## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-15 05:46 | Wait | 513 | 511.8 | 513 | 511.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.6 | 42172.5 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 05:51 | Normal | 496 | 511.1 | 506.1 | 528.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 230.4 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 9 | 1 | 21 | 42172.5 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 05:56 | Normal | 482 | 539.2 | 499.3 | 542.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 230 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 124 | 1 | 21.4 | 42172.5 | 2148 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:01 | Normal | 530.6 | 511.9 | 536.8 | 508.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 228.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 323 | 1 | 21.7 | 42172.5 | 2148 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:06 | Normal | 537.9 | 522.1 | 514.2 | 521.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 230 | 229.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 537 | 1 | 21.9 | 42172.6 | 2148 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:11 | Normal | 519 | 516 | 536.8 | 475.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.6 | 229.8 | 228.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 665 | 1 | 22.2 | 42172.6 | 2148 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:16 | Normal | 555.5 | 543.8 | 547.7 | 518.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.4 | 230.2 | 229 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 769 | 1 | 22.4 | 42172.7 | 2148 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:21 | Normal | 460.8 | 517 | 546.2 | 534.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 227.2 | 229.8 | 227.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1036 | 1 | 22.6 | 42172.7 | 2148 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:26 | Normal | 499.8 | 533.4 | 557.2 | 535.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.4 | 230.2 | 229 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1256 | 1 | 22.8 | 42172.8 | 2149 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:31 | Normal | 501.1 | 533.1 | 556.1 | 560.3 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 228.8 | 229.8 | 229.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1632 | 1 | 23 | 42173 | 2149 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:36 | Normal | 540.2 | 541.3 | 542 | 558.2 | 2.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 229 | 230.4 | 229.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1983 | 1 | 23.1 | 42173.1 | 2149 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:41 | Normal | 545.2 | 555.2 | 551.8 | 565 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 229.2 | 230.4 | 229.2 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2569 | 1 | 23.1 | 42173.3 | 2149 | 1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:46 | Normal | 552.7 | 555 | 550.5 | 561.5 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 229.8 | 231.4 | 230.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3258 | 1 | 23.7 | 42173.6 | 2149 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:51 | Normal | 541.8 | 569.2 | 426 | 551.9 | 3.8 | 2.9 | 2 | 2.2 | 230 | 231.2 | 230.4 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4691 | 1 | 24 | 42173.9 | 2149 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 06:56 | Normal | 548.8 | 560 | 452.8 | 571.7 | 5 | 4 | 2.1 | 2.5 | 229.4 | 231.2 | 230.4 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 60 | 60 | 60 | 5992 | 1 | 24.3 | 42174.3 | 2149 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:01 | Normal | 555 | 563.2 | 431 | 553.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 229.6 | 230.6 | 229.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5864 | 1 | 24.6 | 42174.9 | 2149 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:06 | Normal | 553.3 | 542.4 | 450.1 | 526.6 | 3 | 3 | 2 | 2.2 | 229.4 | 231 | 229.2 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4396 | 1 | 24.9 | 42175.3 | 2149 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:11 | Normal | 555.8 | 555.9 | 498.8 | 552.2 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 14.6 | 14.7 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5067 | 1 | 25.1 | 42175.7 | 2149 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:16 | Normal | 559.8 | 563 | 495.8 | 564.4 | 7.5 | 7.6 | 4.5 | 4.7 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 31.4 | 31.3 | 31.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 12026 | 1 | 25.7 | 42176.5 | 2149 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:21 | Normal | 568.1 | 558.1 | 527.7 | 563.2 | 8 | 8.3 | 5 | 5.3 | 230.8 | 231 | 232 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13229 | 1 | 26.2 | 42177.5 | 2149 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:26 | Normal | 559.1 | 556.1 | 542.2 | 560.8 | 8.4 | 8.5 | 5.4 | 5.8 | 230.4 | 231 | 230.4 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 60 | 60 | 60.02 | 13994 | 1 | 26.8 | 42178.7 | 2150 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:31 | Normal | 559 | 552.2 | 551.1 | 558.4 | 7.3 | 7.5 | 4.8 | 5.1 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 32.1 | 31.8 | 32.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12417 | 1 | 27.5 | 42179.7 | 2150 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:36 | Normal | 552.9 | 559 | 548.4 | 566 | 9.3 | 9.4 | 6.4 | 6.7 | 229.6 | 230.8 | 229.2 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16368 | 1 | 28.3 | 42180.8 | 2150 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:41 | Normal | 554.8 | 556.1 | 547.5 | 565.9 | 10.7 | 10.6 | 7.6 | 7.9 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 48.1 | 48 | 48.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18826 | 1 | 30 | 42182.3 | 2150 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:46 | Normal | 551.7 | 547 | 556.8 | 558.2 | 9.6 | 9.8 | 7.1 | 7.4 | 228.8 | 230.8 | 229.4 | 43.3 | 43.2 | 43.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 16887 | 1 | 32 | 42183.9 | 2150 | 3 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:51 | Normal | 550.9 | 545.2 | 553.2 | 556.8 | 9.6 | 10 | 7.5 | 7.9 | 230 | 231.2 | 230.4 | 45.7 | 45.7 | 45.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 16729 | 1 | 32.7 | 42185.1 | 2150 | 3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 07:56 | Normal | 545.7 | 551 | 538.9 | 549.5 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 5.6 | 229.2 | 230.6 | 230 | 30.8 | 30.8 | 31 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 11797 | 1 | 32.7 | 42186.3 | 2150 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:01 | Normal | 551.1 | 544.1 | 542.7 | 547.9 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.4 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11396 | 1 | 32.4 | 42187.4 | 2150 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:06 | Normal | 561.8 | 556.9 | 552 | 566.3 | 13.6 | 13.6 | 10.7 | 10.8 | 229.6 | 230.6 | 231 | 63.5 | 63.3 | 63.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25799 | 1 | 32.4 | 42188.6 | 2150 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:11 | Normal | 555.9 | 547.1 | 555.4 | 548.8 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6.2 | 229.2 | 228.8 | 229 | 34.9 | 34.9 | 35 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 13221 | 1 | 33.1 | 42190 | 2150 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:16 | Normal | 549.4 | 552.6 | 558.5 | 570 | 14.8 | 14 | 11.8 | 11.5 | 230 | 229.8 | 231.2 | 68.5 | 68.4 | 68.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 25998 | 1 | 33.5 | 42191.4 | 2150 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:21 | Normal | 554 | 550.3 | 546.9 | 556.3 | 13.5 | 13.6 | 10.8 | 11 | 230.2 | 230.8 | 230.8 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 24716 | 1 | 34.4 | 42193 | 2150 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:26 | Normal | 556.3 | 548.8 | 553.8 | 561.2 | 13.2 | 13.2 | 10.8 | 11.1 | 230 | 230.8 | 230.8 | 62.8 | 62.6 | 62.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24597 | 1 | 34.8 | 42194.5 | 2151 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:31 | Normal | 554.1 | 547.3 | 548.8 | 552.4 | 15.5 | 15.8 | 13 | 13.3 | 231.4 | 231.8 | 232.6 | 73.4 | 73.2 | 73.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 28983 | 1 | 36.7 | 42196.8 | 2151 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:36 | Normal | 542.8 | 539.8 | 540.8 | 548.4 | 16.1 | 16.1 | 13.6 | 13.9 | 231.2 | 232 | 231.8 | 75.7 | 75.4 | 75.5 | 60 | 60.02 | 60 | 29902 | 1 | 38.7 | 42199.3 | 2151 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:41 | Normal | 539.1 | 533.2 | 541 | 551.3 | 15.7 | 15.8 | 13.3 | 13.5 | 231.2 | 231.4 | 230.6 | 73.7 | 73.7 | 73.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 29068 | 1 | 40 | 42201.8 | 2151 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:46 | Normal | 535.9 | 539.1 | 535.8 | 538.2 | 16.6 | 16.6 | 14.2 | 14.6 | 231 | 230.8 | 231.4 | 78.3 | 78 | 78.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30697 | 1 | 40.7 | 42204.2 | 2151 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:51 | Normal | 542 | 534.1 | 546.7 | 543.3 | 15.5 | 15.5 | 13.8 | 13.9 | 230.4 | 230.4 | 230.6 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28838 | 1 | 41.5 | 42206.8 | 2151 | 5 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 08:56 | Normal | 536.8 | 535 | 535.9 | 535.3 | 18.6 | 18.4 | 16.5 | 16.8 | 230.6 | 230.8 | 231.8 | 88.7 | 88.5 | 88.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 34424 | 1 | 42.4 | 42209.5 | 2151 | 6 | 6 | 6.1 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:01 | Normal | 527.4 | 522.3 | 532.3 | 530 | 14 | 14.4 | 12.3 | 13 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 66.4 | 66 | 66.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26243 | 1 | 42.7 | 42212 | 2151 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:06 | Normal | 521.7 | 530 | 525.5 | 536 | 16 | 15 | 14.8 | 14.1 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 74.7 | 74.3 | 74.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28580 | 1 | 42.9 | 42214.6 | 2151 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:11 | Normal | 528.9 | 523 | 531.2 | 528.5 | 16.2 | 16.1 | 14.6 | 14.9 | 229.2 | 230 | 230.6 | 76.9 | 76.5 | 76.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 31354 | 1 | 43.2 | 42217.3 | 2151 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:16 | Normal | 538.1 | 529.5 | 533.2 | 534.8 | 19.5 | 20.3 | 17.3 | 18.5 | 231.4 | 231.2 | 231.4 | 95.9 | 95.4 | 95.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36897 | 1 | 43.1 | 42219.9 | 2151 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:21 | Normal | 523.1 | 523.3 | 533.1 | 536.6 | 17.6 | 17.5 | 15.9 | 16.3 | 229.8 | 230.4 | 230.6 | 84.1 | 83.8 | 84 | 60 | 60.01 | 60 | 33630 | 1 | 43.9 | 42222.8 | 2151 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:26 | Normal | 528.1 | 521.4 | 532.2 | 526.7 | 11.6 | 11.6 | 10.6 | 11 | 227.6 | 229.4 | 229.2 | 55.6 | 55.2 | 55.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 21709 | 1 | 43.2 | 42224.8 | 2152 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:31 | Normal | 527.8 | 531 | 536.8 | 530.1 | 11.3 | 11.3 | 10.1 | 10.6 | 228.2 | 229.4 | 229.2 | 54.2 | 54 | 54.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 20901 | 1 | 41.9 | 42226.6 | 2152 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:36 | Normal | 540.1 | 536.4 | 541.3 | 544.7 | 11.3 | 11.5 | 10.3 | 10.4 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 55.4 | 55.3 | 55.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21205 | 1 | 40.8 | 42228.3 | 2152 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:41 | Normal | 550.1 | 541.3 | 542 | 539.4 | 11.8 | 12.3 | 10.8 | 11.4 | 228.4 | 228.6 | 229 | 58.7 | 58.7 | 58.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22380 | 1 | 40.2 | 42230.1 | 2152 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:46 | Normal | 538 | 534.2 | 533.3 | 541.8 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.8 | 227.4 | 229 | 228.6 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 18166 | 1 | 39.8 | 42231.8 | 2152 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:51 | Normal | 545.9 | 535 | 545.9 | 540.5 | 12 | 12 | 10.7 | 11 | 227.6 | 229.4 | 229.4 | 58.1 | 58 | 58.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22903 | 1 | 39.4 | 42233.6 | 2152 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 09:56 | Normal | 550 | 539.3 | 546.4 | 543.8 | 14.6 | 15 | 13.5 | 14.3 | 229 | 229.4 | 229.4 | 74.4 | 74.1 | 74.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24727 | 1 | 40.1 | 42235.9 | 2152 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:01 | Normal | 538.2 | 532.3 | 541.9 | 539.3 | 24 | 24.3 | 21.5 | 22.1 | 231.6 | 230.8 | 231 | 115.6 | 115 | 114.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 47232 | 1 | 40.1 | 42238.2 | 2152 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:06 | Normal | 526 | 532.2 | 529 | 535.7 | 18 | 18.7 | 16.1 | 17.4 | 229.6 | 230 | 230.2 | 88.5 | 88.1 | 88.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35840 | 1 | 41.5 | 42241.2 | 2152 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:11 | Normal | 523.7 | 526.9 | 532.7 | 528.1 | 15.8 | 17.5 | 14 | 16.6 | 229.4 | 229.8 | 229.6 | 79.8 | 79.5 | 79.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 30247 | 1 | 43.7 | 42244.5 | 2152 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:16 | Normal | 520 | 525.2 | 535.1 | 514.6 | 13.3 | 13.7 | 12 | 14 | 229 | 229.2 | 229.8 | 67 | 66.5 | 66.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22797 | 1 | 44.2 | 42247.2 | 2152 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:21 | Normal | 527.1 | 525.1 | 528 | 530.4 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 15.6 | 229.6 | 230 | 229.4 | 80.8 | 80.6 | 80.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 27251 | 1 | 43.8 | 42249.6 | 2152 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:26 | Normal | 516.7 | 514.8 | 512.4 | 522.8 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11 | 228.6 | 229 | 229.8 | 56.3 | 55.9 | 56.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23414 | 1 | 44.2 | 42252.4 | 2153 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:31 | Normal | 535.5 | 515.8 | 527.1 | 534.8 | 19 | 17.6 | 18.3 | 16.5 | 229.6 | 230.6 | 229.8 | 87.8 | 87.5 | 87.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 38868 | 1 | 43.9 | 42254.7 | 2153 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:36 | Normal | 534 | 518.1 | 531 | 528.5 | 18.3 | 18.5 | 18 | 17.7 | 229 | 229.6 | 230 | 90.8 | 90.3 | 90.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35234 | 1 | 44 | 42257.4 | 2153 | 6 | 5.7 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:41 | Normal | 516.5 | 515 | 521.5 | 520.2 | 19.9 | 19.6 | 19 | 19.2 | 230 | 230.2 | 230.6 | 95.8 | 95.5 | 95.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37799 | 1 | 44.5 | 42260.2 | 2153 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:46 | Normal | 519.9 | 519 | 529.1 | 526.4 | 20.5 | 20.5 | 19.4 | 19.8 | 230.4 | 230.2 | 230.2 | 99.1 | 99.2 | 98.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 39110 | 1 | 45.6 | 42263.4 | 2153 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:51 | Normal | 518.3 | 511.4 | 515.1 | 517.5 | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 21.7 | 230.6 | 230.8 | 230.4 | 107 | 106.7 | 107 | 60 | 60.01 | 60 | 42316 | 1 | 46.8 | 42266.8 | 2153 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 10:56 | Normal | 513.1 | 509.4 | 512.1 | 507.6 | 22.5 | 22 | 21.8 | 22.3 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 106.9 | 106.5 | 106.2 | 60 | 60 | 60 | 42090 | 1 | 48.3 | 42270.3 | 2153 | 7.4 | 7 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:01 | Normal | 502.9 | 496 | 508.9 | 505.4 | 22 | 22.1 | 21.2 | 21.8 | 230 | 231 | 230.4 | 103.6 | 103.2 | 103.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40894 | 1 | 49.5 | 42273.8 | 2153 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:06 | Normal | 501.1 | 501.1 | 506 | 505.4 | 21.7 | 21.6 | 21.1 | 21.6 | 230.8 | 231.4 | 231 | 102.4 | 102.1 | 102.2 | 60 | 59.99 | 60 | 40570 | 1 | 50.1 | 42277.1 | 2153 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:11 | Normal | 498.3 | 500.4 | 507 | 504.4 | 21.3 | 21.3 | 21 | 21.3 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 100.7 | 100.4 | 100.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 39775 | 1 | 50.6 | 42280.4 | 2153 | 6.8 | 6.6 | 7 | 0.4 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:16 | Normal | 512.6 | 506.9 | 497 | 497.9 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 229 | 230 | 229.8 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 22426 | 1 | 50.5 | 42283.2 | 2153 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:21 | Normal | 522.6 | 501.7 | 509.7 | 512 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 228 | 229.2 | 228.8 | 41.5 | 41.4 | 41.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19244 | 1 | 50.4 | 42286.2 | 2153 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:26 | Normal | 495.4 | 508.4 | 507.3 | 507.8 | 14.6 | 11.9 | 16.3 | 12.1 | 228 | 229.4 | 229 | 66.9 | 66.7 | 67 | 60 | 60.01 | 60 | 35502 | 1 | 50.5 | 42289.4 | 2154 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:31 | Normal | 510 | 498.2 | 513.5 | 510.9 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 226 | 227.8 | 226.8 | 33.8 | 33.9 | 34 | 60 | 60 | 60 | 12842 | 1 | 48.8 | 42291 | 2154 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:36 | Normal | 511.8 | 514 | 523.5 | 520.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 226 | 227.2 | 227 | 29.9 | 29.9 | 30.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11310 | 1 | 46.1 | 42291.9 | 2154 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:41 | Normal | 531 | 523.8 | 521.5 | 527.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 226 | 226.8 | 226.4 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 60 | 60 | 60 | 9920 | 1 | 43.9 | 42292.8 | 2154 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:46 | Normal | 524 | 536.1 | 526.1 | 530.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 226.4 | 228 | 227 | 36 | 35.8 | 36 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13651 | 1 | 42.5 | 42294 | 2154 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:51 | Normal | 528.9 | 524.2 | 534 | 535.4 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6 | 226.6 | 228 | 226.8 | 30 | 30 | 30.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11374 | 1 | 41.3 | 42295.1 | 2154 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 11:56 | Normal | 517 | 520.2 | 517 | 529.4 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 225.2 | 227 | 225.8 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9011 | 1 | 40.2 | 42295.9 | 2154 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:01 | Normal | 531 | 536.1 | 529.8 | 529.1 | 4.9 | 5 | 5 | 5.3 | 225.4 | 227 | 226.4 | 25 | 25.2 | 25.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9359 | 1 | 39.4 | 42296.6 | 2154 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:06 | Normal | 525.7 | 530 | 524 | 540.2 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 227 | 228.6 | 226.8 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 11269 | 1 | 39.4 | 42298 | 2154 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:11 | Normal | 539.1 | 536.2 | 538.4 | 535.7 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 227.4 | 228.6 | 227.4 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11418 | 1 | 38.7 | 42298.9 | 2154 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:16 | Normal | 569.7 | 557.8 | 562.7 | 563.3 | 22.7 | 23.6 | 24.5 | 24.6 | 231.4 | 231 | 232.2 | 126.6 | 125.9 | 125.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50188 | 1 | 40.1 | 42301.6 | 2154 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:21 | Normal | 518.2 | 524.3 | 516.9 | 521.4 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 32.9 | 33 | 33.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12563 | 1 | 42.5 | 42304 | 2154 | 2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:26 | Normal | 534.9 | 532.1 | 532.4 | 537.8 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 228.4 | 230 | 229.2 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 14171 | 1 | 41 | 42305 | 2155 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:31 | Normal | 549.7 | 558.3 | 558.1 | 555.9 | 25 | 24 | 25.1 | 26.1 | 232.6 | 231.6 | 232 | 130.4 | 130.1 | 129.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 50650 | 1 | 41.4 | 42307.5 | 2155 | 8.1 | 8.1 | 8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:36 | Normal | 513.9 | 512.1 | 523.8 | 513.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 227.2 | 228 | 227.6 | 31.2 | 31.3 | 31.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11847 | 1 | 43.4 | 42309.8 | 2155 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:41 | Normal | 521.8 | 529 | 523.9 | 526.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 227.2 | 228.6 | 228.4 | 33.2 | 33 | 33.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12457 | 1 | 41.6 | 42310.8 | 2155 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:46 | Normal | 521.1 | 528.7 | 540.9 | 535.1 | 15.5 | 16 | 14.4 | 18.8 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 83.1 | 83.1 | 82.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22605 | 1 | 40.9 | 42312.5 | 2155 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:51 | Normal | 555.1 | 552.4 | 544.1 | 561.6 | 24.6 | 24.3 | 26.6 | 25.1 | 232 | 232.2 | 232.4 | 129.5 | 128.8 | 128.4 | 60.05 | 60 | 60.02 | 49522 | 1 | 40.7 | 42314.4 | 2155 | 8 | 8 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 12:56 | Normal | 518 | 522.2 | 517.8 | 517.7 | 23.8 | 23.5 | 25 | 25.2 | 231 | 231.4 | 232.2 | 119.2 | 118.5 | 118.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 47377 | 1 | 43.2 | 42317.7 | 2155 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:01 | Normal | 509.1 | 507.4 | 503.9 | 511.3 | 21.8 | 21.6 | 23.3 | 23.3 | 230.2 | 230.8 | 232 | 107.6 | 107.1 | 107.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 42638 | 1 | 46.3 | 42321.4 | 2155 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:06 | Normal | 506.5 | 504.8 | 502.2 | 509.5 | 21.4 | 21.2 | 22.8 | 23 | 229.6 | 230.8 | 231.4 | 105.6 | 104.9 | 105.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 41586 | 1 | 48 | 42324.9 | 2155 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:11 | Normal | 503.8 | 503.9 | 501.1 | 513.5 | 20.5 | 20.4 | 21.9 | 22 | 229 | 230.6 | 230.8 | 101.6 | 101 | 101.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40028 | 1 | 49.1 | 42328.3 | 2155 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:16 | Normal | 507.4 | 501.5 | 512.6 | 514 | 19.8 | 19.9 | 21.4 | 21.8 | 229 | 230.2 | 230 | 99.8 | 99.4 | 99.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 39228 | 1 | 49.7 | 42331.6 | 2155 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:21 | Normal | 513.5 | 505.3 | 506 | 511.1 | 20 | 20.3 | 21.9 | 22 | 228.2 | 229.2 | 230 | 100.7 | 100.3 | 100.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 39579 | 1 | 50.2 | 42334.8 | 2155 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:26 | Normal | 496.1 | 511.3 | 508.2 | 509.7 | 20.6 | 20 | 22.3 | 22.5 | 228.4 | 229.8 | 230.4 | 102.7 | 102 | 102.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 40281 | 1 | 50.8 | 42338.2 | 2156 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:31 | Normal | 501.9 | 510.9 | 497.9 | 503.3 | 20.8 | 20.3 | 22.9 | 23.1 | 228.4 | 228.6 | 228.6 | 104.5 | 104.1 | 104.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 40809 | 1 | 51.5 | 42341.6 | 2156 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:36 | Normal | 508.9 | 514.1 | 509.4 | 502.8 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7 | 224.6 | 226.4 | 225.6 | 33.4 | 33.2 | 33.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12156 | 1 | 51.4 | 42344.1 | 2156 | 2 | 1.8 | 2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:41 | Normal | 503.8 | 532 | 513.5 | 513.7 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 8.8 | 226.2 | 227.2 | 227.8 | 38.9 | 38.6 | 39 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13024 | 1 | 48.3 | 42345.1 | 2156 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:46 | Normal | 518.5 | 515.6 | 515.5 | 520.6 | 22 | 21.8 | 24.1 | 24.9 | 227.4 | 229 | 228.6 | 114.7 | 114 | 114.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 44554 | 1 | 49.2 | 42348.5 | 2156 | 7 | 6.9 | 7.2 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:51 | Normal | 503.1 | 501.2 | 504.9 | 508.2 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 225 | 226.4 | 226.2 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11418 | 1 | 48.9 | 42350.4 | 2156 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 13:56 | Normal | 514 | 519.2 | 517.7 | 512.3 | 7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 226.8 | 229 | 228.4 | 33.6 | 33.5 | 33.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12694 | 1 | 46.8 | 42351.6 | 2156 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:01 | Normal | 522.4 | 517.8 | 521.7 | 525.3 | 20.6 | 20.6 | 22.6 | 22.8 | 229.8 | 230.6 | 230.6 | 106.6 | 106.3 | 106.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42144 | 1 | 46.8 | 42354.3 | 2156 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:06 | Normal | 512.8 | 517 | 515 | 519.5 | 18.6 | 18.7 | 20.6 | 21.2 | 228.8 | 230.4 | 231 | 96.5 | 96.1 | 96.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 37804 | 1 | 48.5 | 42357.6 | 2156 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:11 | Normal | 511.7 | 511.3 | 509 | 514.2 | 18 | 17.8 | 19.8 | 20.6 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 92.5 | 92 | 92.4 | 60.01 | 60 | 60 | 36262 | 1 | 49.1 | 42360.7 | 2156 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:16 | Normal | 517.1 | 507.2 | 507.1 | 508.6 | 17 | 17 | 19.2 | 20 | 228.2 | 229.8 | 229.4 | 88.2 | 87.8 | 88.2 | 60 | 60.01 | 60 | 34515 | 1 | 49.4 | 42363.7 | 2156 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:21 | Normal | 512.8 | 515.1 | 495.1 | 518.5 | 16 | 15.6 | 18.7 | 18.3 | 227.4 | 229 | 229.6 | 83.2 | 82.6 | 83 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31390 | 1 | 49.2 | 42366.5 | 2156 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:26 | Normal | 503.9 | 497.1 | 504.3 | 500.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6 | 226 | 228.2 | 226.8 | 26.7 | 26.6 | 27 | 60 | 60.01 | 60 | 10062 | 1 | 48.7 | 42368.7 | 2157 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:31 | Normal | 519.9 | 514 | 515.7 | 518.1 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 227.8 | 228.2 | 228 | 48 | 48 | 48 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18991 | 1 | 47.4 | 42370.7 | 2157 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:36 | Normal | 528.7 | 522.3 | 528.3 | 532.6 | 17.6 | 17.5 | 19.6 | 21.1 | 226.4 | 227.8 | 227.6 | 95.2 | 94.8 | 95.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 36979 | 1 | 46.1 | 42372.5 | 2157 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0 | 6.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:41 | Normal | 525.1 | 528.2 | 503.2 | 526.5 | 15.6 | 15.6 | 18.3 | 19.4 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 85.2 | 84.8 | 85.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33120 | 1 | 46.8 | 42375.5 | 2157 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0.2 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:46 | Normal | 518.7 | 523.1 | 509.7 | 529.3 | 11 | 10.7 | 12.5 | 12.9 | 225.8 | 227.4 | 227.4 | 58.3 | 58.1 | 58.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22244 | 1 | 46.8 | 42378 | 2157 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:51 | Normal | 529.7 | 523.9 | 506.9 | 528.3 | 9.1 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 224.4 | 227 | 225.6 | 50.4 | 50.2 | 50.5 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 18918 | 1 | 46 | 42379.9 | 2157 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 14:56 | Normal | 522.7 | 522 | 505.4 | 529.9 | 6 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 222.2 | 225.4 | 224 | 28.9 | 28.9 | 29.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 14277 | 1 | 44.6 | 42381.6 | 2157 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:01 | Normal | 518.7 | 524 | 522.8 | 519.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 223.4 | 224.2 | 224 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4938 | 1 | 42.5 | 42382.1 | 2157 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:06 | Normal | 516 | 536.2 | 541.8 | 533.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 221.6 | 224 | 223 | 17.7 | 17.6 | 18.1 | 60 | 59.99 | 60 | 6051 | 1 | 40.8 | 42382.5 | 2157 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:11 | Normal | 552.8 | 551.5 | 501.2 | 543.2 | 5 | 5.1 | 6.6 | 6.5 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 29.5 | 29.4 | 29.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11419 | 1 | 40 | 42383.4 | 2157 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:16 | Normal | 542.9 | 543.1 | 551.9 | 532.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 224.2 | 226.6 | 225.2 | 21.5 | 21.6 | 22 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 8193 | 1 | 39.3 | 42384.4 | 2157 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:21 | Normal | 581.3 | 555.2 | 562.3 | 560.8 | 6.6 | 8.7 | 9.5 | 11.8 | 227.2 | 229.8 | 228.6 | 48.8 | 48.6 | 49.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 17384 | 1 | 38.5 | 42385.1 | 2157 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:26 | Normal | 537.8 | 535.9 | 548.5 | 521.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 226.6 | 229.6 | 227.6 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6250 | 1 | 38 | 42386 | 2158 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:31 | Normal | 527.2 | 532.3 | 534.4 | 533.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 226.4 | 228.4 | 227.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5751 | 1 | 37.3 | 42386.5 | 2158 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:36 | Normal | 535.2 | 528.6 | 534.8 | 524.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 226 | 227.8 | 228.2 | 13 | 12.9 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4472 | 1 | 36.7 | 42386.9 | 2158 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:41 | Normal | 517.7 | 537 | 534.6 | 541.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 227.2 | 228.8 | 227.8 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4126 | 1 | 36.2 | 42387.3 | 2158 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:46 | Normal | 545.9 | 539.1 | 532.3 | 522.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3921 | 1 | 35.7 | 42387.6 | 2158 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:51 | Normal | 531.7 | 535 | 541 | 527.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 226.2 | 228.4 | 227.6 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 60 | 60.01 | 60 | 3575 | 1 | 35.1 | 42387.9 | 2158 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 15:56 | Normal | 523.8 | 526 | 537.1 | 529.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3504 | 1 | 34.6 | 42388.2 | 2158 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:01 | Normal | 526.1 | 525.9 | 520.6 | 521.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 226.4 | 228.6 | 227 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3202 | 1 | 34.2 | 42388.5 | 2158 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:06 | Normal | 533.8 | 528.8 | 511.4 | 531.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3140 | 1 | 33.7 | 42388.8 | 2158 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:11 | Normal | 540.8 | 531.1 | 532.9 | 524.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3697 | 1 | 33.1 | 42389.1 | 2158 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:16 | Normal | 549.1 | 542.2 | 550.4 | 534.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 227.4 | 228.6 | 227.4 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4363 | 1 | 32.5 | 42389.4 | 2158 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:21 | Normal | 551 | 552.4 | 559.9 | 549.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 227.6 | 229 | 228 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 4713 | 1 | 32.2 | 42389.8 | 2158 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:26 | Normal | 549.6 | 537.4 | 566.4 | 545.8 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 228.2 | 229 | 228 | 13.9 | 13.8 | 14 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4875 | 1 | 31.9 | 42390.2 | 2159 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:31 | Normal | 545.3 | 541.1 | 544.7 | 530.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4533 | 1 | 31.7 | 42390.6 | 2159 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:36 | Normal | 549.4 | 536.2 | 557.7 | 542 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 228.6 | 229.2 | 228.2 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 60 | 60 | 60 | 4669 | 1 | 31.5 | 42391 | 2159 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:41 | Normal | 541.8 | 533.1 | 544 | 537.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 228 | 229.2 | 228.6 | 12 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4256 | 1 | 31.4 | 42391.3 | 2159 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:46 | Normal | 535.5 | 519.9 | 529.1 | 542.8 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 228.6 | 229.2 | 228.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3593 | 1 | 31.3 | 42391.7 | 2159 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:51 | Normal | 540.1 | 511.7 | 533.4 | 527 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 228 | 229.4 | 228 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2860 | 1 | 31.1 | 42391.9 | 2159 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 16:56 | Normal | 531.9 | 507.1 | 536.1 | 531.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 228.2 | 230.4 | 228.4 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1944 | 1 | 30.8 | 42392.1 | 2159 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:01 | Normal | 515.3 | 531.1 | 532.8 | 519.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1292 | 1 | 30.5 | 42392.3 | 2159 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:06 | Normal | 517.2 | 476.9 | 519 | 489.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 231 | 229 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 792 | 1 | 30.3 | 42392.3 | 2159 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:11 | Normal | 516.9 | 510.3 | 514.1 | 517.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229 | 230 | 228.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 372 | 1 | 30 | 42392.4 | 2159 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:16 | Normal | 504.9 | 490.2 | 480.9 | 496.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.4 | 230 | 228.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 116 | 1 | 29.8 | 42392.4 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:21 | Normal | 497 | 514.7 | 489.9 | 493.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 230 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1 | 1 | 29.4 | 42392.4 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:26 | Normal | 481.5 | 477.4 | 420 | 486.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 230 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26 | 1 | 29.1 | 42392.4 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:31 | Normal | 443 | 459.8 | 266.2 | 449.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.8 | 231 | 228.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22 | 1 | 28.8 | 42392.4 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:36 | Normal | 401.2 | 409.3 | 207.4 | 379.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.8 | 230.6 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25 | 1 | 28.6 | 42392.4 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:41 | Normal | 292.4 | 299.2 | 209.1 | 282.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 230.2 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 28.3 | 42392.4 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-15 17:46 | Normal | 180.8 | 199.8 | 165.7 | 167.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 228.6 | 229.6 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 24 | 1 | 28.1 | 42392.4 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0