## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-15 05:44 | Wait | 432.9 | 433.1 | 434.8 | 432.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 217.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.6 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:44 | Wait | 439.3 | 439.4 | 441.2 | 439.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.4 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:45 | Wait | 447 | 450.3 | 452 | 449.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25.8 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:46 | Wait | 455.5 | 462.8 | 464.7 | 462.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 27.5 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:47 | Wait | 463.7 | 473.2 | 475.1 | 472.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:48 | Wait | 470.6 | 481.1 | 483.2 | 480.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.4 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:49 | Wait | 477.4 | 488.1 | 490.1 | 487.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.6 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:50 | Wait | 483.5 | 494 | 496.2 | 493.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.6 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:51 | Normal | 489.6 | 485.2 | 509.1 | 505 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 217.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 31.3 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:52 | Normal | 429.3 | 451.8 | 454.7 | 411.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.8 | 216.8 | 1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 24 | 1 | 32.4 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:53 | Normal | 376.7 | 433.6 | 481.6 | 411.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 34 | 1 | 33.2 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:54 | Normal | 339.1 | 428.7 | 497.7 | 413.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 217.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 24 | 1 | 33.8 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:55 | Normal | 307.2 | 391.8 | 469.7 | 396.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 69 | 1 | 34.4 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:56 | Normal | 236.4 | 438.5 | 480.6 | 398.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218 | 217.6 | 1 | 1.2 | 1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 85 | 1 | 34.9 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:57 | Normal | 199.8 | 431.4 | 496.9 | 397 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218.6 | 218 | 1 | 1.2 | 1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 90 | 1 | 35.4 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:58 | Normal | 201.7 | 478.7 | 493.6 | 409.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.4 | 218.4 | 217.6 | 1 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 109 | 1 | 35.9 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 05:59 | Normal | 199.4 | 471.7 | 483.7 | 324.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218.2 | 217.2 | 1 | 1.3 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 96 | 1 | 36.3 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:00 | Normal | 216.3 | 505.8 | 444.8 | 335.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219 | 218.2 | 217.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 103 | 1 | 36.6 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:01 | Normal | 200.7 | 469.4 | 490.5 | 248.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.6 | 218.2 | 217 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 117 | 1 | 37 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:02 | Normal | 200.1 | 480.8 | 491.6 | 207.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 149 | 1 | 37.3 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:03 | Normal | 199.6 | 460.8 | 497.6 | 205 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 165 | 1 | 37.6 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:04 | Normal | 204.3 | 454.8 | 479.7 | 230.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 173 | 1 | 37.9 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:05 | Normal | 199.6 | 468 | 492.8 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219 | 217.8 | 217 | 1 | 1.2 | 1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 169 | 1 | 38.1 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:06 | Normal | 199.4 | 489.9 | 487.2 | 204.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218 | 217.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 189 | 1 | 38.4 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:07 | Normal | 274.3 | 497.7 | 498.7 | 225.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 208 | 1 | 38.6 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:08 | Normal | 282.6 | 502.6 | 474.8 | 217.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 218.2 | 217.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 241 | 1 | 38.9 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:09 | Normal | 333.1 | 487.8 | 493.5 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219 | 217.6 | 216.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 261 | 1 | 39.1 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:10 | Normal | 417.9 | 498.9 | 506.7 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219 | 217.8 | 217 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 305 | 1 | 39.3 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:11 | Normal | 441.3 | 490.9 | 514.3 | 243.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219 | 217.8 | 217.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 302 | 1 | 39.5 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:12 | Normal | 489.8 | 499.6 | 503.3 | 260.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219 | 218 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 347 | 1 | 39.7 | 127608.5 | 12262 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:13 | Normal | 527.6 | 516.8 | 498.8 | 259.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 217.8 | 217 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 359 | 1 | 39.9 | 127608.5 | 12262 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:14 | Normal | 517.8 | 532.8 | 506.7 | 319 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.8 | 217.4 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 398 | 1 | 40 | 127608.5 | 12262 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:15 | Normal | 515.7 | 535.6 | 497 | 334.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219 | 217.2 | 216.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 422 | 1 | 40 | 127608.5 | 12262 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:16 | Normal | 521.7 | 531.7 | 500.4 | 352.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 217 | 216.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 506 | 1 | 40.1 | 127608.5 | 12262 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:17 | Normal | 512 | 547.6 | 499.8 | 325.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.8 | 217.2 | 217.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 535 | 1 | 40.4 | 127608.5 | 12262 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:18 | Normal | 507.8 | 541.6 | 506 | 317.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.6 | 217 | 216.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 547 | 1 | 40.5 | 127608.6 | 12263 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:19 | Normal | 506.8 | 525.8 | 539.7 | 352.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 217.2 | 217 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 565 | 1 | 40.7 | 127608.6 | 12263 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:20 | Normal | 517.5 | 473.7 | 500.4 | 357.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 219 | 217.4 | 216.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 666 | 1 | 40.9 | 127608.6 | 12263 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:21 | Normal | 492.7 | 439.7 | 516.7 | 472.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 218.8 | 217.4 | 216.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 782 | 1 | 41 | 127608.6 | 12263 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:22 | Normal | 528.6 | 444 | 534.1 | 452.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 219 | 217.8 | 216.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 887 | 1 | 41.2 | 127608.6 | 12263 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:23 | Normal | 526.4 | 436.6 | 505.1 | 454 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 219 | 217.6 | 217 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 962 | 1 | 41.4 | 127608.6 | 12263 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:24 | Normal | 523.8 | 441.7 | 513.8 | 510.9 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1016 | 1 | 41.5 | 127608.6 | 12263 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:25 | Normal | 520.9 | 470.7 | 538.1 | 511.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 217.8 | 217.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1070 | 1 | 41.6 | 127608.7 | 12263 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:26 | Normal | 510.8 | 464.8 | 547.7 | 496.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 219.2 | 218 | 217.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1174 | 1 | 41.8 | 127608.7 | 12263 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:27 | Normal | 510.4 | 501.7 | 535.5 | 519.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 219 | 217.6 | 216.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1212 | 1 | 41.9 | 127608.7 | 12263 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:28 | Normal | 511.8 | 512.8 | 502.6 | 486.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1382 | 1 | 42 | 127608.7 | 12263 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:29 | Normal | 536.9 | 534.4 | 511 | 499.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 218.8 | 218.4 | 217 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1456 | 1 | 42.1 | 127608.7 | 12263 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:30 | Normal | 527.8 | 522.8 | 506.8 | 516 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 218 | 217.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1526 | 1 | 42.2 | 127608.8 | 12263 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:31 | Normal | 510.9 | 524.8 | 510.7 | 505.8 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 219.6 | 218.4 | 217.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1597 | 1 | 42.4 | 127608.8 | 12263 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:32 | Normal | 533.6 | 518.5 | 504.5 | 500.6 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 219 | 218.4 | 217.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1667 | 1 | 42.5 | 127608.8 | 12263 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:33 | Normal | 532.9 | 521.8 | 503 | 510.9 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 219.8 | 218.4 | 217.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1726 | 1 | 42.6 | 127608.8 | 12263 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:34 | Normal | 516.7 | 520.3 | 549 | 501.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 219.2 | 218.6 | 217.4 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1822 | 1 | 42.7 | 127608.9 | 12263 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:35 | Normal | 530.8 | 538.7 | 536 | 503.8 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 219.2 | 218.2 | 218 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1876 | 1 | 42.8 | 127608.9 | 12263 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:36 | Normal | 510 | 519.8 | 527 | 520.4 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 219 | 218.2 | 217.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1997 | 1 | 43 | 127608.9 | 12263 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:37 | Normal | 536.8 | 528.8 | 520.7 | 515.8 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 219.6 | 218.4 | 218 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2079 | 1 | 43.1 | 127609 | 12263 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:38 | Normal | 521.7 | 533.7 | 535.5 | 525.6 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2174 | 1 | 43.2 | 127609 | 12263 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:39 | Normal | 523.9 | 520.7 | 515.9 | 515 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.6 | 219.6 | 218.8 | 218 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2252 | 1 | 43.2 | 127609 | 12263 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:40 | Normal | 518 | 526.9 | 520.7 | 511.8 | 0.8 | 2 | 1 | 0.6 | 219.6 | 218.4 | 218 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2351 | 1 | 43.4 | 127609.1 | 12263 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:41 | Normal | 517.7 | 526.7 | 523.6 | 526.8 | 0.8 | 2 | 1 | 0.6 | 220 | 218.4 | 217.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2431 | 1 | 43.5 | 127609.1 | 12263 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:42 | Normal | 522.8 | 533.7 | 534.5 | 522.7 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.8 | 220 | 218.8 | 218.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2536 | 1 | 43.6 | 127609.2 | 12263 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:43 | Normal | 512.8 | 526.8 | 525.9 | 512 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60 | 59.99 | 2620 | 1 | 43.7 | 127609.2 | 12263 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:44 | Normal | 518.4 | 533.5 | 518.6 | 526.8 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 219.2 | 218.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2718 | 1 | 43.8 | 127609.2 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:45 | Normal | 512.5 | 531.5 | 534.5 | 530.7 | 1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 220 | 219.2 | 218.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2810 | 1 | 43.9 | 127609.3 | 12263 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:46 | Normal | 513.7 | 525.7 | 517.5 | 486.6 | 1 | 2.4 | 1.2 | 1 | 220 | 219.2 | 218.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2902 | 1 | 44 | 127609.3 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:47 | Normal | 528.8 | 518.8 | 535.5 | 517.6 | 1 | 2.5 | 1.1 | 1 | 220.6 | 219.4 | 218.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3003 | 1 | 44.1 | 127609.4 | 12263 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:48 | Normal | 525.6 | 523.5 | 531 | 530.1 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 220.2 | 219.8 | 218.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3098 | 1 | 44.2 | 127609.4 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:49 | Normal | 506.7 | 515.6 | 527.8 | 507 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 220 | 219 | 218.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3213 | 1 | 44.3 | 127609.5 | 12263 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:50 | Normal | 518.9 | 525.7 | 531.8 | 522 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 220.2 | 219.2 | 219 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3298 | 1 | 44.4 | 127609.6 | 12263 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:51 | Normal | 521 | 529.9 | 535.9 | 517 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 220 | 219 | 218.6 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3420 | 1 | 44.5 | 127609.6 | 12263 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:52 | Normal | 529.1 | 528.9 | 524.5 | 517 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 220 | 219.2 | 218.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3521 | 1 | 44.6 | 127609.7 | 12263 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:53 | Normal | 530.8 | 515.9 | 534.8 | 528.9 | 1.3 | 3 | 1.6 | 1.3 | 221 | 219 | 219 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3629 | 1 | 44.7 | 127609.7 | 12263 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:54 | Normal | 514.6 | 529.9 | 539.2 | 525 | 1.3 | 3 | 1.6 | 1.3 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3750 | 1 | 44.7 | 127609.8 | 12263 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:55 | Normal | 514.8 | 539.7 | 535.7 | 523.8 | 1.4 | 3 | 1.6 | 1.4 | 220.4 | 219.6 | 218.8 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3837 | 1 | 44.9 | 127609.9 | 12263 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:56 | Normal | 510.8 | 524.7 | 535.7 | 500.8 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 220.8 | 219.2 | 219.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3967 | 1 | 45 | 127609.9 | 12263 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:57 | Normal | 525.6 | 523.5 | 512.7 | 519.8 | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4097 | 1 | 45.1 | 127610 | 12263 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:58 | Normal | 523.6 | 530.6 | 520.5 | 511.6 | 1.5 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4247 | 1 | 45.2 | 127610.1 | 12263 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 06:59 | Normal | 524.8 | 514.8 | 524.5 | 523.6 | 1.6 | 3.5 | 2 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 218.6 | 12.2 | 12.2 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4457 | 1 | 45.3 | 127610.1 | 12263 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:00 | Normal | 511.7 | 525.6 | 531.7 | 518.8 | 1.7 | 3.6 | 2 | 1.8 | 220.2 | 219.8 | 219 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4582 | 1 | 45.4 | 127610.2 | 12263 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:01 | Normal | 512 | 523.9 | 523.8 | 512.7 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 220 | 219.4 | 218.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3838 | 1 | 45.5 | 127610.3 | 12263 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:02 | Normal | 501.6 | 519.5 | 516.3 | 498.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 220.4 | 219.2 | 218.4 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2970 | 1 | 45.5 | 127610.3 | 12263 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:03 | Normal | 517.7 | 513.7 | 531.6 | 494.7 | 1 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 219.6 | 219 | 218.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2971 | 1 | 45.7 | 127610.4 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:04 | Normal | 518.9 | 515.8 | 506 | 505.2 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3138 | 1 | 45.7 | 127610.4 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:05 | Normal | 488.8 | 519.8 | 506.5 | 499.5 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 220 | 219 | 218.8 | 8 | 8.2 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2963 | 1 | 45.8 | 127610.5 | 12263 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:06 | Normal | 507.7 | 520.7 | 516.7 | 512.9 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1.1 | 220.4 | 218.6 | 218.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2791 | 1 | 45.9 | 127610.5 | 12263 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:07 | Normal | 499.8 | 519.7 | 498.5 | 518.7 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 220 | 219.2 | 217.8 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2842 | 1 | 46 | 127610.6 | 12263 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:08 | Normal | 493.8 | 500.7 | 511.8 | 507 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 220 | 218.8 | 218.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2609 | 1 | 46.1 | 127610.6 | 12263 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:09 | Normal | 493.9 | 526.9 | 505.6 | 497.7 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 219.4 | 219 | 218.6 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3313 | 1 | 46.2 | 127610.7 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:10 | Normal | 519 | 520.8 | 520.3 | 513.5 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3374 | 1 | 46.2 | 127610.7 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:11 | Normal | 503.8 | 515.8 | 510.1 | 509.2 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 219.6 | 218.8 | 217.8 | 9.1 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3271 | 1 | 46.3 | 127610.8 | 12263 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:12 | Normal | 523 | 529.9 | 507.5 | 519 | 1.6 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 220 | 218.8 | 219 | 13.2 | 13.1 | 13 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4414 | 1 | 46.4 | 127610.8 | 12263 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:13 | Normal | 518.9 | 523.7 | 503.3 | 525.4 | 2.3 | 4.7 | 3 | 2.7 | 220.4 | 219.6 | 218.6 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6178 | 1 | 46.5 | 127610.9 | 12263 | 2.2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:14 | Normal | 520.8 | 499.7 | 520.5 | 529.7 | 2.2 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 220 | 219.6 | 219 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6087 | 1 | 46.5 | 127611 | 12263 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:15 | Normal | 515.7 | 518.7 | 519.4 | 519.5 | 2.3 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.99 | 60 | 6254 | 1 | 46.6 | 127611.1 | 12263 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:16 | Normal | 517.8 | 499.8 | 515.5 | 525.6 | 2.3 | 4.9 | 3 | 2.8 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6378 | 1 | 46.7 | 127611.3 | 12263 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:17 | Normal | 513.7 | 500.6 | 533 | 531 | 2.2 | 4.6 | 2.9 | 2.6 | 220.6 | 219.2 | 219 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6220 | 1 | 46.7 | 127611.4 | 12263 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:18 | Normal | 511.9 | 518.8 | 529.1 | 524.2 | 2.4 | 5 | 3.1 | 3 | 220.8 | 220 | 219.2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6664 | 1 | 46.8 | 127611.5 | 12264 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:19 | Normal | 515.9 | 510.7 | 527.8 | 528 | 2.4 | 5 | 3.1 | 2.9 | 220.6 | 219.6 | 219 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6701 | 1 | 46.9 | 127611.6 | 12264 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:20 | Normal | 514.7 | 516.7 | 523.6 | 522.5 | 2.3 | 4.8 | 3.1 | 3 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6461 | 1 | 47 | 127611.7 | 12264 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:21 | Normal | 520.3 | 517 | 531.3 | 525.2 | 2.5 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7080 | 1 | 47.1 | 127611.8 | 12264 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:22 | Normal | 519.9 | 515 | 533.4 | 525.5 | 2.5 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7165 | 1 | 47.2 | 127611.9 | 12264 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:23 | Normal | 517.6 | 510.8 | 520.8 | 527.9 | 2.6 | 5.4 | 3.5 | 3.2 | 220 | 219.8 | 218.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 7211 | 1 | 47.2 | 127612 | 12264 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:24 | Normal | 518 | 513 | 531.4 | 518.4 | 2.5 | 5.1 | 3.5 | 3.3 | 220.6 | 219.6 | 219.8 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7295 | 1 | 47.3 | 127612.2 | 12264 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:25 | Normal | 512.9 | 493 | 515.9 | 524 | 2.5 | 5.2 | 3.5 | 3.2 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6970 | 1 | 47.4 | 127612.3 | 12264 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:26 | Normal | 518.8 | 512.8 | 515.6 | 526.6 | 2.6 | 5.5 | 3.7 | 3.4 | 220.6 | 219.4 | 219 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7505 | 1 | 47.6 | 127612.4 | 12264 | 2.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:27 | Normal | 508.9 | 513.9 | 518.3 | 523.3 | 2.6 | 5.5 | 3.6 | 3.5 | 220.6 | 219.2 | 218.8 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7579 | 1 | 47.7 | 127612.5 | 12264 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:28 | Normal | 507.9 | 505.9 | 515.7 | 520.8 | 2.5 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7168 | 1 | 47.8 | 127612.7 | 12264 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:29 | Normal | 501 | 513 | 515 | 518 | 1.8 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 219.6 | 219.2 | 218.2 | 15 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5539 | 1 | 47.9 | 127612.8 | 12264 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:30 | Normal | 516.7 | 529.7 | 517.2 | 506.5 | 2.3 | 4.8 | 3.3 | 3.1 | 219.4 | 219 | 218.6 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6561 | 1 | 48 | 127612.9 | 12264 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:31 | Normal | 506.9 | 508.9 | 533.1 | 503.9 | 2.3 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 218.8 | 219 | 217.8 | 18.2 | 18.1 | 18 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6708 | 1 | 48.2 | 127613 | 12264 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:32 | Normal | 499.7 | 511.7 | 523.7 | 498.8 | 1.8 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 219.4 | 218.4 | 217.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5134 | 1 | 48.3 | 127613.1 | 12264 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:33 | Normal | 505.6 | 522.6 | 518.6 | 520.6 | 2.1 | 4.4 | 3.2 | 3 | 219.4 | 219 | 218.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6146 | 1 | 48.4 | 127613.2 | 12264 | 2 | 0.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:34 | Normal | 513.8 | 522.9 | 517.7 | 520.8 | 2.6 | 5.6 | 3.9 | 3.6 | 219.8 | 219.6 | 218.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7621 | 1 | 48.5 | 127613.3 | 12264 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:35 | Normal | 516.8 | 527.7 | 523.2 | 521.3 | 2.9 | 6.1 | 4.3 | 4.1 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 8421 | 1 | 48.6 | 127613.4 | 12264 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:36 | Normal | 516.8 | 514.8 | 529 | 526.1 | 2.9 | 6.1 | 4.3 | 4.1 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8893 | 1 | 48.7 | 127613.6 | 12264 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:37 | Normal | 518.9 | 530 | 508.1 | 525.1 | 2.5 | 5.1 | 3.8 | 3.5 | 219.4 | 219.4 | 218.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7259 | 1 | 48.8 | 127613.7 | 12264 | 2.3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:38 | Normal | 513 | 521 | 520.1 | 521.1 | 3.2 | 6.8 | 4.8 | 4.6 | 220.2 | 219.6 | 219 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9536 | 1 | 49 | 127613.8 | 12264 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:39 | Normal | 513.1 | 528.2 | 526.3 | 520.1 | 3.4 | 6.8 | 5.1 | 4.9 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9906 | 1 | 49.1 | 127614 | 12264 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:40 | Normal | 510.8 | 521.8 | 523.7 | 513.7 | 3.5 | 7.1 | 5.1 | 5 | 220.8 | 220 | 218.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10249 | 1 | 49.2 | 127614.2 | 12264 | 3.4 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:41 | Normal | 522.9 | 519 | 525.4 | 519.2 | 3.3 | 7 | 5 | 5 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10034 | 1 | 49.3 | 127614.3 | 12264 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:42 | Normal | 507.9 | 512.9 | 520.8 | 521.8 | 3.4 | 7 | 5.1 | 5 | 220 | 219.8 | 219.2 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 10134 | 1 | 49.5 | 127614.5 | 12264 | 3.3 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:43 | Normal | 513.9 | 522.5 | 524.6 | 520.8 | 3.4 | 7 | 5.1 | 5 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10165 | 1 | 49.6 | 127614.7 | 12264 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:44 | Normal | 507.8 | 518.7 | 521.9 | 517.9 | 3.6 | 7.4 | 5.5 | 5.5 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 10930 | 1 | 49.8 | 127614.9 | 12264 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:45 | Normal | 508.8 | 513.9 | 523.2 | 515.2 | 3.3 | 6.8 | 5 | 4.9 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9968 | 1 | 49.9 | 127615 | 12264 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:46 | Normal | 505.9 | 516.7 | 514.5 | 502.2 | 2.9 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 219.8 | 220 | 218.8 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8871 | 1 | 48.7 | 127615.2 | 12264 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:47 | Normal | 509.1 | 515.1 | 516.5 | 512.5 | 2.6 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 219.8 | 219.4 | 218.4 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 8338 | 1 | 45 | 127615.3 | 12264 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:48 | Normal | 504 | 512.1 | 512.8 | 507 | 2.5 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 219.4 | 219.2 | 218.2 | 22 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7961 | 1 | 46.1 | 127615.5 | 12264 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:49 | Normal | 504.9 | 519.9 | 514.6 | 500.6 | 2.6 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 22.1 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 8122 | 1 | 46.8 | 127615.6 | 12264 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:50 | Normal | 506.8 | 505.9 | 508.5 | 511.5 | 2.3 | 5 | 4 | 4 | 219.6 | 219.6 | 218.6 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7663 | 1 | 47.4 | 127615.7 | 12264 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:51 | Normal | 515 | 515.9 | 511.9 | 514 | 3.1 | 6.7 | 5.2 | 5.1 | 220 | 219.8 | 218.6 | 27.1 | 27.1 | 27 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9763 | 1 | 47.9 | 127615.9 | 12264 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:52 | Normal | 508.8 | 515.8 | 521.9 | 507.8 | 2.9 | 6.1 | 4.8 | 4.8 | 220 | 219.4 | 219 | 25 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9330 | 1 | 48.3 | 127616 | 12264 | 2.9 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:53 | Normal | 504.1 | 512.1 | 509 | 510 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 4 | 219.6 | 218.6 | 218.6 | 21 | 20.9 | 20.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7925 | 1 | 48.7 | 127616.2 | 12264 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:54 | Normal | 504.8 | 509.9 | 525.8 | 508.8 | 2 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 219.2 | 219 | 218.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6518 | 1 | 49.1 | 127616.3 | 12264 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:55 | Normal | 507.8 | 516.9 | 515.6 | 514.6 | 2 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 219.6 | 218.8 | 218 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 6522 | 1 | 49.4 | 127616.4 | 12264 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:56 | Normal | 503.7 | 506.6 | 509.7 | 510.8 | 2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 219 | 219.2 | 218.6 | 18 | 17.9 | 17.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6471 | 1 | 49.6 | 127616.5 | 12264 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:57 | Normal | 517.8 | 509.7 | 514.8 | 504.6 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 219.2 | 219.2 | 218.2 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 7149 | 1 | 49.9 | 127616.6 | 12264 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:58 | Normal | 516.5 | 512.8 | 513.7 | 510.8 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 219.2 | 219.4 | 218 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6967 | 1 | 48.4 | 127616.7 | 12264 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 07:59 | Normal | 512.9 | 517.9 | 527.9 | 511.8 | 2.5 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 8355 | 1 | 44.8 | 127616.9 | 12264 | 2.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2 | 2 | 2.5 | 1.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:00 | Normal | 503.7 | 517.6 | 513.8 | 500.8 | 2 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 218.6 | 218.4 | 217.6 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6774 | 1 | 46.1 | 127617 | 12264 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:01 | Normal | 498.6 | 516.5 | 514.7 | 507.7 | 1.9 | 4 | 3.3 | 3.3 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 6314 | 1 | 46.9 | 127617.1 | 12264 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:02 | Normal | 503.8 | 514.9 | 509.3 | 513.2 | 1.8 | 4 | 3.4 | 3.5 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6311 | 1 | 47.5 | 127617.2 | 12264 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:03 | Normal | 510.9 | 522 | 514.7 | 512.7 | 2 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 218 | 218 | 217.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6712 | 1 | 48 | 127617.3 | 12264 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:04 | Normal | 516.9 | 521.9 | 522.2 | 514.2 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 218.6 | 218.2 | 216.8 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7209 | 1 | 48.5 | 127617.4 | 12264 | 2.1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:05 | Normal | 515.7 | 529.8 | 534.4 | 513.3 | 4.2 | 8.7 | 6.6 | 7.1 | 219.6 | 218.8 | 217.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12280 | 1 | 48.8 | 127617.6 | 12264 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:06 | Normal | 512.8 | 516.8 | 522.7 | 517 | 3.8 | 7.9 | 6 | 6 | 219.8 | 218.6 | 219.2 | 32.1 | 32 | 31.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12207 | 1 | 49.2 | 127617.8 | 12264 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:07 | Normal | 510 | 520.9 | 525.3 | 515.3 | 2.9 | 6 | 4.7 | 4.8 | 218.8 | 218.6 | 218 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 60 | 60 | 59.99 | 9218 | 1 | 49.6 | 127618 | 12264 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:08 | Normal | 509.9 | 509 | 512.4 | 508.2 | 2.5 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 21.7 | 21.4 | 21.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7984 | 1 | 49.9 | 127618.2 | 12264 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:09 | Normal | 501.9 | 512.9 | 516.8 | 506.9 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 218 | 218 | 217.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7268 | 1 | 48 | 127618.3 | 12264 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 1.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:10 | Normal | 499.3 | 517.1 | 502 | 501 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 6890 | 1 | 45.1 | 127618.4 | 12264 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:11 | Normal | 511 | 515 | 517.9 | 510.9 | 2.2 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 218.4 | 218 | 218 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 6945 | 1 | 46.3 | 127618.5 | 12264 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:12 | Normal | 499 | 506 | 509.9 | 498.9 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 218.2 | 217.2 | 217 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6614 | 1 | 47.1 | 127618.6 | 12264 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:13 | Normal | 516.9 | 525.8 | 515.6 | 516.4 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 4 | 218.4 | 218 | 217 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7488 | 1 | 47.7 | 127618.7 | 12264 | 2.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:14 | Normal | 511.8 | 509.8 | 513.7 | 529.7 | 2.5 | 5.4 | 4.3 | 4 | 219 | 218 | 217.8 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7881 | 1 | 48.2 | 127618.9 | 12264 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:15 | Normal | 513.9 | 522.9 | 520.9 | 514.9 | 4.7 | 9.6 | 7.5 | 7.6 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 39.4 | 39.2 | 39.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 15134 | 1 | 48.7 | 127619.1 | 12264 | 4.7 | 0 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:16 | Normal | 508.9 | 517 | 514.2 | 514.2 | 3.8 | 7.6 | 5.9 | 5.8 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12680 | 1 | 49.2 | 127619.3 | 12264 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.3 | 2.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:17 | Normal | 518.9 | 513.9 | 522.9 | 513.9 | 2.3 | 5 | 4 | 3.9 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8347 | 1 | 49.6 | 127619.5 | 12264 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:18 | Normal | 512.7 | 516.6 | 515.4 | 514.4 | 2.7 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 219 | 218.4 | 218.6 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 8213 | 1 | 50 | 127619.6 | 12265 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:19 | Normal | 507 | 515.9 | 519.6 | 517.6 | 3.3 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11175 | 1 | 46.9 | 127619.8 | 12265 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:20 | Normal | 512.8 | 509.7 | 522.1 | 513 | 3.7 | 7.5 | 5.6 | 5.6 | 219.2 | 218.2 | 218.4 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11578 | 1 | 45.5 | 127619.9 | 12265 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:21 | Normal | 508.7 | 513.7 | 515.7 | 512.7 | 4.2 | 8.6 | 6.8 | 6.8 | 219.2 | 219.2 | 219 | 34.9 | 35 | 34.8 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 13253 | 1 | 46.6 | 127620.2 | 12265 | 4.2 | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:22 | Normal | 504.9 | 497.8 | 516.5 | 518.6 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 3 | 218.8 | 218.6 | 217.6 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5951 | 1 | 47.4 | 127620.3 | 12265 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:23 | Normal | 514.8 | 516.9 | 516.4 | 514.5 | 3.8 | 7.8 | 6.2 | 6.3 | 220 | 219.2 | 218.6 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11590 | 1 | 48.1 | 127620.4 | 12265 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:24 | Normal | 513 | 508.6 | 511.4 | 511.4 | 3 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 9499 | 1 | 48.7 | 127620.6 | 12265 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:25 | Normal | 499.9 | 520.9 | 524.1 | 513.1 | 4 | 8.2 | 6.5 | 6.7 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 34 | 33.7 | 33.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11638 | 1 | 49.1 | 127620.8 | 12265 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:26 | Normal | 505.5 | 524.4 | 523.3 | 515.3 | 4.7 | 9.3 | 7.5 | 7.6 | 220.8 | 220 | 219.8 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 13750 | 1 | 49.6 | 127621 | 12265 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:27 | Normal | 505.9 | 512.9 | 512.5 | 507.4 | 4.9 | 10.1 | 7.9 | 7.9 | 220.4 | 220.2 | 219 | 40.3 | 40.2 | 40 | 59.98 | 59.97 | 60 | 15047 | 1 | 50 | 127621.3 | 12265 | 4.7 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4.3 | 3.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:28 | Normal | 508.9 | 513 | 522.9 | 512.9 | 4.8 | 9.9 | 7.6 | 7.8 | 220.4 | 220 | 219.2 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14663 | 1 | 46.1 | 127621.5 | 12265 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:29 | Normal | 501.5 | 518.7 | 510.7 | 511.8 | 5.1 | 10.2 | 8.1 | 8.2 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 41.2 | 41.2 | 41 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15269 | 1 | 45.9 | 127621.8 | 12265 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4 | 4 | 4.3 | 3.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:30 | Normal | 506 | 510 | 511.9 | 514.9 | 5.1 | 10.5 | 8.2 | 8.1 | 220.8 | 220 | 219.4 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 15453 | 1 | 47 | 127622 | 12265 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:31 | Normal | 498.1 | 509.8 | 511.6 | 514.5 | 5.2 | 10.4 | 8.3 | 8.3 | 220.6 | 220.6 | 220 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 15606 | 1 | 47.7 | 127622.3 | 12265 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:32 | Normal | 500.1 | 508.1 | 509.7 | 508.7 | 5.2 | 10.6 | 8.4 | 8.4 | 221 | 220.2 | 220.4 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 15651 | 1 | 48.4 | 127622.5 | 12265 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:33 | Normal | 501.9 | 514.8 | 510.8 | 505.8 | 5.2 | 10.5 | 8.4 | 8.4 | 220.2 | 220 | 220 | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15701 | 1 | 49 | 127622.8 | 12265 | 5 | 0 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:34 | Normal | 496.1 | 510 | 509.4 | 502.4 | 5.2 | 10.4 | 8.3 | 8.4 | 220.4 | 220 | 220 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15478 | 1 | 49.5 | 127623.1 | 12265 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:35 | Normal | 502.9 | 502.8 | 517.8 | 504.8 | 5.3 | 11 | 8.5 | 8.6 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16071 | 1 | 50 | 127623.3 | 12265 | 5.3 | 0 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:36 | Normal | 493.1 | 509 | 505.9 | 501.9 | 5.4 | 10.8 | 8.7 | 8.8 | 220.4 | 220.2 | 220 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.99 | 60 | 60 | 15988 | 1 | 46.5 | 127623.6 | 12265 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:37 | Normal | 498.1 | 504.6 | 511.1 | 508.2 | 5.5 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | 220.2 | 220.8 | 220 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16465 | 1 | 45.7 | 127623.9 | 12265 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:38 | Normal | 488.6 | 499.6 | 504.4 | 502.5 | 5.6 | 11.2 | 8.8 | 8.9 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16420 | 1 | 47 | 127624.1 | 12265 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:39 | Normal | 495.5 | 502.7 | 507.9 | 505.9 | 5.5 | 11.1 | 8.8 | 8.9 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 44.1 | 44 | 43.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 16423 | 1 | 47.9 | 127624.4 | 12265 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:40 | Normal | 491.7 | 500 | 510.9 | 503.9 | 5.5 | 11.1 | 8.8 | 8.7 | 220.8 | 220 | 220.4 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16279 | 1 | 48.7 | 127624.7 | 12265 | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:41 | Normal | 499.7 | 495 | 506 | 501.8 | 5.1 | 10.7 | 8.5 | 8.6 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15717 | 1 | 49.4 | 127625 | 12265 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:42 | Normal | 494.1 | 497.5 | 509.3 | 498.1 | 5.1 | 10.5 | 8.4 | 8.5 | 221.2 | 220 | 219.6 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 15317 | 1 | 50 | 127625.2 | 12265 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:43 | Normal | 495.9 | 501.8 | 506.2 | 505.3 | 5 | 10.2 | 8.4 | 8.3 | 220.4 | 219.6 | 219.8 | 41 | 40.8 | 40.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15100 | 1 | 46.9 | 127625.5 | 12265 | 5 | 0 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:44 | Normal | 485.9 | 501.8 | 509.8 | 505.7 | 5.3 | 10.8 | 8.6 | 8.8 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 43 | 42.7 | 42.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15800 | 1 | 44.9 | 127625.7 | 12265 | 5.3 | 0 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:45 | Normal | 493.7 | 502.9 | 511.1 | 497.1 | 5.5 | 11 | 8.8 | 9.1 | 220.2 | 220.2 | 220 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 16345 | 1 | 45.9 | 127626 | 12265 | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:46 | Normal | 488.1 | 498.1 | 499.9 | 502.8 | 5.6 | 11.5 | 9.3 | 9.3 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 16709 | 1 | 44.7 | 127626.3 | 12265 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:47 | Normal | 493.7 | 499.7 | 499.7 | 496.7 | 5.7 | 11.6 | 9.6 | 9.6 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17211 | 1 | 44.1 | 127626.6 | 12265 | 5.8 | 0 | 0 | 5.6 | 6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:48 | Normal | 485.6 | 496.6 | 501.8 | 500.9 | 5.6 | 11.4 | 9.4 | 9.3 | 221 | 220 | 220 | 45.1 | 45 | 44.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16757 | 1 | 43.7 | 127626.8 | 12265 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:49 | Normal | 488.4 | 497.7 | 498.4 | 501.5 | 5.6 | 11.3 | 9.5 | 9.3 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16803 | 1 | 43.4 | 127627.1 | 12265 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:50 | Normal | 486.1 | 496.9 | 497 | 500 | 5.3 | 10.8 | 9.1 | 9.1 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 60 | 60 | 59.99 | 16154 | 1 | 43.2 | 127627.4 | 12265 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:51 | Normal | 490 | 503.8 | 495.9 | 510 | 5.4 | 11.1 | 9.4 | 9 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15653 | 1 | 43.1 | 127627.7 | 12265 | 5.2 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:52 | Normal | 491.5 | 494.6 | 503.8 | 502.6 | 5.9 | 12 | 9.9 | 9.8 | 220 | 220.2 | 219.8 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17309 | 1 | 43 | 127627.9 | 12265 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:53 | Normal | 490.4 | 491.8 | 496.9 | 498.9 | 5.9 | 11.8 | 9.9 | 9.8 | 220.6 | 220 | 219.4 | 47.1 | 46.8 | 46.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17720 | 1 | 43 | 127628.2 | 12265 | 5.8 | 0 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:54 | Normal | 489 | 496.9 | 490.9 | 501.9 | 6 | 12.3 | 10.3 | 10.2 | 221 | 220.4 | 220 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18073 | 1 | 43 | 127628.5 | 12265 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:55 | Normal | 490.8 | 497.2 | 503.1 | 499.5 | 6.1 | 12.5 | 10.1 | 10.4 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 49.2 | 49 | 49 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18208 | 1 | 43 | 127628.8 | 12265 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:56 | Normal | 489 | 491 | 494.8 | 484.8 | 6.2 | 12.6 | 10.5 | 10.6 | 220.6 | 220 | 219.8 | 49.5 | 49.2 | 49.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18608 | 1 | 43.1 | 127629.1 | 12265 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:57 | Normal | 483.5 | 491.7 | 499.7 | 488.7 | 5.8 | 11.9 | 9.9 | 10.1 | 220 | 219.4 | 219.4 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17501 | 1 | 43.1 | 127629.4 | 12265 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:58 | Normal | 478 | 492.9 | 492.3 | 496.4 | 5.3 | 10.5 | 9.1 | 9 | 219.8 | 219.4 | 219 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15604 | 1 | 43.1 | 127629.7 | 12265 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 08:59 | Normal | 499.1 | 504.1 | 496.6 | 491.5 | 4.9 | 10.3 | 8.8 | 8.7 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 14910 | 1 | 43.2 | 127630 | 12265 | 4.8 | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:00 | Normal | 478.5 | 486.7 | 497.2 | 490.2 | 4.3 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 218.8 | 219.2 | 219 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13812 | 1 | 43.3 | 127630.2 | 12265 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:01 | Normal | 494.7 | 490.8 | 494.6 | 500.6 | 4.6 | 9.8 | 8.5 | 8.3 | 219.8 | 219.4 | 219 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 14481 | 1 | 43.4 | 127630.5 | 12265 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:02 | Normal | 497.9 | 510.6 | 494.7 | 496.7 | 5.7 | 11.3 | 10.1 | 10.1 | 219.8 | 220.2 | 218.8 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 60 | 60 | 60 | 16609 | 1 | 43.4 | 127630.7 | 12265 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 5 | 5.3 | 4.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:03 | Normal | 495.7 | 492.9 | 500.3 | 488.3 | 6 | 12.7 | 11 | 11.5 | 221 | 220.2 | 219.8 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 19192 | 1 | 43.4 | 127631 | 12265 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 6 | 5.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:04 | Normal | 483.1 | 488.1 | 499.1 | 501 | 5.6 | 11.1 | 9.4 | 9.1 | 219.6 | 220 | 219.6 | 44 | 43.8 | 43.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 17534 | 1 | 43.5 | 127631.3 | 12265 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:06 | Normal | 487.9 | 494.8 | 493.3 | 485.3 | 4.5 | 8.9 | 8 | 8 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 37 | 36.8 | 36.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13778 | 1 | 43.5 | 127631.6 | 12265 | 4.4 | 0 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4 | 4.3 | 3.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:06 | Normal | 480.2 | 488 | 486.9 | 494 | 4.5 | 8.8 | 8 | 7.7 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 36.2 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13544 | 1 | 43.5 | 127631.7 | 12265 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:06 | Normal | 484.3 | 493 | 495.4 | 484.4 | 5.8 | 11.6 | 10.2 | 10.3 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 47.2 | 46.9 | 47 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16482 | 1 | 43.6 | 127631.8 | 12265 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.6 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:07 | Normal | 484 | 488.9 | 490.6 | 494.5 | 6.5 | 13 | 11.2 | 11 | 220.6 | 220.4 | 219.4 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19843 | 1 | 43.6 | 127632.2 | 12265 | 6.5 | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:08 | Normal | 482.3 | 491.7 | 495.8 | 485.9 | 5.6 | 11.3 | 9.7 | 9.8 | 220 | 220 | 219.6 | 45.2 | 45.1 | 45 | 60 | 60.01 | 60 | 17115 | 1 | 43.7 | 127632.4 | 12265 | 5.5 | 0.1 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:09 | Normal | 484.9 | 495.9 | 503.4 | 509.5 | 6.6 | 13.6 | 11.6 | 11.1 | 220 | 220.6 | 219.8 | 53.9 | 53.7 | 53.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18401 | 1 | 43.8 | 127632.7 | 12265 | 6.5 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:10 | Normal | 483 | 488 | 496.3 | 499.2 | 6 | 12.1 | 10.5 | 10.5 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 49.1 | 49 | 48.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18151 | 1 | 43.9 | 127633 | 12265 | 5.9 | 0 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:11 | Normal | 478.1 | 493 | 490.9 | 487.9 | 5.1 | 10.2 | 9 | 9 | 219.4 | 219.2 | 219 | 41.2 | 41 | 41 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15818 | 1 | 44 | 127633.3 | 12265 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:12 | Normal | 478.9 | 489 | 491.7 | 495.6 | 4.6 | 9.3 | 8.1 | 8 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 14087 | 1 | 44.1 | 127633.6 | 12265 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:13 | Normal | 486.9 | 495.9 | 500.9 | 485 | 4.5 | 9.1 | 8 | 8.1 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 59.99 | 60 | 60 | 13791 | 1 | 44.1 | 127633.8 | 12265 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.4 | 3.6 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-15 09:14 | Normal | 496.4 | 493.8 | 495.7 | 495.7 | 5.6 | 11.4 | 9.9 | 9.5 | 220 | 219.4 | 219 | 46 | 45.9 | 45.8 | 60 | 60 | 60 | 16767 | 1 | 44.1 | 127634.1 | 12265 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 16 | -0.001 | -0.001