## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-16 05:47 | Wait | 516.3 | 515 | 516.4 | 515 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.2 | 42392.4 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 05:52 | Normal | 513.1 | 481.3 | 525.2 | 521.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 231 | 230 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18 | 1 | 20.5 | 42392.4 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 05:57 | Normal | 479.6 | 542.3 | 496.8 | 509.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 231.2 | 229.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 40 | 1 | 20.9 | 42392.4 | 2160 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:02 | Normal | 516.3 | 543 | 551.7 | 543.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 157 | 1 | 21.1 | 42392.4 | 2160 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:07 | Normal | 551.5 | 547.1 | 534.8 | 525.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 229.4 | 231 | 229.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 380 | 1 | 21.4 | 42392.5 | 2160 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:12 | Normal | 529.1 | 521.8 | 513.3 | 534.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 230.6 | 229.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 388 | 1 | 21.6 | 42392.5 | 2160 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:17 | Normal | 470.5 | 499 | 529.8 | 531 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 389 | 1 | 21.8 | 42392.5 | 2160 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:22 | Normal | 527.6 | 527.1 | 523.9 | 533.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 230.4 | 229.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 493 | 1 | 21.9 | 42392.6 | 2160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:27 | Normal | 554.5 | 521.9 | 522.8 | 537.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 229 | 230.6 | 229.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 875 | 1 | 22.1 | 42392.6 | 2160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:32 | Normal | 533.6 | 529.1 | 532.1 | 553.1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 229 | 230.2 | 229.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1724 | 1 | 22.3 | 42392.7 | 2161 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:37 | Normal | 535.4 | 550.4 | 546.7 | 551 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 228.6 | 230.2 | 230.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2372 | 1 | 22.6 | 42392.9 | 2161 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:42 | Normal | 538.9 | 557.9 | 550.2 | 540.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3450 | 1 | 22.8 | 42393.1 | 2161 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:47 | Normal | 559 | 558.4 | 558.1 | 556.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 229.4 | 231 | 230.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5121 | 1 | 23 | 42393.5 | 2161 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:52 | Normal | 558.1 | 560 | 576.9 | 554 | 3.8 | 4 | 3.2 | 3.6 | 230.2 | 231 | 231 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6658 | 1 | 23 | 42394 | 2161 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 06:57 | Normal | 570.9 | 566.2 | 542.9 | 566.1 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 22.2 | 22 | 22.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8284 | 1 | 23.9 | 42394.6 | 2161 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:02 | Normal | 575.5 | 578.1 | 563.7 | 568.9 | 7.1 | 5.9 | 3.5 | 4.6 | 230.2 | 232.2 | 231.8 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10367 | 1 | 24.4 | 42395.4 | 2161 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:07 | Normal | 549.4 | 550 | 545.9 | 550 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3 | 230 | 231.4 | 230.4 | 15.6 | 15.7 | 16 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5568 | 1 | 25 | 42396 | 2161 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:12 | Normal | 556.7 | 547.2 | 547.8 | 555 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 231.4 | 232.6 | 231.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5326 | 1 | 25.2 | 42396.5 | 2161 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:17 | Normal | 561.5 | 553.2 | 553.9 | 550 | 4 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6232 | 1 | 25.4 | 42396.9 | 2161 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:22 | Normal | 546.4 | 550.2 | 545.7 | 549.8 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 230.4 | 232.4 | 231 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4806 | 1 | 25.5 | 42397.4 | 2161 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:27 | Normal | 566.4 | 562.9 | 545.8 | 565 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 231.2 | 232.8 | 232 | 19.1 | 19 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8522 | 1 | 25.7 | 42397.9 | 2161 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:32 | Normal | 563.6 | 558.1 | 556.2 | 567.4 | 7 | 7.1 | 4.8 | 5.1 | 231.4 | 232.2 | 232 | 31.5 | 31.4 | 31.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11988 | 1 | 26.3 | 42398.7 | 2162 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:37 | Normal | 549.5 | 557 | 550.1 | 564.5 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 229.8 | 231.4 | 230.8 | 20.1 | 20 | 20.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6988 | 1 | 26.8 | 42399.4 | 2162 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:42 | Normal | 562.3 | 556 | 550.6 | 572.8 | 8.3 | 8.4 | 6.3 | 6.4 | 231.4 | 232.4 | 232.4 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14594 | 1 | 27.5 | 42400.4 | 2162 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:47 | Normal | 557.5 | 556.1 | 546.5 | 563.8 | 11.1 | 11 | 8.4 | 8.8 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 50.9 | 50.8 | 51 | 60 | 59.94 | 59.99 | 19855 | 1 | 29.3 | 42401.9 | 2162 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:52 | Normal | 554.8 | 549.5 | 556.1 | 569.3 | 12 | 12 | 9.1 | 9.3 | 230.8 | 232.8 | 232 | 55 | 54.7 | 55 | 60 | 60 | 60 | 21652 | 1 | 31.6 | 42403.7 | 2162 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 07:57 | Normal | 548.8 | 544.6 | 558.4 | 560.6 | 11.2 | 11.1 | 8.6 | 8.8 | 230.2 | 231.2 | 231.4 | 50.9 | 50.6 | 51 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21252 | 1 | 33.4 | 42405.4 | 2162 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:02 | Normal | 543.6 | 532.1 | 547.6 | 549.8 | 9.1 | 9.4 | 7.3 | 7.9 | 229.8 | 230.8 | 231.2 | 43.6 | 43.1 | 43.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14599 | 1 | 33.3 | 42406.4 | 2162 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:07 | Normal | 547.4 | 550.1 | 551.9 | 552 | 13.2 | 13.6 | 10.8 | 11.5 | 230.8 | 232 | 232 | 62.5 | 62 | 62.4 | 60.01 | 60 | 60 | 26857 | 1 | 34.3 | 42408.3 | 2162 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:12 | Normal | 547.6 | 531 | 541.3 | 545.4 | 11.3 | 12 | 9.8 | 10.5 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 55.3 | 55.1 | 55.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19912 | 1 | 36.4 | 42410.4 | 2162 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:17 | Normal | 540.3 | 534.9 | 532.1 | 546.5 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 229.8 | 231.8 | 230.6 | 43.4 | 43.1 | 43.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15772 | 1 | 35.9 | 42411.6 | 2162 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:22 | Normal | 532.2 | 526.3 | 540 | 532 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11612 | 1 | 35.4 | 42412.8 | 2162 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:27 | Normal | 528.8 | 542.3 | 542.9 | 536.3 | 7 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 34 | 33.8 | 34 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12787 | 1 | 34.7 | 42413.9 | 2162 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:32 | Normal | 535.5 | 532.1 | 538 | 541 | 7 | 7.1 | 6.3 | 6.5 | 229.4 | 230.2 | 230.4 | 34.2 | 33.9 | 34.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 13034 | 1 | 34.4 | 42415 | 2163 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:37 | Normal | 536.3 | 531.9 | 535.2 | 542.4 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | 229.6 | 230 | 230 | 31 | 31 | 31.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11855 | 1 | 34 | 42416 | 2163 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:42 | Normal | 540.7 | 544.2 | 536 | 540.2 | 6.8 | 6.9 | 6 | 6.1 | 229 | 229.8 | 230.2 | 33 | 32.9 | 33 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12421 | 1 | 33.7 | 42417 | 2163 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:47 | Normal | 551.8 | 559.2 | 552.2 | 556.9 | 16.6 | 15.7 | 14.5 | 13.6 | 231 | 232.2 | 232.2 | 78.1 | 77.8 | 77.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 31733 | 1 | 34.2 | 42418.6 | 2163 | 5.4 | 5 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:52 | Normal | 538.2 | 545 | 543.8 | 544 | 10.5 | 10 | 9 | 8.6 | 231.2 | 231.6 | 232.2 | 48.5 | 48.1 | 48.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 18928 | 1 | 35.5 | 42420.2 | 2163 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 08:57 | Normal | 545 | 540 | 544.4 | 549.3 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | 15.1 | 232 | 232 | 232.8 | 82.3 | 82 | 81.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32450 | 1 | 37.1 | 42422.6 | 2163 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:02 | Normal | 534.9 | 540.4 | 526.4 | 549.6 | 11.2 | 12.2 | 9.6 | 10.9 | 232 | 232.2 | 232.4 | 58 | 57.7 | 57.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19378 | 1 | 38.8 | 42425 | 2163 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:07 | Normal | 526.4 | 525 | 540.8 | 534.9 | 18.3 | 18 | 15.5 | 15.9 | 232.2 | 232.6 | 232.8 | 84 | 83.7 | 84 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32550 | 1 | 39.6 | 42427.4 | 2163 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:12 | Normal | 529.6 | 525.2 | 531.5 | 528.8 | 9.2 | 9.7 | 7.8 | 8.7 | 230.8 | 231.4 | 232.6 | 44 | 43.7 | 44 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15412 | 1 | 39.4 | 42429 | 2163 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:17 | Normal | 539.7 | 536.3 | 551 | 549.2 | 19 | 19.2 | 16.5 | 16.8 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 90.8 | 90.3 | 90.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 34180 | 1 | 39.3 | 42431.1 | 2163 | 6 | 5.9 | 6 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:22 | Normal | 534.4 | 531.3 | 537.9 | 547.3 | 18.5 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 232.6 | 232.6 | 233.4 | 87 | 86.4 | 86.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33617 | 1 | 39.5 | 42433.2 | 2163 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:27 | Normal | 539.8 | 540.5 | 540.4 | 524.6 | 16.5 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 231.8 | 232 | 233 | 78.9 | 78.6 | 78.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 24668 | 1 | 40.1 | 42435.8 | 2163 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:32 | Normal | 524.4 | 529.1 | 529 | 529 | 19.5 | 19 | 17.2 | 17.4 | 231.2 | 232.4 | 232.2 | 89.7 | 89.2 | 89.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36756 | 1 | 40.7 | 42438.4 | 2164 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:37 | Normal | 515.5 | 527.9 | 525.8 | 532.8 | 19.3 | 18.9 | 17.1 | 17.5 | 232.2 | 233 | 232.6 | 89.6 | 89.1 | 89.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34015 | 1 | 41.8 | 42441.2 | 2164 | 6 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:42 | Normal | 519.4 | 511 | 518.5 | 521.8 | 19.6 | 19.8 | 18.2 | 18.5 | 231.8 | 233 | 233.6 | 92.5 | 92 | 92.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36575 | 1 | 42.7 | 42444.1 | 2164 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:47 | Normal | 512.8 | 521.7 | 515.1 | 530.9 | 13.1 | 13.3 | 12.8 | 13.4 | 231.2 | 232.4 | 232.2 | 65.5 | 65.3 | 65.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24275 | 1 | 44 | 42447.2 | 2164 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:52 | Normal | 516.4 | 508 | 512.1 | 515.2 | 14.3 | 14 | 13.9 | 13.4 | 231.2 | 232 | 232 | 66.8 | 66.5 | 66.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26869 | 1 | 45.1 | 42450.3 | 2164 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 09:57 | Normal | 501.3 | 508.9 | 511.7 | 513.9 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 230.4 | 231.6 | 232.4 | 62.3 | 62.1 | 62.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24686 | 1 | 44.6 | 42452.5 | 2164 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:02 | Normal | 515.4 | 517.1 | 520.6 | 508.8 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 8 | 229.2 | 230.4 | 230 | 39 | 38.8 | 39.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14909 | 1 | 43.3 | 42454.2 | 2164 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:07 | Normal | 510.5 | 510 | 509.9 | 524.1 | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 8.8 | 229 | 230.4 | 230.4 | 43.2 | 43 | 43.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23361 | 1 | 43.5 | 42456.9 | 2164 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:12 | Normal | 518.4 | 515.4 | 517.8 | 526 | 24.9 | 24.8 | 23.8 | 23.7 | 231.2 | 232.6 | 232.4 | 119 | 118.5 | 118.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46442 | 1 | 43.5 | 42459.1 | 2164 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.1 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:17 | Normal | 507.4 | 507.1 | 515.9 | 514.1 | 24 | 23.9 | 22.9 | 23.2 | 230 | 232.2 | 231 | 113 | 112.6 | 112.7 | 59.99 | 60 | 60 | 44824 | 1 | 45.8 | 42462.7 | 2164 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:22 | Normal | 502.8 | 504.7 | 502.3 | 504.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 59.99 | 60 | 60 | 13355 | 1 | 45.8 | 42464.7 | 2164 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:27 | Normal | 508.4 | 503.9 | 507.9 | 516 | 25.5 | 25.5 | 24.7 | 25 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 121.3 | 121 | 120.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 47879 | 1 | 46 | 42467.7 | 2164 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:32 | Normal | 507.7 | 497.3 | 507.6 | 509.9 | 6 | 6.1 | 5.8 | 6 | 227.6 | 229.2 | 228.8 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10890 | 1 | 45 | 42468.9 | 2165 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:37 | Normal | 520.9 | 518.7 | 529 | 509.1 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 228.6 | 230 | 229.6 | 27.9 | 27.8 | 28 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10693 | 1 | 42.7 | 42469.8 | 2165 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:42 | Normal | 522.6 | 523.2 | 532 | 531.1 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 228.6 | 229 | 229.8 | 30.1 | 30 | 30.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11399 | 1 | 42 | 42471.3 | 2165 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:47 | Normal | 540.1 | 543.8 | 556.1 | 561.4 | 20 | 10 | 18.5 | 10.6 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 76.9 | 76.1 | 76.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 22854 | 1 | 40.7 | 42472.5 | 2165 | 6.7 | 5.7 | 6.6 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0.4 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:52 | Normal | 542.6 | 558.3 | 538.8 | 549 | 25.1 | 22.3 | 25.4 | 25 | 232 | 233 | 232.2 | 125.9 | 125.6 | 125.7 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 50424 | 1 | 43.9 | 42476.4 | 2165 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 10:57 | Normal | 490.5 | 485.2 | 498 | 505.2 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7 | 228.8 | 230 | 229.6 | 32.4 | 32.3 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12614 | 1 | 47.6 | 42480.1 | 2165 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:02 | Normal | 520.4 | 521.1 | 535.5 | 534.6 | 8.5 | 9 | 8.1 | 9.8 | 231.2 | 232.2 | 232.4 | 43.6 | 43.3 | 43.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15638 | 1 | 45.4 | 42481.1 | 2165 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:07 | Normal | 529.1 | 519 | 536.8 | 530.6 | 14.3 | 25.6 | 9.4 | 22.5 | 232 | 232.8 | 232 | 86.9 | 86.4 | 86.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 45305 | 1 | 46.5 | 42484.6 | 2165 | 3.3 | 7.9 | 3.3 | 0.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:12 | Normal | 503.2 | 499.7 | 519.3 | 515.1 | 26.1 | 25.8 | 24.9 | 25.8 | 233.6 | 233.4 | 233.6 | 120.9 | 120.5 | 120.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 48546 | 1 | 48.7 | 42488.2 | 2165 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:17 | Normal | 497.5 | 496.1 | 499.1 | 505.3 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 26.2 | 233.6 | 233.6 | 234.2 | 120.2 | 119.8 | 119.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48018 | 1 | 51 | 42492.2 | 2165 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:22 | Normal | 492.2 | 490.9 | 496.9 | 495 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 26.6 | 232.6 | 233.2 | 232.8 | 120.8 | 120.7 | 120.4 | 60 | 60 | 60 | 48225 | 1 | 53.1 | 42496.2 | 2165 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:27 | Normal | 488.7 | 491.3 | 489 | 503.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 229 | 230.6 | 230.4 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10991 | 1 | 53.3 | 42498.9 | 2165 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:32 | Normal | 515.1 | 512.8 | 518.7 | 521 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 25.8 | 234.6 | 233.6 | 234 | 122.3 | 121.9 | 121.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 49207 | 1 | 50.2 | 42501 | 2166 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:37 | Normal | 509.4 | 505.1 | 515.7 | 521.1 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 232.2 | 232.6 | 232.8 | 115.6 | 115.2 | 115.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 46025 | 1 | 52 | 42504.9 | 2166 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:42 | Normal | 507.7 | 506.4 | 517.1 | 525.3 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 233.6 | 233.2 | 234 | 115.7 | 114.8 | 115.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46336 | 1 | 51.8 | 42507.8 | 2166 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:47 | Normal | 501.8 | 508.5 | 514 | 511.3 | 22.1 | 21.8 | 22.1 | 22.8 | 233 | 233.6 | 233.4 | 105.7 | 105.5 | 105.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 42309 | 1 | 52.7 | 42511.4 | 2166 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:52 | Normal | 502.3 | 504.6 | 510.4 | 517.2 | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 22.5 | 233.6 | 233 | 234.2 | 104 | 103.6 | 103.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 41621 | 1 | 53 | 42514.9 | 2166 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.5 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 11:57 | Normal | 504.2 | 506.8 | 500.7 | 511.9 | 21.6 | 21.4 | 22.5 | 22.6 | 232.8 | 233 | 233.6 | 103.9 | 103.2 | 103.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 41558 | 1 | 53.1 | 42518.3 | 2166 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:02 | Normal | 486.6 | 479.2 | 498.8 | 499 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 19.7 | 19.6 | 20 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7829 | 1 | 52.9 | 42521.1 | 2166 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:07 | Normal | 512.4 | 514.3 | 518.7 | 523.9 | 23.3 | 23.2 | 24 | 24.4 | 232.2 | 232.8 | 232.8 | 114.6 | 114.3 | 114.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 45590 | 1 | 50.6 | 42523.3 | 2166 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:12 | Normal | 511.3 | 506.8 | 510.6 | 516.7 | 23.5 | 23.6 | 24.5 | 24.9 | 233 | 232.8 | 233.4 | 115.2 | 114.6 | 114.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 46012 | 1 | 51.4 | 42526.7 | 2166 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:17 | Normal | 494.8 | 502.2 | 499.9 | 511.1 | 23.4 | 23.2 | 24.3 | 24.5 | 232.4 | 233 | 233.4 | 111.9 | 111.5 | 111.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 44615 | 1 | 53 | 42530.5 | 2166 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:22 | Normal | 494.6 | 494.2 | 503.3 | 510.6 | 23.3 | 23.5 | 24.4 | 24.7 | 232.4 | 231.8 | 231.6 | 112.2 | 111.8 | 111.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 44493 | 1 | 54 | 42534.2 | 2166 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 0.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:27 | Normal | 527.7 | 525.2 | 534 | 525.2 | 21.8 | 21.9 | 23 | 23.8 | 233.8 | 233.6 | 233.8 | 112.2 | 111.7 | 111.8 | 60.01 | 60 | 60 | 33149 | 1 | 52.3 | 42536.1 | 2166 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:32 | Normal | 482.2 | 486.8 | 503.2 | 499.3 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 230 | 231.8 | 230.6 | 17.7 | 17.7 | 18 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6207 | 1 | 51.2 | 42538.6 | 2167 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:37 | Normal | 515.6 | 511.3 | 514.3 | 519.5 | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.4 | 233.4 | 234 | 233.4 | 112.3 | 111.7 | 111.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 44880 | 1 | 50.4 | 42541.4 | 2167 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:42 | Normal | 511.8 | 505.2 | 503.6 | 512.7 | 22.5 | 23.1 | 24.4 | 24.8 | 232.2 | 233.2 | 232 | 112.2 | 112 | 111.8 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 44755 | 1 | 51.9 | 42545.1 | 2167 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:47 | Normal | 508.2 | 501.7 | 494.5 | 505.8 | 22.4 | 22.9 | 24.5 | 24.6 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 111.3 | 110.9 | 110.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 44344 | 1 | 53.1 | 42548.8 | 2167 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:52 | Normal | 502.6 | 499.3 | 506.9 | 504.1 | 24 | 24.2 | 24.8 | 26.3 | 231.8 | 232.6 | 232 | 114.8 | 114.5 | 114.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 46874 | 1 | 53.5 | 42552.2 | 2167 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 12:57 | Normal | 513.8 | 504.7 | 512.6 | 515.7 | 23.4 | 23.7 | 25.1 | 25.7 | 233.2 | 234 | 232.8 | 117.1 | 116.7 | 116.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 46837 | 1 | 51.6 | 42554.4 | 2167 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 8 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:02 | Normal | 504.4 | 502 | 508.8 | 514.1 | 21.6 | 21.5 | 23.1 | 23.1 | 232 | 233 | 231.6 | 106 | 105.7 | 105.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 42170 | 1 | 53 | 42558.1 | 2167 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:07 | Normal | 500.8 | 509.5 | 514.3 | 506.4 | 21 | 20.6 | 22.5 | 23.2 | 231.6 | 232.6 | 232 | 103.8 | 103.6 | 103.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 41415 | 1 | 52.5 | 42560.9 | 2167 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:12 | Normal | 508.6 | 515.2 | 509.4 | 521.5 | 18.9 | 18.7 | 20.8 | 21 | 231.6 | 231.8 | 232.2 | 95.6 | 95.4 | 95.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37886 | 1 | 52.5 | 42564.1 | 2167 | 6 | 5.9 | 6 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:17 | Normal | 508.5 | 516.2 | 517.9 | 519.1 | 19.4 | 19.1 | 21.3 | 21.5 | 230 | 230 | 230 | 99 | 98.7 | 99 | 60 | 60.02 | 60.01 | 38887 | 1 | 52.3 | 42567.3 | 2167 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:22 | Normal | 511.7 | 520.3 | 517.1 | 521.2 | 19.5 | 19.3 | 21.6 | 22 | 230.4 | 231.8 | 231.8 | 100.3 | 99.8 | 100 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 39607 | 1 | 51.4 | 42569.9 | 2167 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:27 | Normal | 503.7 | 512.2 | 510 | 516.1 | 18.7 | 18.5 | 20.5 | 21 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 94.3 | 94.2 | 94.5 | 60.01 | 60 | 60 | 37179 | 1 | 51.6 | 42573.1 | 2167 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:32 | Normal | 511.5 | 510.8 | 508.7 | 514.2 | 17.6 | 17.5 | 19.8 | 20.2 | 229 | 230.6 | 230.2 | 90.4 | 90 | 90.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 35485 | 1 | 51.2 | 42576 | 2168 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:37 | Normal | 510.4 | 510 | 503.7 | 510.8 | 17.4 | 17.5 | 19.8 | 20.2 | 230 | 231 | 230.2 | 89.7 | 89.6 | 89.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 35276 | 1 | 50.9 | 42579 | 2168 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:42 | Normal | 522.6 | 515.2 | 516.2 | 516 | 10.9 | 8.1 | 15 | 10.2 | 228.2 | 229.8 | 229.2 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 14596 | 1 | 50.4 | 42581.6 | 2168 | 3.1 | 2.4 | 3 | 1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:47 | Normal | 509.3 | 513 | 502.6 | 512.4 | 16.9 | 16.9 | 18.9 | 19.6 | 229.4 | 230.2 | 229.2 | 86.2 | 86 | 86.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34466 | 1 | 50 | 42584.6 | 2168 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:52 | Normal | 517.4 | 514 | 514.8 | 513 | 16.5 | 16.7 | 18.9 | 19.5 | 229 | 230.2 | 230.2 | 86.9 | 86.5 | 86.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34043 | 1 | 49.6 | 42587.3 | 2168 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 13:57 | Normal | 515.8 | 517.2 | 511.2 | 514 | 15.8 | 15.8 | 18.2 | 18.8 | 230 | 232.6 | 231.8 | 83.2 | 82.7 | 83 | 60 | 60 | 60 | 32698 | 1 | 49.3 | 42590.1 | 2168 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:02 | Normal | 520.3 | 517.1 | 505.8 | 520.9 | 15.3 | 15.3 | 18 | 18.2 | 231 | 231.2 | 231.2 | 80.8 | 80.5 | 80.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32043 | 1 | 48.7 | 42592.7 | 2168 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.7 | 4.7 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:07 | Normal | 524.1 | 522.8 | 521.6 | 521.7 | 14.9 | 15.1 | 17.1 | 18.1 | 231 | 232.4 | 232 | 79.4 | 79.1 | 79.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 31608 | 1 | 48.2 | 42595.2 | 2168 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:12 | Normal | 519.2 | 530.8 | 521.1 | 522.1 | 16.5 | 16.1 | 18.6 | 19.5 | 231 | 232.6 | 232 | 86.3 | 86 | 86.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34201 | 1 | 47.6 | 42597.7 | 2168 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:17 | Normal | 514.5 | 522.2 | 516 | 522.1 | 15.5 | 15.4 | 17.8 | 18.5 | 230.4 | 232.6 | 231.2 | 81.5 | 81.2 | 81.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 32157 | 1 | 47.7 | 42600.5 | 2168 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:22 | Normal | 517 | 526.9 | 505.2 | 533.5 | 14.5 | 14.3 | 17.1 | 17.3 | 230.4 | 232.4 | 231 | 76.9 | 76.6 | 76.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 30300 | 1 | 47.6 | 42603.1 | 2168 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:27 | Normal | 522.2 | 520 | 501.6 | 522.7 | 13.9 | 13.8 | 16.8 | 17.1 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 74.9 | 74.6 | 75.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29190 | 1 | 47.1 | 42605.5 | 2168 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:32 | Normal | 526.7 | 529.3 | 535.7 | 549.5 | 7 | 11.6 | 7.3 | 13.7 | 228.2 | 230.2 | 230.6 | 50.9 | 50.6 | 50.9 | 60 | 60 | 60 | 17561 | 1 | 46.1 | 42607.4 | 2169 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:37 | Normal | 529.2 | 526.7 | 503.7 | 528.8 | 14.7 | 14.8 | 17.5 | 18 | 228.4 | 230.4 | 230 | 79.6 | 79.3 | 79.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 31295 | 1 | 45.9 | 42610 | 2169 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:42 | Normal | 518.4 | 510.1 | 513.2 | 528 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 227.6 | 229.8 | 229.2 | 21.2 | 21.1 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 7754 | 1 | 44.4 | 42610.8 | 2169 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:47 | Normal | 536.2 | 533.3 | 524.6 | 539.4 | 10.5 | 10.8 | 12.6 | 13.5 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 59 | 59 | 59.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23126 | 1 | 43.4 | 42612.5 | 2169 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:52 | Normal | 529.6 | 522.1 | 525.5 | 539.1 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.9 | 228.2 | 229.4 | 229.6 | 24.2 | 24 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9501 | 1 | 42.1 | 42613.4 | 2169 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 14:57 | Normal | 525.3 | 523.1 | 526.2 | 538.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 228.2 | 229.8 | 228.4 | 24 | 23.6 | 24.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8006 | 1 | 41.4 | 42614.8 | 2169 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:02 | Normal | 545.8 | 545.4 | 527.4 | 555.5 | 10.2 | 11.1 | 13.1 | 14.2 | 229 | 230 | 230.4 | 61.4 | 61.2 | 61.5 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 24254 | 1 | 40.7 | 42616.1 | 2169 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:07 | Normal | 544.4 | 545.1 | 505.2 | 545.4 | 8.6 | 10.4 | 12.9 | 13.8 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 56.9 | 56.7 | 57 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 22073 | 1 | 40.8 | 42618 | 2169 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:12 | Normal | 512.7 | 539.3 | 490.8 | 541.8 | 8.3 | 9.9 | 12.4 | 13.4 | 228 | 230.2 | 229 | 53.8 | 53.7 | 54.2 | 59.87 | 59.85 | 59.86 | 20952 | 1 | 40.8 | 42619.8 | 2169 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.5 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:17 | Normal | 515.5 | 541 | 496.6 | 542.8 | 7.5 | 9.1 | 11.5 | 12.5 | 229 | 229.8 | 229.8 | 49.7 | 49.6 | 49.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 19369 | 1 | 40.5 | 42621.5 | 2169 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:22 | Normal | 489.3 | 537 | 465.5 | 539.5 | 8 | 9.4 | 12.2 | 12.8 | 227.8 | 229.8 | 229.4 | 50.1 | 50 | 50.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 19485 | 1 | 40.2 | 42623.1 | 2169 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:27 | Normal | 495.5 | 534.2 | 459.4 | 538.4 | 7.3 | 8.9 | 11.8 | 12.1 | 226.8 | 228.8 | 228.2 | 47.6 | 47.4 | 47.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18440 | 1 | 40 | 42624.7 | 2169 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:32 | Normal | 474.4 | 537 | 472.5 | 541.8 | 7 | 8.3 | 11 | 11.5 | 228.4 | 230 | 229.4 | 44.8 | 44.6 | 45 | 60.02 | 60 | 60 | 17040 | 1 | 39.9 | 42626.1 | 2170 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:37 | Normal | 451.6 | 544.3 | 457.8 | 545 | 6.9 | 7.8 | 10.7 | 11.1 | 225.8 | 228.6 | 228 | 42.5 | 42.6 | 42.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 16181 | 1 | 39.6 | 42627.5 | 2170 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:42 | Normal | 455.5 | 535.1 | 458 | 548.1 | 6 | 7 | 9.6 | 10 | 226.6 | 229 | 227.6 | 38.2 | 38.2 | 38.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 14483 | 1 | 39.1 | 42628.8 | 2170 | 1.9 | 1 | 2 | 0.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:47 | Normal | 511.3 | 515.7 | 508.2 | 517.5 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 224.8 | 226.8 | 225.6 | 8.8 | 8.8 | 9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3047 | 1 | 38.5 | 42629.6 | 2170 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:52 | Normal | 525.5 | 526.1 | 540 | 521.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 225.8 | 227.8 | 226.4 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2074 | 1 | 37.5 | 42629.8 | 2170 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 15:57 | Normal | 515.5 | 530.5 | 530.5 | 517.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1891 | 1 | 36.7 | 42629.9 | 2170 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:02 | Normal | 476.9 | 544.4 | 454.8 | 553.6 | 2.5 | 3.8 | 6 | 6 | 228.4 | 230.4 | 228.6 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8657 | 1 | 36.2 | 42630.4 | 2170 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:07 | Normal | 544.6 | 529.1 | 462.5 | 558.7 | 2.2 | 4 | 5.2 | 6.3 | 227.8 | 230.6 | 229.2 | 21 | 20.9 | 21.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8251 | 1 | 35.8 | 42630.8 | 2170 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:12 | Normal | 513.9 | 527.6 | 512.2 | 530.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 227.6 | 230.6 | 228.6 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3196 | 1 | 35.4 | 42631.1 | 2170 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:17 | Normal | 538 | 539.9 | 527.8 | 545.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 227.4 | 230 | 228.6 | 10.6 | 10.7 | 11 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3709 | 1 | 34.9 | 42631.4 | 2170 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:22 | Normal | 535.5 | 542.1 | 524.6 | 540.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 227.8 | 230.2 | 228.6 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2761 | 1 | 34.6 | 42631.7 | 2170 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:27 | Normal | 516.3 | 520.3 | 524.8 | 520.6 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 228 | 229.6 | 228.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1585 | 1 | 34.2 | 42631.8 | 2170 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:32 | Normal | 492.3 | 514 | 511.8 | 528.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 228.8 | 230.2 | 228.6 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1725 | 1 | 33.8 | 42632 | 2171 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:37 | Normal | 532.5 | 543.5 | 480.2 | 559.4 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 229 | 230 | 229.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3212 | 1 | 33.6 | 42632.2 | 2171 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:42 | Normal | 512.6 | 515.1 | 521.8 | 521.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 229.4 | 230.2 | 229.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1865 | 1 | 33.3 | 42632.4 | 2171 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:47 | Normal | 529 | 530.3 | 517 | 543.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 229.6 | 231 | 229.6 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2859 | 1 | 33.1 | 42632.6 | 2171 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:52 | Normal | 524.3 | 541 | 567.1 | 549.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 230.4 | 232 | 230.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2722 | 1 | 32.9 | 42632.8 | 2171 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 16:57 | Normal | 520.5 | 526 | 535.9 | 549.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2524 | 1 | 32.7 | 42633 | 2171 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:02 | Normal | 510.6 | 532.7 | 528.5 | 535.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 230.6 | 231.2 | 230.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2085 | 1 | 32.5 | 42633.2 | 2171 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:07 | Normal | 523.4 | 523 | 534.6 | 524 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1641 | 1 | 32.3 | 42633.4 | 2171 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:12 | Normal | 517.2 | 530.8 | 520.9 | 542.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 230.6 | 232 | 230.6 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1525 | 1 | 32.1 | 42633.5 | 2171 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:17 | Normal | 535.2 | 471.9 | 526.7 | 466.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 230.6 | 232.2 | 230.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 970 | 1 | 31.9 | 42633.6 | 2171 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:22 | Normal | 521.4 | 523 | 510.9 | 519.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 232.2 | 230.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 479 | 1 | 31.7 | 42633.7 | 2171 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:27 | Normal | 480.5 | 481.1 | 462.9 | 460.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 231 | 232.4 | 231.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 112 | 1 | 31.4 | 42633.7 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:32 | Normal | 467.9 | 490.9 | 455.9 | 494.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.8 | 230.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11 | 1 | 31 | 42633.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:37 | Normal | 420.8 | 456.8 | 414.9 | 468.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 232.2 | 230.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26 | 1 | 30.7 | 42633.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:42 | Normal | 357 | 382 | 354.5 | 380.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231 | 232.2 | 230.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23 | 1 | 30.5 | 42633.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-16 17:47 | Normal | 245.8 | 262.1 | 241.1 | 238.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.6 | 231.6 | 230.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22 | 1 | 30.2 | 42633.7 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0