## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-16 05:46 | Check | 418.8 | 433.1 | 410.4 | 407.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 32.5 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-04-16 05:46 | Wait | 442.7 | 439.8 | 438 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.3 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 641
2026-04-16 05:47 | Check | 424.4 | 438.2 | 416.5 | 413 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 4 | 33.3 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 615
2026-04-16 05:48 | Check | 389.3 | 406.1 | 405.8 | 402.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 34.1 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 586
2026-04-16 05:49 | Check | 447.5 | 453.3 | 442.1 | 439.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 4 | 33.7 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 577
2026-04-16 05:50 | Check | 455 | 459.8 | 450.8 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 34.2 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 407
2026-04-16 05:51 | Wait | 412.5 | 409.9 | 408.8 | 409.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 33.8 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 33 | 0 | 0 | 4 | 586
2026-04-16 05:52 | Check | 465.8 | 470.3 | 460.4 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 33.8 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 573
2026-04-16 05:53 | Check | 472.2 | 476.5 | 465.1 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 35.1 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 609
2026-04-16 05:54 | Normal | 251.1 | 423.5 | 206.1 | 431.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 13 | 1 | 37 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.02 | 0.624 | 11 | 609
2026-04-16 05:55 | Normal | 199.8 | 413.5 | 230.9 | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 11 | 1 | 38.2 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.018 | 0.623 | 11 | 609
2026-04-16 05:57 | Normal | 199.6 | 418.5 | 200.1 | 426.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 27 | 1 | 39.9 | 68323.3 | 6038 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.044 | 0.624 | 11 | 609
2026-04-16 05:58 | Normal | 199.8 | 433.6 | 199.3 | 439.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 30 | 1 | 38.3 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.056 | 0.624 | 11 | 609
2026-04-16 05:59 | Normal | 199.7 | 404.5 | 198.7 | 421.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 44 | 1 | 37.2 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.072 | 0.625 | 11 | 609
2026-04-16 06:00 | Normal | 200.2 | 389.7 | 199.6 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 52 | 1 | 36.6 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.084 | 0.624 | 11 | 609
2026-04-16 06:01 | Normal | 200 | 448.8 | 200.2 | 421.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 66 | 1 | 36.2 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.107 | 0.624 | 11 | 609
2026-04-16 06:02 | Normal | 199.7 | 438.6 | 199.4 | 441.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 74 | 1 | 35.9 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.118 | 0.624 | 11 | 609
2026-04-16 06:03 | Normal | 199.8 | 382.5 | 204.7 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 79 | 1 | 35.8 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.126 | 0.625 | 11 | 609
2026-04-16 06:04 | Normal | 199.7 | 376 | 199.9 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 95 | 1 | 35.7 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 0.165 | 0.628 | 11 | 609
2026-04-16 06:05 | Normal | 199.9 | 399.3 | 199.8 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 107 | 1 | 35.7 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.201 | 0.626 | 11 | 609
2026-04-16 06:06 | Normal | 199.8 | 438.9 | 203.7 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 220 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 147 | 1 | 35.7 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.581 | 0.152 | 9 | 609
2026-04-16 06:07 | Normal | 199.7 | 425.3 | 216 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 139 | 1 | 35.6 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.228 | 0.627 | 11 | 609
2026-04-16 06:08 | Normal | 199.9 | 459.8 | 238.6 | 493.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 203 | 1 | 35.7 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.245 | 0.627 | 11 | 609
2026-04-16 06:09 | Normal | 199.7 | 455.9 | 303.7 | 470.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 169 | 1 | 35.7 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.35 | 0.636 | 11 | 609
2026-04-16 06:10 | Normal | 199.9 | 459.5 | 255.7 | 476.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 186 | 1 | 35.8 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 0.323 | 0.635 | 11 | 609
2026-04-16 06:11 | Normal | 199.6 | 439.4 | 210.9 | 478.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 168 | 1 | 35.9 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.27 | 0.637 | 11 | 609
2026-04-16 06:12 | Normal | 199.6 | 417.8 | 207.8 | 510.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 116 | 1 | 35.9 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.27 | 0.156 | 11 | 609
2026-04-16 06:13 | Normal | 199.8 | 423.6 | 200 | 447.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 152 | 1 | 36 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 0.243 | 0.637 | 11 | 609
2026-04-16 06:14 | Normal | 199.7 | 427.2 | 200 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.8 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 129 | 1 | 36 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.179 | 0.638 | 11 | 609
2026-04-16 06:15 | Normal | 199.7 | 427.4 | 199.4 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.2 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 115 | 1 | 36.1 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.179 | 0.637 | 11 | 609
2026-04-16 06:16 | Normal | 199.6 | 454.3 | 217.7 | 480.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 156 | 1 | 36.1 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 0.214 | 0.637 | 11 | 609
2026-04-16 06:17 | Normal | 199.8 | 429.6 | 199.6 | 458.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 150 | 1 | 36.2 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.257 | 0.638 | 11 | 609
2026-04-16 06:18 | Normal | 199.6 | 422.5 | 232.8 | 486.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 145 | 1 | 36.3 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.65 | 0.157 | 11 | 609
2026-04-16 06:19 | Normal | 199.7 | 459.7 | 289 | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 162 | 1 | 36.4 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 0.218 | 0.609 | 11 | 609
2026-04-16 06:20 | Normal | 199.9 | 438.2 | 271.9 | 477.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 220 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 193 | 1 | 36.4 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.318 | 0.639 | 11 | 609
2026-04-16 06:21 | Normal | 200 | 466.5 | 293.6 | 502.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 213 | 1 | 36.5 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.246 | 0.637 | 11 | 609
2026-04-16 06:22 | Normal | 200.2 | 448.8 | 334.7 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 221 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 208 | 1 | 36.5 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.26 | 0.638 | 11 | 609
2026-04-16 06:23 | Normal | 199.8 | 477.7 | 369 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 273 | 1 | 36.6 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 0.433 | 0.635 | 11 | 609
2026-04-16 06:24 | Normal | 199.8 | 472.5 | 350 | 492.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 316 | 1 | 36.7 | 68323.3 | 6038 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0.425 | 0.637 | 11 | 609
2026-04-16 06:25 | Normal | 199.9 | 472.7 | 362.7 | 492.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 349 | 1 | 36.7 | 68323.4 | 6038 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 33 | 0.485 | 0.638 | 11 | 609
2026-04-16 06:26 | Normal | 200.7 | 477.8 | 385.3 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 338 | 1 | 36.8 | 68323.4 | 6038 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0.52 | 0.638 | 11 | 609
2026-04-16 06:27 | Normal | 199.4 | 491.5 | 420.7 | 464.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 422 | 1 | 36.8 | 68323.4 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 33 | 0.589 | 0.635 | 11 | 609
2026-04-16 06:28 | Normal | 201.4 | 484.5 | 429.6 | 492.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 482 | 1 | 36.9 | 68323.4 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 33 | 0.657 | 0.627 | 11 | 609
2026-04-16 06:29 | Normal | 199.5 | 501.5 | 486.8 | 493.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 220 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 568 | 1 | 37 | 68323.4 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 33 | 0.707 | 0.616 | 11 | 609
2026-04-16 06:30 | Normal | 232.5 | 500.4 | 496.7 | 495.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 220 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 720 | 1 | 37 | 68323.4 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 33 | 0.787 | 0.61 | 11 | 609
2026-04-16 06:31 | Normal | 323.9 | 493.1 | 503.8 | 501.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 895 | 1 | 37.1 | 68323.4 | 6038 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 33 | 0.848 | 0.608 | 11 | 609
2026-04-16 06:32 | Normal | 487.8 | 506.4 | 489.6 | 482 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220 | 219.8 | 221 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1105 | 1 | 37.1 | 68323.4 | 6038 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 33 | 0.894 | 0.612 | 11 | 609
2026-04-16 06:33 | Normal | 515.9 | 513.4 | 511 | 488.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1171 | 1 | 37.2 | 68323.4 | 6038 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0.89 | 0.616 | 11 | 609
2026-04-16 06:34 | Normal | 493 | 486.5 | 526 | 494.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 219.4 | 220 | 220.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1271 | 1 | 37.2 | 68323.5 | 6038 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 33 | 0.916 | 0.611 | 11 | 609
2026-04-16 06:35 | Normal | 490.2 | 502.8 | 502.2 | 508.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 220 | 221 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1357 | 1 | 37.3 | 68323.5 | 6038 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 33 | 0.917 | 0.61 | 11 | 609
2026-04-16 06:36 | Normal | 511 | 495.5 | 494.5 | 503.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 220.6 | 221 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1424 | 1 | 37.3 | 68323.5 | 6038 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 33 | 0.936 | 0.607 | 11 | 609
2026-04-16 06:37 | Normal | 512.8 | 509.5 | 507.5 | 498.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220.4 | 221.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1533 | 1 | 37.4 | 68323.5 | 6038 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0.941 | 0.605 | 11 | 609
2026-04-16 06:38 | Normal | 508.8 | 470.5 | 503.6 | 509.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.8 | 220 | 221.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1618 | 1 | 37.4 | 68323.6 | 6038 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 33 | 0.951 | 0.598 | 11 | 609
2026-04-16 06:39 | Normal | 544.3 | 501.4 | 514 | 505.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220 | 220.2 | 221 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1751 | 1 | 37.5 | 68323.6 | 6038 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 33 | 0.949 | 0.593 | 11 | 609
2026-04-16 06:40 | Normal | 525.7 | 506.6 | 526.8 | 511.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1860 | 1 | 37.5 | 68323.6 | 6038 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 33 | 0.96 | 0.589 | 11 | 609
2026-04-16 06:41 | Normal | 508.9 | 501.5 | 497.9 | 506.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2035 | 1 | 37.6 | 68323.7 | 6038 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 33 | 0.966 | 0.605 | 11 | 609
2026-04-16 06:42 | Normal | 512.9 | 524.5 | 512.9 | 517.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.6 | 220.6 | 222 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2168 | 1 | 37.6 | 68323.7 | 6038 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 33 | 0.977 | 0.588 | 11 | 609
2026-04-16 06:47 | Normal | 539.9 | 527.5 | 508.8 | 506.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221 | 221 | 222.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3308 | 1 | 38 | 68323.9 | 6039 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 06:52 | Normal | 501 | 532.5 | 521.8 | 515.5 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 221 | 221.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4252 | 1 | 38.4 | 68324.2 | 6039 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 06:57 | Normal | 518.7 | 524.5 | 508.1 | 510.6 | 2 | 2.6 | 2 | 2.2 | 222 | 221.8 | 222.6 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4520 | 1 | 38.7 | 68324.6 | 6039 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:02 | Normal | 510 | 523.5 | 514.9 | 499.5 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4044 | 1 | 39.2 | 68325 | 6039 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:07 | Normal | 525.9 | 508.4 | 506.6 | 520.3 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 221 | 221.2 | 222 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3459 | 1 | 39.7 | 68325.4 | 6039 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:12 | Normal | 543.3 | 510.5 | 492.6 | 510.1 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 9.1 | 8.9 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3372 | 1 | 40 | 68325.6 | 6039 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:17 | Normal | 499 | 512.4 | 501.3 | 488.9 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 221.8 | 222 | 222.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3396 | 1 | 40.2 | 68325.9 | 6039 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:22 | Normal | 513.8 | 514.5 | 483.3 | 504.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 221.4 | 222 | 222.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2978 | 1 | 40.3 | 68326.2 | 6039 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:27 | Normal | 502.9 | 519.6 | 479.7 | 512.3 | 2.9 | 4.1 | 2 | 2.2 | 222 | 223 | 222.8 | 15.1 | 15 | 15 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5855 | 1 | 40.3 | 68326.5 | 6039 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:32 | Normal | 497.3 | 521.6 | 474.2 | 505.8 | 2.6 | 3.8 | 2 | 2.3 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5477 | 1 | 40.4 | 68326.9 | 6039 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:37 | Normal | 489.1 | 502.7 | 496.7 | 503.4 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 220.8 | 221 | 221.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3493 | 1 | 40.4 | 68327.3 | 6039 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:42 | Normal | 493.7 | 517.3 | 482.4 | 505 | 3.5 | 4.8 | 3 | 3.3 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6909 | 1 | 40.5 | 68327.7 | 6039 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:47 | Normal | 483 | 514.5 | 465.7 | 518.4 | 5 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 223 | 223.2 | 223.6 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9810 | 1 | 40.8 | 68328.5 | 6040 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 3.6 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:52 | Normal | 484.9 | 506.7 | 477.7 | 512.3 | 5.6 | 7.6 | 5.1 | 5.2 | 222.6 | 223 | 223.6 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11146 | 1 | 41.1 | 68329.3 | 6040 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 4 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 07:57 | Normal | 502.8 | 502.5 | 466.2 | 502.8 | 6.4 | 7.5 | 5.4 | 5.5 | 221.8 | 222 | 222.2 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11731 | 1 | 41.5 | 68330.3 | 6040 | 3.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:02 | Normal | 502.3 | 490.3 | 490.1 | 499.6 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60 | 60 | 7210 | 1 | 41.7 | 68330.9 | 6040 | 2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:07 | Normal | 510.2 | 502.6 | 506 | 513.7 | 8.8 | 9.5 | 6.6 | 7.4 | 222.6 | 223 | 223.8 | 41.4 | 41.2 | 41.3 | 59.99 | 60 | 60 | 15418 | 1 | 42.1 | 68331.8 | 6040 | 5.3 | 3.6 | 0 | 3.7 | 5 | 0.6 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:12 | Normal | 498 | 504.6 | 505.6 | 507.2 | 6.7 | 8.3 | 5.6 | 6 | 222.6 | 222.2 | 222.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10792 | 1 | 42.7 | 68333.1 | 6040 | 3.6 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:17 | Normal | 487.4 | 489.4 | 485.8 | 485.4 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 4.6 | 221 | 221.4 | 222 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8535 | 1 | 42.9 | 68333.9 | 6040 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:22 | Normal | 485.9 | 493.6 | 479.4 | 487.1 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 220 | 221 | 221 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7011 | 1 | 43.1 | 68334.6 | 6040 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:27 | Normal | 484.5 | 500.3 | 495 | 503.6 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 219.8 | 221 | 220.6 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7434 | 1 | 43 | 68335.2 | 6040 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:32 | Normal | 494.9 | 485.1 | 481.2 | 494.4 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7866 | 1 | 43 | 68335.9 | 6040 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:37 | Normal | 501.1 | 485.7 | 485 | 499.9 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7097 | 1 | 43 | 68336.5 | 6040 | 2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:42 | Normal | 505.7 | 499.6 | 478.5 | 497.2 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 220 | 220.6 | 221 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6968 | 1 | 43 | 68337 | 6040 | 2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:47 | Normal | 510.7 | 503.4 | 479.8 | 507.4 | 12.1 | 13.1 | 9.3 | 9.3 | 223.4 | 223.6 | 224 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 21253 | 1 | 43 | 68337.8 | 6041 | 6.6 | 5.3 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:52 | Normal | 508.9 | 506.7 | 477.2 | 505.8 | 6.5 | 6.8 | 5.1 | 5.3 | 221.6 | 222.4 | 223 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10687 | 1 | 44.1 | 68338.8 | 6041 | 3.6 | 2.7 | 0 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 08:57 | Normal | 503.8 | 496.6 | 475.9 | 513.4 | 11.9 | 13 | 9.5 | 9.4 | 223.6 | 224 | 223.6 | 54.1 | 54 | 54.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19798 | 1 | 45.1 | 68340.2 | 6041 | 6.4 | 5.4 | 0 | 6.3 | 6 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:02 | Normal | 501.8 | 498.6 | 497.1 | 501.7 | 12.1 | 13.4 | 9.6 | 9.7 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 55.1 | 55 | 55.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16296 | 1 | 46.7 | 68341.7 | 6041 | 6 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6 | 0.8 | 4.2 | 5 | 4.7 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:07 | Normal | 491.8 | 479.6 | 486.5 | 501 | 11.8 | 12.9 | 9.3 | 9.4 | 223 | 223.6 | 223.6 | 52.1 | 52.1 | 52.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 18361 | 1 | 47.6 | 68343.1 | 6041 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 6 | 5.9 | 0.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:12 | Normal | 480.9 | 493.6 | 489.2 | 495.8 | 8.5 | 9.2 | 7 | 7.1 | 222.4 | 223 | 223.4 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10277 | 1 | 48 | 68344.1 | 6041 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 4 | 0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:17 | Normal | 485.7 | 485.5 | 489.6 | 496.2 | 12.8 | 13.5 | 10.2 | 10.3 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 56.3 | 56.2 | 56.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 21053 | 1 | 48.1 | 68345.4 | 6041 | 6.5 | 6 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:22 | Normal | 483.7 | 491.9 | 486.5 | 491.1 | 11.3 | 11.6 | 9.1 | 9.3 | 223.6 | 224 | 223.4 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18219 | 1 | 48.7 | 68346.6 | 6041 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:27 | Normal | 472.8 | 491.5 | 473.5 | 493.1 | 12.3 | 12.5 | 10.3 | 10 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18963 | 1 | 49.9 | 68348.2 | 6041 | 6 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0.6 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:32 | Normal | 493.8 | 470.6 | 477.8 | 506.4 | 11.6 | 12.3 | 10.2 | 9.7 | 223.6 | 223.6 | 224 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19254 | 1 | 50.6 | 68349.8 | 6041 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:37 | Normal | 485.8 | 480.5 | 486 | 489.6 | 10.9 | 11.3 | 9.4 | 9.5 | 224.2 | 224.2 | 224 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18794 | 1 | 51.7 | 68351.5 | 6041 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:42 | Normal | 482.8 | 476.5 | 475.6 | 483.2 | 13.5 | 13.8 | 11.9 | 11.9 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 60.05 | 59.98 | 60.05 | 22466 | 1 | 52.7 | 68353.3 | 6041 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 0.6 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:47 | Normal | 478.7 | 466.1 | 468.4 | 482.2 | 14.4 | 15.1 | 13.6 | 13.1 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24922 | 1 | 54.1 | 68355.2 | 6042 | 7 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 0.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:52 | Normal | 467.4 | 466.3 | 464.4 | 474 | 10.8 | 11.4 | 10 | 10.1 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 21183 | 1 | 55.1 | 68357.2 | 6042 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 09:57 | Normal | 484.7 | 474.7 | 485.5 | 468.1 | 8.7 | 9 | 8.3 | 8.8 | 222.6 | 222.6 | 223 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15347 | 1 | 54.8 | 68358.6 | 6042 | 4.3 | 4 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 0.7 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:02 | Normal | 462 | 475.8 | 474 | 473.5 | 5.3 | 5.6 | 5 | 5.3 | 222 | 221.2 | 221.8 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9452 | 1 | 53.5 | 68359.7 | 6042 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:07 | Normal | 481.6 | 486.3 | 478.5 | 485 | 17.7 | 17.6 | 16.3 | 16.2 | 224 | 224 | 224.8 | 80.5 | 80.3 | 80.4 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 29030 | 1 | 52.7 | 68361.2 | 6042 | 8.8 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.2 | 0.6 | 8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:12 | Normal | 482.8 | 487.5 | 475.6 | 482.3 | 17 | 16.4 | 16 | 15.9 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 77.1 | 76.9 | 77 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27611 | 1 | 52.5 | 68362.6 | 6042 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 0.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:17 | Normal | 470.8 | 466.6 | 469.2 | 466.8 | 16.4 | 16.5 | 15.3 | 15.6 | 223.6 | 222.8 | 225 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27726 | 1 | 54.1 | 68364.8 | 6042 | 8 | 7.8 | 0.4 | 8 | 7.8 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:22 | Normal | 473.5 | 459.2 | 478.3 | 468.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 220 | 220.4 | 221.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7843 | 1 | 54.4 | 68366.1 | 6042 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:27 | Normal | 468.1 | 475.8 | 466.9 | 471.5 | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 224 | 223.8 | 224.2 | 78.9 | 78.9 | 79 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 29696 | 1 | 53.8 | 68367.7 | 6042 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:32 | Normal | 472.8 | 474.6 | 483.2 | 480.7 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6644 | 1 | 53.5 | 68368.7 | 6042 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:37 | Normal | 477.1 | 487.7 | 489.1 | 476.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 18 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60 | 60 | 6644 | 1 | 51.5 | 68369.2 | 6042 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:42 | Normal | 492.6 | 487.3 | 480.9 | 483.7 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4 | 220.2 | 220.4 | 220.2 | 19 | 18.9 | 19 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6909 | 1 | 50.1 | 68369.9 | 6042 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:47 | Normal | 504.6 | 488.3 | 490.1 | 488.9 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 221.8 | 221 | 221.4 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8923 | 1 | 49.2 | 68370.6 | 6043 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:52 | Normal | 523.6 | 511.3 | 517.1 | 506.7 | 15.3 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 224.8 | 225 | 225.2 | 82.8 | 82.6 | 82.7 | 59.97 | 60.06 | 59.96 | 31158 | 1 | 50.2 | 68372.7 | 6043 | 7.8 | 6.9 | 0.3 | 8.5 | 8 | 0.7 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 8.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 10:57 | Normal | 469.3 | 467.1 | 469 | 461.6 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5 | 221 | 220.6 | 221.2 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13612 | 1 | 53.4 | 68375.2 | 6043 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:02 | Normal | 486.6 | 495.2 | 478.7 | 473.2 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 6.6 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 8045 | 1 | 52.7 | 68375.8 | 6043 | 2.4 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:07 | Normal | 518.6 | 519.7 | 509.6 | 512.2 | 14.2 | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 225 | 224.4 | 225.4 | 74.7 | 74.6 | 74.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 25198 | 1 | 52.8 | 68377.7 | 6043 | 7.2 | 6.4 | 0.3 | 7 | 6.5 | 0.7 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:12 | Normal | 508.1 | 504.1 | 510.5 | 491 | 13.8 | 14.3 | 13.2 | 15.9 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 72.1 | 72 | 72.1 | 59.97 | 60.09 | 60.02 | 25132 | 1 | 54.4 | 68380.1 | 6043 | 7 | 6.4 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 0.6 | 6.7 | 6.5 | 8.3 | 7.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:17 | Normal | 462.2 | 456.9 | 451.1 | 458.6 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 225 | 225.4 | 225.4 | 77.8 | 77.6 | 77.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29321 | 1 | 55.7 | 68382.5 | 6043 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 8.3 | 8 | 0.7 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:22 | Normal | 458.9 | 457.7 | 446.8 | 449.5 | 17.1 | 17.3 | 18 | 18.3 | 224.6 | 224.8 | 225 | 78.9 | 78.7 | 78.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29676 | 1 | 56.9 | 68384.9 | 6043 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 8 | 0.7 | 8.8 | 9 | 9.4 | 8.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:27 | Normal | 460.8 | 454.5 | 450 | 456.6 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 219.8 | 220 | 221 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6599 | 1 | 57.3 | 68386.8 | 6043 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:32 | Normal | 496.5 | 497.3 | 480.5 | 492.1 | 16 | 16.1 | 17.3 | 17.3 | 225.2 | 225.2 | 227.2 | 80.2 | 80 | 80 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29961 | 1 | 55.6 | 68387.9 | 6043 | 8 | 7.4 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 0.9 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:37 | Normal | 469 | 471.1 | 457.8 | 465.5 | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 16.9 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 74.3 | 74.2 | 74.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27972 | 1 | 56.1 | 68390.3 | 6043 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 0.6 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:42 | Normal | 488.2 | 485 | 474.1 | 468.8 | 15 | 14.7 | 16.5 | 17.1 | 225.4 | 224.8 | 226 | 74.4 | 74.2 | 74.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26674 | 1 | 56.2 | 68392 | 6043 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 0.7 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:47 | Normal | 468.6 | 470.4 | 467 | 462.5 | 14.1 | 14.3 | 15.3 | 15.8 | 224.8 | 225 | 225.8 | 68.7 | 68.6 | 68.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25951 | 1 | 56.5 | 68394.3 | 6044 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7 | 6.6 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:52 | Normal | 478.4 | 470.6 | 465.2 | 461.8 | 13.6 | 14 | 15.4 | 15.7 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 67.6 | 67.8 | 67.5 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 25539 | 1 | 56.8 | 68396.4 | 6044 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 0.6 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 11:57 | Normal | 468 | 470.8 | 464.4 | 467 | 13.8 | 13.9 | 15.5 | 15.6 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25539 | 1 | 57 | 68398.5 | 6044 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.3 | 0.7 | 7.8 | 7.7 | 8 | 7.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:02 | Normal | 473.2 | 467.1 | 460.4 | 463 | 2.5 | 3 | 2.7 | 3.2 | 222.2 | 222.2 | 223 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4887 | 1 | 56.9 | 68400.4 | 6044 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:07 | Normal | 482.6 | 486.2 | 463.2 | 463.8 | 14.7 | 14.5 | 17 | 17.3 | 224.6 | 225.2 | 226.2 | 73.9 | 73.7 | 73.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 27901 | 1 | 55.5 | 68401.6 | 6044 | 7.1 | 7 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 0.9 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:12 | Normal | 479.8 | 468.5 | 463.8 | 461.5 | 15 | 15.2 | 17.4 | 17.6 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 75.1 | 75 | 75.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 28350 | 1 | 55.5 | 68403.5 | 6044 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 7.1 | 0.4 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:17 | Normal | 482.6 | 469.3 | 463.9 | 468.5 | 13.9 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 225 | 224.2 | 225.8 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27368 | 1 | 56 | 68405.7 | 6044 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 0.6 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 7.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:22 | Normal | 477.9 | 463.7 | 459.1 | 460.7 | 14.5 | 14.9 | 17.3 | 17.5 | 223.8 | 224 | 224.6 | 73.7 | 73.5 | 73.7 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 27652 | 1 | 56.7 | 68408 | 6044 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 0.6 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:27 | Normal | 477 | 475.7 | 467.4 | 475 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.6 | 221.8 | 222 | 222.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7176 | 1 | 56.1 | 68409.1 | 6044 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:32 | Normal | 475.5 | 447.4 | 451.3 | 453.9 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 221.4 | 221.8 | 222 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4408 | 1 | 55.4 | 68410.6 | 6044 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:37 | Normal | 489.8 | 480.4 | 472.9 | 468.5 | 14.3 | 14.5 | 17.1 | 17.5 | 226 | 225.4 | 226.6 | 74.1 | 73.9 | 73.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27964 | 1 | 54.4 | 68412 | 6044 | 6.9 | 7 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 0.7 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:42 | Normal | 478.6 | 471.4 | 469.8 | 466.5 | 14.2 | 14.3 | 16.9 | 17.4 | 224.8 | 224.2 | 225.8 | 72.5 | 72.4 | 72.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 27211 | 1 | 55.3 | 68414.3 | 6044 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 0.5 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:47 | Normal | 476.6 | 467.3 | 460.6 | 460.1 | 14.3 | 14.4 | 17.3 | 17.6 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 72.9 | 72.8 | 72.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 27509 | 1 | 56.2 | 68416.6 | 6045 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7 | 6.7 | 0.5 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:52 | Normal | 479 | 468.1 | 460.9 | 463.2 | 14.7 | 14.8 | 18.1 | 18.4 | 223 | 223.8 | 224.6 | 76.2 | 76 | 76 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 28491 | 1 | 56.8 | 68418.8 | 6045 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 6.7 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 12:57 | Normal | 488.4 | 478.1 | 469.5 | 474 | 14.7 | 14.9 | 18.3 | 18.4 | 224.8 | 225.4 | 226.4 | 77.8 | 77.6 | 77.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29394 | 1 | 55.9 | 68419.9 | 6045 | 7 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 0.6 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:02 | Normal | 477.9 | 469.6 | 464.8 | 459.7 | 13.3 | 13.6 | 16.9 | 17.2 | 224 | 224.2 | 225.6 | 70.5 | 70.2 | 70 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 26503 | 1 | 56.4 | 68422.2 | 6045 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:07 | Normal | 474.4 | 472.1 | 461.6 | 464.4 | 12.9 | 13.1 | 16.8 | 16.9 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 68.9 | 68.7 | 68.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25988 | 1 | 56.5 | 68424.1 | 6045 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 5.9 | 0.6 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:12 | Normal | 474.2 | 476.9 | 467.4 | 461.2 | 11.5 | 11.6 | 15.1 | 15.6 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23453 | 1 | 56.6 | 68426.2 | 6045 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5 | 0.8 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:17 | Normal | 482.4 | 474.2 | 463.3 | 458 | 11.6 | 11.8 | 15.6 | 16 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 64.3 | 64.1 | 64.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23951 | 1 | 56.6 | 68428.1 | 6045 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5 | 1.1 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:22 | Normal | 482.9 | 484.5 | 464.7 | 473.3 | 11.8 | 11.9 | 16 | 16 | 222.2 | 222.8 | 224 | 65.8 | 65.7 | 65.8 | 60.1 | 60.11 | 60.04 | 24646 | 1 | 56.1 | 68429.7 | 6045 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 5.2 | 0.6 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:27 | Normal | 486.9 | 473.6 | 455.9 | 462.6 | 11 | 11.4 | 15.5 | 15.5 | 222.8 | 223 | 224 | 62.3 | 62.1 | 62.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 23359 | 1 | 56 | 68431.7 | 6045 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 1.3 | 7.7 | 7.6 | 8 | 7.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:32 | Normal | 485 | 484.2 | 463.2 | 481 | 10.3 | 9.7 | 14.6 | 14.2 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 59.1 | 59 | 59.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17103 | 1 | 55.8 | 68433.5 | 6045 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.9 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:37 | Normal | 482.6 | 478.4 | 460.5 | 459.3 | 10.3 | 10.5 | 14.8 | 15 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22163 | 1 | 55.6 | 68435.3 | 6045 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 5 | 4.5 | 0.8 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:42 | Normal | 481.4 | 474.3 | 462.8 | 471.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 15 | 14.9 | 15 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 15645 | 1 | 55.4 | 68437.1 | 6045 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:47 | Normal | 485.6 | 477.3 | 466.4 | 463 | 9.8 | 10.1 | 14.3 | 14.7 | 221 | 221.6 | 222.4 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 21471 | 1 | 55 | 68438.8 | 6046 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 0.7 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:52 | Normal | 487.8 | 476.6 | 466.6 | 462.3 | 9.6 | 9.8 | 14.3 | 14.6 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 57.2 | 57 | 57.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21231 | 1 | 54.6 | 68440.5 | 6046 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 1 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 13:57 | Normal | 485.8 | 477.6 | 469.3 | 465.8 | 9 | 9.3 | 13.5 | 14 | 223.2 | 222.8 | 225 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60.02 | 59.96 | 60 | 20235 | 1 | 54.5 | 68442.2 | 6046 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 0.9 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:02 | Normal | 487.9 | 482.6 | 467.3 | 469.9 | 8.6 | 9 | 13.5 | 13.8 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 52.9 | 52.8 | 52.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 19943 | 1 | 54.3 | 68443.9 | 6046 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.6 | 1 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:07 | Normal | 498.4 | 484.3 | 478 | 480.4 | 8.6 | 9 | 13.6 | 13.9 | 223.6 | 223 | 225.4 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 20379 | 1 | 53.7 | 68445.3 | 6046 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 0.7 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:12 | Normal | 494.3 | 483.3 | 471.9 | 467.2 | 9.3 | 9.7 | 14.5 | 15 | 224 | 223.6 | 225.4 | 57 | 56.9 | 57.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21410 | 1 | 53.4 | 68446.9 | 6046 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 0.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:17 | Normal | 492.7 | 489.5 | 474.7 | 472.3 | 8.6 | 8.9 | 13.4 | 14.1 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20133 | 1 | 53.4 | 68448.7 | 6046 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:22 | Normal | 495.7 | 483.4 | 490.7 | 470.4 | 8 | 8.3 | 10 | 13.5 | 222.8 | 222.6 | 224 | 48 | 47.9 | 48 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 17999 | 1 | 53.1 | 68450.2 | 6046 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 5.2 | 4.6 | 6.8 | 6.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:27 | Normal | 500.7 | 495.4 | 478.7 | 482.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 12.8 | 222.2 | 222.4 | 223 | 42.4 | 42.2 | 42.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 15553 | 1 | 52.7 | 68451.6 | 6046 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 6.5 | 6.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:32 | Normal | 498.5 | 476.3 | 480.8 | 475.4 | 7.5 | 8 | 7.8 | 12.1 | 221.8 | 222 | 222.6 | 42.8 | 42.6 | 42.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 15973 | 1 | 51.9 | 68452.9 | 6046 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | 3.9 | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:37 | Normal | 496.6 | 484.3 | 485.2 | 467.8 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 12 | 221 | 222 | 222.4 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 16841 | 1 | 51.6 | 68454.3 | 6046 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4 | 3.5 | 1 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 7 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:42 | Normal | 487.6 | 481.2 | 473.1 | 479.9 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 220 | 220.6 | 221.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4376 | 1 | 50.8 | 68454.9 | 6046 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:47 | Normal | 500 | 491.7 | 492.3 | 492.8 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 8.3 | 220.8 | 221 | 221.4 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11857 | 1 | 50 | 68455.8 | 6047 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 3 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:52 | Normal | 501.5 | 497.3 | 492.3 | 494.9 | 3 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 220.6 | 221.2 | 222 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6820 | 1 | 49.1 | 68456.4 | 6047 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 14:57 | Normal | 506.8 | 498.3 | 494.5 | 503.2 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 8.6 | 221 | 221.8 | 221.6 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10422 | 1 | 48.4 | 68457.1 | 6047 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 3 | 3.1 | 3.5 | 5.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:02 | Normal | 512.6 | 497.4 | 506.8 | 500.3 | 5.5 | 6 | 6.6 | 9.5 | 221.2 | 221.4 | 222 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13075 | 1 | 47.9 | 68457.8 | 6047 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:07 | Normal | 514.6 | 503.3 | 504.5 | 496.2 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 8.9 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11649 | 1 | 47.9 | 68458.8 | 6047 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3.4 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:12 | Normal | 508.6 | 490.4 | 498 | 498.5 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 11533 | 1 | 47.8 | 68459.8 | 6047 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:17 | Normal | 514.5 | 489.3 | 485.9 | 492.6 | 4.1 | 4.6 | 5.9 | 8.2 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 10488 | 1 | 47.6 | 68460.7 | 6047 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:22 | Normal | 507.4 | 496.3 | 499.1 | 493.9 | 4.1 | 4.6 | 6 | 8.3 | 220 | 220 | 221 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10835 | 1 | 47.4 | 68461.6 | 6047 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:27 | Normal | 505 | 492.5 | 492.4 | 486 | 4 | 4.5 | 5.8 | 8 | 219.4 | 220.2 | 220.2 | 28 | 28 | 28.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10207 | 1 | 47.3 | 68462.5 | 6047 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 3 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:32 | Normal | 498.6 | 483.4 | 488.6 | 491.2 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.6 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60 | 60 | 60.01 | 9502 | 1 | 47.1 | 68463.3 | 6047 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:37 | Normal | 511.4 | 497.5 | 493.4 | 487 | 3.3 | 3.6 | 5.3 | 7.5 | 219 | 219 | 219.6 | 25.2 | 25.1 | 25.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9139 | 1 | 46.9 | 68464.1 | 6047 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:42 | Normal | 508.2 | 496.1 | 490.9 | 492.5 | 2.7 | 3.1 | 4.9 | 6.8 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8148 | 1 | 46.8 | 68464.8 | 6047 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:47 | Normal | 493.4 | 472.2 | 469.3 | 474.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 216.4 | 217 | 218.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1906 | 1 | 46.4 | 68465.3 | 6048 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:52 | Normal | 491.6 | 486.1 | 486.3 | 475 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217.8 | 218.8 | 219.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1374 | 1 | 46 | 68465.4 | 6048 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 15:57 | Normal | 495.2 | 491.8 | 488.5 | 487.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 218 | 218.8 | 219.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1148 | 1 | 45.6 | 68465.5 | 6048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:02 | Normal | 507 | 503.5 | 504 | 505.9 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 219.4 | 220.2 | 221 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60 | 60 | 60.02 | 3187 | 1 | 45.3 | 68465.7 | 6048 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:07 | Normal | 509.4 | 498.4 | 525.7 | 504.6 | 1 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3409 | 1 | 45.1 | 68465.9 | 6048 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:12 | Normal | 518.5 | 496.1 | 493.9 | 488.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 219 | 219.8 | 220.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2002 | 1 | 44.9 | 68466.1 | 6048 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:17 | Normal | 511.2 | 484.6 | 494.6 | 494.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219.2 | 220 | 221 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2426 | 1 | 44.7 | 68466.3 | 6048 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:22 | Normal | 524.8 | 491.2 | 492.7 | 474.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1976 | 1 | 44.6 | 68466.5 | 6048 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:27 | Normal | 491.6 | 506.3 | 490.3 | 483.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219 | 219.8 | 220.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 960 | 1 | 44.4 | 68466.6 | 6048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:32 | Normal | 495.6 | 494 | 519.3 | 479.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 218.6 | 219.8 | 220 | 3 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1045 | 1 | 44.2 | 68466.7 | 6048 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:37 | Normal | 470.3 | 485.7 | 498.1 | 523.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 221 | 220.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1326 | 1 | 44.1 | 68466.8 | 6048 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:42 | Normal | 487.9 | 492.5 | 482.5 | 513 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 220.4 | 221.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1138 | 1 | 43.9 | 68466.9 | 6048 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:47 | Normal | 488.6 | 504.1 | 484.1 | 515 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.8 | 222 | 4 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1430 | 1 | 43.8 | 68467 | 6049 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:52 | Normal | 495.6 | 486 | 513.5 | 533.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 221.6 | 222.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1449 | 1 | 43.8 | 68467.1 | 6049 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 16:57 | Normal | 478.4 | 501.2 | 501.7 | 516.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221 | 221.4 | 222.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1479 | 1 | 43.8 | 68467.2 | 6049 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:02 | Normal | 493.7 | 489.5 | 514.9 | 512.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1216 | 1 | 43.7 | 68467.3 | 6049 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:07 | Normal | 482.4 | 490.5 | 499.3 | 509 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1082 | 1 | 43.6 | 68467.4 | 6049 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:12 | Normal | 480.5 | 485.4 | 495.4 | 497.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 222 | 222.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 933 | 1 | 43.4 | 68467.5 | 6049 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:17 | Normal | 391.3 | 468.2 | 487.2 | 495.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 650 | 1 | 43.3 | 68467.6 | 6049 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:22 | Normal | 210.8 | 443.4 | 438.5 | 460.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 222 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 311 | 1 | 43.2 | 68467.6 | 6049 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:27 | Normal | 199.7 | 406.3 | 199.4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 222 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 39 | 1 | 43 | 68467.7 | 6049 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:32 | Normal | 219.3 | 196.9 | 227.6 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.9 | 68467.7 | 6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:37 | Normal | 202.4 | 207.8 | 203.2 | 354.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 42.8 | 68467.7 | 6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-04-16 17:42 | Normal | 204 | 204.4 | 201.1 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.7 | 68467.7 | 6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0