## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-17 14:59 | Normal | 571 | 667.3 | 674.4 | 620.9 | 1 | 1.4 | 2 | 1.7 | 225.8 | 227.4 | 228.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 4018 | 1 | 29.4 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 14:59 | Normal | 572.1 | 630.9 | 657.3 | 630.9 | 1 | 1.5 | 2 | 1.8 | 226.2 | 227.4 | 228 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 4044 | 1 | 29.4 | 3.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:00 | Normal | 531.7 | 648.2 | 662 | 627.6 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 225.8 | 226.8 | 228 | 5.7 | 6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4028 | 1 | 29.5 | 3.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:01 | Normal | 543.6 | 666.2 | 658.3 | 636.8 | 1 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 226 | 227.2 | 228.4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 4108 | 1 | 29.5 | 3.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:02 | Normal | 563.9 | 662.3 | 671.2 | 613.8 | 0.9 | 1.3 | 2 | 1.8 | 226 | 226.8 | 227.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3923 | 1 | 29.6 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:03 | Normal | 549.4 | 632.6 | 654.2 | 604.2 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1.8 | 226 | 227.6 | 228 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 3840 | 1 | 29.6 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:04 | Normal | 553.8 | 638.5 | 681.5 | 602.1 | 0.9 | 1.3 | 2 | 1.7 | 226 | 226.2 | 227 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3804 | 1 | 29.6 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:05 | Normal | 535.6 | 603.1 | 673.4 | 608.1 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 226 | 226.2 | 226.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.9 | 59.93 | 59.95 | 3615 | 1 | 29.7 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:06 | Normal | 564.4 | 617.1 | 655.1 | 600.8 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 226 | 227.2 | 227.6 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3527 | 1 | 29.7 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:07 | Normal | 537.2 | 598.7 | 659.3 | 608.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 225.4 | 226.8 | 227.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 3408 | 1 | 29.8 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:08 | Normal | 547.6 | 639.2 | 678.7 | 591.3 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 225.8 | 226.8 | 227.8 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 60.01 | 60 | 59.94 | 3263 | 1 | 29.8 | 3.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:09 | Normal | 509.5 | 642.1 | 650.2 | 605.8 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 225.4 | 227 | 228 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.06 | 60.04 | 60 | 3168 | 1 | 29.8 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:10 | Normal | 464.7 | 626.3 | 668.9 | 598.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 226 | 227.4 | 228.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 3196 | 1 | 29.9 | 4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:11 | Normal | 452.6 | 631.6 | 658.1 | 594.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 225.2 | 227.4 | 228.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3224 | 1 | 29.9 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:12 | Normal | 461.9 | 673.5 | 664.4 | 616.8 | 1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 225 | 226.4 | 227 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 59.95 | 3325 | 1 | 30 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:13 | Normal | 475.4 | 643.5 | 675.2 | 589.8 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 225.4 | 227 | 228.6 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.87 | 59.9 | 59.94 | 3536 | 1 | 30 | 4.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:14 | Normal | 445.2 | 628.4 | 651.8 | 594.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 225.6 | 227.2 | 227.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3747 | 1 | 30 | 4.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:15 | Normal | 481.5 | 640.1 | 682.1 | 574 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2 | 225.8 | 227.6 | 228 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60 | 59.95 | 59.93 | 4266 | 1 | 30 | 4.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:16 | Normal | 490.4 | 659 | 671.4 | 591.3 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 226.2 | 228 | 228.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 4753 | 1 | 30 | 4.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:17 | Normal | 477.8 | 648.3 | 658.3 | 590.8 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 226.4 | 227.4 | 228.4 | 6.8 | 7 | 6.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4845 | 1 | 30.1 | 4.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:18 | Normal | 457.1 | 640.5 | 660.3 | 587.5 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 226.4 | 227.8 | 229 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4647 | 1 | 30.1 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:19 | Normal | 458.8 | 649.6 | 679.1 | 616.9 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2 | 226.2 | 226.4 | 228.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 60.05 | 60 | 60.02 | 4552 | 1 | 30.1 | 4.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:20 | Normal | 492.7 | 642.8 | 676 | 619.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 226.2 | 226.8 | 228.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4494 | 1 | 30.1 | 4.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:21 | Normal | 483.7 | 627.7 | 664.6 | 636.6 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 225.8 | 227 | 228.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4446 | 1 | 30.2 | 4.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:22 | Normal | 492.3 | 630.3 | 680.6 | 633.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 225.8 | 226.8 | 228.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4353 | 1 | 30.2 | 4.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:23 | Normal | 487.5 | 620.1 | 673.1 | 622.7 | 1 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 226 | 227.2 | 228.2 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 59.9 | 59.95 | 3986 | 1 | 30.2 | 4.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:24 | Normal | 479.8 | 576.5 | 666.3 | 617.9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 225.6 | 226.8 | 228 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 60.05 | 59.97 | 60 | 3877 | 1 | 30.2 | 5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:25 | Normal | 462.9 | 589.7 | 671.9 | 618.7 | 1 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 226 | 226.2 | 227.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 3800 | 1 | 30.2 | 5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:26 | Normal | 466.8 | 643.5 | 673.1 | 582.7 | 1 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 226.2 | 226.6 | 228.2 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 3716 | 1 | 30.3 | 5.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:27 | Normal | 465.6 | 612.3 | 676.2 | 636.8 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.5 | 225.6 | 226.2 | 227.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3631 | 1 | 30.3 | 5.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:28 | Normal | 474.3 | 602.5 | 667.1 | 587.9 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.6 | 225.6 | 226.4 | 227.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3480 | 1 | 30.3 | 5.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:29 | Normal | 460.3 | 586.3 | 674.2 | 613.9 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 225.4 | 226.6 | 227.4 | 4.7 | 5 | 4.7 | 59.97 | 60.02 | 60 | 3292 | 1 | 30.3 | 5.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:30 | Normal | 462.6 | 604.4 | 669.9 | 623.7 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.3 | 225.4 | 226.2 | 227.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3130 | 1 | 30.3 | 5.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:31 | Normal | 474.7 | 554.3 | 651 | 591.8 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.3 | 225.2 | 226 | 227.2 | 4.2 | 4.3 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2872 | 1 | 30.3 | 5.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:32 | Normal | 444.4 | 560.4 | 650.3 | 604.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 226.2 | 226.6 | 228 | 3.6 | 4 | 3.6 | 60.07 | 59.96 | 59.96 | 2597 | 1 | 30.3 | 5.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:33 | Normal | 460.4 | 604.1 | 659.6 | 591.6 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 226 | 226.2 | 227.8 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 60.01 | 60 | 2359 | 1 | 30.3 | 5.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:34 | Normal | 461.4 | 584.4 | 645.3 | 606.9 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1 | 225.8 | 227 | 227.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2176 | 1 | 30.3 | 5.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:35 | Normal | 436 | 611.3 | 649.1 | 572.9 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 225.6 | 226 | 227.6 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2021 | 1 | 30.3 | 5.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:36 | Normal | 485 | 643.6 | 649.2 | 586.9 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 225.4 | 226 | 227 | 3.2 | 3.3 | 3 | 59.86 | 60.01 | 59.95 | 1937 | 1 | 30.4 | 5.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:37 | Normal | 501.3 | 646.4 | 665.4 | 590.9 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 225.2 | 225.8 | 228 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 2016 | 1 | 30.4 | 5.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:38 | Normal | 557.8 | 641.3 | 652.2 | 586.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 225.8 | 227 | 227.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.94 | 60.03 | 2157 | 1 | 30.3 | 5.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:39 | Normal | 597.5 | 652.4 | 651.4 | 550.9 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 226 | 227.6 | 228.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 2301 | 1 | 30.4 | 5.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:40 | Normal | 574.5 | 647.2 | 668.4 | 603.9 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 225.8 | 227.2 | 228.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 2431 | 1 | 30.4 | 5.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:41 | Normal | 607.9 | 645.4 | 647.3 | 593.8 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 226 | 227.2 | 227.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 60 | 60 | 59.98 | 2433 | 1 | 30.4 | 5.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:42 | Normal | 601.7 | 659.4 | 670.3 | 577.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 225.8 | 227 | 227.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 2451 | 1 | 30.4 | 5.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:43 | Normal | 617.5 | 579.6 | 632.5 | 555.9 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 226 | 226.6 | 227.2 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 59.85 | 59.89 | 59.92 | 2489 | 1 | 30.4 | 5.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:44 | Normal | 631.9 | 614.1 | 658 | 569.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 225.8 | 227.2 | 227.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 2536 | 1 | 30.4 | 5.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:45 | Normal | 598.1 | 601.1 | 640.5 | 609.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 226.2 | 226.2 | 227.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.95 | 2573 | 1 | 30.4 | 5.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:46 | Normal | 491 | 530 | 654.2 | 602.9 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 226 | 226.8 | 227.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2662 | 1 | 30.4 | 6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:47 | Normal | 455.6 | 578.9 | 659.2 | 612.9 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 225.6 | 227.2 | 228 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 2684 | 1 | 30.4 | 6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:48 | Normal | 504.3 | 563.1 | 656.9 | 596.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 226 | 226 | 227.4 | 4 | 4 | 3.9 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 2707 | 1 | 30.4 | 6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:49 | Normal | 509.6 | 575.3 | 647.3 | 609.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.2 | 225.8 | 226.8 | 228 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2733 | 1 | 30.4 | 6.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:50 | Normal | 456.7 | 562.4 | 658.2 | 549.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 226.2 | 225.6 | 228.2 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 2782 | 1 | 30.4 | 6.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:51 | Normal | 460.4 | 544.8 | 669.1 | 591.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 225.6 | 226.2 | 227.8 | 4 | 4.2 | 3.9 | 59.88 | 59.97 | 59.94 | 2788 | 1 | 30.4 | 6.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:52 | Normal | 499.4 | 589.2 | 667.9 | 600.6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 225.6 | 227 | 227.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.86 | 59.84 | 59.94 | 2707 | 1 | 30.4 | 6.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:53 | Normal | 512.8 | 599.3 | 650.2 | 601.8 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 225.6 | 226.2 | 226.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2699 | 1 | 30.4 | 6.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:54 | Normal | 545.3 | 639.5 | 652.6 | 586.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 226 | 226.6 | 227.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2632 | 1 | 30.4 | 6.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:55 | Normal | 545.5 | 630.4 | 653.7 | 568.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 225.4 | 226.6 | 227.4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 60.02 | 60.05 | 60 | 2586 | 1 | 30.4 | 6.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:56 | Normal | 575 | 648.6 | 651.5 | 580.6 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 225.8 | 227.2 | 227.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 2531 | 1 | 30.5 | 6.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:57 | Normal | 598.3 | 641.7 | 663.5 | 573 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 225.2 | 226 | 227.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2464 | 1 | 30.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:58 | Normal | 610.7 | 597.3 | 641.4 | 557.9 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 225.6 | 225.6 | 227.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 60 | 60.04 | 60 | 2400 | 1 | 30.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 15:59 | Normal | 632.7 | 644.4 | 647.4 | 601 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 225.4 | 227.4 | 227.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60.05 | 60.01 | 2334 | 1 | 30.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:00 | Normal | 585.2 | 649.1 | 649.1 | 612.6 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 225.8 | 227.6 | 228 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2263 | 1 | 30.5 | 6.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:01 | Normal | 586.6 | 649.5 | 646.3 | 620.6 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1 | 225.6 | 226.2 | 227.8 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2265 | 1 | 30.5 | 6.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:02 | Normal | 551.6 | 642.2 | 626.2 | 583 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 225.6 | 226.8 | 227.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.87 | 59.9 | 59.96 | 2283 | 1 | 30.5 | 6.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:03 | Normal | 613.2 | 603.5 | 608.6 | 574.9 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 226.2 | 226.2 | 227.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 2328 | 1 | 30.5 | 6.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:04 | Normal | 612.6 | 638.4 | 649.1 | 598.7 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 225.6 | 226.8 | 227.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 2362 | 1 | 30.5 | 6.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:05 | Normal | 544.9 | 631.6 | 658.2 | 583.9 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 2451 | 1 | 30.5 | 6.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:06 | Normal | 566.1 | 559.3 | 640.2 | 581.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 2482 | 1 | 30.5 | 6.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:07 | Normal | 541.7 | 623.4 | 639.2 | 600.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 2493 | 1 | 30.6 | 6.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:08 | Normal | 563.1 | 676.1 | 660.4 | 602.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 225.6 | 226.2 | 226.8 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 2386 | 1 | 30.5 | 6.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:09 | Normal | 560.4 | 645.3 | 656.9 | 574.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 225.4 | 226 | 227.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.94 | 59.89 | 59.96 | 2428 | 1 | 30.6 | 6.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:10 | Normal | 573.6 | 634.3 | 650.4 | 591.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 225.2 | 226.2 | 226.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 2413 | 1 | 30.6 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:11 | Normal | 552.8 | 597.4 | 655.9 | 602.8 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 225.4 | 225.6 | 226.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 2371 | 1 | 30.6 | 7 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:12 | Normal | 552.4 | 644.8 | 653.8 | 622.7 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1 | 225.4 | 226.2 | 227 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 2261 | 1 | 30.6 | 7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:13 | Normal | 509.9 | 649.6 | 649.3 | 602.7 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 225.6 | 225.6 | 226.8 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 2238 | 1 | 30.6 | 7.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001
2026-04-17 16:14 | Normal | 544.9 | 619 | 664.1 | 578 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 225.4 | 226.8 | 226.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 2430 | 1 | 30.6 | 7.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 28 | -0.001 | -0.001