## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-17 08:34 | Normal | 477 | 491.4 | 495.2 | 492.4 | 3.6 | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10678 | 1 | 50 | 127864.9 | 12289 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 08:39 | Normal | 484.6 | 490 | 484.6 | 494.9 | 2.6 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 218.6 | 218 | 218 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8005 | 1 | 48.5 | 127865.6 | 12289 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 08:44 | Normal | 488.9 | 500.4 | 498.1 | 491.4 | 5 | 10.1 | 8.5 | 8.4 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15135 | 1 | 46.4 | 127866.6 | 12289 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 08:49 | Normal | 478.5 | 483.2 | 505.1 | 498.5 | 5.5 | 11.2 | 9.1 | 9 | 221 | 220.2 | 220.4 | 43.2 | 43.2 | 43 | 60.01 | 60.03 | 60 | 16172 | 1 | 47.3 | 127867.8 | 12289 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 08:54 | Normal | 469.5 | 478.7 | 491.3 | 486.8 | 5 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 39 | 38.9 | 38.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14680 | 1 | 49.5 | 127869.1 | 12289 | 4.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 08:59 | Normal | 475.8 | 480.1 | 488.2 | 488.7 | 5 | 10.4 | 8.6 | 8.5 | 220.4 | 220 | 219.8 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14997 | 1 | 47.9 | 127870.3 | 12289 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:04 | Normal | 472.4 | 481.9 | 486.9 | 492.2 | 4.7 | 9.5 | 8.1 | 8 | 220.4 | 219.8 | 219 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13998 | 1 | 45.1 | 127871.5 | 12289 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:09 | Normal | 471.4 | 477.9 | 493.8 | 482.1 | 5.5 | 11.1 | 9.1 | 9.3 | 220.2 | 220 | 219.6 | 42.8 | 42.9 | 42.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15987 | 1 | 47.6 | 127872.7 | 12289 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:14 | Normal | 469.2 | 474.9 | 482.3 | 488.7 | 5.3 | 10.8 | 9.2 | 9 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 42.2 | 42 | 42 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15611 | 1 | 46.1 | 127874.1 | 12289 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:19 | Normal | 468.1 | 470.7 | 492.8 | 480.4 | 5 | 10.5 | 9.1 | 9.6 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16600 | 1 | 45.4 | 127875.5 | 12289 | 4.7 | 0 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:24 | Normal | 479.6 | 476 | 492.7 | 481.1 | 2.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 218.8 | 218 | 217.8 | 20.1 | 20 | 19.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7028 | 1 | 45.1 | 127876.2 | 12289 | 2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:29 | Normal | 476.4 | 479 | 483.9 | 487.2 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 219 | 218.8 | 217.6 | 19 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6968 | 1 | 49.2 | 127876.9 | 12289 | 2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:34 | Normal | 482.4 | 484.9 | 483.3 | 482.8 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 218.4 | 218 | 217.2 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6388 | 1 | 48.7 | 127877.4 | 12290 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:39 | Normal | 471.2 | 489.9 | 498.7 | 498.2 | 2.3 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 218.4 | 218 | 217.6 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7559 | 1 | 46.5 | 127878.2 | 12290 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:44 | Normal | 483.6 | 484.9 | 495.8 | 492.1 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 217.2 | 216.8 | 216.2 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5302 | 1 | 46.1 | 127878.7 | 12290 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:49 | Normal | 491.4 | 482.5 | 493.9 | 490.7 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 217.4 | 216.8 | 216 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4546 | 1 | 50 | 127879.1 | 12290 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:54 | Normal | 481.3 | 496.9 | 496.7 | 494 | 1.5 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 217.2 | 217 | 216.2 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5393 | 1 | 48.5 | 127879.5 | 12290 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 09:59 | Normal | 482.8 | 487.9 | 494.7 | 499.2 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 217.2 | 216.8 | 215.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4366 | 1 | 46.2 | 127879.9 | 12290 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:04 | Normal | 486.4 | 501.9 | 503.5 | 504 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 217.8 | 216.6 | 216.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4558 | 1 | 47.3 | 127880.3 | 12290 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:09 | Normal | 513.8 | 513.2 | 519.9 | 517.4 | 8.1 | 16.5 | 14.2 | 14.1 | 219.2 | 218.2 | 218 | 69.8 | 69.7 | 69.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19194 | 1 | 49.3 | 127880.9 | 12290 | 7.8 | 0 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.2 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:14 | Normal | 490.3 | 502.1 | 502.6 | 502.9 | 4 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 217.6 | 216.8 | 216.2 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10965 | 1 | 45 | 127882.4 | 12290 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:19 | Normal | 477.7 | 483.1 | 485.8 | 488.2 | 1.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 216.6 | 216.2 | 215.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5021 | 1 | 45.7 | 127883.1 | 12290 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:24 | Normal | 482.5 | 493.1 | 487 | 488.4 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4405 | 1 | 47.8 | 127883.5 | 12290 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:29 | Normal | 491.7 | 495.1 | 501.3 | 493.7 | 8.6 | 17.3 | 15.1 | 15.3 | 223 | 222.6 | 222.8 | 69.6 | 69.4 | 69.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26197 | 1 | 46.4 | 127884.8 | 12290 | 8.5 | 0 | 0 | 8.3 | 8.7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:34 | Normal | 473 | 480.1 | 490.9 | 486.6 | 9.1 | 18.1 | 16.2 | 16.3 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 70.8 | 70.7 | 70.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 26528 | 1 | 45.8 | 127886.9 | 12291 | 8.9 | 0 | 0.3 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:39 | Normal | 465 | 473.7 | 491.6 | 490 | 9 | 17.8 | 15.4 | 15.6 | 222.6 | 220.8 | 220.8 | 69.3 | 69.4 | 69.1 | 59.98 | 60 | 60 | 25669 | 1 | 46.5 | 127888.2 | 12291 | 8.7 | 0 | 0.3 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:44 | Normal | 482.8 | 490.2 | 493 | 474.4 | 2.5 | 5 | 5 | 5.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14000 | 1 | 47 | 127889.9 | 12291 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:49 | Normal | 467.8 | 476.2 | 472.7 | 476.1 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 219.2 | 218.6 | 219 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5245 | 1 | 46.8 | 127890.4 | 12291 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:54 | Normal | 486.6 | 489 | 496.6 | 494.8 | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 220.8 | 220 | 220.2 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7412 | 1 | 46.2 | 127890.9 | 12291 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 10:59 | Normal | 475.6 | 487 | 493 | 486.4 | 2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 221.2 | 220.8 | 220 | 19.1 | 19.1 | 19 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7056 | 1 | 45.7 | 127891.6 | 12291 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:04 | Normal | 485.7 | 493.1 | 496 | 480.5 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6547 | 1 | 45.5 | 127892.1 | 12291 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:09 | Normal | 494.7 | 500.1 | 502.9 | 496.3 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 221.8 | 220.8 | 220.4 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8504 | 1 | 45.5 | 127892.7 | 12291 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:14 | Normal | 495.7 | 497.1 | 504.6 | 499 | 3.1 | 6.2 | 6 | 5.7 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9883 | 1 | 45.6 | 127893.5 | 12291 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:19 | Normal | 489.7 | 492.1 | 488.3 | 500.6 | 2.2 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 220 | 219.6 | 219.4 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 60 | 60 | 60 | 7122 | 1 | 45.4 | 127894.1 | 12291 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:24 | Normal | 496.2 | 506.5 | 508.4 | 510 | 5.7 | 10.6 | 9 | 8.1 | 222 | 221.6 | 220.8 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 60 | 60 | 60 | 17804 | 1 | 45.2 | 127895.1 | 12291 | 5.9 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:29 | Normal | 485.8 | 496.2 | 494.6 | 497.9 | 9.3 | 18.3 | 16.6 | 16.6 | 223.2 | 222.8 | 223 | 74.7 | 74.3 | 74.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 27874 | 1 | 45.5 | 127896.2 | 12291 | 8.9 | 0 | 0.1 | 8.9 | 9 | 0.2 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:34 | Normal | 489.4 | 490.1 | 490.3 | 490.7 | 4.7 | 9 | 8.4 | 8.4 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 16817 | 1 | 46.1 | 127897.5 | 12292 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:39 | Normal | 476.4 | 494.1 | 499.5 | 496.9 | 8.9 | 16.3 | 14.1 | 13.7 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 65.2 | 65 | 64.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25868 | 1 | 46.6 | 127899.2 | 12292 | 8.5 | 0 | 0.1 | 8 | 7.8 | 0.3 | 7 | 7 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:44 | Normal | 472.2 | 473.8 | 488.1 | 476.6 | 8 | 16.2 | 14.6 | 15.2 | 223 | 222.6 | 223 | 63.6 | 63.5 | 63.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 25053 | 1 | 47.3 | 127900.9 | 12292 | 7.8 | 0 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:49 | Normal | 453.8 | 461.2 | 470.4 | 477.8 | 9.6 | 19.1 | 16.2 | 15.5 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 71 | 70.8 | 71 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 24362 | 1 | 48 | 127902.7 | 12292 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 0.1 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:54 | Normal | 445.5 | 456.9 | 454.8 | 458.1 | 2.5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 219.2 | 219 | 218.4 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 7669 | 1 | 48.7 | 127904.2 | 12292 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 11:59 | Normal | 460.2 | 471.9 | 468.6 | 466 | 2.5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 219 | 219 | 218 | 21 | 21.1 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7725 | 1 | 48.3 | 127904.9 | 12292 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:04 | Normal | 466.6 | 478.1 | 482.8 | 467.2 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 218 | 217.2 | 216.8 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4667 | 1 | 47.4 | 127905.5 | 12292 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:09 | Normal | 485.1 | 483.7 | 495.3 | 489.8 | 1.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 219.2 | 218.6 | 217.8 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6394 | 1 | 46.8 | 127905.9 | 12292 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:14 | Normal | 488.1 | 506.2 | 497.5 | 510.4 | 2.8 | 5.7 | 5.3 | 5 | 219.2 | 218.6 | 218 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7475 | 1 | 46.4 | 127906.4 | 12292 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:19 | Normal | 483.7 | 494.1 | 497.8 | 496.2 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 218.8 | 218.8 | 217.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6502 | 1 | 46.3 | 127907.1 | 12292 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:24 | Normal | 485.6 | 497.1 | 501.2 | 497.5 | 2 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 219.8 | 219 | 218.2 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6334 | 1 | 46.3 | 127907.6 | 12292 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:29 | Normal | 491 | 490 | 489.6 | 487.9 | 3.6 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 219.4 | 219.2 | 219 | 29 | 28.8 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 10376 | 1 | 46.5 | 127908.6 | 12292 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:34 | Normal | 475.7 | 487.2 | 488.1 | 486.6 | 1.9 | 4 | 3.7 | 3.6 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6221 | 1 | 46.9 | 127909.7 | 12293 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:39 | Normal | 502.9 | 495.4 | 526.3 | 506.6 | 2.6 | 5.5 | 4.4 | 4.5 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60 | 9871 | 1 | 46.6 | 127910.2 | 12293 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:44 | Normal | 487.2 | 497.7 | 494.2 | 494.3 | 7.4 | 14.6 | 13.4 | 13.5 | 220.8 | 220 | 219 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22528 | 1 | 46.9 | 127912.2 | 12293 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:49 | Normal | 464.4 | 486.1 | 478.4 | 483.2 | 1.4 | 3 | 3 | 2.8 | 218.4 | 218 | 216.8 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4715 | 1 | 47.4 | 127913.1 | 12293 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:54 | Normal | 481.6 | 493 | 495.5 | 500.1 | 1.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 218.8 | 218 | 217 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5596 | 1 | 46.7 | 127913.6 | 12293 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 12:59 | Normal | 477.5 | 493.9 | 483.9 | 491.2 | 1.3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4637 | 1 | 46.2 | 127914 | 12293 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:04 | Normal | 490.7 | 498.2 | 510 | 494.4 | 2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 218.6 | 218 | 218 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6398 | 1 | 45.9 | 127914.4 | 12293 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:09 | Normal | 467.8 | 498.1 | 492.4 | 485.8 | 1.9 | 3.8 | 4.1 | 4 | 218.2 | 217.6 | 217.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6395 | 1 | 46.2 | 127915.5 | 12293 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:14 | Normal | 476.6 | 484.9 | 496.2 | 475.6 | 2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 218.4 | 217 | 216.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7707 | 1 | 46.5 | 127916.7 | 12293 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:19 | Normal | 476.7 | 490.2 | 486.9 | 483.3 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 217.6 | 216.4 | 216.4 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 60 | 60.01 | 60 | 4902 | 1 | 46.5 | 127917.1 | 12293 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:24 | Normal | 484.4 | 492.9 | 491.7 | 493.1 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 217.6 | 216.8 | 216.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5689 | 1 | 45.9 | 127917.5 | 12293 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:29 | Normal | 496 | 493.5 | 487.9 | 480.1 | 1.8 | 4 | 4.2 | 4 | 217.4 | 216.4 | 216 | 18.5 | 18.2 | 18.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6612 | 1 | 45.6 | 127918 | 12293 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:34 | Normal | 489.7 | 485.3 | 480 | 489.9 | 0.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3123 | 1 | 45.5 | 127918.5 | 12294 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:39 | Normal | 512.6 | 505 | 506.2 | 490.7 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4084 | 1 | 45.1 | 127918.8 | 12294 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:44 | Normal | 488.5 | 503 | 500.8 | 493.2 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2 | 215.8 | 215.6 | 214.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3514 | 1 | 49.4 | 127919.1 | 12294 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:49 | Normal | 489.7 | 500 | 494.7 | 491.1 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 216.2 | 215.4 | 214.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2847 | 1 | 47 | 127919.4 | 12294 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:54 | Normal | 512.8 | 493.1 | 506 | 498.3 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 217 | 216.6 | 215.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2750 | 1 | 45.8 | 127919.6 | 12294 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 13:59 | Normal | 510.6 | 509 | 501.9 | 497.3 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 216.8 | 216.4 | 215.8 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4090 | 1 | 50 | 127920 | 12294 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:04 | Normal | 503.6 | 502 | 500.6 | 503.1 | 1 | 2.5 | 3 | 2.7 | 216.4 | 215.8 | 215.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 4545 | 1 | 48.3 | 127920.4 | 12294 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:09 | Normal | 472.6 | 505.1 | 511.1 | 500.5 | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 216.4 | 215.6 | 214.8 | 12 | 12.1 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4345 | 1 | 46 | 127920.8 | 12294 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:14 | Normal | 494.7 | 507 | 516.3 | 509.7 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 216.2 | 215.8 | 215.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4552 | 1 | 50.1 | 127921.2 | 12294 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:19 | Normal | 512.8 | 504.2 | 505.5 | 500.8 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 216.6 | 216.2 | 215.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3367 | 1 | 48.4 | 127921.5 | 12294 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:24 | Normal | 517.5 | 506 | 507.9 | 495 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2 | 215.2 | 214.8 | 213.6 | 10.2 | 10.1 | 10 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3654 | 1 | 45.4 | 127921.8 | 12294 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:29 | Normal | 506.6 | 495.1 | 497.9 | 512.1 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 215.2 | 214.6 | 213.6 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3019 | 1 | 49.4 | 127922.1 | 12294 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:34 | Normal | 502.6 | 495.1 | 510.9 | 495 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 215.2 | 214.4 | 213.6 | 8 | 8.1 | 8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2890 | 1 | 47 | 127922.4 | 12295 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:39 | Normal | 499.6 | 498.9 | 522.8 | 505 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 218.8 | 218.2 | 217 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2901 | 1 | 49.7 | 127922.6 | 12295 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:44 | Normal | 490.4 | 501.2 | 497.3 | 504.4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 219.4 | 218.6 | 217.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 2907 | 1 | 47.5 | 127922.8 | 12295 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:49 | Normal | 514.7 | 516.1 | 518.6 | 520.9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 219.2 | 218.8 | 217.6 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3542 | 1 | 49.4 | 127923.1 | 12295 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:54 | Normal | 511.5 | 512 | 503.4 | 503.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 219.6 | 219 | 218.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3029 | 1 | 50 | 127923.4 | 12295 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 14:59 | Normal | 507.6 | 518.1 | 514.1 | 507.2 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 219.6 | 219 | 218 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2891 | 1 | 47.2 | 127923.6 | 12295 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:04 | Normal | 517.3 | 509.8 | 518 | 509.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 219.4 | 218.8 | 218 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2605 | 1 | 48.6 | 127923.9 | 12295 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:09 | Normal | 506.6 | 520.2 | 517.1 | 510.2 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 219.6 | 218.8 | 218 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2136 | 1 | 49.5 | 127924 | 12295 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:14 | Normal | 523.6 | 535 | 511.8 | 522 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 219.2 | 218.8 | 217.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2631 | 1 | 47.3 | 127924.2 | 12295 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:19 | Normal | 527.5 | 533.1 | 510.9 | 506 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 220 | 218.8 | 218.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3117 | 1 | 47.8 | 127924.5 | 12295 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:24 | Normal | 512.3 | 525.1 | 521.4 | 512.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 220.2 | 219 | 218 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2649 | 1 | 49 | 127924.7 | 12295 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:29 | Normal | 500.4 | 537.4 | 507.3 | 504.6 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 219.4 | 219 | 218 | 6 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2206 | 1 | 49.5 | 127924.9 | 12295 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:34 | Normal | 504.5 | 517 | 499.5 | 508.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 219.6 | 219 | 218.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1366 | 1 | 49.7 | 127925.1 | 12296 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:39 | Normal | 514.6 | 504 | 512.1 | 496.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 220 | 219.2 | 218.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1526 | 1 | 49.9 | 127925.2 | 12296 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:44 | Normal | 512.6 | 505.1 | 502 | 496.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1694 | 1 | 45.1 | 127925.3 | 12296 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:49 | Normal | 516.5 | 514.9 | 511.9 | 501 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 220 | 218.6 | 218.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1762 | 1 | 47.9 | 127925.5 | 12296 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:54 | Normal | 507.5 | 490.9 | 499 | 498.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 219.6 | 219 | 218.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1710 | 1 | 49.2 | 127925.6 | 12296 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 15:59 | Normal | 507.4 | 500 | 492.2 | 493.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 219.2 | 218.4 | 218 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1466 | 1 | 50 | 127925.8 | 12296 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:04 | Normal | 511.7 | 486.2 | 515.7 | 505.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 219.4 | 218.6 | 218 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1526 | 1 | 47.1 | 127925.9 | 12296 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:09 | Normal | 529.4 | 511.8 | 509.2 | 485.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 219.6 | 218.6 | 217.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1612 | 1 | 49 | 127926 | 12296 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:14 | Normal | 500.6 | 531.2 | 519.8 | 512 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1555 | 1 | 50 | 127926.1 | 12296 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:19 | Normal | 434.6 | 517.1 | 516 | 503.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 218.2 | 217.8 | 217 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1555 | 1 | 47.5 | 127926.2 | 12296 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:24 | Normal | 453.6 | 516.2 | 520 | 508.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 219 | 218.6 | 218.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1145 | 1 | 49.4 | 127926.3 | 12296 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:29 | Normal | 436.5 | 525 | 541.7 | 536.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 219.2 | 218.6 | 218 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60 | 60 | 60.01 | 2157 | 1 | 46 | 127926.5 | 12296 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:34 | Normal | 478.6 | 506 | 516.9 | 480 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 218.8 | 218.2 | 217.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1711 | 1 | 48.9 | 127926.7 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:39 | Normal | 493.5 | 477.9 | 492.9 | 497 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 218.8 | 217.8 | 216.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 792 | 1 | 45.7 | 127926.8 | 12297 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:44 | Normal | 493.2 | 496.8 | 499.6 | 522.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 823 | 1 | 49.1 | 127926.8 | 12297 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:49 | Normal | 479.8 | 497.1 | 498 | 516.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 218.2 | 217.4 | 217 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 911 | 1 | 46.1 | 127926.9 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:54 | Normal | 277.6 | 505.1 | 508 | 491.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219 | 218.2 | 217.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 562 | 1 | 49.2 | 127927 | 12297 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 16:59 | Fault | 538 | 548.9 | 548.5 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 17:04 | Fault | 534.8 | 537.5 | 538.6 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 17:09 | Fault | 535 | 540 | 541 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 17:14 | Fault | 533.5 | 536.7 | 538 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 17:19 | Fault | 520 | 522.5 | 523.8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 17:24 | Fault | 498 | 499 | 499.8 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 17:29 | Fault | 474.4 | 475.4 | 476 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-17 17:34 | Fault | 416.4 | 417.5 | 418.1 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 127927 | 12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0