## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-18 08:31 | Normal | 614.7 | 546.8 | 640.7 | 604.3 | 0.4 | 9.3 | 4.1 | 4.6 | 229 | 230.8 | 230.4 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 10234 | 1 | 26.8 | 9.4 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:32 | Normal | 609.4 | 549.8 | 646.7 | 604.3 | 0.4 | 9.2 | 4.2 | 4.7 | 229.4 | 230.2 | 231.2 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10250 | 1 | 27 | 9.6 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.6 | 5.3 | 1 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:33 | Normal | 652.1 | 563 | 663.5 | 622.7 | 0.4 | 9.3 | 4.2 | 4.6 | 229.4 | 229.8 | 230.8 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 60.06 | 60.1 | 60.04 | 10383 | 1 | 27 | 9.8 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 5.6 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:34 | Normal | 645.8 | 556 | 653.7 | 610.5 | 0.4 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 229.4 | 230.6 | 231.2 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10470 | 1 | 27.1 | 10 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.9 | 5.6 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 3.3 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:35 | Normal | 641 | 549.9 | 666.6 | 610.2 | 0.4 | 9.5 | 4.3 | 4.8 | 229.2 | 230.4 | 230.8 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10646 | 1 | 27.3 | 10.1 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 2.9 | 5.7 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:36 | Normal | 633.3 | 518.8 | 660.7 | 603.4 | 0.5 | 10.3 | 4.3 | 4.8 | 229.6 | 231.4 | 230.6 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10750 | 1 | 27.4 | 10.3 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 3.3 | 5.7 | 1 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:37 | Normal | 663.6 | 501.7 | 675.1 | 607 | 0.3 | 11 | 4.3 | 4.9 | 229.4 | 230.4 | 230.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10971 | 1 | 27.5 | 10.5 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 4.1 | 5.8 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:38 | Normal | 633.6 | 460.7 | 673.1 | 607.7 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 4.9 | 229 | 230.8 | 230.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11276 | 1 | 27.6 | 10.7 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 5.3 | 5.7 | 1.2 | 3 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:39 | Normal | 626.9 | 468 | 675.8 | 595.4 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 228.8 | 230 | 230.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 11446 | 1 | 27.7 | 10.9 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 5.3 | 5.7 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:40 | Normal | 629.4 | 466.9 | 671.9 | 608.4 | 0.5 | 12.6 | 4.7 | 5 | 229 | 230.6 | 230.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11576 | 1 | 27.8 | 11.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.2 | 5.7 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:41 | Normal | 613.2 | 460.6 | 649.6 | 611.5 | 0.5 | 12.6 | 5.4 | 5 | 228.8 | 230.6 | 230.6 | 17 | 17.1 | 17.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11979 | 1 | 27.9 | 11.3 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 5.3 | 5.8 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:42 | Normal | 685 | 463.6 | 603.4 | 595.9 | 0.4 | 12.9 | 7 | 5.1 | 229 | 231 | 230.6 | 18.1 | 18.1 | 18 | 60 | 60 | 60 | 12605 | 1 | 28.1 | 11.5 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 5.5 | 5.8 | 1.4 | 5 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:43 | Normal | 629.6 | 461 | 588.7 | 604.5 | 0.5 | 12.9 | 7.3 | 5.1 | 229 | 229.8 | 230.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12853 | 1 | 28.2 | 11.7 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 5.5 | 5.8 | 1.5 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:44 | Normal | 611.2 | 461.6 | 590.5 | 605.2 | 0.6 | 13.1 | 7.5 | 5.3 | 229 | 229.8 | 230.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13130 | 1 | 28.3 | 11.9 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.5 | 5.9 | 1.4 | 5.4 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:45 | Normal | 623.8 | 463.8 | 607.1 | 600.2 | 0.6 | 13.1 | 7.6 | 5.4 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13364 | 1 | 28.5 | 12.1 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.3 | 6 | 1.6 | 5.5 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:46 | Normal | 627.3 | 469.8 | 625 | 605.8 | 0.6 | 13 | 7.6 | 5.4 | 229.8 | 230.8 | 230.4 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 60.01 | 60 | 60 | 13640 | 1 | 28.6 | 12.3 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 5.5 | 6.2 | 1.2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:47 | Normal | 637.9 | 454.8 | 623.3 | 608 | 0.6 | 13.5 | 7.8 | 5.5 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 60 | 59.99 | 60 | 13752 | 1 | 28.7 | 12.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 5.9 | 6.3 | 1.1 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:48 | Normal | 632.7 | 464.7 | 617.6 | 600.2 | 0.8 | 13.5 | 7.9 | 5.5 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13829 | 1 | 28.9 | 12.8 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.7 | 6.2 | 1.3 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 16 | -0.001 | -0.001
2026-04-18 08:49 | Normal | 606.5 | 457.8 | 623.5 | 596 | 0.9 | 13.7 | 7.9 | 5.6 | 229 | 230.2 | 230.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14032 | 1 | 29 | 13 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 5.9 | 6.2 | 1.3 | 5.7 | 0.5 | 0.4 | 3.9 | 16 | -0.001 | -0.001