## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-18 05:47 | Fault | 486.6 | 483.8 | 481.7 | 482.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 05:52 | Fault | 505.9 | 502.9 | 500.8 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 05:57 | Fault | 526.4 | 523.3 | 520.9 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:02 | Fault | 539.3 | 536.1 | 532.4 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:07 | Fault | 545.4 | 542 | 537.9 | 537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:12 | Fault | 550.2 | 546.8 | 541.7 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:17 | Fault | 555.6 | 552.1 | 546.3 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:22 | Fault | 561.2 | 556.3 | 550 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:27 | Fault | 565.3 | 558.2 | 553.1 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:32 | Fault | 568.4 | 561.4 | 556.8 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:37 | Fault | 571.9 | 567.1 | 562.3 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:42 | Fault | 575.9 | 572.4 | 566.4 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:47 | Fault | 579.2 | 576.4 | 568 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:52 | Fault | 585.7 | 584.5 | 571.6 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 06:57 | Fault | 591.1 | 591.2 | 573.5 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:02 | Fault | 595.8 | 596.3 | 575.8 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:07 | Fault | 596.7 | 598.2 | 578.4 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.9 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:12 | Fault | 598.3 | 599.4 | 580.9 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:17 | Fault | 597.8 | 598.6 | 582.9 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:22 | Fault | 597.6 | 597.8 | 583.6 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:27 | Fault | 597.8 | 597.5 | 584.1 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:32 | Fault | 596.7 | 596.5 | 584.1 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:37 | Fault | 595.2 | 595.8 | 584.2 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:42 | Fault | 593.4 | 594.4 | 585.1 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:47 | Fault | 591.5 | 592 | 585.9 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:52 | Fault | 589 | 589.5 | 587 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 07:57 | Fault | 588.2 | 586.4 | 586.9 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.8 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:02 | Fault | 586 | 584.3 | 587.3 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:07 | Fault | 584.8 | 582.9 | 587.4 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:12 | Fault | 582.7 | 582.5 | 586.3 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:17 | Fault | 581.2 | 580.5 | 585 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:22 | Fault | 579.5 | 578.4 | 583.2 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:27 | Check | 577.4 | 576.5 | 581.1 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 47.3 | 68552.1 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:32 | Normal | 447.5 | 478.7 | 471.1 | 498.9 | 9.8 | 10.1 | 6.5 | 6.4 | 223 | 222.2 | 222.8 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 14672 | 1 | 40.9 | 68553.1 | 6061 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.5 | 5.7 | 0 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:37 | Normal | 465.5 | 488.8 | 471.4 | 501.4 | 10.1 | 10.4 | 7 | 6.9 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15314 | 1 | 41.8 | 68554.4 | 6061 | 5.1 | 5 | 0 | 4.5 | 5.8 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:42 | Normal | 458.7 | 486.7 | 473.7 | 490.7 | 10.6 | 10.7 | 7.2 | 7.3 | 222 | 222.8 | 223 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 15873 | 1 | 43.1 | 68555.7 | 6061 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.8 | 6 | 0 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:47 | Normal | 461.8 | 483.8 | 469.3 | 497.3 | 11 | 11.3 | 7.9 | 7.9 | 222.8 | 222.6 | 223 | 45.4 | 45.2 | 45.3 | 60 | 60 | 60 | 16898 | 1 | 44.2 | 68557 | 6061 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5 | 6.2 | 0 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:52 | Normal | 459.5 | 478.6 | 467.3 | 498.2 | 11.7 | 12.1 | 8.7 | 8.6 | 223 | 223.4 | 223.4 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18109 | 1 | 45.6 | 68558.5 | 6061 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.5 | 6.6 | 0 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 08:57 | Normal | 452.4 | 478.6 | 458 | 495 | 11.9 | 12.2 | 9 | 8.8 | 223 | 223 | 223.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 18255 | 1 | 47 | 68560 | 6061 | 5.9 | 6 | 0 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 4 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:02 | Normal | 461.6 | 479.8 | 477 | 497.9 | 12 | 12.4 | 9.3 | 9.5 | 223 | 223 | 223 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19024 | 1 | 48.2 | 68561.6 | 6061 | 6.1 | 5.8 | 0 | 5.4 | 6.5 | 0.2 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:07 | Normal | 466.6 | 478.6 | 472.6 | 493.4 | 13 | 13.6 | 10.6 | 10.6 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21068 | 1 | 49.4 | 68563.3 | 6061 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 0 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:12 | Normal | 460.9 | 473.6 | 464.2 | 487.1 | 13.5 | 14.2 | 11.1 | 10.8 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 21461 | 1 | 50.8 | 68565 | 6061 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 7.5 | 0.1 | 4.9 | 5.8 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:17 | Normal | 459.6 | 469.7 | 462.2 | 482.1 | 12.7 | 13.2 | 10.4 | 10.2 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 20382 | 1 | 52.1 | 68566.8 | 6061 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 7.1 | 0 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:22 | Normal | 469.6 | 474.7 | 472.9 | 478.9 | 12.6 | 13.3 | 10.6 | 10.8 | 223.8 | 223.8 | 224 | 56.1 | 55.8 | 56 | 60.04 | 59.97 | 60.06 | 20875 | 1 | 52.9 | 68568.5 | 6062 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6 | 7.2 | 0 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:27 | Normal | 471.7 | 479.7 | 466.4 | 484.4 | 13.7 | 14.2 | 11.9 | 11.9 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 61 | 61 | 60.9 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 22728 | 1 | 52.5 | 68569.7 | 6062 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.5 | 7.8 | 0 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:32 | Normal | 459.4 | 463.5 | 467.7 | 479.6 | 15.6 | 16 | 13.1 | 13.5 | 224.2 | 223 | 224.4 | 67.3 | 66.9 | 67.4 | 59.95 | 60.07 | 59.95 | 25270 | 1 | 53.7 | 68571.7 | 6062 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 8.5 | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:37 | Normal | 451.4 | 461.5 | 470.9 | 480.9 | 16.3 | 16.5 | 13.7 | 14.1 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 69.7 | 69.6 | 69.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26088 | 1 | 55.5 | 68573.8 | 6062 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 8.7 | 0 | 6.4 | 7.2 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:42 | Normal | 462.7 | 453.8 | 468.8 | 460.7 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 221 | 221 | 220.8 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 59.98 | 60 | 60 | 7869 | 1 | 56.7 | 68575.6 | 6062 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:47 | Normal | 471.8 | 471.7 | 470.3 | 472.2 | 17.6 | 18.1 | 15.8 | 16.1 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 78.6 | 78.4 | 78.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29481 | 1 | 55.3 | 68576.9 | 6062 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8.4 | 9.6 | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:52 | Normal | 473.5 | 450.7 | 453.9 | 463.8 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 5 | 220.6 | 220.6 | 221 | 23 | 22.9 | 23 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8481 | 1 | 55.8 | 68578.6 | 6062 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 3 | 0.1 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 09:57 | Normal | 471.4 | 469.9 | 467.3 | 481.2 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3 | 219.2 | 219.8 | 219.6 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5277 | 1 | 53.6 | 68579.2 | 6062 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:02 | Normal | 483.4 | 479.6 | 476 | 491 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 220.2 | 220.8 | 220.8 | 23 | 23 | 23 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8103 | 1 | 51.4 | 68579.7 | 6062 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:07 | Normal | 501.6 | 497.9 | 487 | 486.9 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 221 | 221 | 221.6 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 13675 | 1 | 50.3 | 68580.9 | 6062 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:12 | Normal | 489.2 | 487.8 | 495.3 | 488.1 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 220 | 219.8 | 220 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7467 | 1 | 49.8 | 68581.7 | 6062 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:17 | Normal | 502.7 | 493.7 | 500 | 478.9 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 219.2 | 220.6 | 220 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7343 | 1 | 48.6 | 68582.3 | 6062 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:22 | Normal | 451.6 | 495.7 | 496.1 | 470.2 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 218.8 | 220 | 219.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3968 | 1 | 47.7 | 68582.8 | 6063 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:27 | Normal | 505.5 | 499.5 | 504.8 | 503.7 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4759 | 1 | 47 | 68583.3 | 6063 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:32 | Normal | 490.8 | 499.9 | 488 | 490 | 15.1 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 224.2 | 223.8 | 223.4 | 72.6 | 72.5 | 72.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 27293 | 1 | 47.8 | 68584.9 | 6063 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7 | 8.3 | 0 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:37 | Normal | 483.6 | 473.8 | 441.8 | 470.7 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4242 | 1 | 50 | 68586.9 | 6063 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:42 | Normal | 479.7 | 478.7 | 471.7 | 479.6 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 222.8 | 223 | 223 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27382 | 1 | 51.3 | 68588.8 | 6063 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.2 | 8.4 | 0 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:47 | Normal | 487 | 481.8 | 476.7 | 477.7 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4991 | 1 | 51.2 | 68589.6 | 6063 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:52 | Normal | 491.6 | 480.7 | 476.5 | 479.4 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3.3 | 219 | 219.6 | 219.2 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5684 | 1 | 49.6 | 68590.1 | 6063 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 10:57 | Normal | 495.6 | 478.7 | 478.9 | 481.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 220.8 | 221 | 220.6 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7820 | 1 | 48.5 | 68590.8 | 6063 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:02 | Normal | 493.8 | 493.9 | 484 | 484 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 224.6 | 225 | 224.2 | 77.7 | 77.8 | 77.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29401 | 1 | 48.6 | 68592.3 | 6063 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.4 | 8.7 | 0 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:07 | Normal | 475.3 | 479.2 | 470.5 | 473.9 | 15.8 | 16 | 16.6 | 16.6 | 223 | 223.2 | 223.4 | 75.8 | 75.6 | 75.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28352 | 1 | 50.8 | 68594.7 | 6063 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 8.5 | 0 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:12 | Normal | 480.3 | 460.3 | 462.7 | 469.6 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 13.1 | 13 | 13.2 | 60 | 60 | 60 | 4722 | 1 | 52.2 | 68596.4 | 6063 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:17 | Normal | 474.4 | 476.5 | 473 | 454 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4430 | 1 | 50.5 | 68596.7 | 6063 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:22 | Normal | 492.9 | 487.3 | 476.4 | 495.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5271 | 1 | 49.2 | 68597.2 | 6064 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:27 | Normal | 501.2 | 511.7 | 488.4 | 493.6 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 47.1 | 46.9 | 47 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12368 | 1 | 48.1 | 68597.7 | 6064 | 5.2 | 5.1 | 0 | 3.9 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:32 | Normal | 487.9 | 491 | 482.2 | 480.2 | 15.1 | 15.3 | 16.4 | 16.7 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 60 | 59.99 | 60 | 28540 | 1 | 48.7 | 68599.6 | 6064 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7 | 8.1 | 0 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:37 | Normal | 475.1 | 479.3 | 461.3 | 462.3 | 15 | 15.1 | 16.6 | 16.7 | 225 | 224.2 | 225.4 | 73.2 | 73 | 73.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27653 | 1 | 50.4 | 68602 | 6064 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:42 | Normal | 469.1 | 466.2 | 456.4 | 463.3 | 14.8 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 27082 | 1 | 52.1 | 68604.2 | 6064 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.9 | 8.2 | 0 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:47 | Normal | 462 | 458.3 | 462.3 | 453.2 | 15.1 | 15.2 | 16.1 | 16.6 | 225.6 | 224 | 226.2 | 71.6 | 71.5 | 71.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 26981 | 1 | 53.2 | 68606.5 | 6064 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:52 | Normal | 473.1 | 462.9 | 450.9 | 454 | 15 | 15.6 | 17.1 | 17.3 | 225 | 224.4 | 226 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 27862 | 1 | 54.3 | 68608.8 | 6064 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 11:57 | Normal | 470.6 | 457.7 | 448.1 | 452.1 | 15.6 | 15.8 | 17.6 | 17.5 | 225 | 225.6 | 225.4 | 75 | 75 | 74.7 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 28236 | 1 | 55.5 | 68611.1 | 6064 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:02 | Normal | 464.1 | 452.2 | 449 | 447.9 | 15.8 | 16.1 | 17.7 | 18 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 60.11 | 60.09 | 60.04 | 28350 | 1 | 56.6 | 68613.5 | 6064 | 7.6 | 8 | 0 | 7.6 | 8.5 | 0 | 8.8 | 9 | 9.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:07 | Normal | 459.4 | 455.6 | 446.6 | 439.7 | 16 | 15.9 | 17.8 | 18 | 225 | 224.8 | 225.2 | 75 | 74.9 | 74.8 | 59.96 | 60.1 | 60.03 | 28221 | 1 | 57.4 | 68615.8 | 6064 | 7.7 | 8 | 0.1 | 7.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 9 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:12 | Normal | 454.8 | 457.3 | 443.4 | 437.2 | 15 | 14.9 | 16.9 | 17.3 | 224.4 | 225.2 | 225 | 70.4 | 70.5 | 70.4 | 60.1 | 60.11 | 60.05 | 26877 | 1 | 58 | 68618.1 | 6064 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 7.9 | 0.1 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:17 | Normal | 451.8 | 450.5 | 444 | 437.4 | 15.1 | 15.1 | 17.1 | 17.6 | 224.8 | 225 | 224.4 | 71.5 | 71.1 | 71.4 | 60.08 | 59.96 | 60.01 | 27095 | 1 | 58.3 | 68620.4 | 6064 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:22 | Normal | 458.1 | 448.3 | 437.5 | 438.5 | 15 | 15.3 | 17.8 | 18 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 72.2 | 72 | 72.2 | 60.09 | 59.96 | 60.08 | 27294 | 1 | 58.4 | 68622.6 | 6065 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7 | 8 | 0.1 | 8.6 | 9.1 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:27 | Normal | 459 | 462.1 | 446.4 | 436.4 | 13.3 | 13.2 | 15.5 | 15.8 | 224.2 | 224.2 | 223.8 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 23779 | 1 | 58.9 | 68624.9 | 6065 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.9 | 7.1 | 0 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:32 | Normal | 470.2 | 457.1 | 451.8 | 452.3 | 13.1 | 14.1 | 16 | 16.5 | 222.4 | 223.2 | 223 | 68.5 | 68.2 | 68.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25037 | 1 | 58.8 | 68627 | 6065 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.3 | 7.3 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:37 | Normal | 455 | 457.1 | 456.5 | 438.4 | 3 | 3.3 | 3 | 3.8 | 219.2 | 220 | 220 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5603 | 1 | 58.1 | 68628.4 | 6065 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.9 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:42 | Normal | 469.2 | 455.1 | 472.4 | 464.3 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 220 | 220 | 220.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5591 | 1 | 55.8 | 68628.9 | 6065 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:47 | Normal | 502.8 | 500.2 | 481.9 | 484.9 | 13.3 | 13.5 | 17.1 | 17.2 | 223 | 222.8 | 224 | 74.2 | 74.2 | 73.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 26402 | 1 | 53.8 | 68629.6 | 6065 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.2 | 7.2 | 0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:52 | Normal | 484.7 | 481.9 | 465.1 | 467.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6232 | 1 | 52.7 | 68630.5 | 6065 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 2 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 12:57 | Normal | 495.8 | 473.9 | 494.8 | 490.8 | 14.1 | 14.2 | 17.6 | 18 | 222.8 | 223.4 | 224 | 77 | 76.9 | 76.9 | 60.06 | 59.97 | 60.07 | 26163 | 1 | 51.2 | 68631.1 | 6065 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 7.1 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:02 | Normal | 492.5 | 485.5 | 486 | 477.9 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.5 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5565 | 1 | 50.4 | 68632 | 6065 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:07 | Normal | 486.4 | 483.6 | 478.7 | 478.6 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.5 | 220.2 | 220.2 | 221 | 19 | 19 | 19 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7050 | 1 | 49.9 | 68633 | 6065 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:12 | Normal | 491.4 | 483.8 | 481.1 | 483.1 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60 | 59.99 | 60 | 6601 | 1 | 49 | 68633.6 | 6065 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:17 | Normal | 503.3 | 505.3 | 499.7 | 493.8 | 13.1 | 13.3 | 17.6 | 17.6 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 27564 | 1 | 48.1 | 68634.3 | 6065 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:22 | Normal | 501.1 | 502.6 | 512.3 | 499 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 6.8 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12261 | 1 | 48.4 | 68635.6 | 6066 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 4.2 | 2.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:27 | Normal | 498.6 | 493.7 | 514.1 | 507 | 7.1 | 8.8 | 12 | 11.4 | 220.6 | 221.8 | 221.4 | 51.7 | 51.5 | 51.7 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 13244 | 1 | 48.3 | 68636.7 | 6066 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.3 | 4.4 | 0 | 4.1 | 5.9 | 4.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:32 | Normal | 508.1 | 475.2 | 469.8 | 479.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 218.8 | 219 | 219.6 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4383 | 1 | 48 | 68637.4 | 6066 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:37 | Normal | 493.9 | 476.2 | 494.8 | 482.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 219 | 219 | 219.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4115 | 1 | 47.2 | 68637.7 | 6066 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:42 | Normal | 516.3 | 508 | 539.6 | 522 | 10.9 | 9.3 | 11.3 | 13.5 | 221.6 | 222 | 222 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 18944 | 1 | 46.7 | 68638.4 | 6066 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.3 | 5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 7.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:47 | Normal | 520.5 | 537.7 | 507.8 | 526.8 | 10.3 | 9.5 | 15.2 | 13.8 | 222.8 | 223 | 222.2 | 64 | 63.9 | 64 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 20930 | 1 | 46.4 | 68639.1 | 6066 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.3 | 5.1 | 0 | 7.3 | 7.8 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:52 | Normal | 499 | 509.8 | 499.3 | 498.1 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 21 | 20.9 | 21 | 60 | 59.99 | 60 | 8995 | 1 | 46.3 | 68639.9 | 6066 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 13:57 | Normal | 497.7 | 499.8 | 485 | 482.7 | 10.3 | 10.6 | 15.5 | 15.9 | 221.2 | 220.8 | 222 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23641 | 1 | 46.9 | 68641.6 | 6066 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0 | 7.4 | 8 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:02 | Normal | 480.8 | 476.9 | 472 | 471.1 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5064 | 1 | 48.2 | 68643.4 | 6066 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:07 | Normal | 485.7 | 484.9 | 464.3 | 484.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 13.1 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4677 | 1 | 47.8 | 68643.7 | 6066 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:12 | Normal | 476.5 | 487.8 | 492.8 | 489.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 218 | 218 | 219.2 | 12 | 11.9 | 12 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4372 | 1 | 47.1 | 68644.1 | 6066 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:17 | Normal | 477.4 | 489.9 | 487.1 | 491 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 218 | 218.2 | 219.4 | 12 | 11.9 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4353 | 1 | 46.7 | 68644.5 | 6066 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:22 | Normal | 515.5 | 504.6 | 517.2 | 495.2 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 14.9 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 20094 | 1 | 46.6 | 68645.6 | 6067 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 5.1 | 4.4 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:27 | Normal | 508.7 | 495.8 | 489.3 | 497.2 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 11.3 | 220 | 220.2 | 220.2 | 40.1 | 39.9 | 40 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 15133 | 1 | 47.3 | 68647.1 | 6067 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3 | 3.9 | 0 | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:32 | Normal | 500.7 | 493.9 | 483.6 | 482.5 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 11.3 | 220.2 | 220 | 220.8 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 15574 | 1 | 47.8 | 68648.5 | 6067 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.1 | 4.2 | 0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:37 | Normal | 494.5 | 493.6 | 483.4 | 480.2 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 10.3 | 219.6 | 220 | 221 | 39.3 | 39.2 | 39.1 | 60 | 60.03 | 60 | 14548 | 1 | 48 | 68649.7 | 6067 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.1 | 4 | 0 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:42 | Normal | 496.6 | 487.7 | 477.4 | 480.3 | 6.3 | 6.8 | 7 | 9.9 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13548 | 1 | 48 | 68650.9 | 6067 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.7 | 3.7 | 0.2 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:47 | Normal | 502.7 | 486.9 | 481.7 | 480.7 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 9.9 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13323 | 1 | 48 | 68652 | 6067 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:52 | Normal | 504.8 | 488.9 | 479.2 | 476.3 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 9.5 | 220 | 219.4 | 220.8 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12762 | 1 | 47.9 | 68653.1 | 6067 | 2.7 | 3 | 0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 14:57 | Normal | 501.9 | 492 | 482.4 | 477.5 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 9.2 | 219.2 | 219 | 220.2 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12065 | 1 | 47.7 | 68654.1 | 6067 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.4 | 3.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:02 | Normal | 497.6 | 485.8 | 482.8 | 484.8 | 5 | 5.5 | 6.3 | 9 | 218 | 219 | 219.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60 | 60 | 60 | 12027 | 1 | 47.5 | 68655.1 | 6067 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 3 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:07 | Normal | 498.5 | 486.6 | 481 | 486 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 6 | 216.8 | 217 | 217.4 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7879 | 1 | 47.3 | 68655.9 | 6067 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:12 | Normal | 497.9 | 496.2 | 489.2 | 486.9 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6501 | 1 | 46.8 | 68656.4 | 6067 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:17 | Normal | 509.9 | 505 | 501 | 490 | 3 | 3.3 | 4.1 | 5.8 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 21.1 | 21 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7500 | 1 | 46.4 | 68656.9 | 6067 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:22 | Normal | 496.4 | 487.9 | 497 | 495.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.7 | 219 | 219.2 | 219.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4319 | 1 | 46.1 | 68657.5 | 6068 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:27 | Normal | 505.7 | 499.9 | 499.7 | 505.8 | 4 | 4.5 | 6 | 8.1 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 60 | 60 | 60 | 10880 | 1 | 45.8 | 68658 | 6068 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:32 | Normal | 485.8 | 487.8 | 483.8 | 492.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 220 | 220.2 | 220.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4423 | 1 | 45.6 | 68658.5 | 6068 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:37 | Normal | 497.8 | 501.9 | 506.1 | 502 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4280 | 1 | 45.3 | 68658.9 | 6068 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:42 | Normal | 514.7 | 503.8 | 510.9 | 492.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4289 | 1 | 45.1 | 68659.3 | 6068 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:47 | Normal | 488.3 | 502.5 | 509.7 | 498.2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 219 | 219.6 | 220.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4539 | 1 | 44.9 | 68659.6 | 6068 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:52 | Normal | 490.5 | 498.9 | 504.3 | 499.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3 | 218.4 | 219 | 219.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4769 | 1 | 44.8 | 68660 | 6068 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 15:57 | Normal | 499.8 | 494 | 515.2 | 497 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 219 | 219.4 | 220.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4551 | 1 | 44.7 | 68660.4 | 6068 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:02 | Normal | 501.1 | 484.9 | 508.1 | 496 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.5 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4093 | 1 | 44.6 | 68660.8 | 6068 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:07 | Normal | 500.7 | 492.8 | 495.9 | 492.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3409 | 1 | 44.4 | 68661.1 | 6068 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:12 | Normal | 476.6 | 479.8 | 504.1 | 493 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 217 | 217.2 | 218 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2672 | 1 | 44.3 | 68661.4 | 6068 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:17 | Normal | 480.8 | 498.8 | 511 | 499.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 216 | 216.6 | 218 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2623 | 1 | 44.1 | 68661.6 | 6068 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:22 | Normal | 475.8 | 506.9 | 508.2 | 506.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 216.2 | 216.4 | 218.2 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2480 | 1 | 44 | 68661.8 | 6069 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:27 | Normal | 489.4 | 481.7 | 515.1 | 492.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 216.4 | 216.8 | 218 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2286 | 1 | 43.8 | 68662 | 6069 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:32 | Normal | 496.2 | 478.5 | 509 | 488.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 216.8 | 216.8 | 217.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2023 | 1 | 43.6 | 68662.2 | 6069 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:37 | Normal | 466.4 | 489.7 | 502 | 481.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 219 | 219.4 | 220.6 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1730 | 1 | 43.5 | 68662.4 | 6069 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:42 | Normal | 504.7 | 486.8 | 493 | 493.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218.8 | 219.2 | 221 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1319 | 1 | 43.3 | 68662.5 | 6069 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:47 | Normal | 467.4 | 491.8 | 495.3 | 506.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 218.2 | 219.4 | 220.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1080 | 1 | 43.2 | 68662.6 | 6069 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:52 | Normal | 436.9 | 481 | 510.1 | 486.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 218.4 | 219.4 | 220.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 893 | 1 | 43 | 68662.7 | 6069 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 16:57 | Normal | 372.2 | 479.8 | 458.4 | 499.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 592 | 1 | 42.9 | 68662.7 | 6069 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:02 | Normal | 237.8 | 475.8 | 417.6 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 427 | 1 | 42.8 | 68662.8 | 6069 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:07 | Normal | 353.8 | 487.7 | 515.8 | 477.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 848 | 1 | 42.6 | 68662.8 | 6069 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:12 | Normal | 439.7 | 464.2 | 476.2 | 489.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 222.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 639 | 1 | 42.6 | 68662.9 | 6069 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:17 | Normal | 199.7 | 456.7 | 475 | 424.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 362 | 1 | 42.5 | 68662.9 | 6069 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:22 | Normal | 199.6 | 389.7 | 201.8 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 88 | 1 | 42.3 | 68662.9 | 6070 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:27 | Normal | 196.8 | 342.7 | 200.5 | 324.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 42.3 | 68662.9 | 6070 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:32 | Normal | 180.8 | 206.5 | 245.9 | 405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 42.2 | 68662.9 | 6070 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:37 | Normal | 200.7 | 184.1 | 218.1 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 68662.9 | 6070 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:42 | Normal | 195.6 | 195 | 202.7 | 298.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 68662.9 | 6070 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-18 17:47 | Normal | 196.6 | 201.7 | 196.8 | 261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42 | 68662.9 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0