## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-19 16:01 | Normal | 504.8 | 574.2 | 638.5 | 571.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 231.2 | 232 | 233 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1134 | 1 | 34 | 271.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:01 | Normal | 510.4 | 606 | 659.8 | 575.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 231 | 231.8 | 233.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 1189 | 1 | 33.9 | 271.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:02 | Normal | 504.4 | 629.3 | 630.7 | 612.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 230.6 | 231.6 | 232.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 1269 | 1 | 33.7 | 271.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:03 | Normal | 465 | 676.4 | 661.8 | 571.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 230.8 | 231.6 | 233.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 59.86 | 59.88 | 59.87 | 1457 | 1 | 33.6 | 271.6 | 22 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:04 | Normal | 469 | 669.8 | 618 | 565.8 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 230.8 | 231.6 | 233.2 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1647 | 1 | 33.3 | 271.6 | 22 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:05 | Normal | 545.6 | 652.2 | 674.1 | 615.5 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 230.8 | 231.4 | 233.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1886 | 1 | 33.2 | 271.6 | 22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:06 | Normal | 565.9 | 680.9 | 665.8 | 605.7 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 230.2 | 231.6 | 232.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60 | 2078 | 1 | 33 | 271.6 | 22 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:07 | Normal | 496.7 | 679.8 | 661 | 620 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1 | 230.4 | 231.4 | 232.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2305 | 1 | 32.9 | 271.7 | 22 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:08 | Normal | 560.3 | 649.6 | 678.9 | 608.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 230.4 | 231.6 | 232.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2422 | 1 | 32.8 | 271.7 | 22 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:09 | Normal | 563.4 | 639.3 | 697.7 | 589.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 230.2 | 232 | 232.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2495 | 1 | 32.6 | 271.8 | 22 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:10 | Normal | 626.4 | 671.7 | 685.7 | 610.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 230.6 | 231.4 | 232.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 2561 | 1 | 32.6 | 271.8 | 22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:11 | Normal | 603.2 | 627.3 | 687.9 | 629.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 228 | 228.8 | 230 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2655 | 1 | 32.4 | 271.8 | 22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:12 | Normal | 581.3 | 686.4 | 666.3 | 618.9 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 228 | 229.2 | 229.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.87 | 59.91 | 59.9 | 2721 | 1 | 32.3 | 271.9 | 22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:13 | Normal | 621.2 | 661.2 | 674.8 | 616.7 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 227.6 | 229 | 230 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 2768 | 1 | 32.2 | 271.9 | 22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:14 | Normal | 608.1 | 675.3 | 683.6 | 620.7 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 227.8 | 228.6 | 230 | 4 | 4.2 | 4 | 59.85 | 59.91 | 59.88 | 2878 | 1 | 32.1 | 272 | 22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:15 | Normal | 605.1 | 666.4 | 657.9 | 582.7 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 227.8 | 228.6 | 230 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2967 | 1 | 32 | 272 | 22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:16 | Normal | 633 | 670 | 652.5 | 615.5 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 227.4 | 228.6 | 229.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3223 | 1 | 31.9 | 272.1 | 22 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:17 | Normal | 602.1 | 662.3 | 659.7 | 645.7 | 0.6 | 1.3 | 2 | 1.5 | 227.4 | 228.8 | 229.8 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3733 | 1 | 31.8 | 272.1 | 22 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:19 | Normal | 529.2 | 679.6 | 683.1 | 643.1 | 1.4 | 2.1 | 3 | 2.6 | 228.6 | 230 | 230.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5861 | 1 | 31.7 | 272.3 | 22 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:20 | Normal | 532 | 698.2 | 684.8 | 634.7 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 229.2 | 230.4 | 230.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6612 | 1 | 31.6 | 272.4 | 22 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:21 | Normal | 547.7 | 674 | 667.7 | 640.7 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 229.4 | 230.8 | 231.2 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7206 | 1 | 31.5 | 272.5 | 22 | 0.5 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:22 | Normal | 540 | 663.4 | 675.1 | 649 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 229.8 | 231 | 231.6 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7478 | 1 | 31.4 | 272.7 | 22 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:23 | Normal | 532.8 | 670.3 | 669 | 645 | 1.9 | 2.8 | 4 | 3.2 | 229.6 | 230.8 | 231.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7501 | 1 | 31.3 | 272.8 | 22 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:24 | Normal | 554.3 | 686.4 | 675.9 | 637.9 | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 230 | 231.4 | 231.6 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7731 | 1 | 31.3 | 272.9 | 22 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:25 | Normal | 560.9 | 685.1 | 676.8 | 623.8 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 3 | 229.4 | 230.8 | 231.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6922 | 1 | 31.3 | 273 | 22 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:26 | Normal | 537 | 691.5 | 676.8 | 639.8 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 3.1 | 229.4 | 231.2 | 231.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7275 | 1 | 31.4 | 273.1 | 22 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:27 | Normal | 537.1 | 664.3 | 669.9 | 646.9 | 2 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 229.6 | 231 | 231.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8358 | 1 | 31.3 | 273.3 | 22 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:28 | Normal | 518.7 | 664 | 668.7 | 626.6 | 2 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 229.8 | 230.8 | 232 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8403 | 1 | 31.3 | 273.4 | 22 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:29 | Normal | 547.1 | 643.4 | 667.9 | 643.8 | 2 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 229.4 | 230.8 | 231.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8334 | 1 | 31.3 | 273.6 | 22 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:30 | Normal | 535.3 | 662.2 | 674.8 | 640.9 | 2 | 3 | 4.4 | 3.6 | 229.4 | 230 | 231.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 8205 | 1 | 31.3 | 273.7 | 22 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:31 | Normal | 562.9 | 663.3 | 671.8 | 638.6 | 1.8 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 229.2 | 230 | 231.4 | 10.9 | 11 | 10.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7959 | 1 | 31.3 | 273.8 | 22 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:32 | Normal | 536.3 | 678.5 | 670 | 637.9 | 2 | 2.6 | 4 | 3.2 | 229.2 | 230.2 | 231.6 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7401 | 1 | 31.3 | 274 | 22 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:33 | Normal | 531 | 670.1 | 670.7 | 634.7 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 228.8 | 230.4 | 230.8 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6620 | 1 | 31.3 | 274.1 | 22 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:34 | Normal | 544 | 672.3 | 663.8 | 615.7 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 228.8 | 230 | 230.8 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7423 | 1 | 31.4 | 274.2 | 22 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:35 | Normal | 540 | 676.1 | 663.7 | 613.6 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 3 | 228.6 | 229.6 | 230.2 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 6957 | 1 | 31.4 | 274.3 | 22 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:36 | Normal | 533 | 673.3 | 667.8 | 634.7 | 1.6 | 2.1 | 3 | 2.6 | 227.8 | 229.4 | 230.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5963 | 1 | 31.4 | 274.4 | 22 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:37 | Normal | 542 | 667.5 | 663.9 | 617.7 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 228 | 229.2 | 230 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6564 | 1 | 31.4 | 274.5 | 22 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:38 | Normal | 521.1 | 679.1 | 642.8 | 613.7 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 3 | 228 | 229.4 | 230 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6617 | 1 | 31.4 | 274.6 | 22 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:39 | Normal | 533.2 | 670 | 658.1 | 619.8 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 3 | 228 | 229.2 | 230 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6559 | 1 | 31.4 | 274.7 | 22 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:40 | Normal | 564.4 | 675.3 | 662 | 623.8 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 228.2 | 229.2 | 230.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6539 | 1 | 31.4 | 274.8 | 22 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:41 | Normal | 521.1 | 675.2 | 649.9 | 604.8 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 3 | 227.6 | 229.4 | 229.4 | 9 | 9.2 | 9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 6456 | 1 | 31.4 | 275 | 22 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:42 | Normal | 531.9 | 683.1 | 658.9 | 612.8 | 1.6 | 2 | 3.3 | 2.8 | 228 | 229 | 230 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6251 | 1 | 31.5 | 275.1 | 22 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:43 | Normal | 536.2 | 669.5 | 656.8 | 614.7 | 1.4 | 2 | 3.2 | 2.8 | 227.8 | 229 | 230 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6010 | 1 | 31.5 | 275.2 | 22 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:44 | Normal | 528.1 | 669.3 | 634.8 | 608.8 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 227.4 | 228.8 | 229.6 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5764 | 1 | 31.5 | 275.3 | 22 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:45 | Normal | 527.2 | 680.4 | 647.9 | 607.8 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 227.4 | 228.6 | 229.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5431 | 1 | 31.5 | 275.4 | 22 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:46 | Normal | 527.9 | 640.1 | 648 | 610.8 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 227.2 | 228.6 | 229.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5094 | 1 | 31.4 | 275.4 | 22 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:47 | Normal | 519.9 | 652 | 689 | 604 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 226.8 | 228.6 | 229.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4805 | 1 | 31.5 | 275.5 | 22 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:48 | Normal | 521.1 | 628.3 | 691 | 607.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 227 | 229 | 229.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4581 | 1 | 31.4 | 275.6 | 22 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:49 | Normal | 490 | 644.2 | 675.7 | 604.5 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 226.8 | 228 | 229.2 | 6 | 6.2 | 6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4343 | 1 | 31.5 | 275.7 | 22 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:50 | Normal | 485.5 | 646.2 | 671.1 | 605.4 | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 226.2 | 227.8 | 228.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4084 | 1 | 31.5 | 275.7 | 22 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:51 | Normal | 512 | 668.1 | 652.5 | 611.5 | 0.9 | 1.2 | 2 | 1.8 | 226.6 | 226.8 | 228.8 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3810 | 1 | 31.5 | 275.8 | 23 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:52 | Normal | 524.6 | 661.8 | 667.5 | 622.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 226.6 | 227.2 | 228.8 | 5 | 5.3 | 5 | 59.97 | 60 | 59.95 | 3614 | 1 | 31.4 | 275.9 | 23 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:53 | Normal | 509.1 | 677.1 | 660.5 | 608 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 226.4 | 227.6 | 228.8 | 4.7 | 5 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3370 | 1 | 31.4 | 275.9 | 23 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:54 | Normal | 610 | 665.1 | 629.1 | 606.9 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.5 | 226.2 | 227.6 | 228.4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3239 | 1 | 31.4 | 276 | 23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:55 | Normal | 604.2 | 644.2 | 653.1 | 608.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 226.2 | 227.4 | 228.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 3098 | 1 | 31.4 | 276 | 23 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:56 | Normal | 612.2 | 643.5 | 643.2 | 556.1 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 226 | 227.4 | 228.2 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2983 | 1 | 31.4 | 276.1 | 23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:57 | Normal | 598.9 | 614.2 | 632.7 | 597 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 225.2 | 226.4 | 228.2 | 4 | 4.7 | 3.9 | 59.87 | 59.95 | 59.91 | 2858 | 1 | 31.4 | 276.1 | 23 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:58 | Normal | 664.6 | 674.1 | 640.3 | 610.2 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 225.8 | 226.8 | 227.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 2586 | 1 | 31.3 | 276.2 | 23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 16:59 | Normal | 601 | 657 | 609.5 | 564.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 225.4 | 226.8 | 227.8 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 2565 | 1 | 31.3 | 276.2 | 23 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:00 | Normal | 571.5 | 626.1 | 623.3 | 595.8 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 225.8 | 227.2 | 228 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.91 | 59.99 | 2483 | 1 | 31.3 | 276.3 | 23 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:01 | Normal | 594.7 | 661 | 609 | 612.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 225.8 | 226.8 | 227.8 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 2322 | 1 | 31.3 | 276.3 | 23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:02 | Normal | 598 | 678.2 | 604.8 | 581.7 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 225.4 | 226.4 | 227.6 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 59.93 | 59.9 | 59.89 | 2142 | 1 | 31.3 | 276.3 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:03 | Normal | 582.8 | 664.9 | 645.1 | 597.7 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 225.6 | 226.4 | 227.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1996 | 1 | 31.2 | 276.4 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:04 | Normal | 595.6 | 650.4 | 638.6 | 584.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 224.8 | 225.8 | 228 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 1884 | 1 | 31.2 | 276.4 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:05 | Normal | 546.9 | 681.5 | 635.3 | 588.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1702 | 1 | 31.1 | 276.4 | 23 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:06 | Normal | 513.4 | 641.5 | 640.1 | 584 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 224.6 | 225.8 | 227.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1599 | 1 | 31.1 | 276.5 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:07 | Normal | 482 | 654.9 | 635.7 | 571.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 224.8 | 225.6 | 227.4 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 59.98 | 60 | 60 | 1451 | 1 | 31.1 | 276.5 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:08 | Normal | 476.8 | 649 | 618.9 | 579.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 225 | 225.2 | 227.6 | 2 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1404 | 1 | 31.1 | 276.5 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:09 | Normal | 478.9 | 659.2 | 662.9 | 599.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 2 | 2.4 | 2 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 1319 | 1 | 31.1 | 276.5 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:10 | Normal | 442.5 | 665.7 | 622 | 613.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 225.2 | 225.6 | 227.4 | 2 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1245 | 1 | 31.1 | 276.6 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:11 | Normal | 436.1 | 656.5 | 614.3 | 596.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 225 | 225.4 | 227.2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 1245 | 1 | 31.1 | 276.6 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:12 | Normal | 365.7 | 596.6 | 616 | 581.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 225.4 | 226 | 227.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 1174 | 1 | 31 | 276.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:13 | Normal | 329.4 | 592.7 | 661 | 594.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 224.8 | 225.6 | 226.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 1085 | 1 | 31.1 | 276.6 | 23 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:14 | Normal | 319 | 624.3 | 626.7 | 576.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 225 | 225 | 227.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 994 | 1 | 31.1 | 276.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:15 | Normal | 265.6 | 601.4 | 586.9 | 607.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 224.6 | 225.8 | 227.2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 977 | 1 | 31 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:16 | Normal | 201.9 | 651 | 639.8 | 580.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 224.8 | 225.2 | 227 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 916 | 1 | 31 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:17 | Normal | 212.1 | 624.3 | 653.9 | 600.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 224.6 | 225.2 | 226.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 777 | 1 | 31 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:18 | Normal | 199.7 | 601.3 | 635.5 | 605.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 224.6 | 225.4 | 227.6 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 754 | 1 | 31.1 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:19 | Normal | 198.7 | 614.3 | 642.2 | 602.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 228 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 715 | 1 | 31.2 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:20 | Normal | 200.4 | 593.4 | 642.6 | 583.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 228 | 229.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 706 | 1 | 31 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:21 | Normal | 194 | 576.8 | 622.2 | 601.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 227 | 228 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 675 | 1 | 31 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:22 | Normal | 184.9 | 500 | 652.5 | 596.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 643 | 1 | 31.1 | 276.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:23 | Normal | 197.2 | 411.6 | 647 | 609 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 227.6 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 591 | 1 | 30.9 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:24 | Normal | 217.8 | 414.4 | 624.2 | 577.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 606 | 1 | 30.8 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:25 | Normal | 212.2 | 353.7 | 630.3 | 600.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 227.8 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 575 | 1 | 30.7 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:26 | Normal | 183.5 | 317.1 | 634.2 | 579 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 227.4 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 569 | 1 | 30.7 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:27 | Normal | 191.9 | 217 | 630.4 | 595 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 227.6 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 562 | 1 | 30.6 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:28 | Normal | 242.7 | 166.8 | 623.5 | 589.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.4 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 550 | 1 | 30.6 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:29 | Normal | 221.2 | 154.2 | 616.9 | 565.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.2 | 228.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 546 | 1 | 30.6 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:30 | Normal | 208.5 | 208 | 609.7 | 574.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 227.2 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 517 | 1 | 30.5 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:31 | Normal | 209.6 | 170.4 | 580.6 | 551.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 227.2 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 509 | 1 | 30.5 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:32 | Normal | 221.4 | 169.6 | 590.5 | 559.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.4 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 498 | 1 | 30.4 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:33 | Normal | 182 | 204.4 | 568.1 | 549.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 226.8 | 228.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 489 | 1 | 30.4 | 276.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:34 | Normal | 184.3 | 175.2 | 571.9 | 540.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 228 | 228.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 482 | 1 | 30.3 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:35 | Normal | 213 | 226 | 561.2 | 530.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 227 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 480 | 1 | 30.3 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:36 | Normal | 187.3 | 176.8 | 535 | 520.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.6 | 228.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 481 | 1 | 30.3 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:37 | Normal | 188.1 | 179.6 | 530.6 | 509.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 226.8 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 480 | 1 | 30.2 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:38 | Normal | 197.2 | 214.1 | 524.6 | 496.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 477 | 1 | 30.2 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:39 | Normal | 197.8 | 180.8 | 497.5 | 473.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 477 | 1 | 30.2 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:40 | Normal | 193.7 | 214.8 | 472 | 460.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 227.4 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 477 | 1 | 30.1 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:41 | Normal | 194.5 | 201.8 | 469.3 | 443.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 227.4 | 229 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 477 | 1 | 30.1 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:42 | Normal | 204.1 | 211.5 | 443 | 422.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 226.6 | 228.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 473 | 1 | 30.1 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:43 | Normal | 204.3 | 189.5 | 408.6 | 396.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 227.2 | 228.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 463 | 1 | 30.1 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:44 | Normal | 200.8 | 208.3 | 387.1 | 368.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 226 | 227 | 228.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 462 | 1 | 30 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:45 | Normal | 203.4 | 192.5 | 351.1 | 328.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 227 | 228.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 461 | 1 | 29.9 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:46 | Normal | 197.1 | 203.5 | 303.8 | 305.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 226.4 | 229 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 463 | 1 | 30 | 276.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:47 | Normal | 196 | 203.4 | 276.9 | 262.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 227.2 | 228.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 461 | 1 | 29.9 | 277 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:48 | Normal | 200.4 | 197.4 | 238.2 | 233.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 226.6 | 227.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 460 | 1 | 29.8 | 277 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:49 | Normal | 188.8 | 198.3 | 216.1 | 199.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 226 | 228.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 462 | 1 | 29.8 | 277 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:50 | Normal | 167.9 | 182 | 198.1 | 191.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 225 | 226.2 | 228.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 463 | 1 | 29.8 | 277 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001
2026-04-19 17:51 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 415 | 0 | 29.7 | 277 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -0.001 | -0.001