## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-19 16:02 | Normal | 652.9 | 655.3 | 191 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 230.7 | 229.1 | 230.4 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 59.78 | 59.93 | 59.96 | 1010 | 1 | 44 | 57034.4 | 3137 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 365
2026-04-19 16:02 | Normal | 636.1 | 628.9 | 190.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.1 | 228.9 | 230.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.91 | 59.96 | 59.91 | 707 | 1 | 44.3 | 57034.4 | 3137 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 23 | 0.999 | 0.03 | 15 | 365
2026-04-19 16:02 | Normal | 632.3 | 625.7 | 190 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.5 | 229.4 | 230.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 732 | 1 | 44.2 | 57034.4 | 3137 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 23 | 0.999 | 0.03 | 15 | 365
2026-04-19 16:02 | Normal | 617.8 | 615.2 | 190 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 230.8 | 228.9 | 230.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 811 | 1 | 44.1 | 57034.4 | 3137 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 365
2026-04-19 16:02 | Normal | 649.5 | 653.5 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 230.9 | 228.8 | 230.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 876 | 1 | 44.1 | 57034.4 | 3137 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 365
2026-04-19 16:03 | Normal | 656.1 | 650.8 | 189.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 230.9 | 228.7 | 230.1 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 59.89 | 59.9 | 59.87 | 1350 | 1 | 44 | 57034.4 | 3137 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0.999 | 0.03 | 15 | 365
2026-04-19 16:04 | Normal | 626 | 640 | 189.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 230.7 | 228.8 | 230.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 59.98 | 59.93 | 60.01 | 1729 | 1 | 43.9 | 57034.5 | 3137 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 1 | 0.03 | 15 | 365
2026-04-19 16:05 | Normal | 645.2 | 656.3 | 235.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 230.7 | 228.8 | 230.2 | 4.9 | 5 | 4.6 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 2014 | 1 | 43.8 | 57034.5 | 3137 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0.999 | 0.061 | 15 | 365
2026-04-19 16:06 | Normal | 662.8 | 656.3 | 512.9 | 65.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 230.8 | 228.8 | 230.1 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2517 | 1 | 43.7 | 57034.5 | 3137 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.061 | 15 | 365
2026-04-19 16:07 | Normal | 662.2 | 665.7 | 591 | 70.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 230.9 | 228.8 | 230 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 59.95 | 60.04 | 59.89 | 2831 | 1 | 43.7 | 57034.6 | 3137 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.061 | 15 | 365
2026-04-19 16:08 | Normal | 661.3 | 661.3 | 584.1 | 69.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 230.8 | 228.7 | 230.2 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 59.97 | 59.87 | 59.87 | 2943 | 1 | 43.7 | 57034.6 | 3137 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.061 | 15 | 365
2026-04-19 16:10 | Normal | 661.4 | 661.5 | 577.1 | 68.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 230.8 | 228.9 | 230 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 59.98 | 59.81 | 59.92 | 3046 | 1 | 43.6 | 57034.7 | 3137 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.061 | 15 | 365
2026-04-19 16:11 | Normal | 656.7 | 666.6 | 585.1 | 68.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 228.2 | 226.3 | 227.7 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 59.88 | 59.89 | 59.97 | 3199 | 1 | 43.6 | 57034.7 | 3137 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:12 | Normal | 666.1 | 662.1 | 637 | 70.9 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 227.9 | 226.3 | 227.9 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 59.91 | 59.94 | 60.04 | 3373 | 1 | 43.5 | 57034.8 | 3137 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:13 | Normal | 664.5 | 667.9 | 626.4 | 69.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 227.9 | 226.2 | 227.7 | 6 | 6.1 | 5.6 | 59.87 | 59.85 | 59.96 | 3490 | 1 | 43.5 | 57034.9 | 3137 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 16 | 1 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:14 | Normal | 668.1 | 665.6 | 631.1 | 71.3 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 227.8 | 226.2 | 227.7 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 3535 | 1 | 43.5 | 57034.9 | 3137 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:15 | Normal | 657.2 | 660.7 | 637 | 69.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 226.9 | 225.4 | 226.7 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 3630 | 1 | 43.4 | 57035 | 3137 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.069 | 15 | 365
2026-04-19 16:16 | Normal | 669.1 | 663.6 | 613 | 69.5 | 1.8 | 1.9 | 1 | 0.5 | 227.4 | 225.6 | 227.1 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 3955 | 1 | 43.4 | 57035.1 | 3137 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 16 | 1 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:17 | Normal | 672.6 | 678.6 | 606.8 | 71.6 | 2 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 227.9 | 226.1 | 227.4 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 4564 | 1 | 43.4 | 57035.1 | 3137 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 16 | 1 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:18 | Normal | 685 | 652.7 | 605 | 73.3 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 228.5 | 226.7 | 228.3 | 8.9 | 9 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5487 | 1 | 43.4 | 57035.2 | 3137 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 16 | 0.999 | 0.1 | 15 | 365
2026-04-19 16:19 | Normal | 682.1 | 680.3 | 627 | 72.6 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 228.8 | 227.8 | 228.8 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6838 | 1 | 43.4 | 57035.3 | 3137 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 16 | 1 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:20 | Normal | 685.2 | 680.8 | 625.2 | 73.7 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 229.3 | 227.8 | 229.2 | 12.1 | 12 | 11.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 7618 | 1 | 43.4 | 57035.5 | 3138 | 0.7 | 2 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 16 | 1 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:21 | Normal | 689.2 | 677.7 | 621.9 | 73 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 229.2 | 228.1 | 229.1 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 7977 | 1 | 43.4 | 57035.6 | 3138 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 1 | 16 | 0.999 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:22 | Normal | 691.1 | 679.6 | 622.8 | 74.5 | 3 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 229.4 | 228.1 | 229.3 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8069 | 1 | 43.4 | 57035.7 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 16 | 1 | 0.153 | 15 | 365
2026-04-19 16:23 | Normal | 689.1 | 672.8 | 628.1 | 74.7 | 3 | 4 | 1.9 | 0.5 | 229.7 | 228.7 | 229.5 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 8389 | 1 | 43.4 | 57035.9 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 16 | 1 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:24 | Normal | 691 | 668.3 | 637.3 | 73.8 | 3 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 229.5 | 228.2 | 229.2 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 7962 | 1 | 43.4 | 57036 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 16 | 0.999 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:25 | Normal | 684.5 | 678.4 | 634.7 | 74.5 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 229.7 | 228.2 | 229.3 | 12.7 | 12.7 | 12.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7998 | 1 | 43.4 | 57036.2 | 3138 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 16 | 0.999 | 0.153 | 15 | 365
2026-04-19 16:26 | Normal | 687.3 | 674.6 | 603.5 | 73.6 | 3.1 | 4.3 | 2.1 | 0.5 | 229.6 | 228.1 | 229.3 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 9070 | 1 | 43.5 | 57036.3 | 3138 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 16 | 0.999 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:28 | Normal | 687.3 | 685.5 | 596 | 73.3 | 3.1 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 229.6 | 228.3 | 229.4 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 9116 | 1 | 43.5 | 57036.5 | 3138 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 16 | 0.999 | 0.153 | 15 | 365
2026-04-19 16:29 | Normal | 683.1 | 682.8 | 588.9 | 72.8 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 0.5 | 229.4 | 228.2 | 229.4 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8936 | 1 | 43.5 | 57036.6 | 3138 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 16 | 1 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:30 | Normal | 685.4 | 676.9 | 585.5 | 72 | 3 | 4.1 | 2.2 | 0.5 | 229.4 | 227.9 | 229.1 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 60.04 | 60.04 | 59.98 | 8430 | 1 | 43.6 | 57036.8 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 1.1 | 16 | 0.999 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:31 | Normal | 683.2 | 679.6 | 590.1 | 72.8 | 3 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | 229.2 | 227.7 | 229 | 12.9 | 13 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8195 | 1 | 43.6 | 57036.9 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 1.1 | 16 | 1 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:32 | Normal | 676.8 | 671.1 | 653.8 | 72.5 | 3 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 228.9 | 227.6 | 228.7 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 7896 | 1 | 43.7 | 57037.1 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.1 | 16 | 0.999 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:33 | Normal | 673.3 | 658.7 | 657 | 72.3 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 228.7 | 227.2 | 228.4 | 11.6 | 11.7 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7302 | 1 | 43.7 | 57037.2 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 16 | 1 | 0.123 | 15 | 365
2026-04-19 16:34 | Normal | 678 | 695.6 | 656 | 75.5 | 2.9 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 228.5 | 227.2 | 228.4 | 12 | 12.1 | 11.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 7541 | 1 | 43.7 | 57037.3 | 3138 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 16 | 1 | 0.152 | 15 | 365
2026-04-19 16:35 | Normal | 673.5 | 679.8 | 652.3 | 73.6 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 228.3 | 226.9 | 228 | 10.9 | 11 | 10.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6812 | 1 | 43.8 | 57037.5 | 3138 | 0.7 | 2 | 1 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 16 | 0.999 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:36 | Normal | 668.2 | 677.6 | 624 | 72.9 | 2.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 228 | 226.7 | 227.7 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6405 | 1 | 43.8 | 57037.6 | 3138 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.9 | 16 | 1 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:37 | Normal | 671 | 684.5 | 656.5 | 74.3 | 2.6 | 3 | 1.6 | 0.5 | 228.1 | 226.7 | 227.9 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6456 | 1 | 43.9 | 57037.7 | 3138 | 0.6 | 1.8 | 1 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 16 | 0.999 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:38 | Normal | 666.5 | 685.6 | 658.3 | 74.9 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 228 | 226.4 | 227.6 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 6393 | 1 | 43.9 | 57037.8 | 3138 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 16 | 0.999 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:39 | Normal | 670 | 685.3 | 648.8 | 73.8 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 227.7 | 226.2 | 227.4 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 6320 | 1 | 44 | 57037.9 | 3138 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 16 | 1 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:40 | Normal | 672.2 | 678.8 | 653.5 | 73.1 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 227.8 | 226.2 | 227.5 | 10 | 10.1 | 9.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6258 | 1 | 44.1 | 57038 | 3138 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 16 | 1 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:41 | Normal | 661.9 | 674.7 | 648.5 | 72.7 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 227.5 | 226 | 227.5 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 6127 | 1 | 44.1 | 57038.1 | 3138 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 16 | 0.999 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:42 | Normal | 667.8 | 674.5 | 646 | 71.1 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 227.8 | 226.1 | 227.5 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5901 | 1 | 44.2 | 57038.3 | 3138 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 16 | 0.999 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:43 | Normal | 666.3 | 677.5 | 651.8 | 72.1 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 227.4 | 225.9 | 227.1 | 9 | 9.4 | 8.8 | 59.98 | 60 | 59.94 | 5663 | 1 | 44 | 57038.4 | 3138 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 16 | 0.999 | 0.121 | 15 | 365
2026-04-19 16:44 | Normal | 664.1 | 673.5 | 649.8 | 72.5 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 227.6 | 226 | 227.1 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5333 | 1 | 44 | 57038.5 | 3138 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 16 | 1 | 0.091 | 15 | 365
2026-04-19 16:46 | Normal | 661.3 | 672.6 | 644 | 71.9 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 227.3 | 225.6 | 226.9 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 5022 | 1 | 44 | 57038.5 | 3138 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:47 | Normal | 659 | 666.1 | 648.9 | 71.8 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 227.4 | 225.7 | 226.6 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 4749 | 1 | 44.1 | 57038.6 | 3138 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:48 | Normal | 656 | 665.4 | 631.3 | 70.9 | 2 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 227.4 | 225.7 | 226.8 | 7.4 | 7.4 | 7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4498 | 1 | 44.1 | 57038.7 | 3138 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 16 | 1 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:49 | Normal | 658 | 666.6 | 624.8 | 70.4 | 1.9 | 2 | 1.1 | 0.5 | 226.8 | 225.4 | 226.5 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4253 | 1 | 44.1 | 57038.8 | 3138 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:50 | Normal | 652.8 | 665.8 | 618.8 | 69.7 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 226.8 | 225 | 226.1 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 4020 | 1 | 44.1 | 57038.9 | 3138 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 16 | 1 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:51 | Normal | 652.4 | 662.7 | 632.8 | 69.6 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0.5 | 226.6 | 224.6 | 225.8 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 3839 | 1 | 44.2 | 57038.9 | 3138 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 16 | 0.999 | 0.09 | 15 | 365
2026-04-19 16:52 | Normal | 649.4 | 665.1 | 635.5 | 69.3 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.5 | 226.7 | 224.7 | 226.3 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 60.05 | 59.99 | 59.96 | 3660 | 1 | 44.2 | 57039 | 3138 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.084 | 15 | 365
2026-04-19 16:53 | Normal | 646 | 654.9 | 622.9 | 67.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.5 | 226.7 | 224.8 | 226.1 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 3452 | 1 | 44.2 | 57039.1 | 3138 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:54 | Normal | 649.3 | 649.4 | 627.5 | 68.6 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 226.8 | 224.9 | 226 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 59.88 | 59.91 | 59.94 | 3298 | 1 | 44.3 | 57039.1 | 3138 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 16 | 1 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:55 | Normal | 643.3 | 644 | 623 | 67.8 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 226.5 | 224.7 | 226.1 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 3169 | 1 | 44.3 | 57039.2 | 3138 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 16 | 1 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:56 | Normal | 644.3 | 646.8 | 598 | 66.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 226.4 | 224.7 | 226.1 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 3016 | 1 | 44.3 | 57039.2 | 3138 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 16 | 0.999 | 0.06 | 15 | 365
2026-04-19 16:57 | Normal | 648.3 | 648.3 | 571.3 | 67.1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 226.1 | 224 | 225.8 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 59.94 | 59.93 | 60.15 | 2818 | 1 | 44.3 | 57039.3 | 3138 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 16 | 1 | 0.059 | 15 | 365
2026-04-19 16:58 | Normal | 650.2 | 650.4 | 554.1 | 67 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.5 | 223.9 | 225 | 5 | 5.1 | 3.8 | 59.67 | 59.92 | 59.94 | 2661 | 1 | 44.3 | 57039.3 | 3138 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 365
2026-04-19 16:59 | Normal | 646.6 | 646.7 | 528 | 64.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 225.8 | 224.2 | 225.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 59.92 | 60.01 | 59.73 | 2553 | 1 | 44.4 | 57039.4 | 3138 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 365
2026-04-19 17:00 | Normal | 638.6 | 646.8 | 514.6 | 64 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 225.6 | 223.8 | 225.4 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 59.72 | 59.84 | 59.97 | 2388 | 1 | 44.4 | 57039.4 | 3138 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 365
2026-04-19 17:01 | Normal | 643 | 647.9 | 498.3 | 63.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 226 | 224.1 | 225.4 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 59.9 | 60.16 | 60 | 2199 | 1 | 44.4 | 57039.5 | 3138 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.059 | 15 | 365
2026-04-19 17:02 | Normal | 638.5 | 638.2 | 478.3 | 63.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 225.8 | 223.4 | 225.1 | 5.4 | 4 | 4 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 2053 | 1 | 44.4 | 57039.5 | 3138 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.056 | 15 | 365
2026-04-19 17:04 | Normal | 644.5 | 636.6 | 464.5 | 62.2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 225.7 | 223.2 | 224.4 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 60.17 | 59.93 | 59.93 | 1868 | 1 | 44.4 | 57039.5 | 3138 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.999 | 0.048 | 15 | 365
2026-04-19 17:05 | Normal | 645.7 | 640 | 443 | 62.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 225.4 | 223.1 | 224.9 | 4.9 | 3.7 | 3.9 | 59.86 | 59.93 | 59.92 | 1653 | 1 | 44.4 | 57039.6 | 3138 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0.999 | 0.032 | 15 | 365
2026-04-19 17:06 | Normal | 627.2 | 631.7 | 407.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 225.6 | 222.9 | 224.7 | 5.1 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 1475 | 1 | 44.4 | 57039.6 | 3138 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:07 | Normal | 636 | 636 | 381 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.2 | 222.7 | 224.4 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 59.85 | 59.96 | 60 | 1311 | 1 | 44.4 | 57039.6 | 3138 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:08 | Normal | 637 | 642.6 | 333.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.3 | 223 | 224.3 | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 59.83 | 59.94 | 60.07 | 1176 | 1 | 44.3 | 57039.6 | 3138 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:09 | Normal | 607.8 | 607.8 | 244 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 225.4 | 222.7 | 224.3 | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 60.08 | 60.05 | 59.74 | 1095 | 1 | 44.3 | 57039.7 | 3138 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:10 | Normal | 634.6 | 635.5 | 212.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225.6 | 223 | 224 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.22 | 59.92 | 59.89 | 1012 | 1 | 44.3 | 57039.7 | 3138 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:11 | Normal | 631.1 | 635.4 | 213.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225 | 223.1 | 224.5 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 59.99 | 59.95 | 60.22 | 951 | 1 | 44.3 | 57039.7 | 3138 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:12 | Normal | 624.3 | 622.9 | 201.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 225 | 222.7 | 224.2 | 4.5 | 4 | 3.6 | 59.7 | 59.99 | 59.99 | 851 | 1 | 44.3 | 57039.7 | 3138 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:13 | Normal | 620.9 | 621 | 190 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 224.8 | 222.5 | 224.5 | 4.2 | 3.5 | 5 | 60.02 | 59.96 | 59.96 | 783 | 1 | 44.3 | 57039.7 | 3138 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:14 | Normal | 618.1 | 614.9 | 190 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 224.9 | 222.8 | 224.3 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 59.85 | 59.87 | 59.93 | 736 | 1 | 44.3 | 57039.7 | 3138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 1 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:15 | Normal | 633.2 | 631.8 | 190.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.7 | 222.7 | 224.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 685 | 1 | 44.2 | 57039.7 | 3138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:16 | Normal | 619.5 | 615.6 | 190 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225 | 222.5 | 224.9 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 59.96 | 60 | 60.09 | 634 | 1 | 44.3 | 57039.8 | 3138 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:17 | Normal | 625.5 | 620.9 | 192 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.9 | 222.9 | 224.3 | 4.5 | 3.6 | 4 | 60.18 | 59.94 | 59.79 | 554 | 1 | 44.2 | 57039.8 | 3138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 365
2026-04-19 17:18 | Normal | 611.1 | 607.9 | 190.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225.2 | 222.8 | 224.3 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 60.24 | 60.03 | 60.04 | 516 | 1 | 44.2 | 57039.8 | 3138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:19 | Normal | 602.1 | 601.3 | 189.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226.9 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 482 | 1 | 44.2 | 57039.8 | 3138 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:20 | Normal | 606.3 | 609.4 | 189.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.7 | 225.5 | 227 | 4 | 4.1 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.08 | 439 | 1 | 44.2 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 365
2026-04-19 17:21 | Normal | 603.5 | 606.3 | 198.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.4 | 225.4 | 226.7 | 4.1 | 4.2 | 4 | 60 | 60.04 | 59.99 | 415 | 1 | 44.2 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:22 | Normal | 605 | 604.1 | 190.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.5 | 225 | 226.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 384 | 1 | 44.1 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 1 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:23 | Normal | 602.2 | 605.6 | 295.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.3 | 225.1 | 226.5 | 4 | 4.3 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 394 | 1 | 44.1 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 365
2026-04-19 17:25 | Normal | 592.3 | 590.8 | 484.1 | 62 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 227.2 | 225.1 | 226.5 | 4 | 4.4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 374 | 1 | 44.1 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:26 | Normal | 536.6 | 544.6 | 593.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227 | 224.9 | 226.3 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.94 | 60 | 59.99 | 359 | 1 | 44.1 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 365
2026-04-19 17:27 | Normal | 492.9 | 505 | 596.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224.6 | 226.4 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 59.87 | 59.99 | 59.96 | 350 | 1 | 44.1 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:28 | Normal | 513.4 | 510.5 | 589.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.9 | 224.8 | 226.3 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60 | 60.01 | 60.05 | 337 | 1 | 44.1 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:29 | Normal | 519.2 | 601.2 | 551 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.7 | 224.5 | 226.3 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 302 | 1 | 44 | 57039.8 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:30 | Normal | 536.1 | 551.7 | 492 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.8 | 224.2 | 226.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.82 | 59.95 | 324 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 365
2026-04-19 17:31 | Normal | 556.3 | 572.7 | 209.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.9 | 224.5 | 226.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 333 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 15 | 365
2026-04-19 17:32 | Normal | 548.5 | 533.8 | 534.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.3 | 224.1 | 226.2 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | 59.89 | 59.99 | 59.97 | 313 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:33 | Normal | 491.8 | 439.5 | 491.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.7 | 224.4 | 226.1 | 4 | 3.8 | 4 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 318 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 365
2026-04-19 17:34 | Normal | 225.4 | 524.5 | 429.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225.9 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 59.92 | 60.02 | 59.82 | 276 | 1 | 44.2 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.029 | 15 | 365
2026-04-19 17:35 | Normal | 523.4 | 536.3 | 162.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227.3 | 224.6 | 226.2 | 4.5 | 3.7 | 4 | 60.07 | 60.09 | 60.1 | 297 | 1 | 44.1 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.023 | 15 | 365
2026-04-19 17:36 | Normal | 454.8 | 504 | 242.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 227 | 224.4 | 226.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 294 | 1 | 44.1 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 365
2026-04-19 17:37 | Normal | 167.9 | 403.9 | 198.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.9 | 224.6 | 226.2 | 4 | 4 | 4.2 | 60.04 | 60.01 | 60.18 | 273 | 1 | 44.1 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.028 | 15 | 365
2026-04-19 17:38 | Normal | 340.6 | 291.9 | 261.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.9 | 224.2 | 225.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 296 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 15 | 365
2026-04-19 17:39 | Normal | 214.5 | 267.8 | 86.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.6 | 224 | 226 | 4 | 3.3 | 3.8 | 59.92 | 60.05 | 60.05 | 307 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 15 | 365
2026-04-19 17:40 | Normal | 141.3 | 221 | 74.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 226.9 | 224.2 | 225.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 322 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.999 | 0.027 | 15 | 365
2026-04-19 17:41 | Normal | 109.7 | 135.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 224.4 | 225.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 292 | 1 | 44 | 57039.9 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.999 | 0.026 | 15 | 365