## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-19 05:45 | Wait | 501.8 | 501.5 | 501.5 | 501.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 42960.7 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 05:50 | Normal | 501.9 | 509.3 | 501.1 | 495.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 21 | 42960.7 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 05:55 | Normal | 530.2 | 526.2 | 524.4 | 542.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 231.4 | 232.8 | 231.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 92 | 1 | 21.5 | 42960.7 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:00 | Normal | 545.1 | 518.2 | 504.4 | 500.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.8 | 233 | 232.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 218 | 1 | 21.8 | 42960.8 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:05 | Normal | 509.7 | 507 | 522.5 | 506.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 231.6 | 233.6 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 371 | 1 | 22 | 42960.8 | 2193 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:10 | Normal | 524.5 | 509.1 | 522.8 | 551.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 522 | 1 | 22.3 | 42960.8 | 2193 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:15 | Normal | 516.1 | 520.1 | 546.5 | 536.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 700 | 1 | 22.5 | 42960.9 | 2193 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:20 | Normal | 479.1 | 493 | 543 | 514.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 233.6 | 231.8 | 2.7 | 3 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 998 | 1 | 22.7 | 42960.9 | 2193 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:25 | Normal | 441.1 | 506.1 | 541.3 | 538.5 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 232 | 233.4 | 232.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 1178 | 1 | 22.9 | 42961 | 2193 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:30 | Normal | 466.3 | 561.4 | 529.3 | 535.5 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 231.8 | 233.8 | 232.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 1485 | 1 | 23.1 | 42961.1 | 2193 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:35 | Normal | 516.1 | 534.2 | 550.5 | 554.3 | 2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 232 | 233.2 | 233 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1914 | 1 | 23.1 | 42961.3 | 2193 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:40 | Normal | 540.2 | 562.4 | 575.3 | 550.6 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 232.4 | 234.2 | 233.4 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2464 | 1 | 23.1 | 42961.5 | 2193 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:45 | Normal | 566.2 | 564.2 | 564.6 | 558.6 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 232 | 233.6 | 233.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3056 | 1 | 23.7 | 42961.7 | 2193 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:50 | Normal | 558.2 | 566.2 | 423.8 | 550.8 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 233.2 | 234.8 | 234 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4102 | 1 | 24 | 42962 | 2193 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 06:55 | Normal | 559.7 | 567.8 | 400.6 | 565 | 4.1 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 233.4 | 234.6 | 233.8 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5137 | 1 | 24.3 | 42962.4 | 2193 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:00 | Normal | 551.8 | 564 | 396.5 | 556.7 | 5 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 233.4 | 234.8 | 234.4 | 17 | 17.1 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6100 | 1 | 24.6 | 42962.8 | 2194 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:05 | Normal | 568 | 563.9 | 442.6 | 571.7 | 5.3 | 4.3 | 3 | 3.1 | 233 | 234 | 234.8 | 19.5 | 19.4 | 19.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7563 | 1 | 25 | 42963.4 | 2194 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:10 | Normal | 570.9 | 568 | 462.3 | 556.8 | 5.9 | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 231.8 | 233.2 | 232.4 | 22.8 | 22.7 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8824 | 1 | 25.3 | 42964.1 | 2194 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:15 | Normal | 561 | 564.2 | 480.7 | 571.9 | 6.4 | 6.3 | 3.8 | 3.9 | 232 | 233 | 232.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9959 | 1 | 25.9 | 42964.8 | 2194 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:20 | Normal | 557.6 | 562.9 | 497.1 | 565.4 | 7 | 7.1 | 4.3 | 4.5 | 233 | 234.2 | 233.2 | 29.2 | 29 | 29.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11223 | 1 | 26.3 | 42965.7 | 2194 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:25 | Normal | 564.2 | 559.3 | 525.5 | 562.5 | 7.3 | 7.7 | 4.7 | 5 | 232.6 | 233.8 | 233 | 31.7 | 31.6 | 31.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12280 | 1 | 26.9 | 42966.7 | 2194 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:30 | Normal | 555.9 | 555 | 538.5 | 554.6 | 8 | 8.2 | 5.1 | 5.5 | 233 | 233.2 | 234.2 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13280 | 1 | 27.5 | 42967.8 | 2194 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:35 | Normal | 557 | 555 | 536.1 | 554.4 | 8.4 | 8.6 | 5.6 | 6 | 233.4 | 234 | 233.2 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14256 | 1 | 28.1 | 42968.9 | 2194 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:40 | Normal | 557.4 | 552.5 | 558.9 | 560.1 | 9 | 9.2 | 6 | 6.5 | 233.4 | 234 | 233.8 | 39.4 | 39.2 | 39.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15262 | 1 | 29.1 | 42970.2 | 2194 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:45 | Normal | 554.7 | 551.5 | 547 | 558 | 9.5 | 9.7 | 6.5 | 6.9 | 233.4 | 233.8 | 234.2 | 41.8 | 41.7 | 42 | 59.98 | 60.01 | 60 | 16203 | 1 | 30.7 | 42971.5 | 2194 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:50 | Normal | 545.9 | 540.9 | 542.3 | 558.5 | 10 | 10.2 | 7.2 | 7.4 | 233.8 | 234.6 | 234 | 44 | 43.9 | 43.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17091 | 1 | 32.4 | 42972.9 | 2194 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 07:55 | Normal | 545.1 | 542.3 | 545.6 | 553.6 | 10.5 | 10.6 | 7.6 | 8 | 232.8 | 234.2 | 234 | 46.5 | 46.2 | 46.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 18361 | 1 | 34.1 | 42974.4 | 2194 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:00 | Normal | 544.8 | 539.4 | 549.1 | 560.3 | 10.9 | 11.1 | 8.2 | 8.2 | 234.2 | 234 | 233.8 | 48.4 | 48.1 | 48.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 19238 | 1 | 35.6 | 42975.9 | 2195 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:05 | Normal | 537.4 | 542.4 | 536.3 | 550.5 | 11.5 | 11.6 | 8.8 | 9 | 233 | 234.4 | 233.8 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 20119 | 1 | 36.9 | 42977.6 | 2195 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:10 | Normal | 545 | 543 | 537.8 | 549.9 | 11.9 | 12 | 9.1 | 9.6 | 234.4 | 235.6 | 235.4 | 53.2 | 52.9 | 53 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21053 | 1 | 37.9 | 42979.3 | 2195 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:15 | Normal | 547.3 | 543.2 | 542.2 | 550.5 | 12.3 | 12.5 | 9.6 | 9.9 | 235 | 235.6 | 235.4 | 55.2 | 55 | 55.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21916 | 1 | 38.9 | 42981.1 | 2195 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:20 | Normal | 542.2 | 545.9 | 554.7 | 549.2 | 12.7 | 12.6 | 9.7 | 10.3 | 233.2 | 233.8 | 234 | 57.3 | 56.9 | 57.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 22801 | 1 | 39.8 | 42982.9 | 2195 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:25 | Normal | 546.2 | 528.1 | 533.3 | 543.3 | 13.1 | 13.5 | 10.6 | 10.9 | 234.6 | 235.4 | 235 | 59.2 | 59.1 | 59.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23611 | 1 | 40.4 | 42984.9 | 2195 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:30 | Normal | 538.2 | 535.3 | 543.3 | 537.6 | 13.6 | 13.7 | 10.8 | 11.4 | 234.6 | 234.8 | 235.6 | 61.4 | 61.2 | 61.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24390 | 1 | 41.2 | 42986.9 | 2195 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:35 | Normal | 527.1 | 522.9 | 536.2 | 545.4 | 14 | 14.2 | 11.3 | 11.8 | 234.6 | 235 | 234.8 | 63.3 | 62.9 | 63.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 25108 | 1 | 42 | 42988.9 | 2195 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:40 | Normal | 537.2 | 536.2 | 537.3 | 541.5 | 14.3 | 14.4 | 11.8 | 12.1 | 234.2 | 234.4 | 235.2 | 65.2 | 64.9 | 64.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25936 | 1 | 42.7 | 42991.1 | 2195 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:45 | Normal | 526.3 | 529.6 | 525.7 | 544.8 | 14.7 | 14.9 | 12.3 | 12.5 | 234.4 | 235.6 | 235.6 | 66.8 | 66.6 | 66.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 26627 | 1 | 43.4 | 42993.3 | 2195 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:50 | Normal | 529.6 | 524.5 | 534.7 | 541.9 | 15.2 | 15.2 | 12.7 | 13 | 234.6 | 235.4 | 234.8 | 68.7 | 68.6 | 68.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 27384 | 1 | 43.8 | 42995.5 | 2195 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 08:55 | Normal | 524.1 | 528.2 | 535.4 | 533.7 | 15.6 | 15.5 | 13.1 | 13.5 | 234.8 | 235 | 235.8 | 70.9 | 70.4 | 70.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28358 | 1 | 44 | 42997.8 | 2195 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:00 | Normal | 533.9 | 524 | 531.9 | 539.3 | 15.6 | 15.9 | 13.5 | 13.7 | 234.8 | 235.2 | 235 | 72.3 | 72 | 72 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28980 | 1 | 44.2 | 43000.2 | 2196 | 5 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:05 | Normal | 519 | 520.9 | 542 | 536.2 | 16.3 | 16.3 | 13.8 | 14.1 | 234.4 | 235.4 | 234.8 | 73.8 | 73.6 | 73.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29647 | 1 | 44.3 | 43002.7 | 2196 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:10 | Normal | 521.5 | 524.5 | 523.9 | 531 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.6 | 234.4 | 235 | 235.2 | 75.5 | 75.2 | 75.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 30239 | 1 | 44.4 | 43005.2 | 2196 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:15 | Normal | 520 | 520.9 | 524.7 | 532.8 | 16.9 | 16.8 | 14.8 | 15 | 235.8 | 235 | 235.6 | 77.1 | 76.7 | 76.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30891 | 1 | 44.6 | 43007.7 | 2196 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:20 | Normal | 518.4 | 519.3 | 526.8 | 522.9 | 17 | 17 | 15 | 15.5 | 235 | 236.2 | 236.2 | 78.6 | 78.2 | 78.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 31423 | 1 | 44.4 | 43010.3 | 2196 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:25 | Normal | 518.6 | 513.6 | 523.6 | 527.8 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 15.8 | 235.2 | 234.8 | 236 | 79.6 | 79.2 | 79.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 31982 | 1 | 44.4 | 43013 | 2196 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:30 | Normal | 524 | 516.1 | 519.6 | 530.7 | 17.5 | 17.7 | 15.9 | 15.8 | 235 | 235.4 | 235.8 | 80.8 | 80.4 | 80.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32437 | 1 | 44.5 | 43015.7 | 2196 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:35 | Normal | 518 | 514.3 | 524.3 | 524.1 | 17.9 | 17.9 | 16.1 | 16.5 | 235.4 | 235.6 | 235.4 | 82.2 | 82.1 | 82.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 32984 | 1 | 44.6 | 43018.4 | 2196 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:40 | Normal | 514 | 512 | 523.7 | 521.8 | 18 | 18.1 | 16.5 | 16.6 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 83 | 82.8 | 82.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 33379 | 1 | 44.9 | 43021.2 | 2196 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:45 | Normal | 520.5 | 515.6 | 517.7 | 521.9 | 18.2 | 18.2 | 17 | 17 | 234.8 | 235 | 235.2 | 84.7 | 84.2 | 84.5 | 60 | 60 | 60 | 33912 | 1 | 45.3 | 43024 | 2196 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:50 | Normal | 510.9 | 508.9 | 517 | 518.3 | 18.8 | 18.7 | 17.1 | 17.4 | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 85.8 | 85.4 | 85.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 34405 | 1 | 45.6 | 43026.8 | 2196 | 6 | 5.9 | 6 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 09:55 | Normal | 517.2 | 508.2 | 516.5 | 519.7 | 18.8 | 19.1 | 17.6 | 17.7 | 235.2 | 235.4 | 236 | 87.3 | 86.7 | 87 | 60.01 | 60.02 | 60 | 34948 | 1 | 45.9 | 43029.7 | 2196 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:00 | Normal | 515.2 | 503.3 | 515.2 | 518.2 | 19 | 19.1 | 17.7 | 18 | 235 | 235 | 235.2 | 87.9 | 87.6 | 87.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 35260 | 1 | 46.3 | 43032.6 | 2197 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:05 | Normal | 511.3 | 505.3 | 514.8 | 520.9 | 19.4 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 235.4 | 235 | 235.8 | 89.4 | 88.9 | 89 | 60.01 | 60 | 60 | 35778 | 1 | 46.7 | 43035.6 | 2197 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:10 | Normal | 509.9 | 502.3 | 512.3 | 516.8 | 19.8 | 20 | 18.9 | 18.8 | 234.6 | 234.8 | 235.6 | 92.1 | 91.6 | 91.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36852 | 1 | 47.1 | 43038.6 | 2197 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:15 | Normal | 503.8 | 507.8 | 513.8 | 514.9 | 20 | 19.7 | 18.6 | 19 | 235.4 | 235.6 | 235.8 | 91.7 | 91.2 | 91.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 36747 | 1 | 47.7 | 43041.7 | 2197 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:20 | Normal | 504.2 | 506.1 | 509.3 | 512.4 | 20.1 | 19.8 | 19 | 19.1 | 234.8 | 234.8 | 235.8 | 91.8 | 91.1 | 91.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36725 | 1 | 48.1 | 43044.7 | 2197 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:25 | Normal | 509 | 505.1 | 510.7 | 510.6 | 20.2 | 20.1 | 19 | 19.5 | 234.4 | 234.6 | 235.2 | 93 | 92.6 | 92.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37237 | 1 | 48.4 | 43047.8 | 2197 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:30 | Normal | 499.1 | 504.2 | 511.6 | 509.8 | 20.6 | 20.3 | 19.3 | 19.8 | 234.6 | 234.6 | 235.4 | 93.9 | 93.4 | 93.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 37653 | 1 | 48.7 | 43050.9 | 2197 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:35 | Normal | 506.6 | 503.3 | 508.6 | 509 | 20.7 | 20.5 | 19.7 | 20 | 235 | 234.8 | 236 | 94.9 | 94.4 | 94.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 37993 | 1 | 49 | 43054.1 | 2197 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:40 | Normal | 509.2 | 500.5 | 505.8 | 510.1 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 235.4 | 234.6 | 236.4 | 96 | 95.6 | 95.7 | 60 | 60 | 60 | 38504 | 1 | 49.3 | 43057.3 | 2197 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:45 | Normal | 489.1 | 489.1 | 486.7 | 498.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 232.6 | 233.2 | 233.8 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5209 | 1 | 49.7 | 43060.4 | 2197 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:50 | Normal | 505.3 | 501.9 | 505.9 | 511.2 | 9.2 | 7.6 | 9.7 | 5.1 | 233 | 233.8 | 233.6 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12584 | 1 | 48.1 | 43061.6 | 2197 | 2.8 | 2 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 2 | 0.4 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 10:55 | Normal | 522 | 515.1 | 521 | 526.4 | 23.5 | 24 | 23.4 | 23.6 | 236 | 234.4 | 235.8 | 113.9 | 112.8 | 113.2 | 59.99 | 60 | 60 | 45342 | 1 | 46.7 | 43063.5 | 2197 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:00 | Normal | 526.1 | 532.1 | 534.7 | 522.9 | 19.9 | 18.8 | 14.1 | 15.8 | 234 | 234 | 235 | 81.3 | 80.9 | 80.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31948 | 1 | 46 | 43065.5 | 2198 | 6.9 | 5.8 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 0 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:05 | Normal | 515.4 | 516 | 513.3 | 512.7 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 234.6 | 234.6 | 236 | 107 | 106.4 | 106.6 | 59.99 | 60 | 60 | 42995 | 1 | 46.9 | 43068.6 | 2198 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:10 | Normal | 509.7 | 506.2 | 511.1 | 509.2 | 7.8 | 14 | 5.6 | 13.1 | 233.6 | 234 | 234.4 | 42.9 | 42.6 | 42.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30901 | 1 | 48.4 | 43071.8 | 2198 | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 0.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 0 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:15 | Normal | 510.3 | 513 | 512.7 | 518 | 25.1 | 25 | 24.9 | 25.5 | 236.2 | 235 | 235.8 | 119.7 | 119 | 119.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 48087 | 1 | 47.5 | 43073.8 | 2198 | 8.2 | 8 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:20 | Normal | 508 | 501 | 504.3 | 492.4 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 232 | 233.2 | 233.6 | 24.5 | 24.2 | 24.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8610 | 1 | 47.8 | 43076.5 | 2198 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:25 | Normal | 495.3 | 488.4 | 493.4 | 495.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8614 | 1 | 48.6 | 43079.4 | 2198 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:30 | Normal | 514.1 | 517.1 | 516.8 | 516.9 | 22.3 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 235.4 | 235.2 | 236.2 | 107.2 | 106.5 | 106.8 | 60 | 60 | 60.01 | 43118 | 1 | 47.5 | 43081.7 | 2198 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:35 | Normal | 487.9 | 494.8 | 498.5 | 500.6 | 5.2 | 5.8 | 5 | 5.7 | 232.2 | 232.6 | 233.8 | 23.8 | 23.4 | 23.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9402 | 1 | 48.8 | 43084.8 | 2198 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:40 | Normal | 518.2 | 515.2 | 510.7 | 519.6 | 22.1 | 22.1 | 22.9 | 23 | 235.6 | 235.2 | 235.6 | 107.5 | 106.7 | 107 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41871 | 1 | 47.6 | 43086.8 | 2198 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:45 | Normal | 506.7 | 504.9 | 502.8 | 504 | 22.3 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 106.5 | 105.7 | 105.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 42441 | 1 | 48.7 | 43090.4 | 2198 | 7.2 | 7 | 7.3 | 0.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:50 | Normal | 500.5 | 510.5 | 497.7 | 514 | 23.9 | 23.3 | 24.7 | 23.6 | 235 | 234.4 | 235.6 | 112.5 | 111.7 | 111.7 | 60 | 60 | 60 | 44633 | 1 | 50 | 43094 | 2198 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 11:55 | Normal | 514.3 | 515.6 | 505.7 | 490.2 | 16.6 | 11.8 | 21.4 | 14.2 | 233.6 | 233.6 | 234.2 | 80.1 | 79.7 | 79.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15215 | 1 | 49.4 | 43095.9 | 2198 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 1 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 1.2 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:00 | Normal | 500.1 | 528.2 | 511.8 | 518.7 | 24 | 22.4 | 24.6 | 24.8 | 235.6 | 234.8 | 236.2 | 114.7 | 114.3 | 113.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 45312 | 1 | 47.8 | 43098 | 2199 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:05 | Normal | 523.8 | 512.6 | 525.4 | 530.3 | 21.6 | 18.3 | 22.9 | 16.6 | 233.4 | 234 | 233.8 | 98.4 | 97.7 | 98.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 27225 | 1 | 46.6 | 43099.3 | 2199 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:10 | Normal | 521.1 | 514.1 | 507.3 | 510.3 | 6.6 | 8 | 7.8 | 9.1 | 231.8 | 232.8 | 233 | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30129 | 1 | 46.5 | 43102.1 | 2199 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:15 | Normal | 504.5 | 504.7 | 508.3 | 500.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 231.8 | 232.2 | 232 | 21.1 | 21 | 21.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8015 | 1 | 45.1 | 43102.7 | 2199 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:20 | Normal | 541.2 | 552.7 | 534.1 | 554.2 | 21.7 | 18.6 | 24.4 | 19.9 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 106.8 | 106.2 | 106.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 38256 | 1 | 43.2 | 43103.9 | 2199 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:25 | Normal | 520.2 | 525.5 | 517 | 514.9 | 13 | 22.3 | 9.8 | 26 | 234 | 234.4 | 235 | 81.7 | 81.4 | 81.5 | 60 | 60 | 60 | 47994 | 1 | 44.5 | 43106.8 | 2199 | 4.1 | 6.3 | 4.1 | 0.1 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:30 | Normal | 518.4 | 522.2 | 512.7 | 519.2 | 23.5 | 23.5 | 25.1 | 25 | 235.4 | 234.4 | 235 | 117.1 | 116.9 | 116.4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 46453 | 1 | 44.8 | 43109.1 | 2199 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:35 | Normal | 494.1 | 503.1 | 510.6 | 493.8 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 231.6 | 233.2 | 232.8 | 29.4 | 29.2 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12240 | 1 | 46.1 | 43111.8 | 2199 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:40 | Normal | 503.9 | 509.9 | 499.3 | 506.7 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8 | 232.8 | 233 | 234.6 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14005 | 1 | 46.1 | 43113.9 | 2199 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:45 | Normal | 518 | 523.1 | 508.7 | 517 | 23.1 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 234.8 | 235.4 | 235.6 | 114.1 | 113.4 | 113.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 45948 | 1 | 45.2 | 43116 | 2199 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:50 | Normal | 517.2 | 511.8 | 499.8 | 503.3 | 6.1 | 9.7 | 6 | 12.5 | 232.2 | 233.6 | 233.2 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30663 | 1 | 46.6 | 43119.2 | 2199 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 12:55 | Normal | 501 | 506.1 | 496 | 504.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 232.8 | 233.2 | 233.6 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12132 | 1 | 45.8 | 43120.9 | 2199 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:00 | Normal | 526.1 | 531.2 | 554.7 | 540.2 | 22.5 | 21.5 | 21 | 23 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 111.7 | 111.4 | 111.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 40463 | 1 | 44.2 | 43122 | 2200 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:05 | Normal | 516.7 | 530 | 513.5 | 523.4 | 14.7 | 15.8 | 15.8 | 20 | 234.2 | 234.8 | 234.4 | 80.6 | 80.3 | 80.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24952 | 1 | 45.6 | 43125.1 | 2200 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 0.6 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:10 | Normal | 506.1 | 513.1 | 517.5 | 509.7 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 232.2 | 233 | 233.6 | 27.8 | 27.4 | 27.8 | 60 | 60 | 60 | 10397 | 1 | 45.7 | 43127.1 | 2200 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:15 | Normal | 502.1 | 504.1 | 498.3 | 513.5 | 5.8 | 6 | 6 | 6.1 | 231.4 | 232.6 | 231.8 | 28.1 | 27.9 | 28.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10943 | 1 | 44.1 | 43128.4 | 2200 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:20 | Normal | 520 | 524 | 519.3 | 520.5 | 6.3 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 32.2 | 32 | 32.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11758 | 1 | 42.4 | 43129.2 | 2200 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:25 | Normal | 537.4 | 548.1 | 540.7 | 535.3 | 12.1 | 9 | 14 | 9.6 | 233.2 | 233.2 | 233 | 57.5 | 57.2 | 57.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16119 | 1 | 41.2 | 43130.2 | 2200 | 3.6 | 3 | 3.7 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:30 | Normal | 532.2 | 521.1 | 518 | 526.1 | 18.3 | 20.3 | 20.5 | 22.9 | 234.2 | 234.2 | 234.6 | 100.1 | 99.4 | 99.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 41445 | 1 | 43.3 | 43133.7 | 2200 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:35 | Normal | 519 | 517 | 511.2 | 517.3 | 19.3 | 19.2 | 21.6 | 21.8 | 233.6 | 234.6 | 234.6 | 98.4 | 98 | 97.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 39495 | 1 | 45 | 43136.8 | 2200 | 6.2 | 6 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:40 | Normal | 516.1 | 521.8 | 529.9 | 523.7 | 19.8 | 19.7 | 19.1 | 20 | 233.6 | 234.6 | 233.6 | 95.6 | 95.2 | 95 | 59.99 | 60 | 60 | 36415 | 1 | 46.7 | 43140 | 2200 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:45 | Normal | 504.2 | 502.1 | 503.1 | 493.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 6 | 231.4 | 232.2 | 231.2 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 10156 | 1 | 46.1 | 43141.7 | 2200 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:50 | Normal | 526.4 | 526.1 | 522.7 | 530.9 | 19.8 | 19.9 | 22.5 | 22.9 | 234.8 | 235 | 235.6 | 104.2 | 103.9 | 103.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42106 | 1 | 44.3 | 43143.1 | 2200 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 13:55 | Normal | 522.6 | 504.1 | 517.3 | 525.6 | 10.3 | 6.9 | 12.1 | 7.6 | 232.2 | 233.2 | 233 | 44 | 43.7 | 43.9 | 60 | 60 | 60 | 18437 | 1 | 45.9 | 43146.2 | 2200 | 3 | 2.3 | 3 | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:00 | Normal | 526.2 | 525.2 | 522.5 | 518.7 | 19 | 19 | 21.6 | 21.8 | 234.6 | 234.4 | 234.8 | 99 | 98.6 | 98.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 38851 | 1 | 44.8 | 43147.7 | 2201 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:05 | Normal | 525.3 | 513.3 | 503.3 | 514.5 | 19 | 19.2 | 22.1 | 22.3 | 233 | 234.4 | 234 | 98.6 | 98 | 98.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 39456 | 1 | 45.8 | 43150.7 | 2201 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:10 | Normal | 506.2 | 499.2 | 492.5 | 501.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 232.6 | 233.4 | 233 | 34.2 | 33.9 | 34.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13865 | 1 | 47.1 | 43153.7 | 2201 | 2 | 1.9 | 2 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:15 | Normal | 519.3 | 518.2 | 518.5 | 522.6 | 15.9 | 15.5 | 19.2 | 18.7 | 233 | 234 | 233.4 | 83.5 | 83.4 | 83.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30672 | 1 | 45.8 | 43155.3 | 2201 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 0.6 | 4.7 | 5.1 | 5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:20 | Normal | 512 | 515.9 | 496.6 | 512 | 12.3 | 15.3 | 14.8 | 19.6 | 233 | 233.8 | 234 | 70.5 | 70.2 | 70.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 35236 | 1 | 46.5 | 43158.3 | 2201 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0.3 | 4.6 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:25 | Normal | 528.7 | 526.9 | 523.3 | 526.7 | 15.5 | 15.3 | 17.5 | 18 | 233 | 233.8 | 233.8 | 82.2 | 81.8 | 81.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19800 | 1 | 45.1 | 43159.3 | 2201 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:30 | Normal | 521.2 | 531.4 | 521.7 | 538.1 | 15.5 | 15.4 | 18.2 | 18.5 | 232.4 | 232.8 | 233.4 | 83.7 | 83 | 83.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33131 | 1 | 44.3 | 43161.5 | 2201 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:35 | Normal | 534.1 | 524 | 523.8 | 538 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 31.2 | 31.1 | 31.3 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 19368 | 1 | 44.1 | 43163.8 | 2201 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:40 | Normal | 522.2 | 520.3 | 517.4 | 516.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 30.3 | 30.2 | 30.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 11521 | 1 | 43.2 | 43165.3 | 2201 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:45 | Normal | 539.1 | 534.8 | 540.1 | 544.2 | 12 | 15.8 | 12.3 | 19.1 | 231.6 | 231.6 | 231.2 | 70.5 | 70.3 | 70.5 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 32992 | 1 | 41.7 | 43166.7 | 2201 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:50 | Normal | 530.1 | 517.1 | 523.2 | 533.4 | 6 | 6.2 | 6 | 6.1 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11519 | 1 | 40.6 | 43167.6 | 2201 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 14:55 | Normal | 531.2 | 535.3 | 526.8 | 535 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10746 | 1 | 39.7 | 43168.7 | 2201 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:00 | Normal | 532.1 | 524.9 | 539.3 | 550.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 230.2 | 230.6 | 229.8 | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 59.97 | 60 | 59.96 | 12131 | 1 | 38.8 | 43169.6 | 2202 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:05 | Normal | 566.5 | 545.1 | 534.1 | 554.2 | 10.6 | 12.8 | 14.5 | 15.8 | 231.6 | 232.6 | 232.4 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 60 | 60 | 60 | 24774 | 1 | 38.4 | 43171 | 2202 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:10 | Normal | 510.7 | 540.7 | 533 | 546.1 | 12.7 | 14.2 | 15.6 | 17.6 | 231 | 232.4 | 231.6 | 75 | 74.6 | 74.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 29725 | 1 | 38.8 | 43173 | 2202 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:15 | Normal | 547.3 | 553.4 | 544.1 | 542.5 | 6.1 | 7.8 | 6.8 | 9.7 | 230 | 231.4 | 230.6 | 39.3 | 39.3 | 39.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 13038 | 1 | 38.5 | 43174 | 2202 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:20 | Normal | 544 | 542.9 | 516.6 | 537.7 | 9.2 | 11.3 | 13.3 | 14.5 | 230.4 | 230.6 | 230 | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 23112 | 1 | 38.6 | 43175.9 | 2202 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:25 | Normal | 530.3 | 537.3 | 515.2 | 520.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 229 | 229.6 | 229.6 | 23.7 | 23.4 | 23.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9834 | 1 | 38.6 | 43177.3 | 2202 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:30 | Normal | 535.8 | 531.9 | 491.1 | 526.4 | 6 | 7.8 | 9.5 | 10.4 | 228.2 | 229 | 229 | 40.9 | 40.8 | 41.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15729 | 1 | 38.1 | 43178.6 | 2202 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:35 | Normal | 572.7 | 540.8 | 472.1 | 543.2 | 6.5 | 9.6 | 12.4 | 13.4 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 51 | 50.9 | 51 | 60.01 | 60 | 60 | 19908 | 1 | 37.9 | 43180 | 2202 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:40 | Normal | 532.5 | 534.3 | 521.5 | 526.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 230.2 | 231.8 | 231 | 12.1 | 12 | 12.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4468 | 1 | 37.6 | 43181 | 2202 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:45 | Normal | 517.3 | 516 | 509.2 | 510.2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 231.4 | 232.6 | 231.8 | 3.7 | 3.9 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1215 | 1 | 36 | 43181.2 | 2202 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:50 | Normal | 529 | 512.2 | 523.3 | 529.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 232.8 | 231.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 59.89 | 59.9 | 59.88 | 817 | 1 | 33.2 | 43181.3 | 2202 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 15:55 | Normal | 500.9 | 535 | 519 | 504.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 230 | 232 | 232 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 616 | 1 | 30.1 | 43181.3 | 2202 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:00 | Wait | 585.9 | 585 | 585.5 | 585.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 234 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 28 | 43181.4 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:05 | Normal | 543.3 | 559.4 | 554.3 | 533.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 233.8 | 235.4 | 234.4 | 5 | 5.2 | 5.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1827 | 1 | 26.7 | 43181.4 | 2203 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:10 | Normal | 548.3 | 531.8 | 548.7 | 560.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 231 | 232.8 | 231 | 7.9 | 7.9 | 8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 2764 | 1 | 26.1 | 43181.6 | 2203 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:15 | Normal | 557.1 | 560.7 | 569.8 | 553.2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 230 | 231.4 | 229.8 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3406 | 1 | 25.6 | 43181.9 | 2203 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:20 | Normal | 571.3 | 562.8 | 583.3 | 581.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8721 | 1 | 25.5 | 43182.4 | 2203 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:25 | Normal | 583.4 | 567.8 | 567.5 | 581.5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 231 | 233.2 | 231.8 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9013 | 1 | 25.5 | 43183.2 | 2203 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:30 | Normal | 569.9 | 557.6 | 547.4 | 574.5 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.8 | 231.8 | 232.6 | 232.2 | 28.1 | 27.9 | 28 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10855 | 1 | 25.8 | 43184.1 | 2203 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:35 | Normal | 568.1 | 559.6 | 591.6 | 574 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9090 | 1 | 26.1 | 43184.9 | 2203 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:40 | Normal | 572.1 | 555.6 | 594.9 | 560.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 229.4 | 231.2 | 230.4 | 21.6 | 21.5 | 22 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 8327 | 1 | 26.3 | 43185.6 | 2203 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:45 | Normal | 553.2 | 554.7 | 577.7 | 574.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 230.4 | 232.2 | 230.8 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6312 | 1 | 26.5 | 43186.2 | 2203 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:50 | Normal | 549.4 | 546.9 | 560.6 | 560.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4711 | 1 | 26.5 | 43186.6 | 2203 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 16:55 | Normal | 547.1 | 530.7 | 568.4 | 560.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.6 | 228.8 | 230.2 | 228.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3535 | 1 | 26.6 | 43187 | 2203 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:00 | Normal | 545.2 | 533.8 | 544.9 | 544.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 229 | 230.8 | 229.4 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2701 | 1 | 26.5 | 43187.2 | 2203 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:05 | Normal | 532.3 | 527.7 | 544.7 | 546.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 228 | 230.2 | 228.6 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1752 | 1 | 26.5 | 43187.4 | 2204 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:10 | Normal | 539.9 | 519.6 | 529.3 | 545.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 228.8 | 229.6 | 229 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1085 | 1 | 26.3 | 43187.5 | 2204 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:15 | Normal | 491.5 | 505.7 | 518.5 | 515.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 227.8 | 230 | 228.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 656 | 1 | 26.2 | 43187.6 | 2204 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:20 | Normal | 515.3 | 523.7 | 519.6 | 495.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 230 | 232.2 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 180 | 1 | 26.1 | 43187.6 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:25 | Normal | 487.3 | 532.2 | 519.6 | 511.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5 | 1 | 25.9 | 43187.6 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:30 | Normal | 459.5 | 500.5 | 456.8 | 506.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18 | 1 | 25.7 | 43187.6 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:35 | Normal | 433 | 462.6 | 450.7 | 463.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 230.8 | 230 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 25.5 | 43187.6 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:40 | Normal | 365.5 | 396.1 | 401.8 | 396.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231.2 | 230 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16 | 1 | 25.4 | 43187.6 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:45 | Normal | 265.8 | 293.4 | 291.9 | 293.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231 | 229.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 17 | 1 | 25.2 | 43187.6 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-19 17:50 | Normal | 150.3 | 174.7 | 162.1 | 175.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229 | 230.4 | 228.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18 | 1 | 25.1 | 43187.6 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0