## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-02 05:41 | Wait | 513.3 | 512.4 | 513.3 | 512.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.4 | 39342.1 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 05:46 | Normal | 500.5 | 522.4 | 494.4 | 535.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 231 | 232.6 | 232 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 23 | 1 | 20.9 | 39342.1 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 05:51 | Normal | 497.6 | 519.5 | 489.6 | 531.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 231.8 | 233.2 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 156 | 1 | 21.3 | 39342.1 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 05:56 | Normal | 510.6 | 533.5 | 520.4 | 551.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 233.4 | 231.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 211 | 1 | 21.6 | 39342.1 | 1993 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:01 | Normal | 520.8 | 538.3 | 496.5 | 524.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 231.8 | 232.8 | 232.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 383 | 1 | 21.8 | 39342.1 | 1993 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:06 | Normal | 534.6 | 523.7 | 519.5 | 513.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 522 | 1 | 22.1 | 39342.2 | 1993 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:11 | Normal | 531.5 | 529.3 | 550.6 | 528.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 229.8 | 232 | 230.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 652 | 1 | 22.3 | 39342.2 | 1993 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:16 | Normal | 487.5 | 506.3 | 540.2 | 529.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230 | 231.8 | 230.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 954 | 1 | 22.6 | 39342.3 | 1993 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:21 | Normal | 523.5 | 535.4 | 542.5 | 555.7 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 231.8 | 230.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1346 | 1 | 22.8 | 39342.4 | 1993 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:26 | Normal | 528.6 | 544.5 | 544.6 | 536.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 232 | 233.2 | 232.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 59.99 | 60 | 60 | 1651 | 1 | 23 | 39342.5 | 1993 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:31 | Normal | 532.5 | 564.8 | 515.6 | 547.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2013 | 1 | 23 | 39342.7 | 1994 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:36 | Normal | 548.6 | 559.7 | 473.2 | 549.6 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2622 | 1 | 23 | 39342.8 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:41 | Normal | 564.3 | 556.2 | 452.5 | 557.4 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 9.8 | 9.8 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3438 | 1 | 23.4 | 39343.1 | 1994 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:46 | Normal | 567.6 | 562.6 | 447.1 | 551.3 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2 | 229.2 | 230.8 | 230.2 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4319 | 1 | 23.8 | 39343.4 | 1994 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:51 | Normal | 564.7 | 566.5 | 478.4 | 562.8 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 230.2 | 231 | 230.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 5210 | 1 | 24.1 | 39343.8 | 1994 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 06:56 | Normal | 564.6 | 560.2 | 490.6 | 561.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2.6 | 229.8 | 231.2 | 231 | 17.7 | 17.7 | 18 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6292 | 1 | 24.4 | 39344.3 | 1994 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:01 | Normal | 562.8 | 564.6 | 519.5 | 572.7 | 5.8 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 229.6 | 231 | 230.6 | 20.9 | 21 | 21.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 8054 | 1 | 24.8 | 39344.9 | 1994 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:06 | Normal | 565.7 | 566.5 | 530.5 | 560.6 | 6.3 | 5.8 | 3.3 | 3.6 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9473 | 1 | 25.2 | 39345.7 | 1994 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:11 | Normal | 562.5 | 563.4 | 553.5 | 570.6 | 6.9 | 6.2 | 3.8 | 4 | 230 | 230.8 | 229.8 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60 | 10490 | 1 | 25.9 | 39346.5 | 1994 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:16 | Normal | 558.6 | 543.3 | 553.2 | 570.4 | 7.5 | 7.6 | 4.3 | 4.6 | 229.6 | 230 | 230.6 | 31.1 | 31 | 31.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11838 | 1 | 26.9 | 39347.4 | 1994 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:21 | Normal | 563.9 | 544.7 | 548.7 | 568.5 | 8 | 8.2 | 4.7 | 5 | 230 | 230.8 | 230.4 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12845 | 1 | 27.9 | 39348.5 | 1994 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:26 | Normal | 560.5 | 547.3 | 552.5 | 566.6 | 8.5 | 8.6 | 5.2 | 5.6 | 229.6 | 231.4 | 231.4 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13884 | 1 | 28.7 | 39349.6 | 1994 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:31 | Normal | 553.7 | 554.4 | 553.3 | 562.3 | 9.1 | 9 | 5.7 | 6 | 229 | 231.2 | 231.2 | 39.1 | 38.9 | 39.2 | 60 | 60 | 60.01 | 14898 | 1 | 29.5 | 39350.8 | 1995 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:36 | Normal | 553.4 | 549.2 | 548.3 | 560.4 | 9.6 | 9.6 | 6.3 | 6.6 | 229.4 | 231 | 230.8 | 41.8 | 41.5 | 41.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 15869 | 1 | 30.3 | 39352.1 | 1995 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:41 | Normal | 556.7 | 544.5 | 556.3 | 564.3 | 10.1 | 10.2 | 6.6 | 7 | 229.6 | 231.4 | 231.2 | 44.1 | 43.8 | 44.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16854 | 1 | 31.1 | 39353.4 | 1995 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:46 | Normal | 551.3 | 551.3 | 548.7 | 555.4 | 10.6 | 10.6 | 7.3 | 7.6 | 230 | 230.6 | 230.6 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18183 | 1 | 32.2 | 39354.9 | 1995 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:52 | Normal | 552.6 | 542.4 | 551.6 | 557.6 | 10.9 | 11.2 | 7.8 | 8 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 49.1 | 48.9 | 49.2 | 60.01 | 60 | 60 | 19126 | 1 | 33.2 | 39356.5 | 1995 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 07:56 | Normal | 549.6 | 549.4 | 548.2 | 562.2 | 11.5 | 11.6 | 8.3 | 8.5 | 229.8 | 231.8 | 230.4 | 51.6 | 51.2 | 51.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 20088 | 1 | 34.3 | 39358.1 | 1995 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:01 | Normal | 545.3 | 537.2 | 548.4 | 555.3 | 12.1 | 12.1 | 8.8 | 9.1 | 230 | 231.6 | 231.4 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20968 | 1 | 35.6 | 39359.8 | 1995 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:06 | Normal | 539.4 | 540.2 | 548.2 | 552.1 | 12.6 | 12.6 | 9.4 | 9.6 | 230.2 | 231 | 231.4 | 56.1 | 55.8 | 56 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21865 | 1 | 36.9 | 39361.6 | 1995 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:11 | Normal | 538.6 | 530.5 | 556.5 | 551.5 | 13.1 | 13.3 | 9.8 | 10.2 | 229.4 | 231 | 231.8 | 58.2 | 57.9 | 58.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 22756 | 1 | 38.3 | 39363.4 | 1995 | 4.1 | 4 | 4 | 0.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:17 | Normal | 541.6 | 542.5 | 556.7 | 552.6 | 13.5 | 13.3 | 10.1 | 10.6 | 230.2 | 231.4 | 231.6 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23653 | 1 | 39.5 | 39365.4 | 1995 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:22 | Normal | 537.5 | 537.4 | 546.2 | 543.7 | 14 | 13.8 | 10.8 | 11.1 | 229.8 | 231.2 | 231.6 | 63 | 62.6 | 62.8 | 60 | 59.99 | 60 | 24538 | 1 | 40.5 | 39367.4 | 1995 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:26 | Normal | 542.6 | 534.6 | 550.4 | 543.4 | 14.1 | 14.4 | 11.2 | 11.6 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 65.3 | 64.9 | 65 | 59.98 | 60 | 59.97 | 25422 | 1 | 41.7 | 39369.5 | 1995 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:31 | Normal | 534.5 | 533.4 | 547.4 | 548.3 | 14.7 | 14.6 | 11.6 | 11.9 | 230.4 | 230.6 | 231.6 | 67.1 | 66.7 | 67 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26149 | 1 | 42.8 | 39371.6 | 1996 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:37 | Normal | 535.7 | 526.6 | 542.7 | 546.9 | 15 | 15.2 | 12.2 | 12.3 | 230.4 | 231.6 | 231.6 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26968 | 1 | 43.7 | 39373.8 | 1996 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:42 | Normal | 527.6 | 533.3 | 538.3 | 544.2 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 12.9 | 230.2 | 232 | 232.2 | 70.9 | 70.6 | 70.7 | 60.01 | 60 | 60 | 27719 | 1 | 44.4 | 39376.1 | 1996 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:46 | Normal | 528.4 | 521.6 | 541.3 | 542.4 | 16 | 16 | 13.1 | 13.4 | 230.2 | 231.8 | 231 | 73.1 | 72.5 | 72.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 28739 | 1 | 45.1 | 39378.5 | 1996 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:51 | Normal | 526.7 | 519.6 | 541.3 | 539.4 | 16.5 | 16.6 | 13.6 | 13.9 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 74.9 | 74.7 | 74.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 29514 | 1 | 45.5 | 39380.9 | 1996 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 08:56 | Normal | 527.7 | 523.4 | 543.9 | 542.9 | 16.6 | 16.7 | 14 | 14.2 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 76.4 | 76.1 | 76.4 | 60 | 59.99 | 60 | 30150 | 1 | 45.9 | 39383.4 | 1996 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:02 | Normal | 529.7 | 527.3 | 526.7 | 535.8 | 16.9 | 17.1 | 14.6 | 14.9 | 230.2 | 231.2 | 232 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 30899 | 1 | 46.2 | 39385.9 | 1996 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:07 | Normal | 518.7 | 516.5 | 532.5 | 531.6 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | 15.1 | 231 | 232 | 231.8 | 79.6 | 79.2 | 79.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 31420 | 1 | 46.5 | 39388.5 | 1996 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:12 | Normal | 522.6 | 520.7 | 531.5 | 535.4 | 17.6 | 17.5 | 15.3 | 15.5 | 230.6 | 231.4 | 231.6 | 81.7 | 81.3 | 81.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 32152 | 1 | 46.6 | 39391.2 | 1996 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:17 | Normal | 516.7 | 516.5 | 526.5 | 527.5 | 18.1 | 18.1 | 15.6 | 16.1 | 231 | 231.6 | 232 | 83.3 | 83 | 83.2 | 60.01 | 60 | 60 | 32789 | 1 | 46.7 | 39393.9 | 1996 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:22 | Normal | 511.9 | 521.6 | 532.4 | 528.4 | 18.5 | 18.1 | 15.8 | 16.3 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 84.2 | 83.9 | 84.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 33301 | 1 | 46.7 | 39396.6 | 1996 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:26 | Normal | 518.6 | 511.5 | 528.3 | 527.4 | 18.7 | 18.6 | 16.3 | 16.6 | 231 | 232 | 231.8 | 85.6 | 85.3 | 85.6 | 60 | 60 | 60 | 33820 | 1 | 46.7 | 39399.4 | 1996 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:32 | Normal | 508.8 | 509.8 | 525.7 | 521.8 | 19.3 | 19.1 | 16.8 | 17.2 | 231 | 231.6 | 232 | 87.7 | 87.1 | 87.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34523 | 1 | 47 | 39402.3 | 1997 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:36 | Normal | 507.8 | 511.8 | 519.8 | 523.7 | 19.3 | 19.3 | 17.1 | 17.4 | 231.2 | 231 | 231.8 | 88.4 | 88 | 88.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 34900 | 1 | 47.2 | 39405.2 | 1997 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:41 | Normal | 515.7 | 512.5 | 521.5 | 521.4 | 19.4 | 19.6 | 17.4 | 17.8 | 230.6 | 231.6 | 232 | 89.8 | 89.5 | 89.6 | 60 | 60 | 60 | 35396 | 1 | 47.5 | 39408.1 | 1997 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.8 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:47 | Normal | 505.7 | 508.5 | 521.7 | 518.7 | 19.8 | 19.7 | 17.7 | 18.2 | 231 | 232 | 231.8 | 91.1 | 90.6 | 90.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 35908 | 1 | 47.8 | 39411.1 | 1997 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:52 | Normal | 510.9 | 501.7 | 508.3 | 519.3 | 19.9 | 20.2 | 18.3 | 18.5 | 230.8 | 231.6 | 232 | 92.2 | 91.7 | 91.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36284 | 1 | 48.2 | 39414.1 | 1997 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 09:57 | Normal | 513.6 | 503.5 | 518.1 | 521.3 | 20.6 | 20.5 | 18.6 | 19 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 95.1 | 94.6 | 95 | 60 | 60 | 60 | 37534 | 1 | 48.6 | 39417.2 | 1997 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:02 | Normal | 503.7 | 506.4 | 517.9 | 521 | 21 | 20.8 | 19 | 19.3 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 96.2 | 95.8 | 95.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 37909 | 1 | 49.1 | 39420.3 | 1997 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.9 | 7 | 0 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:06 | Normal | 513.3 | 500.1 | 507.3 | 515.5 | 20.5 | 21 | 19.4 | 19.5 | 231.4 | 231 | 232 | 96.5 | 95.9 | 96.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38019 | 1 | 49.7 | 39423.5 | 1997 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.7 | 7 | 6.9 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:12 | Normal | 501.8 | 503.5 | 513.5 | 521.5 | 21.3 | 21.2 | 19.6 | 19.8 | 231.2 | 231.6 | 233.2 | 97.9 | 97.4 | 97.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 38768 | 1 | 49.9 | 39426.7 | 1997 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:17 | Normal | 505.2 | 505 | 511.3 | 514.4 | 21.7 | 21.6 | 20.1 | 20.5 | 231 | 230.8 | 231.8 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 39548 | 1 | 50 | 39429.9 | 1997 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:22 | Normal | 509.4 | 499.2 | 511 | 513.2 | 21.8 | 21.9 | 20.3 | 20.7 | 231.2 | 231.4 | 231.8 | 101 | 100.6 | 100.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 39977 | 1 | 50.5 | 39433.3 | 1997 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:27 | Normal | 504.9 | 500.1 | 510.7 | 513.9 | 21.9 | 21.8 | 20.6 | 20.9 | 230.6 | 231.4 | 231.8 | 102.2 | 101.4 | 101.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 40334 | 1 | 51.2 | 39436.6 | 1997 | 7 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:32 | Normal | 498.7 | 499.5 | 510.4 | 518.4 | 22.1 | 22.1 | 20.7 | 20.9 | 230.8 | 232 | 232.2 | 102.5 | 101.9 | 102.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40491 | 1 | 51.7 | 39440 | 1998 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:37 | Normal | 498.6 | 498.5 | 515.8 | 517.7 | 23.2 | 23.1 | 21.6 | 22.1 | 230.4 | 231.4 | 232.2 | 107.3 | 106.8 | 107 | 60 | 60.02 | 60.01 | 42120 | 1 | 52.3 | 39443.4 | 1998 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:42 | Normal | 512.5 | 504.3 | 517 | 518 | 22.4 | 22.8 | 21.5 | 22 | 231.4 | 232.2 | 232.6 | 106.8 | 106.2 | 106.4 | 60 | 60 | 60 | 42277 | 1 | 51.9 | 39446.2 | 1998 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:47 | Normal | 507.7 | 504.6 | 509.8 | 519.8 | 22.4 | 22.5 | 21.7 | 21.6 | 231.4 | 231 | 232 | 105.6 | 105.2 | 105.2 | 60 | 60 | 60.01 | 41737 | 1 | 52.8 | 39449.7 | 1998 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:52 | Normal | 509.8 | 506.6 | 513.3 | 516.5 | 22.5 | 22.6 | 21.7 | 22.2 | 231.8 | 231.8 | 232.6 | 107 | 106.4 | 106.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 42406 | 1 | 53.4 | 39453.2 | 1998 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 10:57 | Normal | 502.1 | 498.5 | 506.4 | 519.8 | 18.8 | 16.3 | 18 | 16.1 | 231.6 | 231.6 | 232 | 81.7 | 81.1 | 81.3 | 60 | 60 | 59.99 | 40259 | 1 | 53.9 | 39456.7 | 1998 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 0 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:02 | Normal | 502.8 | 503.6 | 504.8 | 516.8 | 23.5 | 23.4 | 23 | 23 | 231.8 | 232 | 231.8 | 110.5 | 110 | 109.9 | 60.01 | 60 | 60 | 43755 | 1 | 54.1 | 39460 | 1998 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:07 | Normal | 499.9 | 500.7 | 508.5 | 511.4 | 23.6 | 23.6 | 23 | 23.5 | 231.8 | 232 | 232.6 | 110.9 | 110 | 110.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 43898 | 1 | 55 | 39463.7 | 1998 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:12 | Normal | 497.7 | 502.5 | 503.9 | 510 | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 231.6 | 232.2 | 231.8 | 112.6 | 112.2 | 112.3 | 60.01 | 60 | 60 | 44657 | 1 | 55.6 | 39467.4 | 1998 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:17 | Normal | 490.7 | 497.5 | 507.5 | 510.6 | 24.1 | 24 | 23.3 | 23.5 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 111.8 | 111.3 | 111.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 44245 | 1 | 56.2 | 39471.1 | 1998 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 0.4 | 7.7 | 8 | 8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:22 | Normal | 514.7 | 514.4 | 521.5 | 526.9 | 20.9 | 24.9 | 19.6 | 22.3 | 231 | 232 | 232 | 107.1 | 106.6 | 106.4 | 60.02 | 60 | 60 | 37256 | 1 | 54.8 | 39473.1 | 1998 | 6.7 | 7 | 6.5 | 0.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:27 | Normal | 499.2 | 505.1 | 507.5 | 511.6 | 25.3 | 24.8 | 25 | 25.1 | 233 | 232.2 | 232.8 | 119.3 | 118.7 | 118.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 47272 | 1 | 55.1 | 39477 | 1998 | 8.1 | 8 | 8.3 | 0.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:32 | Normal | 500.7 | 504.2 | 501.5 | 513.2 | 25.3 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 120.1 | 119.2 | 118.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 47716 | 1 | 55.9 | 39480.6 | 1999 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:37 | Normal | 496.1 | 492.8 | 492.2 | 511.2 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 232.6 | 232 | 233.6 | 120.1 | 119.4 | 119.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 47652 | 1 | 57 | 39484.6 | 1999 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:42 | Normal | 482.5 | 489.3 | 489.2 | 498.5 | 21.9 | 25.5 | 15.3 | 25.8 | 231.6 | 232 | 233.2 | 99.2 | 98.6 | 98.5 | 60 | 59.94 | 60 | 46966 | 1 | 58 | 39488.5 | 1999 | 7.5 | 8.2 | 7.2 | 0 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:47 | Normal | 504.4 | 502.3 | 510.8 | 510.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 25 | 233 | 232.6 | 232.4 | 117.9 | 117.5 | 117.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 46758 | 1 | 55.5 | 39490.7 | 1999 | 7.8 | 7.8 | 8 | 0.6 | 8 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:52 | Normal | 520.3 | 530.1 | 518.3 | 526.1 | 14.6 | 17.3 | 12.3 | 13.6 | 230.4 | 230.8 | 230.4 | 69.8 | 69.7 | 69.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 33793 | 1 | 54 | 39493.1 | 1999 | 4.7 | 5 | 4.4 | 0.7 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 11:57 | Normal | 504.9 | 505.3 | 508.5 | 509.5 | 25 | 25 | 25.2 | 25.7 | 233.4 | 233.2 | 233.8 | 119.7 | 119.2 | 119 | 59.99 | 60 | 60.02 | 47830 | 1 | 52.9 | 39496.1 | 1999 | 8.1 | 8 | 8.2 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:02 | Normal | 498.5 | 498.5 | 505.4 | 515.4 | 23.5 | 23.3 | 24 | 24.1 | 231.4 | 232.2 | 232.4 | 112 | 111.6 | 111.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 44415 | 1 | 54.1 | 39499.9 | 1999 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:07 | Normal | 500.6 | 504.4 | 501.1 | 512.3 | 22.6 | 22.6 | 23.6 | 23.6 | 232 | 232 | 232.6 | 109.4 | 108.9 | 109.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 43438 | 1 | 54.7 | 39503.5 | 1999 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:12 | Normal | 497.7 | 497.1 | 493.3 | 508 | 22.6 | 22.5 | 23.7 | 23.8 | 232.8 | 231.4 | 233.2 | 108.4 | 108.2 | 107.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 43206 | 1 | 55 | 39507.1 | 1999 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:17 | Normal | 507.8 | 515.7 | 512.1 | 521.9 | 22.2 | 21.8 | 22.9 | 23.1 | 232.2 | 232.4 | 233.2 | 108.7 | 108.1 | 107.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 43097 | 1 | 53.5 | 39509.7 | 1999 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:22 | Normal | 508.7 | 507.5 | 507.6 | 504.7 | 22 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 233.2 | 232.4 | 233.6 | 107.6 | 107 | 107 | 59.97 | 60 | 59.99 | 42799 | 1 | 53.7 | 39513.2 | 1999 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:27 | Normal | 498.8 | 496.5 | 508.4 | 506.6 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 23.3 | 232.6 | 233 | 232.6 | 106.5 | 106.1 | 106.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 42370 | 1 | 54 | 39516.8 | 1999 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:32 | Normal | 498.8 | 520.6 | 510.7 | 517.7 | 21.1 | 19.5 | 22.5 | 22.6 | 233 | 231.8 | 232.6 | 104.4 | 104.1 | 103.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 26171 | 1 | 54.4 | 39520.2 | 2000 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 1 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:37 | Normal | 506.9 | 499.6 | 502.8 | 504.3 | 20.5 | 13.4 | 24.7 | 20.3 | 230.4 | 231 | 230.4 | 99.7 | 98.9 | 99 | 60.01 | 60 | 60.02 | 34301 | 1 | 54.1 | 39523.5 | 2000 | 7.2 | 5 | 7.1 | 0.6 | 3 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:42 | Normal | 507.7 | 505.3 | 505.2 | 504.4 | 21.9 | 22.3 | 23.5 | 23.9 | 232.4 | 231.8 | 232.4 | 108.9 | 108.7 | 108.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 43330 | 1 | 53.5 | 39526.5 | 2000 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:47 | Normal | 505.3 | 501.1 | 499.7 | 506.7 | 21.1 | 21.3 | 22.8 | 23.1 | 231.8 | 232 | 232.2 | 104.4 | 104 | 104 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 41501 | 1 | 53.6 | 39530.1 | 2000 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:52 | Normal | 501.1 | 502.6 | 507 | 509.2 | 21 | 21.3 | 22.5 | 23.1 | 231.2 | 232 | 231.8 | 104.8 | 104.5 | 104.6 | 60 | 60 | 60 | 41409 | 1 | 53.7 | 39533.5 | 2000 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 12:57 | Normal | 501.7 | 506.6 | 507.5 | 519.5 | 21.4 | 20.8 | 22.8 | 22.8 | 230.8 | 231.6 | 231.8 | 104.9 | 104.7 | 104.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 39079 | 1 | 53.4 | 39536.7 | 2000 | 6.8 | 6.8 | 7 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:02 | Normal | 504.4 | 500.9 | 503.5 | 512.1 | 21.1 | 21.4 | 22.8 | 23 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 105.3 | 105 | 105.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 41671 | 1 | 53.8 | 39540.2 | 2000 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:07 | Normal | 497.5 | 500.3 | 498.7 | 505.8 | 20.6 | 20.5 | 22 | 22.3 | 230.8 | 231 | 231.4 | 101.1 | 100.6 | 100.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 39970 | 1 | 54 | 39543.6 | 2000 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:12 | Normal | 504.5 | 503.5 | 505.4 | 509.4 | 20.5 | 20.7 | 22.2 | 22.6 | 230.8 | 230.6 | 231.2 | 102.7 | 102.2 | 102.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 40573 | 1 | 53.6 | 39547 | 2000 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:17 | Normal | 500.7 | 502.3 | 508.5 | 515.3 | 21 | 20.9 | 22.6 | 22.9 | 229.6 | 230.8 | 230.6 | 104.8 | 104.4 | 104.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 41317 | 1 | 53.6 | 39550.4 | 2000 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:22 | Normal | 511.6 | 521.4 | 515.5 | 522.7 | 20.5 | 20.3 | 22.3 | 22.6 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 104.5 | 104.1 | 104.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 41221 | 1 | 52.1 | 39552.7 | 2000 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:27 | Normal | 507.6 | 510.4 | 517.2 | 516.3 | 19.5 | 19.6 | 21.3 | 22 | 229.2 | 229.8 | 230.2 | 100.4 | 100.1 | 100 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 39454 | 1 | 52.3 | 39556.1 | 2000 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:32 | Normal | 500.4 | 506.2 | 512.2 | 515.5 | 20.1 | 20 | 21.8 | 22 | 229.2 | 229.2 | 230 | 101.5 | 101 | 101.1 | 60 | 60 | 60 | 39893 | 1 | 52.6 | 39559.4 | 2001 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:37 | Normal | 513.1 | 510 | 513.2 | 521.4 | 19.8 | 20.3 | 22.1 | 22.4 | 228 | 228.2 | 229 | 103.4 | 103 | 102.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40425 | 1 | 52.7 | 39562.8 | 2001 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:42 | Normal | 512.6 | 515.7 | 519.1 | 520.2 | 20.3 | 20.3 | 22.3 | 23 | 228.6 | 228.8 | 229 | 105.1 | 104.7 | 104.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41245 | 1 | 51 | 39564.8 | 2001 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:47 | Normal | 514.7 | 509.5 | 518.3 | 512.4 | 19.6 | 19.7 | 21.3 | 22.2 | 227.8 | 228.8 | 228.6 | 101.2 | 101 | 100.9 | 60 | 60.01 | 60 | 39539 | 1 | 51 | 39568 | 2001 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:52 | Normal | 544.9 | 526.4 | 550.8 | 535.7 | 13.5 | 19.5 | 11.8 | 22 | 228.2 | 229.4 | 229 | 86.1 | 85.8 | 85.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30634 | 1 | 48.8 | 39569.4 | 2001 | 3.3 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 13:57 | Normal | 507.6 | 515.5 | 514.8 | 515.8 | 19 | 18.6 | 20.8 | 21.6 | 228 | 228.6 | 229 | 97.8 | 97.3 | 97.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38176 | 1 | 49.3 | 39572.6 | 2001 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:02 | Normal | 512.6 | 517.5 | 508.3 | 520.4 | 18.7 | 18.5 | 21 | 21.2 | 227 | 227.6 | 229 | 96.9 | 96.5 | 96.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 37672 | 1 | 50 | 39575.8 | 2001 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:07 | Normal | 516.6 | 509.7 | 515.5 | 513.4 | 17.4 | 17.6 | 19.5 | 20.5 | 228.8 | 228.4 | 229.6 | 91.6 | 91.1 | 91.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 35704 | 1 | 50.3 | 39578.8 | 2001 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:12 | Normal | 505.8 | 508.6 | 511.8 | 512.9 | 18.1 | 18.2 | 20.3 | 21.1 | 227.6 | 227.6 | 228.8 | 94.5 | 94.2 | 94.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 36749 | 1 | 50.3 | 39581.8 | 2001 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:17 | Normal | 481.6 | 488.5 | 489 | 484 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 224.8 | 226.4 | 226 | 19.1 | 19 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6587 | 1 | 49.8 | 39584.1 | 2001 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:22 | Normal | 531.4 | 527.6 | 515.7 | 527 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 226.2 | 227.2 | 227 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20704 | 1 | 47.2 | 39585.2 | 2001 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:27 | Normal | 518.7 | 523.4 | 517.3 | 528.4 | 16.6 | 16.6 | 18.4 | 19.6 | 227 | 227.6 | 228.8 | 88.4 | 87.9 | 88 | 59.99 | 59.99 | 60 | 34490 | 1 | 47.3 | 39587.9 | 2001 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:32 | Normal | 522.2 | 527.9 | 499.8 | 523.8 | 15.5 | 15.3 | 17.7 | 18.8 | 227.8 | 229.2 | 229 | 83 | 82.7 | 83.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32385 | 1 | 47.4 | 39590.7 | 2002 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:37 | Normal | 524.7 | 522.5 | 493.7 | 534.7 | 14.8 | 15 | 17.1 | 17.8 | 228.4 | 228 | 228 | 79.3 | 79.1 | 79.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 31097 | 1 | 47.1 | 39593.3 | 2002 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:42 | Normal | 485.2 | 534 | 524.4 | 528.3 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 225.4 | 227.8 | 226.8 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10578 | 1 | 46.1 | 39595 | 2002 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:47 | Normal | 537.7 | 532.7 | 494.9 | 544.8 | 14.1 | 14.1 | 16.7 | 17.5 | 228.2 | 228.6 | 228.2 | 77.9 | 77.7 | 77.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30464 | 1 | 44.3 | 39596.1 | 2002 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:52 | Normal | 535.7 | 540.6 | 492.6 | 532.6 | 13.6 | 13.5 | 16.1 | 17.3 | 227.2 | 229.2 | 228.2 | 74.9 | 74.6 | 74.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29273 | 1 | 44.5 | 39598.6 | 2002 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 14:57 | Normal | 521.4 | 521.2 | 461.6 | 509.6 | 12.8 | 13.1 | 15.5 | 16.6 | 227.2 | 228.2 | 228 | 69.5 | 69.2 | 69.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 26927 | 1 | 44.8 | 39600.9 | 2002 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:02 | Normal | 533.2 | 528.3 | 464 | 527.2 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 225.2 | 226 | 225.8 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12675 | 1 | 44.2 | 39603 | 2002 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:07 | Normal | 510.7 | 512.4 | 516 | 509 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.4 | 225.2 | 226.2 | 225 | 10 | 10.1 | 10.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3481 | 1 | 42.2 | 39603.3 | 2002 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:12 | Normal | 536.4 | 522.3 | 545.6 | 520.1 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 225.2 | 226.4 | 226 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 60 | 60.02 | 60 | 4670 | 1 | 40.5 | 39603.8 | 2002 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:17 | Normal | 553.4 | 541.2 | 476.5 | 546.5 | 9.8 | 11.2 | 13.5 | 14.9 | 227.2 | 228 | 228.8 | 61.6 | 61.5 | 61.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23807 | 1 | 40.2 | 39605.5 | 2002 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:22 | Normal | 526.7 | 525.4 | 512 | 521.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 224.4 | 227.2 | 224.8 | 15.9 | 16 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5583 | 1 | 40 | 39606.6 | 2002 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:27 | Normal | 523.6 | 521.4 | 516.5 | 521.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 224.2 | 226.6 | 225.2 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4272 | 1 | 39 | 39607.2 | 2002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:32 | Normal | 552.5 | 549.3 | 519.8 | 548 | 4.9 | 6 | 5.9 | 8 | 225.2 | 227.2 | 226 | 32.5 | 32.5 | 33 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8478 | 1 | 38 | 39607.6 | 2003 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:37 | Normal | 543.5 | 546.2 | 444.8 | 556.9 | 6.4 | 9.3 | 11.9 | 12.6 | 226.6 | 227.4 | 226.6 | 49 | 49 | 49.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18864 | 1 | 37.7 | 39608.8 | 2003 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:42 | Normal | 525.8 | 552.5 | 545.8 | 554 | 4.9 | 6.7 | 5.3 | 10 | 224.8 | 227.2 | 227.2 | 36.2 | 36.1 | 36.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 9691 | 1 | 37.2 | 39609.4 | 2003 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:47 | Normal | 528.4 | 535.3 | 423.3 | 549.3 | 5.1 | 7.9 | 11 | 11.3 | 225.6 | 227.6 | 227.4 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15754 | 1 | 37.2 | 39610.8 | 2003 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:52 | Normal | 542.8 | 536.5 | 419.6 | 544.6 | 4.8 | 7.7 | 10.4 | 11.1 | 226.2 | 227.8 | 226.8 | 40.2 | 40.1 | 40.5 | 59.99 | 60 | 60 | 15217 | 1 | 37.3 | 39612.1 | 2003 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 15:57 | Normal | 523.8 | 525.5 | 531.1 | 515.2 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 224.4 | 226.4 | 225.4 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4650 | 1 | 37.2 | 39613.1 | 2003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:02 | Normal | 517.2 | 522.2 | 537.3 | 519.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 225 | 226.4 | 225.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3263 | 1 | 36.5 | 39613.5 | 2003 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:07 | Normal | 569.7 | 536.3 | 581.3 | 553.7 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 4 | 224.8 | 227 | 226.4 | 15.9 | 15.8 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4753 | 1 | 35.9 | 39613.8 | 2003 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:12 | Normal | 550.7 | 546.5 | 467.3 | 548.4 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 7.6 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10753 | 1 | 35.5 | 39614.5 | 2003 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:17 | Normal | 572.3 | 546.5 | 417 | 546 | 3.3 | 5.5 | 7.6 | 8.3 | 225 | 226.6 | 226.6 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11151 | 1 | 35.5 | 39615.4 | 2003 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:22 | Normal | 565.9 | 535.3 | 427.2 | 550.7 | 2.9 | 4.9 | 6.8 | 7.5 | 225 | 227 | 226.2 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10088 | 1 | 35.5 | 39616.3 | 2003 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:27 | Normal | 545.2 | 532.1 | 415.6 | 545.6 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 226 | 227.6 | 227 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4814 | 1 | 35.2 | 39617 | 2003 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:32 | Normal | 523.9 | 527.4 | 531.8 | 530.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3181 | 1 | 34.9 | 39617.4 | 2004 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:37 | Normal | 559.1 | 545.5 | 422.3 | 543.3 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 228.2 | 229 | 228.8 | 17 | 16.8 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5993 | 1 | 34.7 | 39617.8 | 2004 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:42 | Normal | 542.7 | 535.5 | 429.5 | 545.3 | 1.5 | 2.1 | 3 | 3.1 | 228.4 | 229.4 | 228.6 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3726 | 1 | 34.6 | 39618.3 | 2004 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:47 | Normal | 544.8 | 534 | 431.6 | 543.6 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 4 | 228.8 | 229.4 | 229 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4289 | 1 | 34.3 | 39618.6 | 2004 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:52 | Normal | 525.6 | 516.3 | 529.5 | 519.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 228.6 | 229.8 | 228.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1996 | 1 | 34.1 | 39618.9 | 2004 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 16:57 | Normal | 504.4 | 524.3 | 538.2 | 522.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 228 | 230.4 | 229 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1847 | 1 | 33.8 | 39619 | 2004 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:02 | Normal | 516.5 | 520.3 | 550.5 | 531 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 228.8 | 229.6 | 229.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2239 | 1 | 33.4 | 39619.2 | 2004 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:07 | Normal | 516.7 | 529.5 | 550.9 | 520.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1973 | 1 | 33.1 | 39619.3 | 2004 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:12 | Normal | 497.5 | 527.3 | 543.2 | 534.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 228.2 | 230.2 | 229.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1734 | 1 | 32.9 | 39619.5 | 2004 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:17 | Normal | 509.6 | 500.4 | 537.6 | 510.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 228.6 | 230.2 | 229 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1453 | 1 | 32.5 | 39619.6 | 2004 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:22 | Normal | 520.4 | 522.1 | 540.6 | 522.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1177 | 1 | 32.3 | 39619.7 | 2004 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:27 | Normal | 520.5 | 502.2 | 528.3 | 534.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 229 | 229.6 | 229 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 919 | 1 | 32 | 39619.8 | 2004 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:32 | Normal | 504.4 | 490.2 | 504.5 | 485.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 228.8 | 229.6 | 228.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 571 | 1 | 31.7 | 39619.9 | 2005 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:37 | Normal | 477.6 | 475.1 | 497.4 | 512.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 229.8 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 262 | 1 | 31.4 | 39619.9 | 2005 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:42 | Normal | 471.6 | 500.7 | 455.7 | 480.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230 | 229 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 84 | 1 | 31.1 | 39619.9 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:47 | Normal | 462.5 | 497.2 | 467.4 | 483.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.8 | 228.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 6 | 1 | 30.8 | 39619.9 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:52 | Normal | 433 | 437.1 | 371.6 | 443.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 229 | 228.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 30.6 | 39619.9 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 17:57 | Normal | 330.3 | 329.1 | 344.3 | 353.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 230.6 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 30.2 | 39619.9 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-02 18:02 | Normal | 222.4 | 245.5 | 211.7 | 230.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 230.2 | 228.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16 | 1 | 29.9 | 39619.9 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0