## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-21 05:53 | Wait | 29.4 | 23.9 | 38.4 | 38.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 34.3 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1418
2026-04-21 05:53 | Check | 463.4 | 463.8 | 465.5 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 34.8 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1486
2026-04-21 05:53 | Check | 464.5 | 464.7 | 466.4 | 463.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 4 | 34.5 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1432
2026-04-21 05:54 | Check | 472.9 | 474.3 | 474.7 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 35.2 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1471
2026-04-21 05:55 | Check | 474.7 | 476.9 | 476.7 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 4 | 34.4 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1141
2026-04-21 05:56 | Normal | 405.6 | 492.2 | 477.4 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 35.9 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.421 | 9 | 1553
2026-04-21 05:57 | Normal | 176.7 | 445.5 | 174.1 | 416.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 37.7 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.019 | 0.629 | 9 | 1553
2026-04-21 05:58 | Normal | 212.3 | 422.8 | 162.8 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.4 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 17 | 1 | 39 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03 | 0.629 | 9 | 1553
2026-04-21 05:59 | Normal | 209.6 | 397.9 | 169.1 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18 | 1 | 40 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03 | 0.629 | 9 | 1553
2026-04-21 06:00 | Normal | 209.8 | 353.7 | 197.7 | 436.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 223 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18 | 1 | 38.5 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03 | 0.629 | 9 | 1553
2026-04-21 06:01 | Normal | 192 | 355.1 | 172.7 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 37.7 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.035 | 0.629 | 9 | 1553
2026-04-21 06:02 | Normal | 201.4 | 379.3 | 229.9 | 415.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21 | 1 | 37.2 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.038 | 0.63 | 9 | 1553
2026-04-21 06:03 | Normal | 201 | 348.5 | 215.9 | 428.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 26 | 1 | 36.9 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.044 | 0.63 | 9 | 1553
2026-04-21 06:04 | Normal | 197.6 | 332.6 | 188.4 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26 | 1 | 36.8 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.043 | 0.629 | 9 | 1553
2026-04-21 06:05 | Normal | 198.7 | 323.3 | 186 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26 | 1 | 36.7 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.044 | 0.629 | 9 | 1553
2026-04-21 06:06 | Normal | 199.8 | 323.9 | 199.3 | 434.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31 | 1 | 36.7 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.052 | 0.63 | 9 | 1553
2026-04-21 06:07 | Normal | 199.8 | 278.5 | 200.2 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28 | 1 | 36.8 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.048 | 0.638 | 9 | 1553
2026-04-21 06:08 | Normal | 200.7 | 308.3 | 199.3 | 460.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 37 | 1 | 36.8 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.056 | 0.635 | 9 | 1553
2026-04-21 06:09 | Normal | 199.2 | 316 | 198.7 | 452.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 137 | 1 | 36.9 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.062 | 0.636 | 9 | 1553
2026-04-21 06:10 | Normal | 199.5 | 328.7 | 199.4 | 447.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 39 | 1 | 37 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.068 | 0.637 | 9 | 1553
2026-04-21 06:11 | Normal | 199.6 | 345.4 | 200.2 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47 | 1 | 37 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.075 | 0.635 | 9 | 1553
2026-04-21 06:12 | Normal | 200.2 | 372.4 | 199.4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 48 | 1 | 37.1 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.083 | 0.633 | 9 | 1553
2026-04-21 06:13 | Normal | 199.9 | 409 | 199.7 | 472.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 56 | 1 | 37.2 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.088 | 0.632 | 9 | 1553
2026-04-21 06:14 | Normal | 199.6 | 427.1 | 199.9 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 63 | 1 | 37.2 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.102 | 0.63 | 9 | 1553
2026-04-21 06:15 | Normal | 200.2 | 426.3 | 200.3 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 66 | 1 | 37.3 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.11 | 0.63 | 6 | 1553
2026-04-21 06:16 | Normal | 200 | 417.4 | 200.1 | 449.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 78 | 1 | 37.4 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.123 | 0.632 | 6 | 1553
2026-04-21 06:17 | Normal | 200 | 425.1 | 199.8 | 455.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 86 | 1 | 37.4 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.144 | 0.632 | 6 | 1553
2026-04-21 06:18 | Normal | 199.5 | 415.3 | 199.6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 101 | 1 | 37.6 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.169 | 0.636 | 6 | 1553
2026-04-21 06:19 | Normal | 199.7 | 447.1 | 199.8 | 491.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 108 | 1 | 37.6 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.123 | 0.638 | 9 | 1553
2026-04-21 06:20 | Normal | 199.8 | 424 | 207 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 124 | 1 | 37.6 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.176 | 0.637 | 9 | 1553
2026-04-21 06:21 | Normal | 199.8 | 438.1 | 220.7 | 489 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 161 | 1 | 37.7 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.229 | 0.637 | 6 | 1553
2026-04-21 06:22 | Normal | 199.8 | 433.2 | 201.8 | 463 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 201 | 1 | 37.8 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0.323 | 0.636 | 6 | 1553
2026-04-21 06:23 | Normal | 199.7 | 460.1 | 233.6 | 498 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 217 | 1 | 37.9 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.259 | 0.635 | 6 | 1553
2026-04-21 06:24 | Normal | 200 | 512 | 269.8 | 478.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 222 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 251 | 1 | 38 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0.32 | 0.635 | 9 | 1553
2026-04-21 06:25 | Normal | 199.9 | 473 | 303.9 | 491 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 222 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 341 | 1 | 38.1 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0.463 | 0.634 | 6 | 1553
2026-04-21 06:26 | Normal | 203 | 516 | 362.1 | 481.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 401 | 1 | 38.1 | 68908.3 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.525 | 0.631 | 6 | 1553
2026-04-21 06:27 | Normal | 219.6 | 481.1 | 446.6 | 505 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 579 | 1 | 38.1 | 68908.3 | 6094 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 11 | 0.705 | 0.622 | 6 | 1553
2026-04-21 06:28 | Normal | 234.7 | 511.8 | 510.7 | 498.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.2 | 222 | 222.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 654 | 1 | 38.3 | 68908.4 | 6094 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.736 | 0.622 | 6 | 1553
2026-04-21 06:29 | Normal | 279.8 | 485 | 516.6 | 484.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 222 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 770 | 1 | 38.3 | 68908.4 | 6094 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0.797 | 0.622 | 6 | 1553
2026-04-21 06:30 | Normal | 430.7 | 495.2 | 508.8 | 506.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 222.2 | 222 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 946 | 1 | 38.4 | 68908.4 | 6094 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 11 | 0.858 | 0.62 | 6 | 1553
2026-04-21 06:31 | Normal | 495.2 | 513 | 506.9 | 477.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 222 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1085 | 1 | 38.4 | 68908.4 | 6094 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0.895 | 0.623 | 6 | 1553
2026-04-21 06:32 | Normal | 502.7 | 506 | 501.6 | 500.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 220.8 | 221.8 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1285 | 1 | 38.5 | 68908.4 | 6094 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0.912 | 0.613 | 6 | 1553
2026-04-21 06:33 | Normal | 499.6 | 516.1 | 491.2 | 505.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 221.2 | 221.6 | 4 | 4 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1416 | 1 | 38.5 | 68908.4 | 6094 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0.935 | 0.614 | 6 | 1553
2026-04-21 06:34 | Normal | 508.7 | 505.1 | 486.9 | 493.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1546 | 1 | 38.6 | 68908.5 | 6094 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0.937 | 0.617 | 6 | 1553
2026-04-21 06:35 | Normal | 500 | 498.2 | 489.7 | 487 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1670 | 1 | 38.7 | 68908.5 | 6094 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.946 | 0.603 | 6 | 1553
2026-04-21 06:36 | Normal | 502.9 | 507 | 502.8 | 494 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221.6 | 221.6 | 222 | 5 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1761 | 1 | 38.7 | 68908.5 | 6094 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.952 | 0.598 | 6 | 1553
2026-04-21 06:37 | Normal | 504.6 | 516.1 | 493 | 491.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 222 | 222.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1903 | 1 | 38.8 | 68908.6 | 6095 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.963 | 0.595 | 6 | 1553
2026-04-21 06:38 | Normal | 498.2 | 491.7 | 494.7 | 501 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 222 | 222.2 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1958 | 1 | 38.9 | 68908.6 | 6095 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.967 | 0.595 | 6 | 1553
2026-04-21 06:39 | Normal | 502 | 500.3 | 516.7 | 484.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 222 | 222.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2031 | 1 | 39 | 68908.6 | 6095 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.963 | 0.613 | 6 | 1553
2026-04-21 06:40 | Normal | 504.9 | 507.2 | 522 | 489.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2083 | 1 | 39 | 68908.7 | 6095 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0.964 | 0.611 | 6 | 1553
2026-04-21 06:41 | Normal | 463.8 | 496.8 | 511.8 | 484 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.8 | 222 | 223 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2116 | 1 | 39.1 | 68908.7 | 6095 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0.97 | 0.614 | 6 | 1553
2026-04-21 06:42 | Normal | 503.7 | 509.1 | 514 | 503 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2106 | 1 | 39.2 | 68908.7 | 6095 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.968 | 0.605 | 6 | 1553
2026-04-21 06:43 | Normal | 488.3 | 490.9 | 471.3 | 514.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2148 | 1 | 39.2 | 68908.8 | 6095 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.97 | 0.609 | 6 | 1553
2026-04-21 06:44 | Normal | 493.6 | 501.1 | 486.5 | 494.8 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2158 | 1 | 39.3 | 68908.8 | 6095 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0.964 | 0.608 | 6 | 1553
2026-04-21 06:45 | Normal | 505 | 513.1 | 512.8 | 500.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2131 | 1 | 39.3 | 68908.8 | 6095 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0.969 | 0.611 | 6 | 1553
2026-04-21 06:46 | Normal | 519.5 | 514.7 | 511.1 | 508.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 222.2 | 222.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 2148 | 1 | 39.4 | 68908.9 | 6095 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0.968 | 0.609 | 6 | 1553
2026-04-21 06:47 | Normal | 496.6 | 515 | 472.5 | 498.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 2239 | 1 | 39.4 | 68908.9 | 6095 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0.976 | 0.595 | 6 | 1553
2026-04-21 06:48 | Normal | 516.8 | 514.1 | 483.8 | 518 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 222.2 | 222 | 222.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2464 | 1 | 39.5 | 68908.9 | 6095 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 11 | 0.978 | 0.589 | 6 | 1553
2026-04-21 06:49 | Normal | 496.2 | 523.9 | 510 | 510.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 221.8 | 222.6 | 223 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2668 | 1 | 39.5 | 68909 | 6095 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0.984 | 0.587 | 6 | 1553
2026-04-21 06:50 | Normal | 511.8 | 525.1 | 512.6 | 503.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 222 | 222 | 223 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 2830 | 1 | 39.6 | 68909 | 6095 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0.983 | 0.575 | 6 | 1553
2026-04-21 06:51 | Normal | 514.1 | 514.2 | 512.7 | 505.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 221.6 | 222 | 222.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3058 | 1 | 39.6 | 68909.1 | 6095 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0.988 | 0.594 | 6 | 1553
2026-04-21 06:52 | Normal | 517.9 | 505 | 517.9 | 501.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3147 | 1 | 39.7 | 68909.1 | 6095 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 11 | 0.986 | 0.591 | 6 | 1553
2026-04-21 06:53 | Normal | 503.3 | 516.9 | 516.4 | 495.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 222 | 222.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60 | 60 | 60 | 2956 | 1 | 39.8 | 68909.2 | 6095 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0.987 | 0.577 | 6 | 1553
2026-04-21 06:54 | Normal | 502.7 | 494.1 | 527.7 | 511 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.4 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2560 | 1 | 39.9 | 68909.2 | 6095 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 11 | 0.978 | 0.59 | 6 | 1553
2026-04-21 06:55 | Normal | 488.5 | 499 | 521.6 | 511.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2122 | 1 | 39.9 | 68909.3 | 6095 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0.969 | 0.605 | 6 | 1553
2026-04-21 06:56 | Normal | 504.5 | 508.9 | 504.7 | 507 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1775 | 1 | 40 | 68909.3 | 6095 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.949 | 0.592 | 6 | 1553
2026-04-21 06:57 | Normal | 518.6 | 474.9 | 495.4 | 511.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1672 | 1 | 40 | 68909.3 | 6095 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0.947 | 0.606 | 6 | 1553
2026-04-21 06:58 | Normal | 510.4 | 507.9 | 516.7 | 491 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 221.4 | 222 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1620 | 1 | 40.1 | 68909.4 | 6095 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0.942 | 0.61 | 6 | 1553
2026-04-21 06:59 | Normal | 482.7 | 506.1 | 513.9 | 487.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 221.2 | 222 | 221.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1617 | 1 | 40.1 | 68909.4 | 6095 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.946 | 0.61 | 6 | 1553
2026-04-21 07:00 | Normal | 495.3 | 503.4 | 502.9 | 498.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1589 | 1 | 40.1 | 68909.4 | 6095 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0.936 | 0.615 | 6 | 1553
2026-04-21 07:01 | Normal | 489.7 | 468.9 | 504.5 | 492.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1514 | 1 | 40.1 | 68909.4 | 6095 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0.935 | 0.618 | 6 | 1553
2026-04-21 07:02 | Normal | 485.5 | 516.7 | 502.5 | 503.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1582 | 1 | 40.2 | 68909.5 | 6095 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0.94 | 0.613 | 6 | 1553
2026-04-21 07:03 | Normal | 488.8 | 493 | 517.8 | 500.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 221.8 | 222.2 | 223 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1729 | 1 | 40.1 | 68909.5 | 6095 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.96 | 0.59 | 6 | 1553
2026-04-21 07:04 | Normal | 483.3 | 492.8 | 495.5 | 507.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1929 | 1 | 40.2 | 68909.5 | 6095 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0.964 | 0.601 | 6 | 1553
2026-04-21 07:05 | Normal | 500.7 | 499.1 | 476 | 517.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2107 | 1 | 40.2 | 68909.6 | 6095 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0.969 | 0.604 | 6 | 1553
2026-04-21 07:06 | Normal | 498 | 502 | 522.8 | 506 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 2251 | 1 | 40.2 | 68909.6 | 6095 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 11 | 0.976 | 0.596 | 6 | 1553
2026-04-21 07:07 | Normal | 505.7 | 484.9 | 505.6 | 522 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2373 | 1 | 40.2 | 68909.6 | 6095 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0.978 | 0.597 | 6 | 1553
2026-04-21 07:08 | Normal | 502.6 | 501.1 | 506.5 | 524.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.8 | 222 | 222.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2432 | 1 | 40.2 | 68909.7 | 6095 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0.977 | 0.595 | 6 | 1553
2026-04-21 07:09 | Normal | 519.7 | 510 | 522 | 514.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.6 | 222.4 | 222 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2402 | 1 | 40.3 | 68909.7 | 6095 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 11 | 0.974 | 0.591 | 6 | 1553
2026-04-21 07:10 | Normal | 491 | 513.3 | 508.7 | 505 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 221.6 | 222.6 | 222 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2503 | 1 | 40.3 | 68909.8 | 6095 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0.979 | 0.597 | 6 | 1553
2026-04-21 07:11 | Normal | 517.9 | 510.8 | 490.8 | 490.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 221.6 | 222 | 222.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2628 | 1 | 40.2 | 68909.8 | 6095 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 11 | 0.978 | 0.593 | 6 | 1553
2026-04-21 07:12 | Normal | 521.4 | 513.8 | 502.6 | 499.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2757 | 1 | 40.3 | 68909.8 | 6095 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0.983 | 0.576 | 6 | 1553
2026-04-21 07:13 | Normal | 521.9 | 514 | 503.9 | 525.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3085 | 1 | 40.3 | 68909.9 | 6095 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0.988 | 0.588 | 6 | 1553
2026-04-21 07:14 | Normal | 518.7 | 522 | 499.7 | 496 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3301 | 1 | 40.3 | 68909.9 | 6095 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 11 | 0.987 | 0.584 | 6 | 1553
2026-04-21 07:15 | Normal | 510.9 | 517.1 | 514.9 | 517.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 222 | 222.2 | 222.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3452 | 1 | 40.3 | 68910 | 6095 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 11 | 0.991 | 0.577 | 6 | 1553
2026-04-21 07:16 | Normal | 513.5 | 522.9 | 515.9 | 511.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 10 | 9.9 | 10 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3672 | 1 | 40.3 | 68910.1 | 6095 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 11 | 0.994 | 0.561 | 6 | 1553
2026-04-21 07:17 | Normal | 506.7 | 517.9 | 507.8 | 513 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3838 | 1 | 40.3 | 68910.1 | 6095 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 11 | 0.995 | 0.544 | 6 | 1553
2026-04-21 07:18 | Normal | 528.8 | 519.1 | 515 | 515.9 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | 222 | 222.8 | 223.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3888 | 1 | 40.4 | 68910.2 | 6095 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 11 | 0.994 | 0.547 | 6 | 1553
2026-04-21 07:19 | Normal | 521.8 | 495.1 | 506.9 | 506.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222 | 222.8 | 223.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3867 | 1 | 40.4 | 68910.3 | 6095 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 11 | 0.993 | 0.558 | 6 | 1553
2026-04-21 07:20 | Normal | 523.3 | 504.8 | 514.5 | 501.3 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 222 | 222.4 | 222.8 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3890 | 1 | 40.4 | 68910.3 | 6095 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 11 | 0.994 | 0.552 | 6 | 1553
2026-04-21 07:21 | Normal | 513 | 510.2 | 496.1 | 513.3 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3934 | 1 | 40.4 | 68910.4 | 6095 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 11 | 0.993 | 0.551 | 6 | 1553
2026-04-21 07:22 | Normal | 523.6 | 508.2 | 509.9 | 509.2 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3988 | 1 | 40.4 | 68910.5 | 6095 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 11 | 0.992 | 0.567 | 6 | 1553
2026-04-21 07:23 | Normal | 520.6 | 501 | 495.8 | 514.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 222.8 | 223 | 223.4 | 11.1 | 11 | 11 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4082 | 1 | 40.4 | 68910.5 | 6095 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 11 | 0.992 | 0.56 | 6 | 1553
2026-04-21 07:24 | Normal | 529.9 | 522.3 | 511.1 | 506.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4229 | 1 | 40.5 | 68910.6 | 6095 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 11 | 0.995 | 0.565 | 6 | 1553
2026-04-21 07:25 | Normal | 502.3 | 526.6 | 496.8 | 498.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.3 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4336 | 1 | 40.5 | 68910.7 | 6095 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0.992 | 0.564 | 6 | 1553
2026-04-21 07:26 | Normal | 495.8 | 512 | 509.7 | 509 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4403 | 1 | 40.5 | 68910.7 | 6095 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 11 | 0.995 | 0.552 | 6 | 1553
2026-04-21 07:27 | Normal | 489.6 | 508 | 470.7 | 506 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4229 | 1 | 40.5 | 68910.8 | 6095 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 11 | 0.992 | 0.56 | 6 | 1553
2026-04-21 07:28 | Normal | 523.8 | 512.1 | 504.5 | 510.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 11 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4144 | 1 | 40.6 | 68910.9 | 6095 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 11 | 0.993 | 0.563 | 6 | 1553
2026-04-21 07:29 | Normal | 513 | 511.1 | 500.7 | 507.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 222.4 | 222.2 | 223 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4150 | 1 | 40.6 | 68910.9 | 6095 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 11 | 0.994 | 0.558 | 6 | 1553
2026-04-21 07:30 | Normal | 501.3 | 515 | 502.9 | 513.1 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 222.4 | 223 | 223.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 60.01 | 4129 | 1 | 40.6 | 68911 | 6095 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 11 | 0.994 | 0.564 | 6 | 1553
2026-04-21 07:31 | Normal | 529.9 | 507.3 | 499.9 | 516 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4143 | 1 | 40.7 | 68911.1 | 6095 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 11 | 0.993 | 0.558 | 6 | 1553
2026-04-21 07:32 | Normal | 502.7 | 504 | 515.8 | 508 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 221.4 | 223 | 222.4 | 11 | 11 | 11 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4094 | 1 | 40.7 | 68911.2 | 6095 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 11 | 0.994 | 0.561 | 6 | 1553
2026-04-21 07:33 | Normal | 511.1 | 503.2 | 513.8 | 503.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221.8 | 222.6 | 223 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 3972 | 1 | 40.7 | 68911.2 | 6095 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 11 | 0.995 | 0.554 | 6 | 1553
2026-04-21 07:34 | Normal | 506.8 | 499 | 514.8 | 489.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3862 | 1 | 40.7 | 68911.3 | 6095 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 11 | 0.993 | 0.55 | 6 | 1553
2026-04-21 07:35 | Normal | 520.8 | 509 | 503 | 503.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221.8 | 222.6 | 223 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3688 | 1 | 40.7 | 68911.3 | 6095 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 11 | 0.995 | 0.564 | 6 | 1553
2026-04-21 07:36 | Normal | 494.8 | 517 | 509.8 | 509 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 222 | 222.8 | 223.2 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3601 | 1 | 40.7 | 68911.4 | 6095 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 11 | 0.993 | 0.567 | 6 | 1553
2026-04-21 07:37 | Normal | 509.3 | 519.1 | 522.6 | 504.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 3497 | 1 | 40.7 | 68911.5 | 6096 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11 | 0.994 | 0.577 | 6 | 1553
2026-04-21 07:38 | Normal | 506.4 | 506.1 | 524.6 | 503.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3450 | 1 | 40.7 | 68911.5 | 6096 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11 | 0.992 | 0.579 | 6 | 1553
2026-04-21 07:39 | Normal | 525.8 | 500 | 525.5 | 492.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 222.2 | 222.6 | 223 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 3474 | 1 | 40.7 | 68911.6 | 6096 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 11 | 0.994 | 0.577 | 6 | 1553
2026-04-21 07:40 | Normal | 527.9 | 504 | 524 | 502.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 222.2 | 223 | 223.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3500 | 1 | 40.8 | 68911.6 | 6096 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 11 | 0.992 | 0.573 | 6 | 1553
2026-04-21 07:41 | Normal | 530 | 507.1 | 503.4 | 503.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 222 | 222.2 | 223.2 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3536 | 1 | 40.7 | 68911.7 | 6096 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 11 | 0.994 | 0.566 | 6 | 1553
2026-04-21 07:42 | Normal | 525.9 | 510.1 | 527.7 | 503.9 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3517 | 1 | 40.8 | 68911.8 | 6096 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 11 | 0.994 | 0.571 | 6 | 1553
2026-04-21 07:43 | Normal | 499.9 | 507.1 | 525.8 | 506.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 222 | 222.4 | 223.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3474 | 1 | 40.8 | 68911.8 | 6096 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11 | 0.991 | 0.574 | 6 | 1553
2026-04-21 07:44 | Normal | 496.5 | 507 | 514.7 | 497.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3419 | 1 | 40.8 | 68911.9 | 6096 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11 | 0.992 | 0.575 | 6 | 1553
2026-04-21 07:45 | Normal | 517.2 | 494.2 | 486.8 | 512.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 222.2 | 222.4 | 223 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3415 | 1 | 40.8 | 68911.9 | 6096 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 11 | 0.986 | 0.576 | 6 | 1553
2026-04-21 07:46 | Normal | 489.5 | 499 | 520.2 | 517.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3466 | 1 | 40.8 | 68912 | 6096 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 11 | 0.994 | 0.575 | 6 | 1553
2026-04-21 07:51 | Normal | 510.8 | 522 | 515.8 | 521 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 222.8 | 223.2 | 223 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.01 | 60 | 60 | 4892 | 1 | 40.8 | 68912.3 | 6096 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 07:56 | Normal | 515 | 522.1 | 519.9 | 509.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6260 | 1 | 40.9 | 68912.8 | 6096 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:01 | Normal | 517 | 513.8 | 512.1 | 504.1 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 221.8 | 223.2 | 223 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6222 | 1 | 41.1 | 68913.3 | 6096 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:06 | Normal | 515.2 | 510.2 | 509.6 | 519.9 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.9 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5716 | 1 | 41.3 | 68913.8 | 6096 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:11 | Normal | 531.6 | 514 | 521.7 | 507 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 222 | 222.6 | 223.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5503 | 1 | 41.3 | 68914.3 | 6096 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:16 | Normal | 511.7 | 513 | 504.5 | 498.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5160 | 1 | 41.5 | 68914.8 | 6096 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:21 | Normal | 520.4 | 520.9 | 511.8 | 512.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 222 | 222.8 | 222.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5565 | 1 | 41.6 | 68915.2 | 6096 | 1.3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:26 | Normal | 498.8 | 509 | 514.7 | 510 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5240 | 1 | 41.6 | 68915.7 | 6096 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:31 | Normal | 528.6 | 518.9 | 496.5 | 512.8 | 4.9 | 6.2 | 4.5 | 5 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11154 | 1 | 41.7 | 68916.3 | 6096 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:36 | Normal | 515.1 | 509.6 | 502.2 | 514.4 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6552 | 1 | 42 | 68917 | 6096 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:41 | Normal | 527.4 | 501.7 | 512.6 | 508.9 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 223.4 | 223 | 223.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5759 | 1 | 42.1 | 68917.5 | 6097 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:46 | Normal | 514.9 | 503 | 496.3 | 505.7 | 4.1 | 4.8 | 4 | 4.5 | 223.8 | 224 | 224.6 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8450 | 1 | 42.2 | 68918.1 | 6097 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:51 | Normal | 520 | 515.3 | 482.9 | 514.2 | 11.8 | 13.2 | 10.2 | 10.1 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 21355 | 1 | 42.6 | 68919.2 | 6097 | 6.5 | 5.2 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 08:56 | Normal | 517.7 | 508.9 | 487 | 508.2 | 11.5 | 12.8 | 9.9 | 10 | 226.2 | 226.8 | 227 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 20719 | 1 | 44.1 | 68920.9 | 6097 | 6.3 | 5.2 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:01 | Normal | 499.9 | 498 | 479.2 | 504.5 | 8 | 9 | 7.1 | 7.3 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 60 | 60 | 60 | 14393 | 1 | 45.4 | 68922.4 | 6097 | 4.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:06 | Normal | 502.5 | 503.9 | 496.6 | 498.9 | 8.4 | 9.1 | 7 | 7.5 | 225.8 | 225.8 | 225.4 | 40 | 39.9 | 40 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15017 | 1 | 45.6 | 68923.5 | 6097 | 4.4 | 3.8 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:11 | Normal | 506.8 | 509.1 | 500.1 | 506.2 | 8.3 | 8.9 | 7.1 | 7.4 | 225 | 225.4 | 224.6 | 39.9 | 39.9 | 40 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 14917 | 1 | 45.7 | 68924.7 | 6097 | 4.4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:16 | Normal | 495 | 499.4 | 500.4 | 504.6 | 8.7 | 9.4 | 7.3 | 7.6 | 225 | 225.4 | 224.8 | 41 | 40.8 | 41 | 60 | 60 | 60.01 | 15508 | 1 | 46 | 68926 | 6097 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:21 | Normal | 494 | 504.2 | 497.8 | 508 | 10.5 | 11.1 | 8.8 | 9 | 225.6 | 226.4 | 226 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17919 | 1 | 46.4 | 68927.3 | 6097 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:26 | Normal | 495 | 502.2 | 498 | 503.2 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 9 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18013 | 1 | 47 | 68928.8 | 6097 | 5.4 | 5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:31 | Normal | 484.7 | 493 | 487.5 | 499.8 | 10.5 | 10.8 | 8.8 | 9 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17863 | 1 | 47.7 | 68930.2 | 6097 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:36 | Normal | 486.8 | 491 | 484.6 | 497.9 | 12.5 | 13.1 | 10.7 | 10.8 | 226.8 | 226.4 | 226.6 | 56.3 | 56.2 | 56.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21422 | 1 | 48.2 | 68931.8 | 6097 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:41 | Normal | 488.1 | 486.3 | 484.4 | 498.6 | 12.9 | 13.5 | 11.4 | 11.3 | 226.2 | 227 | 226 | 58.3 | 58.5 | 58.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22227 | 1 | 49.3 | 68933.7 | 6098 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:46 | Normal | 481.7 | 483.1 | 484.8 | 496.9 | 12.7 | 13.1 | 11.2 | 11.2 | 226.6 | 227.2 | 227.2 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21801 | 1 | 50.3 | 68935.5 | 6098 | 6.3 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0.3 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:51 | Normal | 500.5 | 485.2 | 486.8 | 488.1 | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 11.4 | 225.6 | 226.4 | 226 | 57 | 57 | 57 | 60 | 59.96 | 59.99 | 22274 | 1 | 51.3 | 68937.3 | 6098 | 6.3 | 5.6 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 09:56 | Normal | 501.3 | 492.8 | 492.7 | 494 | 12.3 | 12.9 | 11.1 | 11.3 | 226.4 | 227.2 | 226.4 | 57.7 | 57.8 | 57.9 | 60.04 | 60.08 | 60.01 | 21972 | 1 | 51.1 | 68938.8 | 6098 | 6.1 | 5.6 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:01 | Normal | 492.6 | 488.9 | 486.4 | 490.6 | 12.3 | 12.6 | 11.3 | 11.5 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 57 | 57.1 | 57.1 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 22285 | 1 | 51.7 | 68940.7 | 6098 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:06 | Normal | 489 | 479.3 | 487.2 | 489.4 | 14.5 | 14.8 | 13.5 | 13.6 | 227.2 | 227.4 | 227.8 | 66.6 | 66.4 | 66.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 25347 | 1 | 52.7 | 68942.7 | 6098 | 7.1 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:11 | Normal | 484.5 | 477.7 | 474.1 | 481.4 | 16.3 | 16.7 | 15.7 | 15.6 | 228.4 | 227.8 | 228.6 | 75.1 | 75 | 75 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28536 | 1 | 54 | 68944.9 | 6098 | 8 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:16 | Normal | 484.8 | 490 | 476.1 | 478.4 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17475 | 1 | 54.9 | 68947 | 6098 | 5 | 4.6 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:21 | Normal | 494.3 | 478.6 | 476.2 | 473.4 | 9.7 | 10.3 | 9.6 | 10 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17916 | 1 | 54.1 | 68948.5 | 6098 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:26 | Normal | 498.6 | 488.9 | 465.7 | 471.9 | 9.6 | 10.5 | 10 | 10.2 | 225.2 | 224.6 | 225.2 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17124 | 1 | 53.2 | 68950.1 | 6098 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.7 | 5 | 5.1 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:31 | Normal | 507.4 | 480.6 | 496.1 | 482.4 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 8 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14531 | 1 | 52.5 | 68951.6 | 6098 | 4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:36 | Normal | 508.2 | 488.4 | 482.3 | 491.4 | 6.8 | 7.6 | 7 | 7.3 | 224.2 | 224 | 223.6 | 35.1 | 35 | 35.2 | 60 | 60.01 | 60 | 13161 | 1 | 51.3 | 68952.8 | 6098 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:41 | Normal | 512.1 | 497.9 | 481.3 | 496.9 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 224 | 224.2 | 224 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13284 | 1 | 50.2 | 68953.9 | 6099 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:46 | Normal | 514.4 | 503.5 | 499.5 | 492.8 | 7.1 | 7.6 | 7 | 7.3 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 36.2 | 36 | 36.1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 13567 | 1 | 49.6 | 68955.1 | 6099 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:51 | Normal | 514.5 | 483.7 | 492.9 | 504.2 | 9 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 225 | 225.4 | 224.8 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16576 | 1 | 49 | 68956.3 | 6099 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 10:56 | Normal | 510 | 484.7 | 490.5 | 491.7 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 9.8 | 225.4 | 225 | 225 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 60.01 | 60 | 60 | 18364 | 1 | 48.8 | 68957.8 | 6099 | 4.8 | 4.4 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:01 | Normal | 511.5 | 493.9 | 500.1 | 488.7 | 9.4 | 10.5 | 9.5 | 10 | 225.4 | 225.4 | 225.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 60.01 | 60 | 60 | 17620 | 1 | 49.4 | 68959.6 | 6099 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:06 | Normal | 510.1 | 490.4 | 499.2 | 494.5 | 9.6 | 10.4 | 9.4 | 9.8 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18657 | 1 | 49.2 | 68960.9 | 6099 | 4.9 | 4.5 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:11 | Normal | 506 | 490.4 | 497.1 | 490.4 | 10.8 | 12 | 11.3 | 11.6 | 226.4 | 226 | 225.6 | 55.2 | 55.2 | 55.3 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 22040 | 1 | 49.1 | 68962.5 | 6099 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:16 | Normal | 506.1 | 491.3 | 499.3 | 486.5 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 225.4 | 225 | 224.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17531 | 1 | 49.4 | 68964.1 | 6099 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:21 | Normal | 509 | 494.4 | 500.4 | 494.7 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 225 | 225.8 | 225.6 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 21123 | 1 | 49.4 | 68965.6 | 6099 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:26 | Normal | 502.8 | 488.1 | 491.8 | 494.2 | 8.8 | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 225.4 | 225 | 224.8 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18387 | 1 | 49.4 | 68967.2 | 6099 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:31 | Normal | 538 | 526.3 | 529.9 | 514.2 | 14.8 | 15.1 | 15 | 17.1 | 227.4 | 227.6 | 227 | 78.3 | 78.3 | 78.4 | 59.98 | 60.07 | 59.98 | 30223 | 1 | 50.1 | 68969.2 | 6099 | 7.7 | 6.8 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 9.2 | 8.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:36 | Normal | 489.8 | 472 | 479.5 | 481.8 | 13.5 | 14.3 | 14 | 14.3 | 226 | 226.8 | 226 | 65.1 | 65 | 65.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26167 | 1 | 50.9 | 68971.2 | 6099 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:41 | Normal | 500.6 | 487.8 | 495.5 | 489.7 | 14 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 227 | 226.4 | 227.2 | 70.9 | 70.8 | 70.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 28808 | 1 | 51.2 | 68973.1 | 6100 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:46 | Normal | 493.4 | 481.6 | 486.2 | 471.4 | 9.4 | 10 | 10.1 | 10.8 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 60.01 | 60.07 | 60 | 18126 | 1 | 51.3 | 68974.8 | 6100 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5 | 5.4 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:51 | Normal | 496.4 | 491.3 | 481.3 | 479.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 223.8 | 223.8 | 224 | 37.1 | 37 | 37 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14189 | 1 | 51 | 68976.3 | 6100 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 11:56 | Normal | 492.5 | 478.6 | 483.8 | 471.1 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9928 | 1 | 50.1 | 68977.3 | 6100 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:01 | Normal | 493.5 | 486.5 | 493.6 | 483.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7990 | 1 | 48.9 | 68978 | 6100 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:06 | Normal | 497.6 | 494.7 | 506.8 | 478.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7439 | 1 | 48 | 68978.7 | 6100 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:11 | Normal | 499.7 | 493.4 | 515.6 | 487.5 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9196 | 1 | 47.3 | 68979.3 | 6100 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:16 | Normal | 526.3 | 493.4 | 505.2 | 500.4 | 5.5 | 6.1 | 6 | 6.5 | 222 | 222.6 | 222.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 11496 | 1 | 46.9 | 68980.2 | 6100 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:21 | Normal | 501.2 | 495.5 | 500.3 | 499.6 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12466 | 1 | 46.8 | 68981.2 | 6100 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:26 | Normal | 500.5 | 499.7 | 501.1 | 493.3 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 223.2 | 222.2 | 223 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11164 | 1 | 46.7 | 68982.2 | 6100 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:31 | Normal | 502.3 | 499.5 | 507.5 | 495.8 | 4.8 | 5.1 | 5 | 5.6 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9683 | 1 | 46.4 | 68983.1 | 6100 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:36 | Normal | 506.4 | 495.6 | 504.1 | 504.3 | 4.6 | 5 | 4.8 | 5.2 | 222 | 222.8 | 222.4 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9346 | 1 | 46.1 | 68983.8 | 6100 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:41 | Normal | 496.4 | 493.6 | 503.3 | 500.7 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8965 | 1 | 45.8 | 68984.6 | 6101 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:46 | Normal | 498.7 | 496.7 | 503.2 | 499.5 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9974 | 1 | 45.6 | 68985.4 | 6101 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:51 | Normal | 502.2 | 499.4 | 505.6 | 488.8 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 6 | 222.6 | 222.8 | 223 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 10446 | 1 | 45.6 | 68986.3 | 6101 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 12:56 | Normal | 503.2 | 499.6 | 486.6 | 497.8 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 221.8 | 222 | 222 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8908 | 1 | 45.4 | 68987.1 | 6101 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:01 | Normal | 502.3 | 498.5 | 498.7 | 496.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 221.6 | 221.8 | 222 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 8594 | 1 | 45.3 | 68987.8 | 6101 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:06 | Normal | 504 | 500.4 | 495.2 | 489.6 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5.5 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9387 | 1 | 45.2 | 68988.6 | 6101 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:11 | Normal | 497.4 | 487.5 | 497.2 | 492.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 221.2 | 222.2 | 222 | 23 | 22.9 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8462 | 1 | 45 | 68989.3 | 6101 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:16 | Normal | 497 | 499.5 | 501.7 | 495 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 222 | 222.4 | 222.8 | 26.4 | 26.1 | 26.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9450 | 1 | 44.9 | 68990 | 6101 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:21 | Normal | 494.9 | 496.5 | 489.4 | 499.2 | 4.7 | 5 | 5.5 | 5.9 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60 | 59.99 | 60 | 9845 | 1 | 44.8 | 68990.9 | 6101 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:26 | Normal | 493.1 | 485.6 | 488.9 | 494.2 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 222.6 | 222.8 | 223 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8150 | 1 | 44.8 | 68991.8 | 6101 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:31 | Normal | 496.5 | 495.7 | 495.2 | 486.5 | 10 | 10.1 | 14 | 14.3 | 223.8 | 224.8 | 224 | 58.6 | 58.5 | 58.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21942 | 1 | 45.6 | 68993.6 | 6101 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 7 | 7 | 7.3 | 6.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:36 | Normal | 496.1 | 485.3 | 485.2 | 475.5 | 9.8 | 10.3 | 14.2 | 14.6 | 224.4 | 224.8 | 225 | 58.4 | 58.2 | 58.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 21949 | 1 | 46.7 | 68995.3 | 6101 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:41 | Normal | 478.6 | 477.9 | 473.6 | 458.8 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 222.4 | 223.2 | 223 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7444 | 1 | 47.3 | 68996.8 | 6102 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:46 | Normal | 490.7 | 481.9 | 473.5 | 470.8 | 9.1 | 9.5 | 13.6 | 14 | 224.6 | 225 | 225.4 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 20535 | 1 | 47.7 | 68998.5 | 6102 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:51 | Normal | 489.2 | 485.4 | 475.7 | 467.8 | 8.3 | 8.6 | 12.9 | 13.2 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19029 | 1 | 48.2 | 69000.1 | 6102 | 4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 13:56 | Normal | 486.7 | 482.3 | 468 | 470.2 | 8.2 | 8.4 | 13.2 | 13.1 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 50 | 49.9 | 49.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18791 | 1 | 48.4 | 69001.7 | 6102 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:01 | Normal | 496.6 | 479.9 | 475.6 | 468.9 | 7.8 | 8.1 | 12.6 | 13 | 224.6 | 224 | 225 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18346 | 1 | 48.6 | 69003.2 | 6102 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:06 | Normal | 495.7 | 479 | 478.7 | 469.1 | 7.5 | 7.9 | 12.5 | 12.8 | 224.6 | 224.2 | 224.4 | 48 | 47.9 | 48 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18046 | 1 | 48.8 | 69004.7 | 6102 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:11 | Normal | 494.8 | 487 | 475.7 | 472 | 7 | 7.5 | 11.6 | 12.3 | 223.6 | 223.8 | 224 | 45.8 | 45.6 | 45.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17058 | 1 | 48.8 | 69006.2 | 6102 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:16 | Normal | 488.9 | 491.1 | 493.8 | 467.1 | 7.1 | 7.3 | 9.4 | 12.5 | 222.8 | 223 | 222.8 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16382 | 1 | 48.7 | 69007.6 | 6102 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 4.2 | 6.3 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:21 | Normal | 493.7 | 486 | 480.3 | 477.3 | 3.9 | 5.5 | 5.4 | 7.3 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12738 | 1 | 48.5 | 69008.8 | 6102 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 4.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:26 | Normal | 476 | 472.2 | 463 | 459.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 10 | 9.8 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3657 | 1 | 47.8 | 69009.2 | 6102 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:31 | Normal | 487.2 | 489.9 | 493.2 | 484.8 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 219.6 | 220.8 | 220.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6289 | 1 | 47 | 69009.6 | 6102 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:36 | Normal | 486.7 | 471.9 | 479.8 | 473.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 218.6 | 219.2 | 220 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3520 | 1 | 46.4 | 69010 | 6102 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:41 | Normal | 488.9 | 468.1 | 489.2 | 470.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 218.4 | 219 | 219.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3074 | 1 | 46 | 69010.2 | 6103 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:46 | Normal | 492.9 | 484.1 | 463 | 498.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 218.8 | 219.6 | 219.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2381 | 1 | 45.6 | 69010.5 | 6103 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:51 | Normal | 480 | 499 | 477.6 | 498 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 219.8 | 220.4 | 220.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3399 | 1 | 45.1 | 69010.7 | 6103 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 14:56 | Normal | 490.8 | 505.1 | 509.8 | 500 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 5523 | 1 | 44.9 | 69011.1 | 6103 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:01 | Normal | 511.4 | 502.6 | 524.1 | 510.1 | 4.7 | 5.2 | 6 | 8.2 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 32 | 31.9 | 32 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10775 | 1 | 44.8 | 69011.7 | 6103 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:06 | Normal | 519.7 | 497.2 | 502.9 | 499 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 8.6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 11599 | 1 | 45 | 69012.7 | 6103 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:11 | Normal | 513.8 | 506.2 | 515.7 | 493.9 | 4.5 | 4.8 | 6.1 | 8.7 | 222.4 | 222.2 | 223 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11508 | 1 | 45.2 | 69013.6 | 6103 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:16 | Normal | 513.8 | 498.1 | 499.4 | 486.6 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | 8.6 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11228 | 1 | 45.3 | 69014.6 | 6103 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:21 | Normal | 502.7 | 493 | 494.3 | 489.6 | 4.2 | 4.6 | 6 | 8.2 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 29 | 28.9 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10661 | 1 | 45.3 | 69015.5 | 6103 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:26 | Normal | 502.6 | 485 | 483.8 | 480.1 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 6.3 | 220 | 220.8 | 221.2 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8524 | 1 | 45.4 | 69016.3 | 6103 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:31 | Normal | 507.7 | 485 | 493.8 | 485 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.5 | 219.4 | 220 | 219.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7134 | 1 | 45.3 | 69016.9 | 6103 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 3.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:36 | Normal | 499.7 | 485.7 | 500.6 | 487.9 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 218.4 | 219.2 | 219.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5369 | 1 | 45.1 | 69017.5 | 6103 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:41 | Normal | 495.1 | 488.1 | 495.1 | 462.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 217.6 | 217.8 | 218.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60 | 60 | 3143 | 1 | 44.8 | 69017.8 | 6104 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:46 | Normal | 500.9 | 504.1 | 515 | 483.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.5 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 7.1 | 6.8 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2558 | 1 | 44.5 | 69018 | 6104 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:51 | Normal | 471.1 | 486 | 506.9 | 479.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2586 | 1 | 44.4 | 69018.2 | 6104 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 15:56 | Normal | 485.8 | 474.2 | 501.3 | 500.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2616 | 1 | 44.3 | 69018.5 | 6104 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:01 | Normal | 490.8 | 484.1 | 499.3 | 499.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2589 | 1 | 44 | 69018.7 | 6104 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:06 | Normal | 501.2 | 498.7 | 508.7 | 484.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2614 | 1 | 43.7 | 69018.9 | 6104 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:11 | Normal | 485 | 477.3 | 494.8 | 486.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219.4 | 219.6 | 221 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2587 | 1 | 43.6 | 69019.1 | 6104 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:16 | Normal | 504.8 | 487 | 505.6 | 493.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 7.1 | 6.9 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2526 | 1 | 43.4 | 69019.3 | 6104 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:21 | Normal | 480.4 | 491 | 491.1 | 500.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2385 | 1 | 43.3 | 69019.5 | 6104 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:26 | Normal | 488.6 | 485 | 500.7 | 481.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.3 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2215 | 1 | 43.2 | 69019.7 | 6104 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:31 | Normal | 496.9 | 499.2 | 483.1 | 480.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 220.2 | 220.4 | 220.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1972 | 1 | 43.1 | 69019.9 | 6104 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:36 | Normal | 516.1 | 498 | 498.9 | 473.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220 | 220.6 | 221 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1695 | 1 | 43 | 69020 | 6104 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:41 | Normal | 501.1 | 489 | 477.9 | 466.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220 | 221 | 4 | 3.9 | 4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1400 | 1 | 42.9 | 69020.2 | 6105 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:46 | Normal | 511.7 | 509 | 487.9 | 486 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 219.8 | 220 | 220.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1141 | 1 | 42.8 | 69020.3 | 6105 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:51 | Normal | 472.2 | 490.2 | 492 | 451.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 854 | 1 | 42.7 | 69020.4 | 6105 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 16:56 | Normal | 344.9 | 476.3 | 477.8 | 447.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 220.2 | 221 | 2 | 1.9 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 551 | 1 | 42.7 | 69020.4 | 6105 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:01 | Normal | 199.6 | 462 | 430 | 462.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 310 | 1 | 42.5 | 69020.4 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:06 | Normal | 199.9 | 373.1 | 200.4 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 96 | 1 | 42.4 | 69020.5 | 6105 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:11 | Normal | 197.7 | 247.1 | 200.4 | 384.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11 | 1 | 42.2 | 69020.5 | 6105 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:16 | Normal | 213.3 | 170.6 | 155.6 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42 | 69020.5 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:21 | Normal | 195.3 | 176.5 | 176.4 | 370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 69020.5 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:26 | Normal | 209.8 | 194.7 | 181.5 | 390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 69020.5 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:31 | Normal | 202.1 | 205.1 | 191.6 | 353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 41.6 | 69020.5 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-21 17:36 | Normal | 203.7 | 200.9 | 197.3 | 280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 219 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 0 | 1 | 41.6 | 69020.5 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0