## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-23 15:47 | Normal | 374.4 | 605.5 | 642.4 | 610.8 | 3.4 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 226.2 | 227 | 228.6 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10840 | 1 | 36.3 | 730.4 | 60 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:47 | Normal | 386 | 602 | 639.8 | 604.4 | 3.5 | 6 | 6.8 | 5.7 | 226.2 | 227.2 | 228.2 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11971 | 1 | 36.3 | 730.5 | 60 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:48 | Normal | 386.2 | 618.3 | 636.5 | 603.7 | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 5.7 | 226.2 | 227.6 | 228.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11857 | 1 | 36.3 | 730.7 | 60 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:49 | Normal | 410 | 616.6 | 638.7 | 596.8 | 3.3 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 226.2 | 227.6 | 228.2 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12368 | 1 | 36.2 | 730.9 | 60 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:50 | Normal | 414.7 | 619.3 | 634.3 | 595.7 | 3 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 226 | 227.4 | 228.2 | 16.8 | 17 | 17 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11540 | 1 | 36.2 | 731.1 | 60 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:51 | Normal | 457.5 | 622.3 | 633.4 | 586.5 | 2.8 | 5.9 | 6.8 | 5.8 | 226 | 228 | 228 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12018 | 1 | 36.2 | 731.3 | 60 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:52 | Normal | 445.3 | 616.3 | 636.3 | 589.6 | 2.7 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 226.2 | 228 | 228 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11476 | 1 | 36.3 | 731.5 | 60 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:53 | Normal | 430.3 | 618.6 | 640.2 | 577.7 | 2.8 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 225.8 | 228.2 | 228.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11531 | 1 | 36.3 | 731.7 | 60 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:54 | Normal | 412.5 | 616 | 631.8 | 580.9 | 2.7 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 226 | 227.8 | 228.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60 | 11551 | 1 | 36.3 | 731.9 | 60 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:55 | Normal | 394.9 | 621.9 | 637.1 | 585.1 | 2.8 | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 226 | 228.2 | 228.4 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11466 | 1 | 36.3 | 732.1 | 60 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:56 | Normal | 385.5 | 628.3 | 638.4 | 571.4 | 2.8 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 226 | 228.4 | 228 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11399 | 1 | 36.3 | 732.3 | 60 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:57 | Normal | 372 | 629.4 | 634.5 | 583.4 | 2.7 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 226 | 227 | 227.8 | 15.9 | 16 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11161 | 1 | 36.3 | 732.5 | 60 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:58 | Normal | 372.3 | 629.1 | 633.4 | 589.3 | 2.6 | 5.5 | 6.3 | 5.3 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10941 | 1 | 36.3 | 732.6 | 60 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 15:59 | Normal | 352.6 | 624.4 | 635.1 | 584.2 | 2.6 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 225.8 | 227.4 | 227.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10772 | 1 | 36.3 | 732.8 | 60 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:00 | Normal | 332.3 | 623.5 | 630.6 | 587.5 | 2.6 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 225.8 | 227.4 | 227.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10248 | 1 | 36.3 | 733 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:01 | Normal | 349.6 | 627.6 | 630.2 | 580.4 | 2.4 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 225.6 | 227 | 227.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9981 | 1 | 36.3 | 733.2 | 60 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2 | 2 | 1.9 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:02 | Normal | 330.6 | 619.4 | 637.2 | 590.6 | 2.4 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 225.4 | 226.8 | 227.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 9955 | 1 | 36.3 | 733.3 | 60 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.6 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:03 | Normal | 321.2 | 624.3 | 644 | 564.7 | 2.4 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 225.4 | 226 | 227 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9761 | 1 | 36.3 | 733.5 | 60 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:04 | Normal | 335.9 | 618.4 | 638 | 576.6 | 2.1 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 225.6 | 225.6 | 226.8 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9438 | 1 | 36.2 | 733.7 | 60 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:05 | Normal | 392.3 | 623.8 | 636 | 581.5 | 1.8 | 4.6 | 5.3 | 4.1 | 225 | 226 | 226.6 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9118 | 1 | 36.2 | 733.8 | 60 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:06 | Normal | 403.5 | 604.3 | 636.9 | 557.4 | 1.8 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 224.6 | 225.2 | 226.8 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8962 | 1 | 36.2 | 734 | 60 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.4 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:07 | Normal | 392.4 | 607 | 636.9 | 553.4 | 1.8 | 4.4 | 5.1 | 4.1 | 224.8 | 225.4 | 226.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8760 | 1 | 36.2 | 734.1 | 60 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:08 | Normal | 396.7 | 616.4 | 639.1 | 534.3 | 1.7 | 4.2 | 5 | 4 | 224.4 | 225.6 | 226 | 12.1 | 12.2 | 12 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8496 | 1 | 36.2 | 734.3 | 60 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:09 | Normal | 529.4 | 629.4 | 627.6 | 541.6 | 1.4 | 4.1 | 5 | 3.6 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 8268 | 1 | 36.2 | 734.4 | 60 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1 | 72 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:16 | Normal | 500.4 | 592.3 | 629.1 | 589.6 | 1 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 223 | 224.6 | 225.4 | 7.7 | 8 | 7.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5567 | 1 | 36.1 | 735.2 | 61 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:17 | Normal | 506.1 | 606.5 | 637 | 586.3 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2 | 222.8 | 223.8 | 225 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4863 | 1 | 36 | 735.3 | 61 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:18 | Normal | 444 | 601.3 | 630.8 | 568.8 | 1 | 1.8 | 2.8 | 2 | 222.6 | 224 | 224.8 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 60 | 59.97 | 59.95 | 4603 | 1 | 36 | 735.4 | 61 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:19 | Normal | 505.5 | 602.8 | 630.7 | 602.2 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 222.4 | 223.6 | 224.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4570 | 1 | 35.9 | 735.4 | 61 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:20 | Normal | 460.6 | 606.4 | 634 | 586.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 222.6 | 224 | 224.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 4140 | 1 | 35.9 | 735.5 | 61 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:21 | Normal | 461.3 | 603.4 | 634.2 | 582.8 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 222.6 | 223.6 | 224.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 4096 | 1 | 35.8 | 735.6 | 61 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:22 | Normal | 460.4 | 632.5 | 630.5 | 583.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 222 | 223 | 224.4 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 3388 | 1 | 35.8 | 735.7 | 61 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:23 | Normal | 482.4 | 647.5 | 625.7 | 558.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 221.8 | 221.4 | 224 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 59.96 | 59.89 | 59.97 | 2824 | 1 | 35.7 | 735.7 | 61 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:24 | Normal | 446.7 | 616.4 | 624.4 | 584.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 4.1 | 4 | 4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2734 | 1 | 35.6 | 735.7 | 61 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:25 | Normal | 421 | 621.4 | 627.7 | 588.7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 4 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2633 | 1 | 35.6 | 735.8 | 61 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:26 | Normal | 469.2 | 618.3 | 627.4 | 578.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 222 | 222.4 | 224.2 | 3.5 | 4 | 3.8 | 60.04 | 60.09 | 60.02 | 2529 | 1 | 35.5 | 735.8 | 61 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:27 | Normal | 601.5 | 595.4 | 614.7 | 564.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 221.6 | 223 | 223.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2360 | 1 | 35.4 | 735.9 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:28 | Normal | 617.2 | 600.3 | 623.6 | 586.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 221.8 | 223 | 224.2 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 2304 | 1 | 35.4 | 735.9 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:29 | Normal | 608.3 | 557.3 | 632.8 | 594.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1 | 221.8 | 223 | 224.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2285 | 1 | 35.4 | 736 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:30 | Normal | 600.4 | 623.4 | 615.8 | 581.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1 | 221.8 | 223 | 224.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 2273 | 1 | 35.3 | 736 | 61 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:31 | Normal | 562 | 612.5 | 622.7 | 561.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1 | 221.6 | 222.8 | 224 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.06 | 60 | 2211 | 1 | 35.3 | 736 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:31 | Normal | 584.3 | 603.2 | 618.5 | 569.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1 | 222 | 223 | 224 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2167 | 1 | 35.2 | 736 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:32 | Normal | 595.2 | 623.1 | 619.5 | 562.4 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 221.4 | 222.8 | 223.8 | 3.3 | 3.6 | 3 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 2075 | 1 | 35.2 | 736.1 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:33 | Normal | 588.3 | 638.2 | 624.3 | 563.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 221.4 | 222.2 | 224 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 2093 | 1 | 35.2 | 736.1 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:34 | Normal | 557.4 | 620.8 | 624.7 | 559.7 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | 221.8 | 223 | 223.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 2092 | 1 | 35.1 | 736.1 | 61 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:35 | Normal | 559.4 | 654.7 | 661.8 | 577.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 221.8 | 223 | 224.2 | 2.8 | 3.1 | 3 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 1977 | 1 | 35 | 736.2 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:36 | Normal | 552.3 | 626.4 | 621.8 | 598.7 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 221.4 | 222.6 | 224.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2004 | 1 | 34.9 | 736.2 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:37 | Normal | 501 | 655.3 | 616.2 | 546.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 221.6 | 222.4 | 224 | 3 | 3.2 | 2.8 | 59.93 | 59.88 | 59.97 | 1845 | 1 | 34.9 | 736.2 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:38 | Normal | 536.5 | 615.4 | 638.8 | 539.8 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 221.8 | 224 | 224.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1797 | 1 | 34.8 | 736.3 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:39 | Normal | 526.5 | 649.7 | 621.3 | 583.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 222 | 222.2 | 224 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1733 | 1 | 34.8 | 736.3 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:40 | Normal | 538.7 | 650.7 | 614.6 | 605.6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.7 | 221.4 | 223 | 224.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 59.94 | 60.02 | 59.97 | 1708 | 1 | 34.8 | 736.3 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:41 | Normal | 506.4 | 644.5 | 642.4 | 604.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 221.4 | 222.4 | 223.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 60.04 | 59.95 | 1622 | 1 | 34.7 | 736.3 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:42 | Normal | 448.4 | 640.8 | 617.3 | 559.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 222 | 223 | 224 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 1603 | 1 | 34.6 | 736.4 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:43 | Normal | 456.4 | 648 | 647.1 | 554.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 221.6 | 222.8 | 223.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 1540 | 1 | 34.6 | 736.4 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:44 | Normal | 405.5 | 618.8 | 635.1 | 582.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 221.6 | 222.8 | 224.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59.92 | 60 | 60 | 1588 | 1 | 34.5 | 736.4 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:45 | Normal | 443.5 | 642.3 | 642.1 | 572.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 221.8 | 222.4 | 224.2 | 2.8 | 3 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1609 | 1 | 34.5 | 736.5 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:46 | Normal | 435.1 | 619.1 | 644.2 | 583.6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 221.8 | 222.4 | 224.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.96 | 60 | 59.94 | 1680 | 1 | 34.5 | 736.5 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:47 | Normal | 484.4 | 663.4 | 644.5 | 549.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 222 | 223.2 | 224.2 | 2.8 | 3 | 2.6 | 60.02 | 59.96 | 59.96 | 1662 | 1 | 34.4 | 736.5 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:48 | Normal | 460.2 | 654.6 | 599.3 | 602.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 221.8 | 222.8 | 224.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 59.88 | 59.93 | 1565 | 1 | 34.4 | 736.5 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:49 | Normal | 447.6 | 650.8 | 644.9 | 569.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 222 | 223.2 | 225 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1473 | 1 | 34.4 | 736.6 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:50 | Normal | 430.6 | 604.6 | 640.2 | 595.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 222 | 223.4 | 224.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1457 | 1 | 34.3 | 736.6 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:52 | Normal | 439.3 | 664.9 | 603.6 | 615.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 222.6 | 223.6 | 224.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 1497 | 1 | 34.3 | 736.6 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:53 | Normal | 416.4 | 644.5 | 630.4 | 594.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 222.2 | 223.6 | 224.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 1437 | 1 | 34.2 | 736.7 | 61 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:54 | Normal | 401.6 | 656.2 | 632.3 | 599.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 222 | 223.6 | 224.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 1416 | 1 | 34.2 | 736.7 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:55 | Normal | 378 | 639.5 | 645.7 | 593.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 222.2 | 223.2 | 224.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 1423 | 1 | 34.1 | 736.7 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:56 | Normal | 357.9 | 650.3 | 661.7 | 559.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 222.2 | 223.8 | 224.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1357 | 1 | 34.1 | 736.7 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:57 | Normal | 344 | 601.5 | 627.1 | 592.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 222.2 | 223.6 | 224.6 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 1346 | 1 | 34 | 736.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:58 | Normal | 401.3 | 651.3 | 642.7 | 602.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 222.4 | 223.6 | 224.6 | 2 | 2.3 | 1.9 | 60 | 59.9 | 60.07 | 1205 | 1 | 34 | 736.8 | 61 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 16:59 | Normal | 391.1 | 646.3 | 644.2 | 576 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 222.6 | 224 | 224.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1155 | 1 | 34 | 736.8 | 61 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:00 | Normal | 378 | 623.3 | 565.3 | 576.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 222.2 | 223.2 | 224.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1126 | 1 | 34 | 736.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:01 | Normal | 320 | 653.1 | 648 | 606.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 223 | 223.8 | 225.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1022 | 1 | 34 | 736.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:02 | Normal | 252.1 | 605.4 | 622.2 | 567.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 223.4 | 225 | 226 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 1008 | 1 | 34 | 736.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:03 | Normal | 200.7 | 633.3 | 641.3 | 581 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 223.4 | 224 | 226 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 961 | 1 | 33.9 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:04 | Normal | 214.8 | 607 | 636.8 | 591.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 223.6 | 224.8 | 225.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 916 | 1 | 33.8 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:05 | Normal | 199.8 | 624.3 | 644.1 | 569.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 223.6 | 225.6 | 225.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 876 | 1 | 33.9 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:06 | Normal | 209.8 | 595.9 | 631.2 | 611.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 224.4 | 225.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.86 | 59.88 | 59.88 | 832 | 1 | 33.9 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:06 | Normal | 201.1 | 615.4 | 623.5 | 587.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 223.4 | 224.4 | 225.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.96 | 845 | 1 | 33.9 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:07 | Normal | 207.8 | 604.3 | 641.4 | 545.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 223.6 | 224.6 | 225.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.95 | 60 | 842 | 1 | 33.8 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:08 | Normal | 199.5 | 631.4 | 633.7 | 589.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 224.4 | 225.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 771 | 1 | 33.9 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:09 | Normal | 199.5 | 604.4 | 616.6 | 569.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 223.6 | 224 | 226 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 59.98 | 59.86 | 59.9 | 764 | 1 | 33.8 | 736.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:10 | Normal | 201.1 | 586.4 | 652.7 | 624.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 225 | 226 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 686 | 1 | 33.8 | 737 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:10 | Normal | 198.7 | 601.7 | 636 | 600.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 224 | 224.8 | 225.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 707 | 1 | 33.8 | 737 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:12 | Normal | 196.4 | 568.9 | 658.4 | 592.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 224.2 | 225.2 | 225.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.09 | 59.97 | 60.04 | 694 | 1 | 33.7 | 737 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:13 | Normal | 199.8 | 559.9 | 633.3 | 613.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224 | 225.4 | 225.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 665 | 1 | 33.6 | 737 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:14 | Normal | 194.3 | 484.6 | 630 | 592.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223.8 | 225.4 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 669 | 1 | 33.6 | 737 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:15 | Normal | 197.9 | 443.1 | 638.6 | 589.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223.6 | 224.8 | 226 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 635 | 1 | 33.6 | 737 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:16 | Normal | 197.9 | 371.2 | 630.9 | 600.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 224.4 | 226 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 628 | 1 | 33.6 | 737 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:17 | Normal | 186.5 | 275.1 | 641.2 | 612.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 225.2 | 226.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.03 | 574 | 1 | 33.4 | 737 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:18 | Normal | 190.5 | 319.6 | 647.9 | 595 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223.8 | 225 | 225.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 562 | 1 | 33.3 | 737 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:19 | Normal | 210.3 | 210.9 | 644.5 | 596.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 226.4 | 225.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 60 | 59.95 | 565 | 1 | 33.3 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:20 | Normal | 208 | 236.1 | 631 | 597.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 553 | 1 | 33.3 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:21 | Normal | 223.7 | 235.3 | 636 | 570.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.4 | 226 | 226.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 550 | 1 | 33.2 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:22 | Normal | 243.7 | 227.5 | 616.7 | 592.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 545 | 1 | 33.1 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:23 | Normal | 222.9 | 223.5 | 617.2 | 596.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224 | 225.2 | 225.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 536 | 1 | 33.1 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:24 | Normal | 182 | 174.5 | 640.4 | 563.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 224.4 | 225.2 | 226.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 546 | 1 | 33.1 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:25 | Normal | 190.1 | 223.5 | 622.4 | 587 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.4 | 225.8 | 226 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 541 | 1 | 33.1 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:26 | Normal | 216.8 | 157.2 | 615.3 | 553.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224 | 225.4 | 225.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 531 | 1 | 33 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:27 | Normal | 218.5 | 169.6 | 589.4 | 547.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 224.8 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 505 | 1 | 32.9 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:28 | Normal | 206 | 208.5 | 591.8 | 555.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.07 | 59.99 | 478 | 1 | 32.8 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:29 | Normal | 194.9 | 181.5 | 584.8 | 550.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 475 | 1 | 32.8 | 737.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:30 | Normal | 216.1 | 176.6 | 580.5 | 542.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 473 | 1 | 32.7 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:31 | Normal | 208.6 | 204.9 | 579.8 | 537 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224 | 225.2 | 225.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 467 | 1 | 32.7 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:33 | Normal | 214.5 | 195.8 | 572.9 | 536.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.4 | 224.8 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 465 | 1 | 32.6 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:34 | Normal | 187.1 | 220.7 | 562 | 528.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 465 | 1 | 32.6 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:34 | Normal | 192 | 180.6 | 545.7 | 501.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 224.8 | 226 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 464 | 1 | 32.5 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:35 | Normal | 195.6 | 211.5 | 519.6 | 486.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 225.6 | 225.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 464 | 1 | 32.5 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:36 | Normal | 195.1 | 184.4 | 477.6 | 454.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 225.2 | 226.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 462 | 1 | 32.4 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:38 | Normal | 202.7 | 198.8 | 455.2 | 437.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223.6 | 225.6 | 225.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.94 | 59.97 | 463 | 1 | 32.4 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:39 | Normal | 203.6 | 188.2 | 446.6 | 419.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.4 | 224.8 | 225.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 461 | 1 | 32.3 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:40 | Normal | 195.9 | 208.8 | 430.4 | 402.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223 | 224.8 | 225.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 453 | 1 | 32.2 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:41 | Normal | 202.7 | 195.4 | 403.7 | 367.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223.2 | 225 | 225.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 452 | 1 | 32.3 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:42 | Normal | 199.6 | 196.8 | 381.2 | 352 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223 | 224.8 | 225.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 451 | 1 | 32.2 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:43 | Normal | 201.1 | 196.5 | 338.7 | 316.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223 | 225.4 | 225 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 453 | 1 | 32.1 | 737.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:44 | Normal | 201.5 | 195.1 | 307.1 | 281 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 222.8 | 226.2 | 225.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 453 | 1 | 32.1 | 737.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:45 | Normal | 196.7 | 199 | 285.3 | 249.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223 | 224.4 | 226.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 453 | 1 | 32 | 737.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:46 | Normal | 198.5 | 202.3 | 219.1 | 227.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 223 | 225.2 | 226 | 1.1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 456 | 1 | 32 | 737.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:47 | Normal | 196.3 | 196.5 | 202.9 | 200.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223.2 | 224.4 | 226.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 452 | 1 | 31.9 | 737.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:48 | Normal | 179.5 | 198.9 | 196.8 | 199.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223.2 | 225.2 | 225.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 454 | 1 | 31.8 | 737.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2026-04-23 17:49 | Normal | 162.8 | 183.2 | 198.2 | 184.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 223 | 224.6 | 225.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 453 | 1 | 31.8 | 737.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001