## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-23 05:45 | Wait | 256.5 | 246.1 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 31.9 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-04-23 05:46 | Wait | 433 | 430.6 | 428.7 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.6 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-04-23 05:48 | Check | 435.4 | 437.8 | 438.7 | 436.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 34.9 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1372
2026-04-23 05:49 | Check | 468 | 474 | 459.6 | 458.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 33.9 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1369
2026-04-23 05:50 | Check | 479.9 | 484.4 | 471.2 | 469.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 34.2 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1312
2026-04-23 05:51 | Normal | 367.1 | 456.4 | 328.3 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 35.3 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.027 | 0.632 | 6 | 1312
2026-04-23 05:52 | Normal | 199.8 | 458.5 | 235.4 | 451.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 9 | 1 | 36.9 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.014 | 0.637 | 6 | 1312
2026-04-23 05:53 | Normal | 200.5 | 453.6 | 199.6 | 430.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13 | 1 | 38 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.024 | 0.634 | 6 | 1312
2026-04-23 05:54 | Normal | 199.5 | 451.3 | 210.3 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22 | 1 | 39 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.038 | 0.638 | 6 | 1312
2026-04-23 05:55 | Normal | 199.8 | 470.3 | 200.5 | 396.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34 | 1 | 39.7 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.056 | 0.636 | 6 | 1312
2026-04-23 05:56 | Normal | 199.9 | 459.4 | 200 | 388.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37 | 1 | 38.8 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.062 | 0.638 | 6 | 1312
2026-04-23 05:57 | Normal | 199.6 | 476.4 | 200.1 | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28 | 1 | 37.4 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.06 | 0.634 | 6 | 1312
2026-04-23 05:58 | Normal | 199.5 | 454.3 | 199.7 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 57 | 1 | 36.5 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.097 | 0.639 | 6 | 1312
2026-04-23 05:59 | Normal | 199.5 | 468.7 | 199.9 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 72 | 1 | 36 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.115 | 0.635 | 6 | 1312
2026-04-23 06:00 | Normal | 199.9 | 462.6 | 199.8 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 80 | 1 | 35.7 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.131 | 0.636 | 6 | 1312
2026-04-23 06:01 | Normal | 199.7 | 458.5 | 202 | 472.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 88 | 1 | 35.5 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.147 | 0.634 | 6 | 1312
2026-04-23 06:02 | Normal | 199.7 | 448.6 | 200.1 | 456.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 97 | 1 | 35.3 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.158 | 0.629 | 6 | 1312
2026-04-23 06:03 | Normal | 200 | 460.3 | 200 | 486.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 91 | 1 | 35.3 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.165 | 0.419 | 6 | 1312
2026-04-23 06:04 | Normal | 199.9 | 470 | 200.9 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.85 | 59.84 | 59.85 | 118 | 1 | 35.3 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.187 | 0.637 | 6 | 1312
2026-04-23 06:05 | Normal | 199.7 | 458.5 | 199.7 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 73 | 1 | 35.2 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.375 | 0.193 | 6 | 1312
2026-04-23 06:06 | Normal | 199.9 | 451.6 | 230.2 | 456.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.86 | 59.85 | 59.85 | 139 | 1 | 35.3 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.239 | 0.637 | 6 | 1312
2026-04-23 06:07 | Normal | 199.9 | 469.5 | 230.8 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 128 | 1 | 35.3 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.312 | 0.399 | 6 | 1312
2026-04-23 06:08 | Normal | 199.7 | 476.6 | 199.5 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 99 | 1 | 35.3 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.217 | 0.631 | 6 | 1312
2026-04-23 06:09 | Normal | 199.9 | 474.3 | 206.6 | 487.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 108 | 1 | 35.4 | 69162.9 | 6117 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.661 | 0.169 | 6 | 1312
2026-04-23 06:10 | Normal | 199.6 | 467.4 | 199.7 | 505.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 142 | 1 | 35.4 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.27 | 0.485 | 6 | 1312
2026-04-23 06:11 | Normal | 199.8 | 479.3 | 199.8 | 514.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 121 | 1 | 35.5 | 69163 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.668 | 0.152 | 6 | 1312
2026-04-23 06:12 | Normal | 199.7 | 485.4 | 205.7 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 162 | 1 | 35.6 | 69163 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.262 | 0.636 | 6 | 1312
2026-04-23 06:13 | Normal | 199.5 | 482.9 | 201.8 | 501.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 182 | 1 | 35.6 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.715 | 0.151 | 6 | 1312
2026-04-23 06:14 | Normal | 199.8 | 443.4 | 199.9 | 484.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 227 | 1 | 35.7 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.361 | 0.635 | 6 | 1312
2026-04-23 06:15 | Normal | 199.6 | 470.2 | 229 | 523.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 158 | 1 | 35.7 | 69163 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.739 | 0.151 | 6 | 1312
2026-04-23 06:16 | Normal | 199.7 | 481.3 | 295.7 | 496.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 244 | 1 | 35.8 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.361 | 0.637 | 6 | 1312
2026-04-23 06:17 | Normal | 200.2 | 468.9 | 262.7 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 244 | 1 | 35.8 | 69163 | 6118 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.401 | 0.637 | 6 | 1312
2026-04-23 06:18 | Normal | 199.9 | 497.2 | 264.8 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 248 | 1 | 35.8 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.386 | 0.635 | 6 | 1312
2026-04-23 06:19 | Normal | 202.3 | 497.4 | 305.6 | 499 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 291 | 1 | 36 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.43 | 0.626 | 6 | 1312
2026-04-23 06:20 | Normal | 199.9 | 496.4 | 318.6 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 290 | 1 | 36 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.446 | 0.635 | 6 | 1312
2026-04-23 06:21 | Normal | 199.8 | 494.6 | 348.5 | 481.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 310 | 1 | 36 | 69163 | 6118 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.475 | 0.627 | 6 | 1312
2026-04-23 06:22 | Normal | 199.6 | 512.3 | 395.7 | 491.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 322 | 1 | 36.1 | 69163 | 6118 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.453 | 0.624 | 6 | 1312
2026-04-23 06:23 | Normal | 216 | 502.5 | 419.8 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220 | 221 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 380 | 1 | 36.1 | 69163 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.57 | 0.625 | 6 | 1312
2026-04-23 06:24 | Normal | 202.9 | 519.2 | 454.4 | 498.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.2 | 221.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 348 | 1 | 36.2 | 69163 | 6118 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.517 | 0.626 | 6 | 1312
2026-04-23 06:25 | Normal | 208 | 505.5 | 449.7 | 505.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.8 | 220.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 405 | 1 | 36.3 | 69163 | 6118 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.555 | 0.627 | 6 | 1312
2026-04-23 06:26 | Normal | 208.6 | 515.4 | 434.6 | 485.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.8 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 459 | 1 | 36.3 | 69163 | 6118 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.562 | 0.627 | 6 | 1312
2026-04-23 06:27 | Normal | 204.8 | 484.4 | 417.9 | 508.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 445 | 1 | 36.3 | 69163 | 6118 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.593 | 0.625 | 6 | 1312
2026-04-23 06:28 | Normal | 215.8 | 518.8 | 458.2 | 504.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 221 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 477 | 1 | 36.4 | 69163 | 6118 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.627 | 0.623 | 6 | 1312
2026-04-23 06:29 | Normal | 204.7 | 511.8 | 451 | 489 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 529 | 1 | 36.5 | 69163 | 6118 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.687 | 0.612 | 6 | 1312
2026-04-23 06:30 | Normal | 228.5 | 502.5 | 453.7 | 488.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 2 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 570 | 1 | 36.5 | 69163.1 | 6118 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.7 | 0.611 | 6 | 1312
2026-04-23 06:31 | Normal | 264.5 | 495.6 | 430.7 | 498.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.02 | 60 | 611 | 1 | 36.6 | 69163.1 | 6118 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.732 | 0.61 | 6 | 1312
2026-04-23 06:32 | Normal | 270 | 521.4 | 462.7 | 515.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 639 | 1 | 36.6 | 69163.1 | 6118 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0.726 | 0.608 | 6 | 1312
2026-04-23 06:33 | Normal | 275.3 | 492.2 | 458.5 | 511.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 677 | 1 | 36.6 | 69163.1 | 6118 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.78 | 0.607 | 6 | 1312
2026-04-23 06:34 | Normal | 283.6 | 502.6 | 496.2 | 502.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220.2 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 697 | 1 | 36.7 | 69163.1 | 6118 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.777 | 0.607 | 6 | 1312
2026-04-23 06:35 | Normal | 231.1 | 521.7 | 448.9 | 499.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 762 | 1 | 36.7 | 69163.1 | 6118 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.798 | 0.606 | 6 | 1312
2026-04-23 06:36 | Normal | 247.2 | 506.2 | 491.7 | 483.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 813 | 1 | 36.8 | 69163.1 | 6118 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.83 | 0.607 | 6 | 1312
2026-04-23 06:37 | Normal | 233 | 498.8 | 487 | 509.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 858 | 1 | 36.9 | 69163.1 | 6118 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 25 | 0.836 | 0.607 | 6 | 1312
2026-04-23 06:38 | Normal | 240 | 515.6 | 512.2 | 508.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 220 | 220.8 | 221.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 869 | 1 | 36.9 | 69163.2 | 6118 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.831 | 0.607 | 6 | 1312
2026-04-23 06:39 | Normal | 241.8 | 512.4 | 498.7 | 507.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 221 | 221.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 908 | 1 | 37 | 69163.2 | 6118 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.837 | 0.608 | 6 | 1312
2026-04-23 06:40 | Normal | 236.7 | 515.4 | 504.7 | 511.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 221 | 220.6 | 221.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 935 | 1 | 37.1 | 69163.2 | 6118 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.857 | 0.607 | 6 | 1312
2026-04-23 06:41 | Normal | 224.9 | 521.4 | 512.6 | 521.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 220.8 | 220.4 | 221.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 946 | 1 | 37.1 | 69163.2 | 6118 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.851 | 0.608 | 6 | 1312
2026-04-23 06:42 | Normal | 248.7 | 527.3 | 514.1 | 476.9 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1015 | 1 | 37.2 | 69163.2 | 6118 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.862 | 0.625 | 6 | 1312
2026-04-23 06:43 | Normal | 260.5 | 535.3 | 503.8 | 530.4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1018 | 1 | 37.3 | 69163.2 | 6118 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0.852 | 0.624 | 6 | 1312
2026-04-23 06:44 | Normal | 233.8 | 517.5 | 498.8 | 515.4 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 3 | 3 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1052 | 1 | 37.4 | 69163.2 | 6118 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0.876 | 0.62 | 6 | 1312
2026-04-23 06:45 | Normal | 245 | 501.3 | 494.7 | 519.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 221 | 221.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1090 | 1 | 37.4 | 69163.3 | 6118 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.879 | 0.616 | 6 | 1312
2026-04-23 06:46 | Normal | 252 | 486.4 | 502.7 | 511.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1099 | 1 | 37.6 | 69163.3 | 6118 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0.895 | 0.612 | 6 | 1312
2026-04-23 06:47 | Normal | 247.5 | 511.6 | 492.8 | 479.4 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 221 | 220.6 | 221.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1142 | 1 | 37.6 | 69163.3 | 6118 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.898 | 0.612 | 6 | 1312
2026-04-23 06:48 | Normal | 247.3 | 527.6 | 519.6 | 518.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1133 | 1 | 37.6 | 69163.3 | 6118 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.898 | 0.614 | 6 | 1312
2026-04-23 06:49 | Normal | 256.7 | 550.1 | 515.8 | 520.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1175 | 1 | 37.7 | 69163.3 | 6118 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25 | 0.897 | 0.611 | 6 | 1312
2026-04-23 06:50 | Normal | 237.6 | 534.4 | 512.8 | 524.5 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 221.4 | 221.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1202 | 1 | 37.8 | 69163.4 | 6118 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.9 | 0.615 | 6 | 1312
2026-04-23 06:51 | Normal | 239.6 | 530.7 | 509.6 | 518.9 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.8 | 221 | 221.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1219 | 1 | 37.9 | 69163.4 | 6118 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.907 | 0.613 | 6 | 1312
2026-04-23 06:52 | Normal | 245.2 | 534.5 | 524.9 | 517.5 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1268 | 1 | 37.9 | 69163.4 | 6118 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.905 | 0.613 | 6 | 1312
2026-04-23 06:53 | Normal | 253.9 | 514.5 | 520.9 | 496.1 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1351 | 1 | 37.9 | 69163.4 | 6118 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.915 | 0.608 | 6 | 1312
2026-04-23 06:54 | Normal | 234.3 | 438.3 | 500.1 | 507.8 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1577 | 1 | 38 | 69163.4 | 6118 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0.937 | 0.608 | 6 | 1312
2026-04-23 06:55 | Normal | 235.7 | 447.5 | 514.3 | 517.3 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1666 | 1 | 38 | 69163.5 | 6118 | 2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 25 | 0.949 | 0.6 | 6 | 1312
2026-04-23 06:56 | Normal | 251.1 | 403.2 | 503.8 | 507.6 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 221.2 | 221.6 | 5.1 | 4.9 | 5 | 60 | 59.99 | 60 | 1794 | 1 | 38.1 | 69163.5 | 6118 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.965 | 0.586 | 6 | 1312
2026-04-23 06:57 | Normal | 242.2 | 456.1 | 513.5 | 502.1 | 3.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.6 | 222 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1897 | 1 | 38.1 | 69163.5 | 6118 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0.965 | 0.589 | 6 | 1312
2026-04-23 06:58 | Normal | 252.5 | 500.5 | 532.2 | 507.7 | 3.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 221 | 221 | 221.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1997 | 1 | 38.2 | 69163.6 | 6118 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0.967 | 0.612 | 6 | 1312
2026-04-23 06:59 | Normal | 255.9 | 484.6 | 524.7 | 524.4 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 221 | 221.4 | 221.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2108 | 1 | 38.2 | 69163.6 | 6118 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 25 | 0.964 | 0.603 | 6 | 1312
2026-04-23 07:00 | Normal | 256.5 | 455.3 | 496.9 | 518.5 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60 | 60 | 2219 | 1 | 38.3 | 69163.6 | 6118 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0.977 | 0.596 | 6 | 1312
2026-04-23 07:01 | Normal | 254.7 | 457.4 | 509.9 | 506.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2326 | 1 | 38.3 | 69163.7 | 6118 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.974 | 0.595 | 6 | 1312
2026-04-23 07:02 | Normal | 257.1 | 435 | 505 | 491.4 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2402 | 1 | 38.4 | 69163.7 | 6118 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 25 | 0.976 | 0.591 | 6 | 1312
2026-04-23 07:03 | Normal | 257.1 | 476.5 | 501 | 515.4 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2544 | 1 | 38.4 | 69163.8 | 6118 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.981 | 0.588 | 6 | 1312
2026-04-23 07:04 | Normal | 248.6 | 439.5 | 506.7 | 503.3 | 3.6 | 2 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221 | 221.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2623 | 1 | 38.4 | 69163.8 | 6118 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 25 | 0.986 | 0.591 | 6 | 1312
2026-04-23 07:05 | Normal | 253.9 | 484.2 | 524.1 | 517.8 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221 | 221.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2715 | 1 | 38.5 | 69163.8 | 6118 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0.983 | 0.576 | 6 | 1312
2026-04-23 07:06 | Normal | 256.1 | 541.1 | 506.8 | 510.4 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 1 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2755 | 1 | 38.6 | 69163.9 | 6118 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0.985 | 0.573 | 6 | 1312
2026-04-23 07:07 | Normal | 249.6 | 496.4 | 529.9 | 505.4 | 3.8 | 2 | 0.6 | 1 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2873 | 1 | 38.7 | 69163.9 | 6118 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.984 | 0.575 | 6 | 1312
2026-04-23 07:08 | Normal | 249.7 | 509.7 | 516.9 | 513.5 | 4 | 2 | 0.7 | 1 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2958 | 1 | 38.7 | 69164 | 6118 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 25 | 0.987 | 0.571 | 6 | 1312
2026-04-23 07:09 | Normal | 256.9 | 550.4 | 473.5 | 522.4 | 3.9 | 2 | 0.8 | 1 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60 | 60 | 3072 | 1 | 38.8 | 69164 | 6118 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.985 | 0.589 | 6 | 1312
2026-04-23 07:10 | Normal | 248.8 | 513.1 | 430.6 | 498.3 | 4.1 | 2.4 | 1 | 1.1 | 221.2 | 221 | 221.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 60 | 59.99 | 60 | 3219 | 1 | 38.9 | 69164.1 | 6119 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.989 | 0.584 | 6 | 1312
2026-04-23 07:11 | Normal | 256.6 | 483.3 | 445 | 514.7 | 4.1 | 2.9 | 1 | 1 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3432 | 1 | 38.9 | 69164.1 | 6119 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 25 | 0.993 | 0.572 | 6 | 1312
2026-04-23 07:12 | Normal | 263.5 | 481.2 | 433.7 | 521.5 | 4.1 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 220.8 | 220.6 | 222 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3630 | 1 | 39.1 | 69164.2 | 6119 | 2.5 | 1.4 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.995 | 0.564 | 6 | 1312
2026-04-23 07:13 | Normal | 262 | 479.6 | 437.8 | 510.3 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 221.2 | 221 | 221.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 3769 | 1 | 39.2 | 69164.3 | 6119 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0.992 | 0.558 | 6 | 1312
2026-04-23 07:14 | Normal | 267.1 | 478.3 | 471.9 | 513.6 | 4.1 | 3.5 | 1 | 1.2 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3898 | 1 | 39.3 | 69164.3 | 6119 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0.994 | 0.544 | 6 | 1312
2026-04-23 07:15 | Normal | 267.9 | 495.5 | 436.5 | 525.3 | 4.1 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 220.8 | 221 | 222 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 60 | 60 | 60 | 4010 | 1 | 39.4 | 69164.4 | 6119 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0.995 | 0.56 | 6 | 1312
2026-04-23 07:16 | Normal | 268.8 | 493.4 | 435.8 | 528.6 | 4.2 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 220.4 | 221.2 | 222 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4121 | 1 | 39.4 | 69164.5 | 6119 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 25 | 0.995 | 0.565 | 6 | 1312
2026-04-23 07:17 | Normal | 264.9 | 521.5 | 444.1 | 527.7 | 4.2 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4184 | 1 | 39.6 | 69164.5 | 6119 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0.5 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0.992 | 0.567 | 6 | 1312
2026-04-23 07:18 | Normal | 264 | 478.3 | 412.8 | 517.9 | 4.4 | 3.9 | 1.5 | 1.4 | 221 | 221.4 | 222.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4332 | 1 | 39.7 | 69164.6 | 6119 | 2.8 | 1.6 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 25 | 0.994 | 0.562 | 6 | 1312
2026-04-23 07:19 | Normal | 265 | 474.5 | 445 | 515.7 | 4.3 | 4.3 | 1.4 | 1.5 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4525 | 1 | 39.8 | 69164.7 | 6119 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 25 | 0.993 | 0.559 | 6 | 1312
2026-04-23 07:20 | Normal | 268.1 | 492.3 | 461 | 515.2 | 4.3 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4617 | 1 | 39.8 | 69164.8 | 6119 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 25 | 0.997 | 0.55 | 6 | 1312
2026-04-23 07:21 | Normal | 266.9 | 472.5 | 488.8 | 524.7 | 4.5 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4694 | 1 | 39.9 | 69164.8 | 6119 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 25 | 0.997 | 0.554 | 6 | 1312
2026-04-23 07:22 | Normal | 265.9 | 501.4 | 458 | 523.7 | 4.5 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 221.6 | 221.8 | 222 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4893 | 1 | 40 | 69164.9 | 6119 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 25 | 0.998 | 0.536 | 6 | 1312
2026-04-23 07:23 | Normal | 265.5 | 499.4 | 455.8 | 506.5 | 4.6 | 4.7 | 1.5 | 1.7 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4993 | 1 | 40 | 69165 | 6119 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 25 | 0.998 | 0.552 | 6 | 1312
2026-04-23 07:24 | Normal | 261.9 | 508.5 | 460.1 | 521.8 | 4.7 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5131 | 1 | 40.1 | 69165.1 | 6119 | 2.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 25 | 0.999 | 0.551 | 6 | 1312
2026-04-23 07:25 | Normal | 265.4 | 519.3 | 426.5 | 517.1 | 4.6 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 221.2 | 221.6 | 222 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5274 | 1 | 40.1 | 69165.2 | 6119 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 25 | 0.997 | 0.548 | 6 | 1312
2026-04-23 07:26 | Normal | 267.9 | 511.5 | 424.2 | 516.8 | 4.7 | 5 | 1.9 | 1.8 | 221.2 | 221.2 | 222 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5347 | 1 | 40.2 | 69165.3 | 6119 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 25 | 0.998 | 0.533 | 6 | 1312
2026-04-23 07:27 | Normal | 265.3 | 524.2 | 434.6 | 509.2 | 4.8 | 4.9 | 2 | 2 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 15 | 14.9 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5457 | 1 | 40.2 | 69165.4 | 6119 | 3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 25 | 0.997 | 0.526 | 6 | 1312
2026-04-23 07:28 | Normal | 267.8 | 516.4 | 452.6 | 515.3 | 4.8 | 5.1 | 2 | 2 | 221.4 | 221.8 | 221.4 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5559 | 1 | 40.2 | 69165.4 | 6119 | 3.1 | 1.9 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 25 | 0.998 | 0.534 | 6 | 1312
2026-04-23 07:29 | Normal | 269.9 | 519.4 | 438.1 | 505 | 4.8 | 5 | 2.1 | 2.1 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5649 | 1 | 40.2 | 69165.5 | 6119 | 3.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 25 | 0.999 | 0.536 | 6 | 1312
2026-04-23 07:30 | Normal | 258.9 | 516.6 | 447 | 520.6 | 5 | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5750 | 1 | 40.3 | 69165.6 | 6119 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 25 | 0.998 | 0.536 | 6 | 1312
2026-04-23 07:31 | Normal | 269.1 | 519.4 | 447 | 524.5 | 5 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 16 | 15.9 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5841 | 1 | 40.3 | 69165.7 | 6119 | 3 | 1.9 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 25 | 0.999 | 0.533 | 6 | 1312
2026-04-23 07:32 | Normal | 261.7 | 516.2 | 450.7 | 518.4 | 5.1 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60 | 60.01 | 5909 | 1 | 40.3 | 69165.8 | 6119 | 3.3 | 2 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 25 | 0.998 | 0.518 | 6 | 1312
2026-04-23 07:33 | Normal | 262 | 525.4 | 447.8 | 516.3 | 5.1 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 221 | 221.2 | 221.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6015 | 1 | 40.3 | 69165.9 | 6119 | 3.3 | 1.9 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 25 | 0.999 | 0.531 | 6 | 1312
2026-04-23 07:34 | Normal | 268.9 | 517.5 | 445.2 | 529.1 | 5.1 | 5.3 | 2.4 | 2.3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6105 | 1 | 40.3 | 69166 | 6119 | 3.2 | 2 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 25 | 0.999 | 0.521 | 6 | 1312
2026-04-23 07:35 | Normal | 261.8 | 522.5 | 452.1 | 520.7 | 5.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 221 | 221 | 221.6 | 17 | 17 | 17 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6204 | 1 | 40.3 | 69166.1 | 6119 | 3.2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 25 | 0.998 | 0.527 | 6 | 1312
2026-04-23 07:36 | Normal | 260.9 | 522.4 | 445.7 | 526.5 | 5.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 221 | 220.6 | 221 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 60 | 60 | 6292 | 1 | 40.4 | 69166.2 | 6119 | 3.5 | 2.2 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 25 | 0.999 | 0.523 | 6 | 1312
2026-04-23 07:37 | Normal | 270.2 | 517.6 | 453.3 | 527.9 | 5.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 221 | 221 | 222.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 6372 | 1 | 40.4 | 69166.3 | 6119 | 3.3 | 2 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 25 | 0.999 | 0.517 | 6 | 1312
2026-04-23 07:38 | Normal | 259.4 | 521.3 | 452.8 | 522.4 | 5.3 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60 | 60 | 6460 | 1 | 40.4 | 69166.5 | 6119 | 3.4 | 2 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 25 | 0.998 | 0.511 | 6 | 1312
2026-04-23 07:39 | Normal | 260.1 | 520.2 | 447.1 | 518.7 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 221.4 | 220.6 | 221.4 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6564 | 1 | 40.4 | 69166.6 | 6119 | 3.5 | 2 | 0 | 1.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 25 | 0.997 | 0.506 | 6 | 1312
2026-04-23 07:40 | Normal | 231.9 | 516.3 | 446.4 | 518.1 | 7 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6830 | 1 | 40.5 | 69166.7 | 6119 | 3.6 | 3.5 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 25 | 0.998 | 0.498 | 6 | 1312
2026-04-23 07:41 | Normal | 235.8 | 527.5 | 443.2 | 525.8 | 7 | 5.4 | 2.9 | 2.8 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6901 | 1 | 40.6 | 69166.8 | 6119 | 3.6 | 3.5 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 25 | 0.999 | 0.492 | 6 | 1312
2026-04-23 07:42 | Normal | 229.1 | 518.4 | 449 | 521.7 | 7.4 | 5.6 | 3 | 2.9 | 221 | 220.8 | 221 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7001 | 1 | 40.6 | 69166.9 | 6119 | 3.6 | 3.5 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 25 | 0.998 | 0.503 | 6 | 1312
2026-04-23 07:47 | Normal | 231.5 | 518.4 | 439.8 | 517.3 | 7.6 | 5.9 | 3.3 | 3.3 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 7473 | 1 | 40.8 | 69167.5 | 6119 | 3.9 | 3.8 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 07:52 | Normal | 229.8 | 517.2 | 458.8 | 516.3 | 8 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 221.6 | 222 | 221.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7967 | 1 | 40.9 | 69168.2 | 6119 | 4.1 | 4 | 0 | 2 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 07:57 | Normal | 235.9 | 515.3 | 451.5 | 515.3 | 8.1 | 6.3 | 4.1 | 4 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8479 | 1 | 41.1 | 69168.8 | 6119 | 4.1 | 3.8 | 0 | 2.1 | 4 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:02 | Normal | 255.8 | 507.7 | 468.9 | 517.6 | 8 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 221.2 | 221.4 | 222 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9072 | 1 | 41.2 | 69169.6 | 6119 | 4.4 | 3.9 | 0 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:07 | Normal | 250 | 521.4 | 475.4 | 522 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 4.7 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9660 | 1 | 41.4 | 69170.4 | 6119 | 4.4 | 4.2 | 0 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:12 | Normal | 472 | 511.5 | 479.9 | 521.5 | 8.5 | 8.8 | 5 | 5 | 221.8 | 222.2 | 222 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 12748 | 1 | 41.7 | 69171.2 | 6120 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:17 | Normal | 463.5 | 514.1 | 471.6 | 516.3 | 9.1 | 9.1 | 5.5 | 5.4 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13492 | 1 | 42 | 69172.3 | 6120 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:22 | Normal | 462.7 | 509.3 | 481.4 | 522.6 | 9.3 | 9.5 | 5.6 | 5.6 | 222.4 | 222 | 221.6 | 37.5 | 37.4 | 37.6 | 60 | 60 | 60 | 13951 | 1 | 42.3 | 69173.5 | 6120 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:27 | Normal | 468.8 | 505.5 | 463.9 | 517.5 | 9.5 | 9.8 | 6.2 | 6.1 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14509 | 1 | 42.6 | 69174.7 | 6120 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:32 | Normal | 460.7 | 509.3 | 467.5 | 522.8 | 9.8 | 10.1 | 6.5 | 6.3 | 222.2 | 223 | 222.4 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 59.99 | 60 | 60 | 14943 | 1 | 43 | 69175.9 | 6120 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:37 | Normal | 470.8 | 499.5 | 464.8 | 518.5 | 10 | 10.4 | 6.8 | 6.7 | 222 | 221.8 | 222 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15434 | 1 | 43.8 | 69177.2 | 6120 | 5 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:42 | Normal | 465 | 497.6 | 490.8 | 517.5 | 10.5 | 10.8 | 7.1 | 7 | 221.8 | 222 | 222 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 16104 | 1 | 45.1 | 69178.5 | 6120 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:47 | Normal | 486.8 | 495.4 | 482.5 | 522.7 | 10.4 | 11 | 7.6 | 7.3 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16726 | 1 | 46 | 69179.9 | 6120 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:52 | Normal | 482.7 | 506.3 | 478 | 510.7 | 10.8 | 11.1 | 8 | 7.8 | 223 | 222.8 | 222.6 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17213 | 1 | 46.9 | 69181.3 | 6120 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 08:57 | Normal | 473.8 | 503.3 | 486.2 | 514.9 | 11.1 | 11.3 | 8.1 | 8 | 222.6 | 222.6 | 223 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17662 | 1 | 47.5 | 69182.7 | 6120 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:02 | Normal | 478.5 | 495.1 | 472.3 | 517.7 | 11.2 | 11.6 | 8.6 | 8.3 | 222.6 | 222 | 222.8 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18095 | 1 | 48 | 69184.2 | 6120 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:07 | Normal | 476.7 | 498.4 | 475.8 | 505.4 | 11.5 | 11.6 | 9 | 8.8 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 49.6 | 49.6 | 49.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18416 | 1 | 48.8 | 69185.7 | 6120 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:12 | Normal | 478.5 | 498.2 | 478.6 | 505.2 | 11.6 | 11.8 | 9.1 | 9 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 50.7 | 50.6 | 50.7 | 60 | 60.04 | 60 | 18829 | 1 | 49.4 | 69187.3 | 6121 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:17 | Normal | 481.9 | 497.4 | 483.7 | 507.4 | 11.6 | 12 | 9.3 | 9.4 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 51.6 | 51.6 | 51.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19233 | 1 | 50 | 69188.9 | 6121 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:22 | Normal | 500 | 491.6 | 495.8 | 495.3 | 11.6 | 12.2 | 9.5 | 9.8 | 221.6 | 221.4 | 222 | 53 | 52.9 | 53 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 19682 | 1 | 50.5 | 69190.5 | 6121 | 5.9 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:27 | Normal | 492.8 | 497.4 | 483.1 | 497.8 | 11.8 | 12.2 | 10 | 10 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 20037 | 1 | 51.2 | 69192.2 | 6121 | 6 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:32 | Normal | 484 | 495.6 | 481.2 | 499.8 | 12.2 | 12.4 | 10.3 | 10.2 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 60.05 | 60 | 60.06 | 20402 | 1 | 51.8 | 69193.9 | 6121 | 6.1 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:37 | Normal | 483.9 | 489.2 | 482 | 503.1 | 12.4 | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 222.6 | 222 | 222.6 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20742 | 1 | 52.3 | 69195.6 | 6121 | 6 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:42 | Normal | 484.7 | 496.2 | 487.7 | 498.3 | 12.5 | 12.7 | 10.7 | 10.6 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 56.5 | 56.4 | 56.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 21093 | 1 | 52.8 | 69197.3 | 6121 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:47 | Normal | 484.9 | 491.5 | 485.6 | 499.1 | 12.5 | 12.8 | 10.7 | 10.9 | 223 | 222.4 | 223.6 | 57.2 | 57.2 | 57.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 21405 | 1 | 53.1 | 69199.1 | 6121 | 6.2 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:52 | Normal | 483.9 | 491.5 | 495.6 | 498.2 | 12.6 | 12.8 | 10.8 | 11.1 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 58 | 58.1 | 57.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21700 | 1 | 53.6 | 69200.9 | 6121 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 09:57 | Normal | 499.6 | 484.2 | 485 | 493.6 | 12.5 | 13 | 11.3 | 11.5 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 58.7 | 58.8 | 58.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22058 | 1 | 54.1 | 69202.7 | 6121 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:02 | Normal | 487 | 480.6 | 481.7 | 484.4 | 12.9 | 13.3 | 11.7 | 11.8 | 223.2 | 223.4 | 224 | 59.8 | 59.8 | 59.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22396 | 1 | 54.5 | 69204.6 | 6121 | 6.3 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:07 | Normal | 487.3 | 482.5 | 482 | 489.3 | 13 | 13.2 | 11.9 | 11.9 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 60.3 | 60.4 | 60.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22543 | 1 | 54.8 | 69206.4 | 6121 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 6.7 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:12 | Normal | 481 | 484.2 | 484.9 | 484.6 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 12.2 | 223.4 | 223 | 224 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22720 | 1 | 55.3 | 69208.3 | 6122 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:17 | Normal | 485.1 | 475.8 | 480.2 | 484.8 | 13.2 | 13.5 | 12.1 | 12.5 | 223 | 222.6 | 223.4 | 61.4 | 61.2 | 61.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22972 | 1 | 55.7 | 69210.2 | 6122 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:22 | Normal | 473.5 | 481.1 | 476.5 | 487.1 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 12.5 | 223 | 222.6 | 223.4 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23084 | 1 | 56.2 | 69212.1 | 6122 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:27 | Normal | 475.1 | 478.7 | 474.1 | 481.8 | 13.3 | 13.5 | 12.6 | 12.8 | 222.8 | 223 | 223.2 | 62.1 | 62.1 | 62 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 23219 | 1 | 56.5 | 69214.1 | 6122 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:32 | Normal | 486.5 | 477.2 | 475.4 | 479 | 13.1 | 13.6 | 12.8 | 13 | 223.6 | 222.8 | 223 | 62.6 | 62.6 | 62.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23446 | 1 | 56.4 | 69216 | 6122 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:37 | Normal | 478.1 | 468.7 | 471.9 | 474.4 | 13.4 | 13.7 | 13 | 13.3 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 62.8 | 63 | 62.8 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 23543 | 1 | 56.7 | 69218 | 6122 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:42 | Normal | 479.4 | 474 | 472.4 | 483.1 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23690 | 1 | 57 | 69219.9 | 6122 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:47 | Normal | 484 | 480.7 | 476 | 481.7 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 223.4 | 223.2 | 223 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 23995 | 1 | 56.9 | 69221.9 | 6122 | 6.6 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:52 | Normal | 482.9 | 484.5 | 471.1 | 474.9 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 223.2 | 223 | 223.8 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 59.96 | 60.09 | 59.97 | 24212 | 1 | 56.8 | 69223.9 | 6122 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 10:57 | Normal | 480.3 | 477 | 468.9 | 477.6 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14 | 223.6 | 222.8 | 223 | 65 | 65 | 65 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24308 | 1 | 57 | 69226 | 6122 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:02 | Normal | 480.2 | 476.8 | 468.2 | 473.8 | 13.5 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 65.3 | 65.2 | 65.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24437 | 1 | 57.1 | 69228 | 6122 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:07 | Normal | 480 | 474.7 | 468.1 | 471.6 | 13.6 | 14 | 14.5 | 14.6 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 24831 | 1 | 56.9 | 69230 | 6122 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.1 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:12 | Normal | 479.7 | 474.4 | 462 | 475.6 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.5 | 223 | 222.2 | 223.8 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20224 | 1 | 56.4 | 69232 | 6123 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:17 | Normal | 477.1 | 469.7 | 469.1 | 471.6 | 12.5 | 12.6 | 13.2 | 13.6 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22969 | 1 | 55.5 | 69233.8 | 6123 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:22 | Normal | 480.4 | 475 | 469.7 | 473.3 | 14.2 | 14.4 | 15.5 | 15.6 | 224.6 | 223.6 | 224.6 | 70.1 | 70 | 70.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26334 | 1 | 55.4 | 69235.8 | 6123 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:27 | Normal | 478.4 | 471.1 | 464.5 | 464.2 | 14.3 | 14.5 | 15.8 | 16.1 | 224.2 | 223.6 | 225 | 70.5 | 70.4 | 70.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 26176 | 1 | 55.8 | 69238.1 | 6123 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:32 | Normal | 467.3 | 476.9 | 460.6 | 467.2 | 15.1 | 14.8 | 16.5 | 16.8 | 225 | 224.6 | 224.8 | 73.2 | 73.1 | 73.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27540 | 1 | 56.2 | 69240.2 | 6123 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:37 | Normal | 472.7 | 472.3 | 457.8 | 463.4 | 11.4 | 11.6 | 12.8 | 13.1 | 223.4 | 223 | 223.8 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 60.07 | 59.96 | 60.08 | 20706 | 1 | 56.5 | 69242.3 | 6123 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:42 | Normal | 476 | 469.7 | 470.1 | 459.7 | 11.5 | 11.8 | 12.8 | 13.6 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 58.3 | 58.2 | 58.3 | 59.96 | 59.94 | 60 | 21184 | 1 | 56.1 | 69244.2 | 6123 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 7 | 6.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:47 | Normal | 463.7 | 484.3 | 461.9 | 468.4 | 11.6 | 11.3 | 12.9 | 13.2 | 223 | 222.8 | 223.4 | 57.3 | 57.4 | 57.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21462 | 1 | 55.7 | 69246.1 | 6123 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:52 | Normal | 471.9 | 480.5 | 480.9 | 480.5 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 34 | 34 | 34 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12536 | 1 | 54.6 | 69247.4 | 6123 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 11:57 | Normal | 486 | 491.5 | 475.6 | 490.1 | 9 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 17538 | 1 | 53.1 | 69248.6 | 6123 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:02 | Normal | 482.7 | 484.3 | 479.7 | 481.3 | 8.3 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 221.4 | 221 | 221.2 | 43.3 | 43.1 | 43.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16007 | 1 | 52.8 | 69250.4 | 6123 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:07 | Normal | 486.5 | 483.9 | 486.5 | 480.2 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9920 | 1 | 51.9 | 69251.4 | 6123 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:12 | Normal | 490.5 | 489.2 | 485.8 | 494.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 30 | 29.9 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11090 | 1 | 50.4 | 69252.2 | 6124 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:17 | Normal | 489.7 | 495.4 | 495.9 | 496.4 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.5 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9359 | 1 | 49.6 | 69253.1 | 6124 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:22 | Normal | 511.5 | 494.2 | 497.2 | 484.8 | 13.8 | 14.4 | 16.3 | 17 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 74.8 | 75 | 75.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 27782 | 1 | 49.1 | 69254.5 | 6124 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:27 | Normal | 494.2 | 485.9 | 487.2 | 477.8 | 14.2 | 14.5 | 16.9 | 17.3 | 224.6 | 224.4 | 224.4 | 75 | 75 | 75 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28157 | 1 | 50.6 | 69256.9 | 6124 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:32 | Normal | 487 | 474.6 | 467.7 | 474.4 | 5.1 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9987 | 1 | 51.8 | 69258.8 | 6124 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:37 | Normal | 488.2 | 491 | 483.4 | 470.1 | 13.7 | 13.8 | 16.5 | 17 | 224.8 | 223.6 | 224.8 | 72.1 | 72 | 72.2 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 27392 | 1 | 51.4 | 69260.4 | 6124 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:42 | Normal | 477.9 | 480.5 | 470.1 | 466.4 | 12.6 | 12.8 | 15.4 | 15.7 | 224.4 | 223.4 | 224 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24726 | 1 | 52.5 | 69262.7 | 6124 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:47 | Normal | 484.4 | 488 | 463.7 | 468.2 | 12.5 | 12.3 | 15.5 | 15.7 | 224 | 223.4 | 224 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 60.08 | 59.98 | 60.07 | 23393 | 1 | 53.7 | 69264.9 | 6124 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:52 | Normal | 467.1 | 465.7 | 459.7 | 462.4 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9965 | 1 | 53.7 | 69266.6 | 6124 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 12:57 | Normal | 484 | 476.9 | 484.2 | 476.8 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 218.4 | 218.6 | 218.8 | 24 | 23.9 | 24 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8791 | 1 | 52 | 69267.3 | 6124 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:02 | Normal | 486.7 | 485.6 | 490.2 | 485.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 217.8 | 217.8 | 218.6 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8796 | 1 | 50.3 | 69268 | 6124 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:07 | Normal | 489.2 | 486.8 | 491.3 | 493.9 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 220.8 | 221 | 221 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9247 | 1 | 49.2 | 69268.8 | 6124 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:12 | Normal | 493.5 | 497.7 | 499.2 | 492.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 220.8 | 220.8 | 221 | 28 | 27.9 | 28 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10256 | 1 | 48.3 | 69269.6 | 6125 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:17 | Normal | 497.9 | 500.6 | 498 | 498.8 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 220.8 | 221 | 221.6 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11618 | 1 | 47.8 | 69270.5 | 6125 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:22 | Normal | 504.3 | 494.9 | 499.6 | 496.3 | 6.5 | 7 | 7.9 | 8.4 | 221.2 | 221.8 | 222 | 37 | 36.8 | 36.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14572 | 1 | 47.4 | 69271.5 | 6125 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:27 | Normal | 502.1 | 494.7 | 501.8 | 491.4 | 7.4 | 7.7 | 9.3 | 10 | 222.2 | 222.8 | 223 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 60 | 60 | 60 | 15651 | 1 | 47.3 | 69272.7 | 6125 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:32 | Normal | 493.1 | 497.7 | 492.5 | 491 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 8.6 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13576 | 1 | 47.5 | 69274 | 6125 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:37 | Normal | 500.1 | 501.6 | 514.3 | 483.9 | 7.1 | 7.4 | 9.1 | 10 | 222.6 | 221.6 | 222.6 | 42.3 | 42.3 | 42.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14541 | 1 | 47.4 | 69275.3 | 6125 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 5 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:42 | Normal | 496.1 | 489.7 | 487.4 | 483 | 5.5 | 6 | 7.2 | 7.8 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12347 | 1 | 47.5 | 69276.6 | 6125 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:47 | Normal | 498.1 | 501.8 | 505 | 483.7 | 7 | 7.2 | 9.1 | 10 | 222 | 222.2 | 221.8 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15217 | 1 | 47.6 | 69277.9 | 6125 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:52 | Normal | 492.2 | 493.7 | 488.2 | 482.6 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10313 | 1 | 47.6 | 69279.1 | 6125 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 13:57 | Normal | 495.3 | 488.9 | 492.2 | 490.8 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.9 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7587 | 1 | 47.3 | 69279.9 | 6125 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:02 | Normal | 499.1 | 490.7 | 499.4 | 475 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 219.2 | 219.4 | 219.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7238 | 1 | 46.7 | 69280.6 | 6125 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:07 | Normal | 498.2 | 486.8 | 488.1 | 489.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 219 | 219.2 | 220.2 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6745 | 1 | 46.2 | 69281.2 | 6125 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:12 | Normal | 502.4 | 506.9 | 494.2 | 485.9 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60 | 60 | 59.99 | 6810 | 1 | 45.8 | 69281.8 | 6126 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:17 | Normal | 483.1 | 488.8 | 488.2 | 493.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 219.2 | 219.2 | 219.2 | 17.1 | 17 | 17.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6228 | 1 | 45.4 | 69282.3 | 6126 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:22 | Normal | 509.3 | 497.8 | 510 | 505.6 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.6 | 219.4 | 219.4 | 219.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6044 | 1 | 45.1 | 69282.8 | 6126 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:27 | Normal | 505.2 | 502.9 | 507.2 | 500 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 218.6 | 219 | 219.4 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6725 | 1 | 44.8 | 69283.3 | 6126 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:32 | Normal | 505.3 | 500.8 | 513.9 | 498.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7665 | 1 | 44.5 | 69283.9 | 6126 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:37 | Normal | 499.2 | 502.5 | 496.6 | 499.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 5.1 | 219.2 | 220 | 220 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7822 | 1 | 44.5 | 69284.5 | 6126 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:42 | Normal | 510.2 | 492.8 | 499.5 | 496.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.8 | 218 | 218.4 | 219 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5992 | 1 | 44.3 | 69285.1 | 6126 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:47 | Normal | 508.3 | 502.7 | 516.3 | 495.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 218.4 | 219.4 | 219.6 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6317 | 1 | 44.2 | 69285.6 | 6126 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:52 | Normal | 499 | 501.6 | 519.6 | 507.2 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.9 | 220 | 219.8 | 220.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8863 | 1 | 44 | 69286.2 | 6126 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 14:57 | Normal | 500.2 | 507.7 | 513.9 | 500.5 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.9 | 219.8 | 220 | 220.4 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8741 | 1 | 44 | 69287 | 6126 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:02 | Normal | 518.7 | 506.6 | 508 | 504.6 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 23 | 23 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8466 | 1 | 44 | 69287.7 | 6126 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:07 | Normal | 518 | 511.8 | 504 | 504.7 | 4.6 | 5 | 6 | 7.8 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11541 | 1 | 44.1 | 69288.5 | 6126 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:12 | Normal | 519.2 | 500.8 | 509.8 | 494.4 | 3.8 | 4.3 | 5 | 6.6 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9439 | 1 | 44.1 | 69289.3 | 6127 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:17 | Normal | 493.6 | 499.8 | 502.5 | 486.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 218.6 | 219 | 219.4 | 15 | 15 | 15.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5423 | 1 | 44 | 69289.8 | 6127 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:22 | Normal | 492.6 | 504.6 | 506.9 | 498.5 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 218 | 218.8 | 219.2 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5291 | 1 | 44 | 69290.3 | 6127 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:27 | Normal | 499.1 | 512.7 | 509 | 524.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 5354 | 1 | 43.8 | 69290.7 | 6127 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:32 | Normal | 522.4 | 502.9 | 514 | 503.7 | 3 | 3.6 | 5.3 | 7.5 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9449 | 1 | 43.9 | 69291.5 | 6127 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.7 | 2.4 | 3 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:37 | Normal | 532.1 | 509.8 | 514.2 | 501.9 | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 7.8 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 26 | 26 | 26 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9422 | 1 | 43.9 | 69292.2 | 6127 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 3 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:42 | Normal | 510 | 500.7 | 533.5 | 505.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 4.5 | 218.8 | 219.2 | 219.4 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5365 | 1 | 43.8 | 69292.7 | 6127 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:47 | Normal | 508.2 | 508.7 | 535.2 | 496.7 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 6.6 | 219.2 | 220 | 220.4 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6576 | 1 | 43.7 | 69293.2 | 6127 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:52 | Normal | 524.9 | 515.6 | 534 | 487.4 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 5.7 | 219 | 219.2 | 220.2 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60 | 60 | 60 | 6040 | 1 | 43.8 | 69293.8 | 6127 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 15:57 | Normal | 509.3 | 500.8 | 513.2 | 500 | 2 | 2.5 | 1.7 | 5 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5659 | 1 | 43.7 | 69294.2 | 6127 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 3.8 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:02 | Normal | 508.1 | 497.7 | 498 | 488.7 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 4.8 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5176 | 1 | 43.7 | 69294.7 | 6127 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:07 | Normal | 503.3 | 499.9 | 513 | 471.5 | 1.5 | 2 | 1.4 | 4.4 | 217.8 | 218.6 | 219 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4556 | 1 | 43.7 | 69295.1 | 6127 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:12 | Normal | 505.8 | 501.5 | 511.7 | 461.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 3.6 | 217.6 | 218 | 218.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3887 | 1 | 43.6 | 69295.5 | 6128 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:17 | Normal | 495.1 | 492.6 | 503.1 | 455.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 217 | 217.6 | 218.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2732 | 1 | 43.6 | 69295.7 | 6128 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:22 | Normal | 471.8 | 478.8 | 510.6 | 455 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 216.4 | 217.2 | 217.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1907 | 1 | 43.4 | 69295.9 | 6128 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:27 | Normal | 518 | 479.6 | 510.3 | 508.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 216.6 | 216.6 | 217 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1490 | 1 | 43.3 | 69296.1 | 6128 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:32 | Normal | 488.8 | 505.7 | 509.1 | 491.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 216.2 | 216.4 | 217 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1259 | 1 | 43 | 69296.2 | 6128 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:37 | Normal | 500.2 | 491.6 | 443.1 | 501.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 216.6 | 216.6 | 217.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1060 | 1 | 42.8 | 69296.3 | 6128 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:42 | Normal | 481.5 | 512.7 | 481.2 | 500.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 216.2 | 216.6 | 217 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 879 | 1 | 42.7 | 69296.4 | 6128 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:47 | Normal | 480 | 502.6 | 471 | 515.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.6 | 217.2 | 217.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60.01 | 876 | 1 | 42.5 | 69296.4 | 6128 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:52 | Normal | 466.1 | 489.8 | 478 | 505.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 217.4 | 217.4 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 777 | 1 | 42.2 | 69296.5 | 6128 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 16:57 | Normal | 462.6 | 506.6 | 466.8 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217 | 217.4 | 218.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 649 | 1 | 42.1 | 69296.6 | 6128 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:02 | Normal | 200.1 | 450 | 448 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 218.2 | 219 | 219.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 325 | 1 | 41.9 | 69296.6 | 6128 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:07 | Normal | 199.9 | 399 | 207.1 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.2 | 218.8 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 147 | 1 | 41.7 | 69296.6 | 6128 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:12 | Normal | 199.8 | 377.8 | 200.3 | 477.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 72 | 1 | 41.6 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:17 | Normal | 200.2 | 204.6 | 199.9 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 41.5 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:22 | Normal | 166.2 | 185 | 192.8 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 41.4 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:27 | Normal | 194.9 | 187.4 | 174.9 | 424.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.2 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:32 | Normal | 199.6 | 208.1 | 217.3 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:37 | Normal | 203.9 | 196.9 | 204.2 | 354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-04-23 17:42 | Normal | 200.3 | 198.7 | 201.6 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.4 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0