## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-24 05:45 | Wait | 489.8 | 488.9 | 489.6 | 488.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 228.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.1 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 05:45 | Wait | 492.8 | 491.9 | 492.7 | 491.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.9 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 05:46 | Wait | 491.4 | 491.9 | 485.8 | 481.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.8 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 4469
2026-04-24 05:46 | Wait | 502 | 501 | 501.7 | 500.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 18.6 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 4469
2026-04-24 05:47 | Wait | 509.7 | 508.7 | 509.7 | 508.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 18.6 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 4469
2026-04-24 05:48 | Wait | 517.5 | 516.5 | 517.4 | 516.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.7 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 4469
2026-04-24 05:49 | Wait | 524.2 | 523.3 | 524.3 | 523.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.8 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 4359
2026-04-24 05:50 | Wait | 530.5 | 529.5 | 530.2 | 529.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.9 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 4359
2026-04-24 05:51 | Wait | 535.4 | 534.4 | 535.5 | 534.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 4359
2026-04-24 05:52 | Wait | 519.3 | 518 | 518.7 | 517 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 19.1 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 6300
2026-04-24 05:53 | Normal | 533.4 | 535 | 525 | 519.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 230.8 | 229.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 36 | 1 | 19.3 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.037 | 1.763 | 265 | 6300
2026-04-24 05:54 | Normal | 526.9 | 526.3 | 511 | 540.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 228.6 | 230.2 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 29 | 1 | 19.4 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.035 | 1.712 | 265 | 6300
2026-04-24 05:55 | Normal | 502.1 | 536.9 | 522.1 | 541.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 228.6 | 230.4 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 20 | 1 | 19.5 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.043 | 1.743 | 265 | 6300
2026-04-24 05:56 | Normal | 524 | 532.3 | 528.1 | 508.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 27 | 1 | 19.7 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.115 | 1.754 | 265 | 6300
2026-04-24 05:57 | Normal | 497 | 535.2 | 519 | 543.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 230.6 | 230.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 19.8 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.14 | 1.69 | 265 | 6300
2026-04-24 05:58 | Normal | 491.8 | 537.6 | 515 | 483.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 230.6 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 159 | 1 | 19.9 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.283 | 1.8 | 265 | 6300
2026-04-24 06:00 | Normal | 524.8 | 514.1 | 537 | 538.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 158 | 1 | 20.1 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.218 | 1.69 | 265 | 6300
2026-04-24 06:01 | Normal | 507.7 | 533.1 | 522.7 | 504.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 230.4 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 145 | 1 | 20.2 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.351 | 1.738 | 265 | 6300
2026-04-24 06:02 | Normal | 506.3 | 531 | 527.2 | 483.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 258 | 1 | 20.3 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.407 | 1.737 | 265 | 6300
2026-04-24 06:03 | Normal | 554.9 | 533.9 | 537.9 | 557.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 228.6 | 229.6 | 229.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 221 | 1 | 20.3 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.281 | 1.725 | 265 | 6300
2026-04-24 06:04 | Normal | 540.9 | 540.2 | 526.9 | 538.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 230.4 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 288 | 1 | 20.3 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.41 | 1.713 | 265 | 6300
2026-04-24 06:05 | Normal | 484.3 | 535.2 | 539 | 523.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 230 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 326 | 1 | 20.3 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.502 | 1.765 | 265 | 6300
2026-04-24 06:06 | Normal | 509.7 | 545 | 517.8 | 542.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 281 | 1 | 20.4 | 44031.7 | 2252 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.504 | 1.704 | 265 | 6300
2026-04-24 06:07 | Normal | 534.8 | 526.2 | 499.1 | 541 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 384 | 1 | 20.4 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.59 | 1.649 | 265 | 6300
2026-04-24 06:08 | Normal | 540 | 534.2 | 543.1 | 566 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 229.6 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 359 | 1 | 20.4 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.573 | 1.645 | 265 | 6300
2026-04-24 06:09 | Normal | 528 | 553.1 | 541 | 528.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 228.2 | 230 | 228.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 403 | 1 | 20.5 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.648 | 1.815 | 265 | 6300
2026-04-24 06:10 | Normal | 530 | 561.1 | 544.9 | 528.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228 | 230 | 228.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 481 | 1 | 20.5 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.661 | 1.688 | 265 | 6300
2026-04-24 06:11 | Normal | 516 | 544.2 | 538.1 | 523.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 513 | 1 | 20.6 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.732 | 1.713 | 265 | 6300
2026-04-24 06:12 | Normal | 527.3 | 527.3 | 534.9 | 542 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 228.2 | 230.2 | 229 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 524 | 1 | 20.7 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.751 | 1.757 | 265 | 6300
2026-04-24 06:13 | Normal | 551.2 | 541.3 | 524 | 538.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 533 | 1 | 20.7 | 44031.7 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.767 | 1.698 | 265 | 6300
2026-04-24 06:14 | Normal | 542.1 | 513 | 523 | 528 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 2 | 2 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 597 | 1 | 20.7 | 44031.8 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.796 | 1.726 | 265 | 6300
2026-04-24 06:15 | Normal | 540.8 | 531.2 | 514.1 | 530 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.6 | 229.4 | 229 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 632 | 1 | 20.7 | 44031.8 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.807 | 1.661 | 265 | 6300
2026-04-24 06:16 | Normal | 553.3 | 529.1 | 520.1 | 529.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 229.6 | 228.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 625 | 1 | 20.7 | 44031.8 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.805 | 1.725 | 265 | 6300
2026-04-24 06:17 | Normal | 556 | 553 | 523.9 | 547 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 229.6 | 229 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 681 | 1 | 20.8 | 44031.8 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.814 | 1.752 | 265 | 6300
2026-04-24 06:18 | Normal | 556.3 | 528.5 | 538.3 | 521.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 229.8 | 228.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 727 | 1 | 20.8 | 44031.8 | 2252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.836 | 1.702 | 265 | 6300
2026-04-24 06:19 | Normal | 523 | 544.3 | 544.9 | 518.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 229.4 | 229.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 783 | 1 | 20.8 | 44031.8 | 2252 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.853 | 1.685 | 265 | 6300
2026-04-24 06:20 | Normal | 533.4 | 525.2 | 557.4 | 515 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.4 | 230 | 229.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 838 | 1 | 20.9 | 44031.8 | 2252 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.861 | 1.699 | 265 | 6300
2026-04-24 06:21 | Normal | 527.8 | 521.9 | 543.3 | 530.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 230.2 | 230 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 844 | 1 | 20.9 | 44031.8 | 2252 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.863 | 1.673 | 265 | 6300
2026-04-24 06:22 | Normal | 523.8 | 537.1 | 552.9 | 541.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 229.6 | 229.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 899 | 1 | 21 | 44031.9 | 2253 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.883 | 1.682 | 265 | 6300
2026-04-24 06:23 | Normal | 484.2 | 563.9 | 563.7 | 510.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 936 | 1 | 21 | 44031.9 | 2253 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.879 | 1.73 | 265 | 6300
2026-04-24 06:24 | Normal | 445.1 | 556.8 | 544 | 531.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 230 | 229.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 985 | 1 | 21.1 | 44031.9 | 2253 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.887 | 1.71 | 265 | 6300
2026-04-24 06:25 | Normal | 442.9 | 517.2 | 549.8 | 546.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.4 | 230 | 229.4 | 3 | 3.1 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1011 | 1 | 21.1 | 44031.9 | 2253 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.898 | 1.713 | 265 | 6300
2026-04-24 06:26 | Normal | 445.9 | 514.2 | 529.4 | 543.8 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 228.2 | 230 | 229.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1058 | 1 | 21.2 | 44031.9 | 2253 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.894 | 1.727 | 265 | 6300
2026-04-24 06:27 | Normal | 461.6 | 527.2 | 536.2 | 561.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1133 | 1 | 21.2 | 44031.9 | 2253 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.886 | 1.62 | 265 | 6300
2026-04-24 06:28 | Normal | 434 | 534.2 | 530.1 | 533.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1156 | 1 | 21.3 | 44032 | 2253 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.904 | 1.691 | 265 | 6300
2026-04-24 06:29 | Normal | 413.8 | 530.1 | 555.9 | 551 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 228.4 | 230 | 229.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1208 | 1 | 21.3 | 44032 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.91 | 1.677 | 265 | 6300
2026-04-24 06:29 | Normal | 398.9 | 514.1 | 561 | 522.9 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228.4 | 229.6 | 229.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1233 | 1 | 21.3 | 44032 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.918 | 1.671 | 265 | 6300
2026-04-24 06:30 | Normal | 414 | 493.1 | 553.9 | 537.7 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 230 | 229.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1267 | 1 | 21.3 | 44032 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.92 | 1.714 | 265 | 6300
2026-04-24 06:31 | Normal | 424.8 | 529.1 | 548.1 | 516.1 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1343 | 1 | 21.4 | 44032 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.923 | 1.738 | 265 | 6300
2026-04-24 06:32 | Normal | 442.6 | 507 | 567.9 | 550.8 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 228.4 | 230 | 229.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1395 | 1 | 21.4 | 44032 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.92 | 1.703 | 265 | 6300
2026-04-24 06:33 | Normal | 421.7 | 530 | 562.1 | 553 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1485 | 1 | 21.4 | 44032.1 | 2253 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.922 | 1.62 | 265 | 6300
2026-04-24 06:34 | Normal | 464.8 | 536.2 | 559.3 | 547.9 | 1.8 | 1 | 0.6 | 1 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1561 | 1 | 21.5 | 44032.1 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.926 | 1.712 | 265 | 6300
2026-04-24 06:35 | Normal | 453.4 | 537 | 561.4 | 546.1 | 1.9 | 1 | 0.6 | 1 | 228.4 | 229.6 | 229.6 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1603 | 1 | 21.5 | 44032.1 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.925 | 1.754 | 265 | 6300
2026-04-24 06:36 | Normal | 459.8 | 558.1 | 560.8 | 556.7 | 2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 229 | 230.2 | 229.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1651 | 1 | 21.5 | 44032.1 | 2253 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.925 | 1.808 | 265 | 6300
2026-04-24 06:37 | Normal | 456 | 537.3 | 537.7 | 552.1 | 2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 229 | 230.2 | 229.8 | 5 | 4.9 | 5.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1754 | 1 | 21.6 | 44032.2 | 2253 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.931 | 1.59 | 265 | 6300
2026-04-24 06:38 | Normal | 472.7 | 521.1 | 559.4 | 558.4 | 2.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 229 | 230 | 230 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1809 | 1 | 21.6 | 44032.2 | 2253 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.936 | 1.722 | 265 | 6300
2026-04-24 06:39 | Normal | 493 | 547.1 | 561.2 | 543 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 229.2 | 229.6 | 230.4 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1896 | 1 | 21.7 | 44032.2 | 2253 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.937 | 1.731 | 265 | 6300
2026-04-24 06:40 | Normal | 482.6 | 555.6 | 551.8 | 545.9 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 229 | 230 | 229.4 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2079 | 1 | 21.7 | 44032.3 | 2253 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.94 | 1.689 | 265 | 6300
2026-04-24 06:41 | Normal | 494.8 | 562.9 | 572.9 | 554.9 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2195 | 1 | 21.8 | 44032.3 | 2253 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.938 | 1.742 | 265 | 6300
2026-04-24 06:42 | Normal | 506.7 | 557.2 | 572 | 561.1 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 228.6 | 230.6 | 229.6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2251 | 1 | 21.9 | 44032.3 | 2253 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.939 | 1.655 | 265 | 6300
2026-04-24 06:43 | Normal | 524.8 | 565 | 560.3 | 563.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 228.2 | 230.2 | 229.6 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2307 | 1 | 21.9 | 44032.4 | 2253 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.94 | 1.719 | 265 | 6300
2026-04-24 06:44 | Normal | 521.9 | 554.1 | 583.4 | 542.2 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 228.4 | 229.8 | 230 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 60 | 60 | 60.01 | 2481 | 1 | 21.9 | 44032.4 | 2253 | 1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.943 | 1.614 | 265 | 6300
2026-04-24 06:45 | Normal | 510.7 | 552.9 | 563.9 | 551.7 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 229.4 | 230.2 | 230 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2670 | 1 | 22 | 44032.5 | 2253 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.947 | 1.672 | 265 | 6300
2026-04-24 06:50 | Normal | 530 | 561.2 | 552.5 | 553 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 229 | 230.4 | 230 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3505 | 1 | 22.2 | 44032.7 | 2253 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 06:55 | Normal | 545.8 | 567 | 577.2 | 553.3 | 3.6 | 3 | 0.8 | 2.1 | 229.4 | 230.2 | 230.4 | 12 | 11.9 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4173 | 1 | 22.5 | 44033 | 2253 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:00 | Normal | 538.5 | 558.6 | 568.9 | 567.8 | 4.7 | 3.8 | 0.9 | 2.5 | 230.2 | 231 | 230.8 | 14.9 | 14.7 | 15 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5235 | 1 | 22.8 | 44033.4 | 2253 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:05 | Normal | 544.3 | 569.7 | 399.5 | 569.7 | 5.1 | 4 | 2.8 | 2.8 | 230.2 | 230.4 | 229.6 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 6354 | 1 | 23 | 44033.9 | 2253 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:10 | Normal | 547.5 | 541.7 | 426.7 | 564 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 3.2 | 229.6 | 230.6 | 230.2 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | 60 | 60 | 60 | 8240 | 1 | 23.1 | 44034.6 | 2253 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:15 | Normal | 561 | 563.4 | 464.1 | 563.1 | 6.1 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 229.8 | 230.6 | 230.8 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9304 | 1 | 23.9 | 44035.3 | 2253 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:20 | Normal | 564 | 563.4 | 482 | 569.9 | 6.6 | 6.8 | 4 | 4.1 | 230 | 231 | 230.6 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | 59.98 | 60 | 60 | 10591 | 1 | 24.3 | 44036.1 | 2253 | 1.9 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:25 | Normal | 563.9 | 557.1 | 507.7 | 567.8 | 7.1 | 7.4 | 4.4 | 4.6 | 230 | 231.2 | 230.4 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11563 | 1 | 24.7 | 44037.1 | 2254 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:30 | Normal | 553.8 | 556.4 | 517 | 565.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 229.6 | 230.8 | 230.6 | 33.1 | 32.9 | 33 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12552 | 1 | 25.3 | 44038.1 | 2254 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:35 | Normal | 561.1 | 551.4 | 542.2 | 564.2 | 8 | 8.3 | 5.3 | 5.5 | 229.6 | 230 | 230.2 | 35.6 | 35.4 | 35.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 13543 | 1 | 25.9 | 44039.2 | 2254 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:40 | Normal | 556 | 557.1 | 546.7 | 560.8 | 8.6 | 8.6 | 5.6 | 6.1 | 230.6 | 230.2 | 230.4 | 38 | 37.8 | 38 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14464 | 1 | 26.5 | 44040.3 | 2254 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:45 | Normal | 558 | 547.3 | 554.1 | 558.1 | 8.9 | 9.3 | 6.1 | 6.6 | 230.2 | 231 | 230.8 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 60 | 60 | 60 | 15400 | 1 | 27.3 | 44041.6 | 2254 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:50 | Normal | 550.9 | 545.3 | 549 | 558 | 9.6 | 9.7 | 6.7 | 7 | 230.8 | 231.4 | 231.4 | 42.9 | 42.7 | 43 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 16379 | 1 | 28.4 | 44042.9 | 2254 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | 0.4 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 07:55 | Normal | 553.8 | 548.1 | 550.7 | 564.8 | 10 | 10.2 | 7.2 | 7.5 | 229.8 | 231.6 | 231.2 | 45.2 | 44.9 | 45.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 17257 | 1 | 30.1 | 44044.3 | 2254 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:00 | Normal | 547.7 | 543.1 | 542.8 | 561.8 | 10.5 | 10.6 | 7.8 | 7.9 | 230.2 | 230.8 | 232 | 47.5 | 47.2 | 47.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18512 | 1 | 31.8 | 44045.8 | 2254 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:05 | Normal | 548.1 | 546.3 | 540.4 | 562.3 | 11 | 11.1 | 8.3 | 8.3 | 230.6 | 231.2 | 231 | 49.8 | 49.5 | 49.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19403 | 1 | 33.4 | 44047.4 | 2254 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:10 | Normal | 541.5 | 546 | 547.7 | 554.8 | 11.5 | 11.5 | 8.8 | 8.8 | 230.4 | 231 | 231.4 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 20252 | 1 | 34.8 | 44049.1 | 2254 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:15 | Normal | 544.1 | 539.2 | 541.8 | 561.4 | 12 | 12.1 | 9.4 | 9.2 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 54.2 | 54.2 | 54.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21177 | 1 | 36 | 44050.8 | 2254 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:20 | Normal | 541.8 | 535 | 548.8 | 556.9 | 12.3 | 12.5 | 9.6 | 9.8 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 21974 | 1 | 37.1 | 44052.6 | 2254 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:25 | Normal | 542.9 | 543.2 | 541.8 | 554.7 | 12.8 | 12.9 | 10.2 | 10.5 | 231.2 | 232 | 232.8 | 58.7 | 58.3 | 58.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 22896 | 1 | 38 | 44054.4 | 2255 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:30 | Normal | 547.6 | 547.8 | 546.3 | 551.3 | 13.2 | 13.1 | 10.6 | 11 | 230.8 | 230.8 | 232.2 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 23761 | 1 | 38.8 | 44056.4 | 2255 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:35 | Normal | 539 | 537.7 | 546 | 546.5 | 13.8 | 13.6 | 11.1 | 11.4 | 231.4 | 231.8 | 232 | 63 | 62.6 | 62.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 24577 | 1 | 39.4 | 44058.4 | 2255 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:40 | Normal | 544.7 | 533 | 538.9 | 553 | 14 | 14 | 11.5 | 11.6 | 231 | 230.8 | 231.2 | 64.8 | 64.4 | 64.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 25314 | 1 | 40.2 | 44060.5 | 2255 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:45 | Normal | 543 | 539.5 | 535 | 551.2 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 11.6 | 231.6 | 231.4 | 232 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 26031 | 1 | 40.7 | 44062.6 | 2255 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:50 | Normal | 538 | 534.1 | 542.3 | 549.3 | 14.8 | 14.9 | 12.2 | 12.5 | 231.8 | 231.4 | 232.2 | 68.5 | 68.1 | 68.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26786 | 1 | 41.2 | 44064.8 | 2255 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 08:55 | Normal | 534.2 | 537.5 | 530.2 | 548.4 | 15.1 | 15 | 12.8 | 12.9 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 70.2 | 69.8 | 69.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 27526 | 1 | 41.7 | 44067.1 | 2255 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:00 | Normal | 541.2 | 537.2 | 537.1 | 546.9 | 15.1 | 15.3 | 13.1 | 13.3 | 231.4 | 232 | 232.8 | 71.8 | 71.4 | 71.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 28415 | 1 | 42 | 44069.4 | 2255 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.1 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:05 | Normal | 535.9 | 525.2 | 537.5 | 538.4 | 15.6 | 15.8 | 13.4 | 13.8 | 231.8 | 231.4 | 232.6 | 73.4 | 73 | 72.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28967 | 1 | 42.2 | 44071.8 | 2255 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:10 | Normal | 526.1 | 531.2 | 531.5 | 537.6 | 16.1 | 16 | 14 | 14.2 | 231.8 | 232 | 232.4 | 75.1 | 74.5 | 74.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 29644 | 1 | 42.2 | 44074.3 | 2255 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:15 | Normal | 532 | 522.2 | 530.9 | 533.1 | 16.3 | 16.6 | 14.3 | 14.6 | 232 | 231.6 | 232.2 | 76.7 | 76.3 | 76.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30284 | 1 | 42.3 | 44076.8 | 2255 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:20 | Normal | 523.2 | 519.4 | 530 | 535 | 16.7 | 16.9 | 14.7 | 15 | 231.8 | 231.8 | 232.2 | 78 | 77.7 | 77.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 30849 | 1 | 42.5 | 44079.3 | 2255 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:25 | Normal | 525.7 | 521.4 | 534.7 | 533.9 | 16.9 | 17 | 15 | 15.1 | 230.8 | 231.4 | 231.8 | 79.4 | 79 | 79.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 31356 | 1 | 42.7 | 44081.9 | 2256 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:30 | Normal | 525.9 | 526.1 | 531 | 537 | 17.2 | 17.1 | 15.6 | 15.6 | 232 | 232.2 | 233.4 | 81.2 | 81 | 81 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 32082 | 1 | 42.8 | 44084.6 | 2256 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:35 | Normal | 525 | 524.3 | 524.2 | 527.3 | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 232 | 231.8 | 232.4 | 82.5 | 82.2 | 82.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 32593 | 1 | 43.1 | 44087.3 | 2256 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:40 | Normal | 519 | 522.4 | 527.8 | 526.9 | 17.9 | 17.7 | 16.2 | 16.4 | 231.8 | 231.4 | 231.8 | 84 | 83.6 | 83.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 33122 | 1 | 43.2 | 44090 | 2256 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:45 | Normal | 521 | 519.1 | 526.1 | 524.1 | 18 | 18.1 | 16.3 | 16.7 | 231.6 | 231.4 | 232.4 | 85.5 | 84.9 | 84.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 33619 | 1 | 43.6 | 44092.8 | 2256 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:50 | Normal | 525.1 | 518.3 | 525.8 | 529 | 18 | 18.2 | 16.7 | 16.9 | 232 | 231.4 | 232.6 | 86.3 | 85.8 | 85.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 34029 | 1 | 44 | 44095.6 | 2256 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 09:55 | Normal | 525.9 | 519.2 | 527.9 | 526.1 | 18.1 | 18.3 | 17 | 17.1 | 231.4 | 231.8 | 232.4 | 87 | 86.5 | 86.8 | 60 | 60 | 60 | 34345 | 1 | 44.5 | 44098.4 | 2256 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:00 | Normal | 524.7 | 512 | 525.9 | 528.9 | 18.5 | 18.8 | 17.3 | 17.3 | 231.4 | 231.6 | 232.6 | 88.5 | 87.9 | 88.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 34907 | 1 | 44.9 | 44101.3 | 2256 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:05 | Normal | 517.9 | 518.1 | 525.7 | 523.8 | 19 | 18.8 | 17.8 | 17.8 | 231.2 | 230.6 | 231.8 | 89.8 | 89.3 | 89.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 35410 | 1 | 45.2 | 44104.3 | 2256 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0 | 5.7 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:10 | Normal | 514 | 517.2 | 516 | 518.1 | 19.2 | 19 | 18.1 | 18.3 | 230.8 | 231 | 232 | 90.7 | 90 | 90.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 35714 | 1 | 45.8 | 44107.2 | 2256 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:15 | Normal | 522.2 | 515.3 | 524.4 | 525.6 | 18.9 | 19.1 | 18.2 | 18.4 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 91.2 | 90.9 | 91.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 36030 | 1 | 46.2 | 44110.2 | 2256 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:20 | Normal | 516 | 509.3 | 519.6 | 522.7 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 18.7 | 230.6 | 231.2 | 232.6 | 92.1 | 91.7 | 91.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 36381 | 1 | 46.5 | 44113.2 | 2256 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:25 | Normal | 516.7 | 509.9 | 518.5 | 517.3 | 19.5 | 19.6 | 18.8 | 19 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 93 | 92.3 | 92.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 36594 | 1 | 46.9 | 44116.3 | 2257 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:30 | Normal | 509 | 510.2 | 518.2 | 518.3 | 19.6 | 19.6 | 18.9 | 19.1 | 231.4 | 230.8 | 231.8 | 93.2 | 92.9 | 92.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36800 | 1 | 47.2 | 44119.3 | 2257 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:35 | Normal | 507.9 | 512.2 | 515.2 | 517.1 | 19.9 | 19.5 | 19 | 19.3 | 231.2 | 231 | 232.4 | 93.5 | 92.9 | 93.1 | 60 | 60 | 60 | 36921 | 1 | 47.6 | 44122.4 | 2257 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:40 | Normal | 503 | 513.2 | 505.9 | 520.8 | 20.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 230.4 | 231 | 231.6 | 93.9 | 93.6 | 93.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37151 | 1 | 48 | 44125.5 | 2257 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:45 | Normal | 508 | 510.2 | 510.9 | 513 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19.6 | 230.6 | 231 | 231.4 | 95.4 | 94.8 | 95.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37488 | 1 | 48.2 | 44128.6 | 2257 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:50 | Normal | 511 | 504.1 | 512 | 504 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 20.3 | 230.2 | 231.2 | 231.6 | 96.8 | 96.2 | 96.2 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 38064 | 1 | 48.4 | 44131.8 | 2257 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 10:55 | Normal | 507 | 505.3 | 508.4 | 514.3 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.2 | 230.8 | 230.8 | 231.4 | 97.2 | 96.6 | 96.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38314 | 1 | 48.7 | 44135 | 2257 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:00 | Normal | 506 | 502.2 | 511 | 512.1 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 20 | 230.6 | 230.8 | 231 | 96.5 | 96 | 95.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 37953 | 1 | 49 | 44138.1 | 2257 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:05 | Normal | 512.1 | 507.2 | 509.8 | 506.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 230 | 230.8 | 231.6 | 97.3 | 96.7 | 96.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 38410 | 1 | 49.2 | 44141.3 | 2257 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:10 | Normal | 510.8 | 500 | 507.2 | 512.2 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.9 | 230.8 | 230.8 | 231.4 | 95.3 | 94.7 | 94.8 | 60 | 60 | 60 | 37450 | 1 | 49.6 | 44144.5 | 2257 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:15 | Normal | 510.3 | 505.6 | 508.3 | 510.8 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 231 | 231 | 231.8 | 98.8 | 98.1 | 98.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 38997 | 1 | 49.7 | 44147.7 | 2257 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:20 | Normal | 500.1 | 504.3 | 496 | 506.2 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 231 | 230.6 | 231.2 | 97.3 | 96.8 | 96.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38563 | 1 | 50 | 44150.9 | 2257 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:25 | Normal | 506 | 506.3 | 502.5 | 507.5 | 20.6 | 20.5 | 20.9 | 21 | 230.6 | 230.6 | 231.6 | 98.7 | 98.3 | 98.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 38979 | 1 | 50.1 | 44154.1 | 2258 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:30 | Normal | 475 | 474.3 | 480.3 | 484.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 228.8 | 229.6 | 229.8 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5640 | 1 | 50.1 | 44156.9 | 2258 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:35 | Normal | 510.1 | 514.4 | 514.1 | 518.1 | 21.1 | 21 | 21.3 | 21.5 | 232 | 231.2 | 232 | 102.7 | 101.9 | 101.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40732 | 1 | 48.2 | 44158.8 | 2258 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:40 | Normal | 518.9 | 498.6 | 513.3 | 506.7 | 18.7 | 14.3 | 18.9 | 13.1 | 231 | 230.8 | 231.4 | 81.3 | 80.7 | 80.9 | 60 | 60.01 | 60 | 22814 | 1 | 48.5 | 44161.5 | 2258 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 0.5 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:45 | Normal | 507.9 | 512 | 504.9 | 511.9 | 21.7 | 21.6 | 22.1 | 22.3 | 231.8 | 232 | 232 | 104.9 | 104.3 | 104.2 | 60 | 60 | 59.98 | 41810 | 1 | 48.7 | 44164.7 | 2258 | 7 | 6.8 | 7 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:50 | Normal | 506 | 508.3 | 493.7 | 511.8 | 21.5 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 231.8 | 231.4 | 232 | 104.5 | 104 | 104 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41127 | 1 | 49.6 | 44168.1 | 2258 | 6.8 | 6.9 | 7 | 0.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 11:55 | Normal | 506.1 | 507 | 501.6 | 506.6 | 21.8 | 21.6 | 22.5 | 22.6 | 232.4 | 231 | 233 | 104.6 | 103.8 | 104 | 60 | 60.01 | 60 | 41459 | 1 | 50.5 | 44171.5 | 2258 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:00 | Normal | 505.9 | 500.2 | 498.7 | 504.7 | 20.8 | 21 | 21.8 | 21.9 | 232.6 | 231 | 232.6 | 100.8 | 100.2 | 100 | 60 | 59.99 | 60 | 40010 | 1 | 51.1 | 44174.9 | 2258 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 7.1 | 7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:05 | Normal | 504.7 | 495.3 | 501.9 | 511.1 | 20.3 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 231.4 | 231.2 | 232 | 98.3 | 97.8 | 97.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 38970 | 1 | 51.5 | 44178.2 | 2258 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:10 | Normal | 507 | 494.2 | 496 | 506.2 | 19.7 | 20.3 | 21.2 | 21.1 | 231.8 | 231 | 232.2 | 97.1 | 96.6 | 96.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 38372 | 1 | 51.6 | 44181.4 | 2258 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 6.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:15 | Normal | 505.9 | 506.2 | 504.7 | 503.8 | 19.3 | 19.5 | 20.5 | 20.9 | 231.6 | 230.8 | 231.6 | 95.1 | 94.8 | 94.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37394 | 1 | 51.5 | 44184.6 | 2258 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:20 | Normal | 502 | 496.4 | 497 | 509.1 | 19.5 | 19.6 | 20.6 | 20.7 | 230.8 | 231.4 | 231.4 | 94.9 | 94.3 | 94.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 37394 | 1 | 51.5 | 44187.7 | 2258 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:25 | Normal | 507.7 | 508 | 505.8 | 510.8 | 19.2 | 18.8 | 20.4 | 20 | 230.8 | 231 | 232.2 | 93.9 | 93.6 | 93.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 35530 | 1 | 51.5 | 44190.7 | 2259 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:30 | Normal | 504 | 505.2 | 500.9 | 505.4 | 19.1 | 19.1 | 20.4 | 20.8 | 231.4 | 231.4 | 231.2 | 94.1 | 93.6 | 93.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37059 | 1 | 51.4 | 44193.8 | 2259 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:35 | Normal | 507 | 509.2 | 501.3 | 504.5 | 19 | 19 | 20.6 | 20.7 | 231.2 | 231 | 231.8 | 94.1 | 93.7 | 93.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 37003 | 1 | 51.4 | 44196.9 | 2259 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:40 | Normal | 521.8 | 516.2 | 511.7 | 510.9 | 20 | 20 | 21.5 | 22 | 231 | 230.2 | 230.2 | 101.7 | 101.3 | 101.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 40009 | 1 | 49.4 | 44198.4 | 2259 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 7 | 6.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:45 | Normal | 517.2 | 510.2 | 507.6 | 505.3 | 19.3 | 19.5 | 21 | 21.4 | 231.4 | 231 | 231.2 | 97.3 | 96.9 | 97 | 60.02 | 60 | 60.01 | 38474 | 1 | 49.6 | 44201.6 | 2259 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:50 | Normal | 510.7 | 511 | 502.5 | 500.5 | 18.8 | 18.6 | 20.5 | 20.8 | 231.6 | 231.2 | 232 | 93.4 | 93.2 | 93 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36927 | 1 | 50.1 | 44204.8 | 2259 | 6 | 5.9 | 6 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 12:55 | Normal | 511.1 | 503.4 | 496.9 | 504.9 | 18.2 | 18.5 | 20.3 | 20.4 | 231.6 | 231.8 | 232 | 91.5 | 90.8 | 90.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36106 | 1 | 50.4 | 44207.8 | 2259 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:00 | Normal | 506.8 | 507.2 | 501.8 | 509.9 | 18.1 | 18.1 | 20 | 20.1 | 230.8 | 231.4 | 231.4 | 90.9 | 90.5 | 90.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 35857 | 1 | 50.4 | 44210.8 | 2259 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:05 | Normal | 501.9 | 515.1 | 507.2 | 511.1 | 18.1 | 17.8 | 19.6 | 20 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 90.6 | 90 | 90.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 35640 | 1 | 50.2 | 44213.8 | 2259 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:10 | Normal | 507.9 | 506.7 | 502.4 | 508.8 | 17.8 | 17.7 | 19.8 | 20.1 | 230.6 | 230 | 230.8 | 90.3 | 89.6 | 89.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 35411 | 1 | 50.2 | 44216.7 | 2259 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:15 | Normal | 518.2 | 516.5 | 507.1 | 514.1 | 17 | 17.1 | 19.3 | 19.5 | 229.2 | 229.8 | 230.2 | 88.7 | 88.2 | 88.3 | 60 | 60 | 60 | 34869 | 1 | 50 | 44219.6 | 2259 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:20 | Normal | 510.9 | 517.1 | 512.6 | 515.7 | 16.9 | 16.8 | 19 | 19.1 | 229.6 | 229.2 | 230.4 | 87.3 | 86.6 | 87 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 34164 | 1 | 49.8 | 44222.5 | 2259 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:25 | Normal | 513.7 | 514 | 514 | 512.8 | 16.6 | 16.6 | 18.5 | 19.2 | 229.6 | 230 | 230.4 | 86.4 | 85.7 | 85.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33713 | 1 | 49.5 | 44225.3 | 2260 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:30 | Normal | 498.1 | 494.2 | 495.2 | 493.2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 227 | 228.2 | 227.8 | 14 | 13.8 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4713 | 1 | 48 | 44226.6 | 2260 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:35 | Normal | 528.9 | 522.5 | 524.2 | 522.9 | 16.3 | 16.5 | 18.6 | 19 | 228.6 | 229.2 | 230.2 | 87.2 | 86.5 | 86.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34054 | 1 | 46.9 | 44228.8 | 2260 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.9 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:40 | Normal | 522.2 | 514.4 | 518 | 517.2 | 16.5 | 16.6 | 18.8 | 19.2 | 228.8 | 229.8 | 230.8 | 86.9 | 86.3 | 86.5 | 59.99 | 60 | 60 | 34023 | 1 | 47.4 | 44231.6 | 2260 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:45 | Normal | 517.9 | 525.2 | 508.1 | 518 | 15.6 | 15.3 | 18.1 | 18.4 | 229.2 | 228.2 | 229.2 | 82.2 | 81.7 | 81.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 32253 | 1 | 47.7 | 44234.4 | 2260 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:50 | Normal | 522.9 | 519.2 | 513.1 | 510.2 | 15 | 14.9 | 17.6 | 17.8 | 229.2 | 229.2 | 230 | 79.9 | 79.3 | 79.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31192 | 1 | 47.6 | 44237 | 2260 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 13:55 | Normal | 519 | 514.2 | 513.3 | 512.3 | 14.8 | 14.9 | 17.2 | 17.6 | 227.8 | 228.8 | 228.6 | 78.9 | 78.3 | 78.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 30623 | 1 | 47.2 | 44239.5 | 2260 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:00 | Normal | 518 | 518.3 | 511.1 | 514.3 | 15 | 15 | 17.8 | 18 | 228.4 | 228.8 | 229.4 | 80.3 | 79.9 | 80 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31230 | 1 | 47.1 | 44242.1 | 2260 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:05 | Normal | 519.8 | 516.1 | 514.7 | 517.8 | 14.9 | 14.9 | 17.5 | 17.7 | 227.2 | 228.2 | 229 | 79.9 | 79.4 | 79.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31003 | 1 | 47 | 44244.7 | 2260 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:10 | Normal | 514.9 | 525 | 521.7 | 523.6 | 14 | 13.8 | 16.3 | 16.7 | 228 | 228.2 | 229.6 | 75.1 | 74.7 | 74.9 | 60.01 | 60 | 60 | 29262 | 1 | 46.8 | 44247.2 | 2260 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:15 | Normal | 523.2 | 521.6 | 524.3 | 532.1 | 13.6 | 13.6 | 16 | 16.5 | 226.4 | 228.4 | 228.8 | 74.3 | 73.9 | 74 | 60 | 60 | 60 | 28846 | 1 | 46.4 | 44249.6 | 2260 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:20 | Normal | 525.8 | 528 | 521.9 | 532 | 13.1 | 13.1 | 15.8 | 16.1 | 227 | 228.6 | 228.4 | 72.5 | 72.1 | 72.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28199 | 1 | 46 | 44252 | 2260 | 4 | 4 | 4 | 0.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:25 | Normal | 520.8 | 522.8 | 513.6 | 524.7 | 13.1 | 13.2 | 16 | 16.1 | 227 | 228.8 | 228.2 | 72.1 | 71.4 | 71.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 27900 | 1 | 45.6 | 44254.3 | 2261 | 4 | 4 | 4.1 | 0.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:30 | Normal | 523.8 | 528.1 | 521.9 | 527 | 12.6 | 12.6 | 15.4 | 15.6 | 226.6 | 228 | 228.6 | 70.1 | 69.9 | 70 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 27084 | 1 | 45.3 | 44256.6 | 2261 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:35 | Normal | 528.6 | 528 | 522 | 530.1 | 11.8 | 12 | 14.4 | 15 | 226.6 | 227.6 | 228 | 66.5 | 65.8 | 66.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 25581 | 1 | 44.9 | 44258.8 | 2261 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:40 | Normal | 525.8 | 526.1 | 530.7 | 524.8 | 11 | 11.2 | 13.3 | 14.3 | 226.6 | 227.8 | 228.2 | 62.4 | 62.1 | 62.3 | 60.02 | 60 | 60 | 24039 | 1 | 44.4 | 44260.9 | 2261 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 4.4 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:45 | Normal | 535.9 | 527.1 | 520.9 | 530.9 | 10.4 | 10.8 | 13.1 | 14 | 226.4 | 227 | 227.4 | 60.8 | 60.5 | 60.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 23313 | 1 | 43.9 | 44262.9 | 2261 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:50 | Normal | 527.9 | 530.9 | 516 | 529 | 10.1 | 10.5 | 12.7 | 13.6 | 225.6 | 226.4 | 227 | 58.8 | 58.5 | 58.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22556 | 1 | 43.4 | 44264.8 | 2261 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 14:55 | Normal | 535.8 | 530.1 | 517.7 | 536.8 | 8.8 | 10 | 12.1 | 13.1 | 226.8 | 228 | 228 | 55.3 | 54.8 | 55.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 21255 | 1 | 42.8 | 44266.6 | 2261 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | 0.6 | 3.9 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:00 | Normal | 512.8 | 532.1 | 526.9 | 538.2 | 8 | 9.5 | 11.3 | 12.5 | 227 | 227.2 | 227.4 | 52.2 | 51.9 | 52.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 20032 | 1 | 42.2 | 44268.3 | 2261 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:05 | Normal | 516.7 | 536 | 486.7 | 535 | 7.5 | 9.2 | 12 | 12.3 | 225.8 | 227.4 | 227.8 | 50.2 | 50 | 50.3 | 60 | 60.01 | 60 | 19379 | 1 | 41.6 | 44269.9 | 2261 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:10 | Normal | 504.8 | 533.9 | 512.2 | 538.1 | 7.3 | 8.6 | 10.9 | 11.8 | 225.8 | 227 | 227.4 | 47.7 | 47.5 | 47.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18374 | 1 | 41.2 | 44271.5 | 2261 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 3.3 | 3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:15 | Normal | 513.7 | 541.9 | 506.8 | 538.8 | 5.5 | 6.1 | 8.3 | 7.7 | 224.4 | 227 | 226.2 | 34.2 | 34.2 | 34.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12245 | 1 | 40.5 | 44272.8 | 2261 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:20 | Normal | 503.2 | 539.6 | 476.1 | 537.4 | 6.2 | 7.5 | 10.4 | 10.7 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 42.2 | 42.1 | 42.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15933 | 1 | 40.1 | 44274.2 | 2261 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:25 | Normal | 504 | 534.5 | 499.1 | 535.1 | 5.8 | 7.1 | 9.6 | 10.3 | 225.4 | 226 | 225.6 | 40.1 | 40.1 | 40.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15148 | 1 | 39.6 | 44275.5 | 2262 | 1.9 | 0.8 | 2 | 0.7 | 1.9 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:30 | Normal | 504.8 | 542.9 | 485 | 541.2 | 5.1 | 6.4 | 9.1 | 9.8 | 225 | 226.2 | 226.8 | 36.9 | 36.7 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13919 | 1 | 39.2 | 44276.7 | 2262 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:35 | Normal | 483.1 | 536.2 | 475.8 | 546.9 | 4.8 | 5.9 | 8.6 | 8.9 | 225 | 225.8 | 226.2 | 33.9 | 33.7 | 33.9 | 59.93 | 59.91 | 59.96 | 12720 | 1 | 38.7 | 44277.8 | 2262 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:40 | Normal | 464.7 | 536.2 | 479 | 537.1 | 4.3 | 5.3 | 8 | 8.6 | 224.2 | 225.6 | 226.8 | 31.4 | 31.3 | 31.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11751 | 1 | 38.2 | 44278.8 | 2262 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:45 | Normal | 467.9 | 531.2 | 479.5 | 542.7 | 3.7 | 4.8 | 7.3 | 7.8 | 224.8 | 226 | 225.4 | 28.2 | 28.1 | 28.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 10623 | 1 | 37.7 | 44279.7 | 2262 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:50 | Normal | 491.1 | 539.2 | 473 | 539.1 | 3.1 | 4.4 | 6.8 | 7.5 | 228.8 | 230.4 | 230.2 | 25.6 | 25.8 | 26 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9880 | 1 | 37.2 | 44280.6 | 2262 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 15:55 | Normal | 437.9 | 524.2 | 458.7 | 544.2 | 3 | 4 | 6.6 | 6.9 | 229 | 229.4 | 230.4 | 23.8 | 23.5 | 23.8 | 60 | 60 | 59.99 | 9048 | 1 | 36.8 | 44281.4 | 2262 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:00 | Normal | 481.5 | 538.9 | 450.8 | 541.5 | 2.4 | 3.6 | 6.3 | 6.5 | 228.4 | 230.2 | 230 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60 | 8300 | 1 | 36.4 | 44282.1 | 2262 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:05 | Normal | 486 | 539.2 | 459.8 | 550.1 | 2.1 | 3.1 | 5.8 | 5.9 | 229.4 | 229.6 | 229.4 | 19.7 | 19.5 | 20.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 7582 | 1 | 36.2 | 44282.8 | 2262 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:10 | Normal | 429.1 | 550.2 | 449.7 | 546.9 | 2 | 2.6 | 5.4 | 5.5 | 229.2 | 229.4 | 229 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6274 | 1 | 35.8 | 44283.3 | 2262 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:15 | Normal | 479.8 | 538 | 455.8 | 544.8 | 1.5 | 2.4 | 4.9 | 5 | 229 | 229.6 | 229.2 | 15.8 | 15.8 | 16 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5572 | 1 | 35.6 | 44283.8 | 2262 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:20 | Normal | 500 | 530.5 | 479.2 | 542.1 | 1.2 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 227.6 | 229.4 | 228.6 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 4884 | 1 | 35.3 | 44284.2 | 2262 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:25 | Normal | 469.8 | 518 | 468.8 | 543.7 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 229.2 | 230.6 | 229 | 11.6 | 12.4 | 12 | 59.99 | 60 | 60 | 4187 | 1 | 35.1 | 44284.6 | 2263 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:30 | Normal | 498.9 | 521.2 | 424.1 | 548 | 1 | 1.5 | 3 | 3.4 | 227.4 | 229.2 | 229.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3392 | 1 | 34.8 | 44284.9 | 2263 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:35 | Normal | 537.9 | 534.1 | 485.6 | 529.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 7 | 7.1 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2520 | 1 | 34.5 | 44285.2 | 2263 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:40 | Normal | 543.8 | 501.1 | 358 | 530.8 | 0.6 | 1.1 | 2 | 2.3 | 229 | 230.2 | 229.4 | 6 | 6.1 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2170 | 1 | 34.2 | 44285.4 | 2263 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:45 | Normal | 531.8 | 522.4 | 349.1 | 518.2 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1.9 | 227.6 | 228.2 | 228.6 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1831 | 1 | 33.9 | 44285.5 | 2263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:50 | Normal | 498.7 | 513.5 | 342.1 | 539 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1279 | 1 | 33.6 | 44285.7 | 2263 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 16:55 | Normal | 530.7 | 511.1 | 421.9 | 529 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 229.4 | 229.4 | 229.2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 997 | 1 | 33.4 | 44285.8 | 2263 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:00 | Normal | 509.1 | 504.6 | 526.7 | 501.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 228.4 | 230.2 | 230.2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 748 | 1 | 33 | 44285.8 | 2263 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:05 | Normal | 533.9 | 496.1 | 537.1 | 525.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 230.4 | 230.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 510 | 1 | 32.6 | 44285.9 | 2263 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:10 | Normal | 520.9 | 516.2 | 518.9 | 515.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 230 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 345 | 1 | 32.4 | 44285.9 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:15 | Normal | 495.1 | 508.3 | 514.9 | 511.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 230.6 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 126 | 1 | 32 | 44285.9 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:20 | Normal | 472.8 | 520 | 512.1 | 512.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 47 | 1 | 31.4 | 44285.9 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:25 | Normal | 422 | 473 | 447.8 | 477.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 44 | 1 | 30.9 | 44285.9 | 2264 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:30 | Normal | 435.9 | 481.7 | 337.2 | 485.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231 | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13 | 1 | 30.3 | 44285.9 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:35 | Normal | 431.7 | 438.7 | 441.8 | 443.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20 | 1 | 29.8 | 44285.9 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:40 | Normal | 335.6 | 354.1 | 256.8 | 360 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 230.4 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 29.2 | 44285.9 | 2264 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-24 17:45 | Normal | 191.4 | 203.3 | 198.9 | 201.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.6 | 230.8 | 229.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15 | 1 | 28.7 | 44286 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0