## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-24 05:47 | Wait | 205.8 | 190.1 | 178.9 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 31.6 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-04-24 05:47 | Wait | 201.2 | 186.3 | 179.9 | 182.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 32.2 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-04-24 05:47 | Check | 170.9 | 164.8 | 222.5 | 208.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 4 | 33.2 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-04-24 05:50 | Check | 460.6 | 466.7 | 451.5 | 449.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 33.8 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33085
2026-04-24 05:51 | Check | 444.9 | 442.5 | 440.5 | 440.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 32.8 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27728
2026-04-24 05:52 | Check | 476.5 | 482.1 | 468.3 | 466.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.6 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 32.5 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17969
2026-04-24 05:53 | Normal | 425 | 476.3 | 429.2 | 468.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 33.9 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.009 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 05:54 | Normal | 200 | 441.3 | 169.5 | 444.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 8 | 1 | 35.7 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.014 | 0.636 | 6 | 22025
2026-04-24 05:55 | Normal | 200.3 | 458.5 | 176.3 | 421.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 36.9 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.024 | 0.636 | 6 | 22025
2026-04-24 05:56 | Normal | 199.7 | 488.5 | 199.2 | 425.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 37.9 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.003 | 0.63 | 6 | 22025
2026-04-24 05:57 | Normal | 200.1 | 473.7 | 199.1 | 457.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26 | 1 | 38.7 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.048 | 0.626 | 6 | 22025
2026-04-24 05:58 | Normal | 199.9 | 462.6 | 199 | 470 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36 | 1 | 39.4 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.065 | 0.623 | 6 | 22025
2026-04-24 05:59 | Normal | 199.6 | 439.5 | 199.7 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 58 | 1 | 40 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.088 | 0.624 | 6 | 22025
2026-04-24 06:00 | Normal | 199.7 | 460.7 | 199.9 | 483.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 47 | 1 | 38.2 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.075 | 0.629 | 6 | 22025
2026-04-24 06:01 | Normal | 200.1 | 477.6 | 199.9 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 65 | 1 | 36.8 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.107 | 0.629 | 6 | 22025
2026-04-24 06:02 | Normal | 199.6 | 466.9 | 199.3 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 50 | 1 | 35.9 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.08 | 0.63 | 6 | 22025
2026-04-24 06:03 | Normal | 199.7 | 450.4 | 206.8 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 90 | 1 | 35.4 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.166 | 0.636 | 6 | 22025
2026-04-24 06:04 | Normal | 199.6 | 468.6 | 206.7 | 448.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 119 | 1 | 35 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.197 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:05 | Normal | 199.6 | 479.4 | 199.5 | 487.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 127 | 1 | 36.5 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.189 | 0.637 | 6 | 22025
2026-04-24 06:06 | Normal | 200 | 480.4 | 205 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 130 | 1 | 38 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.224 | 0.637 | 6 | 22025
2026-04-24 06:07 | Normal | 199.9 | 483.4 | 199.8 | 499.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 122 | 1 | 39.2 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.395 | 0.247 | 6 | 22025
2026-04-24 06:08 | Normal | 199.6 | 427.7 | 213.8 | 498 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 151 | 1 | 40 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.541 | 0.154 | 6 | 22025
2026-04-24 06:09 | Normal | 199.8 | 468.7 | 200.9 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 161 | 1 | 38.1 | 69296.6 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.31 | 0.637 | 6 | 22025
2026-04-24 06:10 | Normal | 199.7 | 476.6 | 199.6 | 467 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 219.4 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 197 | 1 | 37 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.324 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:11 | Normal | 199.8 | 499.6 | 220.7 | 481.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 36.4 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.29 | 0.634 | 6 | 22025
2026-04-24 06:12 | Normal | 199.6 | 466.6 | 260 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 186 | 1 | 36 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.384 | 0.507 | 6 | 22025
2026-04-24 06:13 | Normal | 199.8 | 460.5 | 327.8 | 475.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 263 | 1 | 35.7 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.428 | 0.637 | 6 | 22025
2026-04-24 06:14 | Normal | 199.6 | 492.5 | 372.4 | 514.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 238 | 1 | 35.5 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.386 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:15 | Normal | 205.7 | 484.4 | 356 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 220 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 303 | 1 | 35.4 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.441 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:16 | Normal | 199.7 | 496.4 | 428.6 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.04 | 293 | 1 | 35.3 | 69296.7 | 6129 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.462 | 0.637 | 6 | 22025
2026-04-24 06:17 | Normal | 208.7 | 479.6 | 439.1 | 491 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219 | 219 | 220.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 314 | 1 | 35.3 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.502 | 0.639 | 6 | 22025
2026-04-24 06:18 | Normal | 199.9 | 502.6 | 445.6 | 468.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 347 | 1 | 35.3 | 69296.7 | 6129 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.492 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:19 | Normal | 205.7 | 492.5 | 449.9 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 220.2 | 220.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 371 | 1 | 35.3 | 69296.7 | 6130 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.531 | 0.639 | 6 | 22025
2026-04-24 06:20 | Normal | 202.8 | 487.7 | 453.5 | 503.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 383 | 1 | 35.4 | 69296.7 | 6130 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.533 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:21 | Normal | 199.6 | 503.5 | 456 | 492.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.2 | 220.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 380 | 1 | 35.4 | 69296.7 | 6130 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.552 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:22 | Normal | 199.7 | 510.5 | 467.9 | 499.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220 | 220.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 402 | 1 | 35.5 | 69296.7 | 6130 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.522 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:23 | Normal | 203 | 521.3 | 450 | 501.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 429 | 1 | 35.5 | 69296.7 | 6130 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.551 | 0.635 | 6 | 22025
2026-04-24 06:24 | Normal | 199.5 | 514.4 | 469.7 | 502.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.8 | 220.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 424 | 1 | 35.6 | 69296.7 | 6130 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.554 | 0.637 | 6 | 22025
2026-04-24 06:25 | Normal | 199.7 | 501.4 | 460.6 | 518.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 430 | 1 | 35.6 | 69296.7 | 6130 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.574 | 0.635 | 6 | 22025
2026-04-24 06:26 | Normal | 199.9 | 509.7 | 462.9 | 518.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 447 | 1 | 35.7 | 69296.7 | 6130 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.578 | 0.638 | 6 | 22025
2026-04-24 06:27 | Normal | 199.7 | 523.5 | 486.6 | 487.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 509 | 1 | 35.7 | 69296.7 | 6130 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.646 | 0.637 | 6 | 22025
2026-04-24 06:28 | Normal | 201.4 | 479.5 | 466.7 | 489 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 553 | 1 | 35.8 | 69296.8 | 6130 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.68 | 0.624 | 6 | 22025
2026-04-24 06:29 | Normal | 199.8 | 503.4 | 455.5 | 517.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 586 | 1 | 35.9 | 69296.8 | 6130 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.694 | 0.62 | 6 | 22025
2026-04-24 06:30 | Normal | 263.5 | 514.5 | 412.9 | 503.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 605 | 1 | 35.9 | 69296.8 | 6130 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.729 | 0.623 | 6 | 22025
2026-04-24 06:31 | Normal | 256.9 | 489.7 | 474.7 | 507 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 682 | 1 | 36 | 69296.8 | 6130 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0.761 | 0.618 | 6 | 22025
2026-04-24 06:32 | Normal | 271.8 | 479.6 | 454.8 | 500 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.4 | 221 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 705 | 1 | 36.1 | 69296.8 | 6130 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.762 | 0.618 | 6 | 22025
2026-04-24 06:33 | Normal | 267.7 | 490.6 | 474.6 | 498 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 219.8 | 220.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 744 | 1 | 36.1 | 69296.8 | 6130 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0.785 | 0.616 | 6 | 22025
2026-04-24 06:34 | Normal | 278.6 | 516.5 | 485.8 | 523 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 221 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 743 | 1 | 36.2 | 69296.8 | 6130 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.783 | 0.615 | 6 | 22025
2026-04-24 06:35 | Normal | 279.4 | 511.8 | 509 | 500.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 768 | 1 | 36.3 | 69296.8 | 6130 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0.794 | 0.61 | 6 | 22025
2026-04-24 06:36 | Normal | 225.8 | 506.3 | 481.7 | 524.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 834 | 1 | 36.3 | 69296.8 | 6130 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.811 | 0.612 | 6 | 22025
2026-04-24 06:37 | Normal | 210.9 | 499.6 | 523.9 | 522.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 220.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 865 | 1 | 36.4 | 69296.9 | 6130 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0.82 | 0.611 | 6 | 22025
2026-04-24 06:38 | Normal | 226.8 | 499.2 | 513.9 | 460.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.6 | 220.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 901 | 1 | 36.6 | 69296.9 | 6130 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.85 | 0.608 | 6 | 22025
2026-04-24 06:39 | Normal | 228.7 | 508.4 | 503.7 | 490.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220 | 220.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 936 | 1 | 36.6 | 69296.9 | 6130 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.853 | 0.611 | 6 | 22025
2026-04-24 06:40 | Normal | 235.7 | 513.5 | 502.7 | 499.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.4 | 221 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 981 | 1 | 36.7 | 69296.9 | 6130 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.871 | 0.608 | 6 | 22025
2026-04-24 06:41 | Normal | 232.2 | 498.5 | 481.3 | 504.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220 | 221 | 3.1 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1015 | 1 | 36.8 | 69296.9 | 6130 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.868 | 0.63 | 6 | 22025
2026-04-24 06:46 | Normal | 252.8 | 532.9 | 504.7 | 500.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1128 | 1 | 37.3 | 69297 | 6130 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 06:51 | Normal | 241.9 | 522.5 | 489.8 | 504.7 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 221 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1299 | 1 | 37.7 | 69297.1 | 6130 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 06:56 | Normal | 240.2 | 520.6 | 532.2 | 505.9 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 220.4 | 220.6 | 221 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1691 | 1 | 38 | 69297.2 | 6130 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:01 | Normal | 251.7 | 462.7 | 522.8 | 500 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2230 | 1 | 38.3 | 69297.4 | 6130 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:06 | Normal | 253.8 | 532.6 | 513.8 | 522.3 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 221 | 221.4 | 221.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2706 | 1 | 38.7 | 69297.6 | 6130 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:11 | Normal | 248.6 | 496.6 | 468.4 | 503.7 | 3.8 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 9 | 8.9 | 9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3299 | 1 | 39.2 | 69297.9 | 6130 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:16 | Normal | 263.7 | 506.5 | 466.8 | 516 | 4 | 3.4 | 1.1 | 1.3 | 221 | 220.6 | 221.2 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3928 | 1 | 39.7 | 69298.2 | 6130 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:21 | Normal | 262.8 | 492.3 | 446.6 | 512.4 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 221.2 | 220.4 | 221.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4556 | 1 | 40.2 | 69298.5 | 6131 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:26 | Normal | 262.8 | 519.6 | 454.2 | 514.5 | 4.5 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | 221.2 | 220.8 | 221.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5054 | 1 | 40.3 | 69298.9 | 6131 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:31 | Normal | 263.9 | 512.4 | 443.2 | 521.6 | 4.7 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60 | 60 | 60 | 5519 | 1 | 40.4 | 69299.4 | 6131 | 3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:36 | Normal | 231.3 | 517.5 | 446.5 | 515.9 | 6.4 | 5 | 2.4 | 2.5 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6115 | 1 | 40.6 | 69299.8 | 6131 | 3.3 | 3.1 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:41 | Normal | 226 | 504.4 | 442.6 | 510.9 | 6.8 | 5.4 | 2.8 | 2.8 | 220.2 | 220.4 | 221 | 18 | 17.9 | 18 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6556 | 1 | 40.8 | 69300.4 | 6131 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1.7 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:46 | Normal | 230.8 | 510.4 | 441.6 | 516.9 | 7.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7004 | 1 | 41 | 69300.9 | 6131 | 3.7 | 3.5 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:51 | Normal | 227 | 505.5 | 437.5 | 514.8 | 7.4 | 5.8 | 3.4 | 3.4 | 221.2 | 222 | 221.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 7457 | 1 | 41.2 | 69301.5 | 6131 | 3.8 | 3.6 | 0 | 2 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 07:56 | Normal | 235.9 | 497.6 | 462.6 | 512.9 | 7.5 | 6.1 | 3.6 | 3.7 | 221.8 | 221.8 | 222 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7927 | 1 | 41.4 | 69302.2 | 6131 | 4 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.9 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:01 | Normal | 256 | 499.6 | 458.8 | 507.1 | 7.3 | 6.3 | 4.1 | 4.1 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 8480 | 1 | 41.6 | 69302.9 | 6131 | 4.1 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:06 | Normal | 250.1 | 496.4 | 473.4 | 510.1 | 8.1 | 6.6 | 4.3 | 4.5 | 221.4 | 222 | 221.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9001 | 1 | 41.9 | 69303.6 | 6131 | 4.3 | 3.8 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:11 | Normal | 281.1 | 506.6 | 467.8 | 507.4 | 8.3 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 221.8 | 221.4 | 222 | 27.9 | 27.9 | 28 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10046 | 1 | 42 | 69304.4 | 6131 | 4.5 | 4.1 | 0 | 3.3 | 4.3 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:16 | Normal | 458.3 | 504.2 | 461.3 | 503.5 | 8.6 | 8.8 | 5.2 | 5.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12701 | 1 | 42.3 | 69305.4 | 6131 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:21 | Normal | 457.8 | 495.6 | 464.2 | 514.4 | 8.8 | 9.2 | 5.5 | 5.5 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13200 | 1 | 42.7 | 69306.5 | 6132 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:26 | Normal | 476.4 | 513.5 | 477.1 | 522.8 | 9.1 | 9.4 | 5.8 | 5.8 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 37.3 | 37 | 37.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13786 | 1 | 43 | 69307.6 | 6132 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:31 | Normal | 465.7 | 503.6 | 464.5 | 513.8 | 9.3 | 9.6 | 6.3 | 6.1 | 222.2 | 222 | 222 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14297 | 1 | 43 | 69308.8 | 6132 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:36 | Normal | 461.5 | 497.4 | 466.2 | 502.4 | 9.8 | 10.1 | 6.6 | 6.6 | 222.6 | 222.4 | 222.8 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14778 | 1 | 44.1 | 69310 | 6132 | 5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:41 | Normal | 463.5 | 497.3 | 472 | 500.3 | 10 | 10.3 | 6.8 | 7 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 41 | 40.8 | 41 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15225 | 1 | 45.4 | 69311.2 | 6132 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:46 | Normal | 465.8 | 496.5 | 477 | 502.2 | 10.1 | 10.5 | 7.3 | 7.3 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15780 | 1 | 46.6 | 69312.5 | 6132 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:51 | Normal | 471 | 485.8 | 479.2 | 505.5 | 10.5 | 10.8 | 7.6 | 7.5 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16326 | 1 | 47.7 | 69313.9 | 6132 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 08:56 | Normal | 475.1 | 490.8 | 477.3 | 511.5 | 10.6 | 10.9 | 8 | 7.8 | 223.2 | 223.2 | 223 | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16758 | 1 | 48.5 | 69315.2 | 6132 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:01 | Normal | 470.2 | 495.9 | 476.3 | 506.6 | 10.8 | 11.1 | 8.3 | 8.1 | 222.4 | 223 | 223 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 17173 | 1 | 49.2 | 69316.7 | 6132 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:06 | Normal | 464.9 | 486.7 | 467.4 | 503.5 | 11.1 | 11.3 | 8.6 | 8.5 | 222.8 | 223 | 223 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 17491 | 1 | 50.1 | 69318.1 | 6132 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:11 | Normal | 467.8 | 491.6 | 471.8 | 493 | 11.1 | 11.5 | 8.9 | 8.9 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 17912 | 1 | 50.8 | 69319.6 | 6132 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:16 | Normal | 472.7 | 487.5 | 465.6 | 497.9 | 11.2 | 11.6 | 9.1 | 9.1 | 223.8 | 223 | 222.6 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 18238 | 1 | 51.5 | 69321.1 | 6132 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:21 | Normal | 492 | 476.6 | 490.9 | 492.9 | 11.1 | 11.9 | 9 | 9.4 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 50.1 | 50.1 | 49.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18733 | 1 | 52.3 | 69322.6 | 6133 | 5.8 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:26 | Normal | 484.8 | 487.7 | 483.9 | 489.2 | 11.5 | 12 | 9.5 | 9.6 | 223.8 | 223 | 224 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19159 | 1 | 53 | 69324.2 | 6133 | 5.9 | 5.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:31 | Normal | 480.9 | 483.7 | 482.9 | 498.2 | 11.7 | 12.1 | 9.7 | 9.8 | 223.6 | 223 | 224.6 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 19540 | 1 | 53.7 | 69325.8 | 6133 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:36 | Normal | 481.9 | 490.6 | 480.2 | 490.5 | 11.8 | 12.1 | 10 | 10.1 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 53.2 | 53 | 53 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 19893 | 1 | 54.1 | 69327.5 | 6133 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:41 | Normal | 477.5 | 482.3 | 478.2 | 489.6 | 12 | 12.4 | 10.3 | 10.4 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 20270 | 1 | 54.5 | 69329.1 | 6133 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.3 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:46 | Normal | 478.8 | 476.5 | 482 | 487.2 | 12.2 | 12.6 | 10.5 | 10.7 | 224 | 223.2 | 224.4 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20544 | 1 | 54.9 | 69330.8 | 6133 | 6.2 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:51 | Normal | 478 | 478.8 | 472.7 | 496 | 12.4 | 12.6 | 10.8 | 10.8 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 55.1 | 55.4 | 55.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20779 | 1 | 55.2 | 69332.6 | 6133 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 09:56 | Normal | 478.4 | 484.7 | 489.1 | 490.9 | 12.5 | 12.6 | 10.7 | 11.1 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 55.9 | 56 | 56 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 20978 | 1 | 55.7 | 69334.3 | 6133 | 6.2 | 6 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:01 | Normal | 496.4 | 477.7 | 479.8 | 486.9 | 12.2 | 12.7 | 11.1 | 11.3 | 223.8 | 223.6 | 224 | 57.1 | 57.1 | 57.3 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 21445 | 1 | 56 | 69336.1 | 6133 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:06 | Normal | 490.9 | 476.8 | 478.6 | 491.9 | 12.6 | 13 | 11.5 | 11.4 | 223.2 | 223.4 | 224 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21794 | 1 | 56.2 | 69337.9 | 6133 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:11 | Normal | 483 | 476.8 | 480.8 | 479 | 12.7 | 12.9 | 11.5 | 11.8 | 223.4 | 223.2 | 224 | 58.9 | 58.8 | 59 | 60.09 | 59.98 | 60.09 | 21975 | 1 | 56.7 | 69339.7 | 6133 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6 | 6.5 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:16 | Normal | 480.2 | 469.9 | 473.5 | 485.7 | 12.8 | 13.2 | 12 | 11.8 | 223 | 222.6 | 223.8 | 59.4 | 59.3 | 59.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22221 | 1 | 56.9 | 69341.5 | 6133 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:21 | Normal | 481.1 | 479.8 | 470.2 | 484.4 | 12.9 | 13.1 | 12.1 | 12.1 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 60 | 59.8 | 60 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22399 | 1 | 56.9 | 69343.4 | 6134 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:26 | Normal | 486.3 | 469 | 475.4 | 481.5 | 12.8 | 13.3 | 12.3 | 12.4 | 223 | 222.8 | 223.6 | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 22588 | 1 | 57.1 | 69345.3 | 6134 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:31 | Normal | 479 | 477.7 | 474.4 | 474.6 | 12.8 | 13.1 | 12.3 | 12.6 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 60.08 | 59.95 | 60.03 | 22616 | 1 | 57.2 | 69347.2 | 6134 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:36 | Normal | 476.1 | 476.8 | 473 | 475.2 | 13 | 13.2 | 12.5 | 12.8 | 223 | 223 | 223.8 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22704 | 1 | 57.5 | 69349.1 | 6134 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:41 | Normal | 483.6 | 467.3 | 467.6 | 479.8 | 12.9 | 13.5 | 12.6 | 12.9 | 223 | 222.6 | 223.4 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22853 | 1 | 57.6 | 69351 | 6134 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:46 | Normal | 482.8 | 468.6 | 471.8 | 474 | 13 | 13.5 | 13 | 13.2 | 223.4 | 222.6 | 223.2 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23241 | 1 | 57.6 | 69352.9 | 6134 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:51 | Normal | 483.5 | 464.3 | 471.8 | 481.1 | 13 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 223.4 | 223 | 223.2 | 62.9 | 62.8 | 63 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 23538 | 1 | 57.5 | 69354.8 | 6134 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 10:56 | Normal | 483.3 | 474.1 | 473.3 | 468.5 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23424 | 1 | 57.5 | 69356.8 | 6134 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:01 | Normal | 474.7 | 476.6 | 467.6 | 463.3 | 13 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 223.2 | 222.8 | 223 | 63 | 63.2 | 62.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23518 | 1 | 57.6 | 69358.7 | 6134 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:06 | Normal | 478 | 471.6 | 463.3 | 472.7 | 13 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 222.8 | 222.4 | 223 | 63.2 | 63.1 | 63 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 23560 | 1 | 57.6 | 69360.7 | 6134 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:11 | Normal | 477.2 | 472 | 461.4 | 465.6 | 12.7 | 13 | 13.6 | 13.7 | 223 | 222.6 | 224 | 62.2 | 62 | 62 | 60.09 | 59.95 | 60.01 | 23205 | 1 | 57.3 | 69362.7 | 6134 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:16 | Normal | 479.1 | 475.8 | 467.3 | 469.5 | 13 | 13.3 | 14 | 14.1 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 63.9 | 63.6 | 63.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23939 | 1 | 56.9 | 69364.6 | 6134 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 7 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:21 | Normal | 478.2 | 473 | 464.4 | 460.6 | 12.7 | 13 | 13.7 | 14.1 | 223.2 | 223 | 223.6 | 62.7 | 62.5 | 62.6 | 59.96 | 59.95 | 60 | 23369 | 1 | 56.7 | 69366.6 | 6135 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:26 | Normal | 475.5 | 472.2 | 466.8 | 466 | 13.1 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 64.3 | 64.1 | 64.4 | 60.06 | 59.95 | 60 | 24077 | 1 | 56.7 | 69368.6 | 6135 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7.5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:31 | Normal | 469 | 440.7 | 434.2 | 436.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.4 | 219.8 | 219.8 | 219.8 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3414 | 1 | 56.3 | 69370 | 6135 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:36 | Normal | 478.6 | 473.4 | 466.8 | 473.5 | 13.2 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 59.95 | 60.08 | 60.02 | 24563 | 1 | 55.2 | 69371.5 | 6135 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:41 | Normal | 485.5 | 478.2 | 469.4 | 481.5 | 13.4 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 223 | 223.8 | 224.2 | 67.6 | 67.7 | 67.8 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 25308 | 1 | 54.8 | 69373 | 6135 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:46 | Normal | 481.1 | 478.8 | 466.9 | 470.2 | 13.5 | 13.7 | 15.3 | 15.4 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 67.6 | 67.7 | 67.8 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 25380 | 1 | 55 | 69375 | 6135 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:51 | Normal | 470.4 | 467 | 460.5 | 466.7 | 14 | 14.1 | 15.5 | 15.8 | 223.6 | 223 | 224.4 | 68.9 | 68.7 | 68.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25638 | 1 | 55.7 | 69377 | 6135 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 7 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 11:56 | Normal | 468.3 | 466 | 457.7 | 464 | 13.8 | 14 | 15.6 | 15.6 | 224 | 223.8 | 224.2 | 67.8 | 67.5 | 68 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 25464 | 1 | 56.3 | 69379.1 | 6135 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:01 | Normal | 471 | 468.8 | 463.2 | 457.5 | 13 | 13.3 | 15 | 15.3 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 64.9 | 64.9 | 65 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24380 | 1 | 56.7 | 69381.2 | 6135 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:06 | Normal | 468.7 | 467.6 | 452.7 | 463.2 | 12.7 | 13 | 15 | 14.8 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 64.1 | 63.9 | 64.1 | 59.95 | 60.09 | 60.01 | 23993 | 1 | 56.8 | 69383.2 | 6135 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:11 | Normal | 466 | 473.7 | 460.4 | 461.9 | 12.5 | 12.5 | 14.8 | 14.9 | 223.4 | 223 | 224 | 63 | 62.8 | 63.1 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 23633 | 1 | 56.8 | 69385.2 | 6135 | 6 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:16 | Normal | 471.5 | 477.3 | 459.9 | 460.2 | 12.1 | 12.3 | 14.5 | 14.7 | 223.8 | 222.6 | 224.2 | 62.1 | 62.1 | 62 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 23213 | 1 | 56.8 | 69387.1 | 6135 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:21 | Normal | 469.9 | 477.6 | 471 | 462.3 | 12 | 12 | 14.3 | 14.7 | 223.2 | 223 | 223.8 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 60.08 | 59.97 | 60.04 | 23141 | 1 | 56.8 | 69389.1 | 6136 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:26 | Normal | 486.4 | 475 | 466.4 | 464.8 | 11.4 | 11.8 | 14.3 | 14.6 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 61.4 | 61 | 61.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 22571 | 1 | 56.7 | 69391 | 6136 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:31 | Normal | 479 | 478.7 | 461.2 | 462.5 | 11.5 | 11.8 | 14.7 | 14.8 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 61.7 | 61.3 | 61.8 | 59.97 | 59.96 | 60.04 | 23038 | 1 | 56.8 | 69392.9 | 6136 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:36 | Normal | 480.9 | 473.8 | 468.8 | 459 | 11.8 | 11.9 | 14.6 | 15.1 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 62.9 | 62.7 | 62.9 | 60.09 | 59.97 | 60.08 | 23271 | 1 | 56.8 | 69394.8 | 6136 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:41 | Normal | 494 | 481.2 | 475 | 471.6 | 12 | 12.3 | 15.3 | 15.4 | 223 | 222.6 | 224.4 | 65.8 | 65.6 | 65.6 | 60.1 | 59.97 | 60.09 | 24528 | 1 | 55.5 | 69395.7 | 6136 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:46 | Normal | 488.7 | 480.4 | 472.2 | 461.7 | 11.7 | 12 | 15.2 | 15.1 | 223 | 222.6 | 224 | 64 | 63.7 | 63.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23908 | 1 | 55.6 | 69397.8 | 6136 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:51 | Normal | 482.8 | 471.7 | 466.9 | 464.1 | 11.3 | 11.6 | 14.8 | 15 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 61.4 | 61.2 | 61.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22992 | 1 | 55.9 | 69399.7 | 6136 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 12:56 | Normal | 477.9 | 478.7 | 464.1 | 464.3 | 11 | 11 | 14.5 | 14.5 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22380 | 1 | 56 | 69401.6 | 6136 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:01 | Normal | 487.5 | 476.3 | 464.6 | 466.8 | 10.6 | 11 | 14.3 | 14.7 | 222.8 | 222.4 | 224 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 22252 | 1 | 56.2 | 69403.5 | 6136 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:06 | Normal | 479.1 | 482.9 | 462.1 | 468.4 | 10.7 | 10.8 | 14.5 | 14.5 | 222.6 | 222.2 | 224 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22186 | 1 | 56.2 | 69405.3 | 6136 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7.5 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:11 | Normal | 487.6 | 481.3 | 463.5 | 470.8 | 10.4 | 10.7 | 14.5 | 14.3 | 222.2 | 221.4 | 223 | 59.3 | 59.2 | 59.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22083 | 1 | 56.2 | 69407.2 | 6136 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:16 | Normal | 486.5 | 486.1 | 473.8 | 477.1 | 10.1 | 10.4 | 14 | 14.1 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21772 | 1 | 55.9 | 69409 | 6136 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:21 | Normal | 495 | 483.7 | 476.3 | 472.6 | 9.8 | 10.1 | 13.8 | 14.1 | 222 | 221.8 | 223 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 21337 | 1 | 55.7 | 69410.8 | 6137 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:26 | Normal | 490.6 | 483.3 | 475.8 | 472 | 9.5 | 9.8 | 13.8 | 14 | 221.6 | 221.4 | 223 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20942 | 1 | 55.4 | 69412.5 | 6137 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:31 | Normal | 458.6 | 472.3 | 449.5 | 462.8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.3 | 218.4 | 219.2 | 218.8 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3398 | 1 | 54.1 | 69413.1 | 6137 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:36 | Normal | 493.7 | 484.4 | 476.7 | 483 | 9.5 | 9.8 | 14.1 | 14.2 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 21311 | 1 | 53.4 | 69414.6 | 6137 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:41 | Normal | 489 | 479.7 | 477.5 | 479.3 | 9.5 | 9.9 | 14 | 14 | 222 | 221.2 | 222.4 | 56.7 | 56.6 | 56.8 | 59.97 | 60.06 | 60 | 21118 | 1 | 53.7 | 69416.4 | 6137 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:46 | Normal | 495.1 | 484.5 | 477.4 | 471.2 | 8.7 | 9.1 | 13.3 | 13.7 | 221 | 220.6 | 221.8 | 53.5 | 53.6 | 53.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19891 | 1 | 53.9 | 69418.1 | 6137 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:51 | Normal | 496.9 | 485.6 | 473.8 | 470 | 8.3 | 8.7 | 13.1 | 13.4 | 221 | 220.8 | 221.4 | 52.4 | 52.3 | 52.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 19406 | 1 | 53.8 | 69419.7 | 6137 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0.3 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 13:56 | Normal | 493.6 | 490.4 | 477.7 | 476 | 8.2 | 8.4 | 13 | 13.3 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 19372 | 1 | 53.5 | 69421.2 | 6137 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:01 | Normal | 504.7 | 484.4 | 470.5 | 469.7 | 8.2 | 8.6 | 13.5 | 13.7 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19600 | 1 | 53.4 | 69422.8 | 6137 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:06 | Normal | 496.7 | 487.5 | 468.8 | 476.1 | 8.1 | 8.4 | 13.3 | 13.3 | 220.2 | 220 | 221 | 52 | 51.8 | 52 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 19247 | 1 | 53.5 | 69424.4 | 6137 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 4 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:11 | Normal | 497.1 | 486.8 | 488.8 | 476.1 | 7.4 | 7.8 | 11.1 | 12.8 | 219.2 | 219.6 | 219.6 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 17647 | 1 | 53.4 | 69425.9 | 6137 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 6 | 5 | 6.6 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:16 | Normal | 502.6 | 484.4 | 492.3 | 478.5 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 12.8 | 219.4 | 220.2 | 219.8 | 44 | 44 | 44.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16261 | 1 | 53 | 69427.4 | 6137 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 3.6 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:21 | Normal | 493.8 | 495.6 | 490.5 | 480.7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 12.4 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15285 | 1 | 52.5 | 69428.7 | 6138 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 6.3 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:26 | Normal | 496.8 | 483.7 | 479.7 | 478.9 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 11.1 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 14552 | 1 | 52.1 | 69429.9 | 6138 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 5 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:31 | Normal | 497.7 | 491.5 | 476.2 | 484.4 | 6.6 | 7 | 7 | 9.8 | 219.2 | 219.2 | 219.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 60.06 | 60.01 | 60.08 | 13709 | 1 | 51.5 | 69431.1 | 6138 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:36 | Normal | 504.9 | 489.6 | 488.6 | 476.9 | 6 | 6.4 | 6.5 | 9.4 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 35 | 34.9 | 35 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 12852 | 1 | 51 | 69432.2 | 6138 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 3 | 3.5 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:41 | Normal | 499.7 | 487.4 | 473.8 | 481 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 9 | 218 | 218.4 | 219 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11953 | 1 | 50.4 | 69433.2 | 6138 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:46 | Normal | 511.6 | 495.4 | 481.4 | 477.3 | 5 | 5.5 | 6.2 | 8.9 | 218.4 | 218.2 | 218 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11674 | 1 | 50.1 | 69434.2 | 6138 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:51 | Normal | 510.6 | 491.9 | 488.8 | 479.1 | 4.8 | 5.3 | 6 | 8.6 | 217.6 | 217.6 | 217.8 | 30.7 | 30.4 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11230 | 1 | 49.6 | 69435.1 | 6138 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 14:56 | Normal | 506.6 | 493.3 | 489.5 | 487.8 | 4.5 | 5 | 5.8 | 8.3 | 218 | 218.4 | 219.2 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10821 | 1 | 49.3 | 69436.1 | 6138 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:01 | Normal | 508.9 | 490.6 | 486.8 | 488 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 8.1 | 218.2 | 218.6 | 218.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10297 | 1 | 48.9 | 69436.9 | 6138 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:06 | Normal | 509.6 | 484.5 | 491.6 | 480.8 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 8 | 218.2 | 218 | 218.6 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9897 | 1 | 48.6 | 69437.8 | 6138 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:11 | Normal | 507.7 | 492.5 | 486.6 | 491.8 | 3.6 | 4.1 | 5.3 | 7.6 | 217.6 | 218.6 | 218.4 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9462 | 1 | 48.2 | 69438.6 | 6138 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:16 | Normal | 514.7 | 494.5 | 498.5 | 503.7 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 7 | 217.6 | 217.8 | 217.6 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8224 | 1 | 47.9 | 69439.2 | 6138 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:21 | Normal | 516.6 | 485.3 | 503 | 495 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 7.1 | 217.6 | 217.4 | 218 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 60 | 60 | 8355 | 1 | 47.5 | 69439.9 | 6139 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:26 | Normal | 522.7 | 497.7 | 490.3 | 487.7 | 2.1 | 2.9 | 4.7 | 6.9 | 217.4 | 217.2 | 217.6 | 22.2 | 21.8 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60 | 7878 | 1 | 47.3 | 69440.6 | 6139 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:31 | Normal | 518.7 | 504.5 | 495.4 | 489.8 | 2 | 2.5 | 4.3 | 6.4 | 217.2 | 217.6 | 217.6 | 20 | 19.9 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7231 | 1 | 47.1 | 69441.2 | 6139 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:36 | Normal | 501.9 | 490.6 | 494.9 | 505 | 1.8 | 2.2 | 4.1 | 5.8 | 216.4 | 217.2 | 218 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6666 | 1 | 46.9 | 69441.8 | 6139 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:41 | Normal | 515.6 | 504.7 | 538 | 489.1 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 5.8 | 216.2 | 216.2 | 216.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 5192 | 1 | 46.6 | 69442.3 | 6139 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:46 | Normal | 507.2 | 486.8 | 501.3 | 490.5 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 5.5 | 216 | 216.2 | 216.4 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4285 | 1 | 46.4 | 69442.7 | 6139 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:51 | Normal | 509.3 | 502.9 | 507.1 | 486.4 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 4.4 | 220.2 | 221 | 221.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3610 | 1 | 46.2 | 69443 | 6139 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 15:56 | Normal | 506.5 | 494.5 | 511.4 | 493.6 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3004 | 1 | 46 | 69443.3 | 6139 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:01 | Normal | 512.8 | 479.3 | 493.7 | 496.3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 3.3 | 219.8 | 220.6 | 221 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2765 | 1 | 45.8 | 69443.5 | 6139 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:06 | Normal | 488 | 499.7 | 512.7 | 481.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2489 | 1 | 45.6 | 69443.7 | 6139 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:11 | Normal | 505.7 | 506.1 | 496.1 | 466.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 218.8 | 220.2 | 220.2 | 6 | 6 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2185 | 1 | 45.5 | 69443.9 | 6139 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:16 | Normal | 496.7 | 491.2 | 503.8 | 436.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 219 | 219.6 | 220.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1976 | 1 | 45.3 | 69444.1 | 6139 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:21 | Normal | 492.9 | 503.5 | 478.6 | 399.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1721 | 1 | 45.2 | 69444.3 | 6140 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:26 | Normal | 492.7 | 483.4 | 477.6 | 455.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 219.8 | 220.2 | 221 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1392 | 1 | 45 | 69444.4 | 6140 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:31 | Normal | 504.1 | 488.5 | 511.7 | 371 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1118 | 1 | 44.9 | 69444.5 | 6140 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:36 | Normal | 472.7 | 500.7 | 470.7 | 346 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 219.8 | 220 | 221 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1012 | 1 | 44.8 | 69444.6 | 6140 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:41 | Normal | 474.3 | 472.4 | 454.8 | 333.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 894 | 1 | 44.7 | 69444.7 | 6140 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:46 | Normal | 440.4 | 488.4 | 462.8 | 247.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 219 | 219.8 | 220.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 734 | 1 | 44.6 | 69444.7 | 6140 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:51 | Normal | 422.2 | 480.9 | 450.9 | 260 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 572 | 1 | 44.5 | 69444.8 | 6140 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 16:56 | Normal | 203.6 | 484.7 | 373.7 | 234.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 219.8 | 220 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 408 | 1 | 44.3 | 69444.8 | 6140 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:01 | Normal | 199.5 | 474.2 | 413.6 | 480.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.2 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 325 | 1 | 44.1 | 69444.8 | 6140 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:06 | Normal | 199.6 | 473.5 | 237 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 184 | 1 | 44 | 69444.9 | 6140 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:11 | Normal | 199.4 | 436.3 | 201.7 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 122 | 1 | 43.8 | 69444.9 | 6140 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:16 | Normal | 200 | 462.6 | 199.9 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 53 | 1 | 43.6 | 69444.9 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:21 | Normal | 176.3 | 357 | 201.2 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 43.3 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:26 | Normal | 217.6 | 227 | 185.9 | 447.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 43 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:31 | Normal | 202.8 | 192.6 | 217.7 | 404.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.8 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:36 | Normal | 195.3 | 197.5 | 196.9 | 347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 42.5 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-04-24 17:41 | Normal | 202.4 | 198.4 | 200 | 302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.4 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0