## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-25 05:48 | Wait | 258.7 | 248 | 232.8 | 235.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.8 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 05:53 | Normal | 198.6 | 477.8 | 224.7 | 447.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 19 | 1 | 35.7 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 05:58 | Normal | 199.9 | 466.9 | 199.7 | 454.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 50 | 1 | 39.8 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:03 | Normal | 199.9 | 476.8 | 201.8 | 489.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44 | 1 | 35.2 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:08 | Normal | 200 | 469.9 | 214.8 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 177 | 1 | 37.7 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:13 | Normal | 199.7 | 508.9 | 205 | 504.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 191 | 1 | 35.1 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:18 | Normal | 199.6 | 498.8 | 348.4 | 487.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 343 | 1 | 39.7 | 69444.9 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:23 | Normal | 199.6 | 499.6 | 464.7 | 497.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 222.2 | 222.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 410 | 1 | 36.1 | 69445 | 6141 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:28 | Normal | 215.2 | 504 | 487.6 | 448.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 2 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 596 | 1 | 35.7 | 69445 | 6142 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:33 | Normal | 288.2 | 497.8 | 478.8 | 514.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.2 | 222.2 | 222.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 752 | 1 | 35.8 | 69445.1 | 6142 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:38 | Normal | 231.7 | 513.8 | 527.4 | 499.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222 | 222 | 222.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 950 | 1 | 36 | 69445.1 | 6142 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:43 | Normal | 226.9 | 547.2 | 517.9 | 518.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 3 | 3 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1047 | 1 | 36.3 | 69445.2 | 6142 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:48 | Normal | 236.4 | 514.8 | 499.6 | 516.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 221.4 | 222.4 | 223.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1212 | 1 | 36.7 | 69445.3 | 6142 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:53 | Normal | 253.6 | 546.9 | 529.8 | 514.7 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1373 | 1 | 37 | 69445.4 | 6142 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 06:58 | Normal | 244.9 | 509.9 | 519.2 | 502.9 | 3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2000 | 1 | 37.2 | 69445.6 | 6142 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:03 | Normal | 255.2 | 474.1 | 535.6 | 541.6 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.4 | 222.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2440 | 1 | 37.5 | 69445.8 | 6142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:08 | Normal | 251.5 | 463.8 | 497.1 | 504.7 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 221.8 | 222 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2961 | 1 | 37.8 | 69446 | 6142 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:13 | Normal | 263.7 | 486 | 458.7 | 528.9 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 1.3 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3756 | 1 | 38.4 | 69446.3 | 6142 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:18 | Normal | 266.8 | 491 | 487.2 | 513.8 | 4 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 222 | 221.8 | 222.8 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4293 | 1 | 39 | 69446.6 | 6142 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:23 | Normal | 259.6 | 498.7 | 425.5 | 489.4 | 4.3 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 221.6 | 222 | 222.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4831 | 1 | 39.5 | 69447 | 6142 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:28 | Normal | 240 | 520.2 | 427.7 | 503.8 | 5.6 | 4.6 | 2 | 2 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 14.9 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5472 | 1 | 39.7 | 69447.4 | 6143 | 3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:33 | Normal | 227.7 | 515.1 | 455.9 | 500.6 | 6.4 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5940 | 1 | 40 | 69447.9 | 6143 | 3 | 3.1 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:38 | Normal | 235.6 | 516.8 | 442.8 | 522.7 | 6.5 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6319 | 1 | 40.2 | 69448.4 | 6143 | 3.3 | 3.2 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:43 | Normal | 228.6 | 512.8 | 443.7 | 526.5 | 7 | 5.5 | 2.9 | 2.8 | 222 | 222.8 | 223 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6755 | 1 | 40.4 | 69448.9 | 6143 | 3.5 | 3.4 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:48 | Normal | 229.6 | 516.9 | 441.1 | 519 | 7.2 | 5.6 | 3.2 | 3.1 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 60 | 60 | 60 | 7184 | 1 | 40.6 | 69449.5 | 6143 | 3.6 | 3.4 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:53 | Normal | 225.7 | 508.6 | 446.8 | 511.7 | 7.7 | 6 | 3.5 | 3.5 | 222.4 | 223 | 223.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60 | 59.99 | 60 | 7619 | 1 | 40.8 | 69450.1 | 6143 | 3.7 | 3.8 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 07:58 | Normal | 230.7 | 508.6 | 467.5 | 511.2 | 7.7 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 222.6 | 222.4 | 223 | 22 | 21.9 | 22 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8068 | 1 | 41 | 69450.8 | 6143 | 4 | 3.9 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:03 | Normal | 251.9 | 499.9 | 467 | 516.5 | 7.7 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 222.6 | 223 | 223.2 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8641 | 1 | 41.3 | 69451.5 | 6143 | 4.1 | 3.4 | 0 | 2 | 4 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:08 | Normal | 244.2 | 497.3 | 468.8 | 523.7 | 8.2 | 6.9 | 4.6 | 4.5 | 222.4 | 223 | 222.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9289 | 1 | 41.5 | 69452.2 | 6143 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:13 | Normal | 455.4 | 504.9 | 468.1 | 520.4 | 8.3 | 8.5 | 4.9 | 4.9 | 222.4 | 223 | 223 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12229 | 1 | 41.8 | 69453.1 | 6143 | 4.2 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:18 | Normal | 450.7 | 499.9 | 465 | 517.8 | 8.6 | 8.8 | 5.3 | 5.2 | 222.6 | 223 | 223.2 | 34 | 34 | 34 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12746 | 1 | 42.1 | 69454.2 | 6143 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:23 | Normal | 454.5 | 489.6 | 473.6 | 512.6 | 9 | 9.3 | 5.5 | 5.6 | 223 | 223.8 | 223 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13365 | 1 | 42.5 | 69455.3 | 6143 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:28 | Normal | 454.9 | 499.7 | 464.6 | 513.1 | 9.2 | 9.4 | 6 | 5.9 | 223 | 223.6 | 223.6 | 37 | 36.9 | 37 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13834 | 1 | 42.9 | 69456.4 | 6144 | 4.6 | 4.1 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:33 | Normal | 454.8 | 495.9 | 464.9 | 513.8 | 9.4 | 9.7 | 6.3 | 6.2 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 38 | 37.9 | 38 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14212 | 1 | 43.1 | 69457.6 | 6144 | 4.8 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:38 | Normal | 452.8 | 493.9 | 462.4 | 496.2 | 9.8 | 10.1 | 6.7 | 6.7 | 224.2 | 224.2 | 223.8 | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14712 | 1 | 44.8 | 69458.8 | 6144 | 5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:43 | Normal | 444.9 | 492.9 | 464.8 | 505.7 | 10.1 | 10.3 | 7 | 7 | 224 | 224 | 224 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15133 | 1 | 46.1 | 69460 | 6144 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:48 | Normal | 461 | 486 | 484.5 | 507.4 | 10.1 | 10.6 | 7.1 | 7.3 | 223.4 | 223 | 223 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 15690 | 1 | 47.2 | 69461.3 | 6144 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:53 | Normal | 460.2 | 486.3 | 473.2 | 496.9 | 10.4 | 10.8 | 7.7 | 7.6 | 226.6 | 227 | 226.6 | 42.8 | 42.6 | 42.7 | 60.05 | 60 | 60.02 | 16189 | 1 | 48.1 | 69462.6 | 6144 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 08:58 | Normal | 459.6 | 486.7 | 469.4 | 498.2 | 10.7 | 10.9 | 8 | 8 | 226 | 226.2 | 226.8 | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 60 | 60 | 60 | 16544 | 1 | 49.1 | 69464 | 6144 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:03 | Normal | 453.7 | 480.8 | 458.3 | 499 | 10.8 | 11.1 | 8.4 | 8.2 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 16944 | 1 | 50 | 69465.4 | 6144 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:08 | Normal | 456.7 | 480.8 | 461 | 490.8 | 11 | 11.3 | 8.6 | 8.6 | 226.8 | 226.6 | 226.6 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 17302 | 1 | 50.7 | 69466.8 | 6144 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:13 | Normal | 455.6 | 484.7 | 466 | 493.8 | 11.2 | 11.4 | 8.8 | 8.8 | 226.8 | 226.8 | 226.4 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17671 | 1 | 51.5 | 69468.3 | 6144 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:18 | Normal | 452.9 | 479.8 | 462.1 | 489.7 | 11.3 | 11.6 | 9.1 | 9 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 17935 | 1 | 52.1 | 69469.7 | 6144 | 5.6 | 5.1 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:23 | Normal | 477.5 | 478.6 | 482.5 | 487.4 | 11 | 11.7 | 9 | 9.4 | 227.4 | 226.4 | 226.8 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 18408 | 1 | 52.7 | 69471.3 | 6144 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:28 | Normal | 475.5 | 469.9 | 475.9 | 483.6 | 11.3 | 12.1 | 9.3 | 9.8 | 226.8 | 227 | 227.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 60 | 60.06 | 59.98 | 18798 | 1 | 53.3 | 69472.8 | 6145 | 5.7 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:33 | Normal | 464.8 | 481.5 | 474.4 | 485.2 | 11.8 | 12 | 9.7 | 9.9 | 227.4 | 227.4 | 228 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19258 | 1 | 53.8 | 69474.4 | 6145 | 5.8 | 5.2 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:38 | Normal | 467.8 | 475.8 | 467.5 | 474.3 | 11.7 | 12.1 | 10 | 10.3 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19383 | 1 | 54.2 | 69476 | 6145 | 5.9 | 5.3 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:43 | Normal | 458.5 | 480.6 | 466.6 | 482.4 | 12 | 12.1 | 10.2 | 10.4 | 227 | 227.2 | 227.6 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 19635 | 1 | 54.7 | 69477.6 | 6145 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:48 | Normal | 457.7 | 474.7 | 466.9 | 485.8 | 12.1 | 12.3 | 10.4 | 10.5 | 228 | 226.6 | 228 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 20027 | 1 | 55 | 69479.3 | 6145 | 6 | 5.6 | 0.3 | 6 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:53 | Normal | 464.5 | 469.6 | 453.5 | 477.3 | 12.1 | 12.6 | 11 | 11 | 226.8 | 227 | 227.8 | 53.5 | 53.4 | 53.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20416 | 1 | 55.4 | 69481 | 6145 | 6 | 5.6 | 0.4 | 6 | 6.2 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 09:58 | Normal | 466.7 | 477.8 | 477.7 | 477.3 | 12.3 | 12.6 | 10.7 | 11.1 | 227.6 | 227.6 | 228.8 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20734 | 1 | 55.8 | 69482.7 | 6145 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:03 | Normal | 481.8 | 476.8 | 473.1 | 475.9 | 12.1 | 12.8 | 11.1 | 11.4 | 226.8 | 227.6 | 227.8 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 21221 | 1 | 56.2 | 69484.4 | 6145 | 6 | 5.7 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:08 | Normal | 476 | 473 | 470.9 | 480.7 | 12.4 | 12.9 | 11.4 | 11.6 | 227.2 | 227 | 228.2 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21421 | 1 | 56.7 | 69486.2 | 6145 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:13 | Normal | 475.7 | 471.8 | 462.9 | 477.5 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 12 | 227.4 | 227.8 | 227.6 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21664 | 1 | 57 | 69488 | 6145 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:18 | Normal | 470.3 | 468.4 | 463 | 476.9 | 12.6 | 13 | 12 | 11.9 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 57.3 | 57.2 | 57.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21854 | 1 | 57.2 | 69489.8 | 6145 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:23 | Normal | 475.9 | 472 | 464.7 | 467.6 | 12.5 | 13 | 12.1 | 12.3 | 227.2 | 227.6 | 227.8 | 57.3 | 57.2 | 57.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21848 | 1 | 57.5 | 69491.6 | 6145 | 6.1 | 5.8 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:28 | Normal | 467.2 | 466.3 | 458 | 470 | 12.7 | 13.1 | 12.3 | 12.4 | 227.8 | 227 | 227.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60.04 | 59.95 | 59.99 | 21966 | 1 | 57.6 | 69493.5 | 6146 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:33 | Normal | 464.3 | 472.3 | 458.8 | 463.5 | 12.7 | 13 | 12.3 | 12.7 | 227 | 227.8 | 228 | 58 | 57.9 | 57.9 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 22069 | 1 | 57.8 | 69495.3 | 6146 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:38 | Normal | 470 | 463.2 | 458.3 | 465.2 | 12.8 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 228 | 228.4 | 228.2 | 58.5 | 58.3 | 58.5 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 22298 | 1 | 57.7 | 69497.2 | 6146 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:43 | Normal | 464.2 | 469.3 | 455.5 | 468.3 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13 | 227.4 | 227.8 | 228.4 | 58.8 | 58.7 | 58.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22424 | 1 | 57.8 | 69499 | 6146 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:48 | Normal | 467.4 | 465.4 | 454.4 | 459.2 | 12.8 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 227 | 227.8 | 227.4 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22702 | 1 | 58 | 69500.9 | 6146 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:53 | Normal | 464.4 | 464.4 | 461.5 | 462.2 | 12.9 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 60 | 59.9 | 59.9 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 22816 | 1 | 58.1 | 69502.8 | 6146 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 10:58 | Normal | 469.1 | 467.2 | 462.1 | 466 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 228 | 228 | 228 | 60.2 | 60.1 | 60.4 | 60.11 | 60.1 | 60.06 | 22968 | 1 | 58.2 | 69504.7 | 6146 | 6.3 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:03 | Normal | 466.8 | 469.7 | 464 | 464.3 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 227.4 | 227.4 | 227.8 | 60.9 | 60.8 | 61 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 23174 | 1 | 58.2 | 69506.6 | 6146 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:08 | Normal | 465.3 | 466.3 | 461.4 | 461.2 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 227.4 | 228 | 228.2 | 60.5 | 60.5 | 60.6 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 23140 | 1 | 57.9 | 69508.6 | 6146 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:13 | Normal | 463.9 | 468.9 | 453.8 | 459.6 | 12.9 | 13.2 | 13.9 | 14 | 227.4 | 227.8 | 228 | 60.4 | 60.7 | 60.4 | 59.96 | 60.06 | 59.96 | 23152 | 1 | 57.5 | 69510.5 | 6146 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:18 | Normal | 457.9 | 470.9 | 452.9 | 457.7 | 12.9 | 13 | 13.8 | 14 | 227.2 | 227.2 | 227.8 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 23039 | 1 | 57.2 | 69512.4 | 6146 | 6.2 | 6 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:23 | Normal | 462.7 | 469.8 | 459.2 | 466.1 | 12.8 | 13 | 13.7 | 13.9 | 228 | 227.6 | 228.2 | 60.6 | 60.4 | 60.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23122 | 1 | 57.1 | 69514.3 | 6146 | 6.2 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:28 | Normal | 459.4 | 470.5 | 445.7 | 460.4 | 12.8 | 13 | 14.1 | 14.1 | 227.4 | 228.4 | 228 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23181 | 1 | 56.9 | 69516.3 | 6147 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:33 | Normal | 468.5 | 470.6 | 457.6 | 460.4 | 12.5 | 12.7 | 13.8 | 14.2 | 227.2 | 227.2 | 228 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22993 | 1 | 56.8 | 69518.2 | 6147 | 6.1 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:38 | Normal | 463.3 | 459.1 | 454.1 | 456.9 | 12.5 | 13 | 14 | 14.3 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 60.2 | 60.2 | 60 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 23040 | 1 | 56.7 | 69520.1 | 6147 | 6.1 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:43 | Normal | 465.2 | 466.3 | 452.3 | 453.1 | 12.5 | 12.8 | 14.1 | 14.6 | 228.2 | 228 | 228.6 | 60.8 | 60.8 | 60.7 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 23205 | 1 | 56.7 | 69522 | 6147 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 7 | 7 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:48 | Normal | 462.6 | 474.7 | 453.5 | 456.3 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14.4 | 228.2 | 228 | 228.2 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 23009 | 1 | 56.5 | 69524 | 6147 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:53 | Normal | 468.2 | 464.3 | 462.4 | 454.2 | 12.4 | 12.6 | 13.9 | 14.5 | 227.8 | 227.4 | 228.6 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23028 | 1 | 56.4 | 69525.9 | 6147 | 6 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 11:58 | Normal | 466.7 | 470.8 | 449.5 | 457.3 | 12.5 | 12.7 | 14.5 | 14.9 | 227.2 | 227.6 | 228.2 | 61.1 | 61 | 61.1 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 23292 | 1 | 56.3 | 69527.8 | 6147 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:03 | Normal | 473 | 471.3 | 469.8 | 459.7 | 6.3 | 8.1 | 9.5 | 8.8 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11219 | 1 | 55.5 | 69529.2 | 6147 | 2.1 | 3 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:08 | Normal | 480.5 | 479.8 | 468.7 | 474.4 | 12.5 | 12.6 | 14.8 | 15 | 228.4 | 228 | 228.6 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 24189 | 1 | 54.6 | 69530.5 | 6147 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 6 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:13 | Normal | 468 | 486.1 | 461.6 | 472.3 | 12.3 | 12.1 | 14.6 | 14.7 | 228.2 | 227.6 | 228.4 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 23623 | 1 | 54.7 | 69532.5 | 6147 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:18 | Normal | 471.5 | 474.7 | 459.3 | 467.1 | 12.1 | 12.3 | 14.8 | 14.9 | 227.6 | 227.6 | 229.2 | 61.8 | 61.7 | 61.7 | 60.08 | 59.99 | 60.07 | 23604 | 1 | 55.1 | 69534.5 | 6147 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:23 | Normal | 469.2 | 469.3 | 466.8 | 464.7 | 12.3 | 12.6 | 14.7 | 15.1 | 228 | 227.8 | 228.8 | 62.7 | 62.6 | 62.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23945 | 1 | 55.4 | 69536.5 | 6147 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:28 | Normal | 483.3 | 469.3 | 461.4 | 451.2 | 11.8 | 12.5 | 15 | 15.3 | 228.6 | 227.6 | 229.2 | 62 | 61.9 | 62 | 60.1 | 60 | 60.09 | 23760 | 1 | 55.6 | 69538.5 | 6148 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 6 | 5.9 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:33 | Normal | 483.4 | 468.5 | 462.8 | 458.6 | 11.6 | 12 | 14.5 | 15 | 228 | 228.2 | 228.8 | 60.5 | 60.6 | 60.4 | 60.07 | 59.97 | 60.07 | 23170 | 1 | 55.8 | 69540.4 | 6148 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:38 | Normal | 481.2 | 475.6 | 466 | 466.6 | 11.4 | 11.7 | 14.5 | 14.7 | 227.2 | 227.4 | 228.6 | 60 | 59.8 | 59.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 22841 | 1 | 55.9 | 69542.3 | 6148 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:43 | Normal | 476.7 | 472.7 | 461.1 | 458.5 | 11.3 | 11.6 | 14.3 | 14.9 | 227.8 | 227.2 | 228.2 | 60 | 60 | 60 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 22906 | 1 | 56 | 69544.2 | 6148 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:48 | Normal | 479.6 | 472.7 | 465.5 | 466.4 | 11.1 | 11.4 | 14.6 | 14.8 | 227.2 | 228.2 | 228.6 | 59.8 | 59.7 | 59.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22743 | 1 | 56 | 69546.1 | 6148 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:53 | Normal | 486.2 | 479.2 | 464.1 | 468 | 10.9 | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 227.6 | 227.2 | 228 | 58.9 | 58.8 | 59 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 22480 | 1 | 55.9 | 69548 | 6148 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 12:58 | Normal | 484.6 | 476.7 | 466.5 | 471.3 | 10.8 | 11 | 14.2 | 14.4 | 228 | 227.4 | 228.6 | 58.2 | 58.1 | 58.3 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 22239 | 1 | 56 | 69549.9 | 6148 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:03 | Normal | 482.4 | 475.5 | 464.8 | 463.6 | 10.4 | 10.7 | 14.1 | 14.4 | 227.2 | 227.4 | 228.4 | 57.1 | 57.1 | 57 | 59.96 | 59.96 | 60 | 21767 | 1 | 55.9 | 69551.7 | 6148 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:08 | Normal | 487 | 483.1 | 468 | 462.9 | 10.1 | 10.3 | 14 | 14.5 | 227.8 | 227 | 228.8 | 56.6 | 56.5 | 56.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21606 | 1 | 55.8 | 69553.5 | 6148 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.2 | 7 | 6.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:13 | Normal | 489.6 | 477.8 | 465.8 | 471.2 | 9.8 | 10.3 | 14 | 14.3 | 227.6 | 227.6 | 228.2 | 55.9 | 55.9 | 56 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21316 | 1 | 55.7 | 69555.3 | 6148 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:18 | Normal | 491.6 | 475.6 | 462.9 | 469.8 | 9.6 | 10 | 13.9 | 14 | 227.4 | 226.8 | 228 | 55.1 | 55 | 55 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 20998 | 1 | 55.5 | 69557.1 | 6148 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 7 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:23 | Normal | 487.6 | 486.6 | 469.3 | 467.2 | 9.6 | 9.8 | 13.7 | 13.9 | 227.4 | 227 | 228 | 54.8 | 54.7 | 54.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 20886 | 1 | 55.5 | 69558.8 | 6148 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 7 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:28 | Normal | 495.9 | 483.9 | 475.6 | 477.4 | 9.1 | 9.5 | 13.6 | 13.8 | 227 | 226.8 | 227.8 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 59.97 | 59.96 | 60 | 20700 | 1 | 55.2 | 69560.6 | 6149 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:33 | Normal | 491.6 | 476.6 | 472 | 472.9 | 8.9 | 9.3 | 13.3 | 13.6 | 227.6 | 226.4 | 228 | 53 | 52.9 | 53 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 20175 | 1 | 55 | 69562.3 | 6149 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:38 | Normal | 489.2 | 484.2 | 465 | 473.9 | 8.8 | 9 | 13.3 | 13.5 | 226.8 | 226.8 | 227 | 52.2 | 52.3 | 52.3 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 19869 | 1 | 54.8 | 69563.9 | 6149 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:43 | Normal | 494.9 | 484 | 469.7 | 469.6 | 8.2 | 8.6 | 13 | 13.3 | 226.4 | 226 | 227.2 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19209 | 1 | 54.5 | 69565.6 | 6149 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:48 | Normal | 495.6 | 491.7 | 474.7 | 472.4 | 8.3 | 8.6 | 13.2 | 13.4 | 225.2 | 224 | 226 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 19469 | 1 | 54.4 | 69567.2 | 6149 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:53 | Normal | 496.7 | 491.7 | 468.8 | 469.6 | 8 | 8.3 | 13 | 13.3 | 225 | 224.2 | 225.6 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18995 | 1 | 54.2 | 69568.8 | 6149 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 4 | 0.2 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 13:58 | Normal | 501.8 | 492.9 | 469.8 | 479.5 | 7.7 | 8 | 12.9 | 12.8 | 224.8 | 224 | 225.2 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 18626 | 1 | 54 | 69570.3 | 6149 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:03 | Normal | 494.5 | 476.6 | 472.5 | 477.4 | 7.5 | 8 | 12.5 | 12.9 | 224 | 224.2 | 225.6 | 48.6 | 48.4 | 48.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18251 | 1 | 53.6 | 69571.9 | 6149 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:08 | Normal | 498.8 | 481.9 | 485.7 | 472.6 | 7.3 | 7.7 | 11.8 | 12.7 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 17831 | 1 | 53.3 | 69573.4 | 6149 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 6 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:13 | Normal | 503.6 | 487.7 | 487.5 | 480.3 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 223.8 | 223 | 224.4 | 43.1 | 42.9 | 43 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16175 | 1 | 53 | 69574.8 | 6149 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 5 | 3.9 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:18 | Normal | 497.9 | 482 | 477 | 483.7 | 6.5 | 7 | 6.7 | 12 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 39 | 38.9 | 39 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14641 | 1 | 52.5 | 69576.1 | 6149 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:23 | Normal | 501.6 | 491.7 | 490.6 | 491.4 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 10.9 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13799 | 1 | 51.8 | 69577.3 | 6149 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 5.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:28 | Normal | 507 | 490 | 489.1 | 480.9 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 9.6 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12741 | 1 | 51.1 | 69578.4 | 6150 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:33 | Normal | 505.8 | 490.6 | 491.8 | 485.7 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 9 | 222.8 | 223 | 223.4 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 12184 | 1 | 50.5 | 69579.4 | 6150 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:38 | Normal | 506.2 | 499.7 | 487.3 | 481.1 | 5.1 | 5.5 | 6 | 8.8 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 31.2 | 31 | 31 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11658 | 1 | 50.2 | 69580.4 | 6150 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:43 | Normal | 511.9 | 492 | 492.8 | 481.5 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 8.6 | 222.6 | 222.8 | 224 | 30 | 29.9 | 30 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11251 | 1 | 49.7 | 69581.4 | 6150 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:48 | Normal | 506.9 | 488.9 | 491.2 | 484 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 8.5 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10911 | 1 | 49.2 | 69582.3 | 6150 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:53 | Normal | 504.1 | 488.1 | 497.8 | 494.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 8 | 222 | 222.6 | 223.8 | 28 | 27.9 | 28 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10294 | 1 | 48.8 | 69583.2 | 6150 | 1.7 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 14:58 | Normal | 509.7 | 502.7 | 503.7 | 489.4 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 7.8 | 222 | 223 | 223.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 9812 | 1 | 48.4 | 69584 | 6150 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:03 | Normal | 513 | 496.1 | 497.7 | 489.5 | 3.5 | 4 | 5.1 | 7.6 | 221.6 | 222 | 222.8 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9408 | 1 | 48.1 | 69584.8 | 6150 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:08 | Normal | 510.3 | 491.1 | 493.5 | 495.1 | 3.1 | 3.7 | 5 | 7.3 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9017 | 1 | 48 | 69585.6 | 6150 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:13 | Normal | 514.8 | 490 | 480.9 | 491.7 | 2.9 | 3.4 | 5 | 7.2 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60 | 60 | 8547 | 1 | 47.6 | 69586.3 | 6150 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:18 | Normal | 513.6 | 493.8 | 489.9 | 492.6 | 2.5 | 3 | 4.6 | 6.8 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 22 | 22 | 22 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8006 | 1 | 47.4 | 69587 | 6150 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:23 | Normal | 505.1 | 499 | 495.7 | 489.6 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 6.6 | 221 | 221.4 | 222 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.02 | 60 | 60 | 7538 | 1 | 47.2 | 69587.6 | 6150 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:28 | Normal | 511.8 | 494.8 | 493.4 | 488.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 6.4 | 220.8 | 221 | 221.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7122 | 1 | 46.9 | 69588.3 | 6151 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:33 | Normal | 510.7 | 497.6 | 492.4 | 491.2 | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 6.1 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6696 | 1 | 46.8 | 69588.8 | 6151 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2 | 2 | 2.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:38 | Normal | 504.9 | 496.8 | 523.7 | 481.8 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 6 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5906 | 1 | 46.6 | 69589.4 | 6151 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1 | 2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:43 | Normal | 514.1 | 502 | 514 | 494.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 5.6 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4426 | 1 | 46.3 | 69589.8 | 6151 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:48 | Normal | 511 | 496.8 | 494.9 | 490.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 5 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3952 | 1 | 46.1 | 69590.1 | 6151 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:53 | Normal | 495.5 | 490.7 | 531.4 | 495.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 220 | 219.8 | 220.6 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3022 | 1 | 46 | 69590.4 | 6151 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 15:58 | Normal | 492.8 | 492.8 | 497.7 | 493.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.4 | 219.2 | 219.4 | 220 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2768 | 1 | 45.8 | 69590.7 | 6151 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:03 | Normal | 498.4 | 497.7 | 498.6 | 492.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 7 | 6.9 | 7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2530 | 1 | 45.6 | 69590.9 | 6151 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:08 | Normal | 506.9 | 489.4 | 517.6 | 502.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 218 | 218.4 | 219.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2191 | 1 | 45.4 | 69591.1 | 6151 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:13 | Normal | 498.1 | 498.6 | 472.7 | 438.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1979 | 1 | 45.2 | 69591.2 | 6151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:18 | Normal | 498.9 | 478.9 | 492.6 | 425.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 5.1 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 1811 | 1 | 45.1 | 69591.4 | 6151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:23 | Normal | 496.9 | 498.9 | 499.9 | 396.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1566 | 1 | 45 | 69591.5 | 6151 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:28 | Normal | 506.7 | 501.8 | 488.8 | 383.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 219 | 219.4 | 220.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1159 | 1 | 44.8 | 69591.6 | 6152 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:33 | Normal | 463.4 | 495.8 | 464.8 | 366.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 219 | 219.2 | 220.6 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1074 | 1 | 44.7 | 69591.7 | 6152 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:38 | Normal | 431.1 | 491.8 | 482.3 | 320.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 914 | 1 | 44.5 | 69591.8 | 6152 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:43 | Normal | 415.6 | 486.8 | 428.7 | 300.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 218.4 | 219.2 | 220.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 731 | 1 | 44.4 | 69591.9 | 6152 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:48 | Normal | 449.6 | 480.9 | 465.5 | 247.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 218.4 | 218.8 | 220.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60.01 | 751 | 1 | 44.2 | 69592 | 6152 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:53 | Normal | 288.9 | 486.9 | 493.8 | 234.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 220.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 431 | 1 | 44 | 69592 | 6152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 16:58 | Normal | 199.7 | 480.1 | 445.9 | 249.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218 | 219.2 | 220.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 299 | 1 | 43.8 | 69592 | 6152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:03 | Normal | 199.7 | 460.1 | 269.7 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218 | 218.8 | 219.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 216 | 1 | 43.6 | 69592.1 | 6152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:08 | Normal | 199.7 | 425.6 | 199.5 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 136 | 1 | 43.4 | 69592.1 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:13 | Normal | 200 | 438.8 | 199.5 | 413.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 54 | 1 | 43.1 | 69592.1 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:18 | Normal | 228.2 | 250.9 | 189.3 | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 42.9 | 69592.1 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:23 | Normal | 209.6 | 217.5 | 205.7 | 372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 69592.1 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:28 | Normal | 202.7 | 191.2 | 210.1 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 42.5 | 69592.1 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:33 | Normal | 201.1 | 201.9 | 199.2 | 346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.3 | 69592.1 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-25 17:38 | Normal | 198.9 | 197.9 | 202.7 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 69592.1 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0