## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-27 06:40 | Wait | 379.1 | 378.5 | 401.3 | 406.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.7 | 69734.2 | 6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 06:45 | Check | 420.3 | 432.4 | 437.7 | 436.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 4 | 40.1 | 69734.2 | 6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 06:50 | Check | 457.1 | 460 | 461.8 | 458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 36.8 | 69734.2 | 6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 06:55 | Normal | 203.8 | 367.7 | 201.6 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 37.8 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:00 | Normal | 199.9 | 355.7 | 199.3 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 46 | 1 | 36.6 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:05 | Normal | 199.8 | 377.4 | 199.7 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 57 | 1 | 36.6 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:10 | Normal | 200.1 | 424 | 199.7 | 431.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 56 | 1 | 36.8 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:15 | Normal | 200.4 | 366.6 | 199.5 | 394.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 19 | 1 | 37 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:20 | Normal | 186.2 | 209.5 | 230.4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2 | 1 | 37.1 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:25 | Normal | 233.2 | 205.9 | 246.8 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 37.2 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:30 | Normal | 168.5 | 179.2 | 176 | 432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 37.4 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:35 | Normal | 217.7 | 236.1 | 159.8 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.5 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:40 | Normal | 165.8 | 176.5 | 154.3 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.6 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:45 | Normal | 212.2 | 250.7 | 239 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 37.7 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:50 | Normal | 190.4 | 216.3 | 195.2 | 420.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3 | 1 | 37.9 | 69734.2 | 6165 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 07:55 | Normal | 199.2 | 234.9 | 200.5 | 421.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 14 | 1 | 38 | 69734.2 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:00 | Normal | 199.9 | 263.5 | 199.9 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33 | 1 | 38.1 | 69734.2 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:05 | Normal | 199.8 | 323.2 | 200.1 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44 | 1 | 38.2 | 69734.2 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:10 | Normal | 200 | 374.3 | 199.7 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 86 | 1 | 38.2 | 69734.2 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:15 | Normal | 199.4 | 392.7 | 199.8 | 488.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 218.8 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 96 | 1 | 38.2 | 69734.2 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:20 | Normal | 199.9 | 443.1 | 201.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 220 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 124 | 1 | 38.3 | 69734.2 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:25 | Normal | 199.7 | 467.8 | 279.8 | 488.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 263 | 1 | 38.3 | 69734.2 | 6166 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:30 | Normal | 208 | 493.7 | 471.6 | 482.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 2 | 1.9 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 489 | 1 | 38.3 | 69734.3 | 6166 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:35 | Normal | 482.8 | 496.9 | 488.6 | 499.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1023 | 1 | 38.4 | 69734.3 | 6166 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:40 | Normal | 529.8 | 486.9 | 475.7 | 491.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221 | 220.8 | 221.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1291 | 1 | 38.5 | 69734.4 | 6166 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:45 | Normal | 474.3 | 493.6 | 492.2 | 494 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 220.8 | 221 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 872 | 1 | 38.6 | 69734.5 | 6166 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:50 | Normal | 371.7 | 504.8 | 446.8 | 496.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.4 | 221.8 | 2 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 627 | 1 | 38.6 | 69734.6 | 6166 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 08:55 | Normal | 410.1 | 463.7 | 472.8 | 497.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 2 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 575 | 1 | 38.7 | 69734.6 | 6167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:00 | Normal | 280.5 | 496.6 | 451.6 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 467 | 1 | 38.6 | 69734.7 | 6167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:05 | Normal | 208.9 | 485.8 | 425.5 | 506.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 378 | 1 | 38.6 | 69734.7 | 6167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:10 | Normal | 210.6 | 482.7 | 438.9 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 434 | 1 | 38.7 | 69734.8 | 6167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:15 | Normal | 200.1 | 465 | 378.8 | 475.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 220 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 318 | 1 | 38.8 | 69734.8 | 6167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:20 | Normal | 199.8 | 462.6 | 346 | 489.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 234 | 1 | 38.8 | 69734.8 | 6167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:25 | Normal | 199.5 | 471 | 392.6 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 405 | 1 | 38.8 | 69734.8 | 6167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:30 | Normal | 199.8 | 497.7 | 461.8 | 489.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 412 | 1 | 38.9 | 69734.9 | 6167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:35 | Normal | 205 | 461.8 | 489.9 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 328 | 1 | 38.9 | 69734.9 | 6167 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:40 | Normal | 220.8 | 495.8 | 478.8 | 482.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.2 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 433 | 1 | 39 | 69734.9 | 6167 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:45 | Normal | 206.8 | 477.8 | 452.8 | 483.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219 | 219.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 403 | 1 | 39 | 69735 | 6167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:50 | Normal | 199.8 | 483.7 | 475.8 | 434.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.2 | 222 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 323 | 1 | 39 | 69735 | 6167 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 09:55 | Normal | 199.6 | 443.8 | 317.7 | 479.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.4 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 120 | 1 | 39.1 | 69735 | 6168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:00 | Normal | 199.8 | 440.8 | 229.9 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.2 | 220 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 133 | 1 | 39 | 69735 | 6168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:05 | Normal | 199.9 | 447 | 383.9 | 502.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 270 | 1 | 39 | 69735 | 6168 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:10 | Normal | 199.9 | 476.8 | 410.8 | 499.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 220 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 370 | 1 | 38.9 | 69735.1 | 6168 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:15 | Normal | 199.9 | 484.8 | 436.6 | 496.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 426 | 1 | 38.9 | 69735.1 | 6168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:20 | Normal | 201.9 | 485 | 486.4 | 466 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 220 | 220.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 392 | 1 | 38.9 | 69735.1 | 6168 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:25 | Normal | 201.8 | 490.8 | 424.5 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 346 | 1 | 38.9 | 69735.1 | 6168 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:30 | Normal | 199.8 | 460.9 | 419.3 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 316 | 1 | 38.8 | 69735.2 | 6168 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:35 | Normal | 200 | 484 | 412.6 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 266 | 1 | 38.8 | 69735.2 | 6168 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:40 | Normal | 199.8 | 478.5 | 432.4 | 480.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 345 | 1 | 38.7 | 69735.2 | 6168 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:45 | Normal | 199.8 | 489.9 | 440.9 | 487.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 377 | 1 | 38.7 | 69735.3 | 6168 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:50 | Normal | 220.8 | 487.6 | 424.2 | 493.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 315 | 1 | 38.7 | 69735.3 | 6168 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 10:55 | Normal | 220.8 | 489.9 | 444.5 | 493.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 379 | 1 | 38.7 | 69735.3 | 6169 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:00 | Normal | 199.8 | 494.5 | 446.1 | 486.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 316 | 1 | 38.6 | 69735.3 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:05 | Normal | 200 | 441.8 | 392.2 | 508.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 221 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 245 | 1 | 38.6 | 69735.4 | 6169 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:10 | Normal | 199.9 | 492 | 443.7 | 483.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 221 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 330 | 1 | 38.5 | 69735.4 | 6169 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:15 | Normal | 199.7 | 462.5 | 212 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 138 | 1 | 38.4 | 69735.4 | 6169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:20 | Normal | 199.7 | 446.8 | 290.9 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.6 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 182 | 1 | 38.4 | 69735.4 | 6169 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:25 | Normal | 199.8 | 474.9 | 300.8 | 457.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 186 | 1 | 38.3 | 69735.4 | 6169 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:30 | Normal | 199.6 | 462.4 | 355.3 | 469.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.8 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 192 | 1 | 38.3 | 69735.5 | 6169 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:35 | Normal | 199.6 | 454.7 | 363.1 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 220.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 265 | 1 | 38.2 | 69735.5 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:40 | Normal | 199.9 | 452.9 | 442.7 | 512.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 247 | 1 | 38.1 | 69735.5 | 6169 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:45 | Normal | 199.7 | 449.8 | 425.7 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 221 | 1 | 38.2 | 69735.5 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:50 | Normal | 199.6 | 446.8 | 452.9 | 462.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221 | 221 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 294 | 1 | 38.2 | 69735.5 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 11:55 | Normal | 200 | 417.8 | 463.4 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 233 | 1 | 38.2 | 69735.6 | 6170 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:00 | Normal | 199.1 | 443 | 422.5 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60 | 281 | 1 | 38.2 | 69735.6 | 6170 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:05 | Normal | 199.6 | 455.7 | 401.4 | 478.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 325 | 1 | 38.2 | 69735.6 | 6170 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:10 | Normal | 199.8 | 485.7 | 458.9 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 328 | 1 | 38.1 | 69735.6 | 6170 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:15 | Normal | 199.9 | 478.7 | 452.8 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 352 | 1 | 38.2 | 69735.7 | 6170 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:20 | Normal | 201.9 | 476.6 | 402 | 481.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 376 | 1 | 38.2 | 69735.7 | 6170 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:25 | Normal | 200.8 | 487.7 | 473.7 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 417 | 1 | 38.2 | 69735.7 | 6170 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:30 | Normal | 199.7 | 484.7 | 458.1 | 500.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 418 | 1 | 38.2 | 69735.8 | 6170 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:35 | Normal | 200.1 | 491 | 442.7 | 494.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 494 | 1 | 38.1 | 69735.8 | 6170 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:40 | Normal | 207.7 | 491.8 | 439.8 | 484.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 470 | 1 | 38.1 | 69735.8 | 6170 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:45 | Normal | 284.7 | 521.6 | 503.5 | 502.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 222.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 570 | 1 | 38.2 | 69735.9 | 6170 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:50 | Normal | 467.9 | 502.9 | 494.7 | 488.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 768 | 1 | 38.2 | 69735.9 | 6170 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 12:55 | Normal | 461.6 | 503.8 | 502.7 | 513.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 851 | 1 | 38.2 | 69736 | 6171 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:00 | Normal | 473 | 503.9 | 503.9 | 526.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 3 | 2.9 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1040 | 1 | 38.3 | 69736.1 | 6171 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:05 | Normal | 520.4 | 508.1 | 525.8 | 517.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1283 | 1 | 38.3 | 69736.2 | 6171 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:10 | Normal | 500.4 | 519.9 | 508.4 | 502.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 221 | 221.4 | 222 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1621 | 1 | 38.4 | 69736.3 | 6171 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:15 | Normal | 509.1 | 508.1 | 514 | 523.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1905 | 1 | 38.4 | 69736.4 | 6171 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:20 | Normal | 506.6 | 512.8 | 505.9 | 518.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.6 | 222 | 222.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2180 | 1 | 38.5 | 69736.6 | 6171 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:25 | Normal | 498.7 | 495.7 | 512.6 | 502.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60 | 60 | 60 | 2363 | 1 | 38.6 | 69736.8 | 6171 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:30 | Normal | 506.6 | 510.8 | 508 | 502.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 221 | 221.8 | 222 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2597 | 1 | 38.6 | 69737 | 6171 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:35 | Normal | 507.8 | 515.8 | 541.9 | 512.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 221 | 221.2 | 222 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2853 | 1 | 38.8 | 69737.2 | 6171 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:40 | Normal | 527.4 | 526.6 | 519.6 | 509 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3241 | 1 | 38.8 | 69737.5 | 6171 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:45 | Normal | 533.8 | 519.7 | 520.6 | 528.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3397 | 1 | 38.9 | 69737.8 | 6171 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:50 | Normal | 523.7 | 501.8 | 507.8 | 519.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3354 | 1 | 39 | 69738.1 | 6171 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 13:55 | Normal | 535.2 | 518.7 | 510.6 | 509.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 221.8 | 221.6 | 222 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 3457 | 1 | 39.1 | 69738.3 | 6172 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:00 | Normal | 523.5 | 518.7 | 503.9 | 508.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3591 | 1 | 39.3 | 69738.6 | 6172 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:05 | Normal | 517.2 | 514 | 530.3 | 526 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 221.4 | 222 | 222.6 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3821 | 1 | 39.4 | 69738.9 | 6172 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:10 | Normal | 517.8 | 518 | 525.9 | 517.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.3 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4099 | 1 | 39.5 | 69739.3 | 6172 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:15 | Normal | 517.9 | 522.8 | 506.9 | 508.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4382 | 1 | 39.6 | 69739.6 | 6172 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:20 | Normal | 535.2 | 524.7 | 520.6 | 528.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 222.2 | 222.2 | 223 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4647 | 1 | 39.7 | 69740 | 6172 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:25 | Normal | 523.9 | 521.8 | 527.1 | 528.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4991 | 1 | 40 | 69740.4 | 6172 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:30 | Normal | 520.9 | 516.1 | 524.5 | 510.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 222 | 222.6 | 222.4 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4678 | 1 | 40.1 | 69740.8 | 6172 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:35 | Normal | 525.7 | 518.8 | 518.9 | 517.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.4 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4279 | 1 | 40.2 | 69741.2 | 6172 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:40 | Normal | 516.2 | 527.9 | 523.4 | 513.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 13 | 13 | 13.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4766 | 1 | 40.2 | 69741.6 | 6172 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:45 | Normal | 520.7 | 526.6 | 519.1 | 520.9 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5370 | 1 | 40.3 | 69742 | 6172 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:50 | Normal | 533.8 | 528.8 | 528.8 | 520.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 16 | 16 | 16 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5882 | 1 | 40.4 | 69742.5 | 6172 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 14:55 | Normal | 516.6 | 516.7 | 535.4 | 508.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 222.2 | 222.8 | 223 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5836 | 1 | 40.4 | 69743 | 6173 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:00 | Normal | 515.1 | 522 | 514.9 | 506.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4728 | 1 | 40.5 | 69743.4 | 6173 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:05 | Normal | 510.7 | 522.7 | 506.6 | 512.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 221.4 | 221.4 | 222 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4350 | 1 | 40.6 | 69743.8 | 6173 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:10 | Normal | 503.9 | 512.8 | 511 | 520.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4398 | 1 | 40.7 | 69744.1 | 6173 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:15 | Normal | 506.8 | 511.8 | 514.8 | 517.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4519 | 1 | 40.7 | 69744.5 | 6173 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:20 | Normal | 509.9 | 516.8 | 521.7 | 518.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4667 | 1 | 40.7 | 69744.9 | 6173 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:25 | Normal | 515.8 | 512.8 | 513.7 | 508.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 13 | 13 | 13.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4765 | 1 | 40.7 | 69745.3 | 6173 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:30 | Normal | 505.6 | 516.1 | 529.6 | 511.3 | 2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 222 | 221.8 | 222.8 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4522 | 1 | 40.8 | 69745.7 | 6173 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:35 | Normal | 504.7 | 515.7 | 502.4 | 503.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 222 | 222.2 | 222.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4203 | 1 | 40.8 | 69746 | 6173 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:40 | Normal | 504.9 | 512.9 | 514.6 | 499.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3630 | 1 | 40.8 | 69746.4 | 6173 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:45 | Normal | 522.6 | 492.7 | 509.9 | 512.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221 | 221.4 | 222.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3358 | 1 | 40.8 | 69746.6 | 6173 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:50 | Normal | 501.9 | 493.8 | 494.2 | 513.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 221 | 220.8 | 221.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3052 | 1 | 40.8 | 69746.9 | 6173 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 15:55 | Normal | 515.9 | 488.8 | 512.5 | 521.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2478 | 1 | 40.8 | 69747.1 | 6174 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:00 | Normal | 513.7 | 495.9 | 510.9 | 497.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2500 | 1 | 40.8 | 69747.3 | 6174 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:05 | Normal | 499.7 | 499.3 | 486.3 | 500.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 220.2 | 220 | 221.6 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2617 | 1 | 40.8 | 69747.6 | 6174 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:10 | Normal | 539.6 | 487.6 | 491.4 | 492.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2362 | 1 | 40.7 | 69747.8 | 6174 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:15 | Normal | 508.8 | 516.8 | 487 | 504.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221 | 222.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1863 | 1 | 40.7 | 69748 | 6174 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:20 | Normal | 512.1 | 480.1 | 509.8 | 479.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221 | 222.2 | 4.1 | 4 | 4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1465 | 1 | 40.6 | 69748.1 | 6174 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:25 | Normal | 507.9 | 504.8 | 488.8 | 467.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 221 | 221 | 221.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1264 | 1 | 40.7 | 69748.2 | 6174 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:30 | Normal | 503.3 | 488.6 | 489.6 | 475.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221.4 | 222.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1128 | 1 | 40.5 | 69748.3 | 6174 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:35 | Normal | 493.3 | 496.5 | 497.7 | 509.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 222 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1072 | 1 | 40.6 | 69748.4 | 6174 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:40 | Normal | 496.6 | 517.6 | 498.7 | 469.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 221.2 | 221 | 222 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1170 | 1 | 40.5 | 69748.5 | 6174 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:45 | Normal | 499.7 | 480.9 | 502.9 | 494.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 221 | 221 | 222.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1627 | 1 | 40.5 | 69748.6 | 6174 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:50 | Normal | 491 | 507.9 | 505.9 | 506.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.8 | 222 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1394 | 1 | 40.4 | 69748.8 | 6174 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 16:55 | Normal | 479.4 | 479.7 | 467.3 | 510.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221 | 221.2 | 222.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.03 | 60 | 936 | 1 | 40.4 | 69748.8 | 6175 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:00 | Normal | 345.4 | 504.6 | 467.4 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 493 | 1 | 40.3 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:05 | Normal | 199.6 | 438.1 | 217.9 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 115 | 1 | 40.3 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:10 | Normal | 201.7 | 311.5 | 199.3 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24 | 1 | 40.3 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:15 | Normal | 195.8 | 164.8 | 211.6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 40.3 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:20 | Normal | 181.4 | 230.9 | 211.8 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:25 | Normal | 190.5 | 215.4 | 204 | 411.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.2 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:30 | Normal | 199.3 | 201.7 | 206.4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-04-27 17:35 | Normal | 198.6 | 203.6 | 202.8 | 320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.4 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 40.1 | 69748.9 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0