## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-28 05:48 | Wait | 495.4 | 495.6 | 494.8 | 495.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 18.7 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 05:48 | Wait | 501 | 501.3 | 500.6 | 501.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.6 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 05:49 | Wait | 508.8 | 508.9 | 506.2 | 503.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19.2 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 157
2026-04-28 05:49 | Wait | 511 | 510.9 | 508.7 | 506.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 18.8 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 157
2026-04-28 05:50 | Wait | 518.2 | 518.4 | 517.8 | 518.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.5 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 157
2026-04-28 05:51 | Wait | 516.3 | 516.5 | 515.9 | 516.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 18.5 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 157
2026-04-28 05:52 | Wait | 512.2 | 512.3 | 511.6 | 512.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 18.6 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 161
2026-04-28 05:53 | Wait | 514.2 | 514.4 | 513.6 | 514.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 18.7 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 161
2026-04-28 05:54 | Wait | 520.7 | 520.9 | 520.4 | 520.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 229.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.8 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 161
2026-04-28 05:55 | Wait | 526.3 | 526.4 | 525.8 | 526 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 18.9 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 159
2026-04-28 05:57 | Normal | 521.1 | 492.4 | 517 | 536.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 19.2 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.05 | 1.685 | 265 | 159
2026-04-28 05:57 | Normal | 534 | 525.3 | 509.2 | 492.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 228.2 | 230.4 | 229 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29 | 1 | 19.2 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.034 | 1.74 | 265 | 159
2026-04-28 05:58 | Normal | 509.1 | 506.3 | 516 | 525.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 228.8 | 230 | 229 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 36 | 1 | 19.4 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.106 | 1.752 | 265 | 159
2026-04-28 05:59 | Normal | 529.2 | 520.3 | 458.4 | 507.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 230 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 16 | 1 | 19.5 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.056 | 1.782 | 265 | 159
2026-04-28 06:00 | Normal | 503.9 | 536.1 | 543.1 | 519.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230.4 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 37 | 1 | 19.6 | 44805.3 | 2299 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.053 | 1.722 | 265 | 159
2026-04-28 06:01 | Normal | 507.1 | 549.1 | 534.3 | 492.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 52 | 1 | 19.8 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.069 | 1.679 | 265 | 159
2026-04-28 06:02 | Normal | 509 | 514.1 | 511.3 | 476 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 230 | 228.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 205 | 1 | 19.9 | 44805.3 | 2299 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.396 | 1.852 | 265 | 159
2026-04-28 06:03 | Normal | 491.2 | 540.3 | 523.4 | 532.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 228.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 248 | 1 | 20 | 44805.3 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.404 | 1.667 | 265 | 159
2026-04-28 06:04 | Normal | 504 | 538.8 | 518 | 514.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 228 | 229.2 | 228.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 304 | 1 | 20.1 | 44805.3 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.577 | 1.695 | 265 | 159
2026-04-28 06:05 | Normal | 533.4 | 512.1 | 487.4 | 491.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 229 | 229.8 | 228.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 474 | 1 | 20.2 | 44805.3 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.709 | 1.713 | 265 | 159
2026-04-28 06:06 | Normal | 508.1 | 537.3 | 507.2 | 540 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 547 | 1 | 20.2 | 44805.3 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.722 | 1.727 | 265 | 159
2026-04-28 06:07 | Normal | 532.5 | 536.3 | 530.2 | 530 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.6 | 229.6 | 228.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 549 | 1 | 20.3 | 44805.3 | 2299 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.749 | 1.66 | 265 | 159
2026-04-28 06:08 | Normal | 510.5 | 495.6 | 498.8 | 511.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 229.6 | 228.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 636 | 1 | 20.4 | 44805.3 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.8 | 1.744 | 265 | 159
2026-04-28 06:09 | Normal | 490.1 | 538.4 | 541.1 | 524 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.8 | 229.6 | 228.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 698 | 1 | 20.4 | 44805.4 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.803 | 1.713 | 265 | 159
2026-04-28 06:10 | Normal | 534.1 | 514.1 | 541.2 | 519.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228 | 229.6 | 228.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 774 | 1 | 20.4 | 44805.4 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.834 | 1.645 | 265 | 159
2026-04-28 06:11 | Normal | 526.1 | 528.4 | 509.2 | 546.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 228.8 | 229.8 | 228.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 829 | 1 | 20.5 | 44805.4 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.85 | 1.684 | 265 | 159
2026-04-28 06:12 | Normal | 522.1 | 509.3 | 551 | 531.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.4 | 229.6 | 228.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 950 | 1 | 20.5 | 44805.4 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.867 | 1.668 | 265 | 159
2026-04-28 06:13 | Normal | 536 | 535.2 | 513.9 | 520.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1055 | 1 | 20.6 | 44805.4 | 2299 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.897 | 1.683 | 265 | 159
2026-04-28 06:14 | Normal | 527.8 | 513.3 | 525.3 | 522.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 227.8 | 228.8 | 228.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1267 | 1 | 20.6 | 44805.4 | 2299 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.914 | 1.674 | 265 | 159
2026-04-28 06:15 | Normal | 522.9 | 535.4 | 548.3 | 538.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 228.4 | 229.8 | 229 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1556 | 1 | 20.7 | 44805.5 | 2299 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.927 | 1.6 | 265 | 159
2026-04-28 06:16 | Normal | 521.1 | 546.6 | 530.2 | 524.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1817 | 1 | 20.7 | 44805.5 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.93 | 1.739 | 265 | 159
2026-04-28 06:17 | Normal | 547.8 | 532.3 | 516.4 | 553.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 228.6 | 229.4 | 229 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1852 | 1 | 20.7 | 44805.5 | 2299 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.932 | 1.738 | 265 | 159
2026-04-28 06:18 | Normal | 546.3 | 541.2 | 549.2 | 529.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 227.6 | 229.6 | 228.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1904 | 1 | 20.8 | 44805.5 | 2299 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.933 | 1.674 | 265 | 159
2026-04-28 06:19 | Normal | 528 | 532.3 | 516 | 528.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 5.6 | 5.8 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1969 | 1 | 20.8 | 44805.6 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.936 | 1.632 | 265 | 159
2026-04-28 06:20 | Normal | 538.1 | 533.3 | 512.2 | 542 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 228 | 229.4 | 228.6 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1961 | 1 | 20.9 | 44805.6 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.938 | 1.717 | 265 | 159
2026-04-28 06:21 | Normal | 519.3 | 523.2 | 523.7 | 536 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 228.4 | 230 | 229 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1837 | 1 | 20.9 | 44805.6 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.94 | 1.674 | 265 | 159
2026-04-28 06:22 | Normal | 531 | 537.1 | 544.9 | 523.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 228 | 229.6 | 228.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1715 | 1 | 21 | 44805.7 | 2299 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.934 | 1.664 | 265 | 159
2026-04-28 06:23 | Normal | 525.2 | 542.4 | 545.2 | 540.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 228.2 | 229.6 | 228.6 | 5 | 5.1 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1775 | 1 | 21 | 44805.7 | 2299 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.936 | 1.685 | 265 | 159
2026-04-28 06:24 | Normal | 528.9 | 547.9 | 539.1 | 536.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 227.8 | 229.4 | 228.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1861 | 1 | 21.1 | 44805.7 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.935 | 1.692 | 265 | 159
2026-04-28 06:25 | Normal | 538.5 | 519.4 | 531.1 | 540.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2134 | 1 | 21.1 | 44805.8 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.94 | 1.721 | 265 | 159
2026-04-28 06:26 | Normal | 529 | 533.4 | 541.4 | 544.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 228.4 | 230 | 229.6 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2294 | 1 | 21.1 | 44805.8 | 2299 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.943 | 1.678 | 265 | 159
2026-04-28 06:27 | Normal | 555.1 | 544.1 | 545.8 | 542.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 228.4 | 229.6 | 229.6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2226 | 1 | 21.2 | 44805.8 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.94 | 1.623 | 265 | 159
2026-04-28 06:28 | Normal | 548.2 | 515.7 | 547.4 | 525.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 228.6 | 230.2 | 229.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2311 | 1 | 21.2 | 44805.9 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.94 | 1.715 | 265 | 159
2026-04-28 06:29 | Normal | 543.5 | 540.6 | 532.1 | 546 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2374 | 1 | 21.3 | 44805.9 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.942 | 1.761 | 265 | 159
2026-04-28 06:30 | Normal | 562.2 | 530.2 | 542 | 556.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 228.2 | 230.2 | 229.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2539 | 1 | 21.4 | 44806 | 2299 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.942 | 1.632 | 265 | 159
2026-04-28 06:31 | Normal | 541 | 544.1 | 554.5 | 541.2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 228.6 | 230.4 | 230 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2855 | 1 | 21.4 | 44806 | 2299 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0.947 | 1.749 | 265 | 159
2026-04-28 06:32 | Normal | 542.2 | 534.4 | 538.7 | 536.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 228.8 | 230 | 228.8 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3152 | 1 | 21.4 | 44806.1 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0.946 | 1.608 | 265 | 159
2026-04-28 06:33 | Normal | 538 | 542.3 | 535.8 | 543.5 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 229 | 229.8 | 229.2 | 9.8 | 9.9 | 10 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3404 | 1 | 21.5 | 44806.1 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0.945 | 1.594 | 265 | 159
2026-04-28 06:34 | Normal | 554 | 551.2 | 553.7 | 550.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 228.6 | 230.6 | 229.8 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3659 | 1 | 21.5 | 44806.2 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0.947 | 1.603 | 265 | 159
2026-04-28 06:35 | Normal | 552.6 | 549.2 | 536.3 | 554.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 228.6 | 230.4 | 229.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3738 | 1 | 21.6 | 44806.2 | 2299 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0.947 | 1.676 | 265 | 159
2026-04-28 06:37 | Normal | 556.7 | 547.5 | 556.5 | 559.1 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 229 | 230.6 | 229.4 | 12 | 11.9 | 12.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4190 | 1 | 21.6 | 44806.3 | 2299 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0.949 | 1.668 | 265 | 159
2026-04-28 06:37 | Normal | 566.5 | 545.4 | 547.5 | 546.2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 12.1 | 12 | 12.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4259 | 1 | 21.7 | 44806.4 | 2299 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0.948 | 1.633 | 265 | 159
2026-04-28 06:38 | Normal | 566.4 | 548.3 | 546.2 | 547.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 9.8 | 9.7 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3524 | 1 | 21.8 | 44806.4 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0.947 | 1.578 | 265 | 159
2026-04-28 06:39 | Normal | 545.8 | 544.3 | 548.1 | 546.9 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 229 | 230.4 | 229.8 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3317 | 1 | 21.8 | 44806.5 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0.948 | 1.679 | 265 | 159
2026-04-28 06:40 | Normal | 556.3 | 543.2 | 559.2 | 551.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 228.8 | 229.8 | 230.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3467 | 1 | 21.9 | 44806.5 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0.947 | 1.703 | 265 | 159
2026-04-28 06:41 | Normal | 553 | 551.2 | 547 | 545.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 228.4 | 230 | 230.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3023 | 1 | 21.9 | 44806.6 | 2299 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0.947 | 1.72 | 265 | 159
2026-04-28 06:42 | Normal | 562.4 | 534.8 | 547.9 | 538.2 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 229.4 | 230.6 | 230 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 3033 | 1 | 21.9 | 44806.6 | 2299 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0.946 | 1.669 | 265 | 159
2026-04-28 06:43 | Normal | 544.3 | 550.4 | 547.6 | 537.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 229.6 | 230.6 | 230 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3549 | 1 | 22 | 44806.7 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0.947 | 1.518 | 265 | 159
2026-04-28 06:44 | Normal | 545.2 | 559.3 | 532.9 | 541.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.4 | 229.8 | 229.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 3680 | 1 | 22 | 44806.8 | 2299 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0.948 | 1.681 | 265 | 159
2026-04-28 06:49 | Normal | 539 | 543.2 | 549.4 | 552 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 229.4 | 230.8 | 230 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4286 | 1 | 22.2 | 44807.1 | 2300 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 06:54 | Normal | 542.4 | 538.3 | 553.7 | 542.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 229 | 230 | 230 | 10 | 10 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3465 | 1 | 22.5 | 44807.4 | 2300 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 06:59 | Normal | 545.3 | 546.5 | 536.5 | 546.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 229.4 | 230 | 229.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3979 | 1 | 22.6 | 44807.7 | 2300 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:04 | Normal | 548 | 557 | 557.7 | 553.3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 228.8 | 229.8 | 229.8 | 14.1 | 14 | 14.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4976 | 1 | 22.8 | 44808.1 | 2300 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:09 | Normal | 555.1 | 555.2 | 549.1 | 564.8 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 229.4 | 230.6 | 230 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6316 | 1 | 23 | 44808.6 | 2300 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:14 | Normal | 548.2 | 547.3 | 560.2 | 557.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5404 | 1 | 23.1 | 44809 | 2300 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:19 | Normal | 540.5 | 555.3 | 557.8 | 557.5 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 60.02 | 60 | 60 | 5808 | 1 | 23.1 | 44809.5 | 2300 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:24 | Normal | 552.8 | 547.1 | 546.9 | 543.7 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 229.2 | 229.8 | 229.6 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6660 | 1 | 23.5 | 44810 | 2300 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:29 | Normal | 551.8 | 547.2 | 559.9 | 547.5 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 229.6 | 230 | 230 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6260 | 1 | 24 | 44810.6 | 2300 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:34 | Normal | 552.6 | 547.6 | 544.9 | 558 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 228 | 230 | 229.4 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5584 | 1 | 24.2 | 44811.1 | 2300 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:39 | Normal | 548.3 | 545.4 | 548.8 | 546.5 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 229 | 229.8 | 229.8 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6699 | 1 | 24.3 | 44811.6 | 2300 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:44 | Normal | 556.3 | 546.3 | 551.2 | 546.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 23.6 | 23.4 | 23.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 8902 | 1 | 24.6 | 44812.3 | 2300 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:49 | Normal | 542.5 | 549.6 | 554.9 | 551.4 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 229 | 229.8 | 229.4 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9145 | 1 | 24.9 | 44813.1 | 2301 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:54 | Normal | 543.9 | 539.1 | 549.1 | 540.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 229 | 229.4 | 229.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7627 | 1 | 25.1 | 44813.8 | 2301 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 07:59 | Normal | 540.7 | 537.3 | 558.5 | 550.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 227.4 | 228.6 | 229.4 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5964 | 1 | 25.2 | 44814.3 | 2301 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:04 | Normal | 542.2 | 539.1 | 548.8 | 550.6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 228.6 | 228.8 | 229 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5699 | 1 | 25.2 | 44814.8 | 2301 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:09 | Normal | 546.2 | 520.4 | 545.3 | 548.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 227.8 | 229 | 228.2 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7397 | 1 | 25.4 | 44815.3 | 2301 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:14 | Normal | 534.1 | 543.2 | 540.7 | 552.5 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4 | 227.8 | 228.2 | 228.8 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7794 | 1 | 25.5 | 44816 | 2301 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:19 | Normal | 544.2 | 544.3 | 545.6 | 552.3 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 227.8 | 229 | 228.6 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6130 | 1 | 25.6 | 44816.6 | 2301 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:24 | Normal | 544.2 | 539.4 | 537.9 | 550.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6151 | 1 | 25.6 | 44817.1 | 2301 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:29 | Normal | 555.5 | 542.3 | 548.8 | 549.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 227.8 | 228.6 | 228.8 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5841 | 1 | 25.8 | 44817.6 | 2301 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:34 | Normal | 557.3 | 545.4 | 546.6 | 542.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 18 | 18 | 18.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6366 | 1 | 25.7 | 44818.1 | 2301 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:39 | Normal | 553.9 | 549.6 | 551.2 | 551 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 227.4 | 228.4 | 228.4 | 16.8 | 16.7 | 17 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5894 | 1 | 25.8 | 44818.6 | 2301 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:44 | Normal | 552.8 | 540 | 561.9 | 549.6 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 5 | 228 | 228.6 | 228.4 | 25.1 | 25.1 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9517 | 1 | 25.9 | 44819.2 | 2301 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:49 | Normal | 553.2 | 554.3 | 545.1 | 539.7 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 227.8 | 229 | 229 | 27.2 | 27.1 | 27.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10343 | 1 | 26.2 | 44820.1 | 2302 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:54 | Normal | 552.3 | 557.4 | 548.9 | 546.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 24.2 | 23.9 | 24.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9159 | 1 | 26.5 | 44820.8 | 2302 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 08:59 | Normal | 541.4 | 558.2 | 548.9 | 548.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 228 | 229 | 228.8 | 27 | 26.8 | 27.1 | 60 | 60 | 60 | 10214 | 1 | 26.6 | 44821.6 | 2302 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:04 | Normal | 552.9 | 545.5 | 548.2 | 537.8 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.3 | 228 | 229 | 229 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10245 | 1 | 26.8 | 44822.5 | 2302 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:09 | Normal | 545.3 | 546.4 | 546.1 | 542.8 | 4 | 4 | 3.7 | 3.9 | 227.6 | 228.8 | 228.4 | 19.8 | 19.5 | 19.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7599 | 1 | 27 | 44823.3 | 2302 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:14 | Normal | 550 | 542.1 | 521.1 | 543.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4773 | 1 | 27 | 44823.7 | 2302 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:19 | Normal | 548.5 | 537.5 | 550 | 543.6 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.8 | 226.8 | 228.4 | 228.2 | 19.2 | 18.9 | 19.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6626 | 1 | 26.9 | 44824.2 | 2302 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:24 | Normal | 544.2 | 534.4 | 553.4 | 554.1 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 227 | 228.4 | 227.6 | 19.8 | 19.7 | 20.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7597 | 1 | 26.8 | 44824.8 | 2302 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:29 | Normal | 552.5 | 551.6 | 548.5 | 553.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 228.6 | 228.4 | 228.6 | 24.6 | 24.4 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9124 | 1 | 26.8 | 44825.4 | 2302 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:34 | Normal | 546 | 548.3 | 554 | 556.7 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 228 | 229.4 | 230.6 | 31.6 | 31.2 | 31.6 | 60 | 60 | 59.98 | 11943 | 1 | 27.1 | 44826.4 | 2302 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:39 | Normal | 549.4 | 553.3 | 550 | 551.7 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 228.8 | 229.8 | 230.4 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13071 | 1 | 27.4 | 44827.4 | 2302 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:44 | Normal | 549.7 | 554.2 | 547.1 | 561.7 | 7 | 7 | 6.6 | 6.8 | 229.4 | 229.4 | 230.4 | 36 | 35.7 | 35.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13702 | 1 | 27.8 | 44828.5 | 2302 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:49 | Normal | 547.9 | 549.9 | 542.6 | 561.3 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 228.8 | 229.8 | 230 | 35.4 | 35.2 | 35.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13494 | 1 | 28.1 | 44829.7 | 2303 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:54 | Normal | 543.1 | 553.3 | 561.1 | 559.6 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 228.8 | 229.8 | 230.2 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14321 | 1 | 28.4 | 44830.8 | 2303 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 09:59 | Normal | 551.2 | 555.3 | 553.3 | 551.9 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 228.8 | 229 | 230 | 41.1 | 40.8 | 41.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15651 | 1 | 28.8 | 44832.1 | 2303 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:04 | Normal | 546.2 | 546.3 | 551.5 | 546 | 8 | 8.1 | 7.5 | 8 | 229.2 | 229.8 | 230 | 40.8 | 40.7 | 40.9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 15565 | 1 | 29.2 | 44833.4 | 2303 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:09 | Normal | 549.3 | 544.4 | 551.1 | 538.9 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 228.4 | 229.2 | 230.2 | 39.7 | 39.5 | 39.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15161 | 1 | 29.5 | 44834.7 | 2303 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:14 | Normal | 545.4 | 546.2 | 539.7 | 540.3 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 228.2 | 228.4 | 229.8 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14411 | 1 | 29.8 | 44835.9 | 2303 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:19 | Normal | 540.2 | 546.3 | 547.9 | 546.8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 228.4 | 229.4 | 230 | 38.8 | 38.4 | 38.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14604 | 1 | 30 | 44837.1 | 2303 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:24 | Normal | 552.1 | 546.1 | 547.4 | 543.9 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 229.4 | 229 | 230.2 | 45.3 | 45 | 45.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17116 | 1 | 30.1 | 44838.4 | 2303 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:29 | Normal | 540.9 | 542.2 | 541 | 543.7 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 229.4 | 229.6 | 230.4 | 45.3 | 45 | 45.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17492 | 1 | 30.7 | 44839.9 | 2303 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:34 | Normal | 548.5 | 542.6 | 546.9 | 543.6 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 228.8 | 230 | 229.8 | 44.9 | 44.5 | 44.7 | 60 | 59.99 | 60 | 16958 | 1 | 31 | 44841.3 | 2303 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:39 | Normal | 537.2 | 545.1 | 547.7 | 553.4 | 9.5 | 9.4 | 9 | 9.1 | 228 | 230 | 230 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 60 | 59.99 | 60 | 18621 | 1 | 31.3 | 44842.8 | 2303 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:44 | Normal | 543.4 | 544.4 | 534.1 | 545.8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.9 | 229 | 229 | 230.4 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15443 | 1 | 31.5 | 44844.2 | 2303 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:49 | Normal | 540.1 | 538.1 | 547.5 | 543.2 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 228.4 | 229.4 | 229.4 | 39.5 | 39.3 | 39.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 15078 | 1 | 31.6 | 44845.5 | 2304 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:54 | Normal | 542.3 | 546.5 | 546.5 | 543.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 229 | 229.8 | 229.8 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 60 | 59.99 | 60 | 16125 | 1 | 31.6 | 44846.8 | 2304 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 10:59 | Normal | 544.1 | 541.1 | 549.7 | 549.5 | 9 | 9 | 8.7 | 9 | 229.6 | 230.4 | 230.8 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 17866 | 1 | 31.8 | 44848.2 | 2304 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:04 | Normal | 539.4 | 538.6 | 546.7 | 547.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 44 | 43.7 | 44 | 59.99 | 60 | 59.98 | 16680 | 1 | 32 | 44849.7 | 2304 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:09 | Normal | 539.9 | 539.1 | 541 | 552.7 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9 | 229.2 | 229.8 | 230.2 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 18024 | 1 | 32.3 | 44851.2 | 2304 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:14 | Normal | 545.5 | 547.1 | 538.2 | 539.8 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10.3 | 229.8 | 230.4 | 230.8 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20173 | 1 | 32.7 | 44852.8 | 2304 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:19 | Normal | 546.1 | 541 | 542.6 | 538.4 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 57.7 | 57.4 | 57.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22559 | 1 | 33.2 | 44854.5 | 2304 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:24 | Normal | 536.4 | 538.9 | 548.7 | 539.9 | 12 | 12 | 11.4 | 12 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 60.1 | 59.8 | 59.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 23468 | 1 | 33.9 | 44856.5 | 2304 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:29 | Normal | 543.9 | 532 | 542.9 | 549.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 230.6 | 232 | 232 | 68.7 | 68.3 | 68.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26598 | 1 | 34.5 | 44858.6 | 2304 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:34 | Normal | 531.3 | 530.4 | 533.2 | 538.9 | 13.9 | 14 | 13.8 | 14 | 231 | 232.4 | 231.4 | 69.2 | 69 | 69 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27478 | 1 | 35.6 | 44861 | 2304 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:39 | Normal | 534.2 | 524.3 | 531.8 | 536.5 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | 230.6 | 232.2 | 230.6 | 60.5 | 60.3 | 60.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23849 | 1 | 36.4 | 44863.3 | 2304 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:44 | Normal | 516 | 528.2 | 538.3 | 536.9 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 230.8 | 232 | 231.8 | 74.2 | 74.2 | 74.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28335 | 1 | 37 | 44865.7 | 2304 | 5 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:49 | Normal | 534.6 | 531.8 | 537.4 | 540.7 | 15.5 | 16 | 15.6 | 16.1 | 232.4 | 232.8 | 231.6 | 79.1 | 78.9 | 79 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26974 | 1 | 36.8 | 44867.5 | 2305 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:54 | Normal | 525.5 | 526.5 | 540.6 | 536 | 21 | 20.4 | 21.1 | 21.3 | 233.6 | 233.6 | 234.2 | 104 | 103.5 | 103.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 39853 | 1 | 38 | 44870.5 | 2305 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 11:59 | Normal | 514.3 | 510.5 | 515.2 | 511.9 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 25.3 | 234 | 232.6 | 233.6 | 117.7 | 117.3 | 117.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 47013 | 1 | 41.2 | 44874.4 | 2305 | 7.8 | 7.6 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:04 | Normal | 509 | 506 | 509 | 512.7 | 23.3 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 113.7 | 113.2 | 112.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45358 | 1 | 43.2 | 44877.9 | 2305 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.9 | 8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:09 | Normal | 507.2 | 508.3 | 493.6 | 502.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7 | 230.8 | 231 | 231 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11959 | 1 | 42.7 | 44879.9 | 2305 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:14 | Normal | 494.2 | 501.4 | 494.9 | 501.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10999 | 1 | 43.1 | 44882.9 | 2305 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:19 | Normal | 509.6 | 523 | 515.3 | 523.7 | 17 | 19.1 | 19.2 | 23.3 | 232.6 | 233 | 233.4 | 98.7 | 98.2 | 98.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 27370 | 1 | 43.5 | 44885.8 | 2305 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 0.7 | 6.2 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:24 | Normal | 513.6 | 511.9 | 496.1 | 525.2 | 21.5 | 20.7 | 23.8 | 22.2 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 106 | 105.5 | 105.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 42766 | 1 | 45.1 | 44889.3 | 2305 | 7 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 7.5 | 7.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:29 | Normal | 508.2 | 505.2 | 505.8 | 512.5 | 22.9 | 23 | 24.4 | 24.7 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 113.5 | 112.9 | 112.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 45178 | 1 | 45.8 | 44892.5 | 2305 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8 | 8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:34 | Normal | 507.5 | 500.6 | 509.2 | 511.9 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.3 | 230.4 | 231 | 231 | 33.1 | 33 | 33.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12458 | 1 | 45.8 | 44895.2 | 2305 | 2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:39 | Normal | 538.8 | 525.2 | 526.7 | 539.8 | 23.1 | 24.8 | 23.1 | 21 | 232.6 | 233 | 233 | 99.7 | 99 | 99.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 48148 | 1 | 43.8 | 44897 | 2305 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.2 | 7.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:44 | Normal | 512.4 | 519.6 | 514.1 | 527.9 | 23.3 | 23.1 | 25 | 24.9 | 231.8 | 232 | 232.4 | 117.5 | 117.1 | 116.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 46995 | 1 | 43.5 | 44899.6 | 2305 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.1 | 8.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:49 | Normal | 521.3 | 520.4 | 525.3 | 529 | 22.6 | 22.8 | 24.1 | 24.6 | 232.2 | 231.6 | 232.8 | 116 | 115.3 | 115.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 46081 | 1 | 43.6 | 44902 | 2306 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:54 | Normal | 511.3 | 513.4 | 517 | 528.6 | 20 | 20 | 21.7 | 21.8 | 232.6 | 232 | 231.6 | 101.2 | 100.8 | 100.7 | 59.99 | 60 | 60 | 40152 | 1 | 45.4 | 44905.6 | 2306 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 7 | 7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 12:59 | Normal | 515.2 | 510.3 | 517 | 513.8 | 20 | 20.2 | 21.7 | 22.6 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 101.8 | 101.4 | 101.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 40054 | 1 | 46.3 | 44908.9 | 2306 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:04 | Normal | 512.2 | 510.2 | 507.7 | 513.8 | 19.8 | 20 | 22.1 | 22.1 | 231.8 | 231 | 231.6 | 101 | 100.4 | 100.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39898 | 1 | 46.9 | 44912.2 | 2306 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:09 | Normal | 521.1 | 503.2 | 513.3 | 516 | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.5 | 228.4 | 229.6 | 229 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12513 | 1 | 46.2 | 44914.4 | 2306 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:14 | Normal | 513.9 | 518.2 | 519.9 | 524.3 | 18.5 | 18.4 | 20.6 | 20.9 | 228.8 | 229.6 | 230.6 | 96.2 | 95.7 | 95.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 37841 | 1 | 44.8 | 44916.8 | 2306 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:19 | Normal | 514.3 | 514.4 | 512.5 | 526.2 | 18.6 | 18.6 | 20.9 | 21 | 229.6 | 230.2 | 230 | 96.8 | 96.4 | 96.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 37823 | 1 | 45.5 | 44919.9 | 2306 | 6 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.8 | 6.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:24 | Normal | 535.7 | 527.2 | 505.8 | 526.6 | 12.8 | 10.9 | 12 | 10.8 | 227.8 | 229.2 | 228.6 | 54.9 | 54.9 | 55.1 | 60 | 60 | 60 | 24995 | 1 | 45.4 | 44922.5 | 2306 | 4.2 | 4 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:29 | Normal | 533.2 | 512.5 | 548 | 531.1 | 12.3 | 11.6 | 12.8 | 12.6 | 227.6 | 228.8 | 228.6 | 63.8 | 63.6 | 63.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24223 | 1 | 45.1 | 44925.1 | 2306 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 4 | 4 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:34 | Normal | 539 | 536.4 | 536.6 | 535.3 | 13.6 | 12.1 | 15.5 | 12.8 | 227 | 228.6 | 228 | 68.9 | 68.9 | 69.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28883 | 1 | 44.8 | 44927.8 | 2306 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:39 | Normal | 517.4 | 525.7 | 538 | 529.7 | 14.8 | 14.8 | 16.1 | 17.1 | 228.6 | 230 | 228.8 | 79.7 | 79.5 | 79.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 32721 | 1 | 44.6 | 44930.5 | 2306 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:44 | Normal | 521.6 | 541 | 536.8 | 541.3 | 8.2 | 8.1 | 11 | 11.6 | 227.6 | 229.6 | 229.2 | 50.5 | 50.3 | 50.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 23704 | 1 | 44.2 | 44932.9 | 2306 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:49 | Normal | 526 | 519.2 | 523.2 | 531.8 | 16.5 | 16.8 | 19.3 | 19.6 | 229.6 | 229.4 | 230.4 | 89.8 | 89.4 | 89.5 | 60 | 60 | 60 | 34843 | 1 | 44.3 | 44935.8 | 2307 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:54 | Normal | 523 | 530 | 523.8 | 525.5 | 15.7 | 15.6 | 18.3 | 18.7 | 228.6 | 229.8 | 230 | 85.2 | 84.7 | 84.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 33280 | 1 | 44.4 | 44938.5 | 2307 | 5 | 4.8 | 5 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 13:59 | Normal | 520.4 | 524.5 | 516.3 | 527.9 | 15.6 | 15.7 | 18.5 | 19 | 229 | 230.2 | 230.4 | 84.8 | 84.4 | 84.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33265 | 1 | 44.4 | 44941.3 | 2307 | 5 | 4.8 | 5 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:04 | Normal | 521.7 | 524.8 | 522.1 | 530.1 | 15.9 | 16 | 18.9 | 19.3 | 229 | 228.8 | 228.8 | 86.9 | 86.5 | 86.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 34044 | 1 | 44.5 | 44944.1 | 2307 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.9 | 6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:09 | Normal | 527.9 | 536.2 | 525.9 | 523.6 | 10.2 | 10.3 | 11.9 | 12.9 | 227 | 228.4 | 227.2 | 56.2 | 55.9 | 56.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23875 | 1 | 44.1 | 44946.6 | 2307 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:14 | Normal | 520 | 516.1 | 529.4 | 525.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 225 | 226.4 | 226.4 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14718 | 1 | 42.4 | 44947.9 | 2307 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:19 | Normal | 514.7 | 521.9 | 529.2 | 530.9 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 225 | 228 | 226.4 | 32.5 | 32.6 | 32.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12337 | 1 | 40.5 | 44949 | 2307 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:24 | Normal | 525.8 | 529.2 | 530.3 | 533.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 225.6 | 227.2 | 226.6 | 28.7 | 28.4 | 28.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10726 | 1 | 39.3 | 44949.9 | 2307 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:29 | Normal | 521.7 | 538.6 | 541.7 | 541.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 224.2 | 226.4 | 226.2 | 27.4 | 27.1 | 27.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10255 | 1 | 38.2 | 44950.8 | 2307 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:34 | Normal | 548 | 535.2 | 533.1 | 545.9 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 227 | 228.2 | 228 | 37.4 | 37.1 | 37.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13605 | 1 | 37.4 | 44951.7 | 2307 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:39 | Normal | 538.2 | 536.5 | 554.4 | 543.1 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.8 | 226.4 | 226.8 | 226.6 | 41.6 | 41.3 | 41.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 16190 | 1 | 37 | 44953 | 2307 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:44 | Normal | 536.9 | 530 | 540.1 | 547.8 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8 | 226.4 | 228.2 | 227.4 | 37.2 | 37.1 | 37.4 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 13485 | 1 | 36.6 | 44954.3 | 2307 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:49 | Normal | 542.4 | 538.5 | 538.5 | 544.3 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.2 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 29.6 | 29.5 | 29.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11186 | 1 | 36.1 | 44955.3 | 2308 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:54 | Normal | 546.5 | 538.5 | 544.8 | 541.5 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 226.8 | 227.8 | 227.6 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11622 | 1 | 35.5 | 44956.2 | 2308 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 14:59 | Normal | 532.2 | 555.2 | 541.9 | 556.6 | 11.6 | 13.1 | 15.8 | 17 | 228.8 | 230.2 | 229.4 | 73.6 | 73.3 | 73.4 | 60 | 60 | 60 | 28895 | 1 | 35.8 | 44958 | 2308 | 4.1 | 2.7 | 4 | 0.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5.2 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:04 | Normal | 517.1 | 539.3 | 531.1 | 553.8 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 226.4 | 226.8 | 226.2 | 26.3 | 26.4 | 26.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 18107 | 1 | 36.5 | 44959.9 | 2308 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:09 | Normal | 524.2 | 545.3 | 524.8 | 558.6 | 5.1 | 6.1 | 7.4 | 7.7 | 225 | 227 | 226.4 | 33 | 32.8 | 33.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12114 | 1 | 35.8 | 44960.7 | 2308 | 1.7 | 1 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:14 | Normal | 531.4 | 531.4 | 539 | 556 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 224.8 | 227 | 225 | 23.9 | 24 | 24.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7845 | 1 | 35 | 44961.2 | 2308 | 1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:19 | Normal | 538.2 | 543.3 | 526.8 | 547.4 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 225 | 226.2 | 226 | 20 | 20 | 20.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6700 | 1 | 34.5 | 44962 | 2308 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:24 | Normal | 547.2 | 530.6 | 540.6 | 545.2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 225.4 | 227.2 | 226.4 | 17.7 | 17.7 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5388 | 1 | 34.1 | 44962.7 | 2308 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:29 | Normal | 510.2 | 546.4 | 495.3 | 554 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 9.8 | 228.8 | 230.2 | 228.8 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 14790 | 1 | 34.1 | 44964 | 2308 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:34 | Normal | 488.8 | 549.1 | 509.2 | 555.9 | 4.5 | 5.6 | 8.4 | 8.9 | 227.2 | 229.6 | 228.6 | 34.2 | 34 | 34.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 13036 | 1 | 34.1 | 44965.1 | 2308 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:39 | Normal | 496.3 | 528.8 | 498.1 | 549.1 | 3.4 | 4.3 | 6.7 | 6.8 | 226.6 | 228 | 227.4 | 25.6 | 25.6 | 25.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 9708 | 1 | 34 | 44966.2 | 2308 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:44 | Normal | 525.4 | 497.3 | 525.1 | 528.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 225.8 | 226.8 | 226 | 5.7 | 6 | 6.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2077 | 1 | 33.5 | 44966.5 | 2308 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:49 | Normal | 510.7 | 531.5 | 532.9 | 525.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 226.2 | 227.2 | 226.2 | 5.3 | 5.6 | 6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1952 | 1 | 32.8 | 44966.6 | 2309 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:54 | Normal | 531.9 | 526.2 | 530.2 | 523.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 224.6 | 227.8 | 225.6 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2141 | 1 | 32.2 | 44966.8 | 2309 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 15:59 | Normal | 533 | 540.1 | 523.9 | 515.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 226.8 | 228.2 | 226.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2654 | 1 | 31.7 | 44967 | 2309 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:04 | Normal | 536.1 | 542.3 | 542.5 | 548.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 226.4 | 228.4 | 227 | 9.8 | 9.8 | 10 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3374 | 1 | 31.4 | 44967.2 | 2309 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:09 | Normal | 512.9 | 551.1 | 519.8 | 559.5 | 3.1 | 4 | 6.5 | 7.2 | 227.4 | 228.2 | 227.8 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 10000 | 1 | 31.2 | 44967.8 | 2309 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:14 | Normal | 564.8 | 538.6 | 521.3 | 548.9 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 227.2 | 229 | 228.4 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 6290 | 1 | 31.4 | 44968.4 | 2309 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:19 | Normal | 554 | 548.1 | 488 | 547.6 | 2.5 | 3.3 | 5.3 | 6 | 227.6 | 229.6 | 228.2 | 21 | 21 | 21.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8107 | 1 | 31.5 | 44969.1 | 2309 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:24 | Normal | 537.2 | 521.3 | 483.9 | 529.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 226.2 | 228.6 | 227.4 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3947 | 1 | 31.6 | 44969.6 | 2309 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:29 | Normal | 535.3 | 530.3 | 534.4 | 554.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 227 | 227.6 | 227.4 | 11.7 | 11.7 | 12 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 4047 | 1 | 31.4 | 44969.9 | 2309 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:34 | Normal | 527.4 | 527.3 | 506.9 | 530.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 230.4 | 232 | 231.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2902 | 1 | 31.2 | 44970.2 | 2309 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:39 | Normal | 503.5 | 496 | 511.8 | 512.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1557 | 1 | 31 | 44970.4 | 2309 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:44 | Normal | 499.2 | 500.5 | 495.1 | 516.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 912 | 1 | 30.7 | 44970.5 | 2309 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:49 | Normal | 481 | 513.2 | 509.4 | 531.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 809 | 1 | 30.3 | 44970.6 | 2310 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:54 | Normal | 512.2 | 511.2 | 529.2 | 535.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 230.8 | 231.6 | 230.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 754 | 1 | 30.1 | 44970.6 | 2310 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 16:59 | Normal | 494.7 | 524.2 | 517.2 | 520.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 230.6 | 232.4 | 231 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 458 | 1 | 29.8 | 44970.7 | 2310 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:04 | Normal | 444.4 | 490.3 | 512.7 | 523.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 231.2 | 233 | 231.6 | 1.6 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 487 | 1 | 29.4 | 44970.7 | 2310 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:09 | Normal | 520.2 | 517.3 | 488.3 | 500.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 228 | 230.2 | 228.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 307 | 1 | 29 | 44970.7 | 2310 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:14 | Normal | 505.7 | 469.9 | 499.7 | 467.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 227.6 | 229.2 | 228.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 133 | 1 | 28.6 | 44970.8 | 2310 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:19 | Normal | 507.3 | 465.4 | 481.1 | 515.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 228.8 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 28.3 | 44970.8 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:24 | Normal | 517.3 | 518.4 | 474.3 | 526.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 228 | 228.8 | 228 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 5 | 1 | 28 | 44970.8 | 2310 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:29 | Normal | 491.3 | 486.2 | 484.1 | 503.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 227.4 | 228 | 227.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 27.7 | 44970.8 | 2310 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:34 | Normal | 369.4 | 396.8 | 347.7 | 393 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 227.8 | 229.4 | 228.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 27.4 | 44970.8 | 2310 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-04-28 17:39 | Normal | 254 | 277.8 | 256.7 | 276.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 228.8 | 227.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 10 | 1 | 27.2 | 44970.8 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0