## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-06 06:24 | Normal | 644.9 | 571.3 | 478.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226 | 224.1 | 225.2 | 3.9 | 5.8 | 4.1 | 60.1 | 60.15 | 60.01 | 1190 | 1 | 29.3 | 54371.7 | 2983 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0.999 | 0.03 | 15 | 389
2026-04-06 06:25 | Normal | 668.9 | 567.5 | 444.6 | 60.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 226 | 224 | 226 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 59.81 | 60.04 | 60.08 | 1159 | 1 | 29.4 | 54371.7 | 2983 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0.999 | 0.029 | 15 | 389
2026-04-06 06:26 | Normal | 646.8 | 570.7 | 408 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.3 | 224.3 | 225.5 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 1203 | 1 | 29.6 | 54371.7 | 2983 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0.999 | 0.029 | 15 | 389
2026-04-06 06:27 | Normal | 635.2 | 567 | 406 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.1 | 224 | 225.6 | 4.3 | 4.9 | 5 | 59.9 | 59.92 | 60.04 | 1214 | 1 | 29.7 | 54371.8 | 2983 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0.999 | 0.029 | 15 | 389
2026-04-06 06:28 | Normal | 657.3 | 587.6 | 416 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 225.9 | 224.2 | 225.4 | 4.5 | 5.9 | 4.6 | 60.03 | 60.12 | 60.08 | 1347 | 1 | 29.8 | 54371.8 | 2983 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0.999 | 0.03 | 15 | 389
2026-04-06 06:29 | Normal | 619.9 | 569.1 | 359.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.1 | 224.4 | 225.2 | 3.5 | 4 | 4.8 | 60.02 | 60 | 59.71 | 1486 | 1 | 30 | 54371.8 | 2983 | 0.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0.999 | 0.031 | 15 | 389
2026-04-06 06:30 | Normal | 606.1 | 583.6 | 268.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.2 | 225.1 | 226 | 4 | 4.4 | 4 | 59.99 | 60.24 | 59.88 | 1598 | 1 | 30.1 | 54371.8 | 2983 | 0.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 30 | 0.999 | 0.034 | 15 | 389
2026-04-06 06:31 | Normal | 602.8 | 560.5 | 211.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.6 | 224.7 | 225.7 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 59.94 | 59.88 | 60.03 | 1697 | 1 | 30.3 | 54371.9 | 2983 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 30 | 1 | 0.037 | 15 | 389
2026-04-06 06:32 | Normal | 634.1 | 562.8 | 189.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.9 | 225 | 226.3 | 5.8 | 4.7 | 5.8 | 60.07 | 59.95 | 59.97 | 1798 | 1 | 30.4 | 54371.9 | 2983 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 30 | 0.999 | 0.041 | 15 | 389
2026-04-06 06:33 | Normal | 645.3 | 555.5 | 188.9 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 227 | 224.9 | 226.5 | 5.4 | 5.3 | 4.3 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 2042 | 1 | 30.5 | 54371.9 | 2983 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 30 | 0.999 | 0.054 | 15 | 389
2026-04-06 06:34 | Normal | 662 | 585.1 | 190.3 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.5 | 224.5 | 226 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 59.71 | 59.75 | 2310 | 1 | 30.7 | 54372 | 2983 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 30 | 0.999 | 0.06 | 15 | 389
2026-04-06 06:35 | Normal | 647.5 | 583.4 | 189.5 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.3 | 224.8 | 226.3 | 4 | 5 | 4.7 | 59.99 | 60.16 | 60.08 | 2730 | 1 | 30.8 | 54372 | 2983 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 30 | 0.999 | 0.059 | 15 | 389
2026-04-06 06:36 | Normal | 649.8 | 581.5 | 189.3 | 0 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226.9 | 225.3 | 226.7 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 60.03 | 60.16 | 60.03 | 3026 | 1 | 31 | 54372.1 | 2983 | 1 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 30 | 1 | 0.059 | 15 | 389
2026-04-06 06:37 | Normal | 659.7 | 585.6 | 190.1 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 227.4 | 225.3 | 226.5 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 60.1 | 60.09 | 59.87 | 3218 | 1 | 31.1 | 54372.1 | 2983 | 1 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 30 | 1 | 0.06 | 15 | 389
2026-04-06 06:38 | Normal | 672 | 603.4 | 189.8 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 227.3 | 225.5 | 227.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60.07 | 60 | 60.09 | 3648 | 1 | 31.2 | 54372.2 | 2983 | 1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 30 | 1 | 0.069 | 15 | 389
2026-04-06 06:40 | Normal | 686.3 | 643 | 190 | 63.2 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225.4 | 226.9 | 6.2 | 5.8 | 6 | 60 | 60 | 60.02 | 3877 | 1 | 31.4 | 54372.2 | 2983 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 30 | 0.999 | 0.09 | 15 | 389
2026-04-06 06:41 | Normal | 686.9 | 627.5 | 190.2 | 62.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225.2 | 227.1 | 7.1 | 6.6 | 5.7 | 59.91 | 60.01 | 60.05 | 4027 | 1 | 31.5 | 54372.3 | 2983 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 30 | 0.999 | 0.09 | 15 | 389
2026-04-06 06:42 | Normal | 677.8 | 647.8 | 190.3 | 62.5 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.8 | 225.7 | 226.9 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4161 | 1 | 31.7 | 54372.4 | 2983 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 30 | 1 | 0.09 | 15 | 389
2026-04-06 06:43 | Normal | 677.5 | 654.3 | 190.1 | 61.8 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 225.8 | 227.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 59.99 | 60.11 | 60.07 | 4257 | 1 | 31.8 | 54372.5 | 2983 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 30 | 1 | 0.09 | 15 | 389
2026-04-06 06:43 | Normal | 622.2 | 565.5 | 445.6 | 61.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 226.2 | 223.9 | 226.3 | 5.7 | 4.8 | 5.8 | 59.89 | 60.05 | 60.03 | 1132 | 1 | 29 | 54371.7 | 2983 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 33 | 0.999 | 0.03 | 15 | 389
2026-04-06 06:43 | Normal | 652.3 | 563.5 | 439 | 62 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 226.2 | 224.5 | 226.2 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 60.05 | 60.39 | 60.34 | 1124 | 1 | 29.1 | 54371.7 | 2983 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 33 | 0.999 | 0.029 | 15 | 389
2026-04-06 06:43 | Normal | 658.5 | 548.1 | 443.6 | 61.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 225.8 | 224.1 | 225.7 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 59.98 | 59.95 | 59.88 | 1123 | 1 | 29.2 | 54371.7 | 2983 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 28 | 0.999 | 0.029 | 15 | 389
2026-04-06 06:43 | Normal | 660.2 | 547.5 | 434.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 226 | 224.1 | 225.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.05 | 59.87 | 1144 | 1 | 29.2 | 54371.7 | 2983 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 28 | 0.999 | 0.03 | 15 | 389
2026-04-06 06:44 | Normal | 688 | 639 | 190.3 | 64 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 225.5 | 227.3 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 4489 | 1 | 32 | 54372.5 | 2983 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 30 | 0.999 | 0.09 | 15 | 389
2026-04-06 06:45 | Normal | 684.2 | 642 | 190 | 62.6 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227 | 225.6 | 227.3 | 7.4 | 8.5 | 8.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4893 | 1 | 32.1 | 54372.6 | 2983 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 30 | 0.999 | 0.09 | 15 | 389
2026-04-06 06:46 | Normal | 674.6 | 652.7 | 190.2 | 61.1 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 225.4 | 227.1 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5150 | 1 | 32.2 | 54372.7 | 2983 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 30 | 0.999 | 0.09 | 15 | 389
2026-04-06 06:47 | Normal | 677.3 | 653.6 | 189.9 | 62.4 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225.5 | 227.2 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 60.05 | 59.96 | 59.96 | 5394 | 1 | 32.4 | 54372.8 | 2983 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.092 | 15 | 389
2026-04-06 06:48 | Normal | 678.3 | 633.7 | 190 | 63.6 | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225.3 | 227.4 | 9 | 9.4 | 8.9 | 60.04 | 59.93 | 60 | 5622 | 1 | 32.5 | 54372.9 | 2983 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 30 | 0.999 | 0.12 | 15 | 389
2026-04-06 06:49 | Normal | 681.6 | 638.6 | 190 | 65 | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 225.6 | 227.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5688 | 1 | 32.6 | 54373 | 2983 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 30 | 0.999 | 0.119 | 15 | 389
2026-04-06 06:50 | Normal | 682.1 | 648.6 | 189.9 | 63.1 | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 225.8 | 227.3 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 59.96 | 60.03 | 59.95 | 5739 | 1 | 32.8 | 54373.1 | 2983 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 30 | 0.999 | 0.12 | 15 | 389
2026-04-06 06:51 | Normal | 671.9 | 650 | 189.9 | 63.8 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 225.7 | 227.6 | 9.3 | 9 | 9.6 | 59.93 | 59.93 | 60 | 5809 | 1 | 32.9 | 54373.2 | 2983 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 30 | 1 | 0.121 | 15 | 389
2026-04-06 06:52 | Normal | 678.5 | 650.5 | 189.9 | 63 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 225.9 | 227.6 | 9.4 | 9.9 | 9.6 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 5999 | 1 | 33 | 54373.3 | 2983 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0.5 | 30 | 0.999 | 0.121 | 15 | 389
2026-04-06 06:53 | Normal | 682.7 | 551.8 | 190.1 | 63.1 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 225.7 | 227.1 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 6370 | 1 | 33.1 | 54373.4 | 2984 | 1.5 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 30 | 1 | 0.121 | 15 | 389
2026-04-06 06:54 | Normal | 680.5 | 579 | 190.3 | 63.5 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 225.5 | 227.1 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.86 | 6744 | 1 | 33.3 | 54373.5 | 2984 | 1.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 | 30 | 0.999 | 0.121 | 15 | 389
2026-04-06 06:55 | Normal | 682 | 532.3 | 214.8 | 62.6 | 4.4 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 228 | 225.9 | 227.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60.05 | 59.97 | 60 | 7008 | 1 | 33.4 | 54373.6 | 2984 | 1.6 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 | 30 | 1 | 0.121 | 15 | 389
2026-04-06 06:56 | Normal | 677.7 | 506.3 | 226 | 62.3 | 4.5 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 227.9 | 226 | 227.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 7250 | 1 | 33.5 | 54373.8 | 2984 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | 30 | 1 | 0.121 | 15 | 389
2026-04-06 06:57 | Normal | 680.7 | 539.4 | 217.4 | 63.3 | 4.5 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 227.9 | 225.8 | 227.7 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 7366 | 1 | 33.6 | 54373.9 | 2984 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | 30 | 1 | 0.14 | 15 | 389
2026-04-06 06:59 | Normal | 674.1 | 547.4 | 208.7 | 63.9 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 227.8 | 225.9 | 227.7 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.07 | 60.02 | 59.99 | 7512 | 1 | 33.7 | 54374 | 2984 | 1.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 30 | 0.999 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:00 | Normal | 667.3 | 603.2 | 190 | 62.5 | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 227.8 | 226 | 227.8 | 11.9 | 12.3 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7828 | 1 | 33.9 | 54374.2 | 2984 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 30 | 1 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:01 | Normal | 681.7 | 605.9 | 190.1 | 62.6 | 4.8 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 227.8 | 225.6 | 227.7 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 59.95 | 60.04 | 60.05 | 8037 | 1 | 34 | 54374.3 | 2984 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 30 | 1 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:02 | Normal | 676 | 647.1 | 190.1 | 64 | 4.9 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 228.1 | 225.7 | 227.7 | 12.8 | 13 | 12.7 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 8301 | 1 | 34.1 | 54374.5 | 2984 | 1.8 | 3 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0.8 | 30 | 0.999 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:03 | Normal | 672.1 | 651 | 189.5 | 63.6 | 5 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 227.8 | 225.3 | 227.8 | 13 | 13 | 13.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 8376 | 1 | 34.3 | 54374.6 | 2984 | 1.9 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0.8 | 30 | 1 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:04 | Normal | 676.4 | 627.9 | 190.1 | 64.3 | 5.1 | 3 | 0.6 | 0.5 | 227.9 | 225.8 | 227.9 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 59.94 | 59.95 | 60.05 | 8593 | 1 | 34.4 | 54374.7 | 2984 | 2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 0.8 | 30 | 1 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:05 | Normal | 668.8 | 630.5 | 189.9 | 62.6 | 5.3 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 227.9 | 225.8 | 227.7 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9170 | 1 | 34.5 | 54374.9 | 2984 | 2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0.9 | 30 | 1 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:06 | Normal | 673.8 | 650.3 | 190 | 63.3 | 5.3 | 3 | 0.6 | 0.5 | 228 | 225.8 | 227.7 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 9212 | 1 | 34.7 | 54375.1 | 2984 | 2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1 | 30 | 0.999 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:07 | Normal | 675.6 | 636.3 | 190.1 | 63.8 | 4.8 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 226.2 | 227.5 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 8290 | 1 | 34.8 | 54375.2 | 2984 | 1.8 | 3 | 0 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 30 | 1 | 0.151 | 15 | 389
2026-04-06 07:08 | Normal | 661.1 | 648.2 | 190.8 | 61.6 | 4.6 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 225.9 | 227.3 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 59.87 | 59.95 | 60.01 | 7476 | 1 | 34.9 | 54375.4 | 2984 | 1.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0.8 | 30 | 1 | 0.15 | 15 | 389
2026-04-06 07:09 | Normal | 669.8 | 638.1 | 190.2 | 63.7 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 225.2 | 226 | 11.7 | 12.4 | 12.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 7789 | 1 | 35.1 | 54375.5 | 2984 | 1.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0.8 | 30 | 0.999 | 0.15 | 15 | 389
2026-04-06 07:10 | Normal | 669.6 | 650.1 | 189.9 | 62.3 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 224.9 | 226.4 | 11.9 | 11 | 11.8 | 60 | 60.02 | 60.09 | 7427 | 1 | 35.2 | 54375.6 | 2984 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0.7 | 30 | 1 | 0.15 | 15 | 389
2026-04-06 07:11 | Normal | 680.5 | 656.6 | 190.8 | 64.7 | 5.1 | 3 | 0.6 | 0.5 | 227 | 225.1 | 225.9 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9119 | 1 | 35.3 | 54375.8 | 2984 | 2 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 0.9 | 30 | 0.999 | 0.15 | 15 | 389
2026-04-06 07:12 | Normal | 674.7 | 641.5 | 189.9 | 62.9 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 225.3 | 226.3 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 10115 | 1 | 35.5 | 54375.9 | 2984 | 2.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 30 | 1 | 0.18 | 15 | 389
2026-04-06 07:13 | Normal | 671.1 | 640 | 190 | 63.9 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 225 | 226.1 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 60 | 60 | 60.02 | 10382 | 1 | 35.6 | 54376.1 | 2984 | 2.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 30 | 0.999 | 0.181 | 15 | 389
2026-04-06 07:14 | Normal | 668.7 | 634.9 | 189.9 | 63 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 224.9 | 226.1 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 10596 | 1 | 35.8 | 54376.3 | 2984 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 30 | 1 | 0.181 | 15 | 389
2026-04-06 07:16 | Normal | 668.7 | 645.8 | 190.5 | 62.7 | 6.1 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 227 | 225.6 | 226.1 | 16 | 16.2 | 16 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10731 | 1 | 35.9 | 54376.5 | 2984 | 2.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1.1 | 30 | 0.999 | 0.181 | 15 | 389
2026-04-06 07:17 | Normal | 668 | 674.6 | 190 | 64.8 | 6.2 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 227.1 | 225.1 | 226 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60 | 59.98 | 11019 | 1 | 36.1 | 54376.7 | 2984 | 2.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.2 | 1.2 | 30 | 1 | 0.181 | 15 | 389
2026-04-06 07:18 | Normal | 662.3 | 672.4 | 190.1 | 63.1 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 227 | 225.4 | 226.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.02 | 60 | 11180 | 1 | 36.2 | 54376.9 | 2984 | 2.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 30 | 0.999 | 0.181 | 15 | 389
2026-04-06 07:19 | Normal | 663.1 | 683.9 | 189.8 | 64.6 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 225.2 | 225.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 11221 | 1 | 36.4 | 54377.1 | 2984 | 2.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 30 | 1 | 0.181 | 15 | 389
2026-04-06 07:20 | Normal | 670.3 | 673.5 | 190.3 | 64.3 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 225.8 | 226.1 | 17.1 | 17 | 17 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11345 | 1 | 36.6 | 54377.3 | 2984 | 2.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 30 | 1 | 0.19 | 15 | 389
2026-04-06 07:21 | Normal | 666.8 | 675.5 | 190 | 63.3 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 225.8 | 226.4 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11645 | 1 | 36.8 | 54377.5 | 2984 | 2.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 1.3 | 30 | 0.999 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:22 | Normal | 660.6 | 672.5 | 190.1 | 64.5 | 6.6 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 225.9 | 226.3 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11764 | 1 | 36.9 | 54377.7 | 2984 | 2.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | 1.3 | 30 | 1 | 0.212 | 15 | 389
2026-04-06 07:23 | Normal | 663.5 | 666.6 | 190 | 62.3 | 6.7 | 4 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 226.1 | 226.5 | 17.8 | 18 | 17.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11983 | 1 | 37.1 | 54377.9 | 2984 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 30 | 0.999 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:24 | Normal | 660.1 | 624.7 | 189.7 | 61.8 | 6.8 | 5.3 | 0.6 | 0.5 | 227.3 | 226.3 | 226.7 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 12676 | 1 | 37.3 | 54378.1 | 2984 | 2.8 | 3.9 | 1.3 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 30 | 1 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:25 | Normal | 666.8 | 623.6 | 189.9 | 61.5 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 0.5 | 227.5 | 225.5 | 226.1 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 12811 | 1 | 37.5 | 54378.4 | 2984 | 2.8 | 3.9 | 1.3 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 30 | 1 | 0.212 | 15 | 389
2026-04-06 07:26 | Normal | 656.7 | 634.6 | 190.3 | 60.9 | 6.8 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 227 | 225.4 | 226.4 | 19.1 | 19.1 | 19 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 12770 | 1 | 37.7 | 54378.6 | 2984 | 2.8 | 4 | 1.2 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 30 | 1 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:27 | Normal | 663.8 | 613.5 | 189.8 | 62.7 | 6.8 | 5.5 | 0.7 | 0.5 | 226.5 | 225.6 | 226.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12854 | 1 | 37.9 | 54378.8 | 2984 | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 30 | 1 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:28 | Normal | 661.4 | 614.3 | 190.1 | 62.2 | 6.8 | 5.5 | 0.7 | 0.5 | 226.5 | 225.6 | 226.1 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 12875 | 1 | 38 | 54378.9 | 2984 | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 30 | 1 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:28 | Normal | 660.8 | 613.3 | 190.1 | 61.3 | 6.8 | 5.5 | 0.7 | 0.5 | 226.4 | 225.5 | 226.1 | 19.2 | 19.1 | 19 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 12776 | 1 | 38.1 | 54379 | 2984 | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 1.4 | 30 | 1 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:29 | Normal | 656.3 | 608.8 | 190 | 61.5 | 6.9 | 5.8 | 0.7 | 0.5 | 226.8 | 225.9 | 226.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 13086 | 1 | 38.4 | 54379.3 | 2984 | 2.9 | 4 | 1.6 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.5 | 30 | 0.999 | 0.211 | 15 | 389
2026-04-06 07:30 | Normal | 658.1 | 600.1 | 190.1 | 61.6 | 7 | 6 | 0.7 | 0.5 | 227.2 | 226 | 226.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13290 | 1 | 38.6 | 54379.5 | 2984 | 2.9 | 4 | 1.9 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.6 | 30 | 1 | 0.234 | 15 | 389
2026-04-06 07:32 | Normal | 651.4 | 600.6 | 190.1 | 62.1 | 7.1 | 6.3 | 0.7 | 0.5 | 227.2 | 226 | 226.1 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13576 | 1 | 38.8 | 54379.7 | 2984 | 3 | 4.1 | 2 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.6 | 30 | 1 | 0.242 | 15 | 389
2026-04-06 07:33 | Normal | 656.3 | 658.8 | 190 | 61.1 | 7.3 | 6 | 0.7 | 0.5 | 227.1 | 226.1 | 226.3 | 21 | 21 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 14054 | 1 | 39 | 54380 | 2984 | 3.1 | 4.1 | 1.7 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 1.7 | 30 | 1 | 0.242 | 15 | 389
2026-04-06 07:34 | Normal | 647.3 | 665 | 190.1 | 63.6 | 7.5 | 6.1 | 0.7 | 0.5 | 227.4 | 226.4 | 226.4 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14391 | 1 | 39.2 | 54380.2 | 2984 | 3.1 | 4.3 | 1.8 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 1.8 | 30 | 1 | 0.242 | 15 | 389
2026-04-06 07:35 | Normal | 654.8 | 666.1 | 190 | 62.1 | 7.6 | 6.3 | 0.8 | 0.5 | 227.6 | 226.6 | 226.6 | 22 | 22 | 22.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14757 | 1 | 39.4 | 54380.5 | 2984 | 3.2 | 4.3 | 2 | 4.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.9 | 1.8 | 30 | 1 | 0.242 | 15 | 389
2026-04-06 07:36 | Normal | 652.5 | 665.1 | 190.1 | 62.1 | 7.7 | 6.6 | 0.8 | 0.5 | 227.4 | 226 | 226.1 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 15060 | 1 | 39.6 | 54380.8 | 2984 | 3.3 | 4.3 | 2.2 | 4.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 30 | 1 | 0.242 | 15 | 389
2026-04-06 07:37 | Normal | 652.1 | 641 | 190 | 61.6 | 7.7 | 7.4 | 0.8 | 0.5 | 226.9 | 226 | 226.3 | 23 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 15434 | 1 | 39.8 | 54381 | 2984 | 3.3 | 4.3 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 30 | 1 | 0.272 | 15 | 389
2026-04-06 07:38 | Normal | 648.5 | 650.5 | 189.9 | 61.7 | 7.9 | 7.7 | 0.8 | 0.5 | 227.2 | 225.7 | 226.6 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15867 | 1 | 40 | 54381.3 | 2984 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1 | 0.272 | 15 | 389
2026-04-06 07:39 | Normal | 655.2 | 651.7 | 189.9 | 61.1 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 227 | 226.2 | 226.3 | 23.9 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 16079 | 1 | 40.2 | 54381.6 | 2984 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 30 | 1 | 0.272 | 15 | 389
2026-04-06 07:40 | Normal | 648.5 | 660.5 | 190.1 | 61.6 | 8 | 8 | 0.8 | 0.5 | 227 | 226 | 226.2 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 16338 | 1 | 40.5 | 54381.9 | 2984 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 30 | 1 | 0.272 | 15 | 389
2026-04-06 07:41 | Normal | 651 | 657.6 | 203.3 | 61.8 | 8 | 8.1 | 0.9 | 0.5 | 227.5 | 226.5 | 226.3 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 16462 | 1 | 40.7 | 54382.2 | 2984 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 30 | 1 | 0.272 | 15 | 389
2026-04-06 07:42 | Normal | 651.8 | 652 | 398.5 | 63.5 | 8.1 | 8.3 | 0.7 | 0.5 | 227.4 | 226.7 | 226.5 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 16840 | 1 | 40.9 | 54382.5 | 2984 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1 | 30 | 1 | 0.273 | 15 | 389
2026-04-06 07:43 | Normal | 649.8 | 651.6 | 591.9 | 66.9 | 8.3 | 8.4 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 226.6 | 226.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 17137 | 1 | 41.1 | 54382.8 | 2984 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3 | 2.1 | 30 | 1 | 0.301 | 15 | 389
2026-04-06 07:44 | Normal | 641.7 | 650.7 | 655.9 | 69.3 | 8.5 | 8.5 | 0.6 | 0.5 | 227.5 | 226.8 | 226.7 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 17351 | 1 | 41.3 | 54383.1 | 2984 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 30 | 1 | 0.303 | 15 | 389
2026-04-06 07:45 | Normal | 639.6 | 653.5 | 653.1 | 67.2 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 227.5 | 227 | 226.7 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 17513 | 1 | 41.6 | 54383.4 | 2984 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 30 | 1 | 0.303 | 15 | 389
2026-04-06 07:46 | Normal | 645 | 653.2 | 607.9 | 68.3 | 8.6 | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 227.6 | 226.7 | 226.6 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17710 | 1 | 41.8 | 54383.7 | 2984 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4 | 2.3 | 30 | 1 | 0.303 | 15 | 389
2026-04-06 07:47 | Normal | 642.6 | 647 | 554.6 | 66.3 | 8.7 | 8.8 | 0.7 | 0.5 | 227.6 | 226 | 226.3 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 17826 | 1 | 42 | 54384 | 2984 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 30 | 1 | 0.303 | 15 | 389
2026-04-06 07:49 | Normal | 645.8 | 648.9 | 541.5 | 66.6 | 8.7 | 8.8 | 0.7 | 0.5 | 227.6 | 225.8 | 226.3 | 26.8 | 27 | 26.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 17976 | 1 | 42.2 | 54384.3 | 2984 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 30 | 1 | 0.302 | 15 | 389
2026-04-06 07:50 | Normal | 641 | 646.3 | 505.8 | 64.5 | 8.8 | 9 | 0.7 | 0.5 | 227.7 | 225.7 | 226.4 | 26.9 | 27 | 26.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18051 | 1 | 42.4 | 54384.6 | 2984 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5 | 2.4 | 30 | 1 | 0.302 | 15 | 389
2026-04-06 07:51 | Normal | 641.3 | 644.5 | 468 | 65.3 | 8.9 | 9 | 0.8 | 0.5 | 227.7 | 226.2 | 226.4 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18260 | 1 | 39.9 | 54385 | 2984 | 3.9 | 4.9 | 4 | 5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 30 | 1 | 0.303 | 15 | 389
2026-04-06 07:52 | Normal | 641 | 645.5 | 441.5 | 63.5 | 9 | 9.1 | 0.8 | 0.5 | 227.9 | 226 | 226.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 18450 | 1 | 40 | 54385.3 | 2984 | 4 | 5 | 4 | 5.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 30 | 1 | 0.303 | 15 | 389
2026-04-06 07:53 | Normal | 642.1 | 648.1 | 390.1 | 63.1 | 9.1 | 9.1 | 0.8 | 0.5 | 228.3 | 226.5 | 227.7 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 18687 | 1 | 40.7 | 54385.6 | 2984 | 4 | 5 | 4 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 30 | 1 | 0.304 | 15 | 389
2026-04-06 07:54 | Normal | 636.2 | 641 | 371.6 | 61.5 | 9.2 | 9.3 | 0.9 | 0.5 | 228.3 | 226.6 | 227.6 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18761 | 1 | 41.2 | 54386 | 2985 | 4.1 | 5 | 4.1 | 5.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 30 | 1 | 0.304 | 15 | 389
2026-04-06 07:55 | Normal | 637.2 | 644 | 316.5 | 62.6 | 9.3 | 9.3 | 2.8 | 0.5 | 228.3 | 226.7 | 227.9 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 19426 | 1 | 41.7 | 54386.3 | 2985 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.7 | 2.5 | 30 | 1 | 0.334 | 15 | 389
2026-04-06 07:56 | Normal | 641 | 641.2 | 315.5 | 62.4 | 9.2 | 9.5 | 2.8 | 0.5 | 228.2 | 226.5 | 227.7 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19588 | 1 | 42.1 | 54386.6 | 2985 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 | 30 | 1 | 0.334 | 15 | 389
2026-04-06 07:57 | Normal | 635.1 | 640.3 | 314.3 | 60.6 | 9.4 | 9.5 | 2.8 | 0.5 | 228.1 | 226.5 | 228.2 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19715 | 1 | 42.5 | 54387 | 2985 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 | 30 | 1 | 0.335 | 15 | 389
2026-04-06 07:58 | Normal | 637.6 | 640.3 | 314.7 | 62.4 | 9.5 | 9.6 | 2.7 | 0.5 | 228 | 226.6 | 228 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19905 | 1 | 42.8 | 54387.3 | 2985 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.7 | 30 | 1 | 0.334 | 15 | 389
2026-04-06 07:59 | Normal | 630.8 | 637.4 | 260.8 | 0 | 9.6 | 9.7 | 4.7 | 0 | 227.6 | 226.5 | 226.9 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20427 | 1 | 43.2 | 54387.7 | 2985 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9 | 2.8 | 30 | 1 | 0.333 | 15 | 389
2026-04-06 08:00 | Normal | 632.2 | 637.1 | 275.3 | 0 | 9.6 | 9.8 | 4.7 | 0 | 227.7 | 226.2 | 226.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20553 | 1 | 42.7 | 54388.1 | 2985 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9 | 2.8 | 30 | 1 | 0.333 | 15 | 389
2026-04-06 08:01 | Normal | 628.3 | 638.1 | 274.8 | 61.3 | 9.8 | 9.8 | 4.8 | 0.5 | 227.9 | 226.5 | 226.9 | 30.8 | 30.9 | 31 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20716 | 1 | 40.8 | 54388.4 | 2985 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.8 | 30 | 1 | 0.334 | 15 | 389
2026-04-06 08:02 | Normal | 631.1 | 635.6 | 272.7 | 60.5 | 9.8 | 10 | 4.8 | 0.5 | 227.5 | 226.6 | 226.9 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 21142 | 1 | 41.1 | 54388.8 | 2985 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.9 | 30 | 1 | 0.364 | 15 | 389
2026-04-06 08:03 | Normal | 632.6 | 638.5 | 274.5 | 60.4 | 9.9 | 10 | 4.8 | 0.5 | 227.5 | 226.4 | 226.9 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21214 | 1 | 41.8 | 54389.2 | 2985 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 1 | 0.363 | 15 | 389
2026-04-06 08:04 | Normal | 627.5 | 631.3 | 268.8 | 60.5 | 10 | 10.1 | 5 | 0.5 | 227.6 | 226.1 | 226.7 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 21496 | 1 | 42.4 | 54389.6 | 2985 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 30 | 1 | 0.363 | 15 | 389
2026-04-06 08:06 | Normal | 630.4 | 629.6 | 288.6 | 60.7 | 10.1 | 10.3 | 4.6 | 0.5 | 227.4 | 225.8 | 226.5 | 31.9 | 32 | 31.8 | 60 | 60 | 60 | 21658 | 1 | 42.8 | 54389.9 | 2985 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 30 | 1 | 0.363 | 15 | 389
2026-04-06 08:07 | Normal | 629.4 | 631.4 | 293 | 0 | 10.1 | 10.3 | 4.7 | 0 | 226.9 | 226.2 | 226.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 21846 | 1 | 43.3 | 54390.3 | 2985 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 30 | 1 | 0.363 | 15 | 389
2026-04-06 08:08 | Normal | 631.4 | 631.5 | 302.1 | 60.6 | 10.1 | 10.3 | 5 | 0.5 | 227.3 | 226.2 | 226.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 22072 | 1 | 43.7 | 54390.7 | 2985 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.2 | 3.1 | 30 | 1 | 0.363 | 15 | 389
2026-04-06 08:09 | Normal | 626.2 | 631.3 | 310.7 | 0 | 10.3 | 10.4 | 5.1 | 0 | 227.4 | 226.3 | 226.7 | 32.9 | 33 | 33 | 60 | 60 | 60.05 | 22323 | 1 | 43.5 | 54391.1 | 2985 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3 | 30 | 1 | 0.364 | 15 | 389
2026-04-06 08:10 | Normal | 624.8 | 629.9 | 338.4 | 60 | 10.4 | 10.5 | 5.1 | 0.5 | 227.4 | 226.3 | 226.9 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60 | 22570 | 1 | 41.6 | 54391.5 | 2985 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3.1 | 30 | 1 | 0.364 | 15 | 389
2026-04-06 08:11 | Normal | 630 | 627.4 | 406.8 | 61.1 | 10.4 | 10.6 | 5 | 0.5 | 227.5 | 226.9 | 226.9 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23043 | 1 | 41.7 | 54391.9 | 2985 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3 | 3.1 | 30 | 1 | 0.395 | 15 | 389
2026-04-06 08:12 | Normal | 629.5 | 628.5 | 414.1 | 62.3 | 10.5 | 10.7 | 5.3 | 0.5 | 227.7 | 227.3 | 227.4 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 23296 | 1 | 42.4 | 54392.3 | 2985 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.4 | 3.2 | 30 | 1 | 0.395 | 15 | 389
2026-04-06 08:13 | Normal | 618 | 630.1 | 429.8 | 61 | 10.8 | 10.7 | 5.1 | 0.5 | 227.3 | 227.3 | 227 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 23512 | 1 | 43 | 54392.7 | 2985 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.3 | 30 | 1 | 0.395 | 15 | 389
2026-04-06 08:14 | Normal | 623.4 | 625.5 | 454.3 | 62.3 | 10.8 | 10.8 | 5.3 | 0.5 | 227.4 | 227.2 | 227.1 | 35.1 | 35.1 | 35 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23780 | 1 | 43.5 | 54393.2 | 2985 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.3 | 30 | 1 | 0.395 | 15 | 389
2026-04-06 08:15 | Normal | 622.5 | 626.4 | 449.3 | 61 | 10.9 | 10.9 | 5.4 | 0.5 | 227.4 | 226.9 | 226.9 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 60.03 | 59.98 | 59.95 | 24014 | 1 | 44 | 54393.6 | 2985 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 3.3 | 30 | 1 | 0.394 | 15 | 389
2026-04-06 08:16 | Normal | 622.9 | 621.1 | 448.6 | 62 | 11 | 11.1 | 5.5 | 0.5 | 227.6 | 227.2 | 226.9 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 24237 | 1 | 44.1 | 54394 | 2985 | 5 | 5.8 | 5 | 6.1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 3.3 | 30 | 1 | 0.395 | 15 | 389
2026-04-06 08:17 | Normal | 618.8 | 629.1 | 448.6 | 61.6 | 11.3 | 11.1 | 5.5 | 0.5 | 227 | 227 | 226.8 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 24723 | 1 | 42.4 | 54394.4 | 2985 | 5.1 | 6 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 3.5 | 30 | 1 | 0.394 | 15 | 389
2026-04-06 08:18 | Normal | 625.6 | 625.8 | 458.4 | 60.3 | 11.3 | 11.4 | 5.4 | 0.5 | 227.3 | 226.6 | 226.8 | 36.9 | 37 | 36.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25067 | 1 | 42 | 54394.9 | 2985 | 5.1 | 6 | 5.1 | 6.3 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 5.7 | 3.5 | 30 | 1 | 0.425 | 15 | 389
2026-04-06 08:19 | Normal | 615.5 | 626.9 | 460.4 | 62.2 | 11.6 | 11.5 | 5.5 | 0.5 | 227.4 | 226.7 | 226.8 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 25375 | 1 | 42.8 | 54395.3 | 2985 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.8 | 3.6 | 30 | 1 | 0.424 | 15 | 389
2026-04-06 08:20 | Normal | 616.6 | 616.5 | 466.6 | 60.6 | 11.6 | 11.8 | 5.6 | 0.5 | 227.8 | 226.8 | 226.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 25634 | 1 | 43.4 | 54395.8 | 2985 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.4 | 0 | 0 | 5.8 | 3.6 | 30 | 1 | 0.425 | 15 | 389
2026-04-06 08:22 | Normal | 620.5 | 626 | 482.6 | 62.2 | 11.8 | 11.8 | 5.6 | 0.5 | 227.6 | 227.3 | 226.9 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 26083 | 1 | 44 | 54396.2 | 2985 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 30 | 1 | 0.425 | 15 | 389
2026-04-06 08:23 | Normal | 617.4 | 614.4 | 474.7 | 61.4 | 12.1 | 12.3 | 5.8 | 0.5 | 227.8 | 227.1 | 227 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 59.97 | 60 | 60 | 26884 | 1 | 44.3 | 54396.7 | 2985 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 30 | 1 | 0.449 | 15 | 389
2026-04-06 08:24 | Normal | 616.8 | 621.6 | 479 | 61.7 | 12.5 | 12.5 | 6 | 0.5 | 227.8 | 226.9 | 226.8 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 27596 | 1 | 43.3 | 54397.2 | 2985 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:25 | Normal | 615.2 | 618.3 | 478.6 | 60.5 | 12.3 | 12.3 | 5.8 | 0.5 | 227.7 | 227 | 226.6 | 39.8 | 39.9 | 39.7 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 26998 | 1 | 42.1 | 54397.7 | 2985 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 30 | 1 | 0.455 | 15 | 389
2026-04-06 08:26 | Normal | 623.6 | 623.6 | 494.4 | 61.7 | 9.6 | 9.6 | 4.5 | 0.5 | 227.1 | 226.5 | 226.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 21147 | 1 | 42.7 | 54398.1 | 2985 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 3.1 | 30 | 1 | 0.361 | 15 | 389
2026-04-06 08:27 | Normal | 618.7 | 616.7 | 484.5 | 61.7 | 12.3 | 12.5 | 6 | 0.5 | 228 | 227.3 | 227.3 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27305 | 1 | 43.5 | 54398.5 | 2985 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.4 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:28 | Normal | 616.4 | 619.2 | 489.1 | 61.5 | 12 | 12 | 5.8 | 0.5 | 227.5 | 226.8 | 227 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26519 | 1 | 44.1 | 54399 | 2985 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 30 | 1 | 0.426 | 15 | 389
2026-04-06 08:29 | Normal | 617.6 | 620.5 | 501.8 | 62.2 | 11.9 | 11.9 | 5.7 | 0.5 | 227.4 | 226.8 | 227.1 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 26350 | 1 | 44.5 | 54399.5 | 2985 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 30 | 1 | 0.425 | 15 | 389
2026-04-06 08:30 | Normal | 613 | 613 | 499.2 | 0 | 12 | 12.1 | 5.7 | 0 | 227.5 | 226.8 | 226.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 26188 | 1 | 44.8 | 54399.9 | 2985 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 30 | 1 | 0.425 | 15 | 389
2026-04-06 08:31 | Normal | 612.2 | 615.2 | 514.6 | 61.5 | 9.3 | 9.8 | 4.6 | 0.5 | 227.4 | 226.4 | 226.1 | 31 | 31 | 30.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21051 | 1 | 43.2 | 54400.4 | 2985 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9 | 2.9 | 30 | 1 | 0.346 | 15 | 389
2026-04-06 08:32 | Normal | 619 | 617.3 | 527.6 | 60.9 | 11.1 | 11.5 | 5.4 | 0.5 | 227.8 | 227.3 | 227 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60.03 | 60.01 | 25189 | 1 | 42.7 | 54400.8 | 2985 | 5 | 6 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.7 | 3.6 | 30 | 1 | 0.426 | 15 | 389
2026-04-06 08:33 | Normal | 617.5 | 615.4 | 521 | 60.9 | 12 | 12.2 | 6 | 0.5 | 227.9 | 227.6 | 227.1 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 26983 | 1 | 43.5 | 54401.2 | 2985 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 30 | 1 | 0.45 | 15 | 389
2026-04-06 08:34 | Normal | 614.3 | 618.3 | 570.2 | 61.5 | 12.1 | 12.2 | 5.6 | 0.5 | 227.8 | 227.4 | 227 | 40 | 40.1 | 40 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 27170 | 1 | 44 | 54401.7 | 2985 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:35 | Normal | 612.6 | 615.5 | 574.6 | 62.6 | 12.3 | 12.3 | 5.8 | 0.5 | 227.8 | 227.4 | 227.1 | 40.6 | 40.4 | 40.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 27435 | 1 | 44.6 | 54402.2 | 2985 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:36 | Normal | 614.5 | 618.8 | 597.1 | 62 | 12.3 | 12.3 | 5.8 | 0.5 | 227.8 | 227.3 | 226.7 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27768 | 1 | 45.2 | 54402.7 | 2985 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:38 | Normal | 610 | 616.1 | 579.5 | 62.1 | 12.5 | 12.5 | 6.1 | 0.5 | 228 | 227.6 | 227 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28012 | 1 | 43.8 | 54403.2 | 2985 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4.1 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:39 | Normal | 613.1 | 613.1 | 580.4 | 62.7 | 12.5 | 12.6 | 6.1 | 0.5 | 227.6 | 227.1 | 227.2 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 28138 | 1 | 42.8 | 54403.7 | 2985 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4.1 | 30 | 1 | 0.455 | 15 | 389
2026-04-06 08:40 | Normal | 611.1 | 606.9 | 576.4 | 61.6 | 12.6 | 12.8 | 6.2 | 0.5 | 227.6 | 227 | 227.2 | 41.7 | 41.8 | 41.7 | 60.01 | 60 | 60 | 28223 | 1 | 43.5 | 54404.2 | 2985 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 0.5 | 0 | 0 | 6.4 | 4.1 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:41 | Normal | 617.4 | 609.2 | 577.8 | 61.7 | 12.5 | 12.8 | 6.2 | 0.5 | 228 | 226.7 | 227.4 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28384 | 1 | 44 | 54404.7 | 2985 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4.2 | 30 | 1 | 0.456 | 15 | 389
2026-04-06 08:42 | Normal | 608.5 | 609 | 575 | 61.9 | 12.7 | 12.8 | 6.3 | 0.5 | 228.5 | 227 | 227.4 | 42 | 41.9 | 42 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 28530 | 1 | 44.8 | 54405.2 | 2985 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 4.3 | 30 | 1 | 0.457 | 15 | 389
2026-04-06 08:43 | Normal | 612.3 | 604.4 | 576.2 | 61.1 | 12.8 | 13 | 6.3 | 0.5 | 228.5 | 227.8 | 227.7 | 42.1 | 42.4 | 42.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 28770 | 1 | 45.4 | 54405.7 | 2985 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 7 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 4.3 | 30 | 1 | 0.458 | 15 | 389
2026-04-06 08:44 | Normal | 610.8 | 610.8 | 576.7 | 60.7 | 12.9 | 13 | 6.3 | 0.5 | 228.2 | 227.6 | 227.5 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 28987 | 1 | 44.1 | 54406.2 | 2985 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 4.4 | 30 | 1 | 0.488 | 15 | 389
2026-04-06 08:45 | Normal | 607.4 | 610.5 | 570.7 | 62.5 | 13 | 13.1 | 6.5 | 0.5 | 228.3 | 227.4 | 227.3 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 60 | 59.99 | 60 | 29091 | 1 | 43.1 | 54406.7 | 2985 | 6 | 6.9 | 6 | 7.1 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 4.4 | 30 | 1 | 0.487 | 15 | 389
2026-04-06 08:46 | Normal | 608.1 | 613.6 | 571.5 | 60.6 | 13 | 13 | 6.5 | 0.5 | 228.1 | 227.6 | 227.4 | 43 | 43.1 | 43 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 29217 | 1 | 43.7 | 54407.3 | 2985 | 6 | 6.9 | 6 | 7.1 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 4.4 | 30 | 1 | 0.487 | 15 | 389
2026-04-06 08:47 | Normal | 604.4 | 610.3 | 568.5 | 62 | 13.1 | 13.1 | 6.5 | 0.5 | 228.1 | 227.8 | 227.5 | 43.1 | 43.1 | 43 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 29271 | 1 | 44.3 | 54407.8 | 2985 | 6 | 7 | 6 | 7.1 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.6 | 4.4 | 30 | 1 | 0.488 | 15 | 389
2026-04-06 08:48 | Normal | 603.5 | 605.8 | 567.1 | 60.1 | 13.1 | 13.3 | 6.5 | 0.5 | 228.1 | 227.6 | 227.4 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29338 | 1 | 45.1 | 54408.3 | 2985 | 6.1 | 7 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.4 | 0 | 0 | 6.6 | 4.4 | 30 | 1 | 0.487 | 15 | 389
2026-04-06 08:49 | Normal | 606.1 | 602.8 | 563.1 | 61.1 | 13.1 | 13.4 | 6.6 | 0.5 | 228.2 | 227.3 | 227.5 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29415 | 1 | 45.2 | 54408.8 | 2985 | 6 | 7 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 4.5 | 30 | 1 | 0.488 | 14 | 389
2026-04-06 08:50 | Normal | 606.3 | 607.1 | 573.4 | 60.3 | 13.2 | 13.3 | 6.5 | 0.5 | 228 | 227 | 227.3 | 43.4 | 43.6 | 43.4 | 60 | 60 | 60.02 | 29510 | 1 | 44 | 54409.3 | 2985 | 6.1 | 7 | 6.1 | 7.2 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 4.5 | 30 | 1 | 0.487 | 15 | 389
2026-04-06 08:51 | Normal | 601.7 | 602.6 | 568.8 | 60.5 | 13.3 | 13.5 | 6.6 | 0.5 | 228.2 | 227.3 | 227.3 | 43.6 | 43.7 | 43.6 | 60.02 | 59.97 | 60 | 29647 | 1 | 43.3 | 54409.9 | 2985 | 6.1 | 7 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7 | 4.5 | 30 | 1 | 0.487 | 15 | 389
2026-04-06 08:52 | Normal | 604.2 | 604.2 | 567.3 | 60.5 | 13.3 | 13.5 | 6.6 | 0.5 | 228.3 | 227.2 | 227.1 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 29750 | 1 | 44.1 | 54410.4 | 2985 | 6.1 | 7 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.8 | 4.6 | 30 | 1 | 0.487 | 15 | 389