## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-06 05:45 | Wait | 469.7 | 479.2 | 480.3 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.3 | 126583.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 05:50 | Normal | 456.9 | 446.4 | 461.9 | 314 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21 | 1 | 30.8 | 126583.7 | 12156 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 05:55 | Normal | 440 | 447.7 | 509.2 | 320.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 43 | 1 | 33.7 | 126583.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:00 | Normal | 463.9 | 496 | 485.2 | 216.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 124 | 1 | 35.6 | 126583.7 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:05 | Normal | 485.9 | 447.2 | 518.1 | 265 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.4 | 217.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 156 | 1 | 37 | 126583.8 | 12156 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:10 | Normal | 480.1 | 486.1 | 521.1 | 316.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 199 | 1 | 38 | 126583.8 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:15 | Normal | 467.9 | 494.2 | 492 | 218.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219 | 218.6 | 217.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 276 | 1 | 38.9 | 126583.8 | 12156 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:20 | Normal | 508.9 | 562.8 | 492.1 | 428.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 218.2 | 217.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 876 | 1 | 39.6 | 126583.8 | 12156 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:25 | Normal | 527.9 | 492.1 | 518 | 484.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 219.6 | 218.6 | 217.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1588 | 1 | 40.1 | 126583.9 | 12157 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:30 | Normal | 540.1 | 540.3 | 533.3 | 495.8 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 219.4 | 218.6 | 218 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2094 | 1 | 40.8 | 126584.1 | 12157 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:35 | Normal | 528.1 | 533.3 | 529.2 | 503.1 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 219 | 218.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2610 | 1 | 41.5 | 126584.3 | 12157 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:40 | Normal | 529 | 533.1 | 534.2 | 529.7 | 1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3062 | 1 | 42 | 126584.5 | 12157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:45 | Normal | 538.9 | 532.1 | 535.8 | 522.4 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 220.2 | 219.2 | 218.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3417 | 1 | 42.7 | 126584.8 | 12157 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:50 | Normal | 535.1 | 544.2 | 530.5 | 533 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 220.6 | 219.8 | 219 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3798 | 1 | 43.4 | 126585.1 | 12157 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 06:55 | Normal | 531 | 536.2 | 523.1 | 535.7 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4309 | 1 | 44 | 126585.4 | 12157 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:00 | Normal | 538 | 541.1 | 536.5 | 529.8 | 1.6 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 220.6 | 220 | 219 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4729 | 1 | 44.7 | 126585.8 | 12157 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:05 | Normal | 517.2 | 536.4 | 549.2 | 530.8 | 1.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 220.2 | 219.8 | 218.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5305 | 1 | 45.3 | 126586.2 | 12157 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:10 | Normal | 522.9 | 518.2 | 531 | 531.2 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 220 | 219.2 | 219.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4254 | 1 | 46 | 126586.6 | 12157 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:15 | Normal | 526.6 | 539.4 | 539.3 | 525.7 | 2.1 | 4.6 | 3 | 2.9 | 219.4 | 219.6 | 219 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6426 | 1 | 46.7 | 126587.1 | 12157 | 2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:20 | Normal | 518.1 | 526.3 | 536.8 | 523.4 | 2.4 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 220.4 | 220.2 | 219 | 19.2 | 19.2 | 19 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6972 | 1 | 47.4 | 126587.7 | 12157 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:25 | Normal | 512.9 | 522.1 | 523.6 | 527.2 | 2.5 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 220.2 | 219.8 | 219 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7373 | 1 | 48.3 | 126588.3 | 12158 | 2.3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:30 | Normal | 516 | 520.2 | 520.1 | 515.8 | 2.6 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 220 | 219.4 | 218.8 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7702 | 1 | 49.2 | 126588.9 | 12158 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:35 | Normal | 508.1 | 524.3 | 522.6 | 512.1 | 2.9 | 6.1 | 4.3 | 4.2 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8578 | 1 | 46.2 | 126589.6 | 12158 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:40 | Normal | 507.1 | 509.2 | 527 | 508.5 | 3.1 | 6.5 | 4.4 | 4.5 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 9051 | 1 | 48.2 | 126590.3 | 12158 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:45 | Normal | 509.7 | 505.9 | 513 | 506.5 | 3.3 | 6.9 | 4.9 | 5 | 220 | 219.8 | 219.4 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9703 | 1 | 49.9 | 126591.1 | 12158 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:50 | Normal | 505 | 507.2 | 523 | 498.7 | 3.5 | 7.3 | 5.1 | 5.3 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 28 | 27.8 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10216 | 1 | 47.6 | 126591.9 | 12158 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 07:55 | Normal | 502 | 502.2 | 515 | 506.4 | 3.6 | 7.6 | 5.5 | 5.6 | 220.2 | 220 | 219.6 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10902 | 1 | 49.7 | 126592.8 | 12158 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:00 | Normal | 493.7 | 509.1 | 514.5 | 511.1 | 3.8 | 7.8 | 5.8 | 5.9 | 220 | 219.6 | 220 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 11374 | 1 | 47.5 | 126593.7 | 12158 | 3.7 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:05 | Normal | 486.2 | 498.2 | 514.4 | 498.3 | 4.1 | 8.3 | 6.1 | 6.3 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11935 | 1 | 50 | 126594.7 | 12158 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3 | 3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:10 | Normal | 496.4 | 503.5 | 504.8 | 503.3 | 4.3 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 219.2 | 219.6 | 219 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12355 | 1 | 48.1 | 126595.7 | 12158 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:15 | Normal | 498.2 | 497.3 | 510.6 | 500.3 | 4.3 | 9 | 6.8 | 6.8 | 219.4 | 219.6 | 218.6 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12852 | 1 | 46.4 | 126596.8 | 12158 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:20 | Normal | 485.3 | 490.5 | 497.6 | 503.2 | 4.6 | 9.7 | 7.5 | 7.4 | 219.2 | 219 | 218.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13814 | 1 | 48.8 | 126597.9 | 12158 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:25 | Normal | 488.6 | 499.3 | 507.5 | 496 | 3.2 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 11001 | 1 | 46.4 | 126599.1 | 12159 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:30 | Normal | 494.2 | 496.4 | 505.5 | 501.3 | 4.8 | 9.9 | 7.7 | 7.6 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 14297 | 1 | 50 | 126600.2 | 12159 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:35 | Normal | 492.2 | 496.2 | 503.8 | 495.5 | 5 | 10.1 | 8 | 8.1 | 218.8 | 219.4 | 218.6 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14709 | 1 | 48.4 | 126601.3 | 12159 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:40 | Normal | 488.8 | 493.9 | 502.1 | 499.2 | 5 | 10.3 | 8.1 | 8.3 | 219.4 | 219.4 | 219 | 41.1 | 40.9 | 41.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15147 | 1 | 45.9 | 126602.6 | 12159 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:45 | Normal | 494.7 | 489 | 503 | 489.6 | 5.2 | 10.8 | 8.6 | 8.8 | 219.2 | 219.4 | 219.4 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 59.99 | 60 | 60 | 15702 | 1 | 49.2 | 126603.9 | 12159 | 5.2 | 0 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:50 | Normal | 487.9 | 488 | 495.9 | 491.6 | 5.4 | 11.1 | 8.8 | 8.9 | 219.4 | 219.2 | 219 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15926 | 1 | 49 | 126605.2 | 12159 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 08:55 | Normal | 492.2 | 488.4 | 501.8 | 496.5 | 5.6 | 11.3 | 9.1 | 9 | 219 | 219.6 | 219.2 | 44.2 | 43.9 | 44 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16354 | 1 | 47.2 | 126606.5 | 12159 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:00 | Normal | 480.9 | 489.2 | 493.9 | 482.6 | 5.8 | 11.6 | 9.4 | 9.6 | 219 | 219.2 | 219 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 16694 | 1 | 45.7 | 126607.9 | 12159 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:05 | Normal | 479 | 480.2 | 492.7 | 488.4 | 5.9 | 12 | 9.6 | 9.7 | 219 | 219.2 | 218 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 60 | 60 | 59.99 | 16961 | 1 | 44.7 | 126609.3 | 12159 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:10 | Normal | 484 | 481 | 494.3 | 486.9 | 6 | 12.2 | 9.9 | 10 | 218.6 | 218.8 | 218.6 | 47.1 | 46.8 | 47 | 60 | 59.99 | 60 | 17303 | 1 | 44 | 126610.8 | 12159 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:15 | Normal | 482.1 | 483.1 | 485.1 | 484.7 | 6.1 | 12.5 | 10.3 | 10.3 | 218.6 | 218.4 | 218.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17704 | 1 | 43.9 | 126612.2 | 12159 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:20 | Normal | 485.1 | 482.3 | 486.5 | 481.1 | 6.1 | 12.6 | 10.4 | 10.6 | 219 | 219 | 218.4 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17968 | 1 | 44.2 | 126613.7 | 12159 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:25 | Normal | 470.2 | 476.8 | 488 | 482.7 | 6.4 | 12.8 | 10.5 | 10.8 | 218.6 | 218.8 | 218.8 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18224 | 1 | 44.6 | 126615.2 | 12160 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:30 | Normal | 477.7 | 474.1 | 491.5 | 479.3 | 6.4 | 13.1 | 10.8 | 10.9 | 218.6 | 219.2 | 218.8 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18537 | 1 | 45 | 126616.7 | 12160 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:35 | Normal | 464.1 | 473.3 | 483.7 | 480.3 | 6.6 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | 218.8 | 218.8 | 219 | 51.1 | 50.7 | 50.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 18746 | 1 | 45.3 | 126618.3 | 12160 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:40 | Normal | 466.2 | 469.2 | 485 | 472.7 | 6.7 | 13.5 | 11.3 | 11.4 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 51.7 | 51.4 | 51.5 | 60 | 60 | 60 | 19004 | 1 | 45.7 | 126619.9 | 12160 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:45 | Normal | 462 | 468.2 | 474.4 | 472.9 | 6.8 | 13.6 | 11.6 | 11.6 | 218.8 | 218.8 | 218.6 | 52.3 | 52.1 | 52.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19242 | 1 | 45.9 | 126621.5 | 12160 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:50 | Normal | 468.9 | 469.2 | 480.4 | 473 | 6.9 | 13.8 | 11.5 | 11.8 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 52.9 | 52.9 | 52.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 19470 | 1 | 46.2 | 126623.1 | 12160 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 09:55 | Normal | 465 | 471.3 | 484 | 476.6 | 7.1 | 14.1 | 11.9 | 12 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 53.8 | 53.7 | 53.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 19942 | 1 | 46.4 | 126624.7 | 12160 | 6.9 | 0 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:00 | Normal | 465.3 | 473.3 | 483 | 482.6 | 7.1 | 14.3 | 12 | 12 | 220.6 | 219.8 | 220.4 | 54.3 | 54 | 54 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20139 | 1 | 46.5 | 126626.3 | 12160 | 7 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:05 | Normal | 467.2 | 472.2 | 480.4 | 470 | 7.1 | 14.3 | 12.3 | 12.3 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 54.8 | 54.6 | 54.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20261 | 1 | 46.8 | 126628 | 12160 | 6.9 | 0 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:10 | Normal | 464.3 | 465.4 | 475 | 474.6 | 7.2 | 14.6 | 12.4 | 12.4 | 220.4 | 219.4 | 220.4 | 55.3 | 55.1 | 55.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20470 | 1 | 47 | 126629.7 | 12160 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:15 | Normal | 467 | 469.5 | 475.5 | 467.1 | 7.3 | 14.7 | 12.5 | 12.8 | 220 | 219.6 | 220.2 | 56 | 55.8 | 55.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20715 | 1 | 47.3 | 126631.4 | 12160 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:20 | Normal | 466.8 | 473.1 | 477 | 464.6 | 7.3 | 14.6 | 12.6 | 12.8 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 56.2 | 56 | 56 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20770 | 1 | 47.6 | 126633.2 | 12160 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:25 | Normal | 458.7 | 463 | 474.1 | 472.7 | 7.4 | 14.9 | 12.6 | 12.8 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 20882 | 1 | 47.9 | 126634.9 | 12161 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:30 | Normal | 458 | 462.3 | 471.9 | 465.5 | 7.4 | 15 | 12.8 | 12.9 | 220.6 | 220 | 220 | 56 | 56 | 56.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20962 | 1 | 48.2 | 126636.6 | 12161 | 7 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:35 | Normal | 459.2 | 463.2 | 468.2 | 463.8 | 7.5 | 15 | 13.1 | 13.3 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 57.1 | 56.8 | 56.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 21120 | 1 | 48.5 | 126638.4 | 12161 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:40 | Normal | 462.7 | 456.3 | 468.6 | 465.1 | 7.5 | 15.3 | 13 | 13.3 | 220.6 | 220 | 220.2 | 57.1 | 56.8 | 56.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21159 | 1 | 48.6 | 126640.2 | 12161 | 7.3 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:45 | Normal | 462.2 | 454.3 | 464.4 | 457.9 | 7.5 | 15.3 | 13.2 | 13.5 | 220 | 220 | 220.4 | 57.6 | 57.2 | 57.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 21290 | 1 | 48.9 | 126641.9 | 12161 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:50 | Normal | 463.1 | 462.2 | 462.5 | 459.1 | 7.6 | 15.3 | 13.4 | 13.7 | 220.2 | 219.4 | 220.6 | 58 | 57.8 | 57.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21449 | 1 | 49.2 | 126643.7 | 12161 | 7.4 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 10:55 | Normal | 459.5 | 461.3 | 465.6 | 455.1 | 7.6 | 15.5 | 13.5 | 13.9 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 58.5 | 58.2 | 58.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 21674 | 1 | 49.4 | 126645.5 | 12161 | 7.6 | 0 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:00 | Normal | 450.9 | 460.1 | 465.1 | 462.7 | 7.9 | 15.6 | 13.8 | 14 | 220 | 220 | 219.6 | 59.5 | 59.5 | 59.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 22011 | 1 | 49.6 | 126647.3 | 12161 | 7.9 | 0 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:05 | Normal | 455.1 | 461.7 | 464.6 | 458 | 7.9 | 15.8 | 13.8 | 14.1 | 221 | 220 | 221 | 59.5 | 59.2 | 59.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 22042 | 1 | 49.9 | 126649.2 | 12161 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:10 | Normal | 461.8 | 465.2 | 468.1 | 461.8 | 7.8 | 15.7 | 13.8 | 14 | 221 | 220.4 | 221 | 59.9 | 59.8 | 59.6 | 60.08 | 59.99 | 60.07 | 22192 | 1 | 50 | 126651 | 12161 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:15 | Normal | 460.9 | 464.2 | 464.3 | 465 | 7.9 | 15.8 | 13.8 | 14 | 221.2 | 220.4 | 220.4 | 60 | 59.8 | 59.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 22209 | 1 | 50.2 | 126652.9 | 12161 | 7.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:20 | Normal | 464.9 | 463.2 | 468 | 467.5 | 7.8 | 15.7 | 13.9 | 14.1 | 221.4 | 220 | 220.6 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 22250 | 1 | 50.3 | 126654.7 | 12161 | 7.6 | 0 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:25 | Normal | 457 | 462.3 | 468.3 | 465.9 | 8 | 15.7 | 13.8 | 14.3 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 60.5 | 60.3 | 60.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22445 | 1 | 50.4 | 126656.6 | 12162 | 7.8 | 0 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:30 | Normal | 462.9 | 470.2 | 468.2 | 464.8 | 7.9 | 15.7 | 13.8 | 14.3 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22490 | 1 | 50.5 | 126658.4 | 12162 | 7.7 | 0 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:35 | Normal | 459.8 | 462.8 | 463.3 | 462.2 | 8 | 16 | 14.1 | 14.4 | 221 | 220.2 | 220.8 | 60.9 | 60.8 | 60.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 22604 | 1 | 50.5 | 126660.3 | 12162 | 7.7 | 0 | 0.4 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:40 | Normal | 462.1 | 465.4 | 465.5 | 466 | 8 | 15.9 | 14.1 | 14.3 | 221.4 | 220 | 220.4 | 61.4 | 61.2 | 61 | 59.98 | 60.07 | 59.99 | 22736 | 1 | 50.7 | 126662.2 | 12162 | 7.6 | 0 | 0.4 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:45 | Normal | 457.7 | 465.3 | 462.4 | 463 | 8 | 15.8 | 14.2 | 14.5 | 221.4 | 220.4 | 221 | 61.2 | 61.1 | 61 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 22694 | 1 | 50.8 | 126664.1 | 12162 | 7.7 | 0 | 0.4 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:50 | Normal | 451.1 | 465.2 | 459.3 | 469.9 | 1.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 219.6 | 219 | 218.8 | 15 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5709 | 1 | 50.9 | 126665.9 | 12162 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 11:55 | Normal | 466 | 471 | 473.4 | 468 | 8.1 | 16.3 | 14.6 | 14.9 | 221 | 220.2 | 220.8 | 63.8 | 63.7 | 63.6 | 60.07 | 60 | 60.04 | 23820 | 1 | 50.5 | 126667.5 | 12162 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8 | 8.1 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:00 | Normal | 463.3 | 465.2 | 474.1 | 465.6 | 8 | 16.1 | 14.1 | 14.6 | 221.4 | 220.2 | 220.6 | 62 | 62 | 61.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23166 | 1 | 50.7 | 126669.4 | 12162 | 7.7 | 0 | 0.2 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:05 | Normal | 460 | 464.4 | 463 | 461 | 8 | 15.7 | 14.2 | 14.4 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 61.1 | 60.9 | 60.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22633 | 1 | 50.8 | 126671.3 | 12162 | 7.7 | 0 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:10 | Normal | 451.8 | 463.1 | 464.9 | 464.4 | 8 | 15.8 | 14.1 | 14.3 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 60.5 | 60.6 | 60.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22485 | 1 | 51 | 126673.2 | 12162 | 7.8 | 0 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:15 | Normal | 422 | 459.3 | 471.2 | 475.6 | 2 | 4 | 3.7 | 3.7 | 219.8 | 219.6 | 219 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 5868 | 1 | 51.2 | 126675 | 12162 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:20 | Normal | 459.3 | 468.2 | 468.4 | 463 | 8.6 | 17 | 15.7 | 16 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 67.1 | 66.9 | 66.8 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 24747 | 1 | 51 | 126676.7 | 12162 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:25 | Normal | 452.3 | 463.2 | 455.1 | 455.8 | 1.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 218.8 | 218.6 | 218.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5428 | 1 | 51 | 126678.1 | 12163 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:30 | Normal | 468.9 | 483 | 486.9 | 466.7 | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 217.6 | 217.8 | 216.8 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4804 | 1 | 49.8 | 126678.5 | 12163 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:35 | Normal | 485.5 | 482.8 | 486.8 | 473.3 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 218.2 | 218.4 | 217.8 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4450 | 1 | 48.8 | 126679.4 | 12163 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:40 | Normal | 483.1 | 489 | 489.7 | 488.3 | 9 | 18 | 16.5 | 16.8 | 219.6 | 219.8 | 218.6 | 73.8 | 73.6 | 73.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27473 | 1 | 48.3 | 126680.8 | 12163 | 8.7 | 0 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:45 | Normal | 476.8 | 476.1 | 470.8 | 470.9 | 8.5 | 17.1 | 16 | 16.1 | 220.2 | 219.4 | 218.6 | 68.9 | 68.9 | 68.7 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 24276 | 1 | 49.3 | 126682.9 | 12163 | 8.2 | 0 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:50 | Normal | 470.1 | 473.4 | 457.5 | 463.3 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 216.6 | 217 | 216.6 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3744 | 1 | 49.3 | 126683.8 | 12163 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 12:55 | Normal | 481.9 | 497.2 | 493.2 | 471 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 217 | 216.6 | 216.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 4078 | 1 | 48.1 | 126684.1 | 12163 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:00 | Normal | 506.2 | 500.1 | 505.1 | 493.2 | 5.1 | 11.5 | 12.2 | 14.6 | 218.8 | 218.6 | 218.8 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 60 | 60 | 60 | 22010 | 1 | 47.3 | 126684.9 | 12163 | 5.2 | 0 | 0 | 6.4 | 7.2 | 0 | 7.5 | 6.6 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:05 | Normal | 491.1 | 499.3 | 494.4 | 484.2 | 1.8 | 3.8 | 4 | 4 | 217.2 | 216.6 | 216.4 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6451 | 1 | 47.2 | 126685.7 | 12163 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:10 | Normal | 490.9 | 492.2 | 490.3 | 489 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 217.2 | 216 | 216.2 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5421 | 1 | 47 | 126686.2 | 12163 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:15 | Normal | 482.8 | 486.9 | 484.2 | 492.7 | 9 | 18 | 17 | 16.8 | 219.4 | 218.8 | 219 | 73.8 | 73.7 | 73.5 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 27336 | 1 | 47.5 | 126688.3 | 12163 | 8.7 | 0 | 0.1 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:20 | Normal | 506.3 | 494.7 | 466.5 | 483.4 | 3.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 217 | 216.4 | 216.2 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 60 | 60 | 60 | 13089 | 1 | 48.7 | 126689.9 | 12163 | 3.7 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:25 | Normal | 485.7 | 480.2 | 486.7 | 479.5 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 219 | 218.4 | 216.8 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5648 | 1 | 48.5 | 126690.8 | 12164 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:30 | Normal | 498.1 | 500.3 | 483.1 | 481 | 1.3 | 2.9 | 3 | 3 | 218.6 | 218.2 | 217 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4857 | 1 | 47.5 | 126691.2 | 12164 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:35 | Normal | 489.8 | 500.1 | 494.1 | 485 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 218.4 | 218.6 | 217 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5146 | 1 | 46.7 | 126691.6 | 12164 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:40 | Normal | 501.3 | 502.8 | 499.4 | 497 | 6.8 | 14.8 | 14.5 | 15.1 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 62 | 62.1 | 61.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 26857 | 1 | 46.4 | 126692.8 | 12164 | 7.3 | 0 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:45 | Normal | 478.7 | 479.2 | 478.1 | 465.8 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 218 | 217.4 | 216.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5930 | 1 | 47.4 | 126694.4 | 12164 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:50 | Normal | 497.8 | 502.1 | 493.2 | 483.9 | 2.3 | 4.9 | 5.1 | 5 | 218.2 | 218.2 | 217.8 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8010 | 1 | 47.3 | 126695 | 12164 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 13:55 | Normal | 489.9 | 499.2 | 497.1 | 490.8 | 2.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 218.8 | 218.2 | 218 | 24 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8615 | 1 | 46.8 | 126695.8 | 12164 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:00 | Normal | 448.4 | 456.2 | 484.1 | 479.9 | 7.8 | 16.1 | 15.4 | 15.6 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 64.7 | 64.5 | 64.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 24250 | 1 | 47.5 | 126697.8 | 12164 | 7.6 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:05 | Normal | 477.1 | 480.1 | 480 | 470.8 | 2.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 218 | 218.2 | 217.2 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7548 | 1 | 48.1 | 126698.7 | 12164 | 2.1 | 0 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:10 | Normal | 492.3 | 525.3 | 492.7 | 479.4 | 4.7 | 8.8 | 10 | 9.7 | 220.2 | 218.8 | 218.4 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10760 | 1 | 47.5 | 126699.5 | 12164 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:15 | Normal | 493 | 477.4 | 483.8 | 471.5 | 2.2 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 218.6 | 218.4 | 218.2 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8633 | 1 | 47.3 | 126700.7 | 12164 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:20 | Normal | 472.8 | 474 | 475.8 | 473.7 | 1.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 216.8 | 216.6 | 215.4 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6139 | 1 | 47.3 | 126701.8 | 12164 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:25 | Normal | 498.6 | 486.6 | 473 | 485.2 | 1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 216.2 | 216.2 | 215 | 10.3 | 10.5 | 10 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3803 | 1 | 46.7 | 126702.2 | 12165 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:30 | Normal | 496.8 | 505.1 | 484.9 | 487.8 | 1.4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 216.6 | 215.8 | 215.6 | 14.2 | 14.2 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5064 | 1 | 45.8 | 126702.6 | 12165 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:35 | Normal | 500 | 505.3 | 493.3 | 490.1 | 1.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 18 | 18 | 17.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6476 | 1 | 45.2 | 126703.1 | 12165 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:40 | Normal | 500 | 498.3 | 495.4 | 478.2 | 1.2 | 2.6 | 3 | 2.8 | 217.2 | 216.8 | 216.2 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4637 | 1 | 47.7 | 126703.5 | 12165 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:45 | Normal | 498.9 | 503.1 | 495.1 | 484.9 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 217.8 | 216.6 | 216.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3737 | 1 | 45.3 | 126703.9 | 12165 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:50 | Normal | 500.2 | 507.3 | 498.2 | 495 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 218 | 217.4 | 216.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3748 | 1 | 48.1 | 126704.2 | 12165 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 14:55 | Normal | 515.8 | 530.2 | 523.8 | 513.6 | 1.1 | 3 | 4.4 | 4.5 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5607 | 1 | 49.1 | 126704.7 | 12165 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:00 | Normal | 550 | 538.2 | 510.1 | 512.9 | 1.3 | 3.4 | 4.3 | 4 | 220.6 | 220.4 | 220 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6128 | 1 | 47 | 126705.2 | 12165 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:05 | Normal | 574.3 | 563.5 | 527.1 | 530.9 | 1.4 | 5.2 | 10.6 | 10.5 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 37.7 | 37.3 | 37.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14049 | 1 | 46.2 | 126705.9 | 12165 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:10 | Normal | 561.1 | 547.2 | 514 | 513.8 | 1.6 | 5.7 | 11.1 | 11 | 221.8 | 220.8 | 221 | 39.2 | 39 | 39 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 14628 | 1 | 49.9 | 126706.9 | 12165 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.7 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:15 | Normal | 546.6 | 534 | 504.9 | 502.7 | 1.6 | 5.6 | 10.5 | 10.1 | 221.4 | 221.6 | 221.2 | 36.1 | 36.1 | 36 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 13526 | 1 | 48 | 126708 | 12165 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.8 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:20 | Normal | 521 | 512.4 | 499.7 | 493.4 | 1.6 | 6.3 | 9.9 | 9.8 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13124 | 1 | 45.8 | 126709.1 | 12165 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.6 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:25 | Normal | 526.1 | 490.1 | 491.9 | 486.8 | 1.3 | 5.7 | 9 | 9 | 222.4 | 222 | 221.2 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 11722 | 1 | 49.7 | 126710.1 | 12166 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:30 | Normal | 500.7 | 507.1 | 492.5 | 488.3 | 1.1 | 4.8 | 8.1 | 8.1 | 219.2 | 219.6 | 218.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10276 | 1 | 45.8 | 126711 | 12166 | 1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:35 | Normal | 502.8 | 506.2 | 496 | 490.9 | 1 | 4.4 | 7.5 | 7.4 | 219 | 219.2 | 218 | 26 | 26 | 26 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9497 | 1 | 45.4 | 126711.9 | 12166 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:40 | Normal | 503.2 | 502.4 | 495.3 | 495.1 | 0.8 | 4.1 | 7 | 6.8 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8869 | 1 | 45.2 | 126712.6 | 12166 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:45 | Normal | 517.1 | 502.3 | 499.3 | 498 | 0.6 | 3.8 | 6.5 | 6.3 | 219.2 | 219 | 217.8 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8197 | 1 | 46.2 | 126713.3 | 12166 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:50 | Normal | 513.1 | 503.7 | 499.8 | 492.1 | 0.6 | 3.6 | 6 | 5.9 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 21 | 21.1 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7630 | 1 | 46.7 | 126714 | 12166 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 15:55 | Normal | 491 | 498.1 | 501.7 | 500.5 | 0.6 | 3.5 | 5.6 | 5.5 | 218.2 | 218.4 | 217.4 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7191 | 1 | 45.2 | 126714.6 | 12166 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:00 | Normal | 480.9 | 490.2 | 488.5 | 502.4 | 0.5 | 3.2 | 5.2 | 5 | 218.2 | 218 | 217 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6698 | 1 | 48.7 | 126715.2 | 12166 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:05 | Normal | 495.9 | 507.1 | 465.9 | 507.7 | 0.5 | 3 | 4.9 | 4.6 | 217.6 | 217.4 | 216.6 | 17.1 | 17 | 17 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6153 | 1 | 45.2 | 126715.7 | 12166 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:10 | Normal | 500.2 | 505.1 | 441.8 | 500.7 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | 4.3 | 217.8 | 217.6 | 216.4 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5611 | 1 | 48.4 | 126716.2 | 12166 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:15 | Normal | 499.7 | 506.4 | 410 | 507 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 3.6 | 217 | 217.2 | 216 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4858 | 1 | 48.6 | 126716.7 | 12166 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:20 | Normal | 514.2 | 512.1 | 383.6 | 515.5 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 216.8 | 216.6 | 215.4 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4360 | 1 | 45.8 | 126717 | 12166 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:25 | Normal | 512.2 | 514.2 | 393.4 | 510.2 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 3 | 216.6 | 216.2 | 215.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3799 | 1 | 47 | 126717.4 | 12167 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:30 | Normal | 511.9 | 504.1 | 339 | 506.9 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 217.2 | 216.2 | 215.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3245 | 1 | 49.4 | 126717.7 | 12167 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:35 | Normal | 507.1 | 506.4 | 497.5 | 515.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 217.6 | 217 | 216.4 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2897 | 1 | 47.7 | 126717.9 | 12167 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:40 | Normal | 470 | 511.2 | 512.4 | 493.1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 217.6 | 217.2 | 215.8 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2331 | 1 | 45.2 | 126718.1 | 12167 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:45 | Normal | 459.4 | 515.1 | 520.9 | 448.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 217.8 | 217.2 | 216.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1752 | 1 | 50.1 | 126718.3 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:50 | Normal | 464 | 513.2 | 466.1 | 367.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 217.4 | 216.8 | 215.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1302 | 1 | 48.5 | 126718.4 | 12167 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 16:55 | Normal | 479 | 506.7 | 388 | 294.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 786 | 1 | 46.1 | 126718.5 | 12167 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:00 | Normal | 224.6 | 505.2 | 523.1 | 314.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 218.6 | 217.8 | 216.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 479 | 1 | 49.4 | 126718.6 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:05 | Normal | 200 | 497.2 | 497.1 | 491 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219 | 218.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 447 | 1 | 48.6 | 126718.6 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:10 | Normal | 202.1 | 482 | 497.3 | 486.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 296 | 1 | 46.2 | 126718.6 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:15 | Normal | 199.4 | 416.2 | 489.4 | 440.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 215 | 1 | 49.8 | 126718.7 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:20 | Normal | 201.4 | 421.2 | 463.2 | 454 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 180 | 1 | 47.8 | 126718.7 | 12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:25 | Normal | 212.1 | 409.6 | 437.2 | 290 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 218.6 | 1 | 1.2 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 102 | 1 | 49.9 | 126718.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:30 | Normal | 227.3 | 320.2 | 408.3 | 319.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36 | 1 | 48 | 126718.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:35 | Normal | 223.3 | 162 | 298.6 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 49.9 | 126718.7 | 12168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:40 | Normal | 186.8 | 174.3 | 161.7 | 331.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 47.6 | 126718.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:45 | Normal | 196 | 193.1 | 209.4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 218.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.5 | 126718.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:50 | Normal | 198.7 | 197.6 | 189.3 | 323.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.2 | 1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 46.2 | 126718.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-06 17:55 | Normal | 195.8 | 190.9 | 199.9 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.8 | 217 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 48.7 | 126718.7 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0