## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-08 05:52 | Normal | 252.3 | 469.3 | 355.1 | 468.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 35 | 67317.6 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 05:57 | Normal | 199.6 | 445.4 | 200.7 | 455.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 218.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 28 | 1 | 40.1 | 67317.6 | 5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:02 | Normal | 200 | 479.2 | 199.6 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 93 | 1 | 35.5 | 67317.6 | 5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:07 | Normal | 199.8 | 494.3 | 440.9 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.4 | 218 | 219.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 281 | 1 | 35.2 | 67317.6 | 5943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:12 | Normal | 199.7 | 480.8 | 470.7 | 508.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 219.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 420 | 1 | 35.3 | 67317.7 | 5943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:17 | Normal | 217.5 | 504.1 | 456 | 472.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.8 | 217.6 | 219.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 563 | 1 | 35.7 | 67317.7 | 5943 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:22 | Normal | 223.8 | 479.3 | 520.1 | 518.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 218 | 218.2 | 219.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 698 | 1 | 36.1 | 67317.8 | 5943 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:27 | Normal | 485.2 | 510.3 | 469.8 | 506.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 220 | 220 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1070 | 1 | 36.4 | 67317.8 | 5943 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:32 | Normal | 514.1 | 495.3 | 491.8 | 496.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.4 | 218.8 | 220 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1288 | 1 | 36.8 | 67317.9 | 5943 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:37 | Normal | 492.8 | 499 | 511 | 504.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1439 | 1 | 37.1 | 67318 | 5943 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:42 | Normal | 511.7 | 492.9 | 477.4 | 490.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1815 | 1 | 37.3 | 67318.2 | 5943 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:47 | Normal | 507.8 | 501.2 | 471.6 | 517 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 2258 | 1 | 37.7 | 67318.4 | 5943 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:52 | Normal | 516.6 | 531.1 | 512.5 | 524.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 219.6 | 220 | 221.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2692 | 1 | 38 | 67318.6 | 5943 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 06:57 | Normal | 501.7 | 524.2 | 525.9 | 512.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 219 | 219.6 | 220.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2935 | 1 | 38.3 | 67318.8 | 5944 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:02 | Normal | 503.8 | 511 | 500.8 | 509.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 218.8 | 219.6 | 220 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3050 | 1 | 38.7 | 67319 | 5944 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:07 | Normal | 529.9 | 514.2 | 517.6 | 513.1 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 218.6 | 219.2 | 220 | 9.1 | 9 | 9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3347 | 1 | 39 | 67319.3 | 5944 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:12 | Normal | 523.7 | 519.1 | 513.5 | 514 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3711 | 1 | 39.3 | 67319.6 | 5944 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:17 | Normal | 519.9 | 506 | 500.6 | 515.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 218.4 | 218.2 | 218.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 3596 | 1 | 39.6 | 67319.9 | 5944 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:22 | Normal | 523.8 | 511.3 | 506.8 | 502.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 217.6 | 217.8 | 219 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3521 | 1 | 40 | 67320.2 | 5944 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:27 | Normal | 488.8 | 528.3 | 518.5 | 498.9 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3938 | 1 | 40.2 | 67320.6 | 5944 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:32 | Normal | 519.9 | 510.2 | 486 | 510.3 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 217.8 | 218.6 | 219 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3813 | 1 | 40.3 | 67320.9 | 5944 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:37 | Normal | 545.4 | 522 | 514.9 | 503.2 | 1.5 | 2.1 | 2 | 2.3 | 218.6 | 219 | 219.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4303 | 1 | 40.4 | 67321.2 | 5944 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:42 | Normal | 521.8 | 506.1 | 522.6 | 514.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 14.1 | 14 | 14 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5049 | 1 | 40.5 | 67321.6 | 5944 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:47 | Normal | 534.9 | 519.2 | 508.6 | 518 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60 | 60 | 60.01 | 5982 | 1 | 40.7 | 67322.2 | 5944 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:52 | Normal | 520.7 | 515.3 | 512.4 | 517.8 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 4 | 219.2 | 219.6 | 220 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8085 | 1 | 40.9 | 67322.8 | 5944 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 07:57 | Normal | 506.5 | 508.4 | 504 | 502.1 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.7 | 219 | 219.8 | 220.4 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7147 | 1 | 41.1 | 67323.5 | 5945 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:02 | Normal | 511.8 | 521.4 | 505.2 | 500.5 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.8 | 219.4 | 219.4 | 220 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7287 | 1 | 41.3 | 67324 | 5945 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:07 | Normal | 511.5 | 514.2 | 498.1 | 508.4 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 219.2 | 219.4 | 219.8 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7297 | 1 | 41.5 | 67324.6 | 5945 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:12 | Normal | 506.7 | 512.2 | 517.1 | 519.6 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 219.6 | 220 | 220.2 | 22 | 22 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 7917 | 1 | 41.6 | 67325.3 | 5945 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:17 | Normal | 519.6 | 500.2 | 515.8 | 512.1 | 4.2 | 4.9 | 4 | 4.5 | 219.4 | 220.2 | 221 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8558 | 1 | 41.8 | 67326 | 5945 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:22 | Normal | 525.5 | 505.2 | 516.6 | 503 | 4.1 | 4.8 | 4 | 4.5 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8483 | 1 | 42 | 67326.8 | 5945 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:27 | Normal | 525 | 507.6 | 498.6 | 514.9 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 218.4 | 219.2 | 220 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9245 | 1 | 42.2 | 67327.5 | 5945 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:32 | Normal | 513.9 | 504.5 | 506.2 | 511.2 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 24.8 | 24.5 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8956 | 1 | 42.3 | 67328.3 | 5945 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:37 | Normal | 522.8 | 513.3 | 501.2 | 518.6 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 218.6 | 218.8 | 218.6 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 60.01 | 60 | 60 | 10416 | 1 | 42.5 | 67329.1 | 5945 | 2.7 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:42 | Normal | 508.8 | 510.3 | 497.2 | 507.5 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 24.6 | 24.4 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8814 | 1 | 42.6 | 67329.8 | 5945 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:47 | Normal | 530.9 | 495.4 | 477.5 | 514 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 5.3 | 219 | 219.6 | 220 | 29.2 | 29 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9597 | 1 | 42.9 | 67330.8 | 5945 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:52 | Normal | 500.6 | 509 | 494.7 | 520 | 10.3 | 10.2 | 8.1 | 8.2 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 46.3 | 46.1 | 46.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23830 | 1 | 43.1 | 67331.9 | 5945 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 08:57 | Normal | 500.9 | 497.4 | 489.6 | 512.9 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 5 | 218.2 | 219.4 | 220 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9685 | 1 | 43.8 | 67332.9 | 5946 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:02 | Normal | 496.9 | 496.3 | 507.5 | 494.9 | 5 | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 220.2 | 220 | 220.8 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9596 | 1 | 44.3 | 67334 | 5946 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:07 | Normal | 515.7 | 497.5 | 505.4 | 514.2 | 13.6 | 14.5 | 11.3 | 11.6 | 222.4 | 223 | 223.6 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26443 | 1 | 44.7 | 67335.2 | 5946 | 7 | 6.4 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:12 | Normal | 499.1 | 485.6 | 480.3 | 501.7 | 11.3 | 11 | 9.4 | 9.8 | 221 | 221.6 | 221.6 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 27956 | 1 | 46.4 | 67337.1 | 5946 | 6.1 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:17 | Normal | 527.5 | 520.1 | 512 | 488.4 | 11.4 | 11.3 | 9.7 | 11.3 | 221.4 | 221 | 221.8 | 54 | 53.6 | 53.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 25942 | 1 | 47.1 | 67338.5 | 5946 | 6.8 | 5.7 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:22 | Normal | 500.9 | 486.5 | 500.5 | 492.9 | 6.5 | 7.1 | 6 | 6.6 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 32.7 | 32.5 | 32.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11866 | 1 | 47.1 | 67339.6 | 5946 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:27 | Normal | 500.9 | 493.4 | 479.1 | 495.9 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 219 | 219.8 | 219.8 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9983 | 1 | 46.6 | 67340.5 | 5946 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:32 | Normal | 501.8 | 501.3 | 508.9 | 512.4 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 218.6 | 219.2 | 219.2 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12523 | 1 | 46.3 | 67341.5 | 5946 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:37 | Normal | 504.4 | 496.6 | 488.3 | 494.6 | 5 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10065 | 1 | 46.1 | 67342.4 | 5946 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:42 | Normal | 499.1 | 494.6 | 502.2 | 501.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 218.8 | 220 | 220 | 33 | 33 | 33 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11876 | 1 | 45.8 | 67343.3 | 5946 | 3.2 | 3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:47 | Normal | 512.3 | 502.6 | 504.3 | 503.7 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6.1 | 218 | 218.8 | 219 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60 | 60 | 59.99 | 11137 | 1 | 45.6 | 67344.2 | 5946 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:52 | Normal | 512.1 | 500.9 | 487.5 | 506.1 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 27 | 26.8 | 26.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9705 | 1 | 45.4 | 67345.1 | 5946 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 09:57 | Normal | 512.3 | 493.7 | 502.6 | 502.4 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.9 | 217.6 | 218.4 | 219.2 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10712 | 1 | 45.2 | 67345.9 | 5947 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:02 | Normal | 519.2 | 498.8 | 509.7 | 506 | 5.2 | 6 | 5.3 | 5.8 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 10750 | 1 | 45.1 | 67346.8 | 5947 | 2.9 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:07 | Normal | 516.1 | 502.5 | 513.8 | 505.3 | 6 | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 219.6 | 220 | 220.4 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60 | 11673 | 1 | 45.1 | 67347.8 | 5947 | 3 | 2.9 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:12 | Normal | 510.8 | 497.3 | 501.8 | 513.1 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | 8 | 220 | 220.2 | 221.2 | 41.1 | 40.8 | 40.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14844 | 1 | 45.6 | 67349.1 | 5947 | 4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:17 | Normal | 501.2 | 497.7 | 508.5 | 491.2 | 10.6 | 11.6 | 9.9 | 10.8 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 54.4 | 54.1 | 54.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 16646 | 1 | 46.6 | 67350.7 | 5947 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:22 | Normal | 501.1 | 495.4 | 489.9 | 503.3 | 7.4 | 8 | 7.1 | 7.3 | 220.2 | 221 | 221.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 16848 | 1 | 47.7 | 67352.5 | 5947 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:27 | Normal | 508.6 | 508.8 | 502.1 | 511 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 222.2 | 223.2 | 223 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 21379 | 1 | 48.5 | 67354.1 | 5947 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:32 | Normal | 540.6 | 534 | 520.1 | 529.4 | 15.1 | 15.8 | 16.6 | 16.3 | 224.4 | 224.4 | 225 | 82.5 | 82.3 | 82.7 | 59.98 | 60.09 | 60.01 | 28769 | 1 | 50 | 67356 | 5947 | 7.6 | 6.9 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:37 | Normal | 490.7 | 483.1 | 477.5 | 481.9 | 5 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 220.4 | 221 | 220.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9848 | 1 | 50.2 | 67357.4 | 5947 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:42 | Normal | 488.6 | 479.1 | 467.2 | 477.5 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 219 | 219 | 219.8 | 22.1 | 22 | 22 | 60 | 60.01 | 60 | 8348 | 1 | 49.2 | 67358.3 | 5947 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:47 | Normal | 502.9 | 489.3 | 490.5 | 490.8 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.5 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5982 | 1 | 47.9 | 67358.8 | 5947 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:52 | Normal | 502.7 | 490.2 | 493.6 | 499 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 219 | 219.6 | 219.8 | 23.2 | 23 | 23.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8582 | 1 | 47 | 67359.5 | 5947 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 10:57 | Normal | 502.2 | 506.8 | 497 | 492.3 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.5 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8026 | 1 | 46.6 | 67360.2 | 5948 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:02 | Normal | 488.2 | 489.8 | 488.9 | 488.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 7350 | 1 | 46.2 | 67360.8 | 5948 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:07 | Normal | 577.5 | 580.9 | 575.6 | 574 | 11.9 | 10.8 | 10.7 | 11.5 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 60.5 | 60.4 | 60.4 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 21609 | 1 | 45.9 | 67361.7 | 5948 | 6.2 | 6.1 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:12 | Normal | 506.3 | 488.8 | 473.4 | 502.9 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5 | 219 | 219.2 | 219.2 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8670 | 1 | 46.3 | 67362.8 | 5948 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:17 | Normal | 508.5 | 488.8 | 502.1 | 494.5 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.6 | 219.2 | 219.8 | 221 | 22 | 21.9 | 22 | 60.01 | 60 | 60 | 8014 | 1 | 46 | 67363.4 | 5948 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:22 | Normal | 532.1 | 543 | 522 | 536.5 | 8 | 10.6 | 14 | 11.3 | 223 | 223.2 | 224 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 10213 | 1 | 45.7 | 67364.2 | 5948 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.7 | 0.4 | 4.3 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:27 | Normal | 503.2 | 487.8 | 483.8 | 501.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 221.6 | 221 | 221.4 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6736 | 1 | 45.7 | 67365 | 5948 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:32 | Normal | 499.2 | 485.7 | 496.7 | 498.7 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 26.9 | 26.8 | 27 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9647 | 1 | 46 | 67366.3 | 5948 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:37 | Normal | 559 | 549.7 | 547.8 | 547.4 | 11.9 | 14.8 | 16.8 | 17 | 223.2 | 224 | 224.2 | 77.7 | 77.5 | 77.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 16463 | 1 | 46.3 | 67367.7 | 5948 | 4.9 | 4.8 | 0.5 | 5.3 | 6.5 | 1.1 | 7.5 | 9.3 | 7.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:42 | Normal | 501 | 481 | 493.8 | 495.1 | 3.5 | 4 | 3.6 | 4.1 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7093 | 1 | 46.6 | 67368.7 | 5948 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:47 | Normal | 503.1 | 501 | 497 | 493.3 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 6 | 220 | 221 | 220.6 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9962 | 1 | 46.2 | 67369.4 | 5948 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:52 | Normal | 504.5 | 500.6 | 508.1 | 502.4 | 6 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 220 | 220.2 | 221 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11960 | 1 | 45.9 | 67370.4 | 5948 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 11:57 | Normal | 505.1 | 500 | 497.8 | 497.2 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11394 | 1 | 46.1 | 67371.6 | 5949 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:02 | Normal | 537.9 | 540 | 518.5 | 541 | 10.5 | 8.8 | 11.4 | 10.5 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 24516 | 1 | 46.3 | 67373 | 5949 | 5.6 | 5.2 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 6.3 | 5.3 | 6.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:07 | Normal | 502 | 509.8 | 492.4 | 496.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 221 | 221.2 | 221.2 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10134 | 1 | 46.7 | 67374.3 | 5949 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:12 | Normal | 526.6 | 522.6 | 540 | 548.4 | 16.1 | 16.1 | 15 | 14.1 | 223.8 | 224.4 | 225 | 78.8 | 78.7 | 78.5 | 60.06 | 59.97 | 60.07 | 28262 | 1 | 47.4 | 67375.9 | 5949 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:17 | Normal | 499.7 | 496.6 | 485.8 | 495.1 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 221.4 | 221 | 222.2 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18662 | 1 | 49 | 67378.3 | 5949 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:22 | Normal | 529.6 | 479.9 | 498.6 | 510.7 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 12.2 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18573 | 1 | 49.8 | 67379.9 | 5949 | 5.3 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 0.8 | 5.9 | 5.3 | 6.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:27 | Normal | 505.6 | 481.3 | 483.8 | 510 | 6.3 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 222 | 222.2 | 222.6 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15332 | 1 | 50.1 | 67381.7 | 5949 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 0.6 | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:32 | Normal | 492.8 | 489.4 | 492.8 | 483.2 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5.5 | 220.8 | 221.4 | 221 | 25.2 | 25.1 | 25.3 | 60.01 | 60 | 60 | 9036 | 1 | 49.6 | 67382.5 | 5949 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:37 | Normal | 500.2 | 485.2 | 477.6 | 481.7 | 14.3 | 14.6 | 17.5 | 17.5 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 28759 | 1 | 49.6 | 67384.5 | 5949 | 7 | 7.2 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:42 | Normal | 489.2 | 480.2 | 481 | 475 | 13.3 | 13.6 | 16.4 | 16.6 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 59.98 | 60.08 | 59.97 | 26662 | 1 | 50.8 | 67386.8 | 5949 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:47 | Normal | 482.5 | 484.1 | 478.3 | 476.1 | 13.1 | 13.2 | 16.2 | 16.5 | 224.2 | 223.8 | 225 | 69.3 | 69.2 | 69.4 | 59.99 | 60.09 | 59.98 | 26143 | 1 | 52 | 67389 | 5949 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:52 | Normal | 487.1 | 484.8 | 472.5 | 468.7 | 12.8 | 13 | 16.2 | 16.5 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 68.5 | 68.6 | 68.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25813 | 1 | 52.8 | 67391.2 | 5949 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 12:57 | Normal | 487.1 | 477.1 | 471.7 | 468.7 | 12.6 | 12.9 | 16.2 | 16.6 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25737 | 1 | 53.4 | 67393.3 | 5950 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:02 | Normal | 466.5 | 465.2 | 470.2 | 476.4 | 7.6 | 6.6 | 9.8 | 8.3 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6999 | 1 | 53.8 | 67395.3 | 5950 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 4.9 | 4 | 3.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:07 | Normal | 465.7 | 476.8 | 472 | 477.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 218.6 | 220 | 219.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6922 | 1 | 52.5 | 67396.2 | 5950 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:12 | Normal | 502.3 | 503.9 | 490.5 | 502 | 12.9 | 12.7 | 15.7 | 15.8 | 222.8 | 223 | 222.8 | 70.6 | 70.4 | 70.5 | 59.98 | 60.07 | 59.97 | 29567 | 1 | 51.4 | 67397.6 | 5950 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:17 | Normal | 497.8 | 487.2 | 486.6 | 488.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4 | 218 | 218.6 | 218.4 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6123 | 1 | 51 | 67398.7 | 5950 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:22 | Normal | 494.3 | 504.9 | 492.4 | 504.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 219 | 218.8 | 219.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7102 | 1 | 49.7 | 67399.3 | 5950 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:27 | Normal | 511.5 | 488.1 | 490.2 | 481.2 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 219 | 219.4 | 219.4 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6058 | 1 | 49.5 | 67400.6 | 5950 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:32 | Normal | 533.5 | 505.1 | 510 | 526.4 | 9.8 | 10.6 | 13.1 | 11.7 | 221.6 | 222 | 222 | 62.4 | 62.3 | 62.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 19620 | 1 | 49.5 | 67402.2 | 5950 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:37 | Normal | 503.7 | 502.1 | 476.6 | 489.7 | 11 | 11.1 | 16 | 16 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24379 | 1 | 50.1 | 67404.2 | 5950 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:42 | Normal | 496.9 | 491.3 | 473.6 | 480.7 | 11.5 | 11.6 | 16.5 | 16.8 | 221.2 | 222 | 222 | 68.1 | 68 | 68.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 25267 | 1 | 51 | 67406.2 | 5950 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:47 | Normal | 473.9 | 488.2 | 490.1 | 501.2 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 6 | 218.8 | 219 | 219.6 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8339 | 1 | 51 | 67407.4 | 5950 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:52 | Normal | 494.5 | 485.9 | 460.5 | 493.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 216.2 | 217 | 217.2 | 18 | 17.8 | 18 | 60 | 60.01 | 60 | 6377 | 1 | 50.7 | 67408.7 | 5950 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 13:57 | Normal | 524.5 | 548.6 | 494.3 | 537 | 6.3 | 6.1 | 10.6 | 8.7 | 219 | 219.4 | 219.6 | 44.8 | 44.7 | 44.9 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 11524 | 1 | 49.7 | 67409.6 | 5951 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 4.4 | 5.8 | 3.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:02 | Normal | 522 | 519.3 | 509.3 | 512.3 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 216.2 | 217 | 217.4 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5600 | 1 | 49.3 | 67410.7 | 5951 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:07 | Normal | 471 | 485.4 | 488.7 | 496.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 216.8 | 217.6 | 218 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4234 | 1 | 48.2 | 67411 | 5951 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:12 | Normal | 514.8 | 506.3 | 500.4 | 497.5 | 10.5 | 10.8 | 16 | 16.3 | 219.2 | 219.4 | 220 | 67.3 | 67.1 | 67.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 24927 | 1 | 48.1 | 67412.4 | 5951 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:17 | Normal | 493 | 490.5 | 487.2 | 489.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 216.8 | 217.6 | 217.2 | 13.9 | 13.8 | 14 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4860 | 1 | 48.9 | 67414 | 5951 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:22 | Normal | 490.7 | 481.3 | 483.3 | 488.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 215.2 | 216 | 216.4 | 12.9 | 12.8 | 13 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4678 | 1 | 48.4 | 67414.7 | 5951 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:27 | Normal | 482.9 | 499.4 | 488.7 | 493.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 215.4 | 215.6 | 216 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4281 | 1 | 47.6 | 67415.1 | 5951 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:32 | Normal | 508.4 | 500.6 | 524.5 | 515.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 218 | 218.8 | 218.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4623 | 1 | 46.9 | 67415.5 | 5951 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:37 | Normal | 527.9 | 516.4 | 533.6 | 519.4 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 14 | 221 | 221.8 | 222 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19609 | 1 | 46.6 | 67416.2 | 5951 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 3.7 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:42 | Normal | 537.3 | 521.6 | 523.5 | 525.7 | 6 | 7.7 | 7.3 | 10.9 | 219.6 | 220 | 220.8 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 15723 | 1 | 46.7 | 67417.2 | 5951 | 2.6 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:47 | Normal | 516.2 | 509.6 | 508.3 | 511.3 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 11.6 | 220 | 220.8 | 221.4 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17290 | 1 | 46.6 | 67418.2 | 5951 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:52 | Normal | 512.3 | 505.7 | 503.4 | 499.4 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 11.6 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 45.8 | 45.5 | 45.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 16896 | 1 | 46.8 | 67419.5 | 5951 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 14:57 | Normal | 513.3 | 506.6 | 500.5 | 494.6 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 11.1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 43 | 42.9 | 42.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15945 | 1 | 46.9 | 67420.7 | 5952 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4 | 4 | 4.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:02 | Normal | 478.9 | 484.7 | 472 | 486.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 217.8 | 219.2 | 219.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 60 | 60 | 3580 | 1 | 47 | 67421.5 | 5952 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:07 | Normal | 505.1 | 500.7 | 511.3 | 511.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7262 | 1 | 46.4 | 67421.9 | 5952 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:12 | Normal | 499.9 | 489.7 | 498.2 | 498.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 218.8 | 219.2 | 220 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5375 | 1 | 46.1 | 67422.4 | 5952 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:17 | Normal | 480.4 | 497.7 | 493 | 514.7 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4849 | 1 | 46 | 67423.3 | 5952 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:22 | Normal | 516.3 | 511.4 | 515.5 | 514.3 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 8.1 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12977 | 1 | 45.7 | 67423.8 | 5952 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:27 | Normal | 515.1 | 506.7 | 519.4 | 508.5 | 3.5 | 4 | 5.3 | 8 | 221.2 | 222.4 | 223 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10014 | 1 | 45.5 | 67424.6 | 5952 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:32 | Normal | 521.2 | 505.7 | 510.6 | 503.6 | 3 | 3.6 | 5.1 | 7.6 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9275 | 1 | 45.5 | 67425.4 | 5952 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:37 | Normal | 522.3 | 503.7 | 505.5 | 505.6 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 7.5 | 220.6 | 221.4 | 222 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 9099 | 1 | 45.3 | 67426.1 | 5952 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:42 | Normal | 519.1 | 508.6 | 512.3 | 507.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 7 | 6.9 | 7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6096 | 1 | 45.2 | 67426.7 | 5952 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:47 | Normal | 514.9 | 501.6 | 512.6 | 506.8 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 6.8 | 220.4 | 221.6 | 222 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7826 | 1 | 45 | 67427.3 | 5952 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:52 | Normal | 518.8 | 512.7 | 512.4 | 505.3 | 2 | 2.4 | 4.6 | 6.6 | 221 | 221 | 221.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7579 | 1 | 44.8 | 67427.8 | 5952 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 15:57 | Normal | 509 | 504.7 | 533.3 | 506.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 6.3 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5663 | 1 | 44.8 | 67428.4 | 5953 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:02 | Normal | 501.7 | 512.5 | 527.3 | 508.3 | 1.6 | 2 | 0.9 | 6 | 221.6 | 221.8 | 222 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5257 | 1 | 44.6 | 67428.8 | 5953 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:07 | Normal | 500.3 | 506.6 | 533.3 | 502.5 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 4.6 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3926 | 1 | 44.5 | 67429.2 | 5953 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:12 | Normal | 494.7 | 503.4 | 486.8 | 508.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3577 | 1 | 44.4 | 67429.5 | 5953 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:17 | Normal | 522.1 | 500.2 | 497.6 | 509.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 4.2 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4140 | 1 | 44.2 | 67429.7 | 5953 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:22 | Normal | 509.2 | 483.5 | 486.3 | 513.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 220.4 | 221 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2948 | 1 | 44 | 67430 | 5953 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:27 | Normal | 498.4 | 484.1 | 484.6 | 499.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2060 | 1 | 43.9 | 67430.2 | 5953 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:32 | Normal | 504.3 | 500.6 | 508.8 | 506.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.4 | 219.8 | 221 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1674 | 1 | 43.9 | 67430.4 | 5953 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:37 | Normal | 482.4 | 477.3 | 506.3 | 513.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1350 | 1 | 43.7 | 67430.5 | 5953 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:42 | Normal | 498.2 | 479.7 | 473.5 | 541.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1377 | 1 | 43.5 | 67430.7 | 5953 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:47 | Normal | 376.4 | 461.5 | 446.5 | 496.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 220 | 220.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 674 | 1 | 43.3 | 67430.7 | 5953 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:52 | Normal | 485.4 | 486.2 | 487.4 | 535.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 219.6 | 220 | 221 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 966 | 1 | 43.2 | 67430.8 | 5953 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 16:57 | Normal | 505 | 482.8 | 517.3 | 520.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1165 | 1 | 43.1 | 67430.9 | 5954 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:02 | Normal | 493.5 | 515.8 | 493.2 | 507.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 3.2 | 3 | 3.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1107 | 1 | 43 | 67431 | 5954 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:07 | Normal | 480.4 | 495.9 | 464.8 | 489.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 636 | 1 | 42.8 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:12 | Normal | 413.1 | 503.6 | 417.1 | 483 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 222 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 389 | 1 | 42.7 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:17 | Normal | 199.9 | 441.7 | 307.2 | 481.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 207 | 1 | 42.6 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:22 | Normal | 199.8 | 442.6 | 199.7 | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 115 | 1 | 42.4 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:27 | Normal | 199.9 | 431 | 199.6 | 416.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 49 | 1 | 42.2 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:32 | Normal | 189.2 | 267.7 | 199.6 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9 | 1 | 42.2 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:37 | Normal | 172 | 197.5 | 163.2 | 427.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:42 | Normal | 199.9 | 196.9 | 180.5 | 396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-04-08 17:47 | Normal | 199.5 | 195.1 | 195 | 305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 67431.1 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0