## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-09 08:37 | Fault | 721.3 | 716.7 | 726.8 | 693 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:38 | Fault | 734.7 | 738 | 741.9 | 698.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:39 | Fault | 733.2 | 736.3 | 739.5 | 696.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:40 | Fault | 731.4 | 735.6 | 737.5 | 695.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:41 | Fault | 733.5 | 737.1 | 739.3 | 697.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:42 | Fault | 723.4 | 732 | 742.8 | 684.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:43 | Fault | 715.7 | 702.7 | 713.4 | 673.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:44 | Fault | 743.5 | 735.6 | 741.3 | 702.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:45 | Fault | 729.2 | 713.5 | 724.7 | 687.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:46 | Fault | 731.9 | 724.5 | 738.4 | 691.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:47 | Fault | 730.2 | 716.7 | 726.5 | 690.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:48 | Fault | 733.1 | 720.3 | 728.7 | 692.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:49 | Fault | 734.6 | 722.7 | 730 | 693.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:50 | Fault | 738.5 | 732.3 | 741.6 | 698.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:51 | Fault | 758.4 | 757.1 | 757.2 | 714.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:52 | Fault | 747.4 | 744.8 | 738.5 | 702.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:53 | Fault | 747.2 | 743.5 | 750.2 | 705.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:54 | Fault | 748.7 | 745.3 | 745.9 | 705.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:55 | Fault | 744.9 | 741.7 | 742.7 | 702.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:56 | Fault | 744 | 740.1 | 740.4 | 701.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:57 | Fault | 742 | 737.6 | 737.9 | 699.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:58 | Fault | 727.7 | 700.7 | 706 | 686.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 08:59 | Fault | 730.6 | 723.1 | 725.8 | 686.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:00 | Fault | 744.3 | 740.3 | 742.5 | 701.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:01 | Fault | 720.5 | 705.2 | 712 | 679 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:02 | Fault | 717.5 | 705.3 | 712.9 | 678.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:03 | Fault | 716.4 | 705.6 | 713.2 | 677.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:04 | Fault | 716.8 | 707.2 | 714.7 | 678 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:05 | Fault | 716.3 | 707.6 | 715.7 | 678.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:06 | Fault | 718 | 710.3 | 717.1 | 679.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:07 | Fault | 721.9 | 715.8 | 721.2 | 683 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:08 | Fault | 750.9 | 741.5 | 737.6 | 705 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:09 | Fault | 735.4 | 734.1 | 737.9 | 694.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:09 | Fault | 744.8 | 748.3 | 751 | 700.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:10 | Fault | 733.3 | 727.2 | 728.9 | 690.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:11 | Fault | 750.2 | 751.7 | 754.1 | 706.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:12 | Fault | 732.8 | 726.2 | 727 | 690 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:13 | Wait | 738 | 730.6 | 730.1 | 693.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 218.2 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:14 | Normal | 719.5 | 671.6 | 670.8 | 628.4 | 3 | 9.1 | 10.3 | 8.8 | 234.8 | 231 | 230.6 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60 | 60 | 5162 | 1 | 27.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 5.4 | 0.6 | 5.4 | 1.9 | 1.3 | 5 | 11 | -0.001 | -0.001
2026-04-09 09:15 | Fault | 722.8 | 716.5 | 719.6 | 683.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001