## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-01 04:54 | Wait | 598.5 | 598.8 | 569.9 | 587.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 224.2 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.3 | 12749 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 04:59 | Wait | 633.5 | 633.8 | 594.2 | 609.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 33.8 | 12749 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:04 | Normal | 539.6 | 541.6 | 487.5 | 497.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 224.8 | 229.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.04 | 59.98 | 648 | 1 | 36.3 | 12749 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:09 | Normal | 511.9 | 591.2 | 452.5 | 479 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.4 | 230 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.87 | 59.92 | 749 | 1 | 38.5 | 12749.1 | 2343 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:14 | Normal | 499.8 | 532.4 | 503.3 | 547.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.8 | 226.4 | 230.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 834 | 1 | 40 | 12749.2 | 2343 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:19 | Normal | 449.1 | 567.5 | 396.2 | 579.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 227.6 | 227 | 230.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 926 | 1 | 41 | 12749.2 | 2343 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:24 | Normal | 381.7 | 603 | 284.2 | 581.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227 | 228.8 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 59.96 | 60 | 1007 | 1 | 42.2 | 12749.3 | 2343 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:29 | Normal | 251.8 | 594.8 | 228.9 | 556.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 228.4 | 230.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 1051 | 1 | 42.8 | 12749.4 | 2343 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:34 | Normal | 242.9 | 599.6 | 276.2 | 585.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 229.8 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.9 | 60 | 59.95 | 1148 | 1 | 43.4 | 12749.5 | 2343 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:39 | Normal | 404.7 | 636.2 | 324.6 | 593.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 232.6 | 230.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 1324 | 1 | 44 | 12749.6 | 2343 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:44 | Normal | 430.7 | 618.4 | 357.6 | 619.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229 | 232.2 | 230.6 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 1467 | 1 | 44.4 | 12749.7 | 2343 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:49 | Normal | 567 | 661.6 | 413.1 | 596.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 234.8 | 230.6 | 2.3 | 2.5 | 3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1674 | 1 | 44.9 | 12749.8 | 2344 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:54 | Normal | 517.5 | 699.7 | 427.8 | 599.5 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 239.8 | 231 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 60.03 | 60.06 | 60 | 2121 | 1 | 45.4 | 12750 | 2344 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:59 | Wait | 748.8 | 741 | 685 | 705.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.1 | 12750.1 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:04 | Normal | 694.4 | 721 | 657.9 | 647.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 229 | 240.8 | 230.2 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 2254 | 1 | 46.4 | 12750.1 | 2344 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:09 | Normal | 485.1 | 686.6 | 591.1 | 607.3 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 239.2 | 230.4 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 59.97 | 59.91 | 60.05 | 2218 | 1 | 46.5 | 12750.3 | 2344 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:14 | Normal | 521.1 | 710.5 | 621.3 | 614.5 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 239.2 | 230.2 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2122 | 1 | 46.8 | 12750.5 | 2344 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:19 | Wait | 738.6 | 740.7 | 684.7 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.07 | 60.11 | 0 | 0 | 47.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:24 | Wait | 772.3 | 759 | 681.2 | 728.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 0 | 0 | 47.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:29 | Wait | 727.7 | 732.8 | 678.4 | 690 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:34 | Wait | 736.6 | 741.6 | 686.1 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:39 | Wait | 737.5 | 745.6 | 696.8 | 700 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:44 | Wait | 774.1 | 777.4 | 707.3 | 730.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:49 | Wait | 739.5 | 747.2 | 701.6 | 699.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:54 | Wait | 757.5 | 760.5 | 702.7 | 712.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:59 | Wait | 748.9 | 751.3 | 697.7 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:04 | Wait | 744.8 | 747 | 700.4 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:09 | Wait | 729.8 | 732.3 | 691.4 | 680.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:14 | Wait | 743.2 | 745.1 | 703.1 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:19 | Wait | 739.5 | 741.8 | 699 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:24 | Wait | 737.7 | 739.2 | 695.5 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:29 | Wait | 736 | 737.4 | 693.3 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:34 | Wait | 733.5 | 735.4 | 691.6 | 690.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:39 | Wait | 731.4 | 734 | 690.4 | 688.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:44 | Wait | 730.4 | 732.7 | 689.1 | 688 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:49 | Wait | 729.3 | 731.3 | 687.3 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:54 | Wait | 727.1 | 729.3 | 685.6 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 48.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:59 | Wait | 724.4 | 726.6 | 683.7 | 684.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 0 | 49.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:04 | Wait | 724.1 | 727 | 683.8 | 683.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 217.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:09 | Wait | 722.5 | 725.3 | 683.2 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:14 | Wait | 723 | 724.8 | 682 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:19 | Wait | 723.7 | 725.1 | 682 | 682.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:24 | Wait | 721 | 723.4 | 681.4 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:29 | Wait | 720 | 723.3 | 680.7 | 679.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:34 | Wait | 719.4 | 721.6 | 680.1 | 680 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:39 | Wait | 667 | 670.4 | 635.5 | 634.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:44 | Wait | 721.2 | 723.7 | 683.2 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:49 | Wait | 715 | 717.2 | 677.5 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:54 | Wait | 710.4 | 712.3 | 671.8 | 670.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:59 | Wait | 714.5 | 715.9 | 676 | 675.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:04 | Wait | 715.3 | 716 | 676.1 | 675.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:09 | Wait | 711.3 | 713.6 | 674.9 | 672.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:14 | Wait | 705.6 | 706.5 | 669.2 | 666.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:19 | Wait | 711 | 715.3 | 677.8 | 670.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:24 | Wait | 705.2 | 707.4 | 670.7 | 666.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:29 | Wait | 704 | 705.7 | 667.6 | 665.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:34 | Wait | 707.7 | 707.8 | 670.1 | 668.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:39 | Wait | 705.1 | 704.8 | 666 | 666.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:44 | Wait | 715.3 | 717.4 | 678.6 | 673.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:49 | Wait | 705.5 | 707.4 | 669.1 | 663.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:54 | Wait | 706.6 | 704 | 664.3 | 663 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:59 | Wait | 718.5 | 720.8 | 682.2 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:04 | Wait | 707.8 | 709.6 | 671.5 | 668.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:09 | Wait | 700.9 | 702.1 | 663.5 | 663.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:14 | Wait | 694.6 | 696.2 | 657.5 | 657.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:19 | Wait | 690.9 | 692.3 | 652.8 | 652.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:24 | Wait | 689.4 | 685.4 | 633.9 | 653.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:29 | Wait | 730 | 730.9 | 689 | 689 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:34 | Wait | 710.3 | 711.1 | 670.5 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:39 | Wait | 700.1 | 700.2 | 661.4 | 660.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:44 | Wait | 694.6 | 694.4 | 655.1 | 654.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:49 | Wait | 692.7 | 693.2 | 654.6 | 652.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 222.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.07 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:54 | Wait | 688.6 | 653.8 | 611.8 | 651.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:59 | Wait | 698.9 | 701.5 | 663.9 | 661.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:04 | Wait | 658.6 | 662.6 | 621.1 | 629.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:09 | Wait | 705.9 | 707.5 | 668 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:14 | Wait | 661 | 665 | 624.7 | 627.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 218.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:19 | Wait | 710.1 | 711.2 | 671.1 | 669.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:24 | Wait | 700.3 | 704.8 | 667.1 | 660 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:29 | Wait | 661 | 669.6 | 629.3 | 627.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:34 | Wait | 712.5 | 713.5 | 673.6 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:39 | Wait | 700.7 | 701.5 | 662.1 | 661.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 222.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:44 | Wait | 703.1 | 706.3 | 665.9 | 663.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:49 | Wait | 695.5 | 695.8 | 655.9 | 655.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:54 | Wait | 687.9 | 687.2 | 647.9 | 649.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:59 | Wait | 695.7 | 695 | 654.6 | 656.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:04 | Wait | 699.8 | 701.3 | 662.8 | 657.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:09 | Wait | 711.3 | 710.5 | 671.9 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:14 | Wait | 677.4 | 678.9 | 638.5 | 641.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:19 | Wait | 689.3 | 691.3 | 650.6 | 654.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:24 | Wait | 712.4 | 714.2 | 677.8 | 670.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:29 | Wait | 704.4 | 704.6 | 665.8 | 662.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:34 | Wait | 699.4 | 699.5 | 661 | 661.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:39 | Wait | 697.6 | 699.1 | 660.2 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:44 | Wait | 699.1 | 700.2 | 660.9 | 657.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:49 | Fault | 696.9 | 697 | 658.6 | 656.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 46.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:54 | Wait | 646.4 | 649.1 | 610.5 | 611.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:59 | Wait | 681.4 | 683 | 643.1 | 645.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.01 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:04 | Wait | 741.2 | 741 | 698.7 | 698.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:09 | Wait | 707.1 | 710.8 | 666.2 | 668.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 219.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.99 | 59.94 | 0 | 0 | 45.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:14 | Wait | 717.2 | 720.5 | 675.9 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 221.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.02 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:19 | Wait | 736.8 | 736.8 | 695.1 | 695.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:24 | Wait | 718.7 | 718.9 | 678.9 | 676.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 229 | 221.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:29 | Wait | 693.2 | 692.9 | 652.8 | 651.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:34 | Wait | 712 | 711.2 | 669.9 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:39 | Wait | 705.6 | 705.3 | 664.6 | 663.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:44 | Wait | 702.8 | 702.9 | 661.7 | 659.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:49 | Wait | 700.7 | 701.4 | 660.4 | 656.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:54 | Wait | 693.7 | 694.9 | 653.6 | 650.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:59 | Wait | 708 | 709.1 | 667 | 664.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:04 | Wait | 707.1 | 708.9 | 667 | 662.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:09 | Wait | 703.9 | 705.5 | 664.2 | 659.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:14 | Wait | 704.3 | 705.4 | 664.6 | 661.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 219.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:19 | Wait | 704.8 | 706 | 664.9 | 660.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50.1 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:24 | Wait | 711.9 | 712.6 | 672.1 | 668.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:29 | Wait | 712.6 | 714.6 | 673.5 | 669.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:34 | Wait | 713.6 | 715.1 | 672.6 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:39 | Wait | 704.7 | 705.8 | 663.4 | 663.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:44 | Wait | 710 | 711.3 | 669.5 | 666.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:49 | Wait | 687.2 | 689 | 647.2 | 647.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 225 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:54 | Wait | 734.5 | 736 | 692.5 | 693.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:59 | Wait | 718.9 | 720.9 | 678.1 | 678.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:04 | Wait | 742.7 | 743.6 | 699.9 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:09 | Wait | 733.4 | 735.1 | 692.2 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:14 | Wait | 725.6 | 727.1 | 684.2 | 681.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:19 | Wait | 717.6 | 718.7 | 676.1 | 676 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:24 | Wait | 738.4 | 739.8 | 696.5 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:29 | Wait | 691.1 | 695.5 | 654.5 | 653.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 215.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:34 | Wait | 706.3 | 709.7 | 667.2 | 669.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 45.3 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:39 | Wait | 749.1 | 751.7 | 707.5 | 707.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:44 | Wait | 734 | 736.3 | 692.6 | 689.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:49 | Wait | 725.8 | 725.6 | 679.5 | 683.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 220 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 48.5 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:54 | Wait | 729.8 | 731.3 | 687.1 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.3 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:59 | Wait | 725.9 | 727.7 | 683.8 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:04 | Wait | 724.4 | 725.9 | 681.9 | 677.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:09 | Wait | 723 | 725.4 | 681.9 | 675.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:14 | Wait | 722.8 | 725.4 | 681 | 674.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:19 | Wait | 723.9 | 726.5 | 682.5 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2 | 0 | 48.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:24 | Wait | 724.7 | 727.3 | 682.9 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 220.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:29 | Wait | 724.3 | 727.8 | 683.4 | 674.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 60.05 | 0 | 0 | 45.3 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:34 | Wait | 723.8 | 727.2 | 682.4 | 672.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 218.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:39 | Wait | 722.5 | 725.8 | 681.2 | 670 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 218.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:44 | Wait | 721.4 | 724.6 | 679.8 | 667.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.2 | 218.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:49 | Wait | 719.7 | 722.7 | 678.7 | 665.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:54 | Wait | 718.7 | 721.4 | 677.4 | 663.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 220.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:59 | Wait | 716.1 | 718.8 | 675.4 | 660.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:04 | Wait | 715.5 | 717.8 | 674.8 | 658.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12750.6 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:09 | Normal | 656.3 | 709.6 | 592.5 | 598.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 225.4 | 239.6 | 227.6 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 2575 | 1 | 50 | 12750.7 | 2344 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:14 | Normal | 593.4 | 698.8 | 564.9 | 590.8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 225.4 | 239.4 | 227.2 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 2405 | 1 | 49.7 | 12750.7 | 2344 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:19 | Normal | 528.7 | 684.7 | 534.1 | 560.4 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 225.6 | 240.2 | 226.8 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 60 | 60.04 | 59.99 | 2456 | 1 | 49.3 | 12750.9 | 2344 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:24 | Normal | 456 | 642.9 | 482.3 | 580.9 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 225.8 | 238.8 | 226.6 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 60.04 | 60.02 | 60 | 2500 | 1 | 49.1 | 12751.1 | 2344 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:29 | Normal | 481.1 | 613 | 588.5 | 565 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 225.6 | 235 | 226.8 | 2.9 | 3.2 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2213 | 1 | 49.1 | 12751.3 | 2344 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:34 | Normal | 451.5 | 628.2 | 595.5 | 573.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 225.2 | 234.2 | 226.8 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 2093 | 1 | 49.2 | 12751.5 | 2344 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:39 | Normal | 445.2 | 604.2 | 600.7 | 572.6 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 225.4 | 234.2 | 227.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1972 | 1 | 49.4 | 12751.7 | 2344 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:44 | Normal | 414.5 | 634.7 | 587.9 | 588.3 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 232.8 | 226.4 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 60.04 | 59.92 | 60.01 | 1873 | 1 | 49.8 | 12751.8 | 2344 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:49 | Normal | 353.1 | 628.5 | 552.5 | 562.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 224.4 | 230.8 | 226.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 59.9 | 59.91 | 59.95 | 1670 | 1 | 48.3 | 12752 | 2345 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:54 | Normal | 388 | 597.7 | 537.9 | 571.9 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 223.6 | 229.4 | 226.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1472 | 1 | 45.5 | 12752.1 | 2345 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:59 | Normal | 354.9 | 605.7 | 523.5 | 572.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 226.8 | 226.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60 | 59.96 | 60.01 | 1254 | 1 | 46.4 | 12752.2 | 2345 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:04 | Normal | 286.3 | 545.1 | 499.8 | 546.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 222.2 | 224 | 225.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1012 | 1 | 47.6 | 12752.3 | 2345 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:09 | Normal | 231.6 | 583.7 | 395.7 | 551.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.8 | 225.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.88 | 59.93 | 835 | 1 | 48.4 | 12752.4 | 2345 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:14 | Normal | 216.5 | 607.9 | 377 | 499.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.2 | 220.2 | 225.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 736 | 1 | 49 | 12752.5 | 2345 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:19 | Normal | 200.6 | 603.1 | 438.8 | 511.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.6 | 220.8 | 226.4 | 1.8 | 1.2 | 1 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 630 | 1 | 49.6 | 12752.5 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:24 | Normal | 198.4 | 558.4 | 406.2 | 557.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217.2 | 227 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.04 | 59.97 | 518 | 1 | 48.1 | 12752.6 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:29 | Normal | 162.2 | 587.7 | 408.2 | 556.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 219 | 226.2 | 1.6 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 483 | 1 | 46.1 | 12752.6 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:34 | Normal | 220.6 | 512.1 | 376.6 | 516 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 219.8 | 226 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 475 | 1 | 44.8 | 12752.7 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:39 | Normal | 195.4 | 432.3 | 375.2 | 412 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222 | 219.2 | 225.6 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 484 | 1 | 45.8 | 12752.7 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:44 | Normal | 199.1 | 276.4 | 200 | 237.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 217 | 225.6 | 1.6 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 477 | 1 | 46.4 | 12752.7 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0