## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-01 04:53 | Wait | 603.6 | 603.5 | 578.8 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29 | 52498.4 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 04:58 | Normal | 586.1 | 620.3 | 579.8 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 229 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 429 | 1 | 32.3 | 52498.4 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:03 | Normal | 547.8 | 551.3 | 500.4 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.89 | 59.93 | 543 | 1 | 35.5 | 52498.5 | 4347 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:08 | Normal | 557.3 | 491 | 352.3 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 228.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 624 | 1 | 37.6 | 52498.5 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:13 | Normal | 572.2 | 382.9 | 350.2 | 301.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 229.2 | 229.4 | 2 | 1.5 | 2.3 | 59.88 | 59.96 | 59.9 | 705 | 1 | 38.9 | 52498.6 | 4347 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:18 | Normal | 524 | 265.2 | 290.9 | 251.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.6 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 736 | 1 | 39.9 | 52498.6 | 4347 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:23 | Normal | 428.4 | 227.7 | 201.1 | 205 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 229.4 | 230 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 738 | 1 | 40.6 | 52498.7 | 4348 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:28 | Normal | 223.4 | 263.7 | 200.1 | 202.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 699 | 1 | 41.2 | 52498.7 | 4348 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:33 | Normal | 253.1 | 381.1 | 204.5 | 204.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.4 | 2 | 1.5 | 2.1 | 59.71 | 60 | 59.86 | 847 | 1 | 41.9 | 52498.8 | 4348 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:38 | Normal | 467.6 | 549.8 | 200.3 | 228.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 231 | 2.9 | 1.6 | 3.3 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 1188 | 1 | 42.4 | 52498.9 | 4348 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:43 | Normal | 627.9 | 639.6 | 309.4 | 270.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 228 | 230.4 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 60 | 60.06 | 60.04 | 1541 | 1 | 43 | 52499 | 4348 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:48 | Normal | 651 | 632.7 | 244.7 | 306.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 229.8 | 229.8 | 4.1 | 1.7 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1718 | 1 | 43.5 | 52499.1 | 4348 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:53 | Normal | 594.8 | 654.6 | 226 | 308.8 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 228.8 | 227.8 | 231 | 5.8 | 1.7 | 5.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 2273 | 1 | 44.1 | 52499.3 | 4348 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:58 | Normal | 671.4 | 625.9 | 211.9 | 201.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.6 | 228.8 | 229.4 | 230.4 | 7.8 | 1.7 | 7.7 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 2941 | 1 | 44.5 | 52499.5 | 4348 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:03 | Normal | 652.7 | 590.7 | 201.6 | 199.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 228.2 | 227.2 | 230 | 6.9 | 1.6 | 6.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2736 | 1 | 45 | 52499.8 | 4348 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:08 | Normal | 649.6 | 663.6 | 202 | 262 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 228.2 | 226 | 230.4 | 5.5 | 1.8 | 5.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2362 | 1 | 45.4 | 52500 | 4348 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:13 | Normal | 636.8 | 652.1 | 208 | 311.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228 | 228.4 | 229.4 | 6.2 | 1.7 | 6 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 2566 | 1 | 45.9 | 52500.2 | 4348 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:18 | Normal | 664.3 | 655.2 | 245.5 | 402.6 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 228 | 226.8 | 230.2 | 9 | 1.8 | 8.9 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 3523 | 1 | 46.3 | 52500.5 | 4348 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:23 | Normal | 666.5 | 616.1 | 199.1 | 440.6 | 3.3 | 2.1 | 0 | 0.8 | 227.8 | 226.8 | 231 | 11.7 | 1.6 | 11.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3645 | 1 | 46.7 | 52500.8 | 4349 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:28 | Normal | 666.6 | 614 | 207.3 | 583.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 228.4 | 226.6 | 231.2 | 8.8 | 1.7 | 8.6 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 4468 | 1 | 47.2 | 52501.3 | 4349 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:33 | Normal | 620.4 | 617.4 | 209.7 | 488.3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 228.4 | 228.2 | 231.2 | 14.5 | 1.4 | 14.6 | 59.96 | 60.06 | 59.95 | 5463 | 1 | 47.6 | 52501.7 | 4349 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:38 | Normal | 646.2 | 635.2 | 223.1 | 596.6 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 228.2 | 227 | 232.2 | 12.8 | 1.5 | 12.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4813 | 1 | 48.1 | 52502.2 | 4349 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:43 | Wait | 768.9 | 775.5 | 716.3 | 720.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.6 | 52502.6 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:48 | Wait | 749.5 | 758 | 710.9 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 52502.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:53 | Wait | 758.5 | 765.6 | 710.5 | 712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 52502.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:58 | Wait | 748.7 | 755.2 | 704.4 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 52502.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:03 | Wait | 743.9 | 750.5 | 704.6 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 52502.9 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:08 | Wait | 724.6 | 735.6 | 697.5 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3103 | 0 | 49.6 | 52502.9 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:13 | Wait | 742.4 | 747.3 | 705.9 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 52503 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:18 | Wait | 739.1 | 743.1 | 703.7 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 52503 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:23 | Wait | 736.3 | 739.5 | 702.2 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 705 | 0 | 49.8 | 52503 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:28 | Wait | 734.7 | 737.7 | 700.2 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:33 | Wait | 732.8 | 735.6 | 697.3 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:38 | Wait | 729.9 | 733.2 | 694.5 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:43 | Wait | 729.8 | 733.2 | 692.1 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:48 | Wait | 729.3 | 732.2 | 690.4 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:53 | Wait | 727.7 | 730.1 | 687.9 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 49.7 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:58 | Wait | 726.2 | 728.2 | 685.5 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 46.1 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:03 | Wait | 725.9 | 727.3 | 683.9 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.3 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:08 | Wait | 725 | 726.6 | 683.2 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 242 | 0 | 49.4 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:13 | Wait | 725.6 | 726.3 | 683.5 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:18 | Wait | 725.3 | 727.1 | 684.7 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:23 | Wait | 722.9 | 725.5 | 683.2 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:28 | Wait | 721.7 | 724.4 | 682.1 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:33 | Wait | 721.3 | 722.3 | 680 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:38 | Wait | 673.4 | 683.9 | 654.5 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 52503.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:43 | Wait | 725.8 | 726.2 | 684.1 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:48 | Wait | 719.1 | 718.9 | 677 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:53 | Wait | 711.8 | 712.3 | 670.4 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:58 | Wait | 715.2 | 715.9 | 674.5 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.9 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:03 | Wait | 713.3 | 713.1 | 671.1 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:08 | Wait | 712 | 712.8 | 671.8 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:13 | Wait | 707 | 706.8 | 666 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:18 | Wait | 711.1 | 714.2 | 675 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 321 | 0 | 49.8 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:23 | Wait | 707.6 | 709.5 | 669.6 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:28 | Wait | 705.2 | 707 | 666.4 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 52503.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:33 | Wait | 709.6 | 711.7 | 671 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 52503.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:38 | Wait | 706.4 | 706.8 | 666.2 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 52503.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:43 | Wait | 717.2 | 714.3 | 661.4 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3237 | 0 | 48.2 | 52503.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:48 | Wait | 706.4 | 707.2 | 666.3 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 52503.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:53 | Wait | 689.2 | 696.9 | 655.7 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 233.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 52503.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:58 | Wait | 719.8 | 721.2 | 679.7 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 45.6 | 52503.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:03 | Wait | 708.4 | 710.4 | 668.6 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 52503.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:08 | Wait | 701.7 | 701.9 | 660.3 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 52503.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:13 | Wait | 698.6 | 699.1 | 656 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 52503.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:18 | Wait | 695.3 | 695.7 | 653.2 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 52503.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:23 | Wait | 695.6 | 694.7 | 649.3 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 52503.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:28 | Wait | 710 | 707.8 | 674.1 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52503.9 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:33 | Wait | 710.4 | 710.7 | 668.9 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 52503.9 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:38 | Wait | 701.5 | 700.6 | 659.1 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 52503.9 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:43 | Wait | 695.3 | 695.7 | 654.7 | 655.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 52503.9 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:48 | Wait | 692.6 | 693 | 652.2 | 653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 52504 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:53 | Normal | 531.6 | 532.6 | 455.6 | 483.9 | 5.5 | 5.6 | 1.1 | 1.8 | 228.2 | 227 | 233.6 | 22.1 | 1.4 | 22.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7612 | 1 | 47.9 | 52504.1 | 4349 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:58 | Wait | 699 | 694.4 | 636.8 | 662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 52504.2 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:03 | Wait | 661.4 | 661.6 | 618.8 | 627.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 52504.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:08 | Wait | 709.1 | 709 | 667.4 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 52504.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:13 | Normal | 519.3 | 535.5 | 434.2 | 482.7 | 5.9 | 6 | 1.3 | 1.8 | 228.8 | 230 | 233.6 | 23.8 | 1.4 | 23.8 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 8240 | 1 | 47.3 | 52504.6 | 4349 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:18 | Wait | 712.5 | 712.7 | 669.7 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 52504.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:23 | Wait | 700.1 | 703.1 | 663.4 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 52504.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:28 | Wait | 678.9 | 666.7 | 616.2 | 646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 52504.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:33 | Wait | 713.2 | 715.2 | 673.1 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 52504.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:38 | Wait | 700.4 | 701.9 | 660.5 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 52504.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:43 | Wait | 661.2 | 662.9 | 622.7 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8068 | 0 | 45.8 | 52505 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:48 | Wait | 696.1 | 695.7 | 654.7 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 52505 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:53 | Wait | 688.7 | 688.1 | 647.6 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 52505 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:58 | Wait | 696.2 | 702.1 | 661.8 | 659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 52505.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:03 | Wait | 701 | 702.1 | 660.4 | 663.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 52505.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:08 | Wait | 717.1 | 714.7 | 668 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5469 | 0 | 45 | 52505.1 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:13 | Wait | 676 | 677.6 | 634.8 | 642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 50 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:18 | Wait | 691.9 | 693 | 649.3 | 655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:23 | Wait | 717.9 | 719.1 | 677.4 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:28 | Wait | 706 | 705.9 | 665.6 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:33 | Wait | 704.4 | 704.4 | 663.2 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 647 | 0 | 45.8 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:38 | Wait | 701.6 | 702.2 | 661 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:43 | Wait | 701.8 | 702.8 | 662.7 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:48 | Wait | 701.1 | 701.6 | 660.5 | 662.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:53 | Wait | 654.8 | 654.4 | 615 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 52505.3 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:58 | Normal | 569.3 | 573.1 | 564.2 | 522.8 | 5.3 | 5.7 | 1 | 1.8 | 225.4 | 224.4 | 231.4 | 23.8 | 1.3 | 23.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8133 | 1 | 46.4 | 52505.9 | 4349 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:03 | Wait | 754.2 | 755.5 | 711.7 | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52506.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:08 | Wait | 713.5 | 715.9 | 672.7 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 52506.4 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:13 | Normal | 595 | 603.3 | 561.1 | 568.7 | 7.3 | 7.6 | 1.7 | 2.2 | 226.2 | 227 | 232.6 | 36.7 | 1.4 | 36.7 | 60.03 | 60.1 | 59.99 | 11348 | 1 | 48.2 | 52507.3 | 4349 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:18 | Wait | 742.4 | 743.3 | 699.4 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 52507.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:23 | Wait | 717.8 | 719.5 | 677.4 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 52507.5 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:28 | Normal | 639.3 | 640 | 607.5 | 609.4 | 5.4 | 5.9 | 0.6 | 1.3 | 226.8 | 228.6 | 233.4 | 29.1 | 1.4 | 29.2 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 9309 | 1 | 46.6 | 52507.6 | 4349 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:33 | Wait | 715.2 | 715.4 | 673.1 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 52507.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:38 | Wait | 707.8 | 708.1 | 666.3 | 663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49.6 | 52507.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:43 | Wait | 704.1 | 704.6 | 662.9 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 766 | 0 | 49.1 | 52507.7 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:48 | Wait | 702.4 | 702.2 | 660.6 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:53 | Wait | 695.2 | 695.7 | 654.8 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:58 | Wait | 711.7 | 711.6 | 668.9 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.1 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:03 | Wait | 710.6 | 710.1 | 669.2 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:08 | Wait | 705.8 | 705.6 | 664 | 661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:13 | Wait | 706.7 | 706.4 | 664.8 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:18 | Wait | 706.9 | 708.1 | 667 | 662.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:23 | Wait | 711.3 | 712.4 | 671.1 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 228.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:28 | Wait | 715.3 | 716.2 | 673.7 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 384 | 0 | 48.9 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:33 | Wait | 717.6 | 718.5 | 676.1 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:38 | Wait | 711.4 | 713.5 | 671.6 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:43 | Wait | 718.2 | 718.9 | 676.9 | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.8 | 52507.8 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:48 | Wait | 708.8 | 709 | 668.1 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 52507.9 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:53 | Wait | 741.6 | 742.5 | 697.5 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 52508.2 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:58 | Wait | 726.9 | 728.1 | 685 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 52508.2 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:03 | Normal | 722.1 | 722.5 | 679.3 | 677.5 | 3.5 | 4.3 | 0.6 | 1.3 | 228.6 | 227 | 234.6 | 26 | 2 | 25.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 44 | 1 | 47.9 | 52508.4 | 4350 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:08 | Wait | 738.5 | 739.1 | 695.1 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 52508.4 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:13 | Wait | 729.5 | 730.2 | 687.9 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 52508.4 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:18 | Wait | 725.9 | 728.6 | 685.8 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.6 | 52508.5 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:23 | Wait | 743 | 745.2 | 698.3 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 52508.7 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:28 | Wait | 713.6 | 717.5 | 670.9 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 52508.7 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:33 | Normal | 565 | 567.5 | 486.2 | 442.1 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 1 | 227.4 | 226.8 | 229.6 | 12.7 | 1.3 | 12.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 4755 | 1 | 45.9 | 52509.1 | 4350 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:38 | Normal | 732.1 | 734.7 | 682.6 | 691.1 | 2 | 2.8 | 0 | 0.7 | 228 | 228 | 232.4 | 22.4 | 2 | 22 | 59.92 | 59.87 | 59.89 | 158 | 1 | 49.8 | 52509.3 | 4350 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:43 | Wait | 741.8 | 744.2 | 696.4 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 52509.3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:48 | Wait | 722.7 | 729.2 | 686.2 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.2 | 52509.3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:53 | Wait | 730.8 | 733 | 686.6 | 686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 52509.3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:58 | Wait | 726.8 | 728.4 | 682.4 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 52509.3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:03 | Wait | 724.3 | 726.8 | 679.9 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 52509.3 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:08 | Wait | 722.8 | 725.7 | 678.1 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 52509.4 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:13 | Wait | 724.5 | 727.8 | 678.2 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.9 | 52510 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:18 | Normal | 558.5 | 578.4 | 522.4 | 561.8 | 6.5 | 8.4 | 0 | 3.9 | 226 | 224.6 | 232.4 | 32.8 | 1.4 | 32.7 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 10915 | 1 | 45.8 | 52510.3 | 4350 | 1 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:23 | Normal | 536.4 | 603.2 | 274.2 | 441.7 | 6.3 | 7.7 | 2.1 | 4.1 | 224.8 | 226.6 | 233 | 33.3 | 1.5 | 33.2 | 60.09 | 59.91 | 60 | 10370 | 1 | 50 | 52511.2 | 4350 | 1.2 | 2.9 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:28 | Normal | 479.8 | 561 | 277.2 | 444.6 | 6.4 | 7.3 | 1.8 | 3.9 | 225.2 | 225.6 | 230.2 | 29.4 | 1.4 | 29.4 | 60.01 | 59.97 | 59.94 | 9707 | 1 | 49.4 | 52512 | 4350 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:33 | Normal | 524.9 | 582.7 | 315.5 | 445.4 | 5.2 | 6.3 | 1.5 | 3.5 | 225.4 | 223.8 | 229.6 | 26.8 | 1.4 | 26.8 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 8842 | 1 | 49.1 | 52512.8 | 4350 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:38 | Normal | 548.9 | 594.3 | 290 | 421.1 | 4.8 | 6 | 1.3 | 3.5 | 225.4 | 223.4 | 230.2 | 24.4 | 1.3 | 24.5 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 8264 | 1 | 48.7 | 52513.5 | 4350 | 1 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:43 | Normal | 529.2 | 601.6 | 279.8 | 426.4 | 4.7 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 225.2 | 224.6 | 230 | 22.8 | 1.4 | 22.8 | 60 | 60 | 59.97 | 7858 | 1 | 48.1 | 52514.2 | 4350 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:48 | Normal | 539.9 | 624.5 | 291.9 | 443.3 | 4.1 | 4.6 | 1 | 3.1 | 225.2 | 223 | 230 | 20.4 | 1.4 | 20.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7284 | 1 | 47.6 | 52514.8 | 4350 | 1 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:53 | Normal | 582 | 637.6 | 250.1 | 424.5 | 3.4 | 3.8 | 0.9 | 2.8 | 225.8 | 223.8 | 230 | 18.1 | 1.5 | 18.1 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 6497 | 1 | 47.1 | 52515.4 | 4350 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:58 | Normal | 528.8 | 590.9 | 206.2 | 393.4 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | 2.4 | 225.4 | 223.8 | 228.6 | 13.8 | 1.4 | 13.8 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 5198 | 1 | 46.4 | 52515.9 | 4350 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:03 | Normal | 606.4 | 596.2 | 206.2 | 374.2 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 225.6 | 222.8 | 230.2 | 13.7 | 1.4 | 13.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4974 | 1 | 45.5 | 52516.3 | 4351 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:08 | Normal | 576.8 | 563 | 199.5 | 369.8 | 2 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 225.6 | 223.2 | 227.8 | 11.3 | 1.4 | 11.3 | 59.99 | 59.86 | 59.93 | 4239 | 1 | 45.2 | 52516.7 | 4351 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:13 | Normal | 552.2 | 552.2 | 218.1 | 488.7 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.8 | 224.6 | 223.2 | 227.8 | 9.9 | 1.4 | 9.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 3691 | 1 | 45.9 | 52517 | 4351 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:18 | Normal | 501.3 | 564.1 | 201.3 | 563 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 224.8 | 223.6 | 226.4 | 8.8 | 1.4 | 8.8 | 59.98 | 59.9 | 59.95 | 3323 | 1 | 46.5 | 52517.3 | 4351 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:23 | Normal | 529.7 | 502.9 | 204.8 | 524.1 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 224.6 | 221.8 | 225.8 | 7.4 | 1.3 | 7.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2698 | 1 | 47.5 | 52517.6 | 4351 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:28 | Normal | 494.4 | 649.1 | 212.6 | 503.8 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 224.6 | 220.2 | 226 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 2416 | 1 | 49.4 | 52517.8 | 4351 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:33 | Normal | 428.4 | 628.5 | 209.1 | 440.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 5.3 | 1.5 | 5.2 | 59.95 | 59.99 | 60 | 2123 | 1 | 49.8 | 52518 | 4351 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:38 | Normal | 353.7 | 538.2 | 208.2 | 279.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 224.8 | 222.8 | 226.2 | 4.2 | 1.3 | 4.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 1565 | 1 | 49.4 | 52518.1 | 4351 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:43 | Normal | 328.3 | 537.5 | 199.8 | 340 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 225 | 222 | 227 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1509 | 1 | 48.8 | 52518.3 | 4351 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:48 | Normal | 361.2 | 637.6 | 201.4 | 430.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 224.2 | 222.2 | 225.6 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1572 | 1 | 48.2 | 52518.4 | 4351 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:53 | Normal | 407.3 | 405.8 | 214.3 | 333.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 224.4 | 222 | 225.2 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 59.93 | 60.03 | 60.01 | 1176 | 1 | 47.6 | 52518.5 | 4351 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:58 | Normal | 253.1 | 357.1 | 198.8 | 240.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 222.2 | 225.2 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 834 | 1 | 46.5 | 52518.6 | 4351 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:03 | Normal | 208.2 | 393.6 | 201.2 | 198.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 224 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 685 | 1 | 45 | 52518.7 | 4352 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:08 | Normal | 225 | 244.5 | 192.3 | 200.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222 | 224.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 559 | 1 | 46.7 | 52518.7 | 4352 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:13 | Normal | 202.1 | 200.7 | 209.5 | 208.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 223.8 | 0.8 | 1.4 | 1 | 59.91 | 60.05 | 59.93 | 487 | 1 | 50 | 52518.8 | 4352 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:18 | Normal | 200 | 291 | 149.5 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.96 | 60 | 451 | 1 | 49.5 | 52518.8 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:23 | Normal | 200.3 | 303.7 | 241.3 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 221.6 | 226 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 411 | 1 | 48.8 | 52518.8 | 4352 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:28 | Normal | 221.7 | 346.6 | 240.5 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 59.94 | 59.99 | 367 | 1 | 48 | 52518.9 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:33 | Normal | 182.5 | 224.8 | 250.4 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 2 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 325 | 1 | 46.6 | 52518.9 | 4352 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:38 | Normal | 203.1 | 265.2 | 191 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.6 | 223.2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 309 | 1 | 45.7 | 52518.9 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:43 | Normal | 195.4 | 201.8 | 198.8 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.8 | 224.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 319 | 1 | 49.9 | 52518.9 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0