## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-15 05:05 | Check | 428.3 | 436.8 | 427.1 | 428.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 34.8 | 6175.3 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:10 | Normal | 199.5 | 470.5 | 179.6 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 37.2 | 6175.3 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:15 | Normal | 199.9 | 360.2 | 200.2 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 221.4 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 65 | 1 | 37.9 | 6175.3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:20 | Normal | 199.8 | 447.6 | 203 | 484 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 123 | 1 | 35.5 | 6175.3 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:25 | Normal | 199.8 | 494.3 | 291.7 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 292 | 1 | 35.4 | 6175.3 | 520 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:30 | Normal | 215.9 | 506.3 | 417.4 | 475.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 220.4 | 221.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 599 | 1 | 35.6 | 6175.4 | 520 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:35 | Normal | 239.6 | 497.9 | 496.5 | 480.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 870 | 1 | 35.9 | 6175.4 | 520 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:40 | Normal | 246.7 | 517.4 | 495.1 | 475.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 220.8 | 222.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1180 | 1 | 36.2 | 6175.5 | 520 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:45 | Normal | 254.4 | 527.8 | 503 | 507.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 222 | 4 | 3.9 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1410 | 1 | 36.6 | 6175.6 | 520 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:50 | Normal | 544.7 | 514.1 | 514.5 | 448.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220 | 220.6 | 221.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1708 | 1 | 36.9 | 6175.7 | 520 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 05:55 | Normal | 516.5 | 524.4 | 495.8 | 503.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1916 | 1 | 37.2 | 6175.9 | 520 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:00 | Normal | 551.3 | 525.3 | 512.1 | 514.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 220.2 | 221.8 | 221.6 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2315 | 1 | 37.6 | 6176.1 | 520 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:05 | Normal | 514.8 | 525.3 | 523.5 | 523.6 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 219.8 | 221 | 221.8 | 7.1 | 7 | 7 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 2583 | 1 | 38 | 6176.3 | 520 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:10 | Normal | 549.4 | 536.5 | 528.9 | 510.6 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 219.4 | 220.2 | 221.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3227 | 1 | 38.3 | 6176.5 | 520 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:15 | Normal | 534.8 | 534.5 | 499.8 | 509.1 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2 | 219.8 | 221.6 | 221.6 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3962 | 1 | 38.7 | 6176.8 | 521 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:20 | Normal | 548.1 | 542.5 | 523.7 | 523.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 220.2 | 221 | 222.4 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4384 | 1 | 39.2 | 6177.2 | 521 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:25 | Normal | 532.8 | 523.4 | 486.7 | 512.1 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 220 | 220.2 | 221.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4219 | 1 | 39.7 | 6177.5 | 521 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:30 | Normal | 571.3 | 542.4 | 503.6 | 508.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 221 | 221 | 222.4 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4741 | 1 | 40.2 | 6177.9 | 521 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:35 | Normal | 564.5 | 536.6 | 511.4 | 492.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 15.1 | 14.9 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5432 | 1 | 40.4 | 6178.3 | 521 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:40 | Normal | 527.7 | 536.4 | 527 | 506.2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 221.4 | 221 | 222.2 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5586 | 1 | 40.6 | 6178.8 | 521 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:45 | Normal | 527.2 | 538 | 523.9 | 506.1 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3.3 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 18 | 17.7 | 18 | 60.06 | 60 | 60.04 | 6571 | 1 | 40.8 | 6179.3 | 521 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:50 | Normal | 539.5 | 551.5 | 520.9 | 524 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 221.2 | 222.4 | 222.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8532 | 1 | 41 | 6179.9 | 521 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 06:55 | Normal | 532.7 | 542.3 | 522.9 | 514 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9051 | 1 | 41.4 | 6180.7 | 521 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:00 | Normal | 504.5 | 502.2 | 511.8 | 517.9 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 220.4 | 221 | 222.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 6801 | 1 | 41.6 | 6181.3 | 521 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:05 | Normal | 521.1 | 516.5 | 508.5 | 511.7 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 220 | 220.4 | 222 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7072 | 1 | 41.9 | 6182 | 521 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:10 | Normal | 506.6 | 507.5 | 514.7 | 513.8 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 220.2 | 221 | 221.8 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 7423 | 1 | 42 | 6182.6 | 521 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:15 | Normal | 518.9 | 499.4 | 503.3 | 509.4 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7581 | 1 | 42.2 | 6183.3 | 522 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:20 | Normal | 537.1 | 512.4 | 509.9 | 519 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 9333 | 1 | 42.3 | 6184 | 522 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:25 | Normal | 516.2 | 501.4 | 502.9 | 491.1 | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 4 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7576 | 1 | 42.5 | 6184.7 | 522 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:30 | Normal | 511.6 | 509.3 | 506.6 | 507.9 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 4 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 7526 | 1 | 42.6 | 6185.3 | 522 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:35 | Normal | 520.5 | 500.2 | 515.1 | 498 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 219.6 | 220 | 221 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7580 | 1 | 42.6 | 6185.9 | 522 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:40 | Normal | 521.7 | 511.5 | 484.3 | 508.4 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7704 | 1 | 42.8 | 6186.6 | 522 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:45 | Normal | 519.8 | 499.3 | 510.2 | 505.3 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8784 | 1 | 42.9 | 6187.3 | 522 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:50 | Normal | 508.6 | 509.5 | 513.6 | 504.7 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9979 | 1 | 43 | 6188.1 | 522 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 07:55 | Normal | 517.9 | 504.3 | 501.2 | 505.3 | 5.3 | 6 | 5.1 | 5.4 | 220 | 221 | 221.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 10508 | 1 | 43.1 | 6189 | 522 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:00 | Normal | 517.4 | 504.2 | 507.4 | 507.5 | 5.1 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 28 | 27.8 | 27.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10261 | 1 | 43 | 6189.9 | 522 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:05 | Normal | 510.6 | 510.5 | 508.7 | 502.8 | 5.5 | 6 | 5.1 | 5.6 | 222.8 | 223.4 | 225 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10844 | 1 | 43 | 6190.7 | 522 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:10 | Normal | 505.9 | 503.6 | 497.9 | 497.1 | 6.6 | 7.1 | 6 | 6.4 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12401 | 1 | 43.1 | 6191.7 | 522 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:15 | Normal | 500.6 | 499.3 | 505.6 | 495.8 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 5.9 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 30 | 29.8 | 29.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 11190 | 1 | 43.7 | 6192.8 | 523 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:20 | Normal | 495.9 | 499.5 | 504.2 | 502.3 | 5.6 | 6 | 5.3 | 5.7 | 222 | 223.2 | 223.8 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10919 | 1 | 44 | 6193.8 | 523 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:25 | Normal | 505.6 | 498.3 | 502.3 | 499.4 | 7 | 7.5 | 6.4 | 6.9 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13015 | 1 | 44.2 | 6194.7 | 523 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:30 | Normal | 514.9 | 508.5 | 489.1 | 485.4 | 14.7 | 15.1 | 11.8 | 11.9 | 226.2 | 225.8 | 226.8 | 65.3 | 65 | 65 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22897 | 1 | 44.6 | 6196.1 | 523 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 7.8 | 0 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:35 | Normal | 495.6 | 502.2 | 493 | 489.1 | 7.9 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 223.8 | 224 | 225 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14236 | 1 | 45.2 | 6197.5 | 523 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:40 | Normal | 496.3 | 511.1 | 495.9 | 494.1 | 8.3 | 8 | 7.4 | 7.7 | 223.8 | 224 | 224.8 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15229 | 1 | 45.7 | 6199 | 523 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:45 | Normal | 495.7 | 477.3 | 486.7 | 485.8 | 9.8 | 10.4 | 8.3 | 8.6 | 223.6 | 224.2 | 225 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16348 | 1 | 46.6 | 6200.7 | 523 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:50 | Normal | 492.7 | 495.4 | 491 | 500.2 | 12 | 12 | 9.5 | 9.6 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 53.1 | 53 | 53 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18965 | 1 | 47 | 6202.1 | 523 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 08:55 | Normal | 495.4 | 484.3 | 489 | 489.3 | 8.9 | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 223.8 | 224.4 | 225 | 41.1 | 40.9 | 41 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 15048 | 1 | 47.1 | 6203.3 | 523 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:00 | Normal | 506.9 | 489.6 | 493.3 | 496.4 | 11.8 | 12.3 | 9.8 | 10.1 | 224.8 | 225.8 | 226.2 | 54.1 | 54 | 54.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 20040 | 1 | 47.5 | 6204.8 | 523 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:05 | Normal | 492.7 | 479.4 | 482.6 | 487.8 | 8.2 | 8.4 | 6.7 | 7 | 223 | 223.2 | 224 | 35.9 | 35.6 | 35.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 15172 | 1 | 49.2 | 6206.7 | 523 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:10 | Normal | 493.9 | 469.5 | 488.1 | 489.2 | 18 | 18.5 | 14.5 | 14.5 | 227 | 227.4 | 228.2 | 77.2 | 77.1 | 77.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29518 | 1 | 49.6 | 6208.2 | 523 | 8.9 | 8.7 | 0.3 | 8.9 | 9.3 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:15 | Normal | 488.3 | 477.8 | 497 | 493 | 18.6 | 18.7 | 14.6 | 14.8 | 227.2 | 227.2 | 228.6 | 79.7 | 79.3 | 79.4 | 59.94 | 59.93 | 60 | 30306 | 1 | 52.4 | 6210.5 | 524 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9.2 | 9.4 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:20 | Normal | 494.8 | 476.5 | 495.5 | 495.6 | 18.1 | 19 | 15 | 14.8 | 227 | 227.4 | 228.6 | 79.6 | 79.4 | 79.6 | 59.93 | 59.94 | 60 | 30275 | 1 | 54.4 | 6212.5 | 524 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 9.2 | 9.6 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:25 | Normal | 522.5 | 511.9 | 537.6 | 514.4 | 13.2 | 14 | 9 | 12.3 | 225.2 | 226 | 227.2 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 18913 | 1 | 55.8 | 6214.4 | 524 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 4.9 | 4.1 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:30 | Normal | 486.7 | 481.4 | 478.8 | 477.9 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 27.1 | 26.9 | 27 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12009 | 1 | 55.4 | 6215.8 | 524 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:35 | Normal | 516.5 | 494.1 | 520.3 | 497.6 | 16.6 | 18.2 | 13.6 | 16 | 226.4 | 227 | 227.6 | 79.3 | 79 | 79 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 30920 | 1 | 56.2 | 6217.8 | 524 | 8.3 | 8 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 0 | 7 | 6.5 | 8.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:40 | Normal | 500.6 | 489.2 | 502.6 | 498.7 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 223.2 | 223.2 | 225 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14058 | 1 | 57.2 | 6219.9 | 524 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:45 | Normal | 472.6 | 470.1 | 472.6 | 482.8 | 12.9 | 12.7 | 10.8 | 10.9 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60.07 | 59.95 | 60.02 | 18858 | 1 | 56.7 | 6221.4 | 524 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 5.5 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:50 | Normal | 513.5 | 504.2 | 509.7 | 501.3 | 9 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 45 | 44.8 | 44.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 20985 | 1 | 56.7 | 6223.2 | 524 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 09:55 | Normal | 480.1 | 469.7 | 480.9 | 472.1 | 18.3 | 18.3 | 15.5 | 15.8 | 226.4 | 227 | 227.6 | 80 | 79.8 | 79.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30164 | 1 | 58.1 | 6225.6 | 524 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 8 | 7.4 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:00 | Normal | 461.4 | 452 | 466.6 | 467.7 | 17.9 | 18.1 | 15 | 15 | 226 | 227.2 | 226.6 | 74.8 | 74.7 | 74.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 28415 | 1 | 59.8 | 6228 | 524 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 0.4 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:05 | Normal | 463.5 | 448.1 | 467.4 | 466.7 | 17.4 | 18 | 15 | 14.9 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 74 | 73.8 | 73.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28081 | 1 | 61.1 | 6230.3 | 524 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:10 | Normal | 466 | 443.6 | 467.7 | 463.9 | 17.6 | 18.1 | 15.2 | 15.3 | 226.4 | 227 | 227 | 74.8 | 74.5 | 74.6 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 28347 | 1 | 62.2 | 6232.7 | 524 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 9 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:15 | Normal | 468.9 | 448.5 | 458.9 | 466.1 | 17.6 | 18.1 | 15.8 | 15.4 | 226.4 | 226.8 | 227 | 75.7 | 75.3 | 75.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28694 | 1 | 62.9 | 6235 | 525 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0.5 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:20 | Normal | 461 | 450.6 | 462.9 | 465 | 18.3 | 18.4 | 16 | 16 | 225.6 | 226.8 | 227.2 | 77.3 | 77 | 77.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29293 | 1 | 63.6 | 6237.5 | 525 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 8.8 | 9 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:25 | Normal | 465.3 | 452 | 466.2 | 459.4 | 18.3 | 18.1 | 16.1 | 16 | 226 | 227.4 | 227 | 77.2 | 76.9 | 76.7 | 60.08 | 59.98 | 60.04 | 29216 | 1 | 64 | 6239.9 | 525 | 8.8 | 8.9 | 0.4 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:30 | Normal | 505.2 | 493.8 | 504.1 | 510.3 | 14 | 14.1 | 12.5 | 11.4 | 225 | 226.8 | 226 | 65.4 | 65.2 | 65.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21333 | 1 | 64.4 | 6242.2 | 525 | 6.7 | 6.2 | 0.5 | 6.7 | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 5.9 | 6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:35 | Normal | 451.8 | 447.5 | 457.8 | 458 | 18.3 | 18.3 | 16.5 | 16.2 | 226 | 226.8 | 226.6 | 76.5 | 76.2 | 76.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 28967 | 1 | 65 | 6244.6 | 525 | 8.8 | 8.7 | 0.6 | 8.7 | 9.1 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:40 | Normal | 451.8 | 443.4 | 461.5 | 452.6 | 18.2 | 18.3 | 16.6 | 16.6 | 225.8 | 226.4 | 226.4 | 76.9 | 76.7 | 76.7 | 60.07 | 60 | 60.07 | 29121 | 1 | 65.6 | 6247.1 | 525 | 8.7 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:45 | Normal | 448.6 | 445.2 | 457.5 | 458.7 | 18.9 | 18.8 | 17.4 | 17 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 79.6 | 79.4 | 79.2 | 60.09 | 59.96 | 60.08 | 30142 | 1 | 65.9 | 6249.5 | 525 | 9.1 | 9 | 0.5 | 9 | 9.2 | 0.4 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:50 | Normal | 487.2 | 466.8 | 472.4 | 481.5 | 16.8 | 17.8 | 17.1 | 16 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 78.5 | 78.2 | 78.4 | 60.08 | 60 | 60.06 | 29885 | 1 | 66.4 | 6252 | 525 | 8.2 | 7.9 | 0.5 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 10:55 | Normal | 477.3 | 467.9 | 473.5 | 474.6 | 17.5 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 226.2 | 227 | 226.8 | 78.4 | 78.1 | 78.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30246 | 1 | 66 | 6254.3 | 525 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:00 | Normal | 466.6 | 472.2 | 461.4 | 490.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 223 | 223.2 | 224 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10774 | 1 | 66 | 6256.5 | 525 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:05 | Normal | 474.5 | 474.1 | 467.3 | 465.4 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 5 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60 | 60.01 | 8586 | 1 | 63 | 6257.1 | 525 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:10 | Normal | 529.9 | 537.6 | 491.4 | 495.5 | 14.7 | 12.2 | 18.2 | 17.9 | 225.8 | 226 | 226.2 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29975 | 1 | 60 | 6258.3 | 525 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 6 | 5.6 | 0.2 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:15 | Normal | 510.9 | 518.6 | 480.7 | 481.8 | 15.6 | 13.4 | 18.5 | 18.5 | 225.6 | 226.2 | 226.8 | 79.8 | 79.4 | 79.5 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 30017 | 1 | 61.2 | 6260.8 | 526 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | 6.5 | 6.1 | 0.5 | 9.2 | 9 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:20 | Normal | 461.1 | 460.4 | 452.9 | 467.2 | 6.1 | 8.2 | 6.6 | 7.3 | 222 | 222.8 | 223.8 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11284 | 1 | 62.4 | 6262.8 | 526 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:25 | Normal | 474.8 | 467.2 | 472.5 | 464.7 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7564 | 1 | 59.9 | 6263.5 | 526 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:30 | Normal | 491.8 | 490.4 | 506.5 | 491.8 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 223.8 | 224 | 226 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11765 | 1 | 57.2 | 6264.2 | 526 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:35 | Normal | 530.9 | 519.6 | 522 | 532.1 | 15.6 | 16.2 | 16 | 14.3 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 80.5 | 80.3 | 80.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 30145 | 1 | 56.4 | 6265.9 | 526 | 7.5 | 7.4 | 0.4 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:40 | Normal | 514.4 | 503 | 505.7 | 515.8 | 16.1 | 16.9 | 16.6 | 14.6 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 80.3 | 80.1 | 80.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 30122 | 1 | 58.1 | 6268.4 | 526 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:45 | Normal | 465.5 | 457.7 | 457.4 | 460.7 | 10.5 | 12 | 11.6 | 12.7 | 224.2 | 225 | 224.8 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 24622 | 1 | 60 | 6270.9 | 526 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:50 | Normal | 483.5 | 505 | 490.1 | 488.2 | 18.5 | 14 | 17 | 17.1 | 224.8 | 226.6 | 226.4 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 59.97 | 60.09 | 59.96 | 30039 | 1 | 60.7 | 6273.1 | 526 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 6.7 | 6.3 | 0.5 | 8.7 | 7.9 | 9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 11:55 | Normal | 462.2 | 450.8 | 457 | 438.2 | 7 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 223.2 | 223 | 223.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13064 | 1 | 61.2 | 6275.1 | 526 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:00 | Normal | 495.2 | 504.7 | 491.3 | 493.4 | 17.4 | 14.6 | 17.1 | 16.6 | 225.6 | 226 | 226.8 | 80.7 | 80.6 | 80.7 | 59.95 | 59.97 | 60 | 30097 | 1 | 60.8 | 6277.1 | 526 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.2 | 6.5 | 0.3 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:05 | Normal | 492 | 485.6 | 485.2 | 482.3 | 16 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30813 | 1 | 62 | 6279.6 | 526 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 0.4 | 8.7 | 8.1 | 9.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:10 | Normal | 495.6 | 493.3 | 469.3 | 481.3 | 15.8 | 15.3 | 19 | 17.6 | 224.6 | 226.6 | 226.6 | 79.8 | 79.7 | 79.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 30036 | 1 | 62.7 | 6282 | 526 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 0.5 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:15 | Normal | 495.4 | 493 | 469.8 | 481.8 | 15.7 | 15.1 | 19 | 17.6 | 225 | 225.4 | 226.8 | 79.2 | 79 | 79.2 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 30093 | 1 | 63.2 | 6284.5 | 527 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.6 | 7 | 0.5 | 9.9 | 9.1 | 9.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:20 | Normal | 496 | 492.6 | 478.6 | 492.9 | 15.6 | 15.6 | 17.8 | 15.6 | 224.6 | 225 | 225 | 79.4 | 79.2 | 79.3 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 29955 | 1 | 62.6 | 6286.4 | 527 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 7.5 | 0.3 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:25 | Normal | 450 | 442.4 | 446.8 | 448.1 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 7 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 30.1 | 29.9 | 30 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11683 | 1 | 62.7 | 6288.5 | 527 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:30 | Normal | 468 | 456.7 | 456.4 | 462.4 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 220.8 | 222 | 222.8 | 24 | 23.9 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8717 | 1 | 60.1 | 6289.3 | 527 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:35 | Normal | 473.1 | 476.8 | 473.3 | 469.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 222 | 222 | 223.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8293 | 1 | 58.1 | 6290.2 | 527 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:40 | Normal | 486 | 475.7 | 473 | 480.2 | 4.6 | 5 | 4.8 | 5.4 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 60 | 60 | 60.01 | 8956 | 1 | 56 | 6290.9 | 527 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:45 | Normal | 477.5 | 481.1 | 469.9 | 475.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 220.6 | 221 | 222 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 60 | 60 | 60 | 7842 | 1 | 54.8 | 6291.8 | 527 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:50 | Normal | 486.5 | 476.2 | 493.9 | 486 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 222 | 222.8 | 222.6 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8776 | 1 | 53.4 | 6292.6 | 527 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 12:55 | Normal | 531.2 | 537.7 | 525.2 | 511.5 | 14.5 | 13.2 | 16.1 | 17.8 | 225.2 | 225.4 | 226.4 | 79 | 78.8 | 79 | 59.95 | 60.11 | 59.95 | 30006 | 1 | 52.9 | 6294 | 527 | 6.8 | 7.1 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 8.1 | 8 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:00 | Normal | 511 | 518.6 | 506.9 | 497 | 15.3 | 13.6 | 16.4 | 18.1 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29927 | 1 | 54.7 | 6296.5 | 527 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 8.3 | 8.2 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:05 | Normal | 495.5 | 503.1 | 490.1 | 480.4 | 15.6 | 14.3 | 16.6 | 18.5 | 223.6 | 225.2 | 225.2 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29812 | 1 | 56.7 | 6299 | 527 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.2 | 7 | 0 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:10 | Normal | 464.2 | 454.9 | 448.1 | 460.2 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 220.2 | 220 | 221 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60 | 7206 | 1 | 57.1 | 6300.6 | 527 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:15 | Normal | 484.5 | 460.9 | 477 | 470.1 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 222 | 222.6 | 223 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7458 | 1 | 55.3 | 6301.2 | 528 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:20 | Normal | 495.2 | 469.3 | 493.1 | 489.2 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 5 | 222 | 222.6 | 223.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8143 | 1 | 53.4 | 6301.8 | 528 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:25 | Normal | 515.5 | 513.1 | 504.4 | 500.5 | 14.5 | 14.3 | 17 | 17.8 | 226.2 | 226.8 | 227.4 | 80 | 79.9 | 79.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 30100 | 1 | 53.9 | 6303.9 | 528 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 8.6 | 8 | 9.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:30 | Normal | 514.6 | 494 | 480.6 | 475.7 | 13.1 | 15.3 | 18.5 | 19.2 | 225.6 | 226 | 227.2 | 79.5 | 79.2 | 79.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30055 | 1 | 55.6 | 6306.2 | 528 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 9.4 | 9 | 10 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:35 | Normal | 463.2 | 452.7 | 465.5 | 462.7 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 9.6 | 223.4 | 223.4 | 226.2 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 15238 | 1 | 56.6 | 6308.2 | 528 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:40 | Normal | 470.2 | 466 | 466.4 | 464.3 | 12.2 | 12.3 | 14.5 | 15 | 224.6 | 224.8 | 226.2 | 63 | 62.8 | 62.9 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 22374 | 1 | 56.4 | 6310 | 528 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.8 | 6 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:45 | Normal | 469 | 467.7 | 461 | 458.1 | 10.6 | 10.7 | 12.6 | 13 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 54.8 | 54.8 | 54.6 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 20386 | 1 | 56.5 | 6311.8 | 528 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:50 | Normal | 473.1 | 473.7 | 481 | 466.1 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12322 | 1 | 55.6 | 6313 | 528 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 13:55 | Normal | 477.1 | 478.8 | 488.6 | 479.7 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 222 | 222.4 | 223.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10381 | 1 | 54.4 | 6314 | 528 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:00 | Normal | 484 | 482.6 | 494 | 474.7 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 10746 | 1 | 53.2 | 6314.8 | 528 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:05 | Normal | 480.7 | 484.3 | 498.5 | 489.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12118 | 1 | 52.2 | 6315.8 | 528 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:10 | Normal | 492 | 484.6 | 500.1 | 482.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 29.1 | 29 | 29 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10884 | 1 | 51.4 | 6316.8 | 528 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:15 | Normal | 486.3 | 490.7 | 497.9 | 488 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.8 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11367 | 1 | 50.5 | 6317.7 | 529 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:20 | Normal | 497 | 490.6 | 500.2 | 486.3 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 7.6 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 60 | 60 | 59.99 | 12641 | 1 | 50 | 6318.7 | 529 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:25 | Normal | 493.1 | 492.8 | 496.8 | 491.9 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 7 | 223.6 | 224 | 225 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12627 | 1 | 49.7 | 6319.7 | 529 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:30 | Normal | 492.8 | 487.4 | 500 | 489.1 | 8 | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 224 | 224.2 | 225 | 43.1 | 43 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16235 | 1 | 49.4 | 6320.8 | 529 | 3.8 | 4 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:35 | Normal | 490.1 | 497.7 | 497.9 | 493 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.7 | 223.6 | 224 | 224.2 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14413 | 1 | 49.4 | 6322 | 529 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:40 | Normal | 494 | 483.6 | 494.8 | 487.9 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 30 | 29.8 | 29.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11331 | 1 | 49.4 | 6323.1 | 529 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:45 | Normal | 490.9 | 493.5 | 476.2 | 488.2 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8256 | 1 | 49 | 6323.9 | 529 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:50 | Normal | 488.1 | 490.6 | 483.3 | 488.4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8002 | 1 | 48.5 | 6324.6 | 529 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 14:55 | Normal | 486.9 | 495.6 | 490 | 498.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8646 | 1 | 48.1 | 6325.2 | 529 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:00 | Normal | 508.7 | 500.5 | 499.6 | 496.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11435 | 1 | 47.9 | 6326.1 | 529 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:05 | Normal | 497.8 | 497.4 | 507.4 | 497.5 | 6.8 | 7.1 | 8 | 8.7 | 223.4 | 224.4 | 225.2 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14737 | 1 | 47.7 | 6327.1 | 529 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:10 | Normal | 484 | 483.6 | 511.8 | 493.7 | 5.6 | 6 | 5.9 | 7 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11375 | 1 | 47.8 | 6328.1 | 529 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:15 | Normal | 492.9 | 496.5 | 502.9 | 493.1 | 6.7 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 223.8 | 224 | 224.6 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13628 | 1 | 47.8 | 6329.2 | 530 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:20 | Normal | 498 | 497.6 | 485.4 | 487.5 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10803 | 1 | 47.9 | 6330.2 | 530 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:25 | Normal | 486.9 | 491.7 | 482.9 | 490.1 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9483 | 1 | 47.7 | 6331 | 530 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:30 | Normal | 492.9 | 494.6 | 504 | 498.2 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 222.6 | 222.8 | 224 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10735 | 1 | 47.6 | 6331.9 | 530 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:35 | Normal | 486.4 | 499.2 | 504.6 | 494.8 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 222.6 | 223 | 223.6 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10457 | 1 | 47.5 | 6332.7 | 530 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:40 | Normal | 498.1 | 501.7 | 506.2 | 506.3 | 8 | 8.3 | 9.6 | 11 | 225 | 225.4 | 227 | 46.1 | 46 | 46 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17271 | 1 | 47.6 | 6333.9 | 530 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:45 | Normal | 495.9 | 499.6 | 501.1 | 489.2 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 16.4 | 227 | 226.8 | 227.6 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23370 | 1 | 48.6 | 6335.7 | 530 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.4 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:50 | Normal | 497 | 489.6 | 498.2 | 484.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 10.3 | 225 | 224.8 | 226.4 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14677 | 1 | 49.7 | 6337.4 | 530 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 15:55 | Normal | 485.8 | 494.3 | 493 | 488.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 10.1 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14842 | 1 | 49.9 | 6338.7 | 530 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:00 | Normal | 488.6 | 495.2 | 492.7 | 484.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.4 | 223.8 | 224 | 225.2 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 60 | 60.03 | 60 | 13533 | 1 | 49.8 | 6339.9 | 530 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:05 | Normal | 494.4 | 488 | 491.5 | 491.6 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 8.1 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11406 | 1 | 49.5 | 6340.9 | 530 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 3 | 2.8 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:10 | Normal | 496.7 | 483.4 | 495.2 | 488.3 | 5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 223 | 223.2 | 224.4 | 30.4 | 30.2 | 30.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11398 | 1 | 49.1 | 6341.8 | 530 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:15 | Normal | 487.6 | 484.2 | 485.6 | 488.7 | 5.1 | 5.4 | 6.3 | 8.5 | 223.2 | 222.8 | 224 | 31.2 | 31 | 31.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11699 | 1 | 48.9 | 6342.8 | 531 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:20 | Normal | 493.3 | 465 | 487.3 | 487.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 221.4 | 222.2 | 223.2 | 18.1 | 18 | 18 | 59.99 | 60 | 60 | 7212 | 1 | 48.6 | 6343.8 | 531 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:25 | Normal | 483.8 | 476.2 | 493.9 | 496.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5308 | 1 | 48.2 | 6344.2 | 531 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:30 | Normal | 494.3 | 493.6 | 497.5 | 495.7 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 7.5 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10147 | 1 | 48 | 6345 | 531 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:35 | Normal | 489.7 | 477.3 | 482.5 | 495.7 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7901 | 1 | 47.8 | 6345.8 | 531 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:40 | Normal | 486.4 | 477.1 | 487.7 | 508.7 | 4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 8885 | 1 | 47.6 | 6346.5 | 531 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:45 | Normal | 492.3 | 453.1 | 482.3 | 490.5 | 4 | 4.4 | 5.3 | 6.8 | 222.6 | 222.4 | 224 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9027 | 1 | 47.5 | 6347.3 | 531 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:50 | Normal | 500.6 | 470.2 | 476.1 | 495.2 | 4.1 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | 222.6 | 222.6 | 224.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9889 | 1 | 47.5 | 6348.1 | 531 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 16:55 | Normal | 499.6 | 473.2 | 481.9 | 479 | 4 | 4.2 | 5.3 | 6.9 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9266 | 1 | 47.4 | 6348.9 | 531 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:00 | Normal | 497.7 | 475.3 | 489.5 | 478.6 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6.9 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9163 | 1 | 47.4 | 6349.7 | 531 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:05 | Normal | 493.9 | 483.4 | 526.9 | 490.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 6.6 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 22.6 | 22.3 | 22.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8308 | 1 | 47.3 | 6350.5 | 531 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:10 | Normal | 490.2 | 481.1 | 526.5 | 468.4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 5.2 | 222.4 | 222.8 | 224 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6518 | 1 | 47.2 | 6351.1 | 531 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:15 | Normal | 471.5 | 467 | 490.5 | 478.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4001 | 1 | 46.9 | 6351.5 | 532 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:20 | Normal | 497.4 | 497 | 516.6 | 483.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3416 | 1 | 46.6 | 6351.8 | 532 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:25 | Normal | 492.3 | 487 | 509.1 | 456.1 | 1.8 | 2 | 2 | 3.6 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4537 | 1 | 46.3 | 6352.1 | 532 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:30 | Normal | 493.2 | 490.9 | 500.8 | 464.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 222.2 | 222.4 | 224 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5011 | 1 | 46.3 | 6352.5 | 532 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:35 | Normal | 493.7 | 507.1 | 508.6 | 442.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 9 | 8.8 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3417 | 1 | 46.1 | 6352.9 | 532 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:40 | Normal | 482.7 | 470.9 | 489.7 | 487.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 221.2 | 222 | 222.8 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2004 | 1 | 45.9 | 6353.1 | 532 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:45 | Normal | 399.3 | 507.4 | 472.4 | 497 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 598 | 1 | 45.1 | 6353.2 | 532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:50 | Normal | 199.9 | 462 | 310.7 | 475.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 204 | 1 | 43.7 | 6353.2 | 532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 17:55 | Normal | 199.8 | 459.2 | 199.7 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 125 | 1 | 42.6 | 6353.2 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:00 | Normal | 199.9 | 417.2 | 199.9 | 471.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.6 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 109 | 1 | 42 | 6353.2 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:05 | Normal | 198.9 | 215.8 | 200.2 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 31 | 1 | 41.4 | 6353.2 | 532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:10 | Normal | 192.5 | 189.2 | 170.2 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3 | 1 | 40.8 | 6353.2 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:15 | Normal | 226 | 216 | 225.9 | 389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3 | 1 | 40.5 | 6353.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:20 | Normal | 201.2 | 204.1 | 180.7 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 40.2 | 6353.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:25 | Normal | 200 | 200.8 | 194.8 | 369.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 40.1 | 6353.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:30 | Normal | 193.9 | 203 | 198.7 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.9 | 6353.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:35 | Normal | 197.9 | 196.5 | 197.2 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.8 | 6353.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:40 | Normal | 200.5 | 200.6 | 203.9 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 225.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39.7 | 6353.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-15 18:45 | Normal | 198.1 | 198.8 | 201.9 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 39.6 | 6353.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0