## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-02 05:00 | Wait | 602.8 | 603.2 | 570.4 | 585.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 220.2 | 213 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.9 | 12752.8 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:05 | Normal | 321.1 | 576.6 | 577.7 | 584.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 223.8 | 220 | 227.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 642 | 1 | 36.5 | 12752.8 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:10 | Normal | 199.8 | 595.5 | 508.4 | 534.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 224.8 | 222.6 | 227.8 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.95 | 821 | 1 | 39.6 | 12752.8 | 2346 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:15 | Normal | 326.9 | 576.5 | 543.8 | 586.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 225 | 225.8 | 227.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 1022 | 1 | 41.7 | 12752.9 | 2346 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:20 | Normal | 237.9 | 604.7 | 469.3 | 596.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 224.8 | 228.2 | 2 | 1.4 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 1091 | 1 | 42.6 | 12753 | 2346 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:25 | Normal | 279.8 | 631.3 | 402.1 | 594 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 225.4 | 228.6 | 228 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 1228 | 1 | 43.5 | 12753.1 | 2346 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:30 | Normal | 324.9 | 660.3 | 458 | 573.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 225.4 | 229 | 227.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 1385 | 1 | 44.3 | 12753.2 | 2346 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:35 | Normal | 410.6 | 654.3 | 530 | 557.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 225.8 | 229.8 | 227.8 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 1570 | 1 | 45.1 | 12753.3 | 2346 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:40 | Normal | 384.9 | 633.6 | 563.9 | 630.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 226 | 231 | 228.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1495 | 1 | 45.7 | 12753.5 | 2346 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:45 | Normal | 427 | 632 | 571.5 | 577.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 232.2 | 229.6 | 2.2 | 2.3 | 3 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 1645 | 1 | 46.2 | 12753.6 | 2346 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:50 | Normal | 418.6 | 648.3 | 591.7 | 545.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 234.8 | 229.4 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 1815 | 1 | 46.8 | 12753.7 | 2346 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:55 | Normal | 501.9 | 638.2 | 585.6 | 610.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 228.4 | 236.4 | 229.4 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2077 | 1 | 47.4 | 12753.9 | 2346 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:00 | Normal | 670.4 | 679.8 | 584.4 | 581.7 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 241.2 | 229.2 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 60 | 60 | 59.97 | 2326 | 1 | 47.8 | 12754.1 | 2347 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:05 | Wait | 741.6 | 713.5 | 662.2 | 706.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:10 | Wait | 746.9 | 715.9 | 662.5 | 705.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:15 | Wait | 748.5 | 724.5 | 663.3 | 704.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:20 | Wait | 747.7 | 733 | 664.6 | 703 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:25 | Wait | 746.7 | 741.2 | 665.3 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:30 | Wait | 745.8 | 745.8 | 666 | 700.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:35 | Wait | 744.4 | 747.3 | 667.8 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60 | 60.07 | 0 | 0 | 48.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:40 | Wait | 743.4 | 748.1 | 668.4 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:45 | Wait | 742.3 | 747.4 | 674.7 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.08 | 60.03 | 0 | 0 | 48.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:50 | Wait | 741.3 | 746.2 | 682.5 | 696.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 217.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:55 | Wait | 740.7 | 744.2 | 691.3 | 696.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.4 | 219.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:00 | Wait | 739.8 | 743.2 | 700 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:05 | Wait | 742.7 | 744.5 | 702.3 | 698.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:10 | Wait | 740.4 | 742.3 | 703.8 | 696.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:15 | Wait | 741.6 | 743.5 | 703.2 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:20 | Wait | 742.1 | 742.8 | 701.6 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:25 | Wait | 741.6 | 743 | 701.4 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:30 | Wait | 744.7 | 746.4 | 703 | 700.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:35 | Wait | 738.3 | 739.9 | 697.2 | 694.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:40 | Wait | 736.9 | 737.7 | 695.2 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:45 | Wait | 732.9 | 734.6 | 693 | 690.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:50 | Wait | 734.5 | 735.4 | 693.5 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:55 | Wait | 731.7 | 732.4 | 692.1 | 688.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:00 | Wait | 726.1 | 727.8 | 689 | 683.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:05 | Wait | 727.4 | 728.8 | 689.5 | 684.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:10 | Wait | 730.9 | 731.5 | 692.3 | 687.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:15 | Wait | 727.6 | 729.1 | 690.2 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:20 | Wait | 700 | 703.1 | 665.4 | 662.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:25 | Wait | 717.9 | 720.6 | 682.2 | 677.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:30 | Wait | 722.1 | 723.6 | 683.7 | 681.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:35 | Wait | 715.2 | 719.3 | 678 | 676.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:40 | Wait | 720.9 | 726.3 | 683 | 682.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:45 | Wait | 725.5 | 730.2 | 686.4 | 686.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:50 | Wait | 730.8 | 734.7 | 689.8 | 691.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 219.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:55 | Wait | 734.8 | 738.1 | 692.9 | 695.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224 | 218.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:00 | Wait | 739.1 | 741.8 | 696.7 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 220.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:05 | Wait | 741.9 | 744.2 | 699.3 | 700.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 221 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:10 | Wait | 744.5 | 746.6 | 702 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:15 | Wait | 745.5 | 746.6 | 701.8 | 702.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.2 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:20 | Wait | 747.1 | 747.5 | 702.7 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:25 | Wait | 749.1 | 748.8 | 705.5 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:30 | Wait | 749.3 | 748.6 | 705.6 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:35 | Wait | 743.8 | 742.7 | 701.4 | 699.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:40 | Fault | 741.9 | 741.2 | 699.8 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:45 | Wait | 736.6 | 736.1 | 694.9 | 692.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:50 | Wait | 741.8 | 741 | 700.8 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:55 | Wait | 733.4 | 732.1 | 693.1 | 688.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:00 | Wait | 724.6 | 722.5 | 683.9 | 680.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:05 | Wait | 721.5 | 718.8 | 681.2 | 676.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 216 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:10 | Wait | 718 | 715.9 | 679.7 | 673.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:15 | Wait | 725.1 | 724.4 | 687.5 | 681.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:20 | Wait | 732.6 | 731.7 | 693.5 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:25 | Wait | 725.8 | 723.5 | 685.6 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:30 | Wait | 729.3 | 728 | 689.8 | 685.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:35 | Wait | 720.7 | 721.1 | 683.7 | 674.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:40 | Wait | 725.1 | 724.2 | 685.7 | 679.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:45 | Wait | 716.1 | 713.3 | 676.2 | 671.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:50 | Wait | 715.1 | 712.4 | 674.5 | 672.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:55 | Wait | 721.3 | 719 | 681.8 | 678.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:00 | Wait | 699.7 | 700.1 | 660.9 | 659.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:05 | Wait | 717.6 | 717 | 678.8 | 673 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:10 | Wait | 703.3 | 702.8 | 662.6 | 663.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:15 | Wait | 691.8 | 695.3 | 652.7 | 655.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:20 | Wait | 712.8 | 715.4 | 672.4 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:25 | Wait | 724.2 | 725 | 685.2 | 685.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 45.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:30 | Wait | 739.8 | 744 | 698.3 | 701.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:35 | Wait | 764.7 | 767.9 | 719.1 | 725.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:40 | Wait | 770.4 | 773.8 | 725.3 | 730.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:45 | Wait | 777.2 | 780.2 | 731 | 735.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:50 | Wait | 774.3 | 777.7 | 729.1 | 731.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:55 | Wait | 770.4 | 773.9 | 725.7 | 726.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:00 | Wait | 771.4 | 773.8 | 726.6 | 726.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:05 | Wait | 768.9 | 769.8 | 723.7 | 723.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:10 | Wait | 759.7 | 759.8 | 715.3 | 714.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:15 | Wait | 752.9 | 753 | 708.4 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:20 | Wait | 745.9 | 745.8 | 701.3 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:25 | Wait | 738 | 738.6 | 693 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:30 | Wait | 730.4 | 731.5 | 687.3 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:35 | Wait | 742 | 743.5 | 698.3 | 699.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.1 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:40 | Wait | 741.6 | 743 | 697.6 | 698.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:45 | Wait | 747.5 | 748.5 | 704 | 704.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 220.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:50 | Wait | 747.7 | 749.2 | 704.1 | 704.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:55 | Wait | 745.2 | 745.8 | 702.8 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:00 | Wait | 747 | 748.1 | 703.7 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.1 | 60.12 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:05 | Wait | 744.7 | 746.8 | 703.6 | 701.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:10 | Wait | 739.1 | 740.3 | 695.9 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 218.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:15 | Wait | 748.1 | 749.5 | 706.1 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:20 | Wait | 749.9 | 751.8 | 706.9 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:25 | Wait | 751.8 | 752.6 | 708.8 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:30 | Wait | 751.5 | 751.9 | 709.3 | 707.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:35 | Wait | 748.7 | 748.5 | 706.4 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:40 | Wait | 745 | 744.2 | 702 | 700.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:45 | Wait | 739.2 | 738.6 | 697.2 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:50 | Wait | 743.2 | 742.7 | 700.9 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:55 | Wait | 740.4 | 740.3 | 698.1 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:00 | Wait | 738.6 | 738.3 | 696.2 | 693.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:05 | Wait | 741.3 | 740.6 | 699.2 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:10 | Wait | 735.8 | 735.8 | 694.9 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:15 | Wait | 735.9 | 735.9 | 694.7 | 692.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:20 | Wait | 738.3 | 737.5 | 696.4 | 694.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:25 | Wait | 752.7 | 752.8 | 712.4 | 707.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:30 | Wait | 743.6 | 743.3 | 702.4 | 698.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:35 | Wait | 735.1 | 735.5 | 695.7 | 689.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:40 | Wait | 722.1 | 722.6 | 683.1 | 678.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:45 | Wait | 719.6 | 720.5 | 679.4 | 676.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:50 | Wait | 726.2 | 726.8 | 686 | 682.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:55 | Wait | 719 | 719.2 | 677.5 | 676 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 221.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:00 | Wait | 726.9 | 728.1 | 685.8 | 685.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 220.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:05 | Fault | 727.9 | 729.2 | 686.1 | 686.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:10 | Wait | 725.4 | 727.3 | 685 | 684.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 221.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:15 | Wait | 724.3 | 725.7 | 683 | 684.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:20 | Wait | 721.2 | 723.1 | 680.8 | 682 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 217.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:25 | Wait | 726.5 | 729.3 | 686.1 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:30 | Wait | 733.3 | 736.7 | 691.5 | 694 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 216.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:35 | Wait | 729.9 | 733.3 | 687.9 | 690.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:40 | Normal | 724 | 727.4 | 681.8 | 684 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 242.2 | 227 | 2.7 | 3.8 | 5 | 60.06 | 60.11 | 60.05 | 0 | 1 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:45 | Wait | 731.7 | 735.6 | 690.4 | 692.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:50 | Wait | 730.5 | 734.6 | 689 | 691.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 217.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:55 | Wait | 728.6 | 732.2 | 686.8 | 689.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:00 | Wait | 733.3 | 736.3 | 691.6 | 694.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:05 | Wait | 733.7 | 736.7 | 692.5 | 694.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 216.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:10 | Wait | 725.9 | 729.6 | 684.9 | 686.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 220.8 | 213.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.2 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:15 | Wait | 719.9 | 724.1 | 678.9 | 680.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.6 | 219.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.9 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12754.3 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:20 | Wait | 719.8 | 724.7 | 678.7 | 680.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12754.3 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:25 | Wait | 715.3 | 720.9 | 675 | 677.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12754.3 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:30 | Wait | 713.8 | 719.5 | 672.6 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.8 | 216 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12754.3 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:35 | Normal | 498.2 | 665.7 | 581.9 | 566.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 226.2 | 238.6 | 226.2 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 2529 | 1 | 49.3 | 12754.5 | 2347 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:40 | Normal | 389.4 | 620.8 | 497.3 | 582.9 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 225.2 | 237.8 | 226.2 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 60.05 | 60.06 | 60 | 2277 | 1 | 49.4 | 12754.7 | 2347 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:45 | Normal | 370.4 | 612.3 | 540.4 | 584.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 225.2 | 233.8 | 226 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 59.94 | 60.01 | 59.99 | 1963 | 1 | 49.8 | 12754.9 | 2347 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:50 | Normal | 377.6 | 612.9 | 535.6 | 566.9 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 224.8 | 232.2 | 226.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 1747 | 1 | 46.4 | 12755 | 2347 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:55 | Normal | 388.5 | 622.3 | 481.8 | 579.3 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 229.8 | 226.2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 60 | 60 | 60.06 | 1572 | 1 | 49.1 | 12755.1 | 2347 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:00 | Normal | 355.9 | 635.1 | 459.7 | 564.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 228.4 | 226.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1434 | 1 | 50 | 12755.3 | 2347 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:05 | Normal | 312.7 | 597.1 | 457.4 | 548.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 224 | 227 | 227 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 60.05 | 60 | 1291 | 1 | 48.7 | 12755.4 | 2347 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:10 | Normal | 248.4 | 612.3 | 381.6 | 583 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 227 | 227.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 1168 | 1 | 50 | 12755.5 | 2347 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:15 | Normal | 247.2 | 621.9 | 341.7 | 562.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 226.2 | 226.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1094 | 1 | 48.9 | 12755.6 | 2347 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:20 | Normal | 237 | 622.3 | 295.7 | 576 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 224.6 | 227.2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1015 | 1 | 45.6 | 12755.7 | 2347 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:25 | Normal | 207.1 | 630 | 308.9 | 578.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 223.4 | 224.2 | 226.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.97 | 60 | 956 | 1 | 49 | 12755.8 | 2348 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:30 | Normal | 221.8 | 598.1 | 249.3 | 563.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 224 | 223 | 227 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.96 | 901 | 1 | 46.1 | 12755.8 | 2348 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:35 | Normal | 201.8 | 547.9 | 200.2 | 545.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 227 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 799 | 1 | 49.3 | 12755.9 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:40 | Normal | 199.9 | 593.7 | 268.4 | 495.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 223.8 | 223.6 | 227 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 761 | 1 | 47.4 | 12756 | 2348 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:45 | Normal | 210 | 580.1 | 222.5 | 453.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224 | 221.8 | 227 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 714 | 1 | 49.7 | 12756 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:50 | Normal | 199.8 | 546.2 | 183.8 | 501 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 226.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.09 | 60.04 | 60.03 | 662 | 1 | 48.4 | 12756.1 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:55 | Normal | 208.1 | 584.2 | 247.1 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 222.4 | 227 | 1.6 | 1.1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 624 | 1 | 44.9 | 12756.1 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:00 | Normal | 200.3 | 564.2 | 290.6 | 520 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.8 | 221.2 | 227.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 584 | 1 | 49.5 | 12756.2 | 2348 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:05 | Normal | 213 | 482.1 | 350.3 | 565.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 220.2 | 228 | 1.7 | 1.8 | 1 | 60.02 | 60.13 | 60.03 | 554 | 1 | 47.9 | 12756.2 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:10 | Normal | 168.3 | 570.9 | 409.5 | 558.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 221.2 | 227.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.04 | 525 | 1 | 49.7 | 12756.3 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:15 | Normal | 176.8 | 560.6 | 384.7 | 486 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.8 | 220 | 227.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 500 | 1 | 47.8 | 12756.3 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:20 | Normal | 208.6 | 529.9 | 486 | 481.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 221.2 | 228.4 | 1.5 | 1.3 | 1 | 60 | 59.95 | 59.98 | 497 | 1 | 49.7 | 12756.4 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:25 | Normal | 178.4 | 490.3 | 445 | 433.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 221.6 | 227.8 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 60.07 | 60.14 | 60.06 | 509 | 1 | 47.7 | 12756.4 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:30 | Normal | 192.7 | 423.6 | 318.1 | 395.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 220.6 | 228.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 503 | 1 | 49.6 | 12756.4 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:35 | Normal | 204 | 294.2 | 197.1 | 249.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 219.8 | 227.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 493 | 1 | 47.5 | 12756.5 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:40 | Normal | 160.1 | 190.9 | 149.9 | 161.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.8 | 228 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 480 | 1 | 49.5 | 12756.5 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0