## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-22 05:13 | Check | 431.6 | 439.3 | 424.2 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 37.2 | 7276.3 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:18 | Normal | 461.4 | 475.6 | 453.1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.8 | 218.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 38.3 | 7276.3 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:23 | Normal | 199.9 | 393.8 | 199.7 | 423.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 27 | 1 | 37.2 | 7276.3 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:28 | Normal | 199.7 | 448.1 | 200.3 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 89 | 1 | 36.9 | 7276.3 | 614 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:33 | Normal | 199.9 | 466 | 200.9 | 477.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 148 | 1 | 37.2 | 7276.3 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:38 | Normal | 201.7 | 474.7 | 263.7 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 216 | 1 | 37.6 | 7276.4 | 614 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:43 | Normal | 205.9 | 498.7 | 364 | 479.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 380 | 1 | 38 | 7276.4 | 614 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:48 | Normal | 230.6 | 480.4 | 468 | 480.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218 | 218 | 218.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 626 | 1 | 38.3 | 7276.4 | 614 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:53 | Normal | 237.4 | 503.8 | 485.9 | 494 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 987 | 1 | 38.6 | 7276.5 | 614 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 05:58 | Normal | 257.5 | 504.9 | 508.7 | 503.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 217.8 | 218.2 | 219 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1306 | 1 | 38.9 | 7276.6 | 614 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:03 | Normal | 263.9 | 514.7 | 523.6 | 492.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.4 | 219.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1498 | 1 | 39.2 | 7276.7 | 614 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:08 | Normal | 252.6 | 510.7 | 507.7 | 488 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218 | 217.8 | 218.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1517 | 1 | 39.5 | 7276.8 | 615 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:13 | Normal | 254.3 | 531.7 | 521.5 | 498.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 217.8 | 218 | 219.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1674 | 1 | 39.8 | 7277 | 615 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:18 | Normal | 272.9 | 526.6 | 508.9 | 496.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1998 | 1 | 40.1 | 7277.1 | 615 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:23 | Normal | 265.8 | 535.8 | 521.9 | 499.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 60 | 60 | 2177 | 1 | 40.3 | 7277.3 | 615 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:28 | Normal | 217.4 | 523.8 | 529.8 | 511 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 218 | 218 | 218.8 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 2742 | 1 | 40.4 | 7277.5 | 615 | 2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:33 | Normal | 215.9 | 537.9 | 521.2 | 539.7 | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 217.8 | 218 | 219.4 | 9.2 | 9 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3337 | 1 | 40.4 | 7277.8 | 615 | 3.1 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:38 | Normal | 261.7 | 523.8 | 528 | 514.2 | 4.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 217.6 | 218 | 219 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 2916 | 1 | 40.6 | 7278 | 615 | 2.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:43 | Normal | 258.7 | 449.8 | 510.2 | 517.5 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 218 | 217.8 | 218.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3824 | 1 | 40.7 | 7278.3 | 615 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:48 | Normal | 249.8 | 484.7 | 519.6 | 507.9 | 7.7 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 217.8 | 218 | 219.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4740 | 1 | 40.9 | 7278.7 | 615 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:53 | Normal | 253.8 | 537.4 | 501.4 | 516.7 | 8.2 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 218.2 | 218 | 219 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5464 | 1 | 41 | 7279.1 | 615 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 06:58 | Normal | 253.3 | 545.5 | 522 | 504.2 | 7.9 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 60 | 60 | 5952 | 1 | 41.2 | 7279.6 | 615 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:03 | Normal | 249.9 | 445.4 | 500.9 | 496.2 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3411 | 1 | 41.5 | 7280.1 | 615 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:08 | Normal | 253.1 | 495.8 | 502.5 | 513.8 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 2 | 216.8 | 217.8 | 218.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4557 | 1 | 41.6 | 7280.5 | 616 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:13 | Normal | 254.7 | 494.7 | 493.6 | 503.8 | 3 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 216.4 | 217 | 217.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3707 | 1 | 41.6 | 7280.8 | 616 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:18 | Normal | 255 | 516.8 | 522.8 | 531.1 | 10.8 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 9777 | 1 | 41.6 | 7281.2 | 616 | 5.4 | 5.3 | 0 | 2.6 | 4.9 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:23 | Normal | 254.9 | 522.6 | 524.8 | 504.1 | 6 | 4.4 | 2.5 | 2.8 | 218.2 | 218.2 | 219 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 5403 | 1 | 42 | 7281.9 | 616 | 3.1 | 2.9 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:28 | Normal | 244.8 | 499.6 | 509.4 | 511.6 | 12.2 | 9.4 | 5.1 | 5.1 | 218.6 | 219.8 | 219.8 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12194 | 1 | 42.2 | 7282.9 | 616 | 5.9 | 5.9 | 0 | 3.2 | 5.9 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:33 | Normal | 247 | 504.2 | 515.1 | 518.5 | 12.7 | 10 | 5.8 | 5.8 | 218.8 | 219 | 220.2 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13395 | 1 | 42.6 | 7283.9 | 616 | 6.2 | 6.1 | 0 | 3.6 | 6.2 | 0.1 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:38 | Normal | 249.5 | 498.7 | 512.9 | 512 | 13.1 | 10.3 | 6.2 | 6.1 | 218.8 | 219.2 | 220.6 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10912 | 1 | 42.9 | 7284.9 | 616 | 6.4 | 6.5 | 0 | 3.6 | 6.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:43 | Normal | 252.8 | 499.2 | 519.9 | 516 | 13.6 | 9.6 | 6.8 | 7 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60 | 60 | 60.02 | 10350 | 1 | 43.1 | 7285.9 | 616 | 6.5 | 6 | 0.1 | 3.3 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:48 | Normal | 238.4 | 484.5 | 525.3 | 495 | 7 | 6.6 | 4.5 | 5.1 | 218 | 219 | 219.6 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 13373 | 1 | 43.1 | 7287 | 616 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.7 | 3.8 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:53 | Normal | 505.6 | 494.7 | 518.1 | 527.3 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 4.6 | 218 | 218.6 | 219 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 12911 | 1 | 43 | 7288.1 | 616 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.6 | 0 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 07:58 | Normal | 511.2 | 505.6 | 503.9 | 520 | 8.3 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 218.6 | 219 | 220.4 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15590 | 1 | 43.9 | 7289.2 | 616 | 4.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 5.1 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:03 | Normal | 518.7 | 503.9 | 506.1 | 508.3 | 5.8 | 6.4 | 4.9 | 5.2 | 217.4 | 218.2 | 218.6 | 30 | 29.9 | 30 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9927 | 1 | 43.8 | 7290 | 616 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:08 | Normal | 508.9 | 514.6 | 500.6 | 511 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.5 | 216.8 | 217.4 | 217.8 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8372 | 1 | 43.7 | 7290.7 | 617 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:13 | Normal | 516.1 | 504.7 | 500.4 | 496.9 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 4 | 216.4 | 216.8 | 217 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 8431 | 1 | 43.7 | 7291.4 | 617 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:18 | Normal | 518.8 | 506.7 | 511 | 518.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 216 | 216.8 | 217.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6994 | 1 | 43.6 | 7292 | 617 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:23 | Normal | 517.9 | 515.8 | 508.2 | 511.5 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 217.6 | 217.8 | 218 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10258 | 1 | 43.5 | 7292.8 | 617 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:28 | Normal | 520.4 | 514.8 | 509 | 505.2 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.8 | 217 | 217.4 | 218.6 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9168 | 1 | 43.6 | 7293.6 | 617 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:33 | Normal | 511.3 | 515.6 | 509.6 | 502.8 | 3.7 | 4 | 3.3 | 3.8 | 216.4 | 217.4 | 217.8 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7922 | 1 | 43.7 | 7294.4 | 617 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:38 | Normal | 517.6 | 502.5 | 502.6 | 515.9 | 6.8 | 7.5 | 5.8 | 5.9 | 217.4 | 218.8 | 218.8 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12868 | 1 | 43.7 | 7295.2 | 617 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 4 | 0 | 3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:43 | Normal | 549 | 520.1 | 489.4 | 528.9 | 7.2 | 8.3 | 6.8 | 6.3 | 218.6 | 218.4 | 219.4 | 38.9 | 37.8 | 38.7 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 12190 | 1 | 43.9 | 7296.3 | 617 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:48 | Normal | 508.7 | 499.8 | 506.9 | 512.1 | 15.2 | 16.6 | 11.8 | 11.5 | 220 | 220.2 | 220.8 | 69.9 | 69.7 | 69.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 27285 | 1 | 45.1 | 7298.2 | 617 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 8.6 | 0 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:53 | Normal | 555.8 | 545.2 | 545.6 | 581.5 | 10.1 | 11.8 | 8.9 | 2.7 | 219.4 | 220 | 221 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23169 | 1 | 46.4 | 7300 | 617 | 5.2 | 4.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 08:58 | Normal | 538.8 | 537.1 | 523.8 | 549.6 | 9.7 | 11.7 | 10.1 | 6.8 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 52.9 | 52.8 | 52.8 | 60.04 | 60 | 60.04 | 16764 | 1 | 47.8 | 7301.9 | 617 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:03 | Normal | 547.5 | 540.4 | 544.4 | 542.6 | 11 | 11.5 | 8.8 | 9.7 | 220.8 | 221 | 222 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16474 | 1 | 49.5 | 7303.7 | 617 | 5.4 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 5.1 | 0.7 | 4.7 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:08 | Normal | 502.4 | 472.9 | 474.1 | 510.7 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 10444 | 1 | 50.4 | 7305.3 | 618 | 3 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:13 | Normal | 501.8 | 479.7 | 487 | 506.4 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 23 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10766 | 1 | 51.8 | 7307.2 | 618 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:18 | Normal | 487.7 | 498.6 | 537.1 | 502.6 | 19.2 | 18.3 | 11.1 | 14.8 | 221 | 221.2 | 222.4 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 28167 | 1 | 52.9 | 7308.9 | 618 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 5.7 | 4.9 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:23 | Normal | 512.5 | 500.5 | 521.9 | 523.1 | 16.8 | 17.8 | 12.8 | 13.2 | 221.2 | 221.6 | 223 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28750 | 1 | 53.1 | 7310.2 | 618 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:28 | Normal | 503.6 | 497.6 | 478 | 503.3 | 17.3 | 16.9 | 14.1 | 13.9 | 222 | 221.2 | 223 | 77.4 | 77.1 | 77.3 | 60.08 | 59.95 | 60.09 | 27574 | 1 | 52.4 | 7311.5 | 618 | 8.6 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 7 | 6.9 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:33 | Normal | 489 | 468 | 489.3 | 486.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 217.6 | 218.4 | 219 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5456 | 1 | 51.9 | 7312.6 | 618 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:38 | Normal | 488.7 | 498.6 | 492.2 | 497.3 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 217.2 | 218 | 218.6 | 26 | 25.9 | 26 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8746 | 1 | 51.7 | 7314.1 | 618 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:43 | Normal | 572.2 | 565.2 | 556.1 | 569.4 | 11.1 | 12.2 | 12.1 | 10.2 | 221 | 220 | 221.4 | 64.9 | 64.7 | 64.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 20746 | 1 | 50.6 | 7315 | 618 | 5.7 | 5.1 | 0 | 6.1 | 5.4 | 0.2 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:48 | Normal | 525.6 | 519 | 519.7 | 538.4 | 12.7 | 13 | 12.8 | 11 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 69.8 | 69.7 | 69.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 29845 | 1 | 51.5 | 7316.8 | 618 | 6.3 | 5.7 | 0.1 | 6.7 | 6.3 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:53 | Normal | 543.6 | 520.6 | 531.4 | 524.9 | 7 | 7 | 6.3 | 7.2 | 218.2 | 219 | 220 | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9542 | 1 | 51.4 | 7317.9 | 618 | 3 | 2.6 | 0.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 09:58 | Normal | 477.9 | 466.9 | 470.6 | 486 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 218.6 | 218.6 | 219.8 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10917 | 1 | 52.5 | 7319.9 | 618 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:03 | Normal | 529.1 | 529.1 | 529.3 | 526.5 | 9 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 12887 | 1 | 52.6 | 7321.1 | 618 | 4.5 | 4.2 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 4 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:08 | Normal | 529.4 | 511.4 | 524.5 | 521.8 | 15 | 16.9 | 13.9 | 15 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29421 | 1 | 54.4 | 7323.5 | 619 | 7.5 | 7.2 | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:13 | Normal | 514.7 | 490 | 485.2 | 490.5 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 219.4 | 219.6 | 220 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13167 | 1 | 54.3 | 7324.7 | 619 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:18 | Normal | 519.8 | 503.5 | 518 | 541.6 | 15.5 | 17.7 | 14.1 | 11.1 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 73 | 72.8 | 73 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29410 | 1 | 54.7 | 7326.7 | 619 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 7.5 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:23 | Normal | 518.3 | 518.6 | 517.1 | 515.4 | 16 | 15 | 14.1 | 15.1 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 79.1 | 78.9 | 79.4 | 60.09 | 59.96 | 60.03 | 29425 | 1 | 55.4 | 7328.4 | 619 | 8 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 7.6 | 6.4 | 8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:28 | Normal | 452.2 | 494.4 | 486.9 | 484.3 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 5.8 | 218.4 | 218.6 | 220 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 9616 | 1 | 56.5 | 7330.3 | 619 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:33 | Normal | 478.6 | 484 | 474.2 | 482.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8166 | 1 | 56.5 | 7332 | 619 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:38 | Normal | 471 | 469.5 | 466.5 | 481.7 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 216.8 | 217.2 | 218 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8753 | 1 | 55.4 | 7333 | 619 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:43 | Normal | 497.5 | 488.9 | 501.8 | 498.3 | 8.3 | 8.2 | 7 | 7.8 | 218.2 | 219.6 | 220 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 13547 | 1 | 53.4 | 7333.8 | 619 | 4.2 | 3.9 | 0 | 3.6 | 4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:48 | Normal | 488.3 | 485.8 | 481.4 | 492 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5.3 | 217.8 | 217.8 | 218.4 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9168 | 1 | 51.8 | 7334.6 | 619 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:53 | Normal | 502.6 | 486 | 486.6 | 494.1 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 217.8 | 218.2 | 218.4 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10637 | 1 | 51.5 | 7335.9 | 619 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 10:58 | Normal | 539 | 533.2 | 535.4 | 544.9 | 15.5 | 15.5 | 14.1 | 13.3 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 77.4 | 77 | 77 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 29332 | 1 | 51.7 | 7337.5 | 619 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | 8 | 7.4 | 0 | 7.6 | 6.3 | 7.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:03 | Normal | 505.1 | 504.5 | 510.4 | 508 | 17.2 | 16.6 | 15.3 | 16.1 | 222 | 222.2 | 223.2 | 82.6 | 82.5 | 82.5 | 59.96 | 60.1 | 59.96 | 30799 | 1 | 53.5 | 7339.7 | 619 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:08 | Normal | 525.2 | 514.6 | 514.6 | 522.2 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 15.1 | 222 | 222.8 | 223.4 | 79.2 | 79.1 | 79.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 29580 | 1 | 54.9 | 7341.8 | 620 | 7.8 | 7.4 | 0 | 8 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 7.1 | 8.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:13 | Normal | 493.9 | 471.2 | 510 | 524.1 | 17.5 | 18.9 | 13.8 | 12.5 | 222.6 | 222.4 | 223 | 79.9 | 79.6 | 79.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27797 | 1 | 56.6 | 7344 | 620 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 7.4 | 6.4 | 7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:18 | Normal | 487 | 472.5 | 502.9 | 516.7 | 17.6 | 18.3 | 14.4 | 13.2 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 78.2 | 78.1 | 78.2 | 60.08 | 59.96 | 60.01 | 29539 | 1 | 58.1 | 7346.5 | 620 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 9 | 9 | 0.3 | 8 | 6.6 | 7.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:23 | Normal | 479.3 | 473.8 | 490.7 | 504.3 | 17.6 | 17.7 | 15.5 | 14.8 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 79.5 | 79.3 | 79.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29444 | 1 | 59.3 | 7348.9 | 620 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 8.3 | 7.1 | 8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:28 | Normal | 478.4 | 469.8 | 473.3 | 515.5 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 13.2 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 29556 | 1 | 60.4 | 7351.3 | 620 | 8.7 | 8.5 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:33 | Normal | 478.1 | 468.6 | 466.2 | 508.7 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 13.7 | 222 | 223 | 223.2 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 29565 | 1 | 61.2 | 7353.8 | 620 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.3 | 0.4 | 9 | 8.2 | 7.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:38 | Normal | 495.6 | 479 | 505 | 514 | 16.7 | 17.8 | 14.6 | 13.9 | 222 | 223.6 | 222.6 | 79.1 | 78.8 | 78.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29557 | 1 | 61.8 | 7356.2 | 620 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 8.3 | 6.5 | 8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:43 | Normal | 502.2 | 493.7 | 499.1 | 508.2 | 16.4 | 16.8 | 15.9 | 15.2 | 222 | 223 | 222.8 | 79.3 | 79.1 | 79.2 | 59.96 | 60.09 | 60.03 | 29547 | 1 | 61.6 | 7358.2 | 620 | 8.1 | 7.8 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 0.6 | 8.5 | 7.3 | 8.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:48 | Normal | 502.3 | 493.8 | 499 | 508.1 | 16.3 | 16.5 | 15.8 | 15.1 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 80.5 | 80.4 | 80.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29536 | 1 | 62 | 7360.6 | 620 | 8 | 7.7 | 0.2 | 8.1 | 7.5 | 0.5 | 8.5 | 6.9 | 8.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:53 | Normal | 543.4 | 462.1 | 507.4 | 503.4 | 10.9 | 19.6 | 15.7 | 16.8 | 221.2 | 223 | 223 | 79.1 | 79 | 79.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28985 | 1 | 60.3 | 7361.9 | 620 | 5.7 | 5.3 | 0 | 9.5 | 9.6 | 0.4 | 8.6 | 7.2 | 9.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 11:58 | Normal | 526 | 468 | 469.8 | 477.8 | 12.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 221.8 | 223 | 223.2 | 79.6 | 79.3 | 79.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29566 | 1 | 60.3 | 7364.3 | 620 | 6.1 | 5.9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.5 | 8.6 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:03 | Normal | 523.2 | 472.1 | 469.5 | 477.6 | 12.2 | 17.5 | 18 | 18 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 59.94 | 59.94 | 60 | 29563 | 1 | 61.1 | 7366.8 | 620 | 6.3 | 6 | 0 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:08 | Normal | 505.8 | 518 | 492.7 | 498.7 | 15.7 | 13.3 | 17 | 17.2 | 221.2 | 222.6 | 222.4 | 77.8 | 77.7 | 77.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29488 | 1 | 61.6 | 7369 | 621 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 6.1 | 0.4 | 9.1 | 8 | 9.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:13 | Normal | 471.6 | 455.6 | 460.6 | 463.7 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 219 | 219.4 | 220.4 | 27.7 | 27.5 | 27.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6933 | 1 | 60.8 | 7370.8 | 621 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 2 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:18 | Normal | 492.4 | 489.5 | 489.4 | 502.4 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 15.4 | 221.6 | 222.8 | 223 | 78.4 | 77.9 | 78.3 | 59.94 | 60.08 | 60.01 | 29515 | 1 | 59.8 | 7372.8 | 621 | 8.1 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 8.7 | 7.5 | 8.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:23 | Normal | 507.6 | 503.7 | 501 | 502 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 16.6 | 222 | 223.2 | 223 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29507 | 1 | 60 | 7375.2 | 621 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 0.3 | 8.6 | 7.1 | 9.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:28 | Normal | 507.2 | 503.3 | 499.9 | 501 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 16.5 | 221.2 | 222 | 222.4 | 78.1 | 77.8 | 77.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29506 | 1 | 60.7 | 7377.6 | 621 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 0.6 | 8.5 | 7.2 | 9.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:33 | Normal | 510.6 | 506.7 | 504.5 | 509.7 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.8 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 59.96 | 59.95 | 60.03 | 29561 | 1 | 61.3 | 7380.1 | 621 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 0.2 | 8.4 | 6.7 | 8.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:38 | Normal | 467.1 | 461.6 | 451.6 | 462.3 | 14 | 14.3 | 15.5 | 15.8 | 220.8 | 222 | 222.2 | 70.1 | 70 | 69.9 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 23844 | 1 | 61.7 | 7382.4 | 621 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:43 | Normal | 512.9 | 502 | 504.6 | 510.7 | 15 | 15.7 | 15.5 | 16 | 221 | 222 | 222.2 | 78.4 | 78.2 | 78.2 | 59.93 | 59.93 | 59.99 | 29447 | 1 | 61.8 | 7384.7 | 621 | 7.6 | 7.3 | 0.1 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 8.6 | 7 | 9.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:48 | Normal | 460.4 | 464.6 | 448.7 | 450.8 | 16.8 | 15.9 | 18.6 | 19.1 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 81.1 | 80.9 | 80.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 28121 | 1 | 62.2 | 7387.2 | 621 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 9.2 | 8.4 | 9.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:53 | Normal | 460.9 | 448 | 446.3 | 446.3 | 3.4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6423 | 1 | 61.9 | 7389 | 621 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 12:58 | Normal | 509.4 | 512.5 | 500.4 | 496.4 | 15.4 | 14 | 16 | 18 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 79.9 | 79.6 | 79.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29314 | 1 | 61.1 | 7391.2 | 621 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 8.6 | 6.9 | 9.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:03 | Normal | 498.6 | 501.8 | 483.5 | 486.5 | 15 | 14.1 | 16.8 | 17.7 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 79.8 | 79.5 | 79.7 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 29411 | 1 | 61.9 | 7393.7 | 621 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 7 | 6.6 | 0.2 | 9.1 | 7.6 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:08 | Normal | 491.2 | 494.3 | 476 | 479 | 15.2 | 14.5 | 17.3 | 18.1 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 80.6 | 80.3 | 80.5 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 29297 | 1 | 62.5 | 7396.1 | 622 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 6.9 | 6.8 | 0.7 | 9 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:13 | Normal | 551 | 522 | 538.3 | 539.3 | 7.5 | 12.9 | 8.3 | 10.6 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18056 | 1 | 62.3 | 7398 | 622 | 3.8 | 3.4 | 0 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 5.2 | 2.8 | 6.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:18 | Normal | 455.2 | 505.3 | 498.2 | 484.2 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | 7 | 216.6 | 216.6 | 217.2 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13314 | 1 | 62.1 | 7400.3 | 622 | 3 | 3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:23 | Normal | 538.4 | 489.5 | 483.2 | 499.3 | 8.7 | 16.8 | 18.5 | 17.6 | 218.4 | 219.4 | 219 | 80.1 | 79.9 | 80 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29165 | 1 | 61.7 | 7402.3 | 622 | 4.7 | 4.2 | 0 | 8.3 | 8 | 0.4 | 9.9 | 8.7 | 9.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:28 | Normal | 544.2 | 471 | 445.9 | 491.8 | 6.9 | 18.2 | 21.8 | 18.3 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 80.1 | 79.6 | 80 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26724 | 1 | 61.8 | 7404.3 | 622 | 3.5 | 2.9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 11.2 | 10.4 | 9.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:33 | Normal | 504.1 | 464 | 452.8 | 464.8 | 12.6 | 16.4 | 19 | 19 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 79.8 | 79.6 | 79.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29406 | 1 | 62.3 | 7406.8 | 622 | 6.2 | 6 | 0 | 7.7 | 8 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:38 | Normal | 542 | 533.1 | 524.4 | 527.7 | 0.9 | 8.5 | 6.5 | 6.4 | 217.6 | 217.2 | 218.4 | 18.2 | 18 | 18.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19078 | 1 | 61.9 | 7408.4 | 622 | 0.5 | 2.1 | 0 | 4.6 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 1.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:43 | Normal | 494.2 | 519.2 | 467 | 488 | 15 | 12 | 19.2 | 18.3 | 219.6 | 220.6 | 220.4 | 79 | 78.9 | 78.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29237 | 1 | 61.3 | 7410.6 | 622 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:48 | Normal | 475.4 | 462.9 | 451.4 | 459.9 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 216.6 | 216.8 | 218.4 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6279 | 1 | 60.5 | 7412 | 622 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:53 | Normal | 487.9 | 501.2 | 470.9 | 492 | 14.9 | 13.8 | 18.3 | 17.4 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 80.2 | 80.1 | 80 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29275 | 1 | 59.9 | 7414 | 622 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0.6 | 9.2 | 8.7 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 13:58 | Normal | 471 | 468.1 | 462 | 463.1 | 14.9 | 15.2 | 18.3 | 19 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 79.6 | 79.3 | 79.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29330 | 1 | 60.6 | 7416.5 | 622 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:03 | Normal | 479.8 | 466.1 | 462.1 | 463.2 | 14.3 | 14.7 | 18 | 18.6 | 220.4 | 221 | 221.4 | 77.3 | 77.2 | 77.4 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 28614 | 1 | 61.3 | 7418.8 | 622 | 7 | 7 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:08 | Normal | 487.7 | 474.8 | 450.2 | 463.3 | 13.9 | 14.8 | 18.8 | 19.1 | 220 | 220.6 | 221.4 | 79 | 78.8 | 78.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27569 | 1 | 61.5 | 7421.1 | 623 | 6.8 | 7 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 9.6 | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:13 | Normal | 471.6 | 472.9 | 455.6 | 463.6 | 13.5 | 13.7 | 17.5 | 17.9 | 219.8 | 220.8 | 220.4 | 73.8 | 73.5 | 73.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27162 | 1 | 61.5 | 7423.4 | 623 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:18 | Normal | 479.1 | 474.4 | 455.9 | 464.9 | 13 | 13.3 | 17.2 | 17.4 | 220.2 | 220.8 | 220.8 | 72 | 71.7 | 71.8 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 26654 | 1 | 61.4 | 7425.7 | 623 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 8.2 | 9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:23 | Normal | 474.1 | 469.4 | 456.8 | 464.9 | 12.8 | 13.1 | 16.9 | 17.3 | 220.2 | 220.8 | 220.8 | 70.6 | 70.1 | 70.5 | 59.95 | 59.95 | 60 | 26038 | 1 | 61.3 | 7427.9 | 623 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:28 | Normal | 476.3 | 472.6 | 462.4 | 466.3 | 12.8 | 13.1 | 16.9 | 17.5 | 220 | 221 | 221.2 | 71.4 | 71.2 | 71.1 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 26276 | 1 | 61.2 | 7430 | 623 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:33 | Normal | 479.1 | 477 | 458.9 | 472.1 | 12.8 | 13.3 | 17.3 | 17.3 | 218.8 | 220.2 | 220 | 72.4 | 72.2 | 72.4 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 26677 | 1 | 61.2 | 7432.2 | 623 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 8.9 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:38 | Normal | 476.9 | 474.2 | 455.6 | 466.6 | 12.5 | 12.7 | 17 | 17.1 | 220 | 220.4 | 220.6 | 69.9 | 69.7 | 69.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25872 | 1 | 61.3 | 7434.5 | 623 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:43 | Normal | 479.1 | 475.3 | 464.1 | 462.3 | 12 | 12.3 | 16.4 | 17.1 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 68.7 | 68.5 | 68.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25258 | 1 | 61.1 | 7436.6 | 623 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:48 | Normal | 489.1 | 483.4 | 466.1 | 461.1 | 11.7 | 12 | 16.3 | 17.1 | 219.4 | 220.6 | 220.2 | 68.9 | 68.8 | 68.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 25382 | 1 | 60 | 7438.1 | 623 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:53 | Normal | 494.6 | 479.6 | 464.7 | 477.3 | 5.8 | 8.3 | 9.5 | 9.3 | 218.4 | 218 | 219.8 | 35 | 35 | 35 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23517 | 1 | 58.6 | 7439.2 | 623 | 2.7 | 3.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 5.4 | 5.7 | 4.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 14:58 | Normal | 493.8 | 493 | 474.9 | 485.8 | 11.2 | 11.3 | 16.1 | 16.5 | 219 | 219.4 | 220.2 | 68.1 | 68 | 68 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24898 | 1 | 57.7 | 7440.7 | 623 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:03 | Normal | 498.1 | 496.5 | 489.3 | 489.3 | 10.6 | 10.7 | 15.3 | 15.6 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24276 | 1 | 56.2 | 7441.5 | 623 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 7.9 | 7.4 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:08 | Normal | 489.5 | 492.6 | 482.5 | 475.7 | 10.1 | 10.2 | 14.6 | 15.1 | 219 | 219.2 | 220.4 | 62 | 61.8 | 62 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22828 | 1 | 56.1 | 7443.4 | 624 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:13 | Normal | 490.6 | 520.8 | 507.3 | 513.2 | 9.8 | 8.3 | 13.1 | 13.2 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 60.1 | 59.9 | 60 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18599 | 1 | 55.8 | 7444.7 | 624 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:18 | Normal | 490.4 | 503.8 | 497.8 | 489.3 | 6.3 | 5.7 | 8.4 | 9 | 218.2 | 217.4 | 219.4 | 40.5 | 40.2 | 40.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8775 | 1 | 55.8 | 7446.6 | 624 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:23 | Normal | 501.5 | 498.7 | 481.8 | 489.9 | 11 | 11.1 | 16.2 | 16.3 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 68.5 | 68.1 | 68.6 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 25120 | 1 | 55.1 | 7447.9 | 624 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:28 | Normal | 484.8 | 483.1 | 475.3 | 476.4 | 11.8 | 11.8 | 16.3 | 16.8 | 219.2 | 219.2 | 221.2 | 69.3 | 69.2 | 69.1 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 25454 | 1 | 55.8 | 7450 | 624 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:33 | Normal | 487 | 483.3 | 469.1 | 473.2 | 10.9 | 11 | 15.3 | 16 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 65 | 64.9 | 64.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23890 | 1 | 56.5 | 7452 | 624 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:38 | Normal | 481.9 | 491.2 | 473 | 471 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 216.2 | 216.4 | 217.4 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9578 | 1 | 56.4 | 7453.5 | 624 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:43 | Normal | 488.7 | 484 | 480.7 | 483.8 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 216 | 216 | 217.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9806 | 1 | 55.8 | 7454.8 | 624 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:48 | Normal | 506.5 | 503.7 | 498 | 500 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 13.8 | 219 | 218.8 | 220.2 | 55.9 | 55.8 | 55.7 | 59.94 | 59.94 | 60 | 22419 | 1 | 54.7 | 7455.9 | 624 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 4.9 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:53 | Normal | 496.2 | 492.5 | 482.2 | 489.3 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 215.8 | 215.8 | 216.8 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 12252 | 1 | 53.8 | 7457.1 | 624 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 15:58 | Normal | 528.7 | 493.9 | 532.9 | 537.9 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.3 | 214.8 | 215.2 | 216.4 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16502 | 1 | 52.8 | 7458.1 | 624 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:03 | Normal | 491.5 | 491 | 486.7 | 495.8 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5.5 | 214.6 | 214.6 | 215.6 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60 | 60.01 | 60 | 9151 | 1 | 52 | 7458.9 | 624 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:08 | Normal | 490.1 | 486.8 | 492.7 | 484.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 214.6 | 214 | 215.2 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7727 | 1 | 51.1 | 7459.6 | 625 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:13 | Normal | 493.3 | 482 | 499.9 | 500.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.6 | 213.8 | 214.6 | 215.8 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7521 | 1 | 50.1 | 7460.2 | 625 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:18 | Normal | 505.2 | 484.1 | 516.4 | 512.9 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 9 | 215.6 | 216.2 | 217.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13801 | 1 | 49.7 | 7461 | 625 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:23 | Normal | 496.6 | 493.9 | 501.3 | 498.6 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.6 | 214.2 | 214.4 | 214.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60 | 59.99 | 60 | 7679 | 1 | 49.4 | 7461.8 | 625 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:28 | Normal | 510.7 | 494.9 | 497.3 | 509.3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.4 | 213.2 | 213.4 | 214.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5925 | 1 | 48.6 | 7462.4 | 625 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:33 | Normal | 492.8 | 488 | 500.5 | 505.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 212.8 | 213.4 | 214.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5076 | 1 | 48.2 | 7462.8 | 625 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:38 | Normal | 487.3 | 476.8 | 503.1 | 504.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 213.4 | 213.8 | 214.4 | 13 | 12.9 | 13 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4566 | 1 | 47.7 | 7463.2 | 625 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:43 | Normal | 499 | 507.1 | 498.9 | 500.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 213.8 | 213.4 | 215 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4565 | 1 | 47.4 | 7463.7 | 625 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:48 | Normal | 511.4 | 508 | 504 | 515 | 3.2 | 3.3 | 5.1 | 6.8 | 214.4 | 214.4 | 215.4 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8862 | 1 | 47.3 | 7464.3 | 625 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:53 | Normal | 502.5 | 483.7 | 486 | 517 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 214.4 | 214 | 215.4 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6385 | 1 | 47 | 7464.8 | 625 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 16:58 | Normal | 493.3 | 473.2 | 494 | 483 | 1.8 | 2 | 2.9 | 4.8 | 214.4 | 214 | 215.4 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5470 | 1 | 46.8 | 7465.3 | 625 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:03 | Normal | 490.3 | 449 | 540.4 | 485.7 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 4.6 | 214.4 | 214.4 | 215 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 4490 | 1 | 46.5 | 7465.7 | 625 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:08 | Normal | 512.3 | 464 | 521.6 | 476.2 | 0.9 | 1.3 | 1 | 3.3 | 214 | 213.8 | 215 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60 | 59.99 | 3407 | 1 | 46.2 | 7466 | 626 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:13 | Normal | 474.7 | 492 | 494.5 | 462.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 2.7 | 213.8 | 213.8 | 215.6 | 8 | 7.9 | 8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 2868 | 1 | 46 | 7466.3 | 626 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:18 | Normal | 485.8 | 466 | 520.3 | 473.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.3 | 213.4 | 213.8 | 215 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2603 | 1 | 45.8 | 7466.5 | 626 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:23 | Normal | 504.4 | 487.9 | 505.8 | 470.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2.6 | 214 | 214.2 | 215.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2665 | 1 | 45.7 | 7466.7 | 626 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:28 | Normal | 496.3 | 500.3 | 498.8 | 453.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 214.2 | 214.6 | 215.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2253 | 1 | 45.5 | 7466.9 | 626 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:33 | Normal | 486.1 | 475.7 | 497.7 | 445.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 214 | 214.8 | 215.8 | 6.1 | 6 | 6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2130 | 1 | 45.4 | 7467.1 | 626 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:38 | Normal | 505.5 | 484.4 | 504.6 | 430.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2 | 214.8 | 215.2 | 215.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2011 | 1 | 45.2 | 7467.3 | 626 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:43 | Normal | 498.8 | 479 | 504.7 | 455.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 214.2 | 214.4 | 215.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1665 | 1 | 45 | 7467.4 | 626 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:48 | Normal | 491.9 | 498.9 | 504.7 | 455.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 213.8 | 214.4 | 215.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1367 | 1 | 44.9 | 7467.6 | 626 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:53 | Normal | 475.3 | 488.9 | 499.6 | 485.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 214.8 | 215 | 216.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1015 | 1 | 44.7 | 7467.7 | 626 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 17:58 | Normal | 442 | 464.6 | 497.7 | 476.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 215 | 215 | 216 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 750 | 1 | 44.6 | 7467.7 | 626 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:03 | Normal | 302.1 | 471 | 405.7 | 496.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 217 | 218.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 415 | 1 | 44.4 | 7467.8 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:08 | Normal | 199.5 | 461.9 | 269.7 | 477.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 212 | 1 | 44.3 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:13 | Normal | 200 | 435.9 | 207.8 | 458.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 217.2 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 96 | 1 | 44.1 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:18 | Normal | 201.8 | 430.5 | 200.2 | 457.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 216.4 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10 | 1 | 43.9 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:23 | Normal | 229.6 | 434.9 | 200.9 | 442.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.4 | 217.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 43.8 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:28 | Normal | 212.4 | 364.9 | 204.5 | 427.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216.8 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 43.6 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:33 | Normal | 197.4 | 209.2 | 187 | 402.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.6 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:38 | Normal | 195 | 198.7 | 205 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 216.6 | 217 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.2 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-22 18:43 | Normal | 203.4 | 197.1 | 203.1 | 261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 216.2 | 216 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.1 | 7467.8 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0