## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-23 05:15 | Wait | 597.7 | 597.8 | 521.6 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 216.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.5 | 110082.7 | 6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:20 | Wait | 651.8 | 651.8 | 547.8 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 215.2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 38 | 110082.7 | 6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:25 | Normal | 565.7 | 640.1 | 476.5 | 526 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.2 | 216.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 60.02 | 60 | 641 | 1 | 40.1 | 110082.7 | 6751 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:30 | Normal | 528.1 | 581.8 | 500.1 | 466.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 215.6 | 217.4 | 216.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 770 | 1 | 42.2 | 110082.8 | 6751 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:35 | Normal | 429.8 | 540.6 | 546.7 | 451.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216 | 217 | 217.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 820 | 1 | 43.7 | 110082.8 | 6751 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:40 | Normal | 435.9 | 635.4 | 522.5 | 481 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 215.8 | 217.6 | 217 | 2.1 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 1017 | 1 | 44.8 | 110082.9 | 6751 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:45 | Normal | 567.9 | 574.8 | 509.5 | 485 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.6 | 217.8 | 217.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1154 | 1 | 45.7 | 110083 | 6751 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:50 | Normal | 653.6 | 662.7 | 545.3 | 502.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 216 | 217.4 | 217.2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1425 | 1 | 46.3 | 110083.1 | 6751 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 05:55 | Normal | 670.1 | 632.7 | 550.7 | 562.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 216 | 218 | 217.4 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1722 | 1 | 46.9 | 110083.3 | 6751 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:00 | Normal | 629.5 | 641.6 | 545.7 | 508 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 215.8 | 218.2 | 217.4 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 2155 | 1 | 47.5 | 110083.4 | 6752 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:05 | Normal | 651.8 | 688.5 | 561.8 | 476.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 215.6 | 218 | 217 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2611 | 1 | 48 | 110083.6 | 6752 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:10 | Normal | 669.8 | 683.7 | 557.3 | 470.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 215.8 | 217.4 | 217.2 | 5 | 5.1 | 4.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3119 | 1 | 48.5 | 110083.9 | 6752 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:15 | Normal | 675.8 | 679.9 | 587.7 | 482.9 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 215.8 | 218.2 | 217.4 | 6.1 | 6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3722 | 1 | 48.9 | 110084.1 | 6752 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:20 | Normal | 669.9 | 674 | 583.8 | 479 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1 | 216.4 | 218.2 | 217.4 | 6.8 | 6.6 | 6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4063 | 1 | 49.4 | 110084.5 | 6752 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:25 | Normal | 674.8 | 679.9 | 565.7 | 526 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 216.2 | 218.2 | 217.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4220 | 1 | 49.9 | 110084.8 | 6752 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:30 | Normal | 674.6 | 672.8 | 567.7 | 482 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1 | 216.2 | 217.8 | 217.4 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 4437 | 1 | 47.8 | 110085.2 | 6752 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:35 | Normal | 678.6 | 679.7 | 573.4 | 470.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 215.8 | 217.8 | 217.4 | 7.9 | 7.6 | 7 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 4668 | 1 | 49.5 | 110085.5 | 6752 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:40 | Normal | 663.7 | 677.8 | 574.5 | 484.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 217.2 | 218.8 | 218.4 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5402 | 1 | 46.7 | 110086 | 6752 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:45 | Normal | 676.5 | 692.5 | 566.9 | 527.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 217 | 218.6 | 218.6 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6034 | 1 | 49.4 | 110086.4 | 6752 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:50 | Normal | 678.6 | 680.6 | 579.5 | 537.6 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 217.4 | 218.8 | 219 | 11.1 | 11.2 | 11 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7013 | 1 | 47.4 | 110087 | 6752 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 06:55 | Normal | 692.8 | 698.8 | 584.3 | 485.6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 217 | 218.6 | 218.4 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7316 | 1 | 49 | 110087.6 | 6752 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:00 | Normal | 685.8 | 699.1 | 581 | 526.3 | 3.6 | 3.8 | 3 | 2 | 217.2 | 219 | 218.6 | 14.1 | 14.4 | 13.2 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 8676 | 1 | 49.1 | 110088.2 | 6753 | 2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:05 | Normal | 673.7 | 686.3 | 564.4 | 496.9 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 2 | 216.8 | 218.8 | 218.6 | 13.6 | 13.1 | 13 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 8483 | 1 | 47.9 | 110089 | 6753 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:10 | Normal | 666 | 677.1 | 556.5 | 485.7 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 216.2 | 218.4 | 218 | 13 | 12.7 | 12.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7939 | 1 | 46.4 | 110089.7 | 6753 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:15 | Normal | 665.3 | 675.6 | 562.4 | 462.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 216 | 218.4 | 218 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 59.93 | 60.02 | 59.97 | 8442 | 1 | 45.8 | 110090.4 | 6753 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:20 | Normal | 675.7 | 684.8 | 563.2 | 500.7 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 2 | 216 | 218.4 | 218.2 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 8656 | 1 | 50 | 110091.1 | 6753 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:25 | Normal | 674.8 | 672.8 | 539.4 | 498.7 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 1.9 | 216 | 218.2 | 217.4 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8295 | 1 | 49.7 | 110091.8 | 6753 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:30 | Normal | 664.9 | 681.9 | 561.6 | 517.8 | 3.7 | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 216 | 218.4 | 217.4 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8898 | 1 | 49.5 | 110092.5 | 6753 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.2 | 2 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:35 | Normal | 686.6 | 678.4 | 565.6 | 524.8 | 5.5 | 6 | 4.2 | 2.8 | 216.8 | 218.2 | 218.6 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 12003 | 1 | 49.3 | 110093.3 | 6753 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:40 | Normal | 676.9 | 687.4 | 567.6 | 539.1 | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 3.6 | 217.2 | 219.4 | 219 | 25.4 | 25.7 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15563 | 1 | 49.2 | 110094.4 | 6753 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 1.4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:45 | Normal | 676.4 | 672.7 | 572.5 | 514.7 | 9.4 | 9.8 | 6.3 | 4.7 | 218 | 220.2 | 219.8 | 30.4 | 30.1 | 29.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 18855 | 1 | 49.3 | 110095.8 | 6753 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 1.5 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:50 | Normal | 656.8 | 663.6 | 535.4 | 535.5 | 9.3 | 9.7 | 6.7 | 4.6 | 217.8 | 220.4 | 219 | 30.1 | 29.9 | 29.1 | 59.99 | 60 | 60 | 18782 | 1 | 49.4 | 110097.4 | 6753 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 1.9 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 07:55 | Normal | 645.5 | 648.8 | 542.3 | 518.4 | 11 | 11.2 | 7.8 | 5.4 | 218 | 220.4 | 219.8 | 34.2 | 33.9 | 33.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 21581 | 1 | 49.3 | 110099.1 | 6753 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 2.6 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:00 | Normal | 646.8 | 651.8 | 523.8 | 516 | 11.8 | 12 | 9.8 | 6 | 219 | 220 | 220.4 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 23538 | 1 | 49.3 | 110101 | 6754 | 6 | 6.3 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 3.7 | 5.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:05 | Normal | 640 | 641.6 | 524.5 | 509.7 | 12.3 | 12.4 | 10.2 | 6.1 | 218.4 | 220.6 | 220 | 38.4 | 38.2 | 37.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 24297 | 1 | 49.1 | 110103 | 6754 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 4.1 | 6.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:10 | Normal | 641.5 | 641.6 | 514.8 | 505.8 | 11.8 | 12 | 10.3 | 6 | 217.4 | 220.4 | 219.8 | 37.5 | 37.6 | 37.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23821 | 1 | 48.5 | 110105 | 6754 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 4.3 | 6.2 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:15 | Normal | 645.3 | 633.6 | 478.1 | 487.3 | 11.8 | 12 | 11.5 | 6.2 | 218 | 219.8 | 219.6 | 37.7 | 37.5 | 36.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 23770 | 1 | 47.4 | 110107 | 6754 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.4 | 6 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:20 | Normal | 640.9 | 639.9 | 482.7 | 497.9 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 6.5 | 217.8 | 220.2 | 219.8 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 60.04 | 60.07 | 60.1 | 25029 | 1 | 45.1 | 110109 | 6754 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.9 | 6.4 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:25 | Normal | 633.9 | 637.1 | 488.8 | 503 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 6.4 | 218 | 220.2 | 220 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 24966 | 1 | 46.3 | 110111.1 | 6754 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6 | 6.5 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:30 | Normal | 630 | 630.9 | 486.5 | 509.8 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 6.5 | 218 | 220.6 | 220 | 40.2 | 39.7 | 39.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 25475 | 1 | 48 | 110113.2 | 6754 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6 | 6.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:35 | Normal | 635.3 | 630.9 | 484.9 | 505 | 13.1 | 13.1 | 13 | 7.3 | 218 | 220 | 220 | 41.6 | 41.7 | 41.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 26424 | 1 | 46.8 | 110115.5 | 6754 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.3 | 6.9 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:40 | Normal | 631.7 | 631.8 | 483.8 | 512 | 14.3 | 14.5 | 14 | 7.7 | 218.2 | 220.4 | 220.6 | 45 | 45.1 | 44.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 28694 | 1 | 47 | 110117.8 | 6754 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7 | 7.5 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:45 | Normal | 627.1 | 630.9 | 500.3 | 450.3 | 14.5 | 14.4 | 13.7 | 9.5 | 218.4 | 221.2 | 220.2 | 46.2 | 45.8 | 45.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29224 | 1 | 47.5 | 110120.2 | 6754 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 6.6 | 7.5 | 5.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:50 | Normal | 619 | 625.9 | 497.7 | 482 | 14.6 | 14.5 | 14 | 9 | 218.4 | 221.2 | 220.8 | 45.9 | 46 | 45.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29224 | 1 | 47.9 | 110122.6 | 6754 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0 | 6.9 | 7.4 | 5.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 08:55 | Normal | 623.3 | 619.6 | 491.8 | 472.9 | 15.3 | 15.5 | 14.6 | 10 | 219 | 221.4 | 221 | 48.2 | 48.4 | 48 | 60.03 | 60 | 59.99 | 30729 | 1 | 48.3 | 110125.1 | 6754 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7 | 7.9 | 6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:00 | Normal | 619.8 | 618.8 | 511.9 | 496.1 | 16.3 | 16.5 | 15.1 | 10.6 | 218.6 | 220.8 | 221.2 | 52.3 | 51.9 | 51 | 59.98 | 60 | 60.03 | 32861 | 1 | 48.7 | 110127.8 | 6755 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 8.4 | 6.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:05 | Normal | 612.9 | 622.7 | 496.7 | 495.7 | 19.1 | 18.8 | 18 | 12.5 | 219.2 | 221.6 | 221.4 | 59.5 | 59.1 | 58.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 37671 | 1 | 49.3 | 110130.5 | 6755 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.9 | 9.7 | 7.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:10 | Normal | 623.7 | 615.8 | 524.5 | 497.8 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 10.8 | 218.2 | 220.8 | 220.2 | 45.2 | 44.9 | 44.8 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 33736 | 1 | 49.9 | 110133.3 | 6755 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.8 | 8.3 | 7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:15 | Normal | 691.8 | 559.5 | 561.6 | 512.6 | 9.6 | 13.6 | 8.3 | 5.8 | 217.8 | 220.2 | 219.8 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18683 | 1 | 49.8 | 110135.3 | 6755 | 5.1 | 5 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:20 | Normal | 607.6 | 615.8 | 516.9 | 500.1 | 18.5 | 18.3 | 17.6 | 12.1 | 220 | 222.2 | 222.4 | 57.9 | 58 | 57 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 36920 | 1 | 50 | 110138.2 | 6755 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:25 | Normal | 620.7 | 601.9 | 527.9 | 501.5 | 13.1 | 15 | 15.4 | 11.3 | 218.8 | 220.8 | 220.6 | 47 | 47 | 46.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35603 | 1 | 50.5 | 110141.2 | 6755 | 6.8 | 7.4 | 0 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.3 | 7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:30 | Normal | 605.8 | 610 | 507.6 | 491.8 | 18.1 | 18 | 17.5 | 12.1 | 219.8 | 222.2 | 222 | 56.7 | 56.4 | 55.9 | 60.02 | 60.1 | 60.05 | 36227 | 1 | 50.9 | 110144.1 | 6755 | 9 | 9.2 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 9 | 9.1 | 7.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:35 | Normal | 604.4 | 609.7 | 504.9 | 487.1 | 18.5 | 18.3 | 18 | 12.4 | 219.4 | 222.6 | 222.4 | 57.2 | 57.1 | 56.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 36672 | 1 | 51.2 | 110147.1 | 6755 | 9.2 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.4 | 9.2 | 7.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:40 | Normal | 598.7 | 587 | 501.8 | 436.1 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 216.2 | 217.6 | 218 | 16.8 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10356 | 1 | 51.4 | 110149.8 | 6755 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:45 | Normal | 613.8 | 627.2 | 517.6 | 502.2 | 6.4 | 5.1 | 7 | 6.1 | 216.2 | 218 | 217.4 | 20.4 | 20 | 20 | 59.98 | 60 | 59.99 | 32371 | 1 | 50.4 | 110151.4 | 6755 | 4 | 3.2 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:50 | Normal | 658.6 | 663.7 | 521.8 | 459.2 | 12.4 | 14 | 15.6 | 11.5 | 218.8 | 221 | 220.8 | 48.9 | 48.4 | 48.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 32258 | 1 | 50.6 | 110153.6 | 6755 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 8.7 | 7.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 09:55 | Normal | 612.8 | 612.8 | 516.1 | 496.3 | 13.5 | 5.5 | 16.2 | 7.1 | 217 | 219.2 | 219.2 | 32.8 | 32.8 | 32 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35528 | 1 | 50.8 | 110156.7 | 6755 | 8.7 | 6.7 | 0 | 4 | 2.8 | 0 | 8.9 | 8.6 | 6.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:00 | Normal | 627.9 | 618.1 | 535.9 | 421.3 | 4 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 215 | 216.8 | 216.8 | 14.6 | 14.7 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9299 | 1 | 50.1 | 110157.5 | 6756 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:05 | Normal | 570 | 638.8 | 493.6 | 451.8 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 2.8 | 213.6 | 214.8 | 214.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 9526 | 1 | 49.3 | 110158.6 | 6756 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:10 | Normal | 639.4 | 647.7 | 532.5 | 452.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 212.8 | 213.8 | 213.2 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6316 | 1 | 47.9 | 110159.3 | 6756 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:15 | Normal | 657.1 | 660 | 520.5 | 502.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 213.4 | 215 | 214.2 | 12.5 | 12 | 11.8 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 7514 | 1 | 46.7 | 110159.8 | 6756 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:20 | Normal | 676.6 | 691.6 | 564.6 | 511 | 4 | 4 | 4.1 | 2.6 | 213.2 | 215.2 | 214.2 | 16.1 | 15.8 | 15.3 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 9644 | 1 | 45.7 | 110160.6 | 6756 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:25 | Normal | 690.6 | 687.8 | 574.7 | 526.8 | 3.8 | 4 | 4 | 2.1 | 213.2 | 214.8 | 214.2 | 15.5 | 15.1 | 15 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9405 | 1 | 47.3 | 110161.4 | 6756 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:30 | Normal | 695.6 | 711.4 | 568.5 | 471.7 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 213.4 | 215.4 | 214.6 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8655 | 1 | 46.7 | 110162.1 | 6756 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:35 | Normal | 686.8 | 715.4 | 570.6 | 475.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 212.8 | 214.4 | 213.4 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7375 | 1 | 46.4 | 110162.8 | 6756 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:40 | Normal | 678.8 | 679.6 | 575 | 459.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 212.2 | 213.8 | 212.8 | 11.1 | 10.8 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6806 | 1 | 46.2 | 110163.4 | 6756 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:45 | Normal | 686.9 | 685.1 | 577.6 | 478 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2 | 212.2 | 213.8 | 213 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 7518 | 1 | 46.2 | 110164 | 6756 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:50 | Normal | 654.7 | 675.4 | 577.7 | 473.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 213 | 213.8 | 213.6 | 11 | 11 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7488 | 1 | 46.2 | 110164.6 | 6756 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 10:55 | Normal | 680.8 | 680.9 | 551.4 | 471.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 213.8 | 215.2 | 214.4 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5743 | 1 | 46 | 110165.2 | 6756 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:00 | Normal | 661.1 | 649.7 | 553.6 | 456.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1 | 213 | 214.4 | 213.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4090 | 1 | 45.8 | 110165.7 | 6757 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:05 | Normal | 634.7 | 661.2 | 542.5 | 452.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 212.8 | 214.2 | 213.4 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2852 | 1 | 45.8 | 110165.9 | 6757 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:10 | Normal | 654.5 | 649.6 | 553.5 | 432.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 212.2 | 214.6 | 213.8 | 5.2 | 5 | 4.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2961 | 1 | 45.5 | 110166.2 | 6757 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:15 | Normal | 626.8 | 637.5 | 547.6 | 441.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 212.8 | 214.4 | 213.8 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2587 | 1 | 44.9 | 110166.4 | 6757 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:20 | Normal | 651.5 | 607.2 | 523.4 | 463.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 212.8 | 214.4 | 214.4 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2006 | 1 | 45.4 | 110166.6 | 6757 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:25 | Normal | 643.5 | 649.5 | 568.3 | 438.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 213.6 | 214.8 | 214.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2173 | 1 | 46.3 | 110166.8 | 6757 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:30 | Normal | 678.5 | 639.9 | 564.8 | 480.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 213.4 | 215.2 | 214.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 2193 | 1 | 48.6 | 110166.9 | 6757 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:35 | Normal | 643.5 | 649.6 | 550.4 | 517.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 213.4 | 214.8 | 215 | 3.5 | 3.2 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2039 | 1 | 49.9 | 110167.1 | 6757 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:40 | Normal | 646.4 | 649.4 | 527 | 467.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 213 | 215 | 214.8 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1739 | 1 | 49.5 | 110167.3 | 6757 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:45 | Normal | 612.6 | 652.2 | 550.6 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 213.6 | 215 | 214.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1608 | 1 | 49 | 110167.4 | 6757 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:50 | Normal | 626.7 | 671.3 | 537.7 | 472.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 214 | 215.4 | 215.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1765 | 1 | 48.4 | 110167.6 | 6757 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 11:55 | Normal | 638.8 | 668.3 | 541.6 | 558.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 214.4 | 216 | 215.4 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1731 | 1 | 47.6 | 110167.7 | 6757 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:00 | Normal | 663.8 | 656.8 | 542.9 | 497.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 214.6 | 215.8 | 215.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1710 | 1 | 46.4 | 110167.8 | 6758 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:05 | Normal | 654.1 | 636.8 | 514.6 | 480.9 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 214.4 | 215.8 | 215.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60 | 1699 | 1 | 45.6 | 110168 | 6758 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:10 | Normal | 657.4 | 604.3 | 539.3 | 469.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 214.4 | 215.8 | 215.8 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1795 | 1 | 49.9 | 110168.1 | 6758 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:15 | Normal | 638.7 | 671.2 | 541.4 | 516.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 214.4 | 216 | 215.8 | 3.3 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1882 | 1 | 49.2 | 110168.3 | 6758 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:20 | Normal | 651 | 642 | 553.6 | 468 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 214.6 | 216.6 | 215.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2001 | 1 | 48.4 | 110168.4 | 6758 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:25 | Normal | 624.8 | 650.4 | 575.7 | 465.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 214.6 | 216.6 | 216.2 | 3.7 | 3.4 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2073 | 1 | 47.3 | 110168.6 | 6758 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:30 | Normal | 651.9 | 656.9 | 547.5 | 480.7 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 214.6 | 216.2 | 216.2 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 2131 | 1 | 45.5 | 110168.8 | 6758 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:35 | Normal | 640.8 | 590.7 | 547 | 428.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 214.8 | 216 | 216 | 4 | 3.6 | 3.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2262 | 1 | 49.6 | 110169 | 6758 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:40 | Normal | 673.4 | 657.8 | 555.6 | 440.9 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 214.8 | 216 | 216 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2384 | 1 | 49.4 | 110169.2 | 6758 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:45 | Normal | 648.5 | 669.1 | 552.6 | 448.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 214.6 | 215.6 | 215.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2500 | 1 | 48.4 | 110169.4 | 6758 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:50 | Normal | 634.8 | 656.3 | 573.1 | 450 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 214.2 | 215.6 | 215 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2625 | 1 | 46.8 | 110169.6 | 6758 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 12:55 | Normal | 603.5 | 664.6 | 563.7 | 456.9 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 214.4 | 216 | 215.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 2747 | 1 | 48.8 | 110169.8 | 6758 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:00 | Normal | 673.7 | 666.8 | 552.5 | 393.8 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.8 | 214.6 | 216 | 215.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3024 | 1 | 49.2 | 110170 | 6759 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:05 | Normal | 669.6 | 703 | 562.5 | 517.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 214.4 | 215.2 | 216 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3576 | 1 | 47.9 | 110170.3 | 6759 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:10 | Normal | 670.6 | 679.6 | 565.6 | 470.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 214.2 | 214.8 | 215.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 4365 | 1 | 45.1 | 110170.6 | 6759 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:15 | Normal | 681.6 | 700.9 | 576.3 | 520.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 214.2 | 214.6 | 215.2 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4847 | 1 | 49.5 | 110171 | 6759 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:20 | Normal | 662.5 | 692 | 555.4 | 477.7 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 214 | 214.8 | 214.8 | 8 | 7.7 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4800 | 1 | 48.2 | 110171.4 | 6759 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:25 | Normal | 672.3 | 681.8 | 558.5 | 490.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.1 | 213.8 | 213 | 215.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4635 | 1 | 45.7 | 110171.8 | 6759 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:30 | Normal | 671.6 | 660.7 | 556 | 441.3 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 213.6 | 213.4 | 214.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3425 | 1 | 49.6 | 110172.2 | 6759 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:35 | Normal | 596.6 | 592.8 | 521.6 | 435.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 212.6 | 214 | 213.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 708 | 1 | 48.4 | 110172.3 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:40 | Normal | 620.5 | 640.2 | 518.6 | 423.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 213.2 | 214 | 214.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 843 | 1 | 46 | 110172.4 | 6759 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:45 | Normal | 537.3 | 621.9 | 553.5 | 494.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 213 | 214 | 215 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 943 | 1 | 49.6 | 110172.4 | 6759 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:50 | Normal | 487.4 | 627.7 | 545.3 | 556.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 213.8 | 214.2 | 215 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 945 | 1 | 48.1 | 110172.5 | 6759 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 13:55 | Normal | 504.7 | 623.4 | 569.6 | 512.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 214 | 215.6 | 215.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1059 | 1 | 47.3 | 110172.6 | 6759 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:00 | Normal | 445.9 | 625.3 | 543.7 | 440.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 214.4 | 215.4 | 215.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1396 | 1 | 48.8 | 110172.7 | 6760 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:05 | Normal | 533.7 | 658.2 | 544.8 | 453.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 214 | 215.2 | 215.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1375 | 1 | 45.8 | 110172.8 | 6760 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:10 | Normal | 637.7 | 672.1 | 506.8 | 482.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 214.6 | 215.8 | 215.6 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1486 | 1 | 49.1 | 110172.9 | 6760 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:15 | Normal | 622.1 | 648.3 | 524.4 | 504.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 214.6 | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1453 | 1 | 46.2 | 110173.1 | 6760 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:20 | Normal | 640.9 | 651 | 536.7 | 574.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 214.8 | 216.2 | 215.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1405 | 1 | 49.2 | 110173.2 | 6760 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:25 | Normal | 659.9 | 623.5 | 487.2 | 504.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 214.8 | 216 | 216 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 1446 | 1 | 46.2 | 110173.3 | 6760 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:30 | Normal | 619.8 | 678.1 | 538.6 | 494.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 214.4 | 215.6 | 216.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1373 | 1 | 49.1 | 110173.4 | 6760 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:35 | Normal | 619.5 | 634.2 | 552.3 | 581.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 215.4 | 216.2 | 216.6 | 2.4 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1350 | 1 | 45.7 | 110173.5 | 6760 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:40 | Normal | 545.7 | 668 | 544.6 | 504.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 215.6 | 217.2 | 216.6 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1287 | 1 | 49 | 110173.6 | 6760 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:45 | Normal | 554.1 | 660.2 | 554.7 | 522 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 215.4 | 216.8 | 216.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1271 | 1 | 44.7 | 110173.7 | 6760 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:50 | Normal | 456.4 | 608.9 | 552.6 | 545.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 215.6 | 217.2 | 216.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1229 | 1 | 48.8 | 110173.8 | 6760 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 14:55 | Normal | 497.3 | 646.7 | 532.5 | 564.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 216.2 | 216.8 | 217 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1232 | 1 | 45.1 | 110173.9 | 6760 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:00 | Normal | 553.5 | 654.2 | 541.6 | 524 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 215.8 | 217.2 | 217.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1302 | 1 | 48.9 | 110174.1 | 6761 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:05 | Normal | 577.3 | 650.2 | 560.9 | 519.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216.2 | 217 | 217.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60 | 60.02 | 1286 | 1 | 46.1 | 110174.2 | 6761 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:10 | Normal | 476.8 | 644.2 | 559.8 | 527.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 216 | 217 | 217.2 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1225 | 1 | 49.2 | 110174.3 | 6761 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:15 | Normal | 411.7 | 678 | 553.4 | 439.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 215.8 | 217.8 | 217 | 2.3 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1121 | 1 | 47 | 110174.4 | 6761 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:20 | Normal | 309.8 | 627.4 | 532.9 | 468.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 216 | 217.8 | 217.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1091 | 1 | 49.6 | 110174.5 | 6761 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:25 | Normal | 276.9 | 646 | 498.6 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.2 | 217.6 | 217.6 | 2.1 | 2 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1068 | 1 | 48 | 110174.5 | 6761 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:30 | Normal | 272.9 | 621.7 | 526.7 | 428.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 216.2 | 218.2 | 218 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 1054 | 1 | 50 | 110174.6 | 6761 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:35 | Normal | 344.6 | 686 | 530.7 | 499 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.4 | 218.6 | 217.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1036 | 1 | 48.6 | 110174.7 | 6761 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:40 | Normal | 227.2 | 633.2 | 495.8 | 534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 216.6 | 217.4 | 217.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1065 | 1 | 45.8 | 110174.8 | 6761 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:45 | Normal | 215.2 | 663.7 | 542 | 535.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 216.2 | 218.2 | 218 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1067 | 1 | 49.3 | 110174.9 | 6761 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:50 | Normal | 374.8 | 624 | 522.6 | 556.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 216.6 | 217.6 | 218 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 1351 | 1 | 47.3 | 110175 | 6761 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 15:55 | Normal | 496.7 | 651 | 530.8 | 482.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 218.4 | 217.8 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1602 | 1 | 49.8 | 110175.1 | 6761 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:00 | Normal | 643.1 | 642.1 | 517.5 | 472.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 217 | 218.2 | 218 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1928 | 1 | 48.3 | 110175.3 | 6762 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:05 | Normal | 675 | 668.9 | 556.4 | 463.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 217.2 | 218.4 | 218.2 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 59.97 | 60 | 60 | 2276 | 1 | 45.8 | 110175.4 | 6762 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:10 | Normal | 634.5 | 647.7 | 564.4 | 476.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 217.2 | 218.4 | 218.6 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2997 | 1 | 49.1 | 110175.7 | 6762 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:15 | Normal | 669.8 | 671.8 | 559.6 | 477.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1 | 218.2 | 219 | 219.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4014 | 1 | 47 | 110176 | 6762 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:20 | Normal | 688.5 | 674.1 | 580.9 | 495.3 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 60 | 59.99 | 60 | 5270 | 1 | 49.8 | 110176.3 | 6762 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:25 | Normal | 698.7 | 697.2 | 582.6 | 508.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 219 | 219.8 | 220 | 10 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6269 | 1 | 48.7 | 110176.8 | 6762 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:30 | Normal | 687.7 | 699.7 | 588.6 | 503.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 219.2 | 220 | 220 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6512 | 1 | 46.2 | 110177.4 | 6762 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:35 | Normal | 690.8 | 693.8 | 573.5 | 481.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 219 | 220.2 | 220.4 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6239 | 1 | 49.9 | 110177.9 | 6762 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:40 | Normal | 668.7 | 691 | 585.7 | 474 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 5951 | 1 | 48.9 | 110178.4 | 6762 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:45 | Normal | 685.3 | 663.8 | 574.6 | 469.9 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 219 | 220.4 | 220.4 | 9.1 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 5732 | 1 | 47.8 | 110178.9 | 6762 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:50 | Normal | 686.7 | 686.6 | 570.4 | 455.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5584 | 1 | 46 | 110179.4 | 6762 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 16:55 | Normal | 676.9 | 700.6 | 581.4 | 486.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 219.8 | 221 | 221 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5482 | 1 | 49.1 | 110179.8 | 6762 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:00 | Normal | 684.8 | 677.7 | 580.5 | 492.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 219.6 | 221 | 220.8 | 8.5 | 8.2 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5305 | 1 | 49.4 | 110180.3 | 6763 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:05 | Normal | 676.1 | 676.3 | 570.4 | 529.7 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1 | 219.6 | 221.2 | 220.8 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5033 | 1 | 48.7 | 110180.7 | 6763 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:10 | Normal | 686.9 | 684.6 | 573 | 479.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 219.4 | 221 | 221.2 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4789 | 1 | 47.5 | 110181.1 | 6763 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:15 | Normal | 698.6 | 681.6 | 579.9 | 485.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 4483 | 1 | 46.1 | 110181.5 | 6763 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:20 | Normal | 651.7 | 687.6 | 572.8 | 521.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 219.2 | 221 | 220.4 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4065 | 1 | 47.7 | 110181.9 | 6763 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:25 | Normal | 673.7 | 677.7 | 574.5 | 482.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 219 | 221.2 | 220 | 6 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3651 | 1 | 49.5 | 110182.2 | 6763 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:30 | Normal | 670.5 | 666.4 | 566.7 | 455.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 219 | 221 | 220.6 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3203 | 1 | 48.7 | 110182.5 | 6763 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:35 | Normal | 652.9 | 666.3 | 548.7 | 421 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 218.8 | 220 | 220.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2813 | 1 | 47.5 | 110182.7 | 6763 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:40 | Normal | 647.7 | 669.2 | 568.6 | 455.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 219.2 | 220 | 220.6 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2432 | 1 | 45.4 | 110182.9 | 6763 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:45 | Normal | 532.5 | 636.3 | 545.4 | 363.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 220.8 | 220.6 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1997 | 1 | 49.9 | 110183.1 | 6763 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:50 | Normal | 595.7 | 654.3 | 545.5 | 459.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219 | 220.4 | 220.8 | 3 | 2.9 | 2.6 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 1728 | 1 | 49 | 110183.3 | 6763 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 17:55 | Normal | 556.3 | 662.3 | 504.9 | 572.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1331 | 1 | 48 | 110183.4 | 6763 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:00 | Normal | 426.7 | 650.9 | 541.2 | 531.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 221 | 220.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1081 | 1 | 46.1 | 110183.5 | 6764 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:05 | Normal | 372.7 | 619 | 524.4 | 567.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.8 | 220.6 | 220.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 868 | 1 | 49.9 | 110183.6 | 6764 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:10 | Normal | 377.2 | 635.1 | 519.1 | 521.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 221.2 | 220.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 738 | 1 | 48.9 | 110183.6 | 6764 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:15 | Normal | 297.2 | 590.7 | 522.7 | 518.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 221 | 221 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 607 | 1 | 46.8 | 110183.7 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:20 | Normal | 369.2 | 549.8 | 516 | 487.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 220.8 | 220.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 507 | 1 | 49.8 | 110183.7 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:25 | Normal | 176.2 | 447.6 | 522.4 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 220.2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 457 | 1 | 48.4 | 110183.8 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:30 | Normal | 178.3 | 338.3 | 497.4 | 459.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221 | 221 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 451 | 1 | 45.1 | 110183.8 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:35 | Normal | 194.8 | 280.8 | 393.8 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 221 | 220.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 442 | 1 | 49.2 | 110183.9 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:40 | Normal | 199.6 | 196.7 | 283.5 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 220 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 441 | 1 | 46.9 | 110183.9 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-23 18:45 | Normal | 196.7 | 202.3 | 192.1 | 157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.6 | 219 | 1.2 | 1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 439 | 1 | 49.6 | 110183.9 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0