## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-24 05:11 | Wait | 544 | 544.2 | 542.8 | 544.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 227.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:11 | Wait | 548.9 | 549.1 | 544.6 | 549.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.2 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:13 | Wait | 586.1 | 586.2 | 562.9 | 577.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:14 | Wait | 598.2 | 598.3 | 569.9 | 584.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.2 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:15 | Wait | 609.4 | 609.5 | 577.2 | 590.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.7 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:16 | Wait | 620.3 | 620.4 | 585.1 | 597.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 30.8 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:17 | Wait | 625.9 | 629.9 | 585.5 | 597.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 29.6 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:18 | Normal | 570.4 | 630.4 | 586.7 | 540.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 225.6 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 611 | 1 | 31.3 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:19 | Normal | 571.5 | 637 | 541 | 512.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 225.4 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 626 | 1 | 32.3 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:20 | Normal | 566.5 | 613.9 | 473.6 | 456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 227.8 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 661 | 1 | 33.1 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:21 | Normal | 565.6 | 635.9 | 514.5 | 444.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 223.6 | 231.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.89 | 59.94 | 685 | 1 | 33.8 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:22 | Normal | 545.7 | 610.7 | 532.9 | 475.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 225.4 | 231.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 60.05 | 59.97 | 60.05 | 718 | 1 | 34.4 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:23 | Normal | 517.8 | 623.1 | 531.2 | 453.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 227.4 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 744 | 1 | 35 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:24 | Normal | 506.2 | 597 | 523.6 | 501.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 227 | 231.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 760 | 1 | 35.5 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:25 | Normal | 503.8 | 581.2 | 517.8 | 501.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 226 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 60.11 | 59.95 | 60.03 | 772 | 1 | 35.9 | 12849.3 | 2417 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:26 | Normal | 479.3 | 549.1 | 530.1 | 469.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 226.2 | 231.4 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 59.85 | 59.93 | 798 | 1 | 36.3 | 12849.4 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:27 | Normal | 481.8 | 619.1 | 525.8 | 476.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 226.6 | 231.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60.12 | 60.03 | 60.08 | 844 | 1 | 36.7 | 12849.4 | 2417 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:28 | Normal | 458.9 | 598.2 | 470.4 | 436.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 227.2 | 231.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 851 | 1 | 37.1 | 12849.4 | 2417 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:29 | Normal | 449.5 | 622.5 | 471.4 | 447.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 227.8 | 231.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 902 | 1 | 37.4 | 12849.4 | 2418 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:30 | Normal | 447.6 | 608.9 | 483.7 | 453 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 228.4 | 231.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 936 | 1 | 37.7 | 12849.4 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:31 | Normal | 409.3 | 565.7 | 525.1 | 426.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 227.8 | 231.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 921 | 1 | 38 | 12849.4 | 2418 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:32 | Normal | 383.5 | 611.3 | 515.4 | 398 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 229.4 | 232 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 956 | 1 | 38.3 | 12849.5 | 2418 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:33 | Normal | 348.6 | 577.5 | 479 | 452.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 230 | 229.2 | 231.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 968 | 1 | 38.5 | 12849.5 | 2418 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:34 | Normal | 350.9 | 599.8 | 474.9 | 436.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 229.4 | 234 | 231.6 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1011 | 1 | 38.8 | 12849.5 | 2418 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:35 | Normal | 372.6 | 618.8 | 451.8 | 427.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 229 | 231.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.94 | 59.98 | 1056 | 1 | 39.1 | 12849.5 | 2418 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:36 | Normal | 339.1 | 637.9 | 431.7 | 485.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 230.8 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1117 | 1 | 39.4 | 12849.5 | 2418 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:37 | Normal | 323.5 | 624.6 | 421.5 | 576 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 231.8 | 232 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.94 | 59.9 | 59.96 | 1155 | 1 | 39.5 | 12849.5 | 2418 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:38 | Normal | 335.8 | 655.6 | 461.2 | 606.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.4 | 231.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 1208 | 1 | 39.8 | 12849.6 | 2418 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:39 | Normal | 327.3 | 598.7 | 472.7 | 596.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 231.2 | 231.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 60.06 | 60.14 | 60.1 | 1240 | 1 | 40.1 | 12849.6 | 2418 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:40 | Normal | 344.8 | 610.7 | 459.4 | 580.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231.2 | 231.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 1276 | 1 | 40 | 12849.6 | 2418 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:41 | Normal | 341.8 | 630.3 | 461.5 | 559.4 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 232.2 | 232 | 2 | 1.9 | 2.3 | 60.07 | 60.1 | 60.06 | 1352 | 1 | 40.2 | 12849.6 | 2418 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:42 | Normal | 350.8 | 639.1 | 425.3 | 598.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 234 | 232 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60.05 | 60.06 | 1397 | 1 | 40.4 | 12849.6 | 2418 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:43 | Normal | 362.5 | 645.7 | 454.4 | 621.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 234.2 | 231.8 | 2 | 2.1 | 2.7 | 60.01 | 59.89 | 59.98 | 1445 | 1 | 40.6 | 12849.7 | 2418 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:44 | Normal | 436.3 | 621.5 | 406 | 574 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 230.2 | 234.8 | 232 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1557 | 1 | 40.8 | 12849.7 | 2418 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:45 | Normal | 414.9 | 642 | 441.4 | 564.6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 230.2 | 234.6 | 231.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 1626 | 1 | 41 | 12849.7 | 2418 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:46 | Normal | 416.6 | 660.9 | 444.2 | 613.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 229.8 | 236.6 | 232.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1683 | 1 | 41.2 | 12849.7 | 2418 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:47 | Normal | 402 | 656.9 | 433.3 | 581.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 229.4 | 238.4 | 231.6 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 60 | 60.06 | 60.06 | 1752 | 1 | 41.4 | 12849.8 | 2418 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:48 | Normal | 396.7 | 656.5 | 388.7 | 583.7 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.8 | 236.6 | 232.4 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 1797 | 1 | 41.5 | 12849.8 | 2418 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:49 | Normal | 405.7 | 638.5 | 422.2 | 587.2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 231 | 237.2 | 232.2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 60 | 60.03 | 60.05 | 1872 | 1 | 41.7 | 12849.8 | 2418 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:50 | Normal | 373.7 | 641.8 | 448.2 | 601.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 231 | 239 | 232 | 2.4 | 3 | 3.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 1937 | 1 | 41.8 | 12849.9 | 2418 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:51 | Normal | 371.6 | 667.9 | 420.6 | 609.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 231.8 | 238.8 | 232.6 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1987 | 1 | 41.9 | 12849.9 | 2418 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:52 | Normal | 399.9 | 682.5 | 435.6 | 619.6 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 238.4 | 231.8 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 2030 | 1 | 42 | 12849.9 | 2418 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:53 | Normal | 389.7 | 699 | 462.1 | 598.4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 239.6 | 232.2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 60.03 | 59.89 | 59.99 | 2009 | 1 | 42.1 | 12850 | 2418 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:54 | Normal | 487 | 716.2 | 500.1 | 593.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.4 | 239.6 | 232.4 | 2.2 | 3 | 3.5 | 60.15 | 60.03 | 60.08 | 1974 | 1 | 42.4 | 12850 | 2418 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:55 | Normal | 490.6 | 712.7 | 520.9 | 592 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 230.6 | 241.4 | 232.2 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 60.02 | 60.11 | 60.06 | 2045 | 1 | 42.4 | 12850 | 2418 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:56 | Normal | 489.1 | 715.5 | 470.8 | 590 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 240.6 | 232.2 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 60.13 | 60.1 | 60.1 | 2092 | 1 | 42.5 | 12850.1 | 2418 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:57 | Normal | 497.7 | 713.2 | 438.5 | 577.5 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 231.6 | 241 | 232 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 59.95 | 60.07 | 60.03 | 2140 | 1 | 42.7 | 12850.1 | 2418 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:58 | Normal | 650.6 | 718.6 | 438.2 | 577.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 229.8 | 242.4 | 232.4 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 60.08 | 60.12 | 60.13 | 2284 | 1 | 42.7 | 12850.1 | 2418 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 05:59 | Wait | 737.3 | 737.1 | 688 | 698.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 42.8 | 12850.1 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:00 | Wait | 738.8 | 738.6 | 689.6 | 699.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 43 | 12850.1 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:01 | Wait | 740.3 | 740.1 | 690.6 | 700.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.1 | 12850.1 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:02 | Wait | 741.6 | 741.3 | 691.9 | 701.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.95 | 59.94 | 930 | 0 | 43.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:03 | Wait | 742.7 | 742.3 | 693.2 | 702.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:04 | Wait | 743.7 | 743.1 | 693.7 | 703.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 43.4 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:05 | Wait | 745 | 743.9 | 694.5 | 704.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 43.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:06 | Wait | 745.8 | 744.1 | 695 | 705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 43.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:07 | Wait | 747.8 | 745.2 | 695.5 | 706 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 43.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:08 | Wait | 749.7 | 745.8 | 696 | 707.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:09 | Normal | 730.2 | 740.6 | 675.1 | 687.4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 231.4 | 240.4 | 232 | 2.7 | 3.2 | 4 | 60.04 | 59.95 | 60.04 | 762 | 1 | 43.8 | 12850.2 | 2418 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:10 | Wait | 754.2 | 747.2 | 697.3 | 711.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 43.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:11 | Wait | 755.8 | 747.9 | 697.8 | 713.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 43.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:12 | Wait | 757.7 | 748.1 | 698 | 715.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 226.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.06 | 60.1 | 0 | 0 | 43.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:13 | Wait | 758.9 | 748.1 | 698.7 | 718.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 43.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:14 | Wait | 760.6 | 749 | 698.9 | 720.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 43.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:15 | Wait | 761.7 | 749.4 | 699.6 | 722.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.89 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:16 | Wait | 763.2 | 750.2 | 700 | 723.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.88 | 59.93 | 0 | 0 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:17 | Wait | 764.3 | 750.7 | 700.4 | 723.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:18 | Wait | 765.2 | 751.2 | 701 | 723.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:19 | Wait | 765.6 | 751.7 | 701.1 | 722.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 44.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:20 | Wait | 765.6 | 752 | 701.8 | 722.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:21 | Wait | 764.9 | 752.6 | 701.9 | 721 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:22 | Wait | 764.1 | 753.4 | 702.1 | 719.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 44.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:23 | Wait | 762.6 | 753.7 | 702.6 | 718.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:24 | Wait | 761.8 | 754.5 | 702.9 | 717.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:25 | Wait | 761 | 755 | 703.1 | 716.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:26 | Wait | 760.9 | 755.7 | 703.6 | 716.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:27 | Wait | 760.4 | 755.9 | 703.8 | 716.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:28 | Wait | 760.3 | 756.7 | 704.3 | 716.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:29 | Wait | 760.4 | 757.2 | 704.4 | 716.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.89 | 59.93 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:30 | Wait | 761.4 | 758.2 | 705 | 717.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:31 | Wait | 761.7 | 758.7 | 705.3 | 717.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:32 | Wait | 762.2 | 759.5 | 705.5 | 718.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:33 | Wait | 763 | 760.4 | 705.8 | 718.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:34 | Wait | 763.3 | 761 | 705.9 | 719.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230 | 223.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:35 | Wait | 764.2 | 761.7 | 706.3 | 719.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:36 | Wait | 764.9 | 762.6 | 706.5 | 720.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 59.96 | 60.03 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:37 | Wait | 765.4 | 763.4 | 706.9 | 720.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 221.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:38 | Wait | 765.1 | 763.5 | 706.9 | 720.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.94 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:39 | Wait | 765 | 763.9 | 707.2 | 719.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:40 | Wait | 764.7 | 764.1 | 707.4 | 719.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 222.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:41 | Wait | 764.8 | 764.4 | 707.5 | 719.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.8 | 223.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:42 | Wait | 765 | 764.7 | 707.8 | 719.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:43 | Wait | 765.1 | 764.9 | 707.9 | 719.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:44 | Wait | 765.6 | 765.4 | 708.2 | 720.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:45 | Wait | 766 | 765.9 | 708.6 | 720.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.99 | 59.91 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:47 | Wait | 766.7 | 766.6 | 708.6 | 720.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.05 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:48 | Wait | 767.9 | 767.7 | 708.9 | 721.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:49 | Wait | 768.4 | 768.2 | 709.3 | 722.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 223.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:50 | Wait | 769.4 | 769.3 | 709.6 | 722.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 224.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.99 | 59.94 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:50 | Wait | 770.1 | 770.2 | 709.9 | 723.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:52 | Wait | 770.6 | 770.9 | 710.1 | 723.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:53 | Wait | 770 | 770.8 | 710.1 | 722.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-01-24 06:57 | Fault | 766.9 | 769.8 | 712.6 | 718.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:02 | Fault | 765 | 768.9 | 715.4 | 716.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:07 | Fault | 764.7 | 768.8 | 718.9 | 716.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:12 | Fault | 761.9 | 765.6 | 720.5 | 714.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:17 | Fault | 751.6 | 755.9 | 714.6 | 705.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:22 | Fault | 761 | 763 | 720.2 | 713.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:27 | Fault | 758.2 | 760.2 | 716.6 | 711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:32 | Fault | 755.5 | 757.5 | 713.9 | 708.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:37 | Fault | 752.4 | 754.9 | 710.8 | 706.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:42 | Fault | 741.2 | 744.8 | 701.2 | 696.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:47 | Fault | 747.5 | 750.4 | 705.2 | 701.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:52 | Fault | 748.6 | 751 | 705.5 | 702.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:57 | Fault | 751 | 753.3 | 707.1 | 704.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:02 | Fault | 747.9 | 750.2 | 704.5 | 702.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:07 | Fault | 744.1 | 746 | 700.9 | 698.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:12 | Fault | 742.2 | 744.5 | 699.1 | 697.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:17 | Fault | 740.1 | 742.6 | 697.1 | 695.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:22 | Fault | 738.8 | 741.4 | 696.9 | 694 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:27 | Fault | 736 | 738 | 694.6 | 691.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:32 | Fault | 733.9 | 736.6 | 693.6 | 689 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:37 | Fault | 731.4 | 734.1 | 691.8 | 686.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:42 | Fault | 727.4 | 730.6 | 688.9 | 684 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:47 | Fault | 725.6 | 728.3 | 686.1 | 681.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:52 | Fault | 725.8 | 728.4 | 685.5 | 682.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:58 | Fault | 722.9 | 726 | 682.8 | 681.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:02 | Fault | 721 | 722.5 | 680 | 680.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:07 | Fault | 720.1 | 721.8 | 678.8 | 679.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:12 | Fault | 719.9 | 720.9 | 678.7 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:17 | Fault | 719 | 721.6 | 679.4 | 677.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:22 | Fault | 718.6 | 722.6 | 680.7 | 677.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:27 | Fault | 717.5 | 720.5 | 679.2 | 676.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:33 | Fault | 717.2 | 720.1 | 678.4 | 676.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:37 | Fault | 716.9 | 719.6 | 677.1 | 675.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:42 | Fault | 714.4 | 718.1 | 676.9 | 672.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:47 | Fault | 712.3 | 715.8 | 674.3 | 671 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:53 | Fault | 711.7 | 713.8 | 672.1 | 671.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:57 | Fault | 709.4 | 712 | 670.7 | 667.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:03 | Fault | 706.8 | 709 | 668.3 | 665.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:08 | Wait | 702.9 | 704.7 | 664.1 | 662.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:12 | Wait | 700.5 | 703.4 | 662.8 | 660.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:18 | Wait | 698.8 | 703.5 | 663.4 | 658.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:23 | Wait | 697.5 | 701.8 | 662.7 | 656.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:28 | Wait | 696.2 | 700 | 661.8 | 655.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:33 | Wait | 694.7 | 697.2 | 660 | 654 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:38 | Wait | 693.9 | 697.7 | 658.7 | 653.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:42 | Wait | 693.4 | 697.1 | 657.4 | 652.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:48 | Wait | 690.8 | 693.7 | 654.5 | 651.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 216.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:53 | Wait | 694 | 696.6 | 655.9 | 654.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:58 | Wait | 629.3 | 631.3 | 590.6 | 597.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:03 | Wait | 708.8 | 710 | 668.7 | 669 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:08 | Wait | 694.1 | 695.5 | 654.8 | 655.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 216.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:13 | Wait | 680.3 | 682.4 | 643.6 | 641.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:18 | Wait | 667.9 | 674 | 632.1 | 623.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:23 | Wait | 690.6 | 693.3 | 655.9 | 649.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:28 | Wait | 696.8 | 692.9 | 651.4 | 655.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.2 | 217.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:33 | Wait | 685.2 | 686.4 | 652.3 | 642.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:38 | Wait | 668.8 | 671.8 | 636.8 | 627.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:43 | Wait | 695.9 | 698.7 | 662.4 | 652.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:48 | Fault | 674.3 | 675.8 | 639.9 | 634.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:53 | Wait | 683.9 | 689.2 | 655.8 | 640.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:58 | Wait | 659.3 | 661.2 | 623.3 | 622.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:03 | Wait | 710.5 | 710.1 | 667.3 | 666.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:08 | Wait | 700.4 | 702 | 661.8 | 659.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:13 | Wait | 689.6 | 690.9 | 649.7 | 650.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 48.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:18 | Wait | 682.6 | 685.3 | 646.6 | 643.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:23 | Wait | 681.5 | 683 | 643.5 | 644.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:28 | Wait | 681.5 | 682.6 | 642.3 | 642.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:33 | Wait | 682 | 682.6 | 643.2 | 642 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:38 | Wait | 680.5 | 681 | 644.4 | 640.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:43 | Wait | 643 | 646.8 | 608.3 | 607.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 225.2 | 219.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.09 | 60.06 | 0 | 0 | 49.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:48 | Wait | 736.5 | 736.6 | 696 | 691.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:53 | Wait | 714.4 | 713.6 | 674.7 | 669.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:58 | Fault | 696 | 695.9 | 657.1 | 652.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 47.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:03 | Wait | 686 | 685.9 | 647.2 | 643.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 45.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:08 | Wait | 671.6 | 660 | 611.7 | 630.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.6 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 50.1 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:13 | Wait | 701.4 | 706.6 | 668.8 | 654.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.7 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:18 | Wait | 657.8 | 661.9 | 620.5 | 619.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:23 | Wait | 681.3 | 686 | 644.2 | 643 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 60.03 | 1 | 0 | 48.9 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:28 | Wait | 693.4 | 697.6 | 653.9 | 654.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:33 | Wait | 694.7 | 699.5 | 655.1 | 656.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 221.8 | 214.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:38 | Wait | 701.4 | 706.4 | 661.6 | 662.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.8 | 215 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:43 | Wait | 706.2 | 710.1 | 667 | 666.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 220.8 | 215.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:48 | Wait | 708.8 | 712.5 | 668.9 | 668 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:53 | Wait | 710.4 | 712.9 | 669.9 | 668.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:58 | Wait | 696.2 | 699.7 | 657.3 | 658.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 219.4 | 213.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.9 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12850.2 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:03 | Normal | 584.4 | 653.2 | 579.3 | 556.8 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 225.6 | 239 | 225.6 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 2570 | 1 | 47.5 | 12850.3 | 2418 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:08 | Normal | 361.3 | 622.2 | 525.7 | 542.3 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 223.6 | 233.8 | 225 | 2.5 | 3 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1962 | 1 | 45.5 | 12850.5 | 2418 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:13 | Normal | 327.5 | 609.7 | 453.6 | 600.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 223.6 | 229.2 | 225.2 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1564 | 1 | 48.3 | 12850.6 | 2418 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:18 | Normal | 392.5 | 620.8 | 343.1 | 597.5 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 229.6 | 225 | 2 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1468 | 1 | 49.7 | 12850.7 | 2418 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:23 | Normal | 390.1 | 643.1 | 200.6 | 571.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 223 | 227.6 | 225.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 59.92 | 59.98 | 1212 | 1 | 49.2 | 12850.8 | 2418 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:28 | Fault | 689.2 | 693.3 | 647.3 | 651.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:33 | Fault | 695.4 | 699.5 | 652.9 | 657.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:38 | Fault | 695.7 | 699.5 | 653.6 | 658.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:43 | Fault | 697.9 | 701.1 | 654.1 | 659.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:48 | Fault | 699 | 702.6 | 656 | 661.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:53 | Fault | 700 | 704.4 | 656.9 | 662.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:58 | Fault | 703.4 | 709.3 | 660.1 | 666.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:03 | Fault | 707.9 | 714.9 | 664.4 | 671.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:08 | Fault | 709.7 | 717.3 | 666.5 | 673.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:13 | Fault | 708.9 | 717.2 | 665.9 | 672.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:18 | Fault | 706.4 | 714.8 | 663.7 | 670.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:23 | Fault | 703.7 | 710.3 | 661.3 | 667.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:28 | Fault | 703.5 | 708.5 | 660.8 | 667.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:33 | Wait | 706.4 | 711.5 | 663.7 | 670.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 214.6 | 204.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:38 | Wait | 708.6 | 712.8 | 665.5 | 671.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 216 | 207.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:43 | Wait | 710.6 | 713.7 | 667.4 | 673.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 213.8 | 204.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:48 | Wait | 712 | 714.7 | 668.5 | 674.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 212.4 | 202.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12850.9 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:53 | Normal | 559.2 | 653.7 | 561.8 | 602.4 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 232 | 232.6 | 226 | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 59.73 | 60.44 | 59.92 | 1906 | 1 | 48.5 | 12850.9 | 2418 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:58 | Normal | 403.1 | 641.8 | 602.2 | 620.5 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 224.2 | 235 | 229.4 | 3.1 | 5.8 | 4 | 59.72 | 60.74 | 60.13 | 1990 | 1 | 48.6 | 12851.1 | 2419 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:03 | Normal | 437.1 | 636.4 | 583.3 | 569 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 236 | 229.6 | 3.1 | 5.2 | 4.1 | 59.88 | 60.81 | 60.19 | 2152 | 1 | 48.8 | 12851.3 | 2419 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:08 | Normal | 478.9 | 646.6 | 602.9 | 563.4 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 231.6 | 228 | 4 | 5.8 | 5 | 60.24 | 60.18 | 60.5 | 2341 | 1 | 49.2 | 12851.5 | 2419 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:13 | Normal | 486.5 | 659.5 | 575.8 | 586.3 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 234.4 | 238 | 228.2 | 3.6 | 5.1 | 4.4 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 2489 | 1 | 49.5 | 12851.7 | 2419 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:18 | Normal | 556.4 | 694.2 | 608.1 | 595 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 234.2 | 238.2 | 227.8 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 59.97 | 60.06 | 59.94 | 2628 | 1 | 49.8 | 12851.9 | 2419 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:23 | Normal | 537.5 | 714.4 | 490 | 618.7 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 227.8 | 233.4 | 228 | 4 | 4.5 | 4.8 | 60.08 | 59.49 | 59.78 | 2661 | 1 | 47 | 12852.1 | 2419 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:28 | Normal | 618.9 | 710.1 | 533.5 | 601.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 232.4 | 236.8 | 229 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 60.11 | 59.88 | 60.18 | 2584 | 1 | 49.1 | 12852.3 | 2419 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:33 | Normal | 629.9 | 714.4 | 504.3 | 572.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 237.4 | 239.4 | 228.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 60.11 | 59.88 | 59.94 | 2627 | 1 | 49.9 | 12852.5 | 2419 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:38 | Normal | 623 | 728.6 | 468.6 | 587.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 228.6 | 234.6 | 227.6 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 59.93 | 59.72 | 60.11 | 2605 | 1 | 48.6 | 12852.8 | 2419 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:43 | Normal | 632.2 | 728.5 | 419.6 | 635.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 228.6 | 233.8 | 228.6 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 60.23 | 60.18 | 59.92 | 2679 | 1 | 47.2 | 12853 | 2419 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:48 | Normal | 606.3 | 727.6 | 423.4 | 503 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 229 | 239.8 | 229 | 3.4 | 5.1 | 4.1 | 60.21 | 59.95 | 60.11 | 2580 | 1 | 49 | 12853.2 | 2419 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:53 | Normal | 605.2 | 720.5 | 437.2 | 612.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 229.8 | 235.4 | 230.2 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | 60.41 | 59.44 | 59.84 | 2437 | 1 | 46.8 | 12853.4 | 2419 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:58 | Normal | 545.6 | 711.2 | 411.7 | 594 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 228 | 234.2 | 229.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 60.28 | 60.31 | 60.17 | 2611 | 1 | 49.7 | 12853.6 | 2420 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:03 | Normal | 515.2 | 680.6 | 544.6 | 587.8 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 232 | 237.6 | 231 | 3.3 | 5.2 | 4.7 | 60.39 | 60.65 | 60.03 | 2449 | 1 | 48.4 | 12853.8 | 2420 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:08 | Wait | 717.5 | 721.5 | 677.7 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 215.4 | 208.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:13 | Wait | 713.3 | 717.4 | 673.3 | 678 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 215.2 | 210.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 203 | 0 | 49.3 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:18 | Wait | 708.1 | 712.7 | 669 | 674.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 212 | 202.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:23 | Wait | 706.6 | 710.7 | 667.7 | 673.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 211.2 | 204.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:28 | Wait | 705.2 | 709.2 | 666 | 672.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 214.8 | 204 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 0 | 0 | 50 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:33 | Wait | 703.1 | 706.8 | 664 | 670.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 212.2 | 202 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 48.2 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:38 | Wait | 700.8 | 704.3 | 661.6 | 668.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 213.8 | 205 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.2 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:43 | Wait | 698.2 | 701.6 | 659 | 666.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 215.2 | 205.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:48 | Wait | 696.4 | 699.1 | 657.7 | 663.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 216.4 | 206.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:53 | Wait | 706 | 706.1 | 673.6 | 664.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 214.8 | 210 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:58 | Wait | 702 | 701.9 | 669.3 | 661.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 213.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:03 | Wait | 696.5 | 696.5 | 664.4 | 656.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 216.8 | 207.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:08 | Wait | 689.1 | 689.1 | 658.1 | 649.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 216.2 | 207 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:13 | Wait | 677.7 | 677.8 | 647.4 | 640.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 216 | 208.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:18 | Wait | 659.7 | 660.5 | 623.8 | 629.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 215.8 | 207.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:23 | Wait | 642.9 | 643.1 | 608 | 615.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 216.4 | 208 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12853.9 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:28 | Normal | 417.7 | 576.7 | 554.9 | 496.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 216.2 | 223.4 | 229.2 | 3.2 | 4 | 3.1 | 59.69 | 59.41 | 59.89 | 660 | 1 | 49.2 | 12854 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:33 | Normal | 201.2 | 607.1 | 551.6 | 573.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 219.8 | 221.2 | 230.4 | 3.3 | 4.1 | 2.9 | 60.14 | 59.51 | 60.15 | 615 | 1 | 49 | 12854 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:38 | Normal | 224 | 490 | 486.2 | 528.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 220 | 229.6 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 59.63 | 60.37 | 59.88 | 568 | 1 | 48.9 | 12854.1 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:43 | Normal | 207.7 | 441.1 | 420.3 | 430.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 221.4 | 224.2 | 229 | 3 | 3 | 1.7 | 60.09 | 60.44 | 60.07 | 581 | 1 | 49.1 | 12854.1 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:48 | Normal | 196.1 | 269.1 | 242.5 | 251.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 215 | 229 | 3.5 | 3 | 1.9 | 59.66 | 60.19 | 60.05 | 575 | 1 | 49.2 | 12854.2 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0