## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-24 05:13 | Wait | 620.2 | 620 | 530.5 | 536.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 219.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.6 | 110183.9 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:18 | Normal | 413.7 | 562.5 | 531.1 | 543.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 529 | 1 | 35.9 | 110183.9 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:23 | Normal | 200.4 | 639.9 | 529 | 562.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 221 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 663 | 1 | 39.2 | 110184 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:28 | Normal | 204.3 | 656.7 | 476.9 | 509.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 221.4 | 221 | 1.8 | 1.5 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 778 | 1 | 40.8 | 110184.1 | 6764 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:33 | Normal | 215.5 | 630.9 | 535.7 | 546.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 221.6 | 221.2 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 899 | 1 | 42.3 | 110184.1 | 6765 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:38 | Normal | 199.8 | 619.1 | 547.2 | 487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1095 | 1 | 43.4 | 110184.2 | 6765 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:43 | Normal | 394.3 | 675.7 | 538.9 | 436.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1375 | 1 | 44.2 | 110184.3 | 6765 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:48 | Normal | 656.8 | 670.5 | 542 | 487.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 221.4 | 221.4 | 3 | 3.2 | 3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1910 | 1 | 44.8 | 110184.4 | 6765 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:53 | Normal | 666.6 | 669.2 | 531.1 | 453.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 220.2 | 222.2 | 221.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2379 | 1 | 45.4 | 110184.6 | 6765 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 05:58 | Normal | 694.6 | 697.2 | 574 | 520.4 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.6 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 3121 | 1 | 46 | 110184.8 | 6765 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:03 | Normal | 700.8 | 696.8 | 570.4 | 484.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 220 | 221.8 | 221.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 4125 | 1 | 46.6 | 110185.2 | 6765 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:08 | Normal | 702.7 | 715.2 | 582.3 | 475.8 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 1 | 220.2 | 221.8 | 221.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4896 | 1 | 47.2 | 110185.5 | 6765 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:13 | Normal | 694.7 | 712.4 | 584.1 | 540.6 | 2.5 | 3 | 1.4 | 0.9 | 220.4 | 222 | 222 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5897 | 1 | 47.7 | 110186 | 6765 | 1 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:18 | Normal | 705.9 | 708.5 | 585.2 | 479 | 3.3 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 220.4 | 222.2 | 221.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6891 | 1 | 48.3 | 110186.5 | 6765 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:23 | Normal | 698.8 | 712.2 | 582.1 | 532.7 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 220.6 | 222.2 | 222 | 11.2 | 10.8 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 6917 | 1 | 48.8 | 110187.1 | 6765 | 1.6 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:28 | Normal | 700.8 | 696.5 | 593 | 483.6 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 11 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7048 | 1 | 49.5 | 110187.7 | 6765 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:33 | Normal | 694.7 | 706.4 | 574.2 | 474.7 | 3.5 | 3.8 | 2 | 1.8 | 220.6 | 222.6 | 222.2 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7853 | 1 | 45.5 | 110188.3 | 6766 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:38 | Normal | 703.7 | 703.7 | 583.1 | 501.8 | 4 | 4.4 | 2.2 | 2 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 59.99 | 60.04 | 60 | 8932 | 1 | 48.8 | 110189 | 6766 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:43 | Normal | 703.1 | 705.6 | 594.8 | 523.4 | 4.3 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 15.1 | 14.7 | 14.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9302 | 1 | 45.7 | 110189.8 | 6766 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:48 | Normal | 687.2 | 708.5 | 585 | 514.2 | 4.8 | 5 | 2.8 | 2.5 | 221.4 | 223.2 | 223 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 10382 | 1 | 49.5 | 110190.6 | 6766 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:53 | Fault | 812.3 | 812.6 | 670.2 | 687.7 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 19.4 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.52 | 60.02 | 10505 | 2 | 48.2 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 06:58 | Fault | 806.4 | 806.7 | 670.6 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:03 | Fault | 804.6 | 804.4 | 671.5 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:08 | Fault | 804.3 | 803.7 | 672 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:13 | Fault | 801.6 | 800.2 | 671.3 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:18 | Fault | 792.7 | 791.4 | 665.2 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:23 | Fault | 801.5 | 799.8 | 670.2 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:28 | Fault | 798.6 | 797.2 | 667.3 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:33 | Fault | 796 | 794.8 | 664.6 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:38 | Fault | 789.2 | 787.9 | 659.6 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:43 | Fault | 784.2 | 782.3 | 654.7 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:48 | Fault | 791.4 | 789.1 | 660.4 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:53 | Fault | 796 | 794.3 | 665.2 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 07:58 | Fault | 794.1 | 792.6 | 662.5 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:03 | Fault | 790.9 | 788.6 | 661.2 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:08 | Fault | 788.8 | 787.5 | 659.2 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:13 | Fault | 785.6 | 783.7 | 655.2 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:18 | Fault | 785 | 782.4 | 655.7 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.8 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:23 | Fault | 784.3 | 781.8 | 655.8 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:28 | Fault | 780.1 | 777 | 652 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:33 | Fault | 780.2 | 776.8 | 652 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:38 | Fault | 776.9 | 773.6 | 648.8 | 677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:43 | Fault | 773.2 | 770.4 | 645.3 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:48 | Fault | 774.4 | 771.7 | 645.4 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:53 | Fault | 774.4 | 770.7 | 645 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 08:58 | Fault | 772 | 768.2 | 641.6 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:03 | Fault | 772.2 | 768.4 | 642.9 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:08 | Fault | 771.2 | 766.9 | 642.1 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:13 | Fault | 769 | 765 | 639.6 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:18 | Fault | 767.8 | 762.6 | 639.8 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:23 | Fault | 767.9 | 763.7 | 640.9 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:28 | Fault | 769.9 | 764.9 | 642.3 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:33 | Fault | 769.3 | 765.3 | 640.7 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:38 | Fault | 767.3 | 764.3 | 639 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:43 | Fault | 763.9 | 761.4 | 635.4 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:48 | Fault | 760.7 | 757.1 | 634.4 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:53 | Fault | 759.9 | 756.3 | 633.1 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 09:58 | Fault | 757.7 | 753.7 | 632.4 | 666.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:03 | Wait | 755.4 | 751.2 | 628.9 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 110191.5 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:08 | Normal | 596.4 | 594.4 | 501.5 | 515.7 | 18.5 | 18.3 | 17.7 | 12.6 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 56.8 | 57.3 | 56.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 37042 | 1 | 47.3 | 110192.8 | 6766 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:13 | Normal | 605.5 | 610.2 | 511 | 514 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 12.8 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 58.1 | 57.9 | 57.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 37455 | 1 | 41.4 | 110195.9 | 6766 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.1 | 0 | 9.3 | 9.2 | 7.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:18 | Normal | 612.4 | 611.1 | 512.8 | 518.9 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 13 | 223.2 | 224 | 223.8 | 59 | 58.9 | 57.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 38108 | 1 | 39.7 | 110199.1 | 6766 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9.2 | 7.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:23 | Normal | 614.2 | 599.1 | 509.1 | 497.1 | 18.6 | 19.1 | 18.7 | 13.6 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 59.3 | 59.2 | 58.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 38399 | 1 | 41 | 110202.2 | 6766 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.3 | 8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:28 | Normal | 616.7 | 611.2 | 511.9 | 500 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 13.7 | 223.2 | 224.4 | 224.6 | 59.6 | 59.7 | 59.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 38729 | 1 | 42.8 | 110205.5 | 6766 | 9.6 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:33 | Normal | 611.7 | 602.3 | 498.1 | 498.2 | 18.7 | 19.3 | 19.2 | 13.7 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 60.1 | 59.6 | 59.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 38929 | 1 | 44.4 | 110208.7 | 6766 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.7 | 9.9 | 0 | 9.7 | 9.8 | 8.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:38 | Normal | 601.2 | 596.5 | 506.5 | 485.4 | 19.3 | 19.5 | 18.9 | 14 | 223.6 | 224.6 | 225 | 59.7 | 60.1 | 59.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 38982 | 1 | 45.7 | 110211.9 | 6766 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.5 | 8.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:43 | Normal | 608.9 | 612.3 | 509 | 482 | 19.4 | 19.1 | 19 | 14.3 | 223.6 | 225 | 225 | 61.1 | 60.7 | 59.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 39329 | 1 | 47 | 110215.2 | 6766 | 9.8 | 10 | 0 | 9.8 | 10 | 0 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:48 | Normal | 592.8 | 591.2 | 500 | 485 | 20.3 | 20.1 | 19.6 | 14.4 | 223.8 | 224.4 | 225.8 | 61.6 | 62.3 | 61.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 40171 | 1 | 48 | 110218.5 | 6767 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.3 | 10.2 | 0 | 10 | 9.9 | 8.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:53 | Normal | 601.1 | 602.7 | 501.2 | 486.1 | 20.7 | 20.6 | 20.1 | 14.8 | 223.6 | 225 | 225 | 63.2 | 63.6 | 62.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 41351 | 1 | 49 | 110221.9 | 6767 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.2 | 10.1 | 8.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 10:58 | Normal | 573.1 | 562.8 | 482.7 | 467.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 219.4 | 220.2 | 220.6 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7327 | 1 | 49.7 | 110224.5 | 6767 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:03 | Normal | 608.7 | 609.1 | 504.8 | 487.8 | 23 | 23 | 22.7 | 16.4 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 71.4 | 70.7 | 70.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 46347 | 1 | 49.1 | 110226.9 | 6767 | 11.5 | 11.6 | 0 | 11.5 | 11.7 | 0 | 11.6 | 11.6 | 9.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:08 | Normal | 606.5 | 597.7 | 506.8 | 481.6 | 22.5 | 22.6 | 21.3 | 16 | 224 | 225.8 | 225.4 | 68.2 | 68.4 | 67.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 44577 | 1 | 50.5 | 110230.7 | 6767 | 11.2 | 11.1 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11 | 10.9 | 9.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:13 | Normal | 582.9 | 585.6 | 481 | 461.3 | 18 | 18.6 | 17.3 | 13 | 223 | 224.8 | 225 | 55.3 | 54.7 | 54.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 36013 | 1 | 51.3 | 110234.2 | 6767 | 9 | 9.1 | 0 | 9.2 | 9.5 | 0 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:18 | Normal | 602.6 | 598.1 | 501.2 | 471.3 | 20 | 19.8 | 20 | 14.3 | 223 | 225 | 225 | 60.8 | 60.8 | 60.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 39558 | 1 | 51.4 | 110237.3 | 6767 | 10.2 | 10.2 | 0 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10.4 | 10.2 | 8.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:23 | Normal | 599.6 | 591.1 | 493.8 | 479.7 | 14.1 | 16.3 | 14.9 | 11.3 | 222 | 223.8 | 223.4 | 47.3 | 47.8 | 47.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 30643 | 1 | 51.4 | 110240.3 | 6767 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.9 | 8.5 | 0 | 7.4 | 7.7 | 6.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:28 | Normal | 612.8 | 599.1 | 504.2 | 478.2 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 9 | 221.6 | 223.4 | 223.2 | 41.1 | 41.3 | 40.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 26836 | 1 | 51 | 110242.7 | 6767 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:33 | Normal | 610 | 612.5 | 509.2 | 475.1 | 19.6 | 19 | 18 | 12.8 | 223 | 224.8 | 224.6 | 59 | 58.7 | 58.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 37888 | 1 | 50.6 | 110245.4 | 6767 | 9.8 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:38 | Normal | 607.3 | 612.9 | 509 | 470.9 | 17.2 | 17 | 18.6 | 13.5 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 55.5 | 55.7 | 55.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 36342 | 1 | 50.9 | 110248.2 | 6767 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.7 | 0 | 9.5 | 9.4 | 8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:43 | Normal | 593.4 | 602.9 | 496.2 | 463.4 | 24.3 | 23.9 | 23.6 | 17.4 | 224.6 | 226.2 | 226.2 | 72.1 | 71.9 | 71.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 47305 | 1 | 51.3 | 110251.5 | 6767 | 12.1 | 12 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 12 | 11.9 | 10.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:48 | Normal | 605.7 | 602 | 498.9 | 468 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 6.6 | 220.8 | 222 | 222.2 | 32.1 | 32.3 | 31.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20170 | 1 | 51.9 | 110254.5 | 6768 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:53 | Normal | 609 | 607.4 | 506 | 477 | 18.5 | 18.6 | 17.8 | 13 | 223.6 | 225.2 | 225.4 | 57.2 | 56.8 | 56 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 37081 | 1 | 51.4 | 110257.1 | 6768 | 9.4 | 9.3 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9 | 7.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 11:58 | Normal | 605.4 | 605.6 | 501.7 | 453.8 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 3.3 | 219 | 219.8 | 220 | 17.6 | 17 | 17.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10822 | 1 | 51.3 | 110259.3 | 6768 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:03 | Normal | 608.8 | 622.4 | 506 | 484 | 23.6 | 21.3 | 22.9 | 15.3 | 223.8 | 225 | 225.2 | 70.3 | 70.1 | 69.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 44885 | 1 | 50.3 | 110261.4 | 6768 | 11.9 | 11.7 | 0 | 11.2 | 10.4 | 0 | 11.9 | 11.4 | 9.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:08 | Normal | 597.6 | 602.9 | 498.3 | 468.4 | 22.5 | 22.1 | 21.7 | 15.8 | 223.4 | 225.4 | 225.2 | 67.3 | 67.7 | 66.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 43844 | 1 | 51.6 | 110265.2 | 6768 | 11.4 | 11.2 | 0 | 11.3 | 11.1 | 0 | 11.3 | 11.1 | 9.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:13 | Normal | 596.2 | 600.2 | 497 | 463.7 | 21.8 | 21.5 | 21 | 15.6 | 223.2 | 225 | 224.2 | 65.2 | 64.7 | 64.1 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 42115 | 1 | 52.5 | 110268.8 | 6768 | 10.9 | 10.9 | 0 | 11 | 10.8 | 0 | 10.9 | 10.6 | 9.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:18 | Normal | 587.7 | 583 | 480.6 | 445.7 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 14.7 | 223.6 | 225.6 | 224.6 | 61.8 | 61.3 | 61.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40002 | 1 | 52.9 | 110272.2 | 6768 | 10.4 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.4 | 0 | 10.7 | 10.4 | 8.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:23 | Normal | 580 | 590.6 | 493.4 | 448.2 | 20.8 | 20.5 | 19.5 | 14.5 | 223.6 | 225.6 | 224.6 | 60.2 | 59.6 | 59.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 39063 | 1 | 53.1 | 110275.5 | 6768 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10 | 9.9 | 8.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:28 | Normal | 577.9 | 580.2 | 482.7 | 457.1 | 21 | 20.8 | 20.6 | 14.2 | 223 | 225.6 | 224.6 | 60.6 | 61.4 | 60.3 | 59.97 | 60.02 | 60 | 39537 | 1 | 53.2 | 110278.8 | 6768 | 10.5 | 10.7 | 0 | 10.5 | 10.6 | 0 | 10.7 | 10.6 | 8.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:33 | Normal | 594.1 | 596.7 | 495.1 | 440.2 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 15.1 | 222.8 | 225 | 225.6 | 64 | 63.7 | 62.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41166 | 1 | 53.4 | 110282.1 | 6768 | 10.9 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.9 | 10.6 | 9.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:38 | Normal | 596.9 | 569.7 | 490.4 | 439.3 | 18 | 20.1 | 22.8 | 16.5 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 59.7 | 59.2 | 59.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 44632 | 1 | 53.5 | 110285.2 | 6768 | 9.1 | 10.5 | 0 | 10.5 | 11.3 | 0 | 11.7 | 11.6 | 10.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:43 | Normal | 605.3 | 604.4 | 506 | 393 | 3.1 | 3.3 | 3 | 1.8 | 218.6 | 220.6 | 219.6 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 6672 | 1 | 52 | 110285.9 | 6768 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:48 | Normal | 634 | 632.9 | 524 | 446 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 15.2 | 222.6 | 225 | 224 | 69.3 | 68.7 | 67.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 43898 | 1 | 50.5 | 110286.9 | 6769 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.9 | 11 | 0 | 10.9 | 10.7 | 9.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:53 | Normal | 621.3 | 612 | 511 | 448.7 | 22.3 | 22.5 | 21.9 | 15.1 | 222.8 | 224.6 | 224.8 | 68.3 | 68.8 | 68.3 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 44648 | 1 | 51.1 | 110290.1 | 6769 | 11.1 | 11.2 | 0 | 11.3 | 11.4 | 0 | 11.4 | 11.2 | 9.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 12:58 | Normal | 600.3 | 596.9 | 496.7 | 451.8 | 21.9 | 21.8 | 21.2 | 13.5 | 221.8 | 223.6 | 223.4 | 64.5 | 64.6 | 63.8 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 41892 | 1 | 52.2 | 110293.7 | 6769 | 11 | 10.9 | 0 | 11 | 11.2 | 0 | 11 | 10.6 | 8.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:03 | Normal | 587 | 583.4 | 487.2 | 435.2 | 21.6 | 21.6 | 21 | 14.1 | 221.8 | 224 | 222.6 | 63.3 | 63.2 | 62.9 | 60.11 | 60.12 | 60.1 | 40652 | 1 | 52.9 | 110297.1 | 6769 | 10.7 | 10.8 | 0 | 10.7 | 10.8 | 0 | 10.9 | 10.8 | 9.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:08 | Normal | 581.8 | 598.9 | 538.8 | 428.1 | 11.5 | 9.1 | 8.4 | 5.3 | 218 | 219.6 | 218.6 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 60.06 | 60.12 | 60.09 | 24359 | 1 | 52.9 | 110299.8 | 6769 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 5.9 | 4.3 | 3.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:13 | Normal | 601 | 607.2 | 516.5 | 422.6 | 21 | 20.3 | 20.8 | 14.5 | 220 | 222 | 221.4 | 65.3 | 64.7 | 64 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 41014 | 1 | 51.6 | 110301.3 | 6769 | 10.6 | 10.5 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.8 | 10.5 | 9.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:18 | Normal | 624.6 | 612.1 | 528.7 | 447.7 | 4 | 4 | 3.7 | 2.5 | 217 | 218.6 | 218.2 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8649 | 1 | 50.8 | 110302.5 | 6769 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:23 | Normal | 628.3 | 634.6 | 531.3 | 442.3 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 216.4 | 217.6 | 217.6 | 13.8 | 13.3 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8575 | 1 | 49.5 | 110303.2 | 6769 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:28 | Normal | 637.9 | 643.3 | 541.2 | 454 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 215.4 | 217.4 | 217 | 13.2 | 13 | 12.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8270 | 1 | 48.2 | 110303.9 | 6769 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:33 | Normal | 647.7 | 640.1 | 528.7 | 461.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 1.8 | 215.4 | 217.2 | 216.8 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7071 | 1 | 47 | 110304.5 | 6769 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:38 | Normal | 646.4 | 652.8 | 546 | 463.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 1.8 | 216.2 | 218 | 217.4 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7229 | 1 | 45.8 | 110305.1 | 6769 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:43 | Normal | 650.8 | 658.3 | 545.8 | 463.7 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.7 | 215.8 | 217.4 | 217.8 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6813 | 1 | 46.9 | 110305.7 | 6769 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:48 | Normal | 643.6 | 654 | 550.5 | 443.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 215.6 | 217 | 216.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6677 | 1 | 46.4 | 110306.2 | 6770 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:53 | Normal | 651.4 | 663.9 | 535.1 | 451.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 215.6 | 216.6 | 217 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6215 | 1 | 46 | 110306.8 | 6770 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 13:58 | Normal | 646.7 | 648.2 | 537.8 | 466.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 214.4 | 216 | 216.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4076 | 1 | 45.4 | 110307.2 | 6770 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:03 | Normal | 633.7 | 625.2 | 537.1 | 490.1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 214.4 | 215.8 | 216.2 | 5 | 5.1 | 4.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3008 | 1 | 45.3 | 110307.5 | 6770 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:08 | Normal | 642.7 | 630.3 | 539 | 451 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 213.8 | 215.4 | 215.2 | 3.7 | 4 | 3.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2261 | 1 | 45 | 110307.7 | 6770 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:13 | Normal | 640.7 | 652.2 | 541.9 | 437.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 213.6 | 215.6 | 215.2 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1774 | 1 | 45.4 | 110307.9 | 6770 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:18 | Normal | 611.7 | 647.9 | 550.9 | 569.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 213.6 | 215.4 | 215.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1489 | 1 | 46.2 | 110308 | 6770 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:23 | Normal | 463.8 | 616 | 550 | 495 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 213.4 | 215.6 | 215.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1139 | 1 | 48.7 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:28 | Fault | 730.7 | 730.4 | 612 | 614.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:33 | Fault | 738.1 | 737.8 | 615 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:38 | Fault | 736.2 | 735.8 | 613.9 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:43 | Fault | 739.5 | 739.2 | 616.8 | 618.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:48 | Fault | 741 | 740.6 | 618.2 | 620.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:53 | Fault | 742.7 | 742.4 | 619.6 | 621.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 14:58 | Fault | 748.2 | 747.9 | 624.4 | 626.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:03 | Fault | 753 | 752.6 | 628.3 | 630.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:08 | Fault | 755 | 754.5 | 630 | 632.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:13 | Fault | 755.3 | 754.9 | 630 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:18 | Fault | 752.2 | 751.9 | 627.4 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:23 | Fault | 747.7 | 747.4 | 623.6 | 626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:28 | Fault | 748.2 | 747.8 | 623.6 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 110308.1 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:33 | Normal | 642.7 | 642.2 | 519.2 | 576 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 218 | 219.8 | 220 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 1708 | 1 | 47.3 | 110308.1 | 6770 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:38 | Normal | 610.8 | 647 | 559.3 | 408.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 219.2 | 220 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1785 | 1 | 48.9 | 110308.3 | 6770 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:43 | Normal | 639.5 | 668.5 | 550.1 | 520 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218 | 220 | 219.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1813 | 1 | 49.9 | 110308.4 | 6770 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:48 | Normal | 661.2 | 653.3 | 534.5 | 517.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 216 | 217.6 | 217.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | 60 | 60 | 60.03 | 1860 | 1 | 48 | 110308.6 | 6770 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:53 | Normal | 636.9 | 639.2 | 530 | 470.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 216.2 | 217.4 | 217.6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1960 | 1 | 49.7 | 110308.7 | 6771 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 15:58 | Normal | 629.8 | 611.3 | 544.2 | 465.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 216.2 | 217.4 | 217.6 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 2066 | 1 | 48 | 110308.9 | 6771 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:03 | Normal | 656.7 | 649.2 | 555.4 | 416.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 216.2 | 218 | 218.2 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 2240 | 1 | 49.9 | 110309.1 | 6771 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:08 | Normal | 650.7 | 636.3 | 563.2 | 506.7 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 216.6 | 217.8 | 218.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2451 | 1 | 48.5 | 110309.3 | 6771 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:13 | Normal | 670 | 688.1 | 555.4 | 458 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 216.6 | 218.2 | 218 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2660 | 1 | 45.2 | 110309.5 | 6771 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:18 | Normal | 672.9 | 656.5 | 570.5 | 459.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 216.8 | 218.4 | 218.6 | 5 | 4.8 | 4.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2949 | 1 | 49.3 | 110309.7 | 6771 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:23 | Normal | 623.7 | 683.8 | 570.1 | 479 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 216.6 | 218.2 | 218.4 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3194 | 1 | 47.6 | 110310 | 6771 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:28 | Normal | 677 | 691.5 | 550.5 | 526.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 216.8 | 218.2 | 218.6 | 5.6 | 5.4 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3363 | 1 | 46.2 | 110310.3 | 6771 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:33 | Normal | 669.9 | 676.3 | 571.1 | 501.9 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 216.8 | 218.4 | 218.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 59.95 | 60 | 59.94 | 3633 | 1 | 49.3 | 110310.6 | 6771 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:38 | Normal | 675.7 | 687.3 | 562.1 | 466.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 216.8 | 218.2 | 219 | 6.2 | 6 | 5.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3767 | 1 | 48.2 | 110310.9 | 6771 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:43 | Normal | 658.8 | 671 | 555.1 | 481.2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 216.6 | 218.8 | 218.2 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3633 | 1 | 46.3 | 110311.2 | 6771 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:48 | Normal | 647.4 | 672.9 | 562.8 | 480 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 216.8 | 219 | 218.4 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3456 | 1 | 50 | 110311.5 | 6771 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:53 | Normal | 668.6 | 675.1 | 547.2 | 466.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 217.2 | 219.4 | 219 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3133 | 1 | 49.1 | 110311.8 | 6772 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 16:58 | Normal | 620.8 | 663.9 | 570.1 | 439.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 217.6 | 219.2 | 219.4 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2818 | 1 | 48 | 110312 | 6772 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:03 | Normal | 641.8 | 664.2 | 552.2 | 517.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 217.2 | 219.2 | 218.8 | 4.3 | 4 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2481 | 1 | 46 | 110312.2 | 6772 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:08 | Normal | 656.6 | 651.1 | 561.2 | 452.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 217.2 | 219.2 | 219.2 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2216 | 1 | 50 | 110312.4 | 6772 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:13 | Normal | 632.7 | 711.6 | 542.2 | 441.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 217 | 218.8 | 218.6 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1851 | 1 | 49.1 | 110312.6 | 6772 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:18 | Normal | 615.8 | 626.1 | 564.1 | 443 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 217.2 | 218.2 | 219.2 | 3 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1772 | 1 | 48 | 110312.7 | 6772 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:23 | Normal | 615.6 | 626.7 | 545.1 | 523.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 217.2 | 219 | 219.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 1669 | 1 | 46 | 110312.9 | 6772 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:28 | Normal | 670 | 675.8 | 561.9 | 508.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 217.8 | 218.8 | 219.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 59.95 | 60.05 | 59.99 | 1516 | 1 | 49.9 | 110313 | 6772 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:33 | Normal | 601.6 | 666.6 | 513.5 | 478.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 217.4 | 219.8 | 219.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1456 | 1 | 49 | 110313.1 | 6772 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:38 | Normal | 527.9 | 660.1 | 554.3 | 436.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.8 | 219.8 | 219.4 | 2.6 | 2.3 | 2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1345 | 1 | 47.6 | 110313.3 | 6772 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:43 | Normal | 634.8 | 637.4 | 552.3 | 557.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.8 | 219.4 | 219.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1314 | 1 | 45 | 110313.4 | 6772 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:48 | Normal | 469.8 | 676 | 549.2 | 506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 217.4 | 220 | 219.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 1198 | 1 | 49.6 | 110313.5 | 6772 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:53 | Normal | 425.8 | 634.8 | 536.1 | 473.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 217.8 | 219.4 | 219.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1147 | 1 | 48.5 | 110313.6 | 6773 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 17:58 | Normal | 359.8 | 647.9 | 519.2 | 571.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 217.4 | 219.2 | 220 | 2.1 | 2 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1067 | 1 | 46.7 | 110313.7 | 6773 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:03 | Normal | 278.6 | 591 | 523.9 | 554.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 220.4 | 219.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 928 | 1 | 50 | 110313.7 | 6773 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:08 | Normal | 215.8 | 623.6 | 556.1 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 219.8 | 220 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 847 | 1 | 49 | 110313.8 | 6773 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:13 | Normal | 205.5 | 590.2 | 556.2 | 521.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220.4 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 717 | 1 | 47.4 | 110313.9 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:18 | Normal | 199.1 | 603.2 | 512.9 | 498.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220.2 | 220.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 628 | 1 | 45.3 | 110313.9 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:23 | Normal | 199.9 | 618.4 | 512.7 | 549.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 587 | 1 | 49.4 | 110314 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:28 | Normal | 203.3 | 578.4 | 526.4 | 480.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 219.6 | 219.8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 531 | 1 | 48.1 | 110314 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:33 | Normal | 177.9 | 509.6 | 529.7 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.6 | 219.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 457 | 1 | 46.9 | 110314.1 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:38 | Normal | 185.4 | 378.4 | 459 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 219.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 443 | 1 | 49 | 110314.1 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:43 | Normal | 209.1 | 190.2 | 347.1 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219 | 218.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 438 | 1 | 46.5 | 110314.2 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-24 18:48 | Normal | 199.9 | 202.7 | 198.5 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 218.6 | 218 | 1.2 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 432 | 1 | 49.5 | 110314.2 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0