## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-24 05:15 | Wait | 426.2 | 423.9 | 423.5 | 424 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.3 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-01-24 05:15 | Check | 414.4 | 424.1 | 410.7 | 411.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 4 | 35.7 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-01-24 05:15 | Wait | 390.5 | 388.5 | 388.2 | 388.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35.5 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 558
2025-01-24 05:16 | Check | 449.2 | 450.6 | 442.3 | 441.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 34.6 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 545
2025-01-24 05:17 | Check | 464.3 | 466.3 | 455.8 | 453.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 34.8 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 539
2025-01-24 05:18 | Normal | 298.7 | 448.6 | 306 | 456.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 35.7 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.033 | 0.631 | 11 | 539
2025-01-24 05:19 | Normal | 199.8 | 446.7 | 231.8 | 407.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.4 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 37.1 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.041 | 0.63 | 11 | 539
2025-01-24 05:20 | Normal | 199.7 | 451.8 | 210.9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 223 | 224 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35 | 1 | 38.1 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.057 | 0.63 | 11 | 539
2025-01-24 05:21 | Normal | 199.6 | 452.7 | 197.6 | 407.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.4 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 51 | 1 | 39 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.083 | 0.631 | 11 | 539
2025-01-24 05:22 | Normal | 199.6 | 417.9 | 199.8 | 413.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 75 | 1 | 39.7 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.123 | 0.631 | 11 | 539
2025-01-24 05:23 | Normal | 199.5 | 454.8 | 219.2 | 441.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 78 | 1 | 39.4 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.139 | 0.633 | 11 | 539
2025-01-24 05:24 | Normal | 199.4 | 429.7 | 199.6 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223 | 224 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 96 | 1 | 37.8 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.155 | 0.631 | 11 | 539
2025-01-24 05:25 | Normal | 199.8 | 434.8 | 199.9 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223.4 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 111 | 1 | 37 | 7541.4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.184 | 0.631 | 11 | 539
2025-01-24 05:26 | Normal | 199.8 | 458.6 | 199.7 | 455.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 133 | 1 | 36.4 | 7541.4 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.213 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:27 | Normal | 199.8 | 441.8 | 206.8 | 486.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.6 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 153 | 1 | 36.1 | 7541.4 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.206 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:28 | Normal | 199.7 | 469.7 | 212.7 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223.4 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 165 | 1 | 35.9 | 7541.4 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.264 | 0.631 | 11 | 539
2025-01-24 05:29 | Normal | 199.7 | 438.7 | 199.5 | 495.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 176 | 1 | 35.8 | 7541.4 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.243 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:30 | Normal | 199.8 | 478 | 256 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 182 | 1 | 35.7 | 7541.4 | 641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.318 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:31 | Normal | 199.7 | 472.7 | 288.8 | 466.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.4 | 223.4 | 224.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 181 | 1 | 35.7 | 7541.4 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.384 | 0.631 | 11 | 539
2025-01-24 05:32 | Normal | 199.9 | 455.4 | 301.5 | 497.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223.4 | 224.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 277 | 1 | 35.7 | 7541.4 | 641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.384 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:33 | Normal | 199.9 | 460.6 | 317 | 483.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 223 | 223 | 224.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 238 | 1 | 35.8 | 7541.4 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.44 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:34 | Normal | 199.9 | 477.7 | 324.5 | 486.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 326 | 1 | 35.8 | 7541.4 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.485 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:35 | Normal | 200.9 | 489.5 | 321.8 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.6 | 223.2 | 224.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 358 | 1 | 35.9 | 7541.4 | 641 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.481 | 0.633 | 11 | 539
2025-01-24 05:36 | Normal | 199.8 | 475.6 | 351.6 | 487.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 224.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 366 | 1 | 35.9 | 7541.4 | 641 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.546 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:37 | Normal | 200 | 494.7 | 400.1 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 223.2 | 224.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 421 | 1 | 36 | 7541.5 | 641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.557 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:38 | Normal | 199.3 | 499.7 | 392 | 453.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 223.2 | 224.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 446 | 1 | 36.1 | 7541.5 | 641 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.55 | 0.632 | 11 | 539
2025-01-24 05:39 | Normal | 206.5 | 457.9 | 410.7 | 479.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.4 | 223.2 | 224.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 539 | 1 | 36.1 | 7541.5 | 641 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.693 | 0.622 | 11 | 539
2025-01-24 05:40 | Normal | 201 | 502.7 | 427.8 | 483.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 544 | 1 | 36.2 | 7541.5 | 641 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.691 | 0.622 | 11 | 539
2025-01-24 05:41 | Normal | 208.5 | 482.2 | 487.9 | 490.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223 | 223.4 | 224.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 604 | 1 | 36.2 | 7541.5 | 641 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.734 | 0.619 | 11 | 539
2025-01-24 05:42 | Normal | 214.6 | 485.7 | 505.6 | 479.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 222.8 | 223 | 224.6 | 2.2 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 651 | 1 | 36.3 | 7541.5 | 641 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.751 | 0.616 | 11 | 539
2025-01-24 05:43 | Normal | 231.7 | 477.7 | 497.7 | 495.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 222.2 | 223.2 | 223.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 713 | 1 | 36.4 | 7541.5 | 641 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.767 | 0.614 | 11 | 539
2025-01-24 05:44 | Normal | 231.6 | 493.3 | 501.7 | 478.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 222.2 | 223.4 | 224.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 761 | 1 | 36.5 | 7541.5 | 641 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.787 | 0.615 | 11 | 539
2025-01-24 05:45 | Normal | 244.7 | 504.7 | 510.8 | 501.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 222.6 | 223.6 | 224.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 817 | 1 | 36.6 | 7541.5 | 641 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.807 | 0.615 | 11 | 539
2025-01-24 05:46 | Normal | 213.3 | 510.6 | 507.1 | 497.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 222.8 | 223.8 | 224.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 830 | 1 | 36.7 | 7541.5 | 641 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.813 | 0.615 | 9 | 539
2025-01-24 05:47 | Normal | 225.7 | 495.7 | 509.8 | 508.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 223 | 223.2 | 224.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 939 | 1 | 36.7 | 7541.6 | 641 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.842 | 0.614 | 9 | 539
2025-01-24 05:48 | Normal | 240.8 | 498.8 | 480.5 | 497.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 953 | 1 | 36.8 | 7541.6 | 641 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.868 | 0.614 | 9 | 539
2025-01-24 05:49 | Normal | 236.7 | 518.6 | 521.9 | 494.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1037 | 1 | 36.8 | 7541.6 | 641 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.851 | 0.632 | 9 | 539
2025-01-24 05:50 | Normal | 249.9 | 513.8 | 486.8 | 507.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 223 | 223.2 | 224.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1109 | 1 | 36.9 | 7541.6 | 641 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.886 | 0.622 | 9 | 539
2025-01-24 05:51 | Normal | 239.8 | 505.6 | 506.6 | 473.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 223.2 | 224 | 225.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1170 | 1 | 37 | 7541.6 | 641 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.901 | 0.618 | 9 | 539
2025-01-24 05:52 | Normal | 232.6 | 504.6 | 506.1 | 483.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222.8 | 224 | 224.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1225 | 1 | 37 | 7541.7 | 641 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.905 | 0.615 | 9 | 539
2025-01-24 05:53 | Normal | 247.1 | 513.1 | 490.5 | 454.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 223 | 223.2 | 224.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1305 | 1 | 37.1 | 7541.7 | 641 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.917 | 0.615 | 11 | 539
2025-01-24 05:54 | Normal | 254 | 497.8 | 508.7 | 510.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 1405 | 1 | 37.2 | 7541.7 | 641 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0.934 | 0.615 | 11 | 539
2025-01-24 05:55 | Normal | 248.6 | 527.1 | 501.9 | 499.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 223.6 | 223.8 | 225 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1471 | 1 | 37.3 | 7541.7 | 641 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.936 | 0.614 | 9 | 539
2025-01-24 05:56 | Normal | 253.8 | 532.1 | 465.6 | 489.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1539 | 1 | 37.3 | 7541.7 | 641 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.932 | 0.614 | 9 | 539
2025-01-24 05:57 | Normal | 257.2 | 533.1 | 499.5 | 497.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 222.4 | 223.6 | 224.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60 | 60.02 | 1614 | 1 | 37.4 | 7541.8 | 641 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.946 | 0.611 | 11 | 539
2025-01-24 05:58 | Normal | 246.7 | 522.1 | 520.9 | 499.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 222.8 | 223.8 | 224.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1722 | 1 | 37.5 | 7541.8 | 641 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.949 | 0.601 | 11 | 539
2025-01-24 05:59 | Normal | 247.5 | 533.7 | 502.4 | 467.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 222.4 | 223 | 224.4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1806 | 1 | 37.6 | 7541.8 | 641 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.955 | 0.596 | 11 | 539
2025-01-24 06:00 | Normal | 246.3 | 508.8 | 485.7 | 506.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1916 | 1 | 37.6 | 7541.9 | 641 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.964 | 0.59 | 11 | 539
2025-01-24 06:01 | Normal | 250.3 | 521.7 | 513 | 501.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 223 | 223 | 224.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2004 | 1 | 37.7 | 7541.9 | 641 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.968 | 0.609 | 11 | 539
2025-01-24 06:02 | Normal | 265.8 | 539.1 | 487.5 | 492.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 222.6 | 223.6 | 224.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2105 | 1 | 37.8 | 7541.9 | 641 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0.968 | 0.61 | 11 | 539
2025-01-24 06:03 | Normal | 252.7 | 510.5 | 506.9 | 527.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2174 | 1 | 37.9 | 7542 | 641 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.965 | 0.614 | 11 | 539
2025-01-24 06:04 | Normal | 265.1 | 515.3 | 498.9 | 489.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 222.8 | 223 | 224.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2252 | 1 | 37.9 | 7542 | 641 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.975 | 0.598 | 11 | 539
2025-01-24 06:05 | Normal | 259 | 522.8 | 514.9 | 515.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 222.6 | 223.6 | 225 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2308 | 1 | 38 | 7542 | 641 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.974 | 0.596 | 11 | 539
2025-01-24 06:06 | Normal | 236.1 | 529.2 | 502.7 | 509.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2363 | 1 | 38.1 | 7542.1 | 641 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0.978 | 0.592 | 11 | 539
2025-01-24 06:07 | Normal | 257.7 | 531.4 | 498.7 | 509.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2440 | 1 | 38.2 | 7542.1 | 641 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.976 | 0.592 | 11 | 539
2025-01-24 06:08 | Normal | 261.9 | 539.7 | 519 | 517.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 223 | 223.8 | 225 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2493 | 1 | 38.3 | 7542.2 | 641 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.976 | 0.595 | 11 | 539
2025-01-24 06:09 | Normal | 260.5 | 540.1 | 514.4 | 525.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 222.6 | 224 | 224.6 | 7 | 6.8 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2569 | 1 | 38.3 | 7542.2 | 641 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.977 | 0.598 | 11 | 539
2025-01-24 06:10 | Normal | 277.7 | 521.2 | 498.8 | 505.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 222.6 | 223.6 | 224.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2652 | 1 | 38.3 | 7542.2 | 641 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0.976 | 0.596 | 11 | 539
2025-01-24 06:11 | Normal | 262 | 517.7 | 527.7 | 510.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 223 | 223 | 224 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2713 | 1 | 38.4 | 7542.3 | 641 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.984 | 0.578 | 11 | 539
2025-01-24 06:12 | Normal | 263.5 | 521.7 | 495.9 | 510.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2756 | 1 | 38.5 | 7542.3 | 641 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.984 | 0.579 | 11 | 539
2025-01-24 06:13 | Normal | 263.3 | 534.8 | 518.4 | 519 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2823 | 1 | 38.6 | 7542.4 | 641 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.988 | 0.575 | 11 | 539
2025-01-24 06:14 | Normal | 264.9 | 532.9 | 530.5 | 500.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2907 | 1 | 38.7 | 7542.4 | 641 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.985 | 0.571 | 11 | 539
2025-01-24 06:16 | Normal | 259.8 | 528.6 | 523.3 | 488.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 223 | 223 | 224.4 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2975 | 1 | 38.8 | 7542.5 | 641 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.984 | 0.576 | 11 | 539
2025-01-24 06:16 | Normal | 276.2 | 532.4 | 526.1 | 518.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 223 | 224 | 224.8 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3053 | 1 | 38.8 | 7542.5 | 641 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0.987 | 0.594 | 11 | 539
2025-01-24 06:18 | Normal | 263.7 | 531.5 | 530.4 | 516.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 223.2 | 224.2 | 225 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3108 | 1 | 39 | 7542.6 | 641 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0.986 | 0.594 | 11 | 539
2025-01-24 06:18 | Normal | 276.4 | 536.5 | 493.3 | 517.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 222.6 | 223.6 | 224.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3179 | 1 | 39 | 7542.6 | 641 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0.987 | 0.589 | 9 | 539
2025-01-24 06:20 | Normal | 265.2 | 549.9 | 535.9 | 508.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 223.6 | 223.2 | 225 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3220 | 1 | 39.1 | 7542.7 | 641 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.987 | 0.596 | 9 | 539
2025-01-24 06:20 | Normal | 275.1 | 534.8 | 500.8 | 515.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 222.8 | 223.8 | 224.6 | 9 | 8.9 | 9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3283 | 1 | 39.2 | 7542.7 | 641 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.988 | 0.583 | 9 | 539
2025-01-24 06:22 | Normal | 279.1 | 542.6 | 522.9 | 507.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 223.4 | 223.4 | 224 | 9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3322 | 1 | 39.2 | 7542.8 | 641 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0.989 | 0.576 | 9 | 539
2025-01-24 06:22 | Normal | 280.5 | 540.5 | 507.5 | 504.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 223 | 223.8 | 224.6 | 9.3 | 9 | 9.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3389 | 1 | 39.3 | 7542.9 | 641 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 100 | 0.987 | 0.581 | 9 | 539
2025-01-24 06:24 | Normal | 271.7 | 533.2 | 503.1 | 497.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3423 | 1 | 39.4 | 7542.9 | 641 | 1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.993 | 0.577 | 9 | 539
2025-01-24 06:25 | Normal | 277.8 | 551.4 | 509.9 | 513.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 223.4 | 224 | 224.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3485 | 1 | 39.5 | 7543 | 641 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0.992 | 0.579 | 9 | 539
2025-01-24 06:26 | Normal | 276 | 530.4 | 507.2 | 511.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 223.2 | 223.8 | 225.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3530 | 1 | 39.6 | 7543 | 641 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0.995 | 0.566 | 9 | 539
2025-01-24 06:27 | Normal | 277.8 | 531.2 | 513.6 | 515.4 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60 | 60 | 60 | 3607 | 1 | 39.6 | 7543.1 | 642 | 1.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 100 | 0.991 | 0.576 | 9 | 539
2025-01-24 06:28 | Normal | 281.9 | 536.7 | 520.6 | 515 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 10 | 9.8 | 9.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3693 | 1 | 39.7 | 7543.2 | 642 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0.992 | 0.556 | 9 | 539
2025-01-24 06:29 | Normal | 264.7 | 526.7 | 510.4 | 523.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3782 | 1 | 39.8 | 7543.2 | 642 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0.995 | 0.556 | 9 | 539
2025-01-24 06:30 | Normal | 263.3 | 533.3 | 515.8 | 514.4 | 2.7 | 2 | 1.9 | 2.1 | 224 | 224.4 | 225.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3880 | 1 | 39.8 | 7543.3 | 642 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0.995 | 0.551 | 9 | 539
2025-01-24 06:31 | Normal | 281 | 548.4 | 525.1 | 516.9 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4007 | 1 | 39.9 | 7543.3 | 642 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0.992 | 0.563 | 9 | 539
2025-01-24 06:32 | Normal | 277.4 | 527 | 527.8 | 519.4 | 3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 223.4 | 224.4 | 225.2 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 4120 | 1 | 40 | 7543.4 | 642 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 0.993 | 0.567 | 9 | 539
2025-01-24 06:33 | Normal | 274 | 541.3 | 519.8 | 512.6 | 3.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 223.6 | 224 | 225.4 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4218 | 1 | 40 | 7543.5 | 642 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0.992 | 0.564 | 9 | 539
2025-01-24 06:34 | Normal | 275.7 | 540.4 | 523.9 | 520.6 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4350 | 1 | 40.1 | 7543.6 | 642 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 100 | 0.994 | 0.562 | 9 | 539
2025-01-24 06:35 | Normal | 254 | 536.5 | 524.9 | 519.5 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 12 | 11.9 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4485 | 1 | 40.2 | 7543.6 | 642 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 100 | 0.993 | 0.553 | 9 | 539
2025-01-24 06:36 | Normal | 251.7 | 538.7 | 523.4 | 524.4 | 4.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 223.4 | 224 | 225 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4585 | 1 | 40.2 | 7543.7 | 642 | 2.3 | 2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0.997 | 0.547 | 9 | 539
2025-01-24 06:37 | Normal | 272 | 540.7 | 525.5 | 519.3 | 4.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 223 | 224.2 | 224.4 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4738 | 1 | 40.2 | 7543.8 | 642 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100 | 0.997 | 0.548 | 9 | 539
2025-01-24 06:38 | Normal | 266.9 | 528.8 | 522.9 | 508.7 | 4.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 223.8 | 224.8 | 225 | 13.2 | 13 | 13.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4850 | 1 | 40.3 | 7543.9 | 642 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0.996 | 0.539 | 9 | 539
2025-01-24 06:39 | Normal | 265.7 | 552.4 | 519.7 | 527.6 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 223.6 | 224.4 | 225 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4927 | 1 | 40.2 | 7543.9 | 642 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0.996 | 0.537 | 6 | 539
2025-01-24 06:40 | Normal | 265.9 | 547.2 | 499.2 | 524.9 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 223.6 | 224 | 225 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4955 | 1 | 40.3 | 7544 | 642 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0.996 | 0.542 | 6 | 539
2025-01-24 06:41 | Normal | 267.9 | 543.4 | 506.1 | 517.9 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5081 | 1 | 40.4 | 7544.1 | 642 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0.998 | 0.549 | 6 | 539
2025-01-24 06:42 | Normal | 254.6 | 544.3 | 521.1 | 500 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 14 | 13.9 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5130 | 1 | 40.4 | 7544.2 | 642 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0.999 | 0.555 | 6 | 539
2025-01-24 06:43 | Normal | 254.9 | 537 | 520.5 | 509.6 | 5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 224 | 224.6 | 225.8 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5261 | 1 | 40.4 | 7544.3 | 642 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0.998 | 0.544 | 6 | 539
2025-01-24 06:44 | Normal | 257.3 | 553.2 | 532.7 | 519.6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5365 | 1 | 40.4 | 7544.4 | 642 | 2.8 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0.999 | 0.552 | 6 | 539
2025-01-24 06:45 | Normal | 261.9 | 543.2 | 515.7 | 512.5 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 223.6 | 224.6 | 225 | 15 | 14.9 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5498 | 1 | 40.5 | 7544.5 | 642 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0.999 | 0.538 | 6 | 539
2025-01-24 06:46 | Normal | 259 | 535.2 | 508.7 | 521.4 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 224.2 | 224.6 | 225 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5669 | 1 | 40.4 | 7544.6 | 642 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0.999 | 0.52 | 6 | 539
2025-01-24 06:47 | Normal | 253.2 | 533.5 | 516.6 | 525.1 | 6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 223.6 | 224.6 | 225.4 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5841 | 1 | 40.5 | 7544.7 | 642 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0.997 | 0.526 | 6 | 539
2025-01-24 06:48 | Normal | 262 | 513.7 | 528.8 | 528.5 | 6 | 3.4 | 2.8 | 3 | 223.8 | 224.6 | 225 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6147 | 1 | 40.6 | 7544.8 | 642 | 3.1 | 3 | 0 | 1.1 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0.997 | 0.539 | 6 | 539
2025-01-24 06:49 | Normal | 262.6 | 489.6 | 523.4 | 517.3 | 6.4 | 3.7 | 3 | 3.1 | 223.6 | 224.6 | 225.6 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6393 | 1 | 40.6 | 7544.9 | 642 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0.999 | 0.539 | 6 | 539
2025-01-24 06:50 | Normal | 262.6 | 497.7 | 523.1 | 518.9 | 6.6 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 223.8 | 224.4 | 225 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6614 | 1 | 40.6 | 7545 | 642 | 3.2 | 3.4 | 0 | 1 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0.998 | 0.511 | 6 | 539
2025-01-24 06:51 | Normal | 262 | 499.7 | 522.9 | 524.6 | 6.9 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6819 | 1 | 40.7 | 7545.1 | 642 | 3.5 | 3.6 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0.998 | 0.518 | 6 | 539
2025-01-24 06:52 | Normal | 261.5 | 506.7 | 523.7 | 520.6 | 7 | 4 | 3.3 | 3.5 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6981 | 1 | 40.7 | 7545.2 | 642 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0.998 | 0.502 | 6 | 539
2025-01-24 06:53 | Normal | 260.5 | 519.6 | 522.1 | 527.2 | 7.1 | 4 | 3.3 | 3.5 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7110 | 1 | 40.7 | 7545.3 | 642 | 3.5 | 3.6 | 0 | 1 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0.998 | 0.496 | 6 | 539
2025-01-24 06:58 | Fault | 598.8 | 596.3 | 593 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 7545.4 | 642 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:03 | Fault | 597.8 | 595.8 | 593.2 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 7545.4 | 642 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:08 | Fault | 597.1 | 594.5 | 592.4 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.1 | 7545.4 | 642 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:13 | Fault | 595 | 592.6 | 590.8 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.5 | 7545.4 | 642 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:18 | Fault | 586.5 | 583.2 | 583.8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 7545.4 | 642 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:23 | Fault | 594.4 | 590.4 | 589.6 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 7545.4 | 642 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:28 | Fault | 593.4 | 587.2 | 588.6 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 7545.4 | 642 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:33 | Fault | 591.6 | 584.6 | 587.1 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 7545.4 | 642 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:38 | Fault | 590.1 | 581.6 | 586 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 7545.4 | 642 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:43 | Fault | 581.4 | 573.4 | 578.3 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 7545.4 | 642 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:48 | Fault | 586.9 | 579.2 | 582.3 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 7545.4 | 642 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:53 | Fault | 589 | 581.3 | 583.1 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 7545.4 | 642 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 07:58 | Fault | 590.8 | 583.5 | 585.8 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 7545.4 | 642 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:03 | Fault | 588.3 | 580.5 | 584.9 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 7545.4 | 642 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:08 | Fault | 584.6 | 576.6 | 582.5 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 7545.4 | 642 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:13 | Fault | 583.7 | 575.5 | 581.6 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 7545.4 | 642 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:18 | Fault | 581.3 | 573.3 | 580.4 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 7545.4 | 642 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:23 | Fault | 581.3 | 572.5 | 580.7 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 7545.4 | 642 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:28 | Fault | 577.2 | 569 | 578.2 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 7545.4 | 642 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:33 | Fault | 576.5 | 567.1 | 577.1 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:38 | Fault | 575 | 565.3 | 575.8 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:43 | Fault | 571.3 | 561.6 | 573.3 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:48 | Fault | 570.3 | 560.7 | 572.7 | 571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.7 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:53 | Fault | 571.6 | 561.7 | 573.1 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 7545.4 | 642 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 08:58 | Fault | 568.9 | 560 | 571.3 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.6 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:03 | Fault | 565.3 | 558.1 | 569.6 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.7 | 7545.4 | 642 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:08 | Fault | 565.3 | 557.8 | 569 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.1 | 7545.4 | 642 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:13 | Fault | 565.2 | 555.8 | 568 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.4 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:18 | Fault | 568.7 | 556.7 | 568.9 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.6 | 7545.4 | 642 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:23 | Fault | 570.3 | 557.4 | 569.3 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.5 | 7545.4 | 642 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:28 | Fault | 568.3 | 556 | 567.9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 7545.4 | 642 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:33 | Fault | 568.8 | 556.4 | 567.8 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.8 | 7545.4 | 642 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:38 | Fault | 569.2 | 556.5 | 567.6 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.4 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:43 | Fault | 569 | 555.9 | 567.2 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.8 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:48 | Fault | 566.1 | 553 | 564.7 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.3 | 7545.4 | 642 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:53 | Fault | 563.8 | 552.3 | 563.1 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.8 | 7545.4 | 642 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 09:58 | Fault | 562.6 | 550.4 | 561.7 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.2 | 7545.4 | 642 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:03 | Fault | 559.1 | 546.8 | 558.3 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.6 | 7545.4 | 642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:08 | Normal | 459.1 | 444.9 | 459.3 | 458.3 | 17.6 | 17.6 | 15 | 15 | 226.2 | 225.8 | 227 | 73 | 72.8 | 72.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 27652 | 1 | 50.8 | 7547.2 | 642 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:13 | Normal | 454.4 | 446.1 | 463.7 | 460.8 | 17.8 | 17.6 | 15.2 | 15.1 | 226.2 | 225.8 | 227.8 | 74.1 | 74.1 | 74 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28099 | 1 | 52.2 | 7549.5 | 642 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:18 | Normal | 458.6 | 444.4 | 466.4 | 468.4 | 18 | 17.8 | 15.5 | 15.3 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 75.5 | 75.2 | 75.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28551 | 1 | 54.2 | 7551.9 | 642 | 8.7 | 8.5 | 0.4 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:23 | Normal | 460.9 | 441.8 | 466.8 | 459.1 | 17.8 | 18 | 15.4 | 15.5 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 28837 | 1 | 56.2 | 7554.3 | 642 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0.2 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:28 | Normal | 454.7 | 449.4 | 459.9 | 458 | 18.2 | 17.8 | 15.9 | 15.8 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 76.7 | 76.6 | 76.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 28962 | 1 | 57.9 | 7556.7 | 642 | 9 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 8.1 | 7.7 | 8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:33 | Normal | 461.8 | 449.5 | 456 | 454.2 | 18 | 18.1 | 16.1 | 16.2 | 225.4 | 225.6 | 226 | 77.1 | 76.9 | 77 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29114 | 1 | 59.3 | 7559.1 | 642 | 8.8 | 9.1 | 0 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:38 | Normal | 456.7 | 452.5 | 461 | 461.9 | 18.2 | 18.1 | 16.3 | 16.3 | 225.6 | 225.8 | 226 | 77.5 | 77.3 | 77.4 | 59.95 | 60.08 | 59.96 | 29315 | 1 | 60.5 | 7561.5 | 643 | 8.9 | 9 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:43 | Normal | 454.6 | 444.5 | 458.6 | 451.9 | 18.4 | 18.5 | 16.7 | 16.8 | 225.8 | 226 | 226.6 | 78.1 | 77.7 | 77.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29491 | 1 | 61.7 | 7564 | 643 | 9 | 8.9 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 0.7 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:48 | Normal | 456.1 | 443.9 | 451.1 | 450.3 | 18.5 | 18.6 | 17.2 | 17.2 | 225.4 | 226 | 226.2 | 79.4 | 78.9 | 79 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 29913 | 1 | 62.7 | 7566.5 | 643 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.8 | 9.1 | 0.6 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:53 | Normal | 470.7 | 477.5 | 478 | 476.1 | 18 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 224.6 | 226.2 | 226 | 79.8 | 79.6 | 79.4 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 29970 | 1 | 63.7 | 7568.8 | 643 | 8.9 | 8.7 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8.4 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 10:58 | Normal | 440.8 | 434.5 | 448 | 448.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5145 | 1 | 64.2 | 7571.1 | 643 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:03 | Normal | 481.7 | 507.7 | 545.7 | 499.7 | 18.8 | 14.3 | 5 | 15.6 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 22061 | 1 | 62.5 | 7572.5 | 643 | 9.5 | 8.9 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 8.3 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:08 | Normal | 462.8 | 470.6 | 515.8 | 466.7 | 19.9 | 18.3 | 10.6 | 18.5 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 80.1 | 79.8 | 80 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30005 | 1 | 63.1 | 7575 | 643 | 9.9 | 9.5 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 0.5 | 5.8 | 4.9 | 9.6 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:13 | Normal | 443 | 427.8 | 446.3 | 443.4 | 17.9 | 18.4 | 16.9 | 17.2 | 225.2 | 226.8 | 226.8 | 75.3 | 75.1 | 75.1 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 28813 | 1 | 64 | 7577.4 | 643 | 8.7 | 8.7 | 0.3 | 8.4 | 8.9 | 0.9 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:18 | Normal | 450.8 | 446.5 | 451.5 | 448.7 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16406 | 1 | 64.5 | 7579.7 | 643 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:23 | Normal | 460.2 | 443.9 | 454.6 | 451.7 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 16.7 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 73.4 | 73.1 | 73.2 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 28594 | 1 | 63.8 | 7581.7 | 643 | 8.1 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 8.2 | 0.6 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:28 | Normal | 462.5 | 452.2 | 461.3 | 446.4 | 14.6 | 14.5 | 14 | 14.9 | 224.2 | 225 | 225.2 | 65 | 64.8 | 64.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24214 | 1 | 63.8 | 7583.8 | 643 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 7 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:33 | Normal | 460.9 | 447.7 | 457.9 | 458.1 | 16.6 | 15.7 | 15.7 | 16.3 | 225 | 226.4 | 225.8 | 71.8 | 71.7 | 71.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 27045 | 1 | 63.5 | 7586 | 643 | 8.4 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.6 | 8 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:38 | Normal | 452.8 | 458.4 | 453 | 454.2 | 5.8 | 6.1 | 6 | 6.4 | 222.6 | 222.8 | 224 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10183 | 1 | 63.3 | 7587.9 | 644 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:43 | Normal | 499.2 | 479.8 | 495.2 | 478.9 | 13.7 | 17 | 14.8 | 16 | 225 | 226.4 | 225.8 | 74 | 73.8 | 74 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 29446 | 1 | 62.5 | 7589.9 | 644 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:48 | Normal | 446.9 | 439.7 | 445 | 442.1 | 16.8 | 16.9 | 17.5 | 17.7 | 225.2 | 226 | 226 | 74.9 | 74.7 | 75 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28947 | 1 | 63.4 | 7592.4 | 644 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 8.2 | 0.7 | 8.7 | 8.7 | 9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:53 | Normal | 487.6 | 488.4 | 490 | 486.2 | 16.9 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | 225.8 | 226.6 | 227.2 | 79.6 | 79.2 | 79.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30083 | 1 | 64 | 7594.9 | 644 | 8.5 | 8 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 0.7 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 11:58 | Normal | 442.9 | 436.5 | 433.2 | 442.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11870 | 1 | 64.3 | 7596.9 | 644 | 3.7 | 3.4 | 0.4 | 3 | 3.4 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:03 | Normal | 487.1 | 480.8 | 481.3 | 485.4 | 15.6 | 17 | 17.2 | 16.4 | 225 | 227 | 226.6 | 80 | 79.7 | 79.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30136 | 1 | 62.3 | 7598.4 | 644 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.9 | 8 | 0.7 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:08 | Normal | 489.8 | 483.6 | 484.2 | 488.4 | 16.3 | 16.5 | 17 | 16.2 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 79.1 | 78.8 | 79 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29966 | 1 | 62.8 | 7600.9 | 644 | 8.1 | 7.7 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:13 | Normal | 477.6 | 471.3 | 471.5 | 475.7 | 16.8 | 17.1 | 17.8 | 17 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 80.2 | 80.1 | 80.2 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 29885 | 1 | 63.3 | 7603.4 | 644 | 8.1 | 7.8 | 0.4 | 8 | 8.1 | 0.5 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:18 | Normal | 464.5 | 458.2 | 458.1 | 462.4 | 16.8 | 17 | 18 | 17.4 | 225.2 | 226.8 | 226.4 | 79.3 | 79.3 | 79.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 30009 | 1 | 63.7 | 7605.9 | 644 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8 | 8.2 | 0.5 | 9 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:23 | Normal | 460.1 | 453.8 | 444.3 | 442.5 | 16.9 | 17.1 | 19 | 19.1 | 225 | 227 | 226.2 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 30084 | 1 | 64 | 7608.4 | 644 | 8.3 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 0.9 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:28 | Normal | 468.9 | 468.7 | 459.3 | 457.5 | 16.6 | 16.3 | 18.3 | 18.5 | 225.4 | 226 | 226.4 | 78.8 | 78.5 | 78.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29988 | 1 | 64.4 | 7610.9 | 644 | 8.2 | 8 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 9.3 | 9 | 9.6 | 8.9 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:33 | Normal | 477.3 | 477 | 467.3 | 465.4 | 16.3 | 16 | 17.8 | 18.2 | 225 | 225.8 | 226.6 | 78.5 | 78.2 | 78.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 30011 | 1 | 64.6 | 7613.4 | 644 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 9.1 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:38 | Normal | 481.2 | 487.9 | 466.1 | 478.2 | 16.8 | 15.3 | 18.8 | 17.1 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 79.2 | 78.9 | 78.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 29835 | 1 | 64.7 | 7615.8 | 645 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 0.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:43 | Normal | 444.5 | 439.3 | 444.6 | 432.8 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5132 | 1 | 63.3 | 7616.9 | 645 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:48 | Normal | 463.3 | 449.1 | 456.6 | 459.8 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 220.6 | 221.8 | 222.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6311 | 1 | 60.1 | 7617.3 | 645 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:53 | Normal | 522.6 | 517.4 | 477.4 | 518.9 | 13.9 | 13.8 | 20.6 | 14.1 | 223.6 | 225 | 225.4 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 60.12 | 60.11 | 60.06 | 29947 | 1 | 59.4 | 7619.4 | 645 | 7.1 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 0.4 | 10.6 | 10.2 | 8 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 12:58 | Normal | 499.3 | 500.9 | 497.9 | 449 | 16 | 14.8 | 16.3 | 21.8 | 224 | 224.8 | 224.6 | 82.6 | 82.5 | 82.5 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 31037 | 1 | 59.8 | 7621.6 | 645 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 7.3 | 7 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 11.1 | 10.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:03 | Normal | 474.2 | 476 | 472.4 | 423.5 | 16.8 | 16.1 | 17.9 | 21.7 | 223.8 | 225 | 224.8 | 82.5 | 82.3 | 82.5 | 60.13 | 60.12 | 60.13 | 31028 | 1 | 61.2 | 7624.1 | 645 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 9.2 | 8.6 | 11 | 10.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:08 | Normal | 489.7 | 493.4 | 487.9 | 445.2 | 15.6 | 14.4 | 15.7 | 21.7 | 223 | 224.2 | 223.8 | 79.3 | 79.1 | 79.1 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 29658 | 1 | 62.6 | 7626.7 | 645 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7 | 6.8 | 0.6 | 8.2 | 7.7 | 11.3 | 10.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:13 | Normal | 466.1 | 459.8 | 450.4 | 427.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10239 | 1 | 61.6 | 7627.9 | 645 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:18 | Normal | 449.1 | 450.9 | 442.2 | 459.4 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.8 | 219.4 | 220.6 | 221.8 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5687 | 1 | 59.7 | 7628.9 | 645 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:23 | Normal | 478.8 | 464.6 | 471.7 | 464 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 17 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6183 | 1 | 57.4 | 7629.4 | 645 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:28 | Normal | 492.3 | 472 | 487.4 | 476.6 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.6 | 218.8 | 219.2 | 220 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6034 | 1 | 55.4 | 7629.9 | 645 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:33 | Normal | 456.5 | 484.6 | 456.2 | 479 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 218.2 | 219.2 | 219 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5015 | 1 | 53.9 | 7630.4 | 645 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:38 | Normal | 468.7 | 474.9 | 472.5 | 483.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 219 | 220 | 220.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5153 | 1 | 52.5 | 7630.8 | 646 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:43 | Normal | 474.2 | 485.9 | 487.1 | 492.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 4836 | 1 | 51.2 | 7631.2 | 646 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:48 | Normal | 483.5 | 483.1 | 493.7 | 481 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 218.6 | 219 | 219.8 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4957 | 1 | 50.3 | 7631.6 | 646 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:53 | Normal | 491.8 | 478.8 | 490.2 | 493.3 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 219 | 219 | 220 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4640 | 1 | 49.6 | 7632 | 646 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 13:58 | Normal | 495.5 | 467.9 | 493 | 462.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3011 | 1 | 48.7 | 7632.3 | 646 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:03 | Normal | 466.4 | 472.1 | 485.7 | 471.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 218 | 217.4 | 218.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2010 | 1 | 48.1 | 7632.5 | 646 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:08 | Normal | 458.2 | 471.9 | 481.4 | 472.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 217 | 217 | 218.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1376 | 1 | 47.5 | 7632.6 | 646 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:13 | Normal | 470.2 | 483.2 | 472 | 481.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1003 | 1 | 46.9 | 7632.7 | 646 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:18 | Normal | 469.4 | 482.6 | 505.6 | 503.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.4 | 217 | 218.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 821 | 1 | 45.5 | 7632.8 | 646 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:23 | Normal | 438.4 | 472.1 | 463.3 | 524.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217 | 217 | 218.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 553 | 1 | 43.7 | 7632.9 | 646 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:28 | Fault | 542.3 | 539.9 | 539.2 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:33 | Fault | 546.3 | 543.9 | 543.3 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.4 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:38 | Fault | 546.3 | 544 | 543.3 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.8 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:43 | Fault | 547.8 | 545.5 | 544.7 | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.6 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:48 | Fault | 550 | 547.7 | 546.2 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:53 | Fault | 551.2 | 548.9 | 547.6 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.1 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 14:58 | Fault | 554.3 | 552 | 550.9 | 551.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:03 | Fault | 559.4 | 557.2 | 556.1 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:08 | Fault | 561.1 | 558.9 | 558.1 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:13 | Fault | 560.8 | 558.5 | 557.8 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:18 | Fault | 558.7 | 556.5 | 555.9 | 556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:23 | Fault | 555.6 | 553.4 | 552.8 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:28 | Fault | 555.2 | 553 | 552.2 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 7632.9 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:33 | Normal | 484.1 | 489.7 | 502.2 | 503.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 221 | 221.2 | 222.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.98 | 60 | 902 | 1 | 41.2 | 7632.9 | 646 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:38 | Normal | 460 | 482.1 | 486.6 | 511.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 222 | 222.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 985 | 1 | 40.1 | 7633 | 646 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:43 | Normal | 484.7 | 481.6 | 509.1 | 481.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1028 | 1 | 40 | 7633.1 | 647 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:48 | Normal | 503.2 | 492.8 | 491.9 | 495.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1092 | 1 | 40 | 7633.2 | 647 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:53 | Normal | 488.6 | 493.8 | 505.9 | 477.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1176 | 1 | 39.8 | 7633.3 | 647 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 15:58 | Normal | 478 | 489.6 | 512.4 | 494 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1253 | 1 | 39.9 | 7633.4 | 647 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:03 | Normal | 496.1 | 496.8 | 502.6 | 489.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219 | 220 | 220.6 | 4.1 | 4 | 4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1414 | 1 | 39.9 | 7633.5 | 647 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:08 | Normal | 486.9 | 504.6 | 471.3 | 484.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1560 | 1 | 40 | 7633.6 | 647 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:13 | Normal | 482.8 | 497.5 | 514.3 | 486.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1737 | 1 | 40.1 | 7633.7 | 647 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:18 | Normal | 497 | 502.9 | 494.9 | 502.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1952 | 1 | 40.1 | 7633.9 | 647 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:23 | Normal | 494.1 | 510.1 | 514.1 | 512.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.4 | 221 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2129 | 1 | 40.1 | 7634.1 | 647 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:28 | Normal | 509.1 | 496.2 | 508.5 | 509.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2267 | 1 | 40.2 | 7634.2 | 647 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:33 | Normal | 499.9 | 494.7 | 507.9 | 515.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.3 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2494 | 1 | 40.2 | 7634.4 | 647 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:38 | Normal | 474.1 | 518.8 | 521.6 | 502.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 220 | 221.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2641 | 1 | 40.3 | 7634.6 | 647 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:43 | Normal | 505 | 497.6 | 515.6 | 518.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 220 | 220.2 | 222 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2629 | 1 | 40.2 | 7634.9 | 648 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:48 | Normal | 496 | 510.8 | 504.7 | 512.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219.6 | 220.8 | 221.4 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2485 | 1 | 40.3 | 7635.1 | 648 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:53 | Normal | 489 | 493.7 | 519.7 | 494 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2293 | 1 | 40.3 | 7635.3 | 648 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 16:58 | Normal | 486.8 | 500.6 | 490.9 | 509.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 220.2 | 220.6 | 222.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2063 | 1 | 40.4 | 7635.5 | 648 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:03 | Normal | 494 | 496 | 517.5 | 499.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 220.2 | 220.4 | 222 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1801 | 1 | 40.4 | 7635.6 | 648 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:08 | Normal | 506.6 | 486.8 | 520.9 | 486.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 220.2 | 221.4 | 222 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1538 | 1 | 40.5 | 7635.8 | 648 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:13 | Normal | 505.6 | 505.7 | 483.6 | 512.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1327 | 1 | 40.5 | 7635.9 | 648 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:18 | Normal | 491.8 | 514.6 | 519.4 | 485.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 220 | 220.4 | 221.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1114 | 1 | 40.5 | 7636 | 648 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:23 | Normal | 474.1 | 491.8 | 524.7 | 502.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 220.6 | 221 | 222.4 | 3.1 | 3 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1047 | 1 | 40.5 | 7636.1 | 648 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:28 | Normal | 452.5 | 510.8 | 500.8 | 509.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 222 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 964 | 1 | 40.5 | 7636.2 | 648 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:33 | Normal | 453.9 | 510.5 | 495.8 | 502.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 893 | 1 | 40.4 | 7636.2 | 648 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:38 | Normal | 441.6 | 493.9 | 522.6 | 486.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 221 | 221.6 | 222.4 | 3.7 | 2.5 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 796 | 1 | 40.5 | 7636.3 | 648 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:43 | Normal | 421.3 | 506.7 | 484.7 | 505.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 221 | 221.6 | 222.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 739 | 1 | 40.5 | 7636.4 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:48 | Normal | 483.9 | 502.8 | 478.7 | 490.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 698 | 1 | 40.4 | 7636.4 | 649 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:53 | Normal | 471.2 | 496.9 | 495.7 | 544.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221 | 221.2 | 222.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 798 | 1 | 40.5 | 7636.5 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 17:58 | Normal | 484.9 | 476.9 | 481.5 | 514.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221 | 221.2 | 223.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 728 | 1 | 40.5 | 7636.6 | 649 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:03 | Normal | 453.6 | 493 | 400.6 | 527.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 223 | 223.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 532 | 1 | 40.5 | 7636.6 | 649 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:08 | Normal | 207.7 | 488.8 | 476.6 | 507.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 223 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 326 | 1 | 40.5 | 7636.6 | 649 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:13 | Normal | 199.8 | 457.7 | 209.6 | 494.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 222.2 | 223.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 207 | 1 | 40.5 | 7636.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:18 | Normal | 199.3 | 441.8 | 199.8 | 466.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 130 | 1 | 40.5 | 7636.7 | 649 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:23 | Normal | 200.3 | 397.6 | 199.3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 62 | 1 | 40.5 | 7636.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:28 | Normal | 199.1 | 322.2 | 199.7 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15 | 1 | 40.5 | 7636.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:33 | Normal | 196.6 | 214.7 | 179.6 | 371.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1 | 1 | 40.5 | 7636.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:38 | Normal | 210.3 | 206.5 | 197.9 | 419.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 7636.7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:43 | Normal | 198.5 | 194.1 | 200.4 | 374.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 40.4 | 7636.7 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-01-24 18:48 | Normal | 202.5 | 200 | 202.8 | 240.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.3 | 7636.7 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0