## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-25 05:12 | Wait | 647.4 | 647.8 | 545.8 | 551.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216 | 218.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.7 | 110314.2 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:17 | Normal | 658.4 | 656.1 | 512 | 503.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 220.4 | 220.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 507 | 1 | 37.7 | 110314.2 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:22 | Normal | 603.9 | 635.3 | 533.5 | 552.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 220.6 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 640 | 1 | 40.3 | 110314.3 | 6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:27 | Normal | 522.8 | 629.1 | 484 | 430.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 220.8 | 220.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 758 | 1 | 42.2 | 110314.3 | 6774 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:32 | Normal | 414.6 | 553.9 | 549.4 | 494.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 221.4 | 221.2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 812 | 1 | 43.6 | 110314.4 | 6774 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:37 | Normal | 206.8 | 642.9 | 537.6 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 221.2 | 220.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 978 | 1 | 44.7 | 110314.5 | 6774 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:42 | Normal | 463.1 | 678.3 | 536.7 | 557.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.4 | 221 | 221 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1268 | 1 | 45.4 | 110314.6 | 6774 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:47 | Normal | 641.6 | 649.5 | 551.5 | 491.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 220 | 221.4 | 221.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1660 | 1 | 46 | 110314.7 | 6774 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:52 | Normal | 636.5 | 657.1 | 560.3 | 443.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 219.2 | 221 | 220.6 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 1959 | 1 | 46.6 | 110314.8 | 6774 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 05:57 | Normal | 641.7 | 639.6 | 509.7 | 469 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 219.6 | 221.2 | 221 | 4 | 3.8 | 3.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2298 | 1 | 47.1 | 110315 | 6774 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:02 | Normal | 668.7 | 665.8 | 559.8 | 463 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 219.8 | 222 | 221.6 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2440 | 1 | 47.6 | 110315.2 | 6774 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:07 | Normal | 667.5 | 683.5 | 553.7 | 469.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 219.8 | 222 | 221 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2720 | 1 | 48.1 | 110315.4 | 6774 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:12 | Normal | 667.6 | 666.8 | 561.8 | 445.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 219.4 | 221.4 | 220.8 | 5 | 4.7 | 4.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3008 | 1 | 48.5 | 110315.7 | 6774 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:17 | Normal | 689.7 | 676.6 | 549.7 | 518.2 | 1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 219.8 | 221.4 | 221.6 | 5.6 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 3320 | 1 | 48.9 | 110315.9 | 6774 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:22 | Normal | 685.6 | 689.5 | 590.5 | 471.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 219.8 | 222 | 221.8 | 6.3 | 6.6 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4003 | 1 | 49.4 | 110316.2 | 6775 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:27 | Normal | 674.9 | 674.8 | 576.6 | 513.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1 | 220 | 221.2 | 221.8 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4346 | 1 | 49.9 | 110316.6 | 6775 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:32 | Normal | 687.5 | 667.1 | 587 | 524.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.1 | 220 | 221.8 | 221.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 4758 | 1 | 47.2 | 110317 | 6775 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:37 | Normal | 661.8 | 680.7 | 590.7 | 534 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.1 | 220 | 221.8 | 221.8 | 8 | 7.9 | 7.4 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 4972 | 1 | 49.2 | 110317.4 | 6775 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:42 | Normal | 661.1 | 680.4 | 594.7 | 475.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 220 | 222 | 221.6 | 8.6 | 8 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5208 | 1 | 45.1 | 110317.8 | 6775 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:47 | Normal | 667.6 | 674.6 | 576.4 | 518.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 220.2 | 221.8 | 221.6 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5189 | 1 | 48.8 | 110318.2 | 6775 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:52 | Normal | 650.8 | 696.5 | 571.5 | 513.6 | 1.7 | 2 | 2 | 1.1 | 219.8 | 221.4 | 221.2 | 7.6 | 8 | 7.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4986 | 1 | 45.4 | 110318.7 | 6775 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 06:57 | Normal | 684.8 | 679.5 | 564.1 | 489.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 220 | 221.8 | 221.6 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5636 | 1 | 49.2 | 110319.1 | 6775 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:02 | Normal | 682.9 | 678 | 579.7 | 499.9 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 219.8 | 221.6 | 221.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5906 | 1 | 47.5 | 110319.6 | 6775 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:07 | Normal | 681.9 | 688.8 | 585.8 | 469.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 220 | 221.2 | 221.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6622 | 1 | 47.9 | 110320.1 | 6775 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:12 | Normal | 669.8 | 698.5 | 584.4 | 494.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 220 | 221.2 | 221.4 | 10.9 | 11.2 | 11 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 6937 | 1 | 49.2 | 110320.7 | 6775 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:17 | Normal | 685.7 | 692.6 | 583.1 | 520.2 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.8 | 220.4 | 222 | 221.4 | 12.2 | 11.2 | 12 | 59.97 | 60.06 | 60 | 7751 | 1 | 47.9 | 110321.3 | 6775 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:22 | Normal | 679.8 | 690.6 | 578.6 | 491.2 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 220.8 | 222.2 | 222 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 8638 | 1 | 45.9 | 110322 | 6776 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:27 | Normal | 688.9 | 695.8 | 578.8 | 507.9 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 60 | 59.99 | 60 | 8850 | 1 | 49.5 | 110322.7 | 6776 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:32 | Normal | 684.5 | 685.5 | 594.8 | 488 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 2.5 | 220.8 | 222.4 | 222.4 | 15.4 | 14.8 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9535 | 1 | 49.5 | 110323.5 | 6776 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:37 | Normal | 679.8 | 698.2 | 593.7 | 489.7 | 3.9 | 4 | 3.8 | 2.5 | 221.2 | 222.8 | 222.8 | 15.3 | 15.5 | 14.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9615 | 1 | 49.1 | 110324.3 | 6776 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:42 | Normal | 700 | 684.9 | 571.6 | 483 | 3.6 | 4.1 | 4 | 2.6 | 221 | 222.4 | 222.4 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9487 | 1 | 48.7 | 110325.1 | 6776 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:47 | Normal | 693.9 | 679.8 | 579.6 | 490 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 220.8 | 222.2 | 222.4 | 15.8 | 16 | 15.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 9917 | 1 | 48.4 | 110325.9 | 6776 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:52 | Normal | 683.6 | 686.6 | 576.4 | 545.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 2.7 | 220.8 | 222 | 222.6 | 17 | 17.1 | 16.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 10727 | 1 | 48.1 | 110326.7 | 6776 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 07:57 | Normal | 678.8 | 697.5 | 574.7 | 530.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 221 | 222.2 | 222.4 | 18.1 | 18 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11260 | 1 | 47.9 | 110327.7 | 6776 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:02 | Normal | 685 | 686.8 | 557.4 | 530.7 | 4.9 | 5 | 4.8 | 3.3 | 221 | 222.4 | 222.6 | 18.5 | 18.6 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11770 | 1 | 47.8 | 110328.7 | 6776 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:07 | Normal | 679.9 | 670.7 | 541.7 | 546.9 | 6.3 | 6.6 | 7 | 4.4 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 24.8 | 24.1 | 24 | 59.94 | 60.01 | 59.94 | 13867 | 1 | 47.7 | 110329.6 | 6776 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:12 | Normal | 667.1 | 677.1 | 540.8 | 535.2 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 5 | 222.8 | 224.8 | 224.6 | 30.4 | 30.6 | 30.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 19341 | 1 | 47.5 | 110331.3 | 6776 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 0 | 4 | 4.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:17 | Normal | 673.7 | 671.7 | 508.9 | 527 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 6.7 | 223.6 | 225.6 | 225.4 | 40.9 | 40.6 | 39.6 | 60.02 | 60 | 60.04 | 25766 | 1 | 47.5 | 110333.2 | 6776 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 5.8 | 6.4 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:22 | Normal | 651.7 | 653.8 | 495.8 | 516.9 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 6.9 | 224 | 226.2 | 225.6 | 40.3 | 40 | 39.4 | 59.97 | 60 | 60.04 | 25754 | 1 | 47.1 | 110335.3 | 6777 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.9 | 6.4 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:27 | Normal | 648.9 | 660.5 | 497 | 546.5 | 13.5 | 13.4 | 13 | 7 | 224.6 | 226.4 | 226.2 | 42.8 | 42.3 | 41.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 27714 | 1 | 45 | 110337.6 | 6777 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.3 | 7 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:32 | Normal | 645 | 649.7 | 496.4 | 532.7 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 7.2 | 224.4 | 226.4 | 225.8 | 43 | 42.9 | 42 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 27887 | 1 | 46.2 | 110339.9 | 6777 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 6.5 | 7 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:37 | Normal | 644.1 | 634.8 | 489.7 | 541.9 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 7.3 | 224.8 | 226.2 | 226.2 | 43.1 | 42.8 | 42.2 | 60 | 60 | 60 | 27934 | 1 | 45.9 | 110342.3 | 6777 | 7 | 7 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 6.3 | 6.9 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:42 | Normal | 630.7 | 631.6 | 500.8 | 537.1 | 13.8 | 13.9 | 13.1 | 7.4 | 224.8 | 226.2 | 226 | 43.2 | 42.6 | 42.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 27958 | 1 | 46.1 | 110344.6 | 6777 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.3 | 0 | 6.3 | 7.1 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:47 | Normal | 627.8 | 634.7 | 508.5 | 508.9 | 14.1 | 14 | 13.3 | 8.6 | 225 | 226 | 226.6 | 44.3 | 44 | 43.8 | 60 | 60 | 60.03 | 28737 | 1 | 46.5 | 110346.9 | 6777 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7 | 7.2 | 0 | 6.3 | 7.2 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:52 | Normal | 626.9 | 631.7 | 501.7 | 482 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 10 | 225.2 | 226.8 | 226.2 | 45.6 | 45.9 | 45.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 29776 | 1 | 46.9 | 110349.4 | 6777 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.8 | 7.3 | 5.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 08:57 | Normal | 635.8 | 631.9 | 507.7 | 488 | 14.3 | 14.4 | 13.7 | 10.1 | 225 | 226.2 | 226.4 | 45.9 | 45.6 | 45.2 | 60 | 59.97 | 60 | 29917 | 1 | 47.4 | 110351.9 | 6777 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 7.4 | 5.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:02 | Normal | 625.9 | 630.7 | 504.3 | 526.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 9.7 | 225 | 226.8 | 226.6 | 47.5 | 47.5 | 46.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30786 | 1 | 47.6 | 110354.4 | 6777 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 7.7 | 5.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:07 | Normal | 620.3 | 635 | 502.4 | 506.3 | 15.1 | 14.9 | 14.5 | 10.6 | 225.2 | 226.6 | 226.6 | 48.4 | 48.2 | 47.2 | 59.97 | 60 | 60.03 | 31386 | 1 | 48.1 | 110357 | 6777 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.2 | 7.7 | 6.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:12 | Normal | 624.6 | 627.6 | 527.3 | 510.7 | 14.8 | 14.7 | 13.5 | 10.5 | 224.8 | 226.4 | 226.4 | 46.9 | 47.2 | 46.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 30869 | 1 | 48.4 | 110359.6 | 6777 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0 | 6.6 | 7.3 | 6.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:17 | Normal | 622.7 | 625.7 | 517.4 | 510.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 10.2 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 46.8 | 47.1 | 46.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 30614 | 1 | 48.6 | 110362.1 | 6777 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:22 | Normal | 615.8 | 621.5 | 518.6 | 501.9 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 11.2 | 225.8 | 227.2 | 227.4 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 32951 | 1 | 48.8 | 110364.8 | 6778 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:27 | Normal | 616.1 | 622.9 | 509.8 | 508 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 11.5 | 225.8 | 227.2 | 227.6 | 51.7 | 51.7 | 51 | 60 | 60.03 | 60.01 | 33796 | 1 | 49.2 | 110367.6 | 6778 | 8 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.1 | 6.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:32 | Normal | 605.6 | 619.6 | 510.5 | 531.8 | 17 | 16.6 | 16.5 | 11.3 | 225.8 | 227.6 | 227.4 | 52.5 | 52.4 | 51.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 34568 | 1 | 49.7 | 110370.4 | 6778 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 6.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:37 | Normal | 598.8 | 600.6 | 512.5 | 528.9 | 17.2 | 17.1 | 16.6 | 11.5 | 225.6 | 227.4 | 227.2 | 53.2 | 52.6 | 52.5 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 34919 | 1 | 50.1 | 110373.3 | 6778 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 6.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:42 | Normal | 612.8 | 606.5 | 497.4 | 500.5 | 17 | 17.1 | 17 | 12.3 | 226 | 227.6 | 227.6 | 53 | 53.2 | 53 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 34936 | 1 | 50.4 | 110376.2 | 6778 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:47 | Normal | 605.9 | 606.7 | 503.2 | 520.1 | 17.4 | 17.3 | 17 | 11.9 | 225.8 | 227.6 | 227.8 | 53.6 | 54 | 53.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 35433 | 1 | 50.7 | 110379.2 | 6778 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.6 | 7.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:52 | Normal | 607.8 | 599.3 | 497.6 | 507.2 | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 12.5 | 225.8 | 227.8 | 227.4 | 54.8 | 55 | 54 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 35904 | 1 | 50.9 | 110382.1 | 6778 | 8.8 | 8.7 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 09:57 | Normal | 611 | 599.9 | 510.2 | 523.3 | 18.1 | 18.4 | 17.6 | 12.5 | 226 | 228.2 | 227.4 | 56.6 | 56.3 | 55.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36871 | 1 | 51.1 | 110385.2 | 6778 | 9 | 9 | 0 | 9.4 | 9.2 | 0 | 9.2 | 9.1 | 7.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:02 | Normal | 613.7 | 597.4 | 498.6 | 498.8 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | 13.2 | 225.8 | 227.6 | 227.4 | 56.7 | 56.9 | 56.5 | 59.98 | 60.03 | 60 | 37387 | 1 | 51.4 | 110388.3 | 6778 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.3 | 7.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:07 | Normal | 601.1 | 601.3 | 497.4 | 497.4 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 13.5 | 225.6 | 227.6 | 227 | 58.2 | 58.3 | 58.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 38199 | 1 | 51.7 | 110391.4 | 6778 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.8 | 9.7 | 8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:12 | Normal | 589.1 | 599.1 | 489.4 | 492.7 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 13.9 | 225.4 | 227.2 | 226.4 | 59.2 | 58.6 | 57.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 38661 | 1 | 52 | 110394.6 | 6778 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.6 | 0 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:17 | Normal | 644.6 | 557.7 | 348.2 | 544.7 | 18.9 | 20.7 | 20.4 | 11.9 | 225 | 226.6 | 225.8 | 56.4 | 54.6 | 55.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 30146 | 1 | 52 | 110397 | 6778 | 9.5 | 9.6 | 0 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.5 | 10.4 | 6.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:22 | Normal | 608 | 600.8 | 489 | 472.3 | 20.4 | 20.6 | 18.8 | 13 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 59.8 | 59.2 | 59.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 38773 | 1 | 52 | 110400 | 6779 | 10.1 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.5 | 0 | 9.9 | 9.5 | 7.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:27 | Normal | 581.6 | 586.6 | 471.8 | 483 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2 | 220.4 | 221.6 | 221.6 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7258 | 1 | 52.1 | 110402.9 | 6779 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:32 | Normal | 606.5 | 622.3 | 540.6 | 421 | 4.1 | 4 | 3.5 | 2.7 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9035 | 1 | 50.7 | 110403.6 | 6779 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:37 | Normal | 615.8 | 518.7 | 525.2 | 445.7 | 19.6 | 21.1 | 14.5 | 11.7 | 225.4 | 226.2 | 227.4 | 56.7 | 56.9 | 56.5 | 60.02 | 59.94 | 60.02 | 32566 | 1 | 49.5 | 110405.1 | 6779 | 9.6 | 9.7 | 0 | 10.3 | 10.6 | 0 | 7.5 | 7 | 6.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:42 | Normal | 603.8 | 613.3 | 506.3 | 486.5 | 22.6 | 21.9 | 21.5 | 15.6 | 226 | 228 | 228 | 67.4 | 68 | 67.2 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 44502 | 1 | 50.7 | 110408.8 | 6779 | 11.3 | 11.4 | 0 | 11 | 11.1 | 0 | 11.1 | 11 | 9.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:47 | Normal | 589.3 | 593.2 | 483.8 | 473.3 | 22.8 | 22.8 | 22.3 | 16.3 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 67.7 | 68 | 67.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 44288 | 1 | 52 | 110412.5 | 6779 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.4 | 11.5 | 0 | 11.4 | 11.3 | 9.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:52 | Normal | 610.8 | 571.3 | 468.6 | 496.4 | 8.6 | 6.7 | 9.6 | 3.2 | 219.6 | 221.2 | 221 | 24 | 23.7 | 23.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 20469 | 1 | 52.1 | 110414.9 | 6779 | 5.2 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.1 | 0 | 6 | 4.6 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 10:57 | Normal | 598.8 | 608.6 | 503.7 | 451 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 3.3 | 219.2 | 220.6 | 220.6 | 16.9 | 16.9 | 16.1 | 60 | 60 | 59.99 | 10545 | 1 | 50.6 | 110415.9 | 6779 | 2.6 | 3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:02 | Normal | 605.1 | 609.8 | 515 | 434.2 | 3 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 218 | 219.2 | 219.6 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6747 | 1 | 49.3 | 110416.7 | 6779 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:07 | Normal | 618.3 | 612.2 | 489.6 | 446.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.2 | 217.2 | 218.8 | 218.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4736 | 1 | 47.8 | 110417.2 | 6779 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:12 | Normal | 612.9 | 622.8 | 525.5 | 457.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 217 | 218.6 | 217.8 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 4685 | 1 | 46.5 | 110417.5 | 6779 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:17 | Normal | 651.5 | 641.3 | 534.5 | 455.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.3 | 217 | 218.8 | 218.2 | 8.4 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5092 | 1 | 45.2 | 110418 | 6779 | 1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:22 | Normal | 652.7 | 669.4 | 562.5 | 478.7 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 217.6 | 218.8 | 219.2 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5479 | 1 | 47.1 | 110418.4 | 6780 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:27 | Normal | 662.5 | 682.5 | 569.7 | 522 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 217.6 | 219 | 219 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4717 | 1 | 48 | 110418.8 | 6780 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:32 | Normal | 679.4 | 686.9 | 568.7 | 487.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 217 | 218.8 | 218.4 | 6.2 | 6.3 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3812 | 1 | 48.8 | 110419.2 | 6780 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:37 | Normal | 652.9 | 670.3 | 553.7 | 460.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 217.4 | 218.6 | 218.4 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2734 | 1 | 50 | 110419.5 | 6780 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:42 | Normal | 649.9 | 650.9 | 515.3 | 391.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 217 | 218.4 | 218.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 1865 | 1 | 49.8 | 110419.7 | 6780 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:47 | Normal | 654.9 | 689.2 | 519.7 | 508.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.4 | 221.4 | 221 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1258 | 1 | 49.5 | 110419.8 | 6780 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:52 | Normal | 478 | 572.9 | 520.8 | 460.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.8 | 222 | 221.4 | 1.9 | 2.3 | 2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1131 | 1 | 49 | 110419.9 | 6780 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 11:57 | Normal | 393.8 | 685.1 | 514.6 | 501.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 221.8 | 222.2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1316 | 1 | 48.5 | 110420 | 6780 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:02 | Normal | 401.9 | 647.9 | 529.3 | 487.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 221.6 | 221.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1434 | 1 | 47.7 | 110420.1 | 6780 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:07 | Normal | 398.4 | 662.1 | 549.9 | 503.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1423 | 1 | 46.3 | 110420.2 | 6780 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:12 | Normal | 381.3 | 682.1 | 578.7 | 519.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 222.4 | 221 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1494 | 1 | 46.3 | 110420.3 | 6780 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:17 | Normal | 601.6 | 674.1 | 544.6 | 510 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 222 | 222 | 2.8 | 3.2 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1802 | 1 | 49.7 | 110420.5 | 6780 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:22 | Normal | 635.7 | 650.6 | 573.8 | 513.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 222.2 | 222.6 | 3.5 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2000 | 1 | 49 | 110420.6 | 6781 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:27 | Normal | 647.9 | 642.9 | 572.9 | 505.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220.8 | 222.4 | 222.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2210 | 1 | 48.1 | 110420.8 | 6781 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:32 | Normal | 668 | 650.5 | 583.8 | 463 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.8 | 222.8 | 222.2 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2482 | 1 | 46.7 | 110421 | 6781 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:37 | Normal | 666.9 | 671.7 | 555.8 | 524.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 221 | 222.2 | 222.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2729 | 1 | 46.9 | 110421.2 | 6781 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:42 | Normal | 611.8 | 713.4 | 565.8 | 453 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 221 | 222.6 | 222.2 | 5 | 4.5 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2930 | 1 | 49.5 | 110421.5 | 6781 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:47 | Normal | 662.8 | 679 | 558.5 | 463 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 220.8 | 222.8 | 222.2 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 3287 | 1 | 48.5 | 110421.7 | 6781 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:52 | Normal | 691.8 | 686.8 | 570.8 | 478.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 220.8 | 222.8 | 222.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3657 | 1 | 47.2 | 110422 | 6781 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 12:57 | Normal | 674.8 | 685.7 | 572.8 | 520 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 221 | 222.2 | 222.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4094 | 1 | 44.9 | 110422.3 | 6781 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:02 | Normal | 695.5 | 685.5 | 579.8 | 475.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.2 | 221.4 | 223 | 222.6 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4911 | 1 | 49.9 | 110422.7 | 6781 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:07 | Normal | 686.6 | 693.5 | 583.5 | 492.9 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 221.8 | 223.4 | 222.8 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5921 | 1 | 49.1 | 110423.2 | 6781 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:12 | Normal | 689.7 | 703.6 | 565.6 | 473.8 | 2.5 | 2.9 | 3 | 1.7 | 221.8 | 224 | 223.2 | 10.9 | 11 | 10.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7057 | 1 | 48 | 110423.7 | 6781 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:17 | Normal | 714.5 | 723.6 | 602.2 | 449.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2 | 222.2 | 223.8 | 224 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 8230 | 1 | 47 | 110424.3 | 6781 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:22 | Normal | 693.6 | 702.6 | 581.9 | 438.1 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 222.8 | 224.8 | 224.2 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 60 | 60.04 | 59.93 | 9222 | 1 | 45.8 | 110425.1 | 6782 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:27 | Normal | 690.1 | 701.9 | 590.5 | 448.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 223 | 224.4 | 224.2 | 15.8 | 16.1 | 15.3 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 10023 | 1 | 46.8 | 110425.9 | 6782 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:32 | Normal | 697.1 | 700 | 586.6 | 440 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 223.2 | 224.4 | 224.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 10707 | 1 | 47.9 | 110426.8 | 6782 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:37 | Normal | 668.6 | 691.5 | 567.5 | 440.4 | 5 | 5.1 | 5 | 3 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 18.9 | 18.4 | 18.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11605 | 1 | 48.3 | 110427.7 | 6782 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:42 | Normal | 683.3 | 699.9 | 573 | 488.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 223.4 | 225.2 | 224.6 | 19.2 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 12033 | 1 | 48.2 | 110428.7 | 6782 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:47 | Normal | 683 | 680.9 | 569.7 | 451 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 4.4 | 224.4 | 226.2 | 225.8 | 26 | 25.5 | 25.8 | 60 | 60.03 | 60.04 | 16452 | 1 | 48.1 | 110429.8 | 6782 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:52 | Normal | 664.8 | 679 | 560.6 | 423.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 5.3 | 225 | 226.2 | 226.4 | 28.8 | 29.2 | 28.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 18587 | 1 | 47.9 | 110431.4 | 6782 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 13:57 | Normal | 675.2 | 697.7 | 561.4 | 405.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 30.5 | 30.3 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 19857 | 1 | 47.8 | 110433 | 6782 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:02 | Normal | 662.2 | 671.4 | 568.4 | 425.7 | 8.3 | 8.4 | 8 | 5 | 225 | 226.6 | 226.6 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 17875 | 1 | 47.7 | 110434.5 | 6782 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:07 | Normal | 655 | 664.9 | 561.7 | 388 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 5.8 | 225 | 226.8 | 226.6 | 30.3 | 30.3 | 29.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 19143 | 1 | 48.1 | 110436 | 6782 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:12 | Normal | 654.7 | 663.8 | 561.7 | 420 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 4.5 | 222 | 223.8 | 223.6 | 25.4 | 25.8 | 25.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 16338 | 1 | 48.7 | 110437.5 | 6782 | 4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:17 | Normal | 662.2 | 662.1 | 548.1 | 479.5 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 4 | 221.4 | 223 | 222.6 | 24.1 | 23.7 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15172 | 1 | 49.2 | 110438.8 | 6782 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:22 | Normal | 650.1 | 653.7 | 562.4 | 476.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 3.8 | 221.4 | 223 | 222.8 | 23.6 | 23.1 | 23.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 14825 | 1 | 50 | 110440.1 | 6783 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:27 | Normal | 662.7 | 663.7 | 554.6 | 475.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | 220.6 | 222.8 | 222.4 | 23 | 22.9 | 23.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14602 | 1 | 50 | 110441.3 | 6783 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:32 | Normal | 663.1 | 662.5 | 557.2 | 484.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 220.6 | 222.8 | 222.6 | 22.3 | 22.8 | 22.4 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 14216 | 1 | 49.9 | 110442.5 | 6783 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:37 | Normal | 656.8 | 657.7 | 560.9 | 477.1 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 220.6 | 222.6 | 222.4 | 22.2 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13807 | 1 | 49.9 | 110443.7 | 6783 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:42 | Normal | 665.3 | 672 | 574.2 | 490.6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 3.3 | 220.6 | 222 | 222 | 21.4 | 20.9 | 20.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 13394 | 1 | 49.9 | 110444.8 | 6783 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:47 | Normal | 649.6 | 663.4 | 554.4 | 457.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 3.3 | 220.6 | 221.8 | 222.6 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 12931 | 1 | 49.8 | 110445.9 | 6783 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:52 | Normal | 663.6 | 667.5 | 547.8 | 479.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 3 | 219.8 | 222 | 221.2 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 12315 | 1 | 49.8 | 110446.9 | 6783 | 2.9 | 3 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 14:57 | Normal | 651.1 | 674.5 | 553.3 | 494.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 220 | 222 | 221.6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 11568 | 1 | 49.7 | 110447.9 | 6783 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:02 | Normal | 669.5 | 661.5 | 551.4 | 452.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 2.4 | 219.2 | 221.4 | 221 | 16.7 | 16.6 | 15.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 10356 | 1 | 49.7 | 110448.9 | 6783 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:07 | Normal | 654.9 | 672.7 | 557.8 | 463 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 219.2 | 221.4 | 220.4 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 9750 | 1 | 49.8 | 110449.7 | 6783 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:12 | Normal | 660.4 | 675.7 | 557.4 | 484 | 4 | 4 | 4.1 | 2 | 218.8 | 221 | 220.4 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 9257 | 1 | 49.8 | 110450.5 | 6783 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:17 | Normal | 665.5 | 655.5 | 560.5 | 471 | 4 | 4.2 | 4.1 | 2 | 219 | 220.6 | 220.6 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9399 | 1 | 49.8 | 110451.3 | 6783 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:22 | Normal | 669.7 | 670.6 | 556.6 | 483 | 3.8 | 4 | 3.9 | 1.9 | 218.6 | 220.2 | 220.6 | 14.3 | 14.6 | 14 | 59.95 | 60.02 | 59.96 | 8980 | 1 | 49.7 | 110452 | 6784 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:27 | Normal | 663.8 | 677.8 | 555.8 | 457 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 218.6 | 220 | 220 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8920 | 1 | 49.6 | 110452.8 | 6784 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:32 | Normal | 664.4 | 662.2 | 555.6 | 468 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 218.8 | 220.4 | 220.2 | 13.6 | 14 | 13.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 8745 | 1 | 49.6 | 110453.5 | 6784 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:37 | Normal | 661.8 | 676.6 | 559.5 | 479.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 218.4 | 220.4 | 220 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 8474 | 1 | 49.5 | 110454.2 | 6784 | 2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:42 | Normal | 661.7 | 670.7 | 558.7 | 488 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 218.2 | 219.8 | 220.2 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8237 | 1 | 49.5 | 110454.9 | 6784 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:47 | Normal | 666.5 | 666.5 | 550.1 | 462.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 218 | 220 | 219.8 | 12.5 | 12.2 | 11.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7708 | 1 | 49.4 | 110455.6 | 6784 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:52 | Normal | 666.8 | 654.7 | 557.6 | 455.5 | 2.6 | 3 | 3 | 1.4 | 218.2 | 219.6 | 219.8 | 11 | 10.9 | 10.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6844 | 1 | 49.4 | 110456.2 | 6784 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 15:57 | Normal | 663.8 | 669.7 | 555.6 | 464.9 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 217.8 | 219.2 | 219.4 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6115 | 1 | 49.2 | 110456.7 | 6784 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:02 | Normal | 660.2 | 662.6 | 554.2 | 478.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 218 | 219.4 | 219.4 | 9.5 | 9.6 | 9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6086 | 1 | 49.2 | 110457.2 | 6784 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:07 | Normal | 672 | 659.9 | 576.6 | 458.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1 | 217.6 | 219.4 | 219.4 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5826 | 1 | 49.1 | 110457.7 | 6784 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:12 | Normal | 653.9 | 668.8 | 575.6 | 470 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 217.4 | 219.2 | 219.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5549 | 1 | 49 | 110458.2 | 6784 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:17 | Normal | 669.9 | 667.8 | 572 | 419.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 217.2 | 219.2 | 218.8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5106 | 1 | 48.8 | 110458.7 | 6784 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:22 | Normal | 665.5 | 664.4 | 572.5 | 430.9 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 217.2 | 219.2 | 218.8 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5013 | 1 | 48.6 | 110459.1 | 6785 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:27 | Normal | 666.7 | 665.5 | 564.7 | 454.1 | 2 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 217.4 | 219.4 | 218.8 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4955 | 1 | 48.2 | 110459.5 | 6785 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:32 | Normal | 659 | 668.9 | 569.6 | 459 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 217.4 | 219.2 | 219 | 7.8 | 7.3 | 7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4705 | 1 | 47.8 | 110459.9 | 6785 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:37 | Normal | 654.8 | 670.4 | 559.2 | 396.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 216.8 | 219.4 | 219 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3896 | 1 | 47.2 | 110460.2 | 6785 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:42 | Normal | 659.7 | 674.6 | 566.7 | 464.4 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 217.2 | 218.8 | 219 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4362 | 1 | 46.7 | 110460.6 | 6785 | 1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:47 | Normal | 676.8 | 668.8 | 554.6 | 428.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 216.8 | 218.2 | 218.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3820 | 1 | 45.7 | 110461 | 6785 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:52 | Normal | 670.2 | 676.6 | 559.7 | 437.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1 | 216.8 | 218.6 | 218.2 | 7.2 | 7 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 4405 | 1 | 45.2 | 110461.3 | 6785 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 16:57 | Normal | 660.8 | 661.8 | 550.5 | 480.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 216.6 | 218.6 | 218.4 | 6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 60 | 3702 | 1 | 47.4 | 110461.6 | 6785 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:02 | Normal | 639.9 | 647.8 | 542.5 | 466.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 216.2 | 218.6 | 217.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 3185 | 1 | 49.9 | 110461.9 | 6785 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:07 | Normal | 632.8 | 645.4 | 554.5 | 462.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 216 | 217.6 | 217.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2396 | 1 | 49.5 | 110462.1 | 6785 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:12 | Normal | 602.7 | 655.2 | 531.9 | 499 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 215.8 | 217.6 | 217.2 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2110 | 1 | 49 | 110462.3 | 6785 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:17 | Normal | 644.9 | 629.6 | 532.7 | 450 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 215.6 | 217.6 | 217.4 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1994 | 1 | 48.4 | 110462.5 | 6785 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:22 | Normal | 643.7 | 647.6 | 528.7 | 484.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 215.6 | 217.4 | 217 | 2.7 | 3 | 2.7 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 1702 | 1 | 47.5 | 110462.6 | 6786 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:27 | Normal | 692.1 | 636.7 | 564.9 | 436 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 215.4 | 217.4 | 217.2 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1340 | 1 | 46.1 | 110462.8 | 6786 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:32 | Normal | 712.6 | 665.2 | 515 | 463.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 215.8 | 218 | 217.2 | 2.2 | 2 | 1.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1135 | 1 | 47.1 | 110462.9 | 6786 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:37 | Normal | 597.7 | 666.2 | 527.8 | 577.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 216 | 217.6 | 217.2 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1268 | 1 | 49.7 | 110463 | 6786 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:42 | Normal | 456.6 | 639.8 | 546.6 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 215.4 | 217.2 | 217.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 1091 | 1 | 48.8 | 110463.1 | 6786 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:47 | Normal | 284 | 608.3 | 497.4 | 529.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 215.6 | 217.2 | 217.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 883 | 1 | 47.8 | 110463.1 | 6786 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:52 | Normal | 245.2 | 599.7 | 499.5 | 432.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 215.6 | 217.2 | 217 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 891 | 1 | 46.1 | 110463.2 | 6786 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 17:57 | Normal | 203.2 | 650.8 | 534.5 | 564.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 215.6 | 217.4 | 217.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 784 | 1 | 50 | 110463.3 | 6786 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:02 | Normal | 223.6 | 627.2 | 513 | 565.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 215.8 | 217.6 | 217.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 760 | 1 | 49.1 | 110463.4 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:07 | Normal | 199.5 | 565.7 | 544.6 | 516 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.2 | 217.6 | 217.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 653 | 1 | 47.9 | 110463.4 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:12 | Normal | 252.2 | 637.9 | 519 | 512.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.4 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 650 | 1 | 45.8 | 110463.5 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:17 | Normal | 194.2 | 611.5 | 523.8 | 550.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 218.2 | 218.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 547 | 1 | 49.7 | 110463.5 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:22 | Normal | 207.6 | 198.5 | 517.3 | 496.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 218 | 218 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 435 | 1 | 48.5 | 110463.6 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:27 | Normal | 219.3 | 229.1 | 500.1 | 462.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 218.2 | 218 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 431 | 1 | 46.4 | 110463.6 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:32 | Normal | 218.6 | 195.9 | 440.7 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 218.4 | 218 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 424 | 1 | 49.8 | 110463.6 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-25 18:37 | Normal | 194.3 | 195.2 | 324 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217.8 | 217.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 420 | 1 | 48.4 | 110463.7 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0