## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-26 05:18 | Wait | 624 | 624.4 | 529.3 | 536 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 222.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 33.3 | 110463.7 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:23 | Normal | 646.1 | 641.9 | 524.2 | 542.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 222.8 | 222.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 659 | 1 | 36.5 | 110463.7 | 6787 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:28 | Normal | 617.3 | 635.7 | 538.2 | 488.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 223 | 222.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 735 | 1 | 39.7 | 110463.8 | 6787 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:33 | Normal | 431.3 | 601.1 | 546.2 | 533.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 223.4 | 223 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 798 | 1 | 41.5 | 110463.8 | 6787 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:38 | Normal | 347 | 609.9 | 504.5 | 419.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 223.6 | 223.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 838 | 1 | 43 | 110463.9 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:43 | Normal | 290.6 | 601 | 499.1 | 496.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.8 | 223.6 | 223.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 864 | 1 | 44.1 | 110464 | 6787 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:48 | Normal | 202.5 | 609.8 | 511 | 527.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222 | 223.8 | 223.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 953 | 1 | 44.9 | 110464 | 6787 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:53 | Normal | 309.7 | 645.1 | 542.1 | 507.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 221.8 | 221.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1036 | 1 | 45.5 | 110464.1 | 6787 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 05:58 | Normal | 427.5 | 690.9 | 531.1 | 568.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 222.4 | 222 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.05 | 991 | 1 | 46 | 110464.2 | 6788 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:03 | Normal | 567.6 | 594.7 | 532.5 | 496.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 221.6 | 221.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 1207 | 1 | 46.5 | 110464.3 | 6788 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:08 | Normal | 637.4 | 601.2 | 519.2 | 517.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 220 | 221.6 | 221.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 1415 | 1 | 47.1 | 110464.4 | 6788 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:13 | Normal | 661.2 | 632 | 529.9 | 563.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 220 | 221.8 | 221.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 1746 | 1 | 47.5 | 110464.5 | 6788 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:18 | Normal | 591.7 | 638.6 | 546.6 | 446.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 219.8 | 222 | 221.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 2341 | 1 | 47.9 | 110464.7 | 6788 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:23 | Normal | 664.5 | 667.7 | 563.2 | 474.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 220 | 222 | 221.8 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 2979 | 1 | 48.3 | 110464.9 | 6788 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:28 | Normal | 661.9 | 688.7 | 566.1 | 487.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 220.2 | 221.6 | 221.8 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 59.85 | 59.89 | 59.87 | 3610 | 1 | 48.7 | 110465.2 | 6788 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:33 | Normal | 691.6 | 686.7 | 586.2 | 532.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 220.6 | 222.2 | 222.2 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 4697 | 1 | 49.1 | 110465.6 | 6788 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:38 | Normal | 690.8 | 689 | 582.9 | 516.5 | 2.1 | 2.5 | 2 | 1.4 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5800 | 1 | 49.6 | 110466 | 6788 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:43 | Normal | 671.7 | 689.5 | 570 | 498.7 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 221.6 | 224.4 | 223.2 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6470 | 1 | 50 | 110466.5 | 6788 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:48 | Normal | 677 | 697 | 584.2 | 503.5 | 3 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 222 | 223.4 | 224.2 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7168 | 1 | 48 | 110467.1 | 6788 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:53 | Normal | 693.5 | 702.7 | 584 | 421.7 | 6.5 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 220.8 | 222.8 | 222.6 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12570 | 1 | 49.7 | 110467.9 | 6788 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:58 | Normal | 677.8 | 680.9 | 587.4 | 494.8 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 11.4 | 11 | 11.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7188 | 1 | 47.9 | 110468.6 | 6789 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:03 | Normal | 687.4 | 689.8 | 597.3 | 527.8 | 4 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 220.8 | 222.2 | 222.4 | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8581 | 1 | 47.7 | 110469.2 | 6789 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:08 | Normal | 676.9 | 694 | 509.3 | 498 | 3.3 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 220.2 | 222.2 | 222 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 7686 | 1 | 49.3 | 110470.1 | 6789 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:13 | Normal | 688.7 | 679.8 | 535.1 | 520.7 | 5.8 | 6.2 | 3.8 | 3.3 | 221.4 | 223.2 | 223 | 19.6 | 19.8 | 19 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 12121 | 1 | 48.4 | 110470.9 | 6789 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.8 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:18 | Normal | 686.7 | 687 | 537.2 | 534.8 | 7.3 | 7.6 | 4.4 | 3.8 | 221.8 | 223 | 223.2 | 23.8 | 23.3 | 23 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14831 | 1 | 47.4 | 110472.1 | 6789 | 3.9 | 4 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:23 | Normal | 677.4 | 680.6 | 573.9 | 547.6 | 7.3 | 7.8 | 4.3 | 3.7 | 221.8 | 223.4 | 223.4 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 15023 | 1 | 46.4 | 110473.3 | 6789 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.7 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:28 | Normal | 674.7 | 673.4 | 568.1 | 507.8 | 8 | 8.5 | 4.8 | 4.3 | 222 | 223.6 | 223.6 | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16187 | 1 | 45.3 | 110474.6 | 6789 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.6 | 4.1 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:33 | Normal | 675.7 | 672.7 | 561.9 | 522.7 | 8.3 | 8.8 | 5.1 | 4.5 | 222 | 223.6 | 224.2 | 26.8 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16775 | 1 | 45.7 | 110476 | 6789 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.8 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:38 | Normal | 673.4 | 670.9 | 558.4 | 534.1 | 9.1 | 9.5 | 5.7 | 4.8 | 222.6 | 224.2 | 224.6 | 28.8 | 28.4 | 28.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 18178 | 1 | 47.2 | 110477.5 | 6789 | 4.8 | 5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.7 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:43 | Normal | 664.7 | 659.7 | 556.8 | 528.6 | 9.6 | 10 | 6 | 5 | 222.4 | 224.4 | 224.4 | 29.9 | 29.6 | 28.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18898 | 1 | 47.5 | 110479 | 6789 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 1.1 | 4.9 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:48 | Normal | 663.5 | 665.6 | 556 | 549.6 | 9.9 | 10.1 | 6.2 | 5 | 222.6 | 224.4 | 224.4 | 30.8 | 30.4 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19546 | 1 | 48.4 | 110480.7 | 6789 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 1.4 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:53 | Normal | 665.8 | 664 | 547.2 | 544.9 | 10.3 | 10.4 | 6.9 | 5.2 | 223 | 225.4 | 225 | 31.9 | 32.1 | 31.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 20362 | 1 | 48.9 | 110482.3 | 6789 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 1.6 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:58 | Normal | 655.7 | 655.8 | 531.1 | 531.7 | 10.1 | 10.5 | 8.2 | 5.4 | 223.4 | 224.8 | 225.2 | 32 | 31.7 | 31.2 | 60.13 | 60.09 | 60.11 | 19969 | 1 | 49.7 | 110483.9 | 6790 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3.2 | 5.2 | 2.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:03 | Normal | 652.6 | 673.4 | 532.4 | 538 | 11.6 | 11.5 | 9.6 | 6 | 223.2 | 225 | 225.2 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 23675 | 1 | 50.1 | 110485.8 | 6790 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 3.6 | 6 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:08 | Normal | 655.7 | 653 | 533 | 521.7 | 12.9 | 13.2 | 10.8 | 6.9 | 223.8 | 225.6 | 225 | 40.8 | 40.6 | 40 | 59.97 | 60.02 | 60 | 26239 | 1 | 49.7 | 110487.9 | 6790 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 4.4 | 6.6 | 3.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:13 | Normal | 659.8 | 647.6 | 484.1 | 529.8 | 13.4 | 14.1 | 13.1 | 7.1 | 223.6 | 225.4 | 225.2 | 43.2 | 43.4 | 42.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 28424 | 1 | 49.8 | 110490.2 | 6790 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.5 | 7 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:18 | Normal | 648.9 | 655.2 | 500.3 | 500.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 5 | 222.4 | 223.8 | 224 | 28.5 | 28.2 | 27.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17749 | 1 | 48.5 | 110491.7 | 6790 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 3.9 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:23 | Normal | 661.6 | 662.5 | 503.3 | 547.8 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 5.9 | 223.2 | 224 | 224.6 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 25363 | 1 | 47.9 | 110493.4 | 6790 | 6 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.5 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:28 | Normal | 647.5 | 643.7 | 495.8 | 529.4 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 6.6 | 223.2 | 224.8 | 225.2 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 25654 | 1 | 46 | 110495.5 | 6790 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 6.3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:33 | Normal | 649 | 649 | 491.2 | 505.8 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 6.3 | 223 | 224.4 | 224.2 | 36 | 35.5 | 35.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 23048 | 1 | 45.7 | 110497.6 | 6790 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:38 | Normal | 648.6 | 646.2 | 508.5 | 526.1 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 6.3 | 223.2 | 224.6 | 224.8 | 36.6 | 36.7 | 35.8 | 60 | 60.03 | 60.05 | 23556 | 1 | 47.4 | 110499.6 | 6790 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.3 | 6 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:43 | Normal | 641.7 | 647.2 | 510 | 498.6 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 7.1 | 223.2 | 224.6 | 225.2 | 37.5 | 37.9 | 37.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 24376 | 1 | 49.2 | 110501.6 | 6790 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.9 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:48 | Normal | 637.8 | 636.8 | 503.2 | 494.9 | 12.2 | 12.3 | 11.7 | 7.9 | 223 | 224.4 | 225.4 | 39.5 | 39.6 | 38.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 25498 | 1 | 45.1 | 110503.7 | 6790 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 5.8 | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:53 | Normal | 636.5 | 640.7 | 496.2 | 490.9 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 8.1 | 223.2 | 224.4 | 225.2 | 39.9 | 39.8 | 39.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25779 | 1 | 46.6 | 110505.8 | 6790 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 6.4 | 4.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:58 | Normal | 639.7 | 629.5 | 520.4 | 497.6 | 14.1 | 14.3 | 13.5 | 9.6 | 223.4 | 225.2 | 225.8 | 45.8 | 45.6 | 45.3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 29570 | 1 | 45.5 | 110508.2 | 6791 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.4 | 7.2 | 5.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:03 | Normal | 626.5 | 627.6 | 511.3 | 511 | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 9.6 | 223.8 | 225.2 | 225.6 | 46.6 | 46.1 | 46 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 30096 | 1 | 46.9 | 110510.7 | 6791 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 7.4 | 5.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:08 | Normal | 636.2 | 623.3 | 503.4 | 516.3 | 15 | 15.6 | 15.1 | 10.4 | 224.2 | 226 | 226.2 | 49.4 | 49.9 | 49.1 | 60.05 | 60.12 | 60.09 | 32144 | 1 | 47.5 | 110513.3 | 6791 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7.6 | 7.9 | 6.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:13 | Normal | 623.7 | 620 | 513.4 | 513 | 15.9 | 15.8 | 15.2 | 10.6 | 224.2 | 225.8 | 226 | 50.6 | 50.7 | 49.7 | 60.06 | 60.11 | 60.06 | 32641 | 1 | 48 | 110515.9 | 6791 | 8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.5 | 8.1 | 6.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:18 | Normal | 621.6 | 620.5 | 517.3 | 511.9 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 11.5 | 224.4 | 226 | 225.8 | 54.3 | 54.8 | 54 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35493 | 1 | 48.6 | 110518.8 | 6791 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.6 | 7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:23 | Normal | 614.4 | 621.2 | 508.1 | 508.9 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 12.2 | 226.8 | 228.2 | 228.2 | 55.7 | 55.8 | 55.2 | 60 | 59.97 | 60 | 36882 | 1 | 49.4 | 110521.9 | 6791 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 9 | 9 | 7.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:28 | Normal | 606.4 | 617.6 | 508 | 501.7 | 17 | 16.6 | 16.3 | 11.4 | 226.6 | 228.6 | 228.4 | 51.7 | 51.9 | 51.2 | 60 | 60.1 | 60.04 | 34307 | 1 | 49.9 | 110524.8 | 6791 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 6.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:33 | Normal | 619 | 613.2 | 507.5 | 499.1 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 11.1 | 226.6 | 228 | 228.4 | 51.1 | 51.2 | 50.4 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 33410 | 1 | 50.1 | 110527.5 | 6791 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:38 | Normal | 614.3 | 619.1 | 512.2 | 500 | 18 | 17.8 | 17.3 | 12.5 | 227 | 228 | 228.2 | 55.5 | 55 | 54.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 36639 | 1 | 50.4 | 110530.5 | 6791 | 9.1 | 9 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 9 | 8.9 | 7.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:43 | Normal | 610.7 | 605.1 | 498.6 | 506 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 12.2 | 227 | 228.8 | 228.6 | 55 | 54.3 | 53.9 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 35892 | 1 | 50.6 | 110533.4 | 6791 | 9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:48 | Normal | 610.4 | 613.9 | 498.2 | 500.8 | 18.4 | 18.2 | 17.7 | 12.6 | 226.6 | 228.8 | 228.6 | 55.6 | 55.7 | 55.3 | 59.96 | 59.99 | 60 | 36615 | 1 | 50.9 | 110536.4 | 6791 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:53 | Normal | 596.5 | 598.8 | 495.1 | 499.6 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 11.9 | 226.8 | 228.2 | 229.6 | 52.4 | 52.2 | 51.9 | 59.98 | 60.04 | 60 | 33458 | 1 | 51.1 | 110539.4 | 6791 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:58 | Normal | 605.8 | 597 | 507 | 502.8 | 18.6 | 18.6 | 17.5 | 12.6 | 226.8 | 229.2 | 229.8 | 55.5 | 55.8 | 55.2 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 37064 | 1 | 51.2 | 110542.4 | 6792 | 9.1 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.1 | 9 | 7.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:03 | Normal | 612.5 | 609 | 495.3 | 494.8 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 10.6 | 225.6 | 228 | 227.6 | 47.4 | 47.5 | 46.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31298 | 1 | 51.4 | 110545.3 | 6792 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 6.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:08 | Normal | 609.7 | 616.8 | 510.1 | 505.7 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 9.9 | 226 | 227 | 228 | 45.8 | 45.7 | 45 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30097 | 1 | 51.2 | 110547.8 | 6792 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.2 | 6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:13 | Normal | 616.7 | 609.8 | 506.2 | 506.8 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 10.3 | 226 | 227.8 | 227.6 | 46.9 | 47.6 | 47 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30900 | 1 | 51 | 110550.4 | 6792 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.6 | 6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:18 | Normal | 614.8 | 620.9 | 506.3 | 499 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | 10.8 | 226.2 | 227 | 227.8 | 48.7 | 48.3 | 48.3 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 31927 | 1 | 51 | 110553.1 | 6792 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:23 | Normal | 610.4 | 621.6 | 506 | 513.7 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 9.6 | 225.6 | 227.6 | 227.6 | 44.3 | 44.8 | 43.9 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 28981 | 1 | 50.9 | 110555.6 | 6792 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.1 | 5.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:28 | Normal | 618.7 | 614.3 | 513.2 | 507.8 | 14.5 | 14.9 | 14.2 | 10.3 | 225.8 | 227 | 227.6 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 29919 | 1 | 50.8 | 110558.1 | 6792 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:33 | Normal | 614.6 | 619.9 | 510.4 | 495.7 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 10.5 | 225.2 | 226.8 | 227.6 | 46.7 | 46.5 | 46.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30405 | 1 | 50.7 | 110560.6 | 6792 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:38 | Normal | 610.8 | 619.9 | 510.5 | 490.3 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 11.8 | 225.4 | 227 | 227.8 | 51.7 | 52.3 | 51.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 34419 | 1 | 50.7 | 110563.2 | 6792 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.3 | 7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:43 | Normal | 623.7 | 636.1 | 508.1 | 502.7 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 8.7 | 225 | 226.6 | 226.6 | 40.2 | 39.5 | 39.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25995 | 1 | 50.7 | 110565.6 | 6792 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:48 | Normal | 625 | 615 | 515.5 | 497 | 15.6 | 16 | 15.3 | 11.1 | 225.4 | 227 | 227.4 | 49.8 | 49.5 | 49.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 32691 | 1 | 50.5 | 110568 | 6792 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:53 | Normal | 616.3 | 615.8 | 505.2 | 488.8 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 12 | 225.8 | 228 | 228.4 | 52.7 | 52.1 | 51.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 34368 | 1 | 50.7 | 110570.7 | 6792 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:58 | Normal | 599.4 | 611.4 | 508 | 487.8 | 19.1 | 19 | 18.3 | 13.5 | 226 | 227.6 | 228.4 | 58.7 | 57.9 | 57.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38145 | 1 | 51.1 | 110573.8 | 6793 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.3 | 8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:03 | Normal | 599.6 | 605.2 | 488.7 | 484.2 | 19 | 18.8 | 18.6 | 13.1 | 225.8 | 228 | 227.6 | 57.4 | 57 | 56.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 37602 | 1 | 51.6 | 110576.9 | 6793 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.5 | 7.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:08 | Normal | 606.4 | 607.6 | 504.1 | 480.6 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 9 | 223.8 | 225.6 | 225.6 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26140 | 1 | 51.7 | 110579.5 | 6793 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:13 | Normal | 623.5 | 613.7 | 510.1 | 494.8 | 11.8 | 12.3 | 11.6 | 8.1 | 223.8 | 225.4 | 226 | 37.9 | 38.3 | 38 | 59.98 | 60.03 | 60 | 24400 | 1 | 51 | 110581.4 | 6793 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6 | 5.9 | 4.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:18 | Normal | 616.1 | 617.7 | 510.1 | 492.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 9.6 | 223.8 | 226 | 226 | 43.1 | 43.7 | 43.2 | 60 | 60 | 60 | 29141 | 1 | 51 | 110584.2 | 6793 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.1 | 5.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:23 | Normal | 621.1 | 628.5 | 516.7 | 492.5 | 12.4 | 12.3 | 11.8 | 7.4 | 223.8 | 225.2 | 225.6 | 38.8 | 38.6 | 38 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24882 | 1 | 51 | 110586.4 | 6793 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.1 | 4.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:28 | Normal | 619.3 | 617.9 | 519.1 | 499.6 | 10.1 | 10.2 | 9.6 | 5.6 | 222 | 223.4 | 224 | 31.8 | 31.5 | 31.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20255 | 1 | 50.7 | 110588.4 | 6793 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:33 | Normal | 624.3 | 629.2 | 524.5 | 500.2 | 11.6 | 11.7 | 11 | 6.8 | 223.2 | 224.8 | 224.8 | 36.9 | 36.4 | 36.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 23624 | 1 | 50.1 | 110590.3 | 6793 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:38 | Normal | 631.8 | 633.8 | 526.1 | 506.5 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 5.5 | 222 | 223.4 | 223.2 | 31.3 | 31.1 | 30.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 19792 | 1 | 49.8 | 110592.1 | 6793 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:43 | Normal | 624 | 627.6 | 533.2 | 464.8 | 12.1 | 11.9 | 11.4 | 8 | 223 | 224.4 | 225 | 38.6 | 38.4 | 37.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24854 | 1 | 49.5 | 110594.1 | 6793 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 4.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:48 | Normal | 627 | 625.8 | 525.8 | 464.4 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 7.6 | 222.6 | 224.6 | 224.4 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24316 | 1 | 49.4 | 110596.1 | 6793 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:53 | Normal | 619.7 | 627.8 | 528 | 458.7 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 7.7 | 223.4 | 224.8 | 225 | 38 | 37.9 | 38.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 24739 | 1 | 49.7 | 110598.5 | 6793 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6 | 5.9 | 4.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:58 | Normal | 624.8 | 628 | 521.1 | 465.8 | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 7.3 | 223.2 | 225.2 | 224.8 | 37.1 | 37.1 | 36.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 23882 | 1 | 49.7 | 110600.6 | 6794 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 4.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:03 | Normal | 622.7 | 620.7 | 522 | 464.7 | 12.1 | 12.1 | 11.5 | 7.5 | 223 | 224.4 | 224.6 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 24580 | 1 | 49.5 | 110602.6 | 6794 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:08 | Normal | 615.6 | 640.9 | 518.2 | 458.1 | 14 | 13.3 | 12.9 | 8.6 | 223.4 | 225.4 | 225.6 | 42.5 | 43 | 42.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 27393 | 1 | 49.5 | 110604.8 | 6794 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 4.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:13 | Normal | 618.7 | 623.9 | 508.8 | 458.3 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 7.1 | 223 | 224.2 | 225 | 36.4 | 35.8 | 35.8 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 23373 | 1 | 49.6 | 110607 | 6794 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.6 | 6 | 4.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:18 | Normal | 624.6 | 616.7 | 522 | 463.6 | 13.2 | 13.6 | 12.8 | 8.8 | 224 | 225 | 225.6 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 59.97 | 59.97 | 60 | 27457 | 1 | 49.6 | 110609 | 6794 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:23 | Normal | 614.1 | 632.2 | 516.3 | 452.8 | 15.3 | 15.1 | 14.5 | 9.8 | 224.4 | 226 | 226.2 | 47.4 | 47.4 | 46.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 30419 | 1 | 49.6 | 110611.4 | 6794 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 5.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:28 | Normal | 604.8 | 606.7 | 497.1 | 465.8 | 20 | 20.8 | 20.2 | 14.1 | 225.2 | 227.8 | 228 | 61 | 61.3 | 60.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 40770 | 1 | 50.8 | 110614.9 | 6794 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10.4 | 10.6 | 0 | 10.4 | 10.3 | 8.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:33 | Normal | 587.6 | 606.6 | 487.2 | 439.8 | 19.8 | 18.1 | 18.8 | 12.1 | 225 | 227.2 | 227 | 55.6 | 55.3 | 54.8 | 60 | 60.06 | 60.02 | 36177 | 1 | 51.7 | 110618 | 6794 | 9.9 | 9.8 | 0 | 9.4 | 9 | 0 | 9.7 | 9.3 | 7.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:38 | Normal | 587.9 | 595.1 | 497 | 434.6 | 14 | 14 | 13.6 | 9.8 | 223.4 | 225 | 225.4 | 42.1 | 41.7 | 41.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 27833 | 1 | 52.3 | 110621.2 | 6794 | 7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 7 | 5.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:43 | Normal | 604.8 | 592.2 | 500.6 | 443.9 | 20.3 | 21.7 | 18 | 13.3 | 224.8 | 227.6 | 227.6 | 60.1 | 60.5 | 59.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 39294 | 1 | 51.9 | 110623.7 | 6794 | 9.9 | 10.5 | 0 | 10.7 | 11.2 | 0 | 9.1 | 9.3 | 8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:48 | Normal | 604.6 | 618.6 | 505 | 421.9 | 17.3 | 17.2 | 12.1 | 7.5 | 224.2 | 226.2 | 226.4 | 45.6 | 45.1 | 44.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 32794 | 1 | 51.9 | 110626.2 | 6794 | 8.5 | 9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 4.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:53 | Normal | 607 | 615.8 | 515.4 | 440.6 | 22.1 | 21 | 18.1 | 12.1 | 225.6 | 228 | 227.4 | 60.1 | 59.5 | 59.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37154 | 1 | 51.7 | 110628.7 | 6794 | 11 | 11.1 | 0 | 10.7 | 10.6 | 0 | 9.6 | 9.1 | 7.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:58 | Normal | 602.1 | 612 | 499.2 | 447.9 | 11 | 10.8 | 11.3 | 7.5 | 222.8 | 224.6 | 224.4 | 34.4 | 33.7 | 33.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21778 | 1 | 52.1 | 110631.3 | 6795 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.9 | 5.7 | 4.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:03 | Normal | 618.1 | 626.8 | 512.2 | 433.8 | 9.8 | 10.5 | 10.3 | 7.8 | 222.2 | 224 | 224.6 | 32.5 | 32.8 | 32.4 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 22751 | 1 | 51.6 | 110633.5 | 6795 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:08 | Normal | 627.9 | 598 | 488.4 | 383.3 | 18.3 | 20.3 | 22 | 16 | 224.4 | 226 | 226.4 | 61.6 | 61.6 | 60.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 38615 | 1 | 51.4 | 110636 | 6795 | 9.6 | 9.4 | 0 | 9.9 | 10.9 | 0 | 11.2 | 10.7 | 9.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:13 | Normal | 588.3 | 594.5 | 496.3 | 436 | 5.4 | 5.5 | 5 | 3.2 | 220 | 222.6 | 222.2 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 10473 | 1 | 52.1 | 110638.4 | 6795 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:18 | Normal | 607.9 | 617.9 | 501.1 | 452.7 | 3.1 | 3.3 | 3 | 1.8 | 219.2 | 220.6 | 221.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.88 | 59.93 | 59.9 | 6836 | 1 | 50.7 | 110639.1 | 6795 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:23 | Normal | 639.8 | 646.1 | 532.8 | 456.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2 | 220 | 222 | 222 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 59.93 | 59.88 | 59.95 | 7781 | 1 | 49.3 | 110639.7 | 6795 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:28 | Normal | 651.9 | 650.8 | 527.5 | 447.2 | 18.6 | 18.8 | 19.6 | 13.3 | 223.6 | 225.6 | 225.6 | 61.3 | 61.7 | 60.9 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 39510 | 1 | 48.4 | 110641.4 | 6795 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 10.1 | 10 | 8.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:33 | Normal | 635.8 | 627.9 | 525.1 | 448.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 219 | 221.2 | 221.4 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 8962 | 1 | 48.6 | 110642.8 | 6795 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:38 | Normal | 645.5 | 556.5 | 561.5 | 374.1 | 17.8 | 19.8 | 16.3 | 14.1 | 223.8 | 225.2 | 226 | 57 | 56.6 | 56.4 | 59.94 | 60 | 59.97 | 34594 | 1 | 47.7 | 110643.8 | 6795 | 9 | 9.2 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:43 | Normal | 580.5 | 651.9 | 544.3 | 403.6 | 4.5 | 4 | 3.9 | 2.6 | 220.8 | 222.6 | 223 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9171 | 1 | 47.5 | 110645.1 | 6795 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:48 | Normal | 674.4 | 599 | 592.5 | 372.2 | 7 | 7.6 | 11 | 8.4 | 222 | 223.8 | 223.6 | 30.6 | 30.2 | 30.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15599 | 1 | 47.3 | 110646.9 | 6795 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:53 | Normal | 632.1 | 631 | 522.5 | 358 | 19 | 19 | 18.7 | 12.2 | 224.2 | 226.2 | 226.4 | 58.2 | 57.9 | 57 | 60 | 60.08 | 60.03 | 37692 | 1 | 47.3 | 110648.8 | 6795 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.5 | 8.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:58 | Normal | 610.9 | 613 | 509.3 | 380.2 | 18.2 | 18.1 | 17.6 | 10 | 224.2 | 225.6 | 226 | 53.3 | 53.1 | 52.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 34564 | 1 | 48.7 | 110651.8 | 6796 | 9.1 | 9 | 0 | 9 | 9.1 | 0 | 8.9 | 9 | 7.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:03 | Normal | 630.8 | 628.4 | 500.9 | 300.2 | 16.6 | 15.3 | 17.5 | 13.3 | 223.8 | 225.6 | 225.8 | 49.9 | 50.1 | 49.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 32825 | 1 | 49.7 | 110654.3 | 6796 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 7.3 | 0 | 9 | 8.9 | 8.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:08 | Normal | 603.8 | 609.9 | 492.3 | 290 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 12.3 | 223 | 224.8 | 225 | 49.4 | 49 | 48.4 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 31909 | 1 | 50.1 | 110657 | 6796 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.5 | 7.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:13 | Normal | 583.7 | 603.9 | 467.3 | 328.8 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 2.8 | 220 | 221.6 | 221.6 | 13.4 | 13.6 | 12.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8175 | 1 | 50.5 | 110659.3 | 6796 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:18 | Normal | 608.4 | 611.8 | 504 | 324.4 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 10.5 | 222.4 | 224.2 | 224.6 | 49.7 | 50 | 49.5 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 32209 | 1 | 50.2 | 110661.2 | 6796 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.6 | 7.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:23 | Normal | 602.9 | 593.8 | 495.3 | 422.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 218.4 | 220.4 | 220.4 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6077 | 1 | 50.1 | 110662.6 | 6796 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:28 | Normal | 622.5 | 625.9 | 516 | 460 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.7 | 218.8 | 220.8 | 221.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 6740 | 1 | 49 | 110663.1 | 6796 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:33 | Normal | 577.1 | 634.4 | 524.6 | 321.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 2.9 | 219.4 | 221 | 221 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 8904 | 1 | 47.8 | 110664 | 6796 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:38 | Normal | 632.7 | 630.8 | 524.2 | 385.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 221 | 222.8 | 222.8 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7896 | 1 | 47 | 110664.9 | 6796 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:43 | Normal | 654.7 | 650.9 | 531.4 | 315.9 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 5.8 | 223.6 | 225 | 225.8 | 43.5 | 43 | 42.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 28090 | 1 | 46.4 | 110666.3 | 6796 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:48 | Normal | 619.8 | 619.8 | 536.9 | 458.8 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 5868 | 1 | 46.9 | 110668.1 | 6796 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:53 | Normal | 641.3 | 646.1 | 517.3 | 339.9 | 14.4 | 14 | 14.6 | 4.3 | 223.2 | 224.6 | 225.2 | 42.6 | 42.1 | 42.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27417 | 1 | 46.7 | 110669.5 | 6796 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 3.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:58 | Normal | 627.4 | 628.6 | 530 | 312 | 13.1 | 13.5 | 10.1 | 2.5 | 223.4 | 225 | 225.6 | 35 | 35.4 | 35.1 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 23238 | 1 | 47.1 | 110671.6 | 6797 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5.3 | 5.1 | 1.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:03 | Normal | 620.6 | 558.4 | 524 | 472.7 | 13.5 | 14 | 13.3 | 1.6 | 223.6 | 226 | 224.8 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 23545 | 1 | 47 | 110672.7 | 6797 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 6.8 | 6.6 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:08 | Normal | 622.6 | 641.9 | 520.4 | 472.3 | 13 | 12.6 | 12.8 | 1.6 | 221.8 | 223.6 | 224 | 36.9 | 36.6 | 36.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 23701 | 1 | 47.1 | 110674.7 | 6797 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.6 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:13 | Normal | 554.4 | 636.9 | 503.1 | 441.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 219.2 | 221 | 220.8 | 9 | 9.2 | 8.8 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 5689 | 1 | 47.1 | 110675.7 | 6797 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:18 | Normal | 661.1 | 692.8 | 548.7 | 486.9 | 11.8 | 8.3 | 8.5 | 1.3 | 221.2 | 223 | 224 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 18930 | 1 | 46.3 | 110676.6 | 6797 | 6.2 | 5.9 | 0 | 4.9 | 3.9 | 0 | 4.5 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:23 | Normal | 653.6 | 652.7 | 522.3 | 421.9 | 12.2 | 12 | 12.3 | 1.8 | 221.2 | 223.4 | 223.4 | 36.2 | 35.9 | 35.4 | 60 | 59.99 | 60 | 22380 | 1 | 45.6 | 110677.5 | 6797 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.3 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:28 | Normal | 644.9 | 642 | 532.2 | 463.8 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 1.8 | 220.4 | 222.6 | 222.6 | 35.1 | 34.7 | 34 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 22249 | 1 | 45.8 | 110679.4 | 6797 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 5.9 | 5.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:33 | Normal | 605.3 | 633.4 | 509.5 | 447 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 217.8 | 220.6 | 220.4 | 11.4 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7145 | 1 | 45.9 | 110680.5 | 6797 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:38 | Normal | 628 | 635.3 | 528.3 | 445.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 217.2 | 219.2 | 219.4 | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6267 | 1 | 45.2 | 110681.1 | 6797 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:43 | Normal | 638.7 | 629.8 | 527.1 | 485.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 216.2 | 218.4 | 218.4 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 3681 | 1 | 50 | 110681.5 | 6797 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:48 | Normal | 620.6 | 657.4 | 523 | 483.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 216.2 | 218 | 218.2 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 3384 | 1 | 49.8 | 110681.8 | 6797 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:53 | Normal | 633.9 | 648.7 | 523.3 | 418.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 216.2 | 218 | 218.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3196 | 1 | 49.6 | 110682 | 6797 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:58 | Normal | 649.9 | 662.9 | 538.1 | 474.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1 | 216.6 | 218.6 | 218.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4616 | 1 | 49.5 | 110682.4 | 6798 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:03 | Normal | 642.9 | 655.1 | 549.2 | 486.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 216.6 | 218.8 | 218.6 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 3553 | 1 | 49.4 | 110682.7 | 6798 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:08 | Normal | 675 | 666 | 538.2 | 456.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 216.6 | 218.6 | 218.8 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 4003 | 1 | 49.2 | 110683 | 6798 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:13 | Normal | 655.7 | 687.4 | 552.2 | 509 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 217.2 | 218.8 | 218.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4624 | 1 | 49.1 | 110683.4 | 6798 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:18 | Normal | 649.7 | 661.4 | 552.6 | 534.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1 | 216.6 | 218.8 | 219 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5382 | 1 | 48.8 | 110683.8 | 6798 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:23 | Normal | 660.6 | 671.8 | 554 | 486.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 217 | 219 | 219.2 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6037 | 1 | 48.6 | 110684.2 | 6798 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:28 | Normal | 671.9 | 685.6 | 558.2 | 455.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 217.4 | 219 | 219.8 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6749 | 1 | 48.3 | 110684.8 | 6798 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:33 | Normal | 659.9 | 680.9 | 550.3 | 495.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 217.4 | 219.2 | 219.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6806 | 1 | 48.1 | 110685.3 | 6798 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:38 | Normal | 664.7 | 675.6 | 542.2 | 478.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 217.2 | 219.4 | 219.2 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6549 | 1 | 47.9 | 110685.9 | 6798 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:43 | Normal | 681.6 | 671.7 | 558.1 | 534.8 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.3 | 217.2 | 219.2 | 219.8 | 11.1 | 11.1 | 11 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7185 | 1 | 47.9 | 110686.5 | 6798 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:48 | Normal | 678.1 | 675.9 | 559.5 | 451.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.7 | 217.8 | 220 | 219.8 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7066 | 1 | 47.8 | 110687.1 | 6798 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:53 | Normal | 668.8 | 688.8 | 566.1 | 511.8 | 4.1 | 3.7 | 3 | 1.5 | 218 | 220 | 219.8 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 8827 | 1 | 47.8 | 110687.7 | 6798 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:58 | Normal | 665.7 | 679.7 | 565.3 | 468 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 217.8 | 220.2 | 220.4 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 7990 | 1 | 47.7 | 110688.4 | 6799 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:03 | Normal | 671.7 | 690.6 | 572.1 | 462.9 | 4 | 3.3 | 3 | 1.8 | 217.6 | 220 | 220.2 | 13.3 | 13.1 | 12.5 | 60 | 60 | 59.97 | 8288 | 1 | 47.6 | 110689 | 6799 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:08 | Normal | 685.9 | 691.1 | 568.1 | 463.6 | 3 | 3 | 2.8 | 1.7 | 217.4 | 219.4 | 220 | 11.6 | 11.8 | 11.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7366 | 1 | 47.6 | 110689.7 | 6799 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:13 | Normal | 701.1 | 680.4 | 555.8 | 535.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 217.2 | 219.2 | 219 | 10.9 | 11 | 10.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 6996 | 1 | 47.5 | 110690.3 | 6799 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:18 | Normal | 672.9 | 664.8 | 558.2 | 536.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 216.8 | 218.4 | 218.6 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 5948 | 1 | 47.5 | 110690.8 | 6799 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:23 | Normal | 668 | 657.1 | 553.2 | 509.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 216.4 | 218.4 | 218.6 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5484 | 1 | 47.5 | 110691.3 | 6799 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:28 | Normal | 652.6 | 670.4 | 551.5 | 507 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 217 | 219.2 | 219.6 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5812 | 1 | 47.6 | 110691.8 | 6799 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:33 | Normal | 662.8 | 676.9 | 556.2 | 451.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 217.4 | 219.2 | 219.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5408 | 1 | 47.7 | 110692.2 | 6799 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:38 | Normal | 661.4 | 651.5 | 546.9 | 528.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1 | 217 | 218.6 | 219 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 60 | 59.98 | 60 | 4737 | 1 | 47.5 | 110692.6 | 6799 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:43 | Normal | 647.6 | 650.7 | 548.9 | 524.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 216.2 | 218.8 | 218.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4399 | 1 | 47.5 | 110693 | 6799 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:48 | Normal | 656.7 | 670.8 | 546.1 | 502.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 216.2 | 218.2 | 218.4 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4066 | 1 | 47.4 | 110693.4 | 6799 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:53 | Normal | 626 | 638.1 | 545.5 | 435.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 216.2 | 218 | 218.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3347 | 1 | 47.3 | 110693.7 | 6799 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:58 | Normal | 611.8 | 637.5 | 548.5 | 450.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 216.2 | 217.8 | 218.6 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2614 | 1 | 47.2 | 110693.9 | 6800 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:03 | Normal | 605.8 | 649.7 | 496.3 | 460.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 215.6 | 217.4 | 217.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1427 | 1 | 47 | 110694.1 | 6800 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:08 | Normal | 549.8 | 562.9 | 468.6 | 372.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.4 | 217.8 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 709 | 1 | 46.7 | 110694.2 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:13 | Normal | 529.8 | 536 | 419.6 | 357.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 217.8 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 510 | 1 | 46.4 | 110694.2 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:18 | Normal | 538.5 | 527.5 | 413.9 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217.2 | 217.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 486 | 1 | 45.6 | 110694.3 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:23 | Normal | 542.8 | 358.6 | 490.8 | 278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 217.4 | 217.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 454 | 1 | 45.2 | 110694.3 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:28 | Normal | 547.7 | 305.4 | 491.3 | 360.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 217.4 | 217.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 422 | 1 | 48 | 110694.3 | 6800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:33 | Normal | 225.6 | 342.6 | 435.1 | 416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 217.2 | 216.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 427 | 1 | 49.8 | 110694.4 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:38 | Normal | 208 | 191.4 | 338.1 | 282.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215 | 217.2 | 216.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 426 | 1 | 49.1 | 110694.4 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:43 | Normal | 201.6 | 200.9 | 236.8 | 200.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 214.8 | 216.8 | 215.8 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 424 | 1 | 48.4 | 110694.5 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0