## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-26 06:49 | Normal | 507.8 | 521.8 | 527.5 | 519.6 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3 | 225.6 | 223.4 | 223.4 | 15.1 | 15 | 15 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5326 | 1 | 44.4 | 71566.6 | 6750 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:54 | Normal | 518.8 | 516.9 | 519.7 | 514.9 | 1.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 223.6 | 222 | 221.8 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6886 | 1 | 45.1 | 71567.3 | 6750 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 06:59 | Normal | 508.9 | 514.9 | 514.7 | 502.9 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 223.2 | 222.2 | 221 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4920 | 1 | 46 | 71567.7 | 6750 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:04 | Normal | 520.9 | 529.9 | 534 | 523 | 2.8 | 6 | 5.5 | 5.5 | 224.2 | 222.6 | 221.8 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9562 | 1 | 46.8 | 71568.2 | 6750 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:09 | Normal | 517.5 | 518.5 | 519.3 | 516.4 | 2.3 | 5 | 4.5 | 4.3 | 223.6 | 222.2 | 221.4 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 8032 | 1 | 47.7 | 71569 | 6750 | 2.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:14 | Normal | 520.7 | 497.8 | 524.1 | 512.7 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 6 | 224.2 | 222.8 | 222.6 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10713 | 1 | 48.7 | 71569.6 | 6750 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:19 | Normal | 517.2 | 491.9 | 501.5 | 517.7 | 3.3 | 6.7 | 6 | 6.1 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10410 | 1 | 43.4 | 71570.5 | 6750 | 3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:24 | Normal | 511.7 | 513.8 | 504.7 | 514.8 | 3.4 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11403 | 1 | 45.1 | 71571.4 | 6750 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:29 | Normal | 501.8 | 509.8 | 481 | 509 | 3.6 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 224.8 | 223.8 | 223 | 31.9 | 32 | 31.8 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 12026 | 1 | 48.3 | 71572.4 | 6751 | 3.5 | 0 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:34 | Normal | 501.3 | 506.3 | 505.1 | 485.3 | 4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 225 | 223.4 | 222.8 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13024 | 1 | 40.7 | 71573.4 | 6751 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:39 | Normal | 503.3 | 513.6 | 485.4 | 494.5 | 4.3 | 8.5 | 8.1 | 8 | 224.6 | 223.8 | 223 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 13746 | 1 | 39.6 | 71574.5 | 6751 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:44 | Normal | 503.6 | 511.4 | 471.8 | 499.8 | 4.4 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 225.2 | 223 | 223 | 37.5 | 37.5 | 37.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14150 | 1 | 39.7 | 71575.7 | 6751 | 4.3 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:49 | Normal | 494.1 | 484.9 | 501.9 | 500.9 | 4.5 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 225.2 | 223.6 | 223.4 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14251 | 1 | 39.9 | 71576.8 | 6751 | 4.3 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:54 | Normal | 489.6 | 499.7 | 486.4 | 494.6 | 3.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 225.6 | 223.8 | 223.4 | 33 | 33.1 | 32.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 12545 | 1 | 40.2 | 71578 | 6751 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 07:59 | Normal | 490.8 | 506.7 | 501.5 | 493.7 | 5 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 225.8 | 224.6 | 223.8 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16051 | 1 | 40.1 | 71579.2 | 6751 | 4.9 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:04 | Normal | 494.9 | 496 | 501.7 | 483.8 | 5.6 | 11.4 | 10.7 | 10.8 | 225.2 | 224.2 | 223.8 | 47.7 | 47.5 | 47.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18041 | 1 | 40.5 | 71580.6 | 6751 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:09 | Normal | 488.9 | 499.9 | 497.7 | 495.8 | 5.8 | 11.8 | 11.3 | 11.1 | 225 | 224 | 224 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18665 | 1 | 41.3 | 71582.1 | 6751 | 5.8 | 0 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:14 | Normal | 482.2 | 489.7 | 486.4 | 481.4 | 4 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 224.6 | 223.4 | 222.6 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12843 | 1 | 42.1 | 71583.6 | 6751 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:19 | Normal | 485.8 | 497 | 489.4 | 488.4 | 5.1 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 224.6 | 223.8 | 223.8 | 42.6 | 42.4 | 42.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16686 | 1 | 41.9 | 71584.7 | 6751 | 4.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:24 | Normal | 492.6 | 495.6 | 490.1 | 480.3 | 5.7 | 11.8 | 11.2 | 11.3 | 225.4 | 224 | 223.8 | 49.2 | 49.2 | 49 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18495 | 1 | 42.2 | 71586 | 6751 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:29 | Normal | 484.9 | 489.9 | 493.1 | 476.2 | 5.5 | 11.3 | 10.6 | 10.8 | 225.2 | 223.6 | 223.4 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 17657 | 1 | 42.6 | 71587.5 | 6752 | 5.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:34 | Normal | 482.8 | 491.8 | 483.6 | 480.8 | 5.3 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 225 | 224.2 | 223.6 | 45 | 45 | 44.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16963 | 1 | 43 | 71588.9 | 6752 | 5.1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:39 | Normal | 484.7 | 489.9 | 487.8 | 483 | 5.1 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 225.4 | 223.6 | 223.6 | 43.7 | 43.5 | 43.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16491 | 1 | 43.2 | 71590.3 | 6752 | 4.9 | 0 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:44 | Normal | 473.1 | 494.9 | 490.7 | 479.9 | 5.3 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 225 | 223.8 | 223.4 | 44 | 44 | 43.8 | 60 | 60 | 60 | 16654 | 1 | 43.4 | 71591.7 | 6752 | 5 | 0 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:49 | Normal | 478.3 | 487 | 482.7 | 480.8 | 5.4 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 225 | 223.6 | 223.4 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17121 | 1 | 43.6 | 71593.1 | 6752 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:54 | Normal | 477.6 | 494.5 | 489 | 485.2 | 5.9 | 12 | 11.5 | 11.4 | 225.6 | 223.8 | 223.6 | 49.5 | 49.6 | 49.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18578 | 1 | 43.8 | 71594.6 | 6752 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 08:59 | Normal | 476.7 | 482.8 | 483 | 476.1 | 6.4 | 12.9 | 12.3 | 12.3 | 225.4 | 223.8 | 224 | 52.7 | 52.6 | 52.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19842 | 1 | 44.2 | 71596.2 | 6752 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:04 | Normal | 472.6 | 483.8 | 479.6 | 471.8 | 6.6 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | 225.6 | 224.2 | 223.8 | 54.6 | 54.4 | 54.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 20554 | 1 | 44.9 | 71597.9 | 6752 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:09 | Normal | 463.1 | 476 | 475.1 | 471.1 | 6.8 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 225.4 | 224.2 | 224 | 53.7 | 53.8 | 53.5 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 20236 | 1 | 45.5 | 71599.6 | 6752 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:14 | Normal | 468.7 | 476 | 468.7 | 464.8 | 7.5 | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 225.8 | 223.6 | 223.8 | 59.4 | 59.3 | 59.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 22388 | 1 | 46 | 71601.4 | 6752 | 7.5 | 0 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:19 | Normal | 460.8 | 460.9 | 469.4 | 466.4 | 8 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 225.8 | 224 | 224 | 62.4 | 62.3 | 62 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 23761 | 1 | 46.8 | 71603.4 | 6752 | 7.8 | 0 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:24 | Normal | 459.4 | 463.6 | 460.1 | 468.3 | 7.5 | 15 | 14.3 | 14.2 | 227.6 | 226.2 | 226.4 | 58.1 | 58.2 | 57.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 22141 | 1 | 47.4 | 71605.3 | 6752 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:29 | Normal | 455.8 | 456.8 | 467.9 | 465.5 | 7.3 | 14.8 | 13.6 | 13.9 | 227.6 | 226 | 226.2 | 57.1 | 57.1 | 56.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21609 | 1 | 47.7 | 71607.2 | 6753 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:34 | Normal | 453.2 | 458.1 | 465.2 | 458.2 | 7.6 | 15.4 | 14.7 | 14.8 | 227.8 | 226.4 | 226.4 | 59.8 | 59.6 | 59.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22547 | 1 | 47.9 | 71608.9 | 6753 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:39 | Normal | 466.7 | 455.1 | 466.4 | 452.2 | 7.5 | 15.6 | 14.6 | 15 | 227.6 | 226.6 | 226.4 | 59.5 | 59.7 | 59.4 | 60.06 | 59.98 | 60.08 | 22777 | 1 | 48.3 | 71610.9 | 6753 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:44 | Normal | 461 | 456.9 | 460.5 | 452.7 | 8.1 | 16.4 | 15.5 | 15.6 | 227.8 | 226.4 | 226.4 | 62.5 | 62.5 | 62.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24015 | 1 | 48.5 | 71612.8 | 6753 | 7.9 | 0 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.7 | 7.6 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:49 | Normal | 441 | 455.8 | 459.3 | 452.4 | 8.3 | 16.3 | 15.5 | 15.6 | 228.2 | 225.8 | 226.2 | 62.2 | 62.1 | 62 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23937 | 1 | 48.7 | 71614.8 | 6753 | 8.1 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:54 | Normal | 449.9 | 459.9 | 454.9 | 462 | 8 | 15.9 | 15.2 | 14.9 | 228 | 226 | 226.4 | 60.6 | 60.7 | 60.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23240 | 1 | 49 | 71616.7 | 6753 | 7.8 | 0 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 09:59 | Normal | 451.8 | 456.9 | 456 | 448.1 | 7.8 | 15.8 | 15 | 15.2 | 227.6 | 225.8 | 226.4 | 59.9 | 59.9 | 59.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22800 | 1 | 49.2 | 71618.7 | 6753 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:04 | Normal | 451.4 | 454.3 | 455.1 | 459.4 | 6.6 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 227.4 | 225.6 | 226 | 51.4 | 51.2 | 51.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19521 | 1 | 49.3 | 71620.4 | 6753 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:09 | Normal | 462 | 465.9 | 457 | 465.3 | 6.6 | 13.3 | 12.8 | 12.6 | 227 | 225.6 | 225.4 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19711 | 1 | 49 | 71622.1 | 6753 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:14 | Normal | 457.5 | 461.8 | 459 | 458.2 | 7.1 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 227.2 | 225.8 | 225.8 | 55.5 | 55.5 | 55.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 21072 | 1 | 48.9 | 71623.8 | 6753 | 6.9 | 0 | 0.2 | 7 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:19 | Normal | 449.7 | 454.7 | 462 | 460.3 | 6.6 | 13.5 | 12.6 | 12.7 | 227.2 | 225.2 | 225.6 | 51.9 | 51.8 | 51.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19839 | 1 | 48.9 | 71625.5 | 6753 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:24 | Normal | 463.7 | 460.7 | 469.6 | 464.7 | 6.5 | 13.2 | 12.5 | 12.5 | 227 | 225.4 | 225.6 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19616 | 1 | 48.7 | 71627.1 | 6753 | 6.3 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:29 | Normal | 455.2 | 464 | 470.3 | 467.4 | 6.6 | 13.3 | 12.5 | 12.6 | 226.6 | 225 | 225.4 | 52.2 | 52.1 | 52 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 19686 | 1 | 48.8 | 71628.8 | 6754 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:34 | Normal | 466.8 | 463 | 460.5 | 467.5 | 6.7 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 226.2 | 224.8 | 225 | 54.5 | 54.3 | 54.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20603 | 1 | 48.8 | 71630.5 | 6754 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:39 | Normal | 448.5 | 463.8 | 460.7 | 459.9 | 6.3 | 12.5 | 12 | 12.1 | 226.2 | 224.6 | 224.8 | 49.3 | 49.2 | 49 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 18691 | 1 | 49 | 71632.2 | 6754 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.3 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:44 | Normal | 459.8 | 460.8 | 470.6 | 465.8 | 7.3 | 14.8 | 13.9 | 14.1 | 226.6 | 225.6 | 225.2 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 60.04 | 60 | 60.04 | 21975 | 1 | 48.8 | 71633.8 | 6754 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 7 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:49 | Normal | 454 | 454.8 | 462.5 | 451.7 | 6.8 | 13.8 | 13 | 13.4 | 226.6 | 225 | 225 | 53.3 | 53.4 | 53.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20504 | 1 | 48.9 | 71635.6 | 6754 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:54 | Normal | 454.5 | 456.6 | 467.3 | 465.5 | 8.1 | 16.3 | 15.3 | 15.5 | 227.2 | 224.8 | 225 | 62.9 | 62.9 | 62.6 | 60 | 59.96 | 59.99 | 23938 | 1 | 49.1 | 71637.4 | 6754 | 7.9 | 0 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 10:59 | Normal | 455 | 457.6 | 457.2 | 464.8 | 8.5 | 17.2 | 16.5 | 16.4 | 226.8 | 225.2 | 225.8 | 66 | 65.9 | 65.7 | 60.07 | 59.97 | 60.06 | 25110 | 1 | 49.8 | 71639.5 | 6754 | 8.3 | 0 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:04 | Normal | 442.4 | 438.6 | 453.9 | 453 | 8.7 | 17.6 | 16.4 | 16.5 | 226.8 | 225 | 225.4 | 64.6 | 64.7 | 64.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24882 | 1 | 50.6 | 71641.7 | 6754 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:09 | Normal | 439.8 | 458.8 | 454.6 | 447.7 | 6.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 226 | 224.4 | 224.6 | 46.6 | 46.7 | 46.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 17602 | 1 | 50.7 | 71643.4 | 6754 | 6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:14 | Normal | 452.9 | 452 | 456.7 | 461.8 | 6.8 | 14 | 13.3 | 13.2 | 227.2 | 225.2 | 225 | 53.8 | 53.6 | 53.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20141 | 1 | 50.3 | 71645 | 6754 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:19 | Normal | 448.6 | 454.7 | 462.5 | 451.6 | 7.1 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 225.8 | 224 | 224.4 | 55 | 55.2 | 54.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20632 | 1 | 50.4 | 71646.8 | 6754 | 6.9 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:24 | Normal | 446.8 | 452.9 | 459.6 | 453.8 | 5.6 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 225.2 | 223.2 | 223.8 | 45.2 | 45 | 45 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17158 | 1 | 50.4 | 71648.4 | 6754 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:29 | Normal | 458.5 | 466.8 | 471.8 | 464 | 4.7 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 224 | 222.6 | 222.6 | 39.3 | 39.2 | 39.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14657 | 1 | 50 | 71649.6 | 6755 | 4.5 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:34 | Normal | 455.7 | 455.8 | 465.8 | 455 | 6.5 | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 225.6 | 223.8 | 223.6 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 59.96 | 59.98 | 60 | 19890 | 1 | 49.8 | 71651.2 | 6755 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:39 | Normal | 463.7 | 462.3 | 468.5 | 460.5 | 4.5 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 224.2 | 222.4 | 223 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13779 | 1 | 49.7 | 71652.6 | 6755 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:44 | Normal | 454.9 | 474.8 | 471.2 | 462.3 | 5.8 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 225 | 223.6 | 223.6 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17638 | 1 | 49.4 | 71653.9 | 6755 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:49 | Normal | 469.7 | 467.8 | 465.4 | 465.5 | 5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 224.2 | 223 | 223 | 41.9 | 41.8 | 41.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15816 | 1 | 49.3 | 71655.3 | 6755 | 4.8 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:54 | Normal | 463.7 | 474.6 | 477.7 | 478.9 | 5.7 | 11.5 | 11 | 11 | 225 | 223.4 | 223.2 | 47 | 46.9 | 46.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17668 | 1 | 49.1 | 71656.6 | 6755 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 11:59 | Normal | 460.7 | 470.8 | 474.4 | 475.5 | 5.4 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 225.2 | 223.8 | 223.2 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17280 | 1 | 49.1 | 71658.1 | 6755 | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:04 | Normal | 461.8 | 468.6 | 476.4 | 473.5 | 5.5 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 225.2 | 223.4 | 223.4 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 17031 | 1 | 49 | 71659.5 | 6755 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:09 | Normal | 458.9 | 469.8 | 468 | 471.2 | 5.6 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 225.4 | 223.4 | 223.6 | 45.2 | 45 | 44.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 16981 | 1 | 48.9 | 71661 | 6755 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:14 | Normal | 454.2 | 472.4 | 469.7 | 465.8 | 6 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 225.6 | 223.6 | 223.4 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17830 | 1 | 49 | 71662.5 | 6755 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:19 | Normal | 449.2 | 464.9 | 467.4 | 460.5 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 225.8 | 224.4 | 224.4 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 20614 | 1 | 49.6 | 71664.3 | 6755 | 6.6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:24 | Normal | 458 | 453.9 | 459.1 | 468.1 | 8.7 | 17.6 | 17 | 16.6 | 226.4 | 224.6 | 224.8 | 67.9 | 68.1 | 67.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 25502 | 1 | 50 | 71666.2 | 6755 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:29 | Normal | 451.1 | 448.6 | 452.9 | 457.9 | 7.7 | 15.4 | 15 | 15 | 226.4 | 224 | 225 | 59.5 | 59.6 | 59.3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 22360 | 1 | 51.3 | 71668.5 | 6756 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:34 | Normal | 459.9 | 415.1 | 465.2 | 463.2 | 8.1 | 19.8 | 19.3 | 20 | 226.6 | 224.2 | 225.4 | 74.7 | 74.8 | 74.3 | 59.93 | 59.94 | 60 | 23395 | 1 | 52.1 | 71670.7 | 6756 | 7.2 | 0 | 0.3 | 8.4 | 9.1 | 0.6 | 9.2 | 9 | 10.2 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:39 | Normal | 437.5 | 447.7 | 449.4 | 440.4 | 5.1 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 224.8 | 223.2 | 223.2 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 15316 | 1 | 52.6 | 71672.6 | 6756 | 5 | 0 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:44 | Normal | 469.7 | 470.7 | 468.6 | 461.6 | 5.3 | 11.8 | 12.8 | 13.3 | 226.4 | 224 | 224 | 50.8 | 50.7 | 50.4 | 59.98 | 60.05 | 59.98 | 18573 | 1 | 51.7 | 71673.9 | 6756 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:49 | Normal | 479.5 | 472.6 | 477.3 | 469.5 | 9.3 | 20.2 | 20 | 20.8 | 227 | 224.8 | 225 | 82 | 82.3 | 81.9 | 59.96 | 59.95 | 60 | 29649 | 1 | 52.2 | 71676 | 6756 | 9.1 | 0.2 | 0 | 9.8 | 10 | 0.2 | 10.1 | 9.8 | 10.7 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:54 | Normal | 440.4 | 440.3 | 442.7 | 444.9 | 7.9 | 16 | 16.3 | 16.1 | 226.6 | 224.6 | 225 | 60.8 | 60.9 | 60.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 23887 | 1 | 53.4 | 71678.4 | 6756 | 7.7 | 0 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 12:59 | Normal | 431.3 | 452.2 | 451.3 | 449.5 | 8.6 | 16.5 | 15.8 | 15 | 226.2 | 224.2 | 224.2 | 62.3 | 62.5 | 62.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 22357 | 1 | 53.3 | 71680.1 | 6756 | 8.3 | 0 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:04 | Normal | 462.3 | 450.6 | 460.9 | 472.8 | 8.2 | 17.3 | 17.7 | 17.1 | 225.4 | 223.4 | 223.8 | 69.4 | 69.3 | 69.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 26253 | 1 | 53.6 | 71682.1 | 6756 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:09 | Normal | 453.7 | 451.8 | 454.3 | 449.5 | 2.5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 223 | 221.4 | 221.8 | 22 | 22 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8136 | 1 | 52.8 | 71683.4 | 6756 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:14 | Normal | 464.8 | 467 | 464.7 | 469.9 | 9.9 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 225.2 | 223.6 | 223.8 | 80.5 | 80.6 | 80.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 29849 | 1 | 51.6 | 71684.4 | 6756 | 9.7 | 0 | 0.4 | 9.7 | 9.8 | 0.2 | 10 | 9.9 | 10.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:19 | Normal | 463.2 | 463.7 | 466.9 | 474.6 | 1.3 | 3 | 3.1 | 2.6 | 222.6 | 221.6 | 221.2 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 4645 | 1 | 50.9 | 71685.1 | 6756 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:24 | Normal | 488.1 | 489.3 | 504.6 | 479.7 | 3.4 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 223.6 | 222.4 | 222.2 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8298 | 1 | 49.5 | 71685.5 | 6756 | 3 | 0.1 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:29 | Normal | 491.1 | 481.3 | 479.8 | 481.8 | 3.8 | 8 | 8.3 | 8.1 | 223.2 | 221.8 | 221.6 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 12688 | 1 | 49.9 | 71687.2 | 6757 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:34 | Normal | 460.4 | 470.2 | 483.9 | 477.1 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 222.2 | 221 | 220.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6551 | 1 | 49.4 | 71687.9 | 6757 | 1.7 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:39 | Normal | 470.1 | 483 | 478 | 477.5 | 9.6 | 18.9 | 18.8 | 18.3 | 225.4 | 223.6 | 223.6 | 77 | 77.3 | 76.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30480 | 1 | 49.5 | 71689.5 | 6757 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.2 | 9.4 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:44 | Normal | 467.6 | 470.8 | 479.8 | 474 | 7.5 | 15.3 | 15.6 | 16 | 225.4 | 223.4 | 223.6 | 64 | 63.7 | 63.6 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 24928 | 1 | 50 | 71690.9 | 6757 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:49 | Normal | 452.6 | 457.7 | 465.6 | 465.7 | 2.8 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 224.4 | 222.8 | 222.8 | 25.1 | 25.1 | 25 | 60 | 60.02 | 60 | 9010 | 1 | 51.1 | 71692.7 | 6757 | 2.9 | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:54 | Normal | 452.8 | 461.9 | 466.9 | 463.1 | 8.7 | 17.2 | 17.7 | 17.8 | 226.4 | 223.6 | 224.2 | 69.3 | 69.3 | 69 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 26390 | 1 | 52.1 | 71694.8 | 6757 | 8.4 | 0 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 13:59 | Normal | 448.6 | 449.7 | 458.6 | 451.8 | 8.3 | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 225.8 | 223.4 | 223.8 | 66.9 | 66.8 | 66.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25325 | 1 | 53.4 | 71696.9 | 6757 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:04 | Normal | 450.3 | 452.2 | 456.5 | 448.5 | 8 | 16.2 | 16.7 | 16.8 | 225.6 | 223.6 | 223.4 | 64.7 | 64.4 | 64.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24493 | 1 | 54.2 | 71699 | 6757 | 7.8 | 0 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.3 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:09 | Normal | 449.6 | 451.4 | 456 | 451.2 | 7.5 | 15.1 | 15.8 | 15.9 | 224.8 | 223 | 223.6 | 61.1 | 61.2 | 60.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 23172 | 1 | 54.6 | 71701 | 6757 | 7.4 | 0 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:14 | Normal | 453.1 | 458 | 468.7 | 468.9 | 8.3 | 16.6 | 17.1 | 16.9 | 224.6 | 222.6 | 222.8 | 68.5 | 68.2 | 68.1 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 25411 | 1 | 54 | 71702.1 | 6757 | 8.2 | 0 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.5 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:19 | Normal | 452.2 | 436 | 439.7 | 434.8 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 222.4 | 220.6 | 220.2 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5077 | 1 | 54.5 | 71704.1 | 6757 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:24 | Normal | 449.9 | 457 | 460.8 | 457.9 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 222.2 | 220.8 | 220 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3747 | 1 | 52.9 | 71704.4 | 6757 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:29 | Normal | 462.9 | 472.9 | 468.5 | 470.7 | 1.3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 222 | 220.6 | 220.8 | 13.2 | 13.2 | 13 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 4806 | 1 | 51.1 | 71704.8 | 6758 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:34 | Normal | 473.9 | 493.9 | 512.7 | 511.8 | 1.5 | 3.3 | 3 | 2.6 | 222.4 | 220.6 | 220.8 | 14.1 | 14 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 6617 | 1 | 50 | 71705.6 | 6758 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:39 | Normal | 479.2 | 492.7 | 498 | 485.6 | 2.7 | 5.3 | 5.1 | 5 | 225 | 223.2 | 223.2 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8341 | 1 | 49 | 71706.1 | 6758 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:44 | Normal | 483.7 | 478.8 | 493.1 | 488.9 | 6.5 | 14 | 14.4 | 14.7 | 225.6 | 223.4 | 224.2 | 59.7 | 59.8 | 59.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 22567 | 1 | 49.1 | 71707.8 | 6758 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 7.4 | 7 | 7.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:49 | Normal | 487.2 | 461.3 | 477.3 | 495.3 | 2.5 | 5.3 | 5 | 4.5 | 223.8 | 222 | 222 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5671 | 1 | 48.7 | 71708.5 | 6758 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:54 | Normal | 454 | 461.9 | 462.9 | 452.1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 223.2 | 221.6 | 221.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3987 | 1 | 48.5 | 71709.7 | 6758 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 14:59 | Normal | 489.6 | 476.7 | 479.7 | 486.7 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 224.6 | 223.2 | 222.6 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3657 | 1 | 47.7 | 71710 | 6758 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:04 | Normal | 436.5 | 502.5 | 500.9 | 500.9 | 6 | 12.3 | 13.2 | 13.5 | 226.2 | 224.8 | 224.2 | 55.4 | 55.4 | 55.2 | 60.11 | 60.14 | 60.13 | 20908 | 1 | 46.9 | 71710.7 | 6758 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:09 | Normal | 473.7 | 472.5 | 472.4 | 466.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 222.4 | 220.8 | 220.2 | 10.9 | 11 | 10.8 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 4050 | 1 | 47.4 | 71712.3 | 6758 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:14 | Normal | 438.5 | 501.6 | 505.3 | 504.3 | 1.5 | 3.1 | 3 | 2.7 | 223.2 | 221.8 | 221.2 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 59.83 | 59.84 | 59.84 | 8446 | 1 | 46.9 | 71712.8 | 6758 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:19 | Normal | 516.5 | 483.6 | 490.6 | 496.6 | 1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 223.2 | 221.4 | 221.4 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5072 | 1 | 46.2 | 71713.2 | 6758 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:24 | Normal | 397.8 | 484.7 | 492.9 | 496.9 | 5.5 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 224.4 | 222.4 | 222.2 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19392 | 1 | 46.5 | 71714.6 | 6758 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:29 | Normal | 430.7 | 473.7 | 471.4 | 460.3 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 221.4 | 220 | 219.6 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4672 | 1 | 47.2 | 71716.1 | 6759 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:34 | Normal | 496.9 | 476.9 | 475.7 | 489.7 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 221.8 | 219.8 | 219.6 | 14.1 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5096 | 1 | 46.6 | 71716.5 | 6759 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:39 | Normal | 462.7 | 476.8 | 469 | 474.7 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 220.4 | 218.8 | 218.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3450 | 1 | 46 | 71716.9 | 6759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:44 | Normal | 462.7 | 482.9 | 480.9 | 457.9 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 220 | 218.2 | 218 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2163 | 1 | 45.4 | 71717.1 | 6759 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:49 | Normal | 478.7 | 486.7 | 467.2 | 466.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 220 | 218.6 | 218 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1924 | 1 | 48.4 | 71717.3 | 6759 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:54 | Normal | 494.7 | 479.7 | 482.3 | 479.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2119 | 1 | 47.7 | 71717.4 | 6759 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 15:59 | Normal | 491.7 | 500.8 | 494 | 497 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 220.2 | 219 | 217.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2849 | 1 | 47.4 | 71717.7 | 6759 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:04 | Normal | 497.5 | 495.7 | 481.7 | 500.6 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 220.4 | 218.8 | 218 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2327 | 1 | 47.2 | 71717.9 | 6759 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:09 | Normal | 494.8 | 492.7 | 491.7 | 490.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 220.2 | 218.8 | 218.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2773 | 1 | 46.9 | 71718.1 | 6759 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:14 | Normal | 515.5 | 495.5 | 504.1 | 497.1 | 0.7 | 1.9 | 2 | 1.6 | 220.2 | 218.6 | 218.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3111 | 1 | 46.2 | 71718.3 | 6759 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:19 | Normal | 507.7 | 497.2 | 507.6 | 485.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 2 | 220.4 | 218.6 | 218.6 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60 | 60 | 60.01 | 3716 | 1 | 45 | 71718.6 | 6759 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:24 | Normal | 515.6 | 494.2 | 508.2 | 497.1 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 220.4 | 218.8 | 218.2 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4214 | 1 | 46.5 | 71718.9 | 6759 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:29 | Normal | 503.9 | 486.6 | 491.5 | 506.6 | 1.3 | 2.9 | 3 | 2.7 | 220.6 | 219 | 218.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4633 | 1 | 49.4 | 71719.3 | 6760 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:34 | Normal | 515.6 | 502.6 | 504.6 | 512.7 | 1.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 220.6 | 219 | 218.8 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5304 | 1 | 49.7 | 71719.7 | 6760 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:39 | Normal | 503.7 | 507.7 | 489.8 | 495.8 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 220.8 | 219 | 218.8 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4353 | 1 | 49.2 | 71720.1 | 6760 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:44 | Normal | 515.7 | 510.7 | 499.6 | 497.5 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 221.2 | 219 | 219 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 4848 | 1 | 48.7 | 71720.5 | 6760 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:49 | Normal | 512.6 | 499.7 | 507.2 | 499.3 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 221.4 | 219.6 | 219.4 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5592 | 1 | 48 | 71720.9 | 6760 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:54 | Normal | 497.7 | 513.6 | 501.8 | 492.8 | 1.2 | 2.8 | 3.2 | 3 | 221.2 | 219.6 | 219.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 4979 | 1 | 47.1 | 71721.4 | 6760 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 16:59 | Normal | 501 | 505.1 | 504 | 499.1 | 1.3 | 3 | 3.3 | 3 | 221.2 | 219.6 | 219.4 | 14.2 | 14.1 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5160 | 1 | 46.1 | 71721.9 | 6760 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:04 | Normal | 539.3 | 483.7 | 510.1 | 512.2 | 1.3 | 4.1 | 5.7 | 5.6 | 221.4 | 219.6 | 219.6 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60 | 8021 | 1 | 45.4 | 71722.5 | 6760 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:09 | Normal | 523.9 | 524.7 | 504.7 | 504.7 | 1.3 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 221.6 | 219.6 | 219 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7085 | 1 | 47 | 71723 | 6760 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:14 | Normal | 529.7 | 531.5 | 505.8 | 506.8 | 1.2 | 2.8 | 4.8 | 4.5 | 220.8 | 219 | 218.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6458 | 1 | 49.2 | 71723.6 | 6760 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:19 | Normal | 525.6 | 501.5 | 505.6 | 504.5 | 1 | 2.5 | 4 | 3.6 | 220.6 | 218.6 | 218.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5518 | 1 | 49.8 | 71724.1 | 6760 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:24 | Normal | 512.4 | 517.4 | 494.5 | 498.5 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 219.6 | 218.2 | 218 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4803 | 1 | 49.5 | 71724.5 | 6760 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:29 | Normal | 500.7 | 512.7 | 504.4 | 498.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 221.2 | 218.8 | 218.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5002 | 1 | 49 | 71724.9 | 6761 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:34 | Normal | 513.6 | 511.7 | 502 | 499.9 | 0.8 | 2.1 | 3 | 2.8 | 220.8 | 218.8 | 218.8 | 12 | 12.1 | 11.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4435 | 1 | 48.4 | 71725.3 | 6761 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:39 | Normal | 492.6 | 479.7 | 504 | 494 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 220.6 | 218.2 | 218.2 | 10 | 10 | 9.8 | 60 | 60 | 60 | 3688 | 1 | 47.5 | 71725.6 | 6761 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:44 | Normal | 510.8 | 495.8 | 500.4 | 507.5 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 220 | 218.4 | 218 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3547 | 1 | 45.2 | 71725.9 | 6761 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:49 | Normal | 501.5 | 493.5 | 499.9 | 482 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.7 | 220.2 | 218.4 | 218.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3037 | 1 | 50 | 71726.2 | 6761 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:54 | Normal | 488.5 | 497.6 | 497.5 | 482.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 219.6 | 217.8 | 218.2 | 6 | 6.1 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2205 | 1 | 49.2 | 71726.4 | 6761 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 17:59 | Normal | 510.7 | 482.6 | 480.7 | 474.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 219.6 | 217.6 | 217.6 | 4 | 4 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1498 | 1 | 47.9 | 71726.6 | 6761 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:04 | Normal | 454.4 | 477.9 | 466.5 | 447.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 217.4 | 218 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 619 | 1 | 45.8 | 71726.7 | 6761 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:09 | Normal | 185.9 | 439.7 | 438.7 | 392.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218 | 217.8 | 1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 78 | 1 | 49.4 | 71726.7 | 6761 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:14 | Normal | 204.5 | 254.8 | 443.4 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.6 | 217.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 7 | 1 | 47.4 | 71726.7 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:19 | Normal | 214.1 | 174.1 | 323.7 | 345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 217.8 | 217.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 49.5 | 71726.7 | 6761 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:24 | Normal | 197.1 | 231.7 | 217.4 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 217.6 | 217.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 46.7 | 71726.7 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:29 | Normal | 195.2 | 190.9 | 197.3 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 217.2 | 217.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 48.4 | 71726.7 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:34 | Normal | 199.7 | 198.2 | 193.6 | 323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.2 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 49.4 | 71726.7 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:39 | Normal | 198.3 | 200.6 | 201.1 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 49.8 | 71726.7 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-26 18:44 | Normal | 194.7 | 190.4 | 194.6 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.2 | 216.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 49.9 | 71726.7 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0