## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-09 05:01 | Check | 413.5 | 422.8 | 410.3 | 410.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 39.6 | 5151.6 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:06 | Normal | 314.9 | 416.7 | 287.8 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18 | 1 | 39.3 | 5151.6 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:11 | Normal | 199.9 | 322.4 | 199.5 | 412.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 54 | 1 | 38.3 | 5151.6 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:16 | Normal | 199.9 | 430.9 | 199.6 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 130 | 1 | 38.4 | 5151.6 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:21 | Normal | 199.7 | 469.1 | 202.9 | 473.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 183 | 1 | 38.9 | 5151.6 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:26 | Normal | 214.6 | 502.1 | 248.8 | 498 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 238 | 1 | 39.3 | 5151.6 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:31 | Normal | 222.7 | 505.1 | 342.9 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 221 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 381 | 1 | 39.6 | 5151.7 | 439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:36 | Normal | 199.8 | 471 | 428.8 | 492.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 222 | 2 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 497 | 1 | 39.9 | 5151.7 | 439 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:41 | Normal | 252.8 | 520.5 | 468.7 | 491.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 815 | 1 | 40.2 | 5151.8 | 439 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:46 | Normal | 229 | 491.3 | 497 | 476.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 715 | 1 | 40.2 | 5151.8 | 439 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:51 | Normal | 231 | 524 | 491.4 | 489.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 222.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 894 | 1 | 40.3 | 5151.9 | 439 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 05:56 | Normal | 255 | 502.3 | 471.8 | 503.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 926 | 1 | 40.4 | 5152 | 439 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:01 | Normal | 264.7 | 498.9 | 489.7 | 501 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 223 | 3.2 | 3 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1051 | 1 | 40.5 | 5152 | 439 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:06 | Normal | 256.1 | 520.2 | 501.6 | 490.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221 | 220.6 | 222.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1343 | 1 | 40.6 | 5152.1 | 439 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:11 | Normal | 273.9 | 515.2 | 521.7 | 499.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 221 | 221.4 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1630 | 1 | 40.7 | 5152.3 | 439 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:16 | Normal | 265 | 527.1 | 516.7 | 499 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.3 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4311 | 1 | 40.8 | 5152.5 | 440 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:21 | Normal | 507.6 | 522.1 | 511.6 | 513.8 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 9.1 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3382 | 1 | 40.9 | 5152.7 | 440 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:26 | Normal | 528.2 | 527.5 | 506.8 | 507.4 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 4556 | 1 | 41.1 | 5153 | 440 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:31 | Normal | 527.1 | 516.2 | 501.7 | 518 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4794 | 1 | 41.2 | 5153.4 | 440 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:36 | Normal | 516.2 | 503.3 | 487.1 | 509.1 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4267 | 1 | 41.4 | 5153.8 | 440 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:41 | Normal | 529.6 | 524.2 | 491.6 | 505.9 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 219.4 | 220.4 | 221.6 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4947 | 1 | 41.5 | 5154.3 | 440 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:46 | Normal | 515.8 | 516.1 | 486.3 | 488.6 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 16 | 15.8 | 15.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 5655 | 1 | 41.7 | 5154.7 | 440 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:51 | Normal | 514.9 | 509.2 | 506.9 | 506.2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 219.2 | 219.4 | 221 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4212 | 1 | 41.8 | 5155.1 | 440 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 06:56 | Normal | 552.6 | 526.1 | 500 | 528.3 | 6.3 | 6 | 4.4 | 4.3 | 220.8 | 221 | 222 | 29 | 28.7 | 28.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10604 | 1 | 42 | 5155.7 | 440 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1.6 | 4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:01 | Normal | 530.7 | 546.7 | 522.8 | 490.7 | 3.2 | 4 | 2.6 | 2.6 | 219.4 | 220.6 | 222.2 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5607 | 1 | 42.2 | 5156.3 | 440 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.5 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:06 | Normal | 542.3 | 510.8 | 514.7 | 512.1 | 4.6 | 5.8 | 3.1 | 3.2 | 219.4 | 220.6 | 221.8 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8377 | 1 | 42.3 | 5156.9 | 440 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:11 | Normal | 532.9 | 488.9 | 510.9 | 517.7 | 7 | 9.1 | 5.6 | 5.4 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 36.3 | 36 | 36.1 | 60.02 | 60 | 60 | 13339 | 1 | 42.5 | 5157.8 | 440 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.9 | 5.7 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:16 | Normal | 507.8 | 499.2 | 496.5 | 496.7 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 23.9 | 23.6 | 23.7 | 60 | 60 | 60 | 8355 | 1 | 42.9 | 5158.9 | 441 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:21 | Normal | 540.2 | 498.1 | 516.6 | 509.9 | 5.2 | 6.9 | 4.8 | 5.2 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 30 | 29.8 | 29.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10643 | 1 | 43 | 5159.7 | 441 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:26 | Normal | 531.7 | 501.2 | 498 | 502.3 | 5 | 5.9 | 4.6 | 4.8 | 220.2 | 220.6 | 222 | 27.2 | 26.9 | 27.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9266 | 1 | 43.1 | 5160.6 | 441 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.3 | 3.4 | 0 | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:31 | Normal | 517.2 | 495.2 | 490 | 500.3 | 4 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8070 | 1 | 43.1 | 5161.4 | 441 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:36 | Normal | 523.8 | 492 | 509.9 | 508.3 | 6.1 | 8.8 | 5.3 | 5.2 | 220.6 | 221.2 | 222.4 | 33 | 32.9 | 32.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11635 | 1 | 43 | 5162.3 | 441 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 5.5 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:41 | Normal | 520.7 | 493 | 508.7 | 508.8 | 6.7 | 9.6 | 6.3 | 6.3 | 220.8 | 221.4 | 222.8 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13940 | 1 | 43.4 | 5163.4 | 441 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:46 | Normal | 509.8 | 495.2 | 515.3 | 500.6 | 3.9 | 5.1 | 3.4 | 3.8 | 219.4 | 220 | 221.4 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7877 | 1 | 44.1 | 5164.4 | 441 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:51 | Normal | 501.5 | 494.1 | 493.8 | 502.1 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 220.4 | 220.4 | 222 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6738 | 1 | 44.3 | 5165.4 | 441 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 07:56 | Normal | 498 | 497.2 | 489.9 | 507.3 | 4 | 4.3 | 4 | 4.3 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7490 | 1 | 44.4 | 5166.3 | 441 | 2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:01 | Normal | 514.8 | 495.5 | 469.2 | 510.3 | 10 | 10.2 | 7.6 | 7.3 | 221 | 221 | 222.4 | 41.1 | 40 | 40.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13552 | 1 | 44.6 | 5167.3 | 441 | 6 | 4.2 | 0 | 4 | 6.1 | 0 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:06 | Normal | 548.1 | 511.5 | 514.7 | 524.1 | 12.3 | 14.1 | 10.6 | 10.4 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 62.7 | 61.1 | 62.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 20189 | 1 | 44.7 | 5168.2 | 441 | 6.9 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 8.2 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:11 | Normal | 510.6 | 496.1 | 494.7 | 503.9 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.3 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8090 | 1 | 45.3 | 5169.5 | 441 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:16 | Normal | 501.4 | 498.4 | 505.1 | 518.3 | 13 | 9.3 | 6.9 | 8.6 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 47.2 | 47 | 47.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24662 | 1 | 45.7 | 5171.1 | 442 | 8.1 | 5.3 | 0 | 4.3 | 4.9 | 0 | 3.6 | 3.2 | 5.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:21 | Normal | 492.3 | 499.7 | 487.8 | 509.1 | 8.2 | 8 | 5.5 | 5.9 | 220.6 | 221 | 221.8 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13338 | 1 | 46.5 | 5172.6 | 442 | 4.6 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:26 | Normal | 497.5 | 501.4 | 484.7 | 517.2 | 16.6 | 14.8 | 10.7 | 10.3 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 60 | 59.97 | 60 | 25628 | 1 | 46.7 | 5174 | 442 | 8.4 | 8.3 | 0 | 6.5 | 7 | 0.2 | 6.1 | 5.3 | 6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:31 | Normal | 509.6 | 484 | 493.5 | 487.8 | 4.6 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 22.2 | 22 | 22.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8704 | 1 | 47.1 | 5175.2 | 442 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:36 | Normal | 484.7 | 479 | 479.7 | 484.1 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60 | 60 | 60 | 9520 | 1 | 48 | 5177 | 442 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:41 | Normal | 500.3 | 495.1 | 508.6 | 518 | 14.3 | 12.3 | 9.1 | 9.4 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 53.2 | 52.9 | 53 | 60.04 | 60 | 60.04 | 26624 | 1 | 47.6 | 5177.9 | 442 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.6 | 6 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:46 | Normal | 502.8 | 489.1 | 490.8 | 483.1 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 220 | 220.6 | 221.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 5593 | 1 | 47.4 | 5178.6 | 442 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:51 | Normal | 511.7 | 495.1 | 505.9 | 511.1 | 16.6 | 17.1 | 12.3 | 12.2 | 223 | 223.6 | 224.2 | 73 | 72.7 | 72.9 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 27310 | 1 | 47 | 5179.7 | 442 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8.7 | 0 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 08:56 | Normal | 492.6 | 477.9 | 491.4 | 499.8 | 16.8 | 17.3 | 12.9 | 12.5 | 223.6 | 223.2 | 225.6 | 72.7 | 72.2 | 72.4 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 27122 | 1 | 49.2 | 5181.9 | 442 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:01 | Normal | 478.7 | 468.9 | 484.7 | 489.1 | 18.5 | 18.8 | 14.4 | 14.3 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 29527 | 1 | 51.8 | 5184.2 | 442 | 9 | 9.1 | 0.2 | 9 | 9.3 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:06 | Normal | 526.7 | 505.1 | 495.2 | 525.4 | 8.2 | 10.5 | 8.3 | 7.2 | 222.2 | 221.8 | 223.8 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15347 | 1 | 53.6 | 5186 | 442 | 3.6 | 5 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:11 | Normal | 494.9 | 497.2 | 467.8 | 486.1 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8294 | 1 | 52.9 | 5186.9 | 442 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:16 | Normal | 531.9 | 496.5 | 469.1 | 490.4 | 8.7 | 14.3 | 11.4 | 10.1 | 222 | 221.8 | 224 | 56.2 | 56 | 56 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 23803 | 1 | 53.2 | 5188.8 | 443 | 3.8 | 4.8 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 0 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:21 | Normal | 518.7 | 520.5 | 517.2 | 539.6 | 12.5 | 9.5 | 8.1 | 7.3 | 222.4 | 222 | 225.2 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 60.07 | 59.97 | 60.07 | 19908 | 1 | 54.7 | 5190.6 | 443 | 7.1 | 6 | 0 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:26 | Normal | 557.1 | 558.5 | 558.1 | 574.4 | 12.3 | 11.6 | 9.1 | 6.9 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 17613 | 1 | 53.4 | 5191.2 | 443 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 5 | 4 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:31 | Normal | 490.5 | 485.7 | 493.3 | 487.6 | 6.1 | 6.6 | 5.4 | 6 | 221.2 | 221.4 | 223 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11381 | 1 | 54.3 | 5193.1 | 443 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:36 | Normal | 480.9 | 485.3 | 471.6 | 486.1 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 221 | 222 | 222.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8438 | 1 | 53.5 | 5194.1 | 443 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:41 | Normal | 500.7 | 480.1 | 484.4 | 501.9 | 5.5 | 6 | 4.9 | 5.1 | 221.2 | 221.2 | 222 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 60 | 60 | 60 | 9640 | 1 | 51.8 | 5194.8 | 443 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:46 | Normal | 533.2 | 549.5 | 520.3 | 512.8 | 16.3 | 12.1 | 15.8 | 17 | 224.8 | 225 | 226.2 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.94 | 59.93 | 60.01 | 30156 | 1 | 53.4 | 5197 | 443 | 8 | 8 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 0 | 8.2 | 7.6 | 8.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:51 | Normal | 492.7 | 535.4 | 489.8 | 531.3 | 19.5 | 13.3 | 16.6 | 13.1 | 225 | 225.8 | 227.2 | 79.9 | 79.7 | 79.7 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 30005 | 1 | 54.4 | 5198.5 | 443 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 09:56 | Normal | 514.9 | 528.4 | 509.9 | 525.2 | 17.3 | 13.7 | 15.8 | 14.5 | 224 | 224.6 | 224.8 | 79.2 | 79 | 78.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29821 | 1 | 56.9 | 5201 | 443 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 7 | 6.7 | 0.1 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:01 | Normal | 489.7 | 473 | 485 | 490.3 | 4.4 | 4.9 | 4 | 4.6 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7924 | 1 | 56.5 | 5201.9 | 443 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:06 | Normal | 496.5 | 499.9 | 497.1 | 511.6 | 5.5 | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 222.4 | 221.6 | 223 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12179 | 1 | 54.2 | 5202.7 | 443 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:11 | Normal | 479.9 | 469.2 | 470.2 | 477.2 | 5 | 5.5 | 4.7 | 5.1 | 221.6 | 221.4 | 223 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9041 | 1 | 54.7 | 5204.4 | 443 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:16 | Normal | 521.2 | 527.5 | 505.6 | 521.6 | 16.6 | 14.3 | 16.4 | 15.1 | 224.2 | 225.2 | 226.2 | 80 | 79.6 | 79.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29905 | 1 | 55.9 | 5206.3 | 444 | 8 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:21 | Normal | 466.1 | 466.5 | 461.2 | 477.1 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.5 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11230 | 1 | 57.4 | 5208 | 444 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:26 | Normal | 480.8 | 477.2 | 478.2 | 483.1 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.5 | 221.6 | 222.2 | 223 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9715 | 1 | 56.2 | 5209.1 | 444 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:31 | Normal | 521.3 | 533.6 | 514.1 | 521.1 | 16.9 | 13.6 | 15.7 | 15.8 | 225.8 | 225.4 | 226.6 | 79.3 | 79 | 79.2 | 59.96 | 60.1 | 60.04 | 29979 | 1 | 56.4 | 5211.2 | 444 | 8.2 | 8 | 0.4 | 6.7 | 6.3 | 0.4 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:36 | Normal | 503.2 | 515.5 | 496.1 | 503.1 | 17.4 | 14.4 | 16.2 | 16.5 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 80.1 | 79.9 | 79.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29966 | 1 | 58.8 | 5213.7 | 444 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 7 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:41 | Normal | 502 | 494.2 | 498.6 | 487.5 | 15.8 | 16.3 | 15.1 | 17.2 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 78.3 | 78 | 78.2 | 60.07 | 59.97 | 60.03 | 29966 | 1 | 61 | 5216.2 | 444 | 7.8 | 8 | 0 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 7.2 | 9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:46 | Normal | 454.3 | 443.6 | 459.4 | 459.4 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 221.4 | 222 | 223 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7091 | 1 | 61.8 | 5217.9 | 444 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:51 | Normal | 478.1 | 464.5 | 450.4 | 481.2 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 221.2 | 222 | 222.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6250 | 1 | 60.1 | 5219.1 | 444 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 10:56 | Normal | 490.8 | 489.2 | 486.6 | 481.6 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7977 | 1 | 57.7 | 5219.8 | 444 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:01 | Normal | 522.4 | 504.7 | 508.7 | 520.6 | 14.9 | 17.1 | 15.6 | 14.9 | 225.2 | 226 | 226.2 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29950 | 1 | 57.7 | 5221.8 | 444 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:06 | Normal | 504.7 | 487 | 490.8 | 503.8 | 15.2 | 17.3 | 15.9 | 15.3 | 224.4 | 225.4 | 225.8 | 79.2 | 79 | 78.8 | 59.96 | 60.09 | 60.02 | 29847 | 1 | 59.7 | 5224.3 | 444 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:11 | Normal | 533.9 | 516.2 | 520.2 | 538.1 | 9.6 | 13.3 | 11.8 | 9.3 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 57.2 | 57 | 57.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18715 | 1 | 61.5 | 5226.7 | 444 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:16 | Normal | 496.1 | 482.5 | 477.6 | 506.4 | 16 | 17.6 | 17.6 | 14.9 | 224 | 224.6 | 224.6 | 79.1 | 78.7 | 78.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29831 | 1 | 63 | 5229.2 | 445 | 7.8 | 8 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 9 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:21 | Normal | 492.7 | 479.8 | 476.6 | 494.7 | 15.6 | 17.3 | 17.3 | 15.3 | 224 | 225.2 | 225.2 | 80.2 | 79.8 | 80 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 29817 | 1 | 64.3 | 5231.7 | 445 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 9 | 8.3 | 8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:26 | Normal | 446 | 445.2 | 445.2 | 441 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 219.8 | 221 | 221.8 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7202 | 1 | 64 | 5233.3 | 445 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:31 | Normal | 476.6 | 468 | 470.8 | 471.7 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7831 | 1 | 61.3 | 5234.1 | 445 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:36 | Normal | 486.9 | 496 | 505.7 | 510.7 | 8 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 222.8 | 223.4 | 224 | 50.6 | 50.4 | 50.5 | 59.94 | 59.94 | 60 | 15869 | 1 | 58.9 | 5234.9 | 445 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 4.6 | 5.2 | 0.4 | 5.9 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:41 | Normal | 539 | 506 | 506.9 | 501.8 | 11.3 | 17 | 16.1 | 18 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 78.9 | 78.4 | 78.7 | 59.94 | 60.08 | 59.95 | 29773 | 1 | 59.5 | 5237.4 | 445 | 5.8 | 5.5 | 0 | 8.4 | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 7.6 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:46 | Normal | 550.9 | 537.6 | 541.6 | 535.4 | 10 | 12.5 | 11.2 | 13.7 | 221.8 | 223 | 222.8 | 66.7 | 66.3 | 66.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21091 | 1 | 59.1 | 5238.4 | 445 | 4.4 | 5.4 | 0 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:51 | Normal | 484.6 | 470.9 | 471.5 | 474.4 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2.7 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4538 | 1 | 58.3 | 5239.6 | 445 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 11:56 | Normal | 493.5 | 477.8 | 488.1 | 492 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6555 | 1 | 56 | 5240 | 445 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:01 | Normal | 495.7 | 484.1 | 494.6 | 487.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 5 | 220 | 220.2 | 220.8 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8372 | 1 | 54.5 | 5240.8 | 445 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:06 | Normal | 522.8 | 545.7 | 526.6 | 520.6 | 16.5 | 14.3 | 15.3 | 17.1 | 224.2 | 225.2 | 225.8 | 82.5 | 82.4 | 82.5 | 59.94 | 59.96 | 60.02 | 30761 | 1 | 54 | 5242.1 | 445 | 7.4 | 8.4 | 0.3 | 7.3 | 7 | 0 | 8 | 7.3 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:11 | Normal | 493.8 | 486.3 | 469.4 | 527.8 | 8.6 | 9.2 | 13.2 | 9.3 | 222.8 | 223.2 | 225 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 60.05 | 59.96 | 60.07 | 18123 | 1 | 54.8 | 5243.9 | 445 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.9 | 0.1 | 6.4 | 6.9 | 5.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:16 | Normal | 511.5 | 508.8 | 513 | 500 | 15.6 | 15.5 | 14.8 | 17.7 | 223.2 | 224 | 225.2 | 79.2 | 78.9 | 79 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29742 | 1 | 56.2 | 5246.2 | 446 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:21 | Normal | 504.9 | 502.2 | 506.1 | 493.2 | 15.4 | 15.3 | 14.2 | 17.7 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 78.1 | 77.8 | 78 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29582 | 1 | 58.1 | 5248.6 | 446 | 7.8 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.9 | 6.7 | 9.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:26 | Normal | 444.5 | 447.8 | 454.4 | 456.4 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5903 | 1 | 58.8 | 5250.3 | 446 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:31 | Normal | 474.5 | 468.8 | 475.5 | 472.5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.6 | 221.2 | 221 | 222.2 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9206 | 1 | 57.2 | 5250.9 | 446 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:36 | Normal | 481.8 | 472 | 475.6 | 468.5 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 28.1 | 28 | 28.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9513 | 1 | 56.4 | 5252.2 | 446 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:41 | Normal | 557.5 | 518.2 | 529.4 | 551.5 | 9.2 | 16 | 13.9 | 10.3 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 24796 | 1 | 55.9 | 5253.8 | 446 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 6.1 | 6.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:46 | Normal | 475.1 | 464.5 | 485.5 | 477.4 | 3.7 | 4 | 3.5 | 4.3 | 220.4 | 220.8 | 222 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 7010 | 1 | 56 | 5255.2 | 446 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:51 | Normal | 487.2 | 481.5 | 492.5 | 477.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 221 | 221 | 222 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7461 | 1 | 54.6 | 5255.7 | 446 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 12:56 | Normal | 482.8 | 519.3 | 469.4 | 528.6 | 15.2 | 11.6 | 18.6 | 10.8 | 222 | 222.2 | 223.6 | 71.8 | 71.5 | 71.4 | 60.1 | 59.95 | 60.11 | 24311 | 1 | 55.2 | 5257.8 | 446 | 7 | 6.8 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 9.7 | 9.3 | 5.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:01 | Normal | 553.5 | 528.1 | 553 | 537.8 | 10.5 | 15.4 | 10.6 | 15 | 224 | 224.2 | 225.2 | 68.7 | 68.5 | 68.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23157 | 1 | 54.6 | 5258.5 | 446 | 4.8 | 5.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:06 | Normal | 482.4 | 478.7 | 471.9 | 469.9 | 12.6 | 10.9 | 12.3 | 13.3 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 58.7 | 58.6 | 58.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 26430 | 1 | 54.8 | 5260.2 | 446 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 7 | 5.7 | 7.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:11 | Normal | 488.4 | 461.7 | 469.7 | 467.6 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 215.6 | 216.2 | 216.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5494 | 1 | 54.5 | 5261.2 | 446 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:16 | Normal | 470.8 | 456.4 | 460.3 | 470.3 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 214.8 | 215.4 | 216.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3574 | 1 | 53.1 | 5261.5 | 447 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:21 | Normal | 467.9 | 473.5 | 479.6 | 488.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 216.2 | 216 | 217.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3745 | 1 | 51.6 | 5261.8 | 447 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:26 | Normal | 465.6 | 488.8 | 489.6 | 489.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 217 | 217.8 | 218.4 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4427 | 1 | 50.6 | 5262.1 | 447 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:31 | Normal | 490.6 | 496.5 | 504.3 | 502.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 218 | 218.6 | 219.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5430 | 1 | 50 | 5262.5 | 447 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:36 | Normal | 498 | 493.5 | 499.6 | 500.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7165 | 1 | 49.5 | 5263.1 | 447 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:41 | Normal | 498.4 | 499.5 | 496.3 | 500.2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 218.4 | 219.6 | 220.4 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 7043 | 1 | 49.2 | 5263.7 | 447 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:46 | Normal | 492.1 | 494.4 | 498 | 503 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.5 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 21.1 | 21 | 21 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7587 | 1 | 48.9 | 5264.3 | 447 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:51 | Normal | 493 | 502.5 | 495.3 | 502.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 219 | 219.2 | 220.6 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8492 | 1 | 48.7 | 5265 | 447 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 13:56 | Normal | 503.3 | 495.5 | 496.4 | 495.4 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 218.4 | 219.2 | 220.2 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7487 | 1 | 48.6 | 5265.6 | 447 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:01 | Normal | 495.2 | 499.5 | 488.3 | 485.3 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.1 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7354 | 1 | 48.4 | 5266.2 | 447 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:06 | Normal | 500.2 | 493.5 | 486.2 | 496.3 | 4 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 219.4 | 220 | 220.8 | 21 | 20.9 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7615 | 1 | 48.2 | 5266.9 | 447 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:11 | Normal | 501.1 | 504.6 | 490.3 | 500.2 | 3.7 | 4 | 3.9 | 4.1 | 218.6 | 219 | 220.2 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7455 | 1 | 48.1 | 5267.5 | 447 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:16 | Normal | 503.1 | 488.5 | 499.4 | 503.3 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5 | 219.4 | 219.2 | 219.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8761 | 1 | 48 | 5268.2 | 448 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:21 | Normal | 507.2 | 503.6 | 506.4 | 506.4 | 5.7 | 6 | 7 | 7.3 | 220 | 220.8 | 221.6 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12920 | 1 | 47.8 | 5269.1 | 448 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:26 | Normal | 492.3 | 491.6 | 508.7 | 498.7 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6327 | 1 | 47.4 | 5269.7 | 448 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:31 | Normal | 499.2 | 489.5 | 497.8 | 503.6 | 3.3 | 3.8 | 4 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7459 | 1 | 47 | 5270.4 | 448 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:36 | Normal | 497.5 | 497.6 | 526.5 | 511.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 220.8 | 220.8 | 222.4 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8178 | 1 | 46.6 | 5271 | 448 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:41 | Normal | 515.1 | 519.1 | 520.1 | 516.5 | 12.1 | 12.3 | 16.5 | 16.5 | 225.6 | 225.8 | 226.8 | 72.9 | 72.7 | 72.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 27508 | 1 | 46.6 | 5272.2 | 448 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:46 | Normal | 503.1 | 502.3 | 491.9 | 490.3 | 12 | 12.3 | 16.9 | 17.3 | 225.6 | 226 | 227 | 71.7 | 71.3 | 71.5 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 26412 | 1 | 48.3 | 5274.5 | 448 | 5.3 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:51 | Normal | 491.4 | 495.7 | 494.4 | 489.3 | 11.1 | 11.1 | 15.7 | 15.9 | 226 | 225.8 | 227.2 | 65.8 | 65.5 | 65.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 24996 | 1 | 50 | 5276.7 | 448 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 14:56 | Normal | 494.2 | 494.6 | 481.2 | 484.2 | 10.3 | 10.5 | 15.3 | 15.5 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 23613 | 1 | 51.1 | 5278.7 | 448 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:01 | Normal | 491.2 | 491.5 | 483.5 | 479.4 | 8 | 8.1 | 11.6 | 12.1 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 18895 | 1 | 52 | 5280.5 | 448 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:06 | Normal | 486.1 | 498.4 | 488.4 | 483.3 | 9.7 | 9.9 | 14.4 | 14.9 | 225.6 | 225 | 227 | 59.6 | 59.4 | 59.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22052 | 1 | 52.2 | 5282 | 448 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:11 | Normal | 496.1 | 490.3 | 481.5 | 488.3 | 9.6 | 10 | 14.8 | 15 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 59.8 | 59.6 | 59.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22575 | 1 | 52.6 | 5283.9 | 448 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:16 | Normal | 499.7 | 487.9 | 485.5 | 494.4 | 7.3 | 7.4 | 11.1 | 11.4 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 45.8 | 45.6 | 45.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 15626 | 1 | 52.9 | 5285.6 | 449 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:21 | Normal | 501.8 | 496 | 487.7 | 494.6 | 8.3 | 8.6 | 13.3 | 13.5 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 54 | 53.7 | 53.9 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 20406 | 1 | 52.7 | 5287.3 | 449 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4 | 4.1 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:26 | Normal | 505.6 | 505 | 492.4 | 493.4 | 8 | 8.2 | 13 | 13.3 | 225 | 224.8 | 226.2 | 52.5 | 52.4 | 52.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 19833 | 1 | 52.4 | 5289 | 449 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:31 | Normal | 505.8 | 497.1 | 499.1 | 491.1 | 7.5 | 7.8 | 12.1 | 12.9 | 224.8 | 225 | 226.2 | 50.2 | 50 | 49.8 | 60 | 59.97 | 60 | 18956 | 1 | 52.1 | 5290.6 | 449 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:36 | Normal | 501.9 | 502.2 | 494.1 | 492 | 7.1 | 7.4 | 11.2 | 12.3 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 17882 | 1 | 51.9 | 5292.1 | 449 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:41 | Normal | 503.8 | 499.2 | 501.5 | 489.5 | 6.7 | 7 | 8.1 | 11.9 | 224 | 223.8 | 225.6 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15785 | 1 | 51.6 | 5293.5 | 449 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 4.3 | 3.7 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:46 | Normal | 502 | 495.3 | 494.3 | 495.1 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 11.5 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14611 | 1 | 51.1 | 5294.8 | 449 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:51 | Normal | 501.1 | 491.4 | 498 | 488.9 | 6 | 6.3 | 6.4 | 10.5 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13685 | 1 | 50.6 | 5296 | 449 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 4.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 15:56 | Normal | 498.3 | 498.5 | 499.3 | 495.2 | 5.5 | 5.8 | 6 | 8.8 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12304 | 1 | 50.1 | 5297 | 449 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:01 | Normal | 503.3 | 491.6 | 482 | 487.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 8.4 | 221.8 | 222.8 | 223.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11480 | 1 | 49.8 | 5298 | 449 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:06 | Normal | 497.2 | 481.2 | 495.2 | 486.3 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 8 | 222 | 222.2 | 223 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10912 | 1 | 49.3 | 5299 | 449 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:11 | Normal | 503.1 | 490.3 | 485 | 490.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 7.7 | 222 | 222.6 | 223.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10133 | 1 | 48.8 | 5299.8 | 449 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:16 | Normal | 503.2 | 483.4 | 494.2 | 484.1 | 3.9 | 4.3 | 5 | 7.3 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9497 | 1 | 48.4 | 5300.7 | 450 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:21 | Normal | 500.6 | 499.7 | 498 | 486.9 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 7.1 | 220.8 | 221.6 | 222.6 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8976 | 1 | 48.1 | 5301.4 | 450 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:26 | Normal | 501.4 | 475.5 | 475.2 | 494.2 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 23.2 | 23 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60 | 8439 | 1 | 47.9 | 5302.2 | 450 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:31 | Normal | 500.1 | 462.4 | 477.7 | 488.7 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 6.5 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7862 | 1 | 47.7 | 5302.8 | 450 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:36 | Normal | 504 | 480.2 | 480.6 | 497.5 | 2.5 | 2.8 | 4.1 | 6 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 20.1 | 19.9 | 20 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7305 | 1 | 47.5 | 5303.5 | 450 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:41 | Normal | 504.1 | 468.8 | 473.3 | 498.7 | 2.2 | 2.6 | 4 | 5.6 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6816 | 1 | 47.2 | 5304.1 | 450 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:46 | Normal | 507.1 | 445.1 | 464.8 | 501.7 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 5.3 | 220.4 | 220 | 221.4 | 17.1 | 17 | 17 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6229 | 1 | 47 | 5304.6 | 450 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:51 | Normal | 505.9 | 446.1 | 468.6 | 478.5 | 1.6 | 2 | 3.5 | 5.1 | 220 | 220.4 | 221.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5727 | 1 | 46.9 | 5305.1 | 450 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 16:56 | Normal | 499.2 | 452.4 | 489.1 | 478.9 | 1.3 | 1.8 | 3 | 4.9 | 220 | 220.4 | 221.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5266 | 1 | 46.7 | 5305.5 | 450 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:01 | Normal | 506.4 | 436.5 | 484.1 | 475 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4293 | 1 | 46.5 | 5306 | 450 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:06 | Normal | 491.4 | 435.7 | 516.3 | 476.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | 219.6 | 220.2 | 221.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3440 | 1 | 46.3 | 5306.3 | 450 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:11 | Normal | 485.9 | 437.4 | 507.9 | 460.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.2 | 220 | 220 | 221.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2744 | 1 | 46.3 | 5306.5 | 450 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:16 | Normal | 496.3 | 440.5 | 496.1 | 464 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2356 | 1 | 46.1 | 5306.7 | 451 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:21 | Normal | 493.2 | 464.1 | 487.2 | 466.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2097 | 1 | 46 | 5306.9 | 451 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:26 | Normal | 491.3 | 481.5 | 500.3 | 460.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 219 | 219.8 | 220.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1897 | 1 | 45.9 | 5307.1 | 451 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:31 | Normal | 493.2 | 498.4 | 504 | 447.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2 | 219.6 | 220 | 221 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1665 | 1 | 45.8 | 5307.2 | 451 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:36 | Normal | 497 | 492.3 | 508.8 | 415.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 219.4 | 219.8 | 221 | 4.1 | 4 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1466 | 1 | 45.7 | 5307.4 | 451 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:41 | Normal | 496.6 | 496.2 | 503.2 | 472.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 219.2 | 220 | 220.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1191 | 1 | 45.6 | 5307.5 | 451 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:46 | Normal | 438.8 | 498.4 | 496.3 | 427.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 3.1 | 2.9 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1004 | 1 | 45.5 | 5307.6 | 451 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:51 | Normal | 430 | 496.4 | 472.4 | 396.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 220 | 221 | 221.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 841 | 1 | 45.4 | 5307.6 | 451 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 17:56 | Normal | 480.3 | 489.6 | 471.9 | 515.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 2.2 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 644 | 1 | 45.3 | 5307.7 | 451 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:01 | Normal | 435.2 | 493.4 | 450.7 | 492.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 222 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 532 | 1 | 45.2 | 5307.8 | 451 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:06 | Normal | 199.7 | 471.3 | 407.2 | 489.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 222.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 332 | 1 | 45 | 5307.8 | 451 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:11 | Normal | 200 | 463.4 | 274.1 | 487.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 223 | 1 | 44.8 | 5307.8 | 451 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:16 | Normal | 199.4 | 440.2 | 199.9 | 466.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 131 | 1 | 44.6 | 5307.8 | 452 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:21 | Normal | 199.6 | 396.2 | 199.4 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 56 | 1 | 44.4 | 5307.8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:26 | Normal | 180.1 | 335.6 | 199.7 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 44.2 | 5307.8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:31 | Normal | 183.3 | 245.3 | 236.8 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44 | 5307.8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:36 | Normal | 213.2 | 220.6 | 205.8 | 367.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.4 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43.8 | 5307.8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:41 | Normal | 202.1 | 209.8 | 198.7 | 353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.7 | 5307.8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-09 18:46 | Normal | 198.1 | 199.1 | 201.9 | 322.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.6 | 5307.8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0