## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-31 05:46 | Wait | 487.7 | 488.5 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.3 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 05:51 | Wait | 534 | 527 | 513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 05:56 | Wait | 569.3 | 550 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:01 | Wait | 587.5 | 563.7 | 551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:06 | Wait | 595 | 569.6 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:11 | Wait | 595.7 | 570.1 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:16 | Wait | 600.4 | 574.1 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:21 | Wait | 607.1 | 580.2 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:26 | Wait | 615.6 | 588.1 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:31 | Wait | 623.5 | 595 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:36 | Wait | 631.5 | 602.3 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:41 | Wait | 637.7 | 608.3 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:46 | Wait | 641.6 | 612 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:51 | Wait | 644.2 | 614.2 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.8 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 06:56 | Wait | 646 | 615.7 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:01 | Wait | 648.9 | 618.2 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.8 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:06 | Wait | 652.6 | 621.8 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.9 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:11 | Wait | 658.2 | 627.4 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:16 | Wait | 667.9 | 637 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:21 | Wait | 666.5 | 637 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.1 | 41107.9 | 2898 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:26 | Normal | 588.3 | 542.4 | 552 | 0 | 6.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7984 | 1 | 24.5 | 41108.3 | 2898 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:31 | Normal | 591.8 | 549 | 522.6 | 0 | 10.2 | 6.9 | 4.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11151 | 1 | 25.2 | 41109.1 | 2898 | 1.7 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:36 | Normal | 589.2 | 544.8 | 459.4 | 0 | 7.5 | 5.2 | 5.1 | 0 | 237 | 235 | 235.4 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9195 | 1 | 25.8 | 41110 | 2898 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:41 | Normal | 583.3 | 543.8 | 508.4 | 0 | 7.1 | 5 | 4.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 8917 | 1 | 26.4 | 41110.7 | 2898 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:46 | Normal | 581.4 | 539.1 | 551.1 | 0 | 6.8 | 4.7 | 4.2 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 59.96 | 60 | 60.01 | 8482 | 1 | 26.9 | 41111.5 | 2898 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:51 | Normal | 585.8 | 541.2 | 545.3 | 0 | 6.7 | 4.6 | 4.2 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.4 | 21.3 | 21.5 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8412 | 1 | 27.3 | 41112.2 | 2898 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 07:56 | Normal | 578.3 | 540.9 | 547.8 | 0 | 6.7 | 4.6 | 4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8274 | 1 | 27.7 | 41112.9 | 2898 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:01 | Normal | 581.4 | 534.9 | 546.7 | 0 | 6.4 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8022 | 1 | 28.1 | 41113.6 | 2898 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:06 | Normal | 577.4 | 491 | 545.6 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.5 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7439 | 1 | 28.4 | 41114.2 | 2898 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:11 | Normal | 579.2 | 489.8 | 559.8 | 0 | 6.6 | 4.8 | 3.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234.8 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 60 | 60.03 | 60 | 7681 | 1 | 28.7 | 41114.8 | 2898 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:16 | Normal | 577.4 | 486 | 549.2 | 0 | 5.5 | 4.1 | 3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 16.9 | 17 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6813 | 1 | 28.9 | 41115.4 | 2899 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:21 | Normal | 575.2 | 481 | 538.2 | 0 | 4.7 | 3.6 | 3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60 | 60.02 | 6057 | 1 | 29.1 | 41116 | 2899 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:26 | Normal | 571.6 | 486.1 | 536.9 | 0 | 5.1 | 4 | 3.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6647 | 1 | 29.2 | 41116.5 | 2899 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:31 | Normal | 582.4 | 491 | 539.6 | 0 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 20.1 | 20.4 | 20 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 7891 | 1 | 29.4 | 41117.1 | 2899 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:36 | Normal | 584.3 | 492 | 541.9 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 21 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8261 | 1 | 29.7 | 41117.8 | 2899 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:41 | Normal | 578.4 | 494.2 | 543 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 8141 | 1 | 30 | 41118.5 | 2899 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:46 | Normal | 586.7 | 500.3 | 545.7 | 0 | 7.4 | 6 | 5.1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9647 | 1 | 30.2 | 41119.2 | 2899 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:51 | Normal | 585.8 | 494.1 | 540 | 0 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10539 | 1 | 30.5 | 41120 | 2899 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 08:56 | Normal | 582.7 | 492.6 | 547.9 | 0 | 10.3 | 8.4 | 6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12767 | 1 | 30.9 | 41121 | 2899 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:01 | Normal | 578.9 | 495.1 | 542.2 | 0 | 9 | 7.3 | 6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11545 | 1 | 31.2 | 41122 | 2899 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:06 | Normal | 578.7 | 496 | 539.8 | 0 | 8.5 | 6.9 | 5.8 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233 | 27.8 | 28 | 27.7 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 10952 | 1 | 31.4 | 41123 | 2899 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:11 | Normal | 583.2 | 496.7 | 542.7 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 10557 | 1 | 31.6 | 41123.8 | 2899 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:16 | Normal | 585.4 | 494.9 | 539.9 | 0 | 8 | 6.7 | 5.5 | 0 | 233.8 | 233 | 234.4 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 60 | 60.01 | 60 | 10531 | 1 | 31.7 | 41124.7 | 2900 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:21 | Normal | 577.6 | 492.7 | 544.9 | 0 | 8.2 | 6.8 | 5.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10678 | 1 | 31.8 | 41125.6 | 2900 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:26 | Normal | 583.1 | 494.6 | 546.6 | 0 | 8.3 | 6.9 | 5.8 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 27.9 | 28 | 27.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 10923 | 1 | 32 | 41126.5 | 2900 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:31 | Normal | 577.4 | 493 | 542.3 | 0 | 8.6 | 7 | 5.9 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 11109 | 1 | 32.1 | 41127.4 | 2900 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:36 | Normal | 584.7 | 496 | 538.1 | 0 | 9 | 7.3 | 6.3 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 30 | 29.9 | 29.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11696 | 1 | 32.3 | 41128.4 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:41 | Normal | 581.2 | 492.1 | 538.1 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12378 | 1 | 32.4 | 41129.4 | 2900 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:46 | Normal | 583.3 | 499.8 | 538.9 | 0 | 10.3 | 8.3 | 7.1 | 0 | 233.8 | 234.2 | 234.2 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13230 | 1 | 32.6 | 41130.4 | 2900 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:51 | Normal | 581.5 | 493.6 | 546.5 | 0 | 11.2 | 9.1 | 7.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 36.1 | 36.2 | 35.9 | 60 | 60 | 60 | 14222 | 1 | 32.8 | 41131.6 | 2900 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 09:56 | Normal | 585.7 | 492.9 | 550 | 0 | 11.1 | 9.3 | 7.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14292 | 1 | 33.1 | 41132.8 | 2900 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:01 | Normal | 579.8 | 503.1 | 549.6 | 0 | 13.6 | 11 | 8.9 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17048 | 1 | 33.3 | 41134.1 | 2900 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:06 | Normal | 586 | 505.8 | 532.7 | 0 | 14.5 | 11.2 | 9.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17861 | 1 | 33.8 | 41135.5 | 2900 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:11 | Normal | 581.7 | 497.7 | 538.1 | 0 | 14.2 | 11 | 9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 44.1 | 44.2 | 43.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 17229 | 1 | 34 | 41137 | 2900 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:16 | Normal | 567.9 | 533.8 | 536.5 | 0 | 25.4 | 16.2 | 14.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.8 | 73 | 73 | 72.7 | 60.01 | 60 | 60 | 31035 | 1 | 34.9 | 41139.2 | 2901 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 2.2 | 5.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:21 | Normal | 552.5 | 530.8 | 490.2 | 0 | 33.5 | 19.3 | 20 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 89.4 | 89.4 | 89.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 36926 | 1 | 36.9 | 41142 | 2901 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 1.7 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:26 | Normal | 554.1 | 529.9 | 436.8 | 0 | 22.9 | 13.9 | 16 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 63.2 | 63.2 | 62.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25146 | 1 | 38.7 | 41144.7 | 2901 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 2 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:31 | Normal | 560.6 | 527.9 | 442.6 | 0 | 27.5 | 17.7 | 18.8 | 0 | 237.6 | 237.2 | 237.4 | 77.6 | 77.6 | 77.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 27288 | 1 | 38.7 | 41146.6 | 2901 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 0.4 | 2.3 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:36 | Normal | 558.8 | 515.8 | 484.3 | 0 | 17.6 | 12.3 | 11.8 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 51.3 | 51.2 | 51 | 60 | 60.01 | 60 | 19953 | 1 | 39.1 | 41148.8 | 2901 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 0.9 | 2.3 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:41 | Normal | 567.6 | 509 | 528 | 0 | 16.1 | 11.8 | 10.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 48.3 | 48.4 | 48 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19196 | 1 | 38.8 | 41150.4 | 2901 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:46 | Normal | 568.5 | 511 | 534.6 | 0 | 15.2 | 11.5 | 10.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 46.9 | 47 | 46.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19091 | 1 | 38.5 | 41152.1 | 2901 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:51 | Normal | 569.7 | 502.9 | 531.9 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 39.2 | 39.4 | 39.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15444 | 1 | 38 | 41153.5 | 2901 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 10:56 | Normal | 572.2 | 503.9 | 539.3 | 0 | 11.5 | 9.1 | 7.9 | 0 | 234.2 | 233 | 234.4 | 37 | 37.1 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14541 | 1 | 37.5 | 41154.7 | 2901 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:01 | Normal | 579.2 | 502.7 | 538.6 | 0 | 10.8 | 8.9 | 7.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 35.6 | 35.9 | 35.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14035 | 1 | 36.9 | 41155.9 | 2901 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:06 | Normal | 578.3 | 511.1 | 545.6 | 0 | 11.1 | 9 | 7.8 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 36.4 | 36.6 | 36.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14329 | 1 | 36.5 | 41157.1 | 2901 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:11 | Normal | 578.1 | 507.9 | 545.8 | 0 | 11.3 | 9.2 | 8 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 37.2 | 37.4 | 37 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14589 | 1 | 36.3 | 41158.3 | 2901 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:16 | Normal | 582.6 | 506 | 543.7 | 0 | 12.1 | 10.1 | 8.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 40 | 40.2 | 39.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15731 | 1 | 36.1 | 41159.6 | 2902 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:21 | Normal | 586.1 | 512.1 | 544.5 | 0 | 12.6 | 10.4 | 8.9 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 41.5 | 41.6 | 41.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 16360 | 1 | 36 | 41160.9 | 2902 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:26 | Normal | 575.6 | 509.1 | 545.2 | 0 | 11.9 | 9.6 | 8.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.8 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15213 | 1 | 36 | 41162.2 | 2902 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:31 | Normal | 581.4 | 511.1 | 549.3 | 0 | 11.7 | 9.4 | 8.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 15003 | 1 | 35.8 | 41163.5 | 2902 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:36 | Normal | 583.7 | 508.1 | 551.1 | 0 | 11.9 | 9.5 | 8.2 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.2 | 38.9 | 39 | 38.8 | 60 | 60 | 60 | 15328 | 1 | 35.7 | 41164.8 | 2902 | 2.9 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.9 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:41 | Normal | 579.2 | 516.1 | 545.6 | 0 | 13.5 | 10.5 | 9.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 43.1 | 43.2 | 43 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 16908 | 1 | 35.8 | 41166.1 | 2902 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:46 | Normal | 586 | 516 | 553.7 | 0 | 16.6 | 12.8 | 11.1 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 52.6 | 52.7 | 52.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 20899 | 1 | 36 | 41167.7 | 2902 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:51 | Normal | 577.2 | 518.1 | 549.8 | 0 | 20.4 | 15.5 | 13.8 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 63.7 | 63.7 | 63.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25351 | 1 | 36.7 | 41169.6 | 2902 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 11:56 | Normal | 567.9 | 541.9 | 533.4 | 0 | 23.7 | 16.6 | 16.5 | 0 | 237 | 236.4 | 237.4 | 72.3 | 72.3 | 72 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 30161 | 1 | 37.7 | 41172.1 | 2902 | 5.8 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 1.2 | 3.1 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:01 | Normal | 567.3 | 545 | 533.3 | 0 | 24.6 | 17.1 | 17.2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 74.7 | 74.7 | 74.2 | 59.99 | 60 | 60 | 30080 | 1 | 38.6 | 41174.4 | 2902 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 1.3 | 3.1 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:06 | Normal | 557.8 | 528.8 | 525.3 | 0 | 19.4 | 14.3 | 13.4 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 59 | 59.1 | 58.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23975 | 1 | 39.7 | 41176.9 | 2902 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:11 | Normal | 561.3 | 523.8 | 537.4 | 0 | 18.1 | 13.3 | 12.5 | 0 | 237 | 234.4 | 236.2 | 55.8 | 55.8 | 55.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22133 | 1 | 39.8 | 41178.8 | 2902 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 1.1 | 2.6 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:16 | Normal | 568.8 | 524.9 | 531.4 | 0 | 16.4 | 12.3 | 11.5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 51.3 | 51.3 | 51 | 60 | 60 | 59.98 | 20463 | 1 | 39.6 | 41180.5 | 2903 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4 | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:21 | Normal | 572.2 | 538.4 | 541.1 | 0 | 16.5 | 12 | 11.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 21253 | 1 | 39.2 | 41182.2 | 2903 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 1 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:26 | Normal | 561.3 | 547 | 522.2 | 0 | 33.4 | 20.2 | 24.8 | 0 | 238.6 | 238 | 239.2 | 97.7 | 97.8 | 97.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40966 | 1 | 39.5 | 41184.6 | 2903 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 0.6 | 2.2 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:31 | Normal | 549.3 | 461.3 | 509.7 | 0 | 30.4 | 24.3 | 22.7 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 91 | 90.9 | 90.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37213 | 1 | 41.5 | 41187.9 | 2903 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7 | 8.2 | 8 | 2.2 | 5.6 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:36 | Normal | 543.4 | 402.8 | 515.1 | 0 | 29.6 | 28.8 | 22 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 90.5 | 90.7 | 90.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36937 | 1 | 43.1 | 41190.9 | 2903 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 7.8 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:41 | Normal | 545 | 407.3 | 511.8 | 0 | 29.6 | 28.5 | 21.8 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 90.8 | 90.7 | 90.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36587 | 1 | 44.2 | 41193.9 | 2903 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 8.2 | 7.8 | 5.1 | 6.7 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:46 | Normal | 558.3 | 474.8 | 528.7 | 0 | 29.8 | 22.2 | 22.8 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 87.9 | 87.9 | 87.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29279 | 1 | 44.7 | 41196.2 | 2903 | 8 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 1.5 | 5.6 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:51 | Normal | 565 | 420 | 523.7 | 0 | 17 | 14.5 | 9.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 48.5 | 48.6 | 48.3 | 60 | 60.03 | 60.03 | 16748 | 1 | 44.5 | 41198.6 | 2903 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 2.2 | 3.1 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 12:56 | Normal | 563.2 | 468.1 | 534.9 | 0 | 13.1 | 11 | 9.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 42 | 42.1 | 41.9 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 16238 | 1 | 43.1 | 41200 | 2903 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:01 | Normal | 574.1 | 472.5 | 543 | 0 | 14.3 | 12.2 | 10.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 45.6 | 45.8 | 45.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18193 | 1 | 42 | 41201.5 | 2903 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:06 | Normal | 574.7 | 474.9 | 541.4 | 0 | 14 | 11.9 | 10.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 44.7 | 44.9 | 44.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 17818 | 1 | 41.2 | 41203 | 2903 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:11 | Normal | 577.6 | 489.9 | 540.4 | 0 | 14.5 | 12.1 | 10.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.2 | 47 | 47.1 | 46.8 | 59.99 | 60 | 60 | 19075 | 1 | 40.8 | 41204.6 | 2903 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:16 | Normal | 573.9 | 483.1 | 545.4 | 0 | 10.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 34 | 34.3 | 34 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13399 | 1 | 40.1 | 41205.8 | 2904 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:21 | Normal | 580.1 | 488.6 | 541.2 | 0 | 10.6 | 9 | 7.6 | 0 | 234 | 233 | 234 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 13842 | 1 | 39.3 | 41206.9 | 2904 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:26 | Normal | 584.5 | 493.6 | 547.2 | 0 | 11.6 | 9.7 | 8.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 15090 | 1 | 38.8 | 41208.1 | 2904 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:31 | Normal | 579.5 | 489.1 | 553.3 | 0 | 12.5 | 10.6 | 9 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.4 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16142 | 1 | 38.5 | 41209.4 | 2904 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:36 | Normal | 584.5 | 492.1 | 544.2 | 0 | 14 | 11.8 | 10.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 45.8 | 45.9 | 45.7 | 59.99 | 60 | 60 | 18149 | 1 | 38.4 | 41210.9 | 2904 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:41 | Normal | 578 | 492 | 548.8 | 0 | 15.9 | 13.3 | 11.7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 51.7 | 51.9 | 51.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20643 | 1 | 38.4 | 41212.5 | 2904 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:46 | Normal | 586.6 | 498.9 | 549 | 0 | 13.5 | 10.4 | 9.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 43 | 43 | 42.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16759 | 1 | 38.6 | 41214 | 2904 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:51 | Normal | 580.2 | 475.7 | 540.5 | 0 | 18 | 14.2 | 13.7 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234.8 | 56.6 | 56.6 | 56.3 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 23986 | 1 | 38.5 | 41215.6 | 2904 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 13:56 | Normal | 562.6 | 447 | 542.8 | 0 | 24.8 | 19.3 | 17.1 | 0 | 236.6 | 235 | 236.6 | 75.3 | 75.4 | 74.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27343 | 1 | 38.7 | 41217.3 | 2904 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 7 | 2.5 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:01 | Normal | 563.2 | 482.9 | 529.9 | 0 | 26.4 | 19.3 | 19.7 | 0 | 237.4 | 236.8 | 236.8 | 80.5 | 80.5 | 80.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 32785 | 1 | 39.4 | 41219.4 | 2904 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 7.7 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:06 | Normal | 552.4 | 449.1 | 522.8 | 0 | 24.5 | 19.1 | 18.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 73.3 | 73.5 | 73.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29873 | 1 | 40.3 | 41222 | 2904 | 6 | 6 | 6.3 | 5.7 | 7.1 | 2.1 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:11 | Normal | 554.2 | 467 | 521.8 | 0 | 25.7 | 19.7 | 19.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 78.3 | 78.2 | 77.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 31411 | 1 | 41.1 | 41224.5 | 2904 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 7.2 | 2.2 | 5.1 | 5 | 5.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:16 | Normal | 562.9 | 464 | 528.8 | 0 | 11 | 9.2 | 8.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 35 | 35.1 | 35 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14002 | 1 | 41.8 | 41226.8 | 2905 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:21 | Normal | 558.3 | 454 | 523.8 | 0 | 21.6 | 17.1 | 16.2 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 66 | 66.1 | 65.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 26599 | 1 | 41.6 | 41228.8 | 2905 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5 | 6 | 2 | 4.6 | 4.3 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:26 | Normal | 565.7 | 449.6 | 525.6 | 0 | 22.7 | 17.8 | 17 | 0 | 237 | 234.4 | 235.4 | 69.7 | 69.9 | 69.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 28336 | 1 | 41.7 | 41230.8 | 2905 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 2.1 | 5 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:31 | Normal | 560.4 | 402.1 | 522 | 0 | 23.8 | 19 | 17.8 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 70.5 | 70.8 | 70.2 | 59.85 | 59.84 | 59.84 | 28477 | 1 | 42.2 | 41233.2 | 2905 | 6.1 | 5.7 | 6 | 5.6 | 6.4 | 2 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:36 | Normal | 539.5 | 464 | 525 | 0 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7388 | 1 | 42.2 | 41234.8 | 2905 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:41 | Normal | 577.6 | 477.9 | 531.5 | 0 | 13.5 | 9.9 | 11 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.4 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 20391 | 1 | 41.2 | 41236.1 | 2905 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:46 | Normal | 564.8 | 480.8 | 537.8 | 0 | 19.1 | 11.6 | 14.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 56.5 | 56.7 | 56.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 22141 | 1 | 41.2 | 41237.9 | 2905 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 2.3 | 1.9 | 4 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:51 | Normal | 565.6 | 467.6 | 532.6 | 0 | 9.5 | 7.2 | 7.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.6 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11733 | 1 | 41 | 41239.4 | 2905 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 14:56 | Normal | 571.5 | 489.9 | 528.9 | 0 | 9.1 | 6.6 | 7 | 0 | 233 | 230.6 | 232.4 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11820 | 1 | 40 | 41240.3 | 2905 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:01 | Normal | 568.9 | 490.9 | 535.2 | 0 | 7.2 | 5.7 | 5.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9288 | 1 | 39.4 | 41241.1 | 2905 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:06 | Normal | 584.9 | 482 | 544.4 | 0 | 10.3 | 7.8 | 7.3 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 33.5 | 33.5 | 33.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 12153 | 1 | 38.7 | 41242.1 | 2905 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:11 | Normal | 568.6 | 477.8 | 536.5 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 232.4 | 230 | 230.6 | 21.5 | 21.8 | 21.5 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 8464 | 1 | 38.1 | 41243 | 2905 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:16 | Normal | 569.6 | 468.2 | 538.6 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 15.3 | 15.6 | 15.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6124 | 1 | 37.4 | 41243.6 | 2906 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:21 | Normal | 567.9 | 477.9 | 534.4 | 0 | 3.6 | 3 | 2.5 | 0 | 233 | 231.2 | 232.8 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4932 | 1 | 36.6 | 41244.1 | 2906 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:26 | Normal | 561.6 | 484.6 | 507.7 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 232.6 | 231 | 231 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3865 | 1 | 36 | 41244.5 | 2906 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:31 | Normal | 549.9 | 507 | 501 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2588 | 1 | 35.4 | 41244.7 | 2906 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:36 | Normal | 538.7 | 457.9 | 521 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1819 | 1 | 34.7 | 41244.9 | 2906 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:41 | Normal | 529.9 | 474.2 | 507.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1152 | 1 | 34.1 | 41245 | 2906 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:46 | Normal | 533.8 | 472 | 502.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 810 | 1 | 33.6 | 41245.1 | 2906 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:51 | Normal | 533.9 | 404.2 | 490.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 470 | 1 | 33.2 | 41245.2 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 15:56 | Normal | 472.8 | 221.9 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 268 | 1 | 32.7 | 41245.2 | 2906 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:01 | Normal | 478 | 235.7 | 439.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 311 | 1 | 32.1 | 41245.2 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:06 | Normal | 478.1 | 241.7 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 271 | 1 | 31.6 | 41245.2 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:11 | Normal | 440.1 | 214.8 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 187 | 1 | 31.1 | 41245.3 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:16 | Normal | 319.9 | 199.9 | 438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 132 | 1 | 30.6 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:21 | Normal | 199.8 | 199.1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 79 | 1 | 30.2 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:26 | Normal | 201.6 | 197.4 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 59 | 1 | 29.8 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:31 | Normal | 201.1 | 199.5 | 425.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 49 | 1 | 29.4 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:36 | Normal | 200 | 199.4 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 231.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 45 | 1 | 29.1 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:41 | Normal | 199.8 | 199.8 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 46 | 1 | 28.7 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:46 | Normal | 200.2 | 199.9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 40 | 1 | 28.5 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:51 | Normal | 199.5 | 199.7 | 461.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 49 | 1 | 28.3 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 16:56 | Normal | 199.5 | 200 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 45 | 1 | 28.1 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:01 | Normal | 199.9 | 199.9 | 467.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 38 | 1 | 28 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:06 | Normal | 199.5 | 199.5 | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.8 | 1.2 | 1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 42 | 1 | 27.9 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:11 | Normal | 199.9 | 199.9 | 449.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 36 | 1 | 27.8 | 41245.3 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:16 | Normal | 219 | 219.3 | 396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 33 | 1 | 27.8 | 41245.3 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:21 | Normal | 210.8 | 190 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 34 | 1 | 27.7 | 41245.3 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:26 | Normal | 205.6 | 184.6 | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 231.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 32 | 1 | 27.6 | 41245.3 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:31 | Normal | 183.3 | 190.5 | 267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 27.5 | 41245.3 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:36 | Normal | 196.6 | 201.1 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20 | 1 | 27.4 | 41245.3 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-31 17:41 | Normal | 182.7 | 159.3 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 24 | 1 | 27.3 | 41245.3 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0