## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-19 04:51 | Wait | 436.3 | 436 | 436.6 | 436 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:52 | Wait | 441.1 | 440.7 | 441.4 | 440.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.2 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:53 | Wait | 426.9 | 431.9 | 441.6 | 432.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:54 | Wait | 446.8 | 446.5 | 447.3 | 446.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.6 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:55 | Wait | 451 | 450.6 | 451.4 | 450.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:56 | Wait | 450.5 | 452.9 | 459.4 | 453 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 35.1 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:57 | Wait | 461.6 | 461.3 | 462.1 | 461.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.1 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:58 | Wait | 467.9 | 467.3 | 468.2 | 467.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.3 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 04:59 | Wait | 471.8 | 472.9 | 477.6 | 472.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.2 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:00 | Wait | 480.4 | 480 | 480.7 | 479.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 34.7 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:01 | Wait | 485.5 | 485.1 | 485.9 | 485.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 36 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:02 | Wait | 487.8 | 488 | 491.2 | 487.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.9 | 12481 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:03 | Normal | 468.5 | 472.6 | 475 | 477.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 37.7 | 12481 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:04 | Normal | 343 | 464.9 | 441.5 | 311 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 224.6 | 223.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 134 | 1 | 38.4 | 12481 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:05 | Normal | 290.1 | 482 | 445.7 | 260 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 124 | 1 | 38.9 | 12481 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:06 | Normal | 211.9 | 472.2 | 440.5 | 217 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 153 | 1 | 39.4 | 12481 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:07 | Normal | 200 | 463.8 | 448.1 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 224.8 | 224 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 166 | 1 | 39.8 | 12481 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:08 | Normal | 199.8 | 486 | 453.9 | 200.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.2 | 224 | 224 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 185 | 1 | 40.2 | 12481 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:09 | Normal | 239.6 | 467 | 459.1 | 216.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223 | 224.8 | 223.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 222 | 1 | 40.3 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:10 | Normal | 300.6 | 479 | 449.4 | 221.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 244 | 1 | 40.6 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:11 | Normal | 307.7 | 481 | 473.7 | 208.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 249 | 1 | 40.9 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:12 | Normal | 319.1 | 484 | 467.9 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 225 | 224.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 255 | 1 | 41.2 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:13 | Normal | 367 | 485.1 | 468.6 | 220.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.4 | 224.2 | 224 | 1.7 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 316 | 1 | 41.5 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:14 | Normal | 448.8 | 496 | 465.6 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 354 | 1 | 41.8 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:15 | Normal | 443.9 | 472.3 | 460.9 | 211.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223 | 224.8 | 224.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 418 | 1 | 42 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:16 | Normal | 436.8 | 489.1 | 494.8 | 347 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223 | 224.2 | 224 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 515 | 1 | 42.2 | 12481.1 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:17 | Normal | 473.7 | 470 | 478.8 | 445.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 650 | 1 | 42.5 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:18 | Normal | 479.8 | 470.9 | 474.3 | 479.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 706 | 1 | 42.7 | 12481.1 | 1443 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:19 | Normal | 462.7 | 463.9 | 483.8 | 474.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 223.2 | 224.8 | 223.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 782 | 1 | 42.9 | 12481.1 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:20 | Normal | 465.9 | 494 | 477.7 | 482.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 814 | 1 | 43.1 | 12481.1 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:21 | Normal | 444.3 | 494.1 | 476.7 | 489.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 225 | 224.8 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 832 | 1 | 43.4 | 12481.2 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:22 | Normal | 475.8 | 490 | 487.5 | 485.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 903 | 1 | 43.5 | 12481.2 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:23 | Normal | 482.7 | 493.8 | 485.6 | 489.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 225.4 | 225.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 927 | 1 | 43.7 | 12481.2 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:24 | Normal | 464.6 | 471.9 | 483.4 | 478.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 224 | 224.8 | 224.6 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 952 | 1 | 43.9 | 12481.2 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:25 | Normal | 480.8 | 468.9 | 486 | 492.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 223.8 | 225 | 224 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 965 | 1 | 44 | 12481.2 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:26 | Normal | 466.9 | 485.2 | 474.9 | 484 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 224 | 225.2 | 224.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1041 | 1 | 44.2 | 12481.2 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:27 | Normal | 468.7 | 482.9 | 484.6 | 493.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 223.4 | 225 | 225 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1104 | 1 | 44.4 | 12481.2 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:28 | Normal | 478.7 | 484.9 | 479.1 | 497 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 224 | 224.8 | 224.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1165 | 1 | 44.5 | 12481.3 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:29 | Normal | 478.6 | 500.9 | 486.6 | 490.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 224 | 225 | 224.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1227 | 1 | 44.6 | 12481.3 | 1443 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:30 | Normal | 467.9 | 489.6 | 488.3 | 487.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1274 | 1 | 44.8 | 12481.3 | 1443 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:31 | Normal | 478.7 | 495 | 491.6 | 504.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 224 | 225.4 | 225 | 3.8 | 3.5 | 4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1339 | 1 | 44.9 | 12481.3 | 1443 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:32 | Normal | 475.7 | 480 | 478.6 | 485.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 224 | 225.8 | 224.4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1409 | 1 | 45.1 | 12481.4 | 1443 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:33 | Normal | 486.9 | 487.1 | 484.9 | 492.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 223.8 | 225 | 225 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1460 | 1 | 45.2 | 12481.4 | 1443 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:34 | Normal | 477.7 | 506.1 | 490.8 | 492.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 223.6 | 225.2 | 224.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1500 | 1 | 45.3 | 12481.4 | 1443 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:35 | Normal | 492.6 | 506 | 504 | 515 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 3.9 | 4 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1559 | 1 | 45.4 | 12481.4 | 1443 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:36 | Normal | 477.9 | 500.2 | 502.7 | 503.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 224.2 | 225 | 224.8 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1624 | 1 | 45.5 | 12481.5 | 1443 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:37 | Normal | 475.7 | 508.9 | 483.6 | 498.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1680 | 1 | 45.7 | 12481.5 | 1443 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:38 | Normal | 477.9 | 485 | 478.7 | 500.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1751 | 1 | 45.8 | 12481.5 | 1443 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:39 | Normal | 475.7 | 506.2 | 479.5 | 500.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 224.2 | 225.6 | 224.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1817 | 1 | 45.9 | 12481.5 | 1443 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:40 | Normal | 479 | 504.2 | 491.9 | 509 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1925 | 1 | 46 | 12481.6 | 1443 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:41 | Normal | 489.7 | 497 | 496.7 | 496.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2020 | 1 | 46.1 | 12481.6 | 1443 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:42 | Normal | 485.8 | 501 | 493.8 | 514.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2108 | 1 | 46.2 | 12481.6 | 1443 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:43 | Normal | 492.9 | 518 | 505.5 | 490.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 5.9 | 5.7 | 6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2239 | 1 | 46.4 | 12481.7 | 1443 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:44 | Normal | 484.7 | 509 | 493.9 | 498.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 225 | 225.8 | 225.6 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2367 | 1 | 46.5 | 12481.7 | 1443 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:45 | Normal | 505.9 | 512 | 490.5 | 523.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2495 | 1 | 46.6 | 12481.8 | 1443 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:46 | Normal | 490.8 | 511 | 493.8 | 523.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2638 | 1 | 46.7 | 12481.8 | 1443 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:47 | Normal | 490.7 | 519.1 | 507.6 | 507.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2772 | 1 | 46.8 | 12481.8 | 1443 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:48 | Normal | 494.9 | 515.1 | 502.4 | 524.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2873 | 1 | 46.9 | 12481.9 | 1443 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:49 | Normal | 512.7 | 516.9 | 507.8 | 511.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 224.4 | 225.4 | 225 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2989 | 1 | 47 | 12481.9 | 1443 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:50 | Normal | 497.8 | 510 | 484.7 | 514.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 223.8 | 225 | 224.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3043 | 1 | 47.1 | 12482 | 1443 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:51 | Normal | 495.9 | 465.2 | 497.1 | 517.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 223.6 | 225.2 | 224.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3106 | 1 | 47.2 | 12482 | 1443 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:52 | Normal | 510.6 | 438.9 | 493.5 | 527.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 224 | 225.4 | 224.6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3165 | 1 | 47.3 | 12482.1 | 1443 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:53 | Normal | 491.6 | 463 | 508.7 | 512.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3189 | 1 | 47.4 | 12482.1 | 1443 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:54 | Normal | 494.7 | 515.9 | 494.8 | 524 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 223.8 | 224.8 | 225.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3236 | 1 | 47.6 | 12482.2 | 1443 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:55 | Normal | 494.5 | 508.8 | 486.5 | 514.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 224.2 | 225.4 | 224.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3263 | 1 | 47.7 | 12482.3 | 1443 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:56 | Normal | 497.7 | 525.1 | 503.6 | 515.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3358 | 1 | 47.8 | 12482.3 | 1443 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:57 | Normal | 507.7 | 520.9 | 508.7 | 498.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3471 | 1 | 47.9 | 12482.4 | 1443 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:58 | Normal | 494.7 | 528.9 | 507 | 467 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3617 | 1 | 48 | 12482.4 | 1443 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 05:59 | Normal | 484.8 | 514.3 | 500.6 | 504.7 | 2 | 1.7 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3743 | 1 | 48.1 | 12482.5 | 1443 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:00 | Normal | 495.7 | 520 | 512.8 | 514.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 224.2 | 225.6 | 224.4 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3863 | 1 | 48.2 | 12482.6 | 1443 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:01 | Normal | 510.9 | 516.2 | 509.5 | 520.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3952 | 1 | 48.4 | 12482.6 | 1443 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:02 | Normal | 510 | 526.2 | 513.9 | 479.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 224 | 225.2 | 225.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4021 | 1 | 48.5 | 12482.7 | 1443 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:03 | Normal | 504.7 | 522 | 511.5 | 484.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 224 | 225.2 | 224.6 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4058 | 1 | 48.6 | 12482.8 | 1444 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:04 | Normal | 505.1 | 529.2 | 511.7 | 451.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4085 | 1 | 48.7 | 12482.8 | 1444 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:05 | Normal | 496.8 | 526 | 503.8 | 460.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 224 | 224.6 | 224.6 | 10.8 | 10.7 | 11 | 60 | 59.99 | 60 | 4159 | 1 | 48.8 | 12482.9 | 1444 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:06 | Normal | 505.8 | 534 | 503.7 | 443.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2 | 223.6 | 225.2 | 224.8 | 11 | 11.2 | 11.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4266 | 1 | 48.9 | 12483 | 1444 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:07 | Normal | 503.9 | 545.2 | 515.2 | 460.1 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2 | 224.2 | 225 | 224.4 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4562 | 1 | 49 | 12483 | 1444 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:08 | Normal | 504.7 | 542 | 507.6 | 459.2 | 3.1 | 2 | 2.7 | 2.1 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 13 | 12.9 | 13.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4981 | 1 | 49.1 | 12483.1 | 1444 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:09 | Normal | 502.7 | 540 | 518 | 473 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 224 | 224.6 | 224.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 5202 | 1 | 49.2 | 12483.2 | 1444 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:10 | Normal | 501 | 537 | 508.6 | 474.4 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5084 | 1 | 49.3 | 12483.3 | 1444 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:11 | Normal | 505.1 | 539.4 | 507.5 | 465.4 | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 224 | 225 | 225 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5331 | 1 | 49.4 | 12483.4 | 1444 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:12 | Normal | 504.8 | 545.1 | 515.5 | 450.6 | 3.1 | 2.4 | 3 | 2.6 | 224 | 224.8 | 224.4 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5642 | 1 | 49.5 | 12483.5 | 1444 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:13 | Normal | 503.7 | 533.1 | 501.6 | 465.6 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 224 | 225.4 | 225 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5953 | 1 | 49.6 | 12483.6 | 1444 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:14 | Normal | 505.8 | 528.2 | 512.1 | 481.1 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 224 | 224.6 | 224.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6113 | 1 | 49.8 | 12483.7 | 1444 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:15 | Normal | 503.9 | 534.3 | 508.3 | 480.1 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 6352 | 1 | 49.9 | 12483.8 | 1444 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:16 | Normal | 506.8 | 533 | 515.8 | 464.9 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6502 | 1 | 50 | 12483.9 | 1444 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:17 | Normal | 503 | 530.2 | 513.1 | 480.1 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 17.2 | 16.9 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6631 | 1 | 45.4 | 12484 | 1444 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:18 | Normal | 502.1 | 522.3 | 516.3 | 477.4 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3.1 | 224 | 224.8 | 225 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6814 | 1 | 46.2 | 12484.1 | 1444 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:19 | Normal | 501.8 | 508.1 | 503.2 | 464.1 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 224 | 224.8 | 225 | 18.3 | 18 | 18.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7007 | 1 | 47.1 | 12484.2 | 1444 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:20 | Normal | 507.7 | 515.9 | 511.3 | 463 | 4 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 223.6 | 224.8 | 225.2 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7159 | 1 | 47.8 | 12484.3 | 1444 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:21 | Normal | 500.8 | 532.1 | 511.6 | 466.7 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7233 | 1 | 48.3 | 12484.5 | 1444 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:22 | Normal | 496.8 | 520.2 | 505.7 | 468.7 | 4.3 | 3.2 | 4 | 3.4 | 224 | 224.6 | 224 | 19 | 19 | 19.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 7353 | 1 | 48.7 | 12484.6 | 1444 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:23 | Normal | 502.8 | 507.9 | 510.8 | 466.9 | 4.3 | 3.4 | 4 | 3.5 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 19.6 | 19.3 | 19.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 7515 | 1 | 49.2 | 12484.7 | 1444 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:24 | Normal | 506 | 475.2 | 510.7 | 469.8 | 4.3 | 4 | 4.1 | 3.6 | 223.8 | 224.8 | 225 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7436 | 1 | 49.5 | 12484.8 | 1444 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:25 | Normal | 506 | 438.2 | 517.4 | 466.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 224 | 225.2 | 225 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 7807 | 1 | 49.8 | 12485 | 1444 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:26 | Normal | 507 | 434.2 | 512.6 | 462.7 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4 | 224 | 225 | 225.2 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8042 | 1 | 46.6 | 12485.1 | 1444 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:27 | Normal | 515.8 | 453 | 516.5 | 461.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8303 | 1 | 46.3 | 12485.2 | 1444 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:28 | Normal | 501.1 | 442.8 | 520.3 | 467.2 | 4.9 | 5 | 4.5 | 4.1 | 224.2 | 224.8 | 225 | 23 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8503 | 1 | 47.4 | 12485.4 | 1444 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 06:33 | Normal | 505.5 | 438 | 513.5 | 469.8 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9015 | 1 | 46.5 | 12486.1 | 1444 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 06:38 | Normal | 499.7 | 433.9 | 502.3 | 443.5 | 5.6 | 5.6 | 5 | 4.7 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 25.4 | 25.3 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9425 | 1 | 49.6 | 12486.9 | 1444 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 06:43 | Normal | 494.9 | 434.1 | 516.2 | 464.9 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 224.2 | 225.6 | 225 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8670 | 1 | 49.2 | 12487.6 | 1444 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 06:48 | Normal | 500.9 | 422.1 | 508.7 | 456.8 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8698 | 1 | 49 | 12488.4 | 1444 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 06:53 | Normal | 492.4 | 456.8 | 497.1 | 475.2 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4 | 223.6 | 225.4 | 224.4 | 22.3 | 22 | 22.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8188 | 1 | 48.7 | 12489.1 | 1444 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 06:58 | Normal | 494 | 460.3 | 502.9 | 456.8 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7847 | 1 | 48.7 | 12489.7 | 1444 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:03 | Normal | 498 | 426.1 | 512.7 | 524.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 17.1 | 17 | 17.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 6712 | 1 | 48.8 | 12490.4 | 1445 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:08 | Normal | 501.2 | 421.8 | 502.1 | 503.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 222.4 | 223.6 | 223.2 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5942 | 1 | 49.1 | 12490.9 | 1445 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:13 | Normal | 499 | 432.1 | 508 | 465.7 | 5 | 5 | 4.2 | 3.9 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7874 | 1 | 49.3 | 12491.4 | 1445 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:18 | Normal | 501 | 421.1 | 499.9 | 453 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3 | 222.4 | 223 | 222.6 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 6525 | 1 | 49.6 | 12492.1 | 1445 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:23 | Normal | 491.6 | 434 | 506.6 | 447.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 60 | 60 | 60 | 8153 | 1 | 50 | 12492.7 | 1445 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:28 | Normal | 492.6 | 431.9 | 497.2 | 454.3 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 222 | 223 | 223.8 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8446 | 1 | 45.7 | 12493.4 | 1445 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:33 | Normal | 503.6 | 447.8 | 507.6 | 476.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 222 | 223 | 223.4 | 25.9 | 26 | 26.2 | 60 | 60 | 60 | 9476 | 1 | 46.3 | 12494.1 | 1445 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:38 | Normal | 497.1 | 465.3 | 509.1 | 455.2 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 28.2 | 27.9 | 28.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10329 | 1 | 47.9 | 12495 | 1445 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:43 | Normal | 494.8 | 459 | 504.7 | 452.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8232 | 1 | 48.7 | 12495.8 | 1445 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:48 | Normal | 486.9 | 478.1 | 506.3 | 458.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 222.2 | 223 | 222.4 | 22.8 | 22.7 | 23 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8377 | 1 | 49.4 | 12496.4 | 1445 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:53 | Normal | 489.6 | 514.9 | 498 | 456.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7178 | 1 | 50 | 12497.1 | 1445 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 07:58 | Normal | 483.4 | 527.3 | 491.6 | 458.7 | 3.7 | 3 | 3.7 | 3.2 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6845 | 1 | 45.2 | 12497.7 | 1445 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:03 | Normal | 507.1 | 524.8 | 504.9 | 462.9 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 222 | 222.8 | 223 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9697 | 1 | 47.1 | 12498.3 | 1446 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:08 | Normal | 572.8 | 540 | 573.6 | 574.6 | 7.5 | 9.8 | 5.5 | 5.2 | 224 | 224.2 | 224.2 | 39.9 | 39.9 | 40 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 14853 | 1 | 48.7 | 12499.4 | 1446 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:13 | Normal | 571.4 | 554.2 | 565.1 | 561.5 | 3.9 | 7.1 | 5.1 | 5.8 | 226.4 | 226.8 | 227.2 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12841 | 1 | 50.1 | 12500.5 | 1446 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:18 | Normal | 555.6 | 549.2 | 536 | 541 | 5.2 | 6.5 | 9.4 | 8.1 | 227.2 | 227.4 | 227.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13251 | 1 | 46.4 | 12501.7 | 1446 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:23 | Normal | 546.3 | 547.9 | 547.4 | 549.5 | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 227.2 | 227 | 226.8 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13026 | 1 | 49.4 | 12502.8 | 1446 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:28 | Normal | 556.8 | 552.7 | 544.8 | 548.8 | 6 | 6.7 | 9.8 | 8.3 | 226.4 | 227.2 | 228.2 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13366 | 1 | 45.5 | 12503.8 | 1446 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:33 | Normal | 535.9 | 534.6 | 528.9 | 527 | 6.3 | 5.9 | 7.7 | 7.8 | 226.8 | 226.4 | 227 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13758 | 1 | 48.4 | 12505 | 1446 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:38 | Normal | 543.3 | 541.1 | 530 | 529 | 4.6 | 4.6 | 8.3 | 8.3 | 226 | 226.4 | 226.4 | 32 | 32 | 32.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12502 | 1 | 48.2 | 12506 | 1446 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:43 | Normal | 534.7 | 532.5 | 530 | 543.1 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 4.2 | 226 | 227.2 | 227.4 | 32 | 32 | 32.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12535 | 1 | 45 | 12507 | 1446 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:48 | Normal | 543 | 538.8 | 537.6 | 552.7 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 3.4 | 225.4 | 227.6 | 226.8 | 31.9 | 31.8 | 32.1 | 60 | 60 | 60 | 11881 | 1 | 48.6 | 12508 | 1446 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:53 | Normal | 538.8 | 532.4 | 528.2 | 541.3 | 5 | 6.1 | 7.3 | 4.5 | 225.2 | 226.2 | 226.6 | 32.1 | 31.8 | 32.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11568 | 1 | 48.9 | 12509 | 1446 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 08:58 | Normal | 533.8 | 526.4 | 530.1 | 539.1 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 4.6 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11623 | 1 | 45.9 | 12510 | 1446 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:03 | Normal | 545.2 | 537.9 | 551.1 | 548.1 | 6.3 | 7.5 | 4.5 | 5 | 225 | 225.4 | 225.6 | 31.9 | 32 | 32.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11697 | 1 | 45.2 | 12510.9 | 1447 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:08 | Normal | 549.2 | 542.9 | 548 | 548.1 | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 6.1 | 226.4 | 227 | 227.2 | 37 | 36.9 | 37.1 | 60 | 60 | 60 | 13476 | 1 | 45.2 | 12512 | 1447 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:13 | Normal | 539.7 | 537.4 | 525.1 | 527.2 | 5 | 4.8 | 8.3 | 7.6 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 34.6 | 34.4 | 34.7 | 59.97 | 59.98 | 60 | 12012 | 1 | 45.2 | 12513 | 1447 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.2 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:18 | Normal | 551.8 | 544.5 | 540.1 | 546.2 | 4 | 5.6 | 7.5 | 5.9 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11479 | 1 | 45.5 | 12514 | 1447 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:23 | Normal | 541.5 | 534.2 | 537.7 | 546.8 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 4.2 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60 | 60 | 59.99 | 11787 | 1 | 47.7 | 12515 | 1447 | 2.1 | 2 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:28 | Normal | 547.6 | 540.3 | 545.1 | 551.1 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 4.3 | 225.8 | 226 | 226.8 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12201 | 1 | 45.4 | 12515.9 | 1447 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:33 | Normal | 550 | 532.8 | 537.8 | 540.8 | 2.8 | 7.8 | 7 | 5.9 | 225.2 | 226 | 226.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12303 | 1 | 45.9 | 12517 | 1447 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:38 | Normal | 532.7 | 526.6 | 530.2 | 531.1 | 5 | 6 | 5.7 | 5.3 | 224.2 | 225 | 225.4 | 30.9 | 30.9 | 31 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 11784 | 1 | 45.9 | 12518 | 1447 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:43 | Normal | 524.9 | 524.5 | 525.8 | 526.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 224 | 224.6 | 224.2 | 31 | 31.1 | 31.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11740 | 1 | 45.9 | 12519 | 1447 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:48 | Normal | 519.7 | 516.4 | 520 | 516.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 223 | 224.6 | 224.6 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12150 | 1 | 45.8 | 12520 | 1447 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:53 | Normal | 530.1 | 531.8 | 534.5 | 546.3 | 7 | 6.5 | 6.2 | 4 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 29.9 | 29.7 | 30.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11883 | 1 | 45.7 | 12521 | 1447 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 09:58 | Normal | 532.1 | 533.9 | 537.8 | 549.8 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 3.5 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11879 | 1 | 45.5 | 12521.9 | 1447 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:03 | Normal | 540.9 | 539.5 | 541.9 | 549.9 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 3.6 | 225 | 226 | 225.8 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11483 | 1 | 45.6 | 12522.9 | 1448 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:08 | Normal | 532.3 | 546 | 549.7 | 556.7 | 8.1 | 5.2 | 5 | 3.2 | 225 | 225.4 | 225.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10931 | 1 | 45.4 | 12523.9 | 1448 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:13 | Normal | 532.5 | 546.2 | 546.4 | 553.3 | 7.6 | 4.7 | 5.4 | 3.8 | 225 | 225.6 | 225.2 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60 | 60 | 60 | 10644 | 1 | 47.1 | 12524.8 | 1448 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:18 | Normal | 571.2 | 559.9 | 569.3 | 563.3 | 4.6 | 7.8 | 4.6 | 7.4 | 227 | 226.2 | 227 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11684 | 1 | 45 | 12525.7 | 1448 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1 | 3 | 2.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:23 | Normal | 550.3 | 548.1 | 551.8 | 550.8 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 227.2 | 227.6 | 227.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.98 | 60 | 60 | 12829 | 1 | 45.8 | 12526.7 | 1448 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:28 | Normal | 540.7 | 539.5 | 550.9 | 550.9 | 5.8 | 5.7 | 3.1 | 3.5 | 226 | 226.6 | 226.8 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60 | 60 | 60.01 | 10675 | 1 | 45.6 | 12527.7 | 1448 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:33 | Normal | 535.2 | 540.1 | 539.3 | 545.3 | 6.2 | 3.8 | 5 | 3.5 | 226.4 | 227 | 226.8 | 30 | 30 | 30 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10700 | 1 | 45.4 | 12528.6 | 1448 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:38 | Normal | 548.9 | 549.6 | 551.4 | 555.3 | 6.9 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 228.4 | 228 | 228.6 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13008 | 1 | 45.7 | 12529.6 | 1448 | 2.7 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:43 | Normal | 543.2 | 543.8 | 551.4 | 552.4 | 7.7 | 6.3 | 5.1 | 5.7 | 227.8 | 228 | 228.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 13273 | 1 | 46.2 | 12530.6 | 1448 | 3.1 | 2.9 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:48 | Normal | 538.9 | 539.6 | 542.6 | 543.6 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 227.2 | 228.4 | 228 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12768 | 1 | 46.9 | 12531.7 | 1448 | 2.9 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:53 | Normal | 537.3 | 535 | 538.8 | 543.6 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 30.1 | 30.3 | 29.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12777 | 1 | 47.4 | 12532.8 | 1448 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 1.9 | 3.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 10:58 | Normal | 530.4 | 528.6 | 527.2 | 538.7 | 7.3 | 7.3 | 9.9 | 6.3 | 228.2 | 227.6 | 227.8 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60 | 60 | 60 | 12487 | 1 | 47.9 | 12533.9 | 1448 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:03 | Normal | 532.2 | 530.9 | 530.7 | 539.7 | 4.6 | 4.9 | 7.6 | 4.2 | 228.2 | 228 | 228 | 30.9 | 30.8 | 31 | 60 | 60 | 60 | 11903 | 1 | 47.9 | 12534.8 | 1449 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.9 | 2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 3.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:08 | Normal | 533.3 | 527.9 | 543.1 | 543 | 7 | 8.4 | 3.8 | 4.1 | 227.6 | 227.4 | 229 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12020 | 1 | 47.8 | 12535.8 | 1449 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:13 | Normal | 538.3 | 533.1 | 543.9 | 538.8 | 6 | 7.6 | 4.5 | 7.1 | 228.2 | 228 | 228.2 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12538 | 1 | 47.9 | 12536.9 | 1449 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:18 | Normal | 535.8 | 530.6 | 539.2 | 536.1 | 5.1 | 7.4 | 5.4 | 7.7 | 228.2 | 227.2 | 228.4 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12073 | 1 | 47.8 | 12537.8 | 1449 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.9 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:23 | Normal | 535.1 | 531.8 | 536.6 | 537.5 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 7 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12432 | 1 | 47.8 | 12538.8 | 1449 | 2.1 | 2 | 0 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:28 | Normal | 529.9 | 527.6 | 539.5 | 540.3 | 5.3 | 6.5 | 3.3 | 4.2 | 228.8 | 228.2 | 229 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11463 | 1 | 47.6 | 12539.8 | 1449 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.1 | 2.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:33 | Normal | 534.5 | 534.1 | 540 | 543.3 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 5.5 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 31.9 | 31.6 | 31.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11835 | 1 | 47.1 | 12540.7 | 1449 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:38 | Normal | 541.6 | 537.4 | 546.5 | 548.7 | 4 | 5.8 | 3.3 | 3.6 | 228 | 228.2 | 227.8 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60 | 11515 | 1 | 46.4 | 12541.7 | 1449 | 2 | 1.8 | 0 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:43 | Normal | 534.9 | 530.6 | 540.3 | 539.4 | 6.5 | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 228.6 | 228 | 228.4 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12831 | 1 | 46.3 | 12542.7 | 1449 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.1 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:48 | Normal | 533.7 | 530.3 | 539.8 | 540 | 6 | 6.7 | 3.5 | 3.6 | 227.8 | 228.6 | 229 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12208 | 1 | 46.4 | 12543.8 | 1449 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:53 | Normal | 541.1 | 539.2 | 541.6 | 528.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 11.2 | 229 | 228.8 | 228.8 | 34.4 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11329 | 1 | 46 | 12544.7 | 1449 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 11:58 | Normal | 538.7 | 537.6 | 537.9 | 533.8 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 6.6 | 228.4 | 228.4 | 228 | 33.2 | 32.9 | 33.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11146 | 1 | 46.1 | 12545.8 | 1449 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:03 | Normal | 533.2 | 530.2 | 532.1 | 528.3 | 5.2 | 5 | 5.8 | 7.8 | 227.6 | 227.8 | 227.6 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 60 | 60.01 | 60 | 11878 | 1 | 45.8 | 12546.7 | 1450 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:08 | Normal | 535.5 | 540.5 | 543.4 | 542.5 | 8.3 | 4.8 | 5.2 | 7 | 228.4 | 228 | 228.2 | 33.3 | 33.3 | 33 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12819 | 1 | 45.8 | 12547.7 | 1450 | 3.3 | 3 | 0 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:13 | Normal | 541.1 | 539.2 | 543.3 | 547.4 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 228 | 228.4 | 229.2 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10986 | 1 | 45.8 | 12548.7 | 1450 | 2.9 | 2.7 | 0 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:18 | Normal | 539.9 | 527.9 | 536.7 | 540.8 | 4.6 | 8.3 | 6.1 | 4.5 | 228.2 | 228 | 228.8 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11880 | 1 | 45.9 | 12549.6 | 1450 | 2 | 1.7 | 0 | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:23 | Normal | 509.1 | 499.1 | 508.1 | 509.3 | 5.6 | 7.1 | 6.1 | 6 | 226.4 | 226.4 | 227 | 32 | 31.7 | 31.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11764 | 1 | 45.9 | 12550.6 | 1450 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:28 | Normal | 553.2 | 538.2 | 538.9 | 544 | 0.3 | 4.9 | 6 | 4.5 | 225.6 | 226.8 | 226.8 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11402 | 1 | 45.8 | 12551.5 | 1450 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:33 | Normal | 535.4 | 530.1 | 532.9 | 534 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 60 | 60 | 59.99 | 11438 | 1 | 45.9 | 12552.5 | 1450 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:38 | Normal | 548.2 | 549.9 | 537 | 527.2 | 4 | 3.1 | 7.2 | 8.9 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60 | 11178 | 1 | 45.8 | 12553.4 | 1450 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 0.7 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:43 | Normal | 550.6 | 549.2 | 543.8 | 541.9 | 4.1 | 4 | 6.5 | 7.3 | 225.4 | 225.2 | 226.4 | 29 | 28.7 | 28.7 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 11299 | 1 | 45.8 | 12554.4 | 1450 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:48 | Normal | 549.7 | 549.2 | 542 | 538.2 | 4.6 | 4.2 | 7.5 | 8.9 | 225.2 | 226 | 226.2 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11529 | 1 | 45.8 | 12555.4 | 1450 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:53 | Normal | 552.1 | 550.3 | 554.2 | 523.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 13.5 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12517 | 1 | 45.9 | 12556.4 | 1450 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 12:58 | Normal | 547.4 | 547.7 | 549.5 | 519.6 | 4.3 | 4 | 4.3 | 13.3 | 226.8 | 227 | 226.6 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12504 | 1 | 46.1 | 12557.4 | 1450 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:03 | Normal | 544.7 | 543.9 | 542.1 | 521.2 | 3.7 | 3.8 | 5.2 | 11.1 | 225.8 | 226 | 225.8 | 32.2 | 32 | 32.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12054 | 1 | 46.2 | 12558.4 | 1451 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:08 | Normal | 544.8 | 552.9 | 550.3 | 526.2 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | 10.3 | 225.4 | 226 | 225.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11341 | 1 | 46.1 | 12559.4 | 1451 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:13 | Normal | 549 | 554.3 | 555.3 | 539.4 | 6.1 | 3.8 | 4.3 | 11 | 226.2 | 225.6 | 226.4 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12315 | 1 | 46.1 | 12560.4 | 1451 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:18 | Normal | 543.2 | 542.8 | 545.2 | 530.6 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 11 | 225.4 | 226 | 226.6 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12480 | 1 | 46 | 12561.4 | 1451 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:23 | Normal | 543.4 | 548.1 | 551.2 | 532 | 5.6 | 4.3 | 3.9 | 9.8 | 224.6 | 225.6 | 225 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12200 | 1 | 46 | 12562.5 | 1451 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:28 | Normal | 538.2 | 552 | 547.2 | 549.8 | 6.3 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 225 | 225.4 | 225.6 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11726 | 1 | 46 | 12563.5 | 1451 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:33 | Normal | 527.7 | 549.6 | 552 | 555.7 | 9.3 | 4 | 4.1 | 3.9 | 225.2 | 226 | 225.4 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11222 | 1 | 45.9 | 12564.4 | 1451 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:38 | Normal | 532 | 556 | 556.8 | 560.5 | 11.5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 225.2 | 226.2 | 227 | 30.3 | 29.8 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12623 | 1 | 45.7 | 12565.4 | 1451 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:43 | Normal | 515.9 | 543.5 | 542.2 | 547.9 | 10.4 | 4.9 | 5.3 | 5 | 225.4 | 225.8 | 226 | 34.7 | 34.5 | 34.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 12492 | 1 | 45.7 | 12566.4 | 1451 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:48 | Normal | 526.7 | 554.9 | 554.5 | 548.4 | 10.3 | 3.8 | 4.5 | 7 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12076 | 1 | 45.6 | 12567.5 | 1451 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:53 | Normal | 540.8 | 565.8 | 560.4 | 560.1 | 8.5 | 0.1 | 2.4 | 3.8 | 225 | 225.4 | 225.4 | 21 | 21 | 21.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10777 | 1 | 45.5 | 12568.4 | 1451 | 3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 13:58 | Normal | 537.6 | 548.4 | 550.7 | 554.4 | 8.6 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 224.6 | 225.8 | 226 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12325 | 1 | 45.4 | 12569.4 | 1451 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:03 | Normal | 536.3 | 552.9 | 555.6 | 552.3 | 8.8 | 3.8 | 3.4 | 5.3 | 225 | 225.8 | 226 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 11045 | 1 | 45.4 | 12570.3 | 1452 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:08 | Normal | 535.3 | 553 | 552.9 | 553.6 | 9.5 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 224.8 | 225 | 225.6 | 31.8 | 32 | 32.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11895 | 1 | 45.5 | 12571.3 | 1452 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:13 | Normal | 545.9 | 558.6 | 556.8 | 565.7 | 8.5 | 3.1 | 3.9 | 1.3 | 226 | 226 | 226 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12147 | 1 | 45.6 | 12572.3 | 1452 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:18 | Normal | 549.6 | 545.2 | 546.6 | 546.3 | 5.3 | 6 | 6.3 | 7.7 | 226 | 226 | 226.6 | 34.8 | 34.8 | 35 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 12829 | 1 | 45.8 | 12573.4 | 1452 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:23 | Normal | 542.3 | 539.2 | 538.6 | 539.3 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 11872 | 1 | 45.9 | 12574.5 | 1452 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:28 | Normal | 547.6 | 548.2 | 534.9 | 530.6 | 3.8 | 3.4 | 7.4 | 9 | 225.2 | 225 | 225 | 32.1 | 32.2 | 32 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11880 | 1 | 46 | 12575.5 | 1452 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:33 | Normal | 539.6 | 544.2 | 528.9 | 533.5 | 4.9 | 3.8 | 7.9 | 7.5 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 34.7 | 34.5 | 34.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12363 | 1 | 45.8 | 12576.5 | 1452 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:38 | Normal | 537.7 | 551.5 | 534 | 529.6 | 5.8 | 3 | 7.4 | 8.2 | 225.4 | 225.6 | 226 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12678 | 1 | 45.6 | 12577.5 | 1452 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:43 | Normal | 549.8 | 557.6 | 549.3 | 539.9 | 4.3 | 2.1 | 5.2 | 7.7 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60 | 60.01 | 12377 | 1 | 45.5 | 12578.6 | 1452 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:48 | Normal | 549.6 | 551.4 | 547.9 | 552.5 | 5.1 | 4.5 | 6.6 | 6.3 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12184 | 1 | 45.5 | 12579.6 | 1452 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:53 | Normal | 536.3 | 537.9 | 529.1 | 528.7 | 5.5 | 5.3 | 7.4 | 7.6 | 225.2 | 226 | 225.2 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12831 | 1 | 45.4 | 12580.6 | 1452 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 14:58 | Normal | 548.6 | 542.3 | 544.8 | 551.4 | 4.6 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12244 | 1 | 45.4 | 12581.7 | 1452 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:03 | Normal | 533.9 | 531.7 | 531.2 | 533.9 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 224.8 | 226 | 225.8 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11535 | 1 | 45.5 | 12582.7 | 1453 | 2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:08 | Normal | 531.9 | 532.4 | 521.3 | 520 | 5.5 | 5.6 | 7.4 | 7.5 | 225 | 225.6 | 226.4 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11972 | 1 | 45.5 | 12583.7 | 1453 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:13 | Normal | 548.5 | 551.2 | 545.2 | 542.9 | 5.3 | 4.8 | 7 | 8.2 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12210 | 1 | 45.4 | 12584.7 | 1453 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:18 | Normal | 532.2 | 530.9 | 517.3 | 525.1 | 5.3 | 5.5 | 7.9 | 6.9 | 225 | 225.4 | 225.8 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12196 | 1 | 45.5 | 12585.7 | 1453 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:23 | Normal | 532.1 | 507.5 | 497.1 | 515.7 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 224 | 224.8 | 224.4 | 31.2 | 32.1 | 31.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12212 | 1 | 45.4 | 12586.7 | 1453 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:28 | Normal | 482.2 | 501.8 | 491.7 | 508.3 | 6 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 223 | 224.4 | 224.2 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11231 | 1 | 45.2 | 12587.7 | 1453 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:33 | Normal | 486.2 | 498.8 | 495.7 | 508.4 | 5.2 | 5 | 5.8 | 5.2 | 223.6 | 224 | 224 | 27.2 | 27 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10003 | 1 | 48.1 | 12588.5 | 1453 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:38 | Normal | 479.2 | 495.9 | 497.4 | 504 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 24.3 | 24.2 | 24.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8986 | 1 | 50 | 12589.3 | 1453 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:43 | Normal | 482.3 | 492.9 | 490.8 | 506.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 221.6 | 223.4 | 223 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7527 | 1 | 47.9 | 12590 | 1453 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:48 | Normal | 485.7 | 495.7 | 496 | 510.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 7375 | 1 | 45.8 | 12590.6 | 1453 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:53 | Normal | 487.4 | 502 | 497.7 | 505.3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7028 | 1 | 46.9 | 12591.2 | 1453 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 15:58 | Normal | 480.6 | 501.2 | 491.6 | 508.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 222 | 222.6 | 222.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6331 | 1 | 49.4 | 12591.8 | 1453 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:03 | Normal | 483.8 | 505 | 501.4 | 507.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 221.6 | 223 | 222.8 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5706 | 1 | 46.2 | 12592.3 | 1454 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:08 | Normal | 471 | 490.7 | 482.1 | 495.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 220.8 | 222.4 | 222.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4368 | 1 | 47.7 | 12592.7 | 1454 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:13 | Normal | 483.3 | 482.9 | 481.3 | 477.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2742 | 1 | 49.8 | 12593 | 1454 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:18 | Normal | 480.2 | 492.9 | 482.8 | 480.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 220.8 | 222.4 | 222.4 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2497 | 1 | 45 | 12593.2 | 1454 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:23 | Normal | 467.2 | 491.9 | 481.3 | 487 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2052 | 1 | 48 | 12593.4 | 1454 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:28 | Normal | 482 | 494.7 | 486.1 | 492.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 221.8 | 223.6 | 222.4 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2165 | 1 | 49.1 | 12593.6 | 1454 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:33 | Normal | 477.4 | 487.1 | 479.1 | 488.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 221.8 | 223.4 | 223.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2163 | 1 | 49.5 | 12593.7 | 1454 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:38 | Normal | 472.2 | 482.2 | 481.1 | 494.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 222 | 223.8 | 223 | 4.8 | 4.7 | 5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1832 | 1 | 49.7 | 12593.9 | 1454 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:43 | Normal | 481.9 | 488.9 | 485.1 | 480.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 222.6 | 223.6 | 223 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1624 | 1 | 49.6 | 12594.1 | 1454 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:48 | Normal | 478.3 | 475.9 | 474.3 | 476.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 3.7 | 3.7 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1360 | 1 | 49.4 | 12594.2 | 1454 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:53 | Normal | 461.1 | 472.9 | 495.1 | 494.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223 | 224 | 223.8 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1054 | 1 | 49.1 | 12594.3 | 1454 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 16:58 | Normal | 473.2 | 469.7 | 489.2 | 480.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223 | 224.6 | 225 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60 | 60.02 | 60 | 1022 | 1 | 48.8 | 12594.4 | 1454 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:03 | Normal | 470.2 | 461.8 | 451.2 | 477.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 888 | 1 | 48.2 | 12594.4 | 1455 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:08 | Normal | 462 | 476.9 | 463.4 | 455.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 742 | 1 | 47.2 | 12594.5 | 1455 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:13 | Normal | 430.1 | 466.6 | 478.2 | 356 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 588 | 1 | 45.5 | 12594.6 | 1455 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:18 | Normal | 440.1 | 446.1 | 462.4 | 302.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 225 | 225.2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 60 | 60 | 59.99 | 435 | 1 | 49.9 | 12594.6 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:23 | Normal | 356.5 | 452.1 | 441.5 | 265 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 327 | 1 | 49.8 | 12594.6 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:28 | Normal | 220.1 | 457.8 | 471 | 216.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 224.6 | 226 | 225.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 275 | 1 | 49.4 | 12594.7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:33 | Normal | 235.3 | 433.9 | 469 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 247 | 1 | 49.1 | 12594.7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:38 | Normal | 200.2 | 439 | 419.5 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223.8 | 223.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 129 | 1 | 48.8 | 12594.7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:43 | Normal | 199.4 | 411.9 | 408.8 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 224 | 223.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 89 | 1 | 48.2 | 12594.7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:48 | Normal | 199.9 | 425.9 | 400.4 | 201 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 112 | 1 | 47.4 | 12594.7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:53 | Normal | 199.5 | 417 | 391.9 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 74 | 1 | 46 | 12594.7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 17:58 | Normal | 201.2 | 411.9 | 412.1 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 222.6 | 222 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 20 | 1 | 48.6 | 12594.7 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 18:03 | Normal | 225.3 | 403.8 | 379.1 | 180.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 222 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 49.7 | 12594.7 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 18:08 | Normal | 193.9 | 406 | 382.8 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 48.9 | 12594.7 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 18:13 | Normal | 213.5 | 359.4 | 375.7 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5 | 1 | 47.7 | 12594.7 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 18:18 | Normal | 198.3 | 322.6 | 301.8 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 47.8 | 12594.7 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 18:23 | Normal | 201.3 | 250.8 | 227.5 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 49.4 | 12594.7 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2023-12-19 18:28 | Normal | 173.6 | 174.9 | 190.4 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 222.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 48.2 | 12594.7 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0