## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-19 04:52 | Wait | 442 | 442 | 441.6 | 441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 32.7 | 27486.7 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 04:57 | Wait | 464.4 | 464.3 | 464 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.7 | 27486.7 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:02 | Normal | 440.8 | 199.2 | 207.8 | 399.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.6 | 224 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 99 | 1 | 37.8 | 27486.7 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:07 | Normal | 419.7 | 209.8 | 230.4 | 436.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.2 | 223.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 215 | 1 | 40 | 27486.7 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:12 | Normal | 464.3 | 220.5 | 429.8 | 468.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 224.6 | 224.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 305 | 1 | 41.3 | 27486.8 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:17 | Normal | 459 | 407.9 | 453.6 | 468.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 223.2 | 225 | 224.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 701 | 1 | 42.5 | 27486.8 | 1485 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:22 | Normal | 482.8 | 470.7 | 484 | 465.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 223.8 | 225.6 | 224.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 946 | 1 | 43.4 | 27486.9 | 1485 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:27 | Normal | 473.9 | 490.7 | 475.7 | 465.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 223.6 | 225 | 224.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1192 | 1 | 43.9 | 27487 | 1485 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:32 | Normal | 488 | 467.6 | 487.6 | 467.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 224.6 | 226 | 224.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1506 | 1 | 44.5 | 27487.1 | 1486 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:37 | Normal | 498 | 473.8 | 487 | 495.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 224 | 225.2 | 224.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1801 | 1 | 45 | 27487.2 | 1486 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:42 | Normal | 508.9 | 477.8 | 475 | 475.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 224 | 225.2 | 225.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2328 | 1 | 45.5 | 27487.4 | 1486 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:47 | Normal | 496.4 | 489 | 505.2 | 485.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 224.8 | 225.8 | 225 | 7.9 | 7.8 | 8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3072 | 1 | 45.9 | 27487.6 | 1486 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:52 | Normal | 492 | 488.8 | 504.1 | 492.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 9 | 8.9 | 9.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3456 | 1 | 46.5 | 27487.9 | 1486 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:57 | Normal | 493 | 489.9 | 493.3 | 491 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 224.6 | 226 | 224.8 | 10 | 9.8 | 10.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3792 | 1 | 46.9 | 27488.2 | 1486 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:02 | Normal | 508.9 | 491.5 | 479.3 | 501.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 224.6 | 225.8 | 225 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4340 | 1 | 47.4 | 27488.5 | 1486 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:07 | Normal | 509.8 | 511.6 | 503.6 | 514.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 5345 | 1 | 47.9 | 27488.9 | 1486 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:12 | Normal | 513 | 508.8 | 508.5 | 498.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.4 | 224.4 | 225.4 | 224.2 | 16.7 | 16.7 | 17 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6452 | 1 | 48.4 | 27489.4 | 1486 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:17 | Normal | 512.9 | 508.7 | 503.9 | 505.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7505 | 1 | 49.1 | 27490 | 1486 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:22 | Normal | 508 | 503.6 | 502.8 | 504.3 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7844 | 1 | 49.8 | 27490.6 | 1486 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:27 | Normal | 506.6 | 512.8 | 486.4 | 509.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 224.4 | 225.2 | 225 | 24.9 | 24.9 | 25 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 9097 | 1 | 48.3 | 27491.3 | 1486 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:32 | Normal | 509.9 | 510.7 | 512.8 | 509.6 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9820 | 1 | 46.7 | 27492.1 | 1487 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:37 | Normal | 511.8 | 504.5 | 499.3 | 501.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 6 | 224.6 | 226.4 | 225.2 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10443 | 1 | 49.4 | 27493 | 1487 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:42 | Normal | 507.9 | 508.7 | 501.4 | 498.2 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.3 | 224.4 | 225.8 | 224.6 | 25.3 | 25.2 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9319 | 1 | 48.4 | 27493.8 | 1487 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:47 | Normal | 510.9 | 503.7 | 497.9 | 492.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 224.4 | 225.8 | 224.8 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 9360 | 1 | 47.1 | 27494.6 | 1487 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:52 | Normal | 511 | 503.8 | 494.9 | 497.7 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8672 | 1 | 46.8 | 27495.3 | 1487 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:57 | Normal | 511.8 | 500.8 | 495.3 | 497.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 223.6 | 224.4 | 224 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 8545 | 1 | 49.6 | 27496.1 | 1487 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:00 | Normal | 510.1 | 498.7 | 493.8 | 489.7 | 4 | 4 | 3.8 | 4.6 | 223.4 | 224.8 | 223.6 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7923 | 1 | 46.7 | 27496.4 | 1487 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:01 | Normal | 497.1 | 503.6 | 481.9 | 496.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 223.2 | 224.6 | 224 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 60 | 60.02 | 60 | 7531 | 1 | 48.1 | 27496.6 | 1487 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:02 | Normal | 499 | 494.7 | 482.8 | 491.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 222.8 | 224 | 223.4 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 7192 | 1 | 48.8 | 27496.7 | 1487 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:03 | Normal | 494.9 | 495.8 | 508.2 | 501 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 223 | 224 | 223 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7325 | 1 | 49.4 | 27496.8 | 1487 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:04 | Normal | 500.9 | 487.7 | 506.6 | 492.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 223 | 224 | 223.2 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7104 | 1 | 49.8 | 27496.9 | 1487 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:05 | Normal | 503 | 502.7 | 481.6 | 495.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 222.4 | 224 | 223.4 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6888 | 1 | 47.2 | 27497.1 | 1487 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:06 | Normal | 492 | 499.8 | 512.9 | 499.8 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.6 | 222.4 | 223.8 | 223 | 18 | 17.4 | 18.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6816 | 1 | 46.7 | 27497.2 | 1487 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:07 | Normal | 500.8 | 496.7 | 493.7 | 496.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 17.8 | 17.7 | 18.1 | 60 | 60 | 60 | 6825 | 1 | 48 | 27497.3 | 1487 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:08 | Normal | 505.9 | 499.7 | 511.9 | 494.8 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 222.2 | 223.2 | 222.8 | 18.1 | 18 | 18.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6961 | 1 | 48.7 | 27497.4 | 1487 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:09 | Normal | 507.9 | 501.7 | 512.9 | 494.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 60 | 59.95 | 60 | 7174 | 1 | 49.3 | 27497.5 | 1487 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:10 | Normal | 499.8 | 508.7 | 502.7 | 501.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 222.2 | 223.6 | 222.6 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 7436 | 1 | 49.8 | 27497.6 | 1487 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:11 | Normal | 510.2 | 502.8 | 507.9 | 494.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 221.6 | 223.8 | 222.8 | 20.5 | 20.5 | 20.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7352 | 1 | 46.4 | 27497.8 | 1487 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:12 | Normal | 505 | 496.8 | 501.9 | 502.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 23 | 22.8 | 23.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8120 | 1 | 46.9 | 27497.9 | 1487 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:13 | Normal | 513.8 | 512.6 | 517.7 | 512.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 223 | 224 | 223.4 | 30.4 | 30.2 | 30.5 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 10783 | 1 | 48.1 | 27498 | 1487 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:14 | Normal | 501 | 505.9 | 513.8 | 501.6 | 4.8 | 4.7 | 5 | 5.8 | 222.8 | 224 | 223.2 | 27 | 26.8 | 27.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9559 | 1 | 48.9 | 27498.2 | 1487 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:15 | Normal | 506.2 | 504.9 | 512 | 506.8 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60 | 59.98 | 60 | 9390 | 1 | 49.5 | 27498.4 | 1487 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:16 | Normal | 503 | 505.8 | 503.5 | 501.3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.8 | 222.4 | 223.6 | 223.2 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8711 | 1 | 50 | 27498.5 | 1487 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:17 | Normal | 499.8 | 500.7 | 502.8 | 499.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 222.2 | 223.6 | 223 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7271 | 1 | 45.5 | 27498.6 | 1487 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:18 | Normal | 505.9 | 504.8 | 501.8 | 500.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7443 | 1 | 47.5 | 27498.8 | 1487 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:19 | Normal | 498.8 | 504.1 | 500.2 | 493.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 19.9 | 19.7 | 20 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7172 | 1 | 48.5 | 27498.9 | 1487 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:20 | Normal | 508.9 | 498.7 | 510.2 | 504 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 222.4 | 223.6 | 223.2 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7669 | 1 | 49.2 | 27499 | 1487 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:21 | Normal | 505.9 | 503.7 | 508.5 | 497.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 222.6 | 223.4 | 223 | 23.4 | 23.3 | 23.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8363 | 1 | 49.8 | 27499.2 | 1487 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:22 | Normal | 505.1 | 507.9 | 506.5 | 500.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5 | 222 | 223.2 | 223 | 25 | 24.9 | 25.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9006 | 1 | 46.4 | 27499.3 | 1487 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.4 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:23 | Normal | 493 | 499.8 | 502.9 | 500.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 26.1 | 26 | 26.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9452 | 1 | 47 | 27499.5 | 1487 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:24 | Normal | 504 | 502.8 | 499.7 | 505.5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.4 | 222.4 | 223.6 | 223 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9640 | 1 | 48.2 | 27499.6 | 1487 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:25 | Normal | 496.9 | 499.7 | 510.4 | 504.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 221.8 | 223 | 223 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9613 | 1 | 49 | 27499.8 | 1487 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:26 | Normal | 502.9 | 506.8 | 506.4 | 501.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 60 | 60 | 60 | 9551 | 1 | 49.7 | 27499.9 | 1487 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:27 | Normal | 497.4 | 500.7 | 508.7 | 505.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 26 | 26.1 | 26.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9492 | 1 | 47.5 | 27500.1 | 1487 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:28 | Normal | 499.4 | 500.4 | 503.8 | 502 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 222.6 | 223.4 | 223 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 60 | 60 | 59.99 | 9587 | 1 | 46.6 | 27500.3 | 1487 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:29 | Normal | 498.9 | 497.8 | 507.3 | 499.2 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 222.2 | 223.8 | 223.2 | 27 | 26.9 | 26.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9759 | 1 | 48.1 | 27500.4 | 1487 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:30 | Normal | 506.8 | 506.7 | 507.9 | 503.7 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 222.2 | 223 | 223.4 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9979 | 1 | 49 | 27500.6 | 1487 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:31 | Normal | 495.8 | 504.7 | 510.8 | 503.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 222.8 | 223.6 | 223 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10257 | 1 | 49.7 | 27500.8 | 1487 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:32 | Normal | 504.3 | 504.9 | 513.3 | 508.1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 29.1 | 28.8 | 29 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10460 | 1 | 47.3 | 27500.9 | 1488 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:33 | Normal | 505.5 | 508.8 | 518.9 | 501.8 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10610 | 1 | 46.7 | 27501.1 | 1488 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:34 | Normal | 508.1 | 503.9 | 514.1 | 502 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 29.6 | 29.5 | 29.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10707 | 1 | 48.2 | 27501.3 | 1488 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:35 | Normal | 505.1 | 501.9 | 504.4 | 494.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 222.4 | 223.4 | 223 | 30 | 29.7 | 30 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10811 | 1 | 49.1 | 27501.5 | 1488 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:36 | Normal | 503.1 | 497.9 | 515.3 | 502.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 30.3 | 30 | 30.2 | 60 | 60.01 | 60 | 11017 | 1 | 49.8 | 27501.6 | 1488 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:37 | Normal | 504.2 | 508.7 | 511.1 | 505.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 222.6 | 223.6 | 223.8 | 31.6 | 31.2 | 31.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11375 | 1 | 46.3 | 27501.8 | 1488 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 49 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-19 07:42 | Normal | 498.9 | 499.8 | 496 | 490.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8913 | 1 | 44.8 | 27502.7 | 1488 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 07:47 | Normal | 507 | 491.8 | 502.9 | 487.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.9 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8866 | 1 | 46.7 | 27503.4 | 1488 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 07:52 | Normal | 504.9 | 500.7 | 493.6 | 500.4 | 4 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 222 | 223 | 222.2 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7458 | 1 | 47.6 | 27504.1 | 1488 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 07:57 | Normal | 498.9 | 501.7 | 495.2 | 487 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 59.99 | 60 | 60 | 7481 | 1 | 48.3 | 27504.7 | 1488 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:02 | Normal | 499.9 | 501.8 | 509 | 493.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.8 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 29.1 | 28.9 | 29 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10369 | 1 | 48.8 | 27505.4 | 1488 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:07 | Normal | 503.8 | 516.6 | 486.8 | 522.6 | 12.2 | 12.6 | 13.3 | 14 | 223.6 | 224.2 | 225 | 67.8 | 67.9 | 68.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23829 | 1 | 49.4 | 27506.5 | 1488 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:12 | Normal | 508.7 | 502.2 | 476.2 | 498.2 | 16.5 | 17 | 18.9 | 19.8 | 227.4 | 228 | 227.8 | 89.1 | 89.1 | 89.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 31222 | 1 | 44.1 | 27509.3 | 1488 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:17 | Normal | 495.3 | 493 | 470.3 | 484.4 | 15.6 | 16.2 | 17.6 | 18.6 | 227.2 | 227.2 | 227 | 81.9 | 81.9 | 82.1 | 60 | 60 | 60 | 31405 | 1 | 46.2 | 27512 | 1488 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5 | 6.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:22 | Normal | 491.9 | 488.8 | 469.7 | 484.5 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 17.3 | 227 | 227.8 | 227.2 | 76.3 | 76.2 | 76.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28238 | 1 | 48.1 | 27514.7 | 1488 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.2 | 5.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:27 | Normal | 489.9 | 486.7 | 457.3 | 475.3 | 18 | 18.7 | 20.2 | 21.3 | 227.8 | 228 | 228.6 | 91.1 | 90.7 | 90.8 | 60 | 60 | 59.99 | 36749 | 1 | 49.1 | 27517.2 | 1488 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 6 | 5.9 | 6 | 0.4 | 5.8 | 7.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:32 | Normal | 470.9 | 482.8 | 449.3 | 470.1 | 17 | 17.3 | 18.8 | 19.6 | 226.6 | 228 | 227.8 | 83.5 | 83.5 | 83.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 33541 | 1 | 51 | 27520.3 | 1489 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.3 | 6.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:37 | Normal | 477.7 | 477.7 | 453.1 | 471.9 | 15.9 | 16.1 | 17.5 | 18.4 | 225.8 | 227 | 227.4 | 79.2 | 78.7 | 78.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31763 | 1 | 51.6 | 27522.7 | 1489 | 5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:42 | Normal | 473.7 | 478.4 | 453.2 | 468 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 15.4 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 66.4 | 66.3 | 66.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 25309 | 1 | 51.3 | 27524.8 | 1489 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:47 | Normal | 484.7 | 477.5 | 458.5 | 463.3 | 14 | 14.3 | 15 | 16.3 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 70 | 69.9 | 70.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 27363 | 1 | 51 | 27527 | 1489 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:52 | Normal | 488.1 | 478.9 | 461.3 | 474.1 | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 12.8 | 225.6 | 227 | 226.4 | 57.2 | 57.2 | 57.5 | 60 | 60.01 | 60 | 21465 | 1 | 50.9 | 27529.1 | 1489 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 08:57 | Normal | 485.9 | 472.7 | 459.7 | 469.5 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 12 | 225.2 | 226 | 226 | 52.7 | 52.7 | 53 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 20135 | 1 | 50.6 | 27530.9 | 1489 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:02 | Normal | 483.9 | 485.5 | 469.4 | 482.3 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 226 | 227 | 227.2 | 59.5 | 59.2 | 59.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23308 | 1 | 50.2 | 27532.7 | 1489 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:07 | Normal | 488.1 | 480.9 | 457.9 | 475.7 | 18.5 | 19.2 | 20.3 | 21.1 | 227 | 227.4 | 228.8 | 91.6 | 91.6 | 91.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 36574 | 1 | 51 | 27535.3 | 1489 | 5.9 | 6 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.5 | 5.9 | 7.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:12 | Normal | 479 | 474.5 | 448.5 | 468.3 | 15.9 | 16.2 | 17.3 | 17.8 | 226.8 | 228 | 227.4 | 77.6 | 77.4 | 77.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31554 | 1 | 52.3 | 27538.1 | 1489 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:17 | Normal | 482.7 | 484.7 | 464 | 471.7 | 13.6 | 13.6 | 14.3 | 15.1 | 225.6 | 227.2 | 226.8 | 67.5 | 67.3 | 67.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25168 | 1 | 52.3 | 27540.3 | 1489 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:22 | Normal | 480.8 | 479.7 | 453.6 | 471.3 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 71.7 | 71.5 | 71.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28234 | 1 | 52.5 | 27542.8 | 1489 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.5 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:27 | Normal | 480.9 | 478.9 | 484.1 | 469 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 16.9 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 74.8 | 74.9 | 74.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30966 | 1 | 52.3 | 27544.9 | 1489 | 4.9 | 5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.3 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:32 | Normal | 479.6 | 475.4 | 476.8 | 465.6 | 15.6 | 16.2 | 15.1 | 16.9 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 75.7 | 75.6 | 75.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29457 | 1 | 53 | 27547.7 | 1490 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.2 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:37 | Normal | 479.2 | 477.8 | 472.8 | 465.6 | 12.3 | 12.5 | 11.5 | 13.1 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 59 | 58.7 | 58.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22215 | 1 | 53 | 27550 | 1490 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:42 | Normal | 481 | 475.8 | 478 | 471.8 | 10 | 10.3 | 9.1 | 10.6 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 48.7 | 48.8 | 48.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18231 | 1 | 52.2 | 27551.6 | 1490 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:47 | Normal | 486 | 480.9 | 478.9 | 468.8 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 9.2 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 43 | 43 | 43.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15824 | 1 | 51.5 | 27553 | 1490 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:52 | Normal | 487.1 | 476 | 482.9 | 474.7 | 9.9 | 10.1 | 9.1 | 10.5 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17990 | 1 | 50.8 | 27554.4 | 1490 | 3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 09:57 | Normal | 492 | 486.4 | 485.4 | 484.8 | 11 | 11.2 | 10.2 | 11.5 | 224.2 | 225.4 | 225 | 54.6 | 54.4 | 54.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20309 | 1 | 50.5 | 27556 | 1490 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:02 | Normal | 488.8 | 482.7 | 477.2 | 480 | 11.9 | 12.3 | 10.8 | 12.4 | 225 | 226.6 | 226.2 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21760 | 1 | 50.5 | 27557.9 | 1490 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.8 | 4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:07 | Normal | 494 | 476.9 | 479.9 | 475.7 | 11.8 | 12.5 | 10.7 | 12.4 | 225.8 | 226.6 | 226 | 57.8 | 57.7 | 58 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21641 | 1 | 50.3 | 27559.7 | 1490 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:12 | Normal | 495.9 | 487.7 | 474.6 | 484.5 | 11.1 | 11.6 | 10.2 | 11.4 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 54.4 | 54.4 | 54.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20460 | 1 | 50.1 | 27561.5 | 1490 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:17 | Normal | 496 | 494.9 | 499.2 | 489 | 22 | 22.1 | 21 | 22.3 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 104.9 | 104.5 | 104.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 40014 | 1 | 50.1 | 27563.6 | 1490 | 7 | 7.1 | 7 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7.1 | 0.4 | 6.3 | 7 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:22 | Normal | 488.5 | 488.4 | 496.3 | 478 | 26.5 | 26.8 | 25.5 | 28.3 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 46680 | 1 | 53 | 27567.6 | 1490 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 7.9 | 8.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:27 | Normal | 486.6 | 465.6 | 467 | 461.9 | 12.7 | 13.6 | 12.5 | 14.1 | 226.2 | 226.6 | 226 | 62.7 | 62.4 | 62.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23838 | 1 | 55.2 | 27570.4 | 1490 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 3.5 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:32 | Normal | 486.9 | 481.6 | 484.8 | 473.7 | 17.8 | 18.6 | 17.6 | 19.5 | 227.6 | 227.2 | 227 | 86.7 | 86.3 | 86.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33724 | 1 | 55.2 | 27573.4 | 1491 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5.3 | 6.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:37 | Normal | 484.1 | 481.5 | 483.1 | 471.1 | 27 | 27.8 | 27.3 | 28.6 | 228.6 | 228.4 | 228.8 | 125.9 | 125.8 | 125.8 | 60.01 | 60 | 60 | 47811 | 1 | 55.5 | 27576.7 | 1491 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 8.5 | 9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:42 | Normal | 474 | 473.6 | 473.7 | 457.3 | 26.8 | 27.4 | 27.2 | 28.5 | 228.6 | 228.6 | 228.8 | 123.2 | 122.7 | 122.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 46705 | 1 | 58 | 27580.7 | 1491 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.5 | 9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:47 | Normal | 475.5 | 467.9 | 477.3 | 463 | 27.1 | 28 | 27.2 | 28.6 | 228.6 | 228.6 | 228.2 | 124.6 | 124.4 | 124.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 47291 | 1 | 59.5 | 27584.6 | 1491 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 0.5 | 8.6 | 9.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:52 | Normal | 464.7 | 465.5 | 463.6 | 455.4 | 26.4 | 27 | 26.6 | 27.5 | 228.4 | 228.4 | 228.8 | 118.8 | 118.4 | 118.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 45156 | 1 | 61.1 | 27588.5 | 1491 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.3 | 9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 10:57 | Normal | 469.6 | 454.5 | 461.4 | 455.3 | 27.1 | 27.9 | 27.2 | 28 | 229.2 | 228.8 | 229 | 120.8 | 120.5 | 120.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 45932 | 1 | 62.2 | 27592.3 | 1491 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.4 | 8.6 | 9.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:02 | Normal | 458.6 | 460.3 | 459.3 | 448.1 | 28.9 | 29.2 | 28.8 | 29.7 | 229 | 229.2 | 229 | 126.8 | 126.3 | 126.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 48599 | 1 | 63.2 | 27596.1 | 1491 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 9.1 | 9.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:07 | Normal | 473.7 | 461.7 | 472.4 | 457.2 | 23.3 | 24.1 | 22.7 | 24 | 228 | 228.6 | 228.8 | 105.6 | 105.2 | 105.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40354 | 1 | 62.9 | 27599.4 | 1491 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.4 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 7.1 | 7.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:12 | Normal | 482 | 462.7 | 483.9 | 460.9 | 24.3 | 26.1 | 23.5 | 25.6 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 112.2 | 111.9 | 111.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 39407 | 1 | 63.4 | 27603.2 | 1491 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 0.6 | 7.2 | 7.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:17 | Normal | 464.6 | 462.4 | 460.8 | 451.4 | 28.6 | 28.8 | 27.7 | 29.1 | 229.6 | 228.4 | 229.6 | 125.2 | 124.7 | 125 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 47772 | 1 | 64.2 | 27607.2 | 1491 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.3 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 0.4 | 8.7 | 9.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:22 | Normal | 464.9 | 454.8 | 454.8 | 449.5 | 27.1 | 27.6 | 27 | 27.6 | 229.4 | 229.2 | 229 | 119.2 | 118.4 | 118.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 45351 | 1 | 65.2 | 27611 | 1491 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 8.5 | 8.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:27 | Normal | 469.8 | 460.4 | 457.9 | 450.5 | 26.9 | 27.7 | 26.6 | 27.4 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 118.9 | 118.5 | 118.6 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 45308 | 1 | 65.8 | 27614.8 | 1491 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 8.4 | 8.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:32 | Normal | 470.1 | 460.1 | 460.4 | 455.6 | 26.9 | 27.7 | 26.6 | 26.8 | 229.2 | 229.2 | 229.8 | 118.9 | 118.3 | 118.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 45267 | 1 | 66.2 | 27618.6 | 1492 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 8.3 | 8.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:37 | Normal | 467.7 | 465.7 | 466 | 460.4 | 26.5 | 27 | 26 | 26.3 | 229.8 | 229.4 | 229 | 117 | 117 | 117 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 44622 | 1 | 66.4 | 27622.3 | 1492 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 0.5 | 8.2 | 8.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:42 | Normal | 471.6 | 459.9 | 466.9 | 455.1 | 26.3 | 27.3 | 26 | 26.5 | 229.8 | 229.2 | 229.6 | 117.3 | 117 | 117.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 44774 | 1 | 66.6 | 27626 | 1492 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:47 | Normal | 462.9 | 464.8 | 468.3 | 459.1 | 27.1 | 27.4 | 26.3 | 26.8 | 229.2 | 229.6 | 230 | 118.7 | 118.2 | 118.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 45033 | 1 | 66.8 | 27629.8 | 1492 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.5 | 8.3 | 8.7 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:52 | Normal | 466.7 | 468.5 | 467.2 | 453.1 | 27.1 | 27.3 | 26.5 | 27.1 | 229 | 229.4 | 229 | 119.5 | 119.8 | 120.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 45616 | 1 | 67.1 | 27633.6 | 1492 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.5 | 9 | 8.5 | 8.8 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 11:57 | Normal | 470.6 | 462.5 | 460.6 | 460.4 | 27.6 | 28.1 | 27.5 | 27.3 | 229.4 | 229.6 | 230.2 | 121.5 | 121.5 | 121.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 46306 | 1 | 67.6 | 27637.4 | 1492 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.6 | 8.5 | 8.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:02 | Normal | 476.7 | 462.6 | 459.5 | 460.3 | 25.3 | 24.6 | 26.6 | 25.1 | 228.8 | 229 | 228.6 | 110.4 | 110.1 | 109.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 48431 | 1 | 68.1 | 27641.3 | 1492 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.8 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 8.9 | 8.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:07 | Normal | 470.4 | 462.3 | 467.4 | 459.2 | 29.4 | 30.2 | 28.8 | 29.5 | 229.2 | 229 | 230.2 | 130.3 | 129.9 | 129.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 49845 | 1 | 68.3 | 27645.1 | 1492 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 0.6 | 9.1 | 9.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:12 | Normal | 470.4 | 460.2 | 462.4 | 458.2 | 30 | 31 | 29.6 | 30 | 230.2 | 229.4 | 230 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 50525 | 1 | 69.4 | 27649.3 | 1492 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 0.5 | 9.2 | 9.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:17 | Normal | 475.4 | 472.2 | 476.3 | 459.1 | 29.8 | 30.2 | 28.5 | 30.2 | 230 | 229.4 | 229.6 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 50730 | 1 | 70.6 | 27653.5 | 1492 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 0.3 | 10 | 9.5 | 9.8 | 0.5 | 9 | 9.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:22 | Normal | 459.3 | 452.4 | 463.1 | 442.8 | 15.1 | 15.5 | 13.3 | 14.9 | 226.2 | 227 | 227.2 | 64 | 63.9 | 64.1 | 60 | 60 | 60 | 26837 | 1 | 71.7 | 27657.6 | 1492 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:27 | Normal | 476.3 | 467.1 | 461.2 | 463 | 16.2 | 16.3 | 15.1 | 16.1 | 226.6 | 227.6 | 227 | 74.7 | 74.2 | 74.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25845 | 1 | 68.3 | 27659.4 | 1492 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5 | 5.2 | 0.5 | 4.3 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:32 | Normal | 479.3 | 474 | 475 | 467.8 | 14.3 | 14.5 | 13 | 14.1 | 226 | 226.4 | 227 | 66.1 | 66 | 66.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26282 | 1 | 64.8 | 27661.7 | 1493 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.7 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:37 | Normal | 490.2 | 478 | 488.2 | 470.9 | 13.6 | 13.7 | 12.5 | 13.6 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 65.3 | 65.1 | 65.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23360 | 1 | 62.1 | 27663.5 | 1493 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:42 | Normal | 481.2 | 478 | 492 | 472.8 | 16.1 | 16.4 | 14.6 | 16.1 | 226.2 | 226 | 227 | 75.8 | 75.6 | 75.8 | 60 | 60 | 60 | 29857 | 1 | 60.3 | 27665.9 | 1493 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:47 | Normal | 474.2 | 486 | 486.3 | 482.1 | 14.6 | 14.6 | 13.5 | 14.5 | 226 | 226.6 | 226 | 69.7 | 69.5 | 69.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25443 | 1 | 59.1 | 27668.2 | 1493 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:52 | Normal | 477 | 479.9 | 486.4 | 478.2 | 18.8 | 19.3 | 17.2 | 18.4 | 226.4 | 226.8 | 227.4 | 87.8 | 87.9 | 87.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34036 | 1 | 58.2 | 27670.8 | 1493 | 6 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.4 | 5.2 | 5.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 12:57 | Normal | 473 | 480.9 | 483 | 474.8 | 17.6 | 17.7 | 15.8 | 17.1 | 227.4 | 227.4 | 227.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31774 | 1 | 57.8 | 27673.5 | 1493 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.6 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:02 | Normal | 471.9 | 476.8 | 483.5 | 466.4 | 15.3 | 15.5 | 13.5 | 15.1 | 225.4 | 226.6 | 226.6 | 70.6 | 70.6 | 70.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27625 | 1 | 57.3 | 27676.2 | 1493 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:07 | Normal | 473 | 476.9 | 475.2 | 478.1 | 13.9 | 14 | 12.6 | 13.6 | 225.4 | 225.6 | 226 | 64.5 | 64.7 | 64.7 | 60.01 | 60 | 60 | 24290 | 1 | 56.5 | 27678.2 | 1493 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:12 | Normal | 485.1 | 484.1 | 495.6 | 473.6 | 19.8 | 20.3 | 17.7 | 19.3 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 91.7 | 91.1 | 91.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35789 | 1 | 55.9 | 27680.7 | 1493 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.3 | 6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:17 | Normal | 477.5 | 478 | 490.9 | 475.1 | 18.3 | 18.8 | 16.2 | 17.7 | 226.2 | 226.4 | 226 | 83.9 | 83.4 | 83.6 | 60.01 | 60 | 60 | 33130 | 1 | 56.5 | 27683.7 | 1493 | 5.9 | 6 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 6 | 0.4 | 4.8 | 5.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:22 | Normal | 475.8 | 480.8 | 493.3 | 474.2 | 15.9 | 16.4 | 14.1 | 15.6 | 224.8 | 225 | 225.2 | 74.8 | 74.8 | 74.9 | 60 | 60 | 59.99 | 28500 | 1 | 56 | 27686.2 | 1493 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:27 | Normal | 476 | 479.9 | 469.8 | 475.7 | 15.1 | 15.2 | 13.5 | 14.5 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 69.5 | 69.2 | 69.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 26235 | 1 | 55.5 | 27688.5 | 1493 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.8 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:32 | Normal | 484.1 | 483.9 | 479.4 | 476.2 | 14.4 | 14.5 | 13.1 | 14 | 226 | 226.2 | 225.8 | 67.4 | 67.2 | 67.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25262 | 1 | 55 | 27690.6 | 1494 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.7 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:37 | Normal | 489 | 488.7 | 492.5 | 486.3 | 16.8 | 17.1 | 14.7 | 16.2 | 226.6 | 226.8 | 227.4 | 78.3 | 78 | 78.4 | 60 | 60.01 | 60 | 30683 | 1 | 54.3 | 27693 | 1494 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.3 | 5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:42 | Normal | 481 | 483.8 | 498.7 | 477.4 | 14.1 | 14.4 | 12.1 | 13.8 | 225.8 | 226.4 | 225.8 | 66.4 | 66.2 | 66.4 | 60.01 | 60 | 60 | 25186 | 1 | 54 | 27695.4 | 1494 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.5 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:47 | Normal | 484.2 | 485.9 | 498.1 | 477.9 | 14.5 | 14.8 | 12.4 | 14.1 | 225.8 | 225.6 | 226.6 | 68 | 67.8 | 67.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25557 | 1 | 53.4 | 27697.4 | 1494 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:52 | Normal | 485.4 | 490 | 492.5 | 480.3 | 16.5 | 16.6 | 14.5 | 15.8 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 76.8 | 76.7 | 76.9 | 60 | 60.01 | 60 | 30120 | 1 | 53.4 | 27699.8 | 1494 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.1 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 13:57 | Normal | 485.9 | 484.8 | 499.7 | 483.5 | 17.5 | 17.8 | 15 | 16.6 | 226.4 | 226.2 | 226.4 | 80.7 | 80.4 | 80.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32033 | 1 | 53.8 | 27702.3 | 1494 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 4.4 | 5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:02 | Normal | 484.2 | 487.1 | 473.9 | 479.8 | 15.4 | 15.6 | 13.6 | 14.7 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28105 | 1 | 53.8 | 27704.6 | 1494 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.8 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:07 | Normal | 487.9 | 482.3 | 498.4 | 481.3 | 16.4 | 17 | 14.1 | 15.7 | 226.2 | 226 | 225.8 | 76 | 76.1 | 76.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29596 | 1 | 53.7 | 27706.9 | 1494 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 4 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:12 | Normal | 488.1 | 486 | 489.5 | 487.4 | 19.6 | 20.3 | 17.3 | 18.4 | 226.4 | 226.4 | 227 | 90.6 | 90.2 | 90.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35331 | 1 | 53.6 | 27709.4 | 1494 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5 | 5.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:17 | Normal | 478.6 | 476.2 | 491.1 | 481.8 | 20 | 20.6 | 16.7 | 18 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 89.7 | 89.3 | 89.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 36333 | 1 | 54.5 | 27712.3 | 1494 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 4.9 | 5.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:22 | Normal | 474.9 | 474.8 | 466.6 | 475.4 | 11.5 | 11.6 | 9.7 | 10.7 | 224.4 | 225.4 | 225.8 | 52.4 | 52.4 | 52.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19062 | 1 | 54.8 | 27714.8 | 1494 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:27 | Normal | 482 | 477.8 | 485.5 | 473.4 | 15.1 | 15.5 | 13 | 14.3 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 69.4 | 69.5 | 69.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 26208 | 1 | 54.4 | 27717.1 | 1494 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 3.7 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:32 | Normal | 480 | 481.8 | 490.7 | 481.5 | 13.1 | 13.5 | 11.1 | 12.4 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 61 | 60.9 | 61.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 22999 | 1 | 53.6 | 27719.1 | 1495 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:37 | Normal | 485.1 | 488 | 486.5 | 486.3 | 11.3 | 11.6 | 9.6 | 10.8 | 225.6 | 226 | 225.8 | 53.7 | 53.4 | 53.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20010 | 1 | 52.5 | 27720.9 | 1495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:42 | Normal | 490.1 | 490.8 | 487.9 | 481.7 | 12.4 | 12.8 | 10.8 | 12 | 226 | 225.6 | 226.2 | 59.1 | 59 | 59 | 59.97 | 60 | 60 | 22203 | 1 | 51.9 | 27722.7 | 1495 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:47 | Normal | 488.1 | 491.8 | 498.7 | 486.4 | 14 | 14.1 | 11.7 | 13 | 225.8 | 226 | 226 | 65.1 | 64.8 | 64.9 | 60.01 | 60 | 60 | 24473 | 1 | 51.6 | 27724.5 | 1495 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:52 | Normal | 485 | 484.9 | 497.3 | 480 | 10.8 | 11 | 9 | 10.3 | 225.6 | 226 | 226 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19471 | 1 | 51.5 | 27726.5 | 1495 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 14:57 | Normal | 483.3 | 494 | 495.5 | 487.3 | 13.9 | 13.9 | 11.3 | 12.6 | 226.2 | 226.8 | 226.2 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 60 | 60 | 59.99 | 23782 | 1 | 51.2 | 27728.4 | 1495 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:02 | Normal | 487.4 | 489 | 491.1 | 484.8 | 16.2 | 16.6 | 13.5 | 14.6 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 74.1 | 73.9 | 74 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 29043 | 1 | 51.5 | 27730.6 | 1495 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:07 | Normal | 490.3 | 488.1 | 482.7 | 482.5 | 9.3 | 9.6 | 8.1 | 9.1 | 225 | 225.4 | 225.2 | 44.9 | 44.8 | 45 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 16499 | 1 | 51.2 | 27732.2 | 1495 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:12 | Normal | 491.6 | 490.3 | 497.7 | 489.5 | 13.9 | 14.3 | 11.3 | 12.5 | 226 | 226.2 | 226.2 | 64.1 | 64 | 64.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24126 | 1 | 50.8 | 27733.9 | 1495 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:17 | Normal | 489.1 | 485 | 495.8 | 482.6 | 11.3 | 11.7 | 9.6 | 10.8 | 225.4 | 225.6 | 225.2 | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 20625 | 1 | 50.7 | 27735.8 | 1495 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:22 | Normal | 489 | 487.8 | 479.4 | 477.2 | 8.1 | 8.2 | 6.7 | 7.8 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14179 | 1 | 50.2 | 27737.1 | 1495 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:27 | Normal | 488.9 | 486.7 | 483 | 484.8 | 6.6 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 223.8 | 224.6 | 223.6 | 32.1 | 31.8 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11707 | 1 | 49.6 | 27738.2 | 1495 | 1.8 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:32 | Normal | 495.6 | 488.8 | 488.9 | 479.7 | 5.8 | 6 | 4.6 | 5.6 | 223.8 | 224.6 | 224 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10330 | 1 | 48.6 | 27739.1 | 1496 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:37 | Normal | 491 | 487.7 | 471.7 | 481.4 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | 5 | 222.8 | 224 | 223.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9279 | 1 | 47.6 | 27739.9 | 1496 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:42 | Normal | 488.3 | 483.5 | 484.3 | 474 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 4 | 222 | 223.2 | 222.6 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7321 | 1 | 46.6 | 27740.6 | 1496 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:47 | Normal | 496 | 491.8 | 479.6 | 480.3 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 4 | 222.4 | 223 | 222.6 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60 | 60.01 | 60 | 7325 | 1 | 45.8 | 27741.2 | 1496 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:52 | Normal | 486.2 | 488 | 487.9 | 483.6 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.6 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7188 | 1 | 45 | 27741.8 | 1496 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 15:57 | Normal | 501.2 | 497 | 486 | 478.7 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 222 | 223 | 222 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6409 | 1 | 47.2 | 27742.4 | 1496 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:02 | Normal | 492.1 | 488.8 | 484.7 | 483.5 | 3 | 3 | 2.4 | 2.9 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 15.2 | 15.1 | 15.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5863 | 1 | 48.9 | 27742.9 | 1496 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:07 | Normal | 488 | 479.8 | 475 | 479.9 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 222 | 223.4 | 222.6 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4566 | 1 | 49.7 | 27743.4 | 1496 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:12 | Normal | 479.9 | 492.9 | 475.9 | 461 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 7.1 | 7 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2741 | 1 | 47.9 | 27743.6 | 1496 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:17 | Normal | 477.4 | 483.8 | 471.8 | 482.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 221.2 | 223.2 | 222.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2474 | 1 | 45.7 | 27743.8 | 1496 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:22 | Normal | 479.8 | 474.1 | 462.9 | 464.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2064 | 1 | 44.9 | 27744 | 1496 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:27 | Normal | 488.5 | 489 | 473.7 | 471.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2153 | 1 | 47.3 | 27744.2 | 1496 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:32 | Normal | 467.1 | 496 | 468 | 472.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 222.2 | 223.4 | 223 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2180 | 1 | 49.6 | 27744.4 | 1497 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:37 | Normal | 454.2 | 485 | 469.2 | 468 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221.8 | 223.4 | 223 | 4.8 | 4.8 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1832 | 1 | 48.6 | 27744.6 | 1497 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:42 | Normal | 466.2 | 478 | 464.9 | 460.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 223 | 224 | 223.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1625 | 1 | 45.7 | 27744.7 | 1497 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:47 | Normal | 473.9 | 486.8 | 458.9 | 468.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1383 | 1 | 49.4 | 27744.8 | 1497 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:52 | Normal | 470.2 | 475 | 469.9 | 475.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 3 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1084 | 1 | 47 | 27744.9 | 1497 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 16:57 | Normal | 483.5 | 489.9 | 476 | 462.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60 | 60 | 60.01 | 989 | 1 | 49.5 | 27745 | 1497 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:02 | Normal | 460 | 466 | 461.8 | 472.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 223.4 | 225 | 224 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 858 | 1 | 47 | 27745.1 | 1497 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:07 | Normal | 473.2 | 448.9 | 439.9 | 460.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.8 | 225.4 | 224.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 735 | 1 | 49.3 | 27745.2 | 1497 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:12 | Normal | 480.1 | 452.8 | 403.9 | 445.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.6 | 225.4 | 225.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 635 | 1 | 45.7 | 27745.2 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:17 | Normal | 475.1 | 403.4 | 380.3 | 426.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 482 | 1 | 49.2 | 27745.3 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:22 | Normal | 453.1 | 415 | 397 | 395.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60 | 59.99 | 379 | 1 | 45.9 | 27745.3 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:27 | Normal | 453.2 | 273.2 | 326.6 | 325.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 60 | 304 | 1 | 49.5 | 27745.3 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:32 | Normal | 454.2 | 214.3 | 405.5 | 353.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 284 | 1 | 48.1 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:37 | Normal | 448.8 | 206.9 | 202.8 | 231.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.4 | 223.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 120 | 1 | 50.1 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:42 | Normal | 445.8 | 200.3 | 200.5 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 69 | 1 | 49.2 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:47 | Normal | 455 | 200 | 199.7 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 225 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 84 | 1 | 47.3 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:52 | Normal | 420.1 | 199.9 | 200.2 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 224.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 61 | 1 | 49.7 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 17:57 | Normal | 342.6 | 198.1 | 199.8 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 222 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 26 | 1 | 48.1 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 18:02 | Normal | 272.4 | 179.7 | 195.8 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6 | 1 | 49.8 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 18:07 | Normal | 178.4 | 183.2 | 187.4 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4 | 1 | 48.4 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 18:12 | Normal | 183.5 | 191.1 | 210.1 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 49.8 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 18:17 | Normal | 194.3 | 192.5 | 206.5 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 48.1 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 18:22 | Normal | 193.8 | 199.2 | 194.6 | 222.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 1 | 1 | 49.6 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-19 18:27 | Normal | 199.7 | 202.2 | 199.1 | 243.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 46.2 | 27745.4 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0