## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-19 04:54 | Wait | 449 | 449.3 | 448.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.8 | 22595 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 04:59 | Wait | 504.7 | 504.9 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 25.2 | 22595 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:04 | Normal | 199.7 | 199.6 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 118 | 1 | 25.6 | 22595 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:09 | Normal | 295.5 | 199.8 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 211 | 1 | 26 | 22595 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:14 | Normal | 419.7 | 281.6 | 501.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 313 | 1 | 26.2 | 22595 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:19 | Normal | 520.2 | 427.5 | 495.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 623 | 1 | 26.4 | 22595 | 1629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:24 | Normal | 525.8 | 522.8 | 535.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 723 | 1 | 26.8 | 22595.1 | 1629 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:29 | Normal | 548.5 | 517.9 | 509.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 992 | 1 | 26.8 | 22595.2 | 1630 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:34 | Normal | 539.5 | 495.7 | 508 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1185 | 1 | 27 | 22595.3 | 1630 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:39 | Normal | 542.8 | 543.6 | 513.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1464 | 1 | 27.2 | 22595.4 | 1630 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:44 | Normal | 548.3 | 447.9 | 515.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 5.2 | 5.1 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1994 | 1 | 27.4 | 22595.5 | 1630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:49 | Normal | 558.3 | 500.8 | 518.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2489 | 1 | 27.5 | 22595.7 | 1630 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:54 | Normal | 570.2 | 491.5 | 535.5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2629 | 1 | 27.7 | 22595.9 | 1630 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 05:59 | Normal | 569.6 | 488.8 | 540.6 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 3010 | 1 | 27.9 | 22596.2 | 1630 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:04 | Normal | 581.3 | 548.8 | 548.4 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3255 | 1 | 28.1 | 22596.4 | 1630 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:09 | Normal | 597.2 | 564.4 | 533.2 | 0 | 3 | 2.4 | 2 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4359 | 1 | 28.3 | 22596.7 | 1630 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:14 | Normal | 586 | 574.9 | 544.4 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5157 | 1 | 28.6 | 22597.1 | 1630 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:19 | Normal | 595.7 | 572.9 | 549.6 | 0 | 4.3 | 3 | 3 | 0 | 234.4 | 232 | 233.8 | 15.2 | 15.1 | 15 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6008 | 1 | 28.8 | 22597.6 | 1630 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:24 | Normal | 582.8 | 568 | 558.1 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 60 | 59.99 | 59.96 | 6603 | 1 | 29.2 | 22598.1 | 1630 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:29 | Normal | 588.7 | 495 | 539.5 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 7435 | 1 | 29.6 | 22598.7 | 1631 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:34 | Normal | 595.8 | 515.8 | 535.2 | 0 | 6.1 | 4.6 | 4.1 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 7973 | 1 | 30 | 22599.3 | 1631 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:39 | Normal | 582.4 | 490.6 | 545 | 0 | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 234 | 232.2 | 234.2 | 19 | 19.1 | 19 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 7514 | 1 | 30.4 | 22600 | 1631 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:44 | Normal | 584.5 | 559.8 | 547.6 | 0 | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7261 | 1 | 30.7 | 22600.6 | 1631 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:49 | Normal | 584.6 | 536.9 | 555.6 | 0 | 5.4 | 4 | 3.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7314 | 1 | 30.9 | 22601.3 | 1631 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:54 | Normal | 577.1 | 510.6 | 543 | 0 | 5.2 | 4 | 3.5 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6995 | 1 | 31.2 | 22601.9 | 1631 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 06:59 | Normal | 586.3 | 507.7 | 551.9 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233 | 16 | 15.9 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6353 | 1 | 31.4 | 22602.4 | 1631 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:04 | Normal | 580.7 | 507.1 | 532.6 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 13.1 | 13.2 | 13 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5235 | 1 | 31.6 | 22602.9 | 1631 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:09 | Normal | 589.6 | 552 | 540.3 | 0 | 4 | 2.9 | 2.8 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232 | 14 | 14.2 | 13.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5548 | 1 | 31.6 | 22603.3 | 1631 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:14 | Normal | 606.7 | 583.4 | 553.2 | 0 | 9.4 | 5.8 | 7.2 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11414 | 1 | 31.7 | 22603.9 | 1631 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:19 | Normal | 577.5 | 557.7 | 537.4 | 0 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6010 | 1 | 31.8 | 22604.5 | 1631 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:24 | Normal | 584.1 | 565.4 | 546.4 | 0 | 5.9 | 4.3 | 4.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7935 | 1 | 32.1 | 22605.1 | 1631 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:29 | Normal | 586.7 | 566.8 | 545.7 | 0 | 6 | 4.5 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.04 | 60 | 60.04 | 8147 | 1 | 32.2 | 22605.8 | 1632 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:34 | Normal | 585.9 | 572.9 | 533.2 | 0 | 6.6 | 4.8 | 4.6 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8816 | 1 | 32.4 | 22606.5 | 1632 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:39 | Normal | 579.7 | 564.8 | 528 | 0 | 6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7945 | 1 | 32.7 | 22607.3 | 1632 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:44 | Normal | 581.2 | 504.6 | 535.6 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 0 | 232 | 230.2 | 232 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 6920 | 1 | 32.9 | 22607.8 | 1632 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:49 | Normal | 577.7 | 483 | 546 | 0 | 5 | 4.2 | 3.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 6823 | 1 | 32.9 | 22608.4 | 1632 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:54 | Normal | 575.4 | 496.8 | 537.1 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5702 | 1 | 33.1 | 22609 | 1632 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 07:59 | Normal | 581.2 | 482.8 | 544 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 17 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6652 | 1 | 33.2 | 22609.4 | 1632 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:04 | Normal | 590.1 | 519.9 | 553.8 | 0 | 8.4 | 6.7 | 5.8 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 11044 | 1 | 33.3 | 22610.2 | 1632 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:09 | Normal | 588.4 | 516.4 | 557.8 | 0 | 23.6 | 18.8 | 16 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 76.1 | 76 | 75.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29888 | 1 | 34.2 | 22611.9 | 1632 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 1.4 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:14 | Normal | 573.4 | 504 | 543.2 | 0 | 20.5 | 16 | 14.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 64.6 | 64.5 | 64.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24364 | 1 | 35.8 | 22613.9 | 1632 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 1 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:19 | Normal | 565.5 | 501.2 | 537.9 | 0 | 18.5 | 14.5 | 13.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 58.8 | 58.9 | 58.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24262 | 1 | 36.8 | 22616 | 1632 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5 | 1.1 | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:24 | Normal | 561.3 | 491.8 | 542.6 | 0 | 16.5 | 13.1 | 10.8 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 50.5 | 50.5 | 50.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21123 | 1 | 37.7 | 22618.1 | 1632 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:29 | Normal | 567.2 | 486.8 | 530.5 | 0 | 18 | 14.5 | 12.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 55.5 | 55.6 | 55.2 | 60 | 60.01 | 60 | 22372 | 1 | 38.5 | 22620.2 | 1633 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 1.2 | 3.3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:34 | Normal | 564 | 490.7 | 529.7 | 0 | 20.4 | 16.3 | 13.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 61.7 | 61.8 | 61.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24285 | 1 | 38.9 | 22622.1 | 1633 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:39 | Normal | 560.1 | 496.7 | 528.6 | 0 | 16.6 | 13.3 | 11.3 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 51.3 | 51.3 | 51 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20276 | 1 | 39.4 | 22624.1 | 1633 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:44 | Normal | 563.3 | 525.9 | 538.6 | 0 | 18 | 13.5 | 12.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 55.7 | 55.9 | 55.5 | 60 | 59.99 | 60 | 21768 | 1 | 39.5 | 22625.8 | 1633 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:49 | Normal | 562.9 | 542.7 | 532.9 | 0 | 16.7 | 12.3 | 11.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 52.1 | 52 | 51.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21206 | 1 | 39.6 | 22627.7 | 1633 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:54 | Normal | 564 | 541.7 | 539.8 | 0 | 15 | 11.3 | 10.4 | 0 | 235.2 | 234 | 235.8 | 47.7 | 47.6 | 47.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18611 | 1 | 39.5 | 22629.2 | 1633 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 08:59 | Normal | 575.1 | 549.6 | 532.4 | 0 | 13.4 | 10 | 9.1 | 0 | 235 | 233 | 235.2 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 16630 | 1 | 39.3 | 22630.7 | 1633 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:04 | Normal | 571.1 | 543.5 | 531.4 | 0 | 16.8 | 13 | 11.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 53.3 | 53.2 | 53.1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 22639 | 1 | 39.3 | 22632.3 | 1633 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:09 | Normal | 563.4 | 548.4 | 526.1 | 0 | 23.6 | 18.7 | 17.1 | 0 | 237.8 | 236 | 238.6 | 75.5 | 75.5 | 75.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 31373 | 1 | 40.1 | 22634.7 | 1633 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:14 | Normal | 562.8 | 545.6 | 530.9 | 0 | 14.8 | 11.6 | 10.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 19099 | 1 | 40.3 | 22636.6 | 1633 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:19 | Normal | 564 | 553.8 | 531.8 | 0 | 20.1 | 16.1 | 14.7 | 0 | 236.4 | 234.8 | 237.4 | 65.5 | 65.6 | 65.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26374 | 1 | 40.2 | 22638.3 | 1633 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:24 | Normal | 571.2 | 547.6 | 527.1 | 0 | 14.9 | 11.3 | 10.8 | 0 | 235 | 233.6 | 235 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18734 | 1 | 40.4 | 22640.1 | 1633 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:29 | Normal | 557.1 | 545.7 | 517.8 | 0 | 23.4 | 18.3 | 16.3 | 0 | 237 | 234.6 | 236.6 | 73.1 | 73.1 | 72.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 31088 | 1 | 41 | 22642.5 | 1634 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 2.5 | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:34 | Normal | 562.4 | 533.1 | 525.7 | 0 | 18.4 | 14.3 | 12.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 236.2 | 58 | 58 | 57.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 23437 | 1 | 41.8 | 22644.7 | 1634 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 1.8 | 2.7 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:39 | Normal | 562.1 | 537.9 | 532.3 | 0 | 13.2 | 9.8 | 9.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16351 | 1 | 41.7 | 22646.4 | 1634 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:44 | Normal | 557.6 | 535.9 | 532.3 | 0 | 11.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.6 | 38 | 37.7 | 37.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14816 | 1 | 41.1 | 22647.7 | 1634 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:49 | Normal | 564.7 | 514.9 | 536.4 | 0 | 10.5 | 8.2 | 7.1 | 0 | 233 | 231.2 | 233.2 | 34.2 | 34 | 34 | 60 | 59.99 | 60 | 13224 | 1 | 40.4 | 22648.8 | 1634 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:54 | Normal | 564.6 | 522.7 | 531 | 0 | 13.3 | 10.5 | 9.2 | 0 | 233.2 | 232 | 234.6 | 42.9 | 42.6 | 42.7 | 60 | 60 | 60 | 16578 | 1 | 40.2 | 22650 | 1634 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 09:59 | Normal | 568.9 | 551 | 536.3 | 0 | 14.5 | 10.6 | 10.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234.8 | 46.2 | 45.8 | 46 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18474 | 1 | 40.1 | 22651.5 | 1634 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:04 | Normal | 569.3 | 552 | 544.6 | 0 | 13.5 | 9.7 | 9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.8 | 42.5 | 42.3 | 42.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16610 | 1 | 40 | 22652.9 | 1634 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:09 | Normal | 564.8 | 558.6 | 538.4 | 0 | 15.4 | 12 | 12 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22376 | 1 | 40.1 | 22654.7 | 1634 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:14 | Normal | 572.7 | 562.7 | 548.1 | 0 | 14.8 | 11 | 10.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 236 | 47.9 | 47.7 | 47.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 18757 | 1 | 40 | 22656.1 | 1634 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:19 | Normal | 557 | 543.1 | 529.3 | 0 | 32.6 | 26.8 | 23.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 239 | 103.6 | 103.4 | 103.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 43287 | 1 | 40.4 | 22658.6 | 1634 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 4.4 | 5.1 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:24 | Normal | 534.5 | 539.7 | 517 | 0 | 26 | 20.9 | 19.5 | 0 | 237 | 235.6 | 237.4 | 81.7 | 81.5 | 81.3 | 59.97 | 60 | 60 | 33859 | 1 | 43.1 | 22661.7 | 1634 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:29 | Normal | 563.3 | 547.4 | 534.8 | 0 | 15.8 | 12.6 | 11.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 236.2 | 50.6 | 50.2 | 50.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21712 | 1 | 43.1 | 22663.5 | 1635 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:34 | Normal | 579.3 | 554.7 | 535.7 | 0 | 28.6 | 26 | 22.7 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.8 | 100.3 | 100.4 | 100 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 37963 | 1 | 42.8 | 22665.7 | 1635 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.5 | 5.4 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:39 | Normal | 580.5 | 554.4 | 525.3 | 0 | 23.9 | 24.6 | 21.8 | 0 | 238 | 236.6 | 239 | 91.6 | 91.5 | 90.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 36841 | 1 | 44 | 22668.7 | 1635 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 7 | 7.4 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:44 | Normal | 563.2 | 540.7 | 525.5 | 0 | 28 | 25.5 | 21.4 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 94.9 | 94.8 | 94.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 35268 | 1 | 45.2 | 22671.7 | 1635 | 7 | 7.1 | 7 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 4.6 | 5.3 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:49 | Normal | 536.4 | 523.7 | 509.9 | 0 | 32.3 | 27.1 | 23.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.2 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 40190 | 1 | 46.6 | 22675 | 1635 | 8 | 8.1 | 8 | 7.6 | 7.8 | 8 | 4.8 | 5.7 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:54 | Normal | 577.5 | 570.6 | 545.2 | 0 | 24.7 | 19.5 | 18.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 239.2 | 82.7 | 82.6 | 82.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 39647 | 1 | 48 | 22678.2 | 1635 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6 | 6.1 | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 10:59 | Normal | 577 | 563.8 | 546.7 | 0 | 26.4 | 22.5 | 18.9 | 0 | 238.2 | 235.8 | 238.8 | 83.1 | 83 | 82.8 | 59.99 | 60 | 60 | 36693 | 1 | 48.8 | 22681.3 | 1635 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 4.2 | 4 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:04 | Normal | 546.8 | 519.6 | 515.3 | 0 | 21.4 | 17.7 | 16.1 | 0 | 236.8 | 235 | 237.4 | 68.3 | 68.1 | 67.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28101 | 1 | 48.7 | 22684 | 1635 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:09 | Normal | 579.9 | 576.9 | 548.4 | 0 | 24 | 17.1 | 17.6 | 0 | 238.8 | 235 | 239 | 77.6 | 77.4 | 77.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 33655 | 1 | 48.5 | 22686.8 | 1635 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 2 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:14 | Normal | 561 | 561 | 520.3 | 0 | 28.8 | 21.3 | 21.9 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.2 | 91.2 | 91.1 | 90.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 33704 | 1 | 48.8 | 22689.6 | 1635 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 2.8 | 4 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:19 | Normal | 555.1 | 562.2 | 510.6 | 0 | 27 | 17.8 | 22.6 | 0 | 239 | 237.2 | 239 | 87.2 | 87.1 | 86.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 32134 | 1 | 49 | 22692.2 | 1635 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 2 | 3.3 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:24 | Normal | 546.5 | 560.1 | 512.4 | 0 | 29 | 18.5 | 21.4 | 0 | 238.8 | 236.2 | 239 | 86.5 | 86.3 | 86.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 34970 | 1 | 49.1 | 22695 | 1635 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 5.9 | 6.2 | 2 | 3.5 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:29 | Normal | 541.4 | 565.9 | 495.4 | 0 | 30.5 | 17.4 | 23.3 | 0 | 239 | 237.6 | 239.4 | 87.9 | 87.8 | 87.5 | 60 | 60 | 60.01 | 33054 | 1 | 49.2 | 22697.7 | 1636 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 5.8 | 6.1 | 1.9 | 2.9 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:34 | Normal | 550.3 | 584.7 | 520.5 | 0 | 28.9 | 12 | 20.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 239.2 | 77.3 | 77.1 | 76.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32046 | 1 | 49 | 22700.3 | 1636 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:39 | Normal | 543.6 | 563.2 | 519.3 | 0 | 29.8 | 19.3 | 20.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 88 | 87.9 | 87.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31366 | 1 | 48.8 | 22703 | 1636 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:44 | Normal | 556 | 592.8 | 525.7 | 0 | 29.9 | 13.5 | 21.6 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 75.1 | 75.1 | 74.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 29467 | 1 | 48.6 | 22705.6 | 1636 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:49 | Normal | 554.7 | 587.5 | 517.3 | 0 | 30.5 | 15.1 | 22.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.4 | 77.9 | 77.8 | 77.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31490 | 1 | 48.5 | 22708.2 | 1636 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 1.6 | 1.2 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:54 | Normal | 556 | 614.3 | 531 | 0 | 28.2 | 1.1 | 19.5 | 0 | 238.8 | 235.4 | 238.6 | 62.7 | 62.6 | 62.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28889 | 1 | 48.6 | 22710.7 | 1636 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.6 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 11:59 | Normal | 563.5 | 589.7 | 534.4 | 0 | 27.4 | 9.3 | 19.2 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238.8 | 73.2 | 72.9 | 72.5 | 60.01 | 60 | 60 | 26941 | 1 | 48.4 | 22713 | 1636 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.2 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:04 | Normal | 588.6 | 542.2 | 536.9 | 0 | 21.8 | 23.9 | 18.1 | 0 | 239 | 236.6 | 239 | 84.6 | 84.7 | 84 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 31231 | 1 | 48.5 | 22715.5 | 1636 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 7.3 | 7.4 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:09 | Normal | 592.9 | 562.2 | 536.7 | 0 | 20.2 | 20.5 | 19.6 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.6 | 77.9 | 77.9 | 77.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30159 | 1 | 48.7 | 22718.1 | 1636 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 6.6 | 6.8 | 2.8 | 3.6 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:14 | Normal | 612.7 | 558.7 | 535.9 | 0 | 18.9 | 28 | 24.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 67.1 | 67.1 | 66.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 32737 | 1 | 49 | 22720.8 | 1636 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 8.1 | 8.3 | 5.2 | 5.5 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:19 | Normal | 609.1 | 559.7 | 519.3 | 0 | 17 | 23.9 | 23.9 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237.4 | 70.5 | 70.5 | 70.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 35543 | 1 | 49.9 | 22723.7 | 1636 | 5.1 | 5 | 5 | 4.1 | 8.1 | 8.2 | 4.8 | 4.6 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:24 | Normal | 550.8 | 529.7 | 514.7 | 0 | 18 | 15.4 | 15.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 60.6 | 60.5 | 60.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 22596 | 1 | 50.8 | 22726.6 | 1636 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:29 | Normal | 542.8 | 532.1 | 514.2 | 0 | 18.1 | 14.2 | 12.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 56 | 55.9 | 55.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23436 | 1 | 50 | 22728.6 | 1637 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:34 | Normal | 560.8 | 539.1 | 526.5 | 0 | 12.3 | 9.7 | 9 | 0 | 234.8 | 232.2 | 234.6 | 39.9 | 40 | 39.8 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 15586 | 1 | 48.6 | 22730.2 | 1637 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:39 | Normal | 566.8 | 555.3 | 528.8 | 0 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236.6 | 68.3 | 68.3 | 68.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 26200 | 1 | 47.5 | 22731.8 | 1637 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:44 | Normal | 559.7 | 549.1 | 525 | 0 | 17.6 | 13.7 | 12.8 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.8 | 56.5 | 56.4 | 56.2 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 22464 | 1 | 47.2 | 22733.7 | 1637 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:49 | Normal | 562.4 | 550.1 | 524.6 | 0 | 21.3 | 17 | 15.7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 237.2 | 68.6 | 68.5 | 68.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27120 | 1 | 46.9 | 22735.5 | 1637 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:54 | Normal | 551.8 | 546.3 | 524.8 | 0 | 21.4 | 16.7 | 15.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.8 | 68.2 | 68 | 67.6 | 60 | 59.96 | 59.99 | 27304 | 1 | 47.2 | 22737.8 | 1637 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 12:59 | Normal | 550.4 | 547.9 | 527.4 | 0 | 20.6 | 16 | 14.8 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237.2 | 65.2 | 65.2 | 64.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26283 | 1 | 47.5 | 22740 | 1637 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:04 | Normal | 556 | 546.5 | 525.6 | 0 | 15.8 | 11.8 | 11.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 49.5 | 49.6 | 49.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 19775 | 1 | 47.4 | 22741.9 | 1637 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:09 | Normal | 565.6 | 550.6 | 533 | 0 | 19.1 | 14.2 | 13.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.6 | 60.9 | 61 | 60.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 23889 | 1 | 46.7 | 22743.7 | 1637 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:14 | Normal | 562.2 | 544.4 | 531.6 | 0 | 23.6 | 17.2 | 17.2 | 0 | 237.2 | 234.4 | 236.8 | 73.7 | 73.6 | 73.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29966 | 1 | 47 | 22746 | 1637 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:19 | Normal | 557 | 549.5 | 529.4 | 0 | 17.9 | 13 | 13.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235.2 | 56.4 | 56.4 | 56 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22451 | 1 | 47.7 | 22748.3 | 1637 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:24 | Normal | 555.8 | 558.3 | 527.3 | 0 | 21 | 14.7 | 15.3 | 0 | 235 | 233 | 235.2 | 65.2 | 65.2 | 64.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26536 | 1 | 47.5 | 22750.2 | 1637 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.1 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:29 | Normal | 557.9 | 551.3 | 528.6 | 0 | 16.2 | 11.7 | 11.6 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235 | 50.8 | 50.7 | 50.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20357 | 1 | 47.3 | 22752.1 | 1638 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:34 | Normal | 569 | 560.5 | 532.2 | 0 | 17.3 | 12.4 | 13 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235 | 55.6 | 55.5 | 55.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 21854 | 1 | 46.7 | 22753.8 | 1638 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3 | 2.2 | 2.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:39 | Normal | 569 | 555.5 | 531 | 0 | 16.8 | 12.2 | 12.4 | 0 | 235 | 233.2 | 234.8 | 53.6 | 53.7 | 53.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 21365 | 1 | 46.4 | 22755.6 | 1638 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:44 | Normal | 565.8 | 559.3 | 529.4 | 0 | 17.3 | 12.3 | 12.7 | 0 | 235.8 | 233.4 | 233.8 | 55 | 55 | 54.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 21790 | 1 | 45.9 | 22757.4 | 1638 | 4.4 | 4.5 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:49 | Normal | 567.9 | 555 | 535.1 | 0 | 19.5 | 13.8 | 14.3 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.2 | 61.1 | 61.1 | 60.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 24310 | 1 | 45.8 | 22759.4 | 1638 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 3.2 | 2.5 | 3 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:54 | Normal | 561.6 | 562.1 | 532.7 | 0 | 19.5 | 13.7 | 14.1 | 0 | 236.2 | 233.2 | 235 | 61.4 | 61.4 | 61 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24484 | 1 | 46.2 | 22761.4 | 1638 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 13:59 | Normal | 576 | 570.5 | 547 | 0 | 13.8 | 10.2 | 9.9 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 44.5 | 43.2 | 43.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17499 | 1 | 46.3 | 22763.3 | 1638 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 2 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:04 | Normal | 567.8 | 551.3 | 532.3 | 0 | 17.9 | 13 | 13.3 | 0 | 236.4 | 233.4 | 234.2 | 57.3 | 57.4 | 57 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 22780 | 1 | 46.2 | 22765.2 | 1638 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:09 | Normal | 563.2 | 548.9 | 523.4 | 0 | 19 | 13.5 | 14.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 59.6 | 59.4 | 59.1 | 60 | 60 | 59.99 | 24958 | 1 | 46.2 | 22767.1 | 1638 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:14 | Normal | 564.4 | 545.8 | 525.9 | 0 | 24.5 | 17.1 | 18.3 | 0 | 236.2 | 233.6 | 236.2 | 75.6 | 75.3 | 75.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 30397 | 1 | 46.5 | 22769.3 | 1638 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:19 | Normal | 558.9 | 552.4 | 525.2 | 0 | 21.2 | 14.6 | 15.6 | 0 | 236 | 233 | 235.6 | 65.6 | 65.5 | 65.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26296 | 1 | 47.6 | 22771.7 | 1638 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:24 | Normal | 556.8 | 542.3 | 527.4 | 0 | 18.4 | 12.4 | 13.4 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | 60 | 59.99 | 60 | 22365 | 1 | 47.7 | 22773.5 | 1638 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:29 | Normal | 560.9 | 549.4 | 530.9 | 0 | 15.9 | 10.8 | 11.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 49.3 | 49.2 | 48.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 19449 | 1 | 47.5 | 22775.3 | 1639 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:34 | Normal | 565.8 | 559.3 | 530.8 | 0 | 12.8 | 9 | 9.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 60 | 59.98 | 60 | 16019 | 1 | 46.6 | 22776.8 | 1639 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:39 | Normal | 567.7 | 562.3 | 535.1 | 0 | 13.5 | 9.3 | 9.9 | 0 | 235 | 231.4 | 233.8 | 42.9 | 42.8 | 42.5 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 16788 | 1 | 45.5 | 22778.2 | 1639 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:44 | Normal | 568.7 | 571.2 | 538.4 | 0 | 15.2 | 9.6 | 11 | 0 | 235.2 | 233 | 235.2 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18958 | 1 | 44.8 | 22779.7 | 1639 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:49 | Normal | 577.8 | 571.3 | 533.6 | 0 | 13.1 | 9 | 10.1 | 0 | 234.6 | 231.8 | 234.4 | 42.6 | 42.3 | 42.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 16727 | 1 | 44.3 | 22781 | 1639 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:54 | Normal | 568.3 | 564.8 | 536.2 | 0 | 11.1 | 7.8 | 8.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.2 | 35.6 | 35.7 | 35.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13963 | 1 | 43.7 | 22782.2 | 1639 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 14:59 | Normal | 571.8 | 572 | 540 | 0 | 18.3 | 10.8 | 13.7 | 0 | 236.6 | 234 | 235.6 | 56.3 | 56.2 | 55.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 22368 | 1 | 43.3 | 22783.7 | 1639 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:04 | Normal | 565.6 | 555.1 | 525.7 | 0 | 11.6 | 8.3 | 8.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.6 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14612 | 1 | 43.8 | 22785.5 | 1639 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:09 | Normal | 582.6 | 561.8 | 536.4 | 0 | 14 | 9.2 | 10.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.4 | 44.6 | 44.6 | 44.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16846 | 1 | 43.3 | 22786.6 | 1639 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:14 | Normal | 569.4 | 559.9 | 535.7 | 0 | 11.1 | 7.8 | 8.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 35.7 | 35.6 | 35.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13958 | 1 | 42.9 | 22788 | 1639 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:19 | Normal | 570.8 | 562.4 | 535.6 | 0 | 10.4 | 7.1 | 7.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.8 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13173 | 1 | 42.2 | 22789.2 | 1639 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:24 | Normal | 569.8 | 551.2 | 533.3 | 0 | 7.9 | 5.5 | 5.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.2 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 10052 | 1 | 41.4 | 22790.1 | 1639 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:29 | Normal | 571.3 | 504.2 | 530.7 | 0 | 6.8 | 5.1 | 4.9 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 60 | 8767 | 1 | 40.8 | 22790.9 | 1640 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:34 | Normal | 564.9 | 479.1 | 533.7 | 0 | 6 | 4.8 | 4.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 20.1 | 20.3 | 20 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7834 | 1 | 40 | 22791.6 | 1640 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:39 | Normal | 570.5 | 467.2 | 531.6 | 0 | 5 | 4 | 3.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6686 | 1 | 39.7 | 22792.2 | 1640 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:44 | Normal | 564.4 | 458.4 | 524.3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5764 | 1 | 39.2 | 22792.7 | 1640 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:49 | Normal | 563.6 | 464.3 | 538.3 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6025 | 1 | 38.7 | 22793.2 | 1640 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:54 | Normal | 569.5 | 479.7 | 530.4 | 0 | 3.8 | 3 | 2.8 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 13.1 | 13.2 | 13 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5224 | 1 | 38.4 | 22793.7 | 1640 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 15:59 | Normal | 564.3 | 452.3 | 527.3 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.2 | 12.2 | 12.4 | 12 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4824 | 1 | 38 | 22794.1 | 1640 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:04 | Normal | 563.5 | 480.9 | 530.4 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4239 | 1 | 37.6 | 22794.5 | 1640 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:09 | Normal | 544.1 | 472.2 | 516.1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2478 | 1 | 37.3 | 22794.8 | 1640 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:14 | Normal | 534 | 448.2 | 524 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 231 | 229.4 | 230.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1675 | 1 | 36.8 | 22794.9 | 1640 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:19 | Normal | 518.2 | 436.1 | 503.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1729 | 1 | 36.2 | 22795.1 | 1640 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:24 | Normal | 542 | 474.3 | 512.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1577 | 1 | 35.6 | 22795.2 | 1640 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:29 | Normal | 551.2 | 425.1 | 498.5 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1667 | 1 | 34.9 | 22795.3 | 1641 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:34 | Normal | 531.9 | 515.3 | 524.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1439 | 1 | 34.4 | 22795.5 | 1641 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:39 | Normal | 545.3 | 485.4 | 509.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1250 | 1 | 34 | 22795.6 | 1641 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:44 | Normal | 530.3 | 468.3 | 506.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1106 | 1 | 33.7 | 22795.7 | 1641 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:49 | Normal | 522.3 | 485.4 | 492.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.2 | 230.2 | 232 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 886 | 1 | 33.4 | 22795.8 | 1641 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:54 | Normal | 540.3 | 481.3 | 500.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 728 | 1 | 33.1 | 22795.8 | 1641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 16:59 | Normal | 531.1 | 481.6 | 495.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 2 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 663 | 1 | 32.9 | 22795.9 | 1641 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:04 | Normal | 523.3 | 401.4 | 501.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 548 | 1 | 32.7 | 22795.9 | 1641 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:09 | Normal | 501.9 | 375.4 | 466.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 490 | 1 | 32.4 | 22796 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:14 | Normal | 511.4 | 224.2 | 408.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 396 | 1 | 32.3 | 22796 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:19 | Normal | 451.5 | 226.9 | 471.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 297 | 1 | 32.3 | 22796 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:24 | Normal | 430.6 | 199.8 | 443.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 246 | 1 | 32.4 | 22796.1 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:29 | Normal | 478.6 | 200.5 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 252 | 1 | 32.4 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:34 | Normal | 476.7 | 200.7 | 434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 219 | 1 | 32.3 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:39 | Normal | 331 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 87 | 1 | 32.1 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:44 | Normal | 200.6 | 199.7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 73 | 1 | 32.1 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:49 | Normal | 199.9 | 200.1 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 81 | 1 | 31.9 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:54 | Normal | 199.9 | 199.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 53 | 1 | 31.8 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 17:59 | Normal | 199.1 | 197.9 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 31.7 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 18:04 | Normal | 196.4 | 185.8 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 31.6 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 18:09 | Normal | 210.1 | 192.4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15 | 1 | 31.5 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 18:14 | Normal | 207.2 | 204.5 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17 | 1 | 31.4 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-19 18:19 | Normal | 197.6 | 197.2 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 13 | 1 | 31.3 | 22796.1 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0