## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-11 05:51 | Wait | 540.6 | 540.2 | 540.2 | 540 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 5.5 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 05:51 | Wait | 543.1 | 542.7 | 542.6 | 542.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 6.7 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 05:51 | Wait | 545.3 | 544.9 | 545 | 544.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 8.6 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 267
2026-05-11 05:52 | Wait | 545.3 | 544.9 | 545.1 | 544.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 11.1 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 267
2026-05-11 05:53 | Wait | 548.6 | 548.1 | 548.1 | 547.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 13.1 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 267
2026-05-11 05:54 | Wait | 553.9 | 553.4 | 553.5 | 553.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 14.7 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 267
2026-05-11 05:55 | Normal | 552.8 | 552.2 | 542.7 | 551.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 232 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 15.9 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 1.802 | 265 | 264
2026-05-11 05:56 | Normal | 507.1 | 546.9 | 549.4 | 498.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 232 | 231.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 16.7 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.001 | 1.957 | 265 | 264
2026-05-11 05:57 | Normal | 498 | 552.3 | 544 | 552.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 17.4 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 1.751 | 265 | 264
2026-05-11 05:58 | Normal | 511.9 | 565.3 | 528 | 520.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 232 | 230.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 18 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.002 | 1.034 | 265 | 264
2026-05-11 05:59 | Normal | 528.9 | 556.8 | 536.9 | 546.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230 | 232.2 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 18.6 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.001 | 1.799 | 265 | 264
2026-05-11 06:00 | Normal | 557.7 | 528.5 | 540.9 | 554.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 231.2 | 231.6 | 231 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7 | 1 | 19.1 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.004 | 1.957 | 265 | 264
2026-05-11 06:01 | Normal | 551.9 | 536.6 | 544.8 | 543.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 232 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6 | 1 | 19.6 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.034 | 1.931 | 265 | 264
2026-05-11 06:02 | Normal | 529 | 571.6 | 521.1 | 555.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 46 | 1 | 19.4 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0.045 | 1.763 | 265 | 264
2026-05-11 06:03 | Normal | 545.9 | 550.5 | 561.9 | 535.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231 | 230.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 22 | 1 | 15.2 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.192 | 1.731 | 265 | 264
2026-05-11 06:04 | Normal | 569.2 | 571.9 | 574.8 | 551.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231.2 | 230.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 58 | 1 | 17.5 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.136 | 1.758 | 265 | 264
2026-05-11 06:05 | Normal | 565.9 | 528.6 | 530.8 | 570.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 214 | 1 | 18.7 | 47249.4 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.411 | 1.652 | 265 | 264
2026-05-11 06:06 | Normal | 547.8 | 567.7 | 577 | 537.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 231 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 310 | 1 | 19.7 | 47249.4 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.556 | 1.728 | 265 | 264
2026-05-11 06:07 | Normal | 533.6 | 558.9 | 580.8 | 570.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230 | 231 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 316 | 1 | 17.1 | 47249.4 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.55 | 1.667 | 265 | 264
2026-05-11 06:08 | Normal | 552 | 546.7 | 558.9 | 563.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.6 | 231 | 230.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 457 | 1 | 16.1 | 47249.4 | 2448 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.722 | 1.753 | 265 | 264
2026-05-11 06:09 | Normal | 544.9 | 566.5 | 580.9 | 569.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 230.8 | 230.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 521 | 1 | 18.1 | 47249.4 | 2448 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.736 | 1.688 | 265 | 264
2026-05-11 06:10 | Normal | 567 | 581.9 | 556.1 | 570.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230 | 231 | 230.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 634 | 1 | 19.4 | 47249.4 | 2448 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.838 | 1.716 | 265 | 264
2026-05-11 06:11 | Normal | 546.3 | 563.1 | 554.6 | 581.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.2 | 230.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 756 | 1 | 17.7 | 47249.4 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.839 | 1.691 | 265 | 264
2026-05-11 06:12 | Normal | 551 | 556.8 | 570.8 | 588.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 231.4 | 231 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 800 | 1 | 15.5 | 47249.4 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.855 | 1.704 | 265 | 264
2026-05-11 06:13 | Normal | 570.5 | 566.6 | 566 | 564.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 231 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 916 | 1 | 18 | 47249.5 | 2448 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.872 | 1.74 | 265 | 264
2026-05-11 06:14 | Normal | 571.1 | 556.6 | 565.5 | 582.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 231 | 230.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 887 | 1 | 19.4 | 47249.5 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.882 | 1.76 | 265 | 264
2026-05-11 06:15 | Normal | 546.4 | 563.8 | 571.8 | 554.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 230.2 | 231.2 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 895 | 1 | 17.4 | 47249.5 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.873 | 1.634 | 265 | 264
2026-05-11 06:16 | Normal | 550 | 560.8 | 581.1 | 553.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 231.2 | 231.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 904 | 1 | 15.4 | 47249.5 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.88 | 1.73 | 265 | 264
2026-05-11 06:17 | Normal | 568.9 | 556.7 | 553.6 | 579.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 231.4 | 230 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 925 | 1 | 18 | 47249.5 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.876 | 1.65 | 265 | 264
2026-05-11 06:18 | Normal | 569.8 | 560.7 | 558.9 | 565.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 229.8 | 231.8 | 231 | 2.9 | 3 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 927 | 1 | 19.5 | 47249.5 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.878 | 1.688 | 265 | 264
2026-05-11 06:19 | Normal | 547.7 | 558.6 | 543.8 | 577.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 231 | 230.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 987 | 1 | 17.1 | 47249.6 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.88 | 1.743 | 265 | 264
2026-05-11 06:20 | Normal | 577.6 | 546.7 | 548.9 | 561.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 229.8 | 230.8 | 231 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60 | 986 | 1 | 15.5 | 47249.6 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.874 | 1.765 | 265 | 264
2026-05-11 06:21 | Normal | 578 | 560.8 | 577.4 | 568.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 935 | 1 | 18.2 | 47249.6 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.878 | 1.735 | 265 | 264
2026-05-11 06:22 | Normal | 566.2 | 573.9 | 575.9 | 591.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 231.6 | 230.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 953 | 1 | 19.8 | 47249.6 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.855 | 1.746 | 265 | 264
2026-05-11 06:23 | Normal | 574.4 | 541.5 | 580.2 | 566.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 231 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 905 | 1 | 16.6 | 47249.6 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.873 | 1.746 | 265 | 264
2026-05-11 06:24 | Normal | 552.5 | 554.1 | 576.7 | 550.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.2 | 230.8 | 230.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 916 | 1 | 15.8 | 47249.6 | 2448 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.874 | 1.739 | 265 | 264
2026-05-11 06:25 | Normal | 586.7 | 563.9 | 537.9 | 556.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 229.6 | 230.6 | 229.4 | 2.8 | 3 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 947 | 1 | 18.3 | 47249.6 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.882 | 1.713 | 265 | 264
2026-05-11 06:26 | Normal | 585.5 | 548.7 | 547.9 | 567.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 229.6 | 230.6 | 231.4 | 3 | 3 | 3.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 983 | 1 | 19.9 | 47249.7 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.877 | 1.758 | 265 | 264
2026-05-11 06:27 | Normal | 597.8 | 569.6 | 552.6 | 552.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 230.6 | 230.8 | 230.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1061 | 1 | 16.4 | 47249.7 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.882 | 1.675 | 265 | 264
2026-05-11 06:28 | Normal | 595.5 | 559.8 | 577.9 | 567.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 230.4 | 232 | 231 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1088 | 1 | 15.9 | 47249.7 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.881 | 1.622 | 265 | 264
2026-05-11 06:29 | Normal | 601.3 | 562.7 | 548.9 | 571.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1097 | 1 | 18.4 | 47249.7 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.88 | 1.596 | 265 | 264
2026-05-11 06:30 | Normal | 601.8 | 569.8 | 582.9 | 565.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 230.8 | 231.4 | 231 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1065 | 1 | 20 | 47249.7 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.888 | 1.637 | 265 | 264
2026-05-11 06:31 | Normal | 606.6 | 570 | 585.5 | 585.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 230.6 | 231 | 231 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1036 | 1 | 16.3 | 47249.8 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.878 | 1.714 | 265 | 264
2026-05-11 06:32 | Normal | 577.8 | 558.6 | 561.9 | 577.3 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 229.8 | 231.2 | 231.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1044 | 1 | 15.6 | 47249.8 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.88 | 1.731 | 265 | 264
2026-05-11 06:33 | Normal | 585.8 | 578.6 | 544.9 | 555.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231 | 231.4 | 231.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1103 | 1 | 18.3 | 47249.8 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.889 | 1.62 | 265 | 264
2026-05-11 06:34 | Normal | 593.9 | 570.9 | 577.9 | 568.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 230 | 231.4 | 230.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1219 | 1 | 20 | 47249.8 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.911 | 1.733 | 265 | 264
2026-05-11 06:35 | Normal | 618.9 | 588.6 | 555 | 570.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 232.2 | 233.4 | 232.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1298 | 1 | 16.5 | 47249.8 | 2449 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.903 | 1.709 | 265 | 264
2026-05-11 06:36 | Normal | 617.8 | 564.8 | 582 | 567.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1 | 233.2 | 233.6 | 233 | 4 | 4 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1360 | 1 | 15 | 47249.8 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.91 | 1.634 | 265 | 264
2026-05-11 06:37 | Normal | 594.2 | 575.9 | 583.5 | 573.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 233 | 233.6 | 232.8 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1424 | 1 | 18 | 47249.9 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.91 | 1.666 | 265 | 264
2026-05-11 06:38 | Normal | 607 | 561.5 | 603.9 | 590.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 232.4 | 232.2 | 233 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1498 | 1 | 19.8 | 47249.9 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.914 | 1.746 | 265 | 264
2026-05-11 06:39 | Normal | 596.8 | 552.7 | 575.8 | 582.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 232.8 | 233.6 | 233.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1483 | 1 | 17 | 47249.9 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.925 | 1.723 | 265 | 264
2026-05-11 06:40 | Normal | 607.1 | 555.6 | 579 | 588.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1551 | 1 | 15.3 | 47249.9 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.921 | 1.603 | 265 | 264
2026-05-11 06:41 | Normal | 621.3 | 583.8 | 593.3 | 596.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 230.6 | 231.6 | 232 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1714 | 1 | 17.2 | 47250 | 2449 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.926 | 1.711 | 265 | 264
2026-05-11 06:42 | Normal | 590.8 | 564.7 | 570.2 | 595.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 232 | 232.4 | 233 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1806 | 1 | 19.3 | 47250 | 2449 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.929 | 1.744 | 265 | 264
2026-05-11 06:43 | Normal | 619.2 | 580.7 | 584.1 | 606.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 231 | 232.4 | 232.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1871 | 1 | 18 | 47250 | 2449 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.932 | 1.73 | 265 | 264
2026-05-11 06:44 | Normal | 613.4 | 578.2 | 549.1 | 602 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 231.4 | 233 | 232.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2058 | 1 | 15.9 | 47250.1 | 2449 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0.937 | 1.594 | 265 | 264
2026-05-11 06:45 | Normal | 645.5 | 581.6 | 590.2 | 586.5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 232 | 232.6 | 231.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2230 | 1 | 15 | 47250.1 | 2449 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.935 | 1.559 | 265 | 264
2026-05-11 06:46 | Normal | 622.6 | 583.8 | 593.8 | 596.3 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 6.7 | 6.7 | 7 | 60 | 60 | 60 | 2343 | 1 | 18.2 | 47250.1 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.939 | 1.683 | 265 | 264
2026-05-11 06:47 | Normal | 616.3 | 585.6 | 583.9 | 585.3 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 5.9 | 6 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2046 | 1 | 20 | 47250.2 | 2449 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0.932 | 1.746 | 265 | 264
2026-05-11 06:48 | Normal | 618.9 | 573 | 577.5 | 579.9 | 1.1 | 1.8 | 1 | 1.8 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2360 | 1 | 16.8 | 47250.2 | 2449 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0.941 | 1.725 | 265 | 264
2026-05-11 06:49 | Normal | 632.8 | 585.7 | 600.2 | 584.2 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 232 | 232.4 | 232.4 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2817 | 1 | 15.5 | 47250.3 | 2449 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0.945 | 1.731 | 265 | 264
2026-05-11 06:50 | Normal | 620.3 | 593.5 | 594.1 | 594.1 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 232.8 | 233 | 233 | 9 | 9 | 9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3102 | 1 | 16 | 47250.3 | 2449 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.948 | 1.71 | 265 | 264
2026-05-11 06:51 | Normal | 642.3 | 595.6 | 599.7 | 607.1 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3262 | 1 | 18.6 | 47250.4 | 2449 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.948 | 1.672 | 265 | 264
2026-05-11 06:52 | Normal | 633.8 | 589 | 613.1 | 592.7 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 232.4 | 233 | 232.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3116 | 1 | 19.3 | 47250.4 | 2449 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.947 | 1.677 | 265 | 264
2026-05-11 06:53 | Normal | 619.7 | 602.6 | 598.5 | 590 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 232.8 | 232.8 | 233.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3396 | 1 | 16.6 | 47250.5 | 2449 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.948 | 1.664 | 265 | 264
2026-05-11 06:54 | Normal | 633.1 | 591.7 | 601 | 593.5 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 2.6 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 12 | 12 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4160 | 1 | 15.6 | 47250.5 | 2449 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.949 | 1.661 | 265 | 264
2026-05-11 06:59 | Normal | 631.3 | 604.1 | 580.1 | 603.7 | 2.4 | 3.9 | 1.5 | 3.1 | 231.8 | 233 | 232.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5108 | 1 | 16 | 47250.9 | 2449 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:04 | Normal | 538 | 598.8 | 608.8 | 590.5 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 2.5 | 232.6 | 233.2 | 233 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60 | 60 | 60 | 4870 | 1 | 19.7 | 47251.4 | 2449 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:09 | Normal | 485.3 | 608.9 | 626.2 | 609.8 | 6.1 | 4.9 | 1.5 | 3.7 | 232.8 | 233.6 | 233.2 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7995 | 1 | 15.4 | 47251.9 | 2449 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:14 | Normal | 519.5 | 608.7 | 581.1 | 599.4 | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 4.1 | 232.8 | 233.6 | 233.2 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 9137 | 1 | 15.4 | 47252.6 | 2449 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:19 | Normal | 532.7 | 588.9 | 460.5 | 599.4 | 7.1 | 7.5 | 3.8 | 4.8 | 233 | 233.4 | 232.2 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11287 | 1 | 15.8 | 47253.4 | 2449 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:24 | Normal | 543.5 | 591.6 | 437 | 599.5 | 5.4 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 232.4 | 233.6 | 233.4 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9107 | 1 | 16.2 | 47254.2 | 2449 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:29 | Normal | 555.9 | 590.7 | 472.9 | 583.4 | 7.1 | 7.3 | 4.8 | 5 | 234 | 233.2 | 234.8 | 31 | 31 | 30.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12644 | 1 | 16.7 | 47255.2 | 2450 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:34 | Normal | 568 | 598.7 | 505.4 | 597.5 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 4.6 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 11538 | 1 | 17.1 | 47256.1 | 2450 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:39 | Normal | 594.9 | 595.6 | 546.9 | 598.1 | 8.1 | 8.3 | 5.3 | 5.8 | 233.8 | 234.2 | 235 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14035 | 1 | 17.6 | 47257.1 | 2450 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:44 | Normal | 600 | 594.6 | 555.7 | 597.2 | 7.9 | 8.2 | 5.5 | 5.8 | 234.4 | 234 | 234.2 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14394 | 1 | 18 | 47258.2 | 2450 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:49 | Normal | 589.9 | 581.8 | 561.4 | 602.8 | 8.8 | 9 | 6.1 | 6.2 | 234.8 | 234 | 234 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 15874 | 1 | 18.6 | 47259.4 | 2450 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:54 | Normal | 592.3 | 586.8 | 571.8 | 598 | 8.2 | 8.5 | 6 | 6.1 | 233.4 | 234.2 | 234.4 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14966 | 1 | 19.3 | 47260.8 | 2450 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 07:59 | Normal | 590.3 | 580.9 | 568.9 | 596.2 | 10.6 | 10.7 | 7.8 | 8 | 235.6 | 235.2 | 234.8 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20045 | 1 | 19.2 | 47262.4 | 2450 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:04 | Normal | 573.7 | 583.6 | 558.7 | 588.3 | 10.1 | 10.2 | 7.6 | 7.8 | 233.2 | 232.8 | 233.4 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 19195 | 1 | 18.6 | 47264 | 2450 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:09 | Normal | 578.1 | 574.8 | 570.9 | 593.2 | 11.3 | 11.6 | 8.6 | 8.8 | 233.2 | 233 | 233.8 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 21654 | 1 | 19.3 | 47265.8 | 2450 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:14 | Normal | 579.1 | 574.8 | 587.2 | 583.5 | 11.8 | 12.1 | 8.9 | 9.3 | 232.8 | 231.6 | 232 | 57.3 | 57.1 | 56.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22594 | 1 | 20.4 | 47267.6 | 2450 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:19 | Normal | 578 | 577.9 | 568.8 | 590.2 | 12 | 12.1 | 9.5 | 9.8 | 232.6 | 231.8 | 232 | 58.9 | 58.8 | 58.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23347 | 1 | 22.3 | 47269.4 | 2450 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:24 | Normal | 581.3 | 569.9 | 579.1 | 581.7 | 11.8 | 12.1 | 9.3 | 9.8 | 233 | 232.6 | 233.2 | 58.5 | 58.1 | 58 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 23061 | 1 | 23.1 | 47271.3 | 2450 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:29 | Normal | 587.1 | 570.9 | 572.5 | 582.9 | 12.8 | 13.2 | 10.6 | 10.8 | 234.8 | 233 | 233.4 | 64.2 | 63.8 | 63.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 25258 | 1 | 24.5 | 47273.3 | 2451 | 4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:34 | Normal | 581 | 575.7 | 579.5 | 581.7 | 13.8 | 14 | 11.1 | 11.7 | 234.6 | 233.6 | 233.4 | 68.7 | 68.4 | 68.2 | 60 | 60 | 60 | 27108 | 1 | 25.6 | 47275.5 | 2451 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:39 | Normal | 575.6 | 576.2 | 562.7 | 582 | 13.7 | 14 | 11.5 | 11.8 | 234.4 | 233 | 234.4 | 68.2 | 67.7 | 67.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 26893 | 1 | 26.5 | 47277.7 | 2451 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:44 | Normal | 577.1 | 570.9 | 572.2 | 580.6 | 13.1 | 13.5 | 11 | 11.3 | 234.4 | 232.4 | 234.2 | 66 | 65.7 | 65.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 26065 | 1 | 27 | 47279.8 | 2451 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:49 | Normal | 571 | 562.7 | 575.8 | 567.4 | 13.7 | 14 | 11.4 | 12 | 235.8 | 232.4 | 233.8 | 67.9 | 67.4 | 67.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26731 | 1 | 27.4 | 47282 | 2451 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:54 | Normal | 574.7 | 569.5 | 568 | 572.4 | 14.2 | 14.4 | 12.1 | 12.7 | 234.6 | 233.6 | 234.8 | 71.1 | 70.7 | 70.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28556 | 1 | 27.8 | 47284.4 | 2451 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 08:59 | Normal | 574.2 | 571.8 | 578 | 575.3 | 14.2 | 14.7 | 12.1 | 12.8 | 234.4 | 233.2 | 235.2 | 72.5 | 71.9 | 71.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 28907 | 1 | 28 | 47286.8 | 2451 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:04 | Normal | 571.9 | 567.9 | 568.2 | 575.7 | 15.2 | 15.4 | 13.2 | 13.5 | 234 | 232.4 | 234.4 | 76.8 | 76.3 | 75.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30425 | 1 | 28 | 47289.2 | 2451 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:09 | Normal | 571.1 | 565.9 | 566.5 | 568 | 15.6 | 16 | 13.6 | 14.2 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 78.6 | 78.2 | 77.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31423 | 1 | 27.9 | 47291.7 | 2451 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 5 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:14 | Normal | 564.5 | 560.5 | 568.9 | 571.4 | 16.3 | 16.3 | 14.1 | 14.6 | 236 | 233.2 | 235.2 | 80.6 | 80.2 | 79.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 32214 | 1 | 28.1 | 47294.4 | 2451 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:19 | Normal | 566.2 | 565 | 561.2 | 566.5 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.9 | 236.2 | 234 | 235.6 | 81.6 | 81.3 | 81 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32448 | 1 | 28.4 | 47297.1 | 2451 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:24 | Normal | 564.1 | 560.9 | 555 | 567.2 | 16.6 | 16.8 | 15 | 15.3 | 235.4 | 234 | 235.4 | 82.9 | 82.4 | 82.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 33075 | 1 | 28.6 | 47299.8 | 2451 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:29 | Normal | 558.8 | 562.6 | 561.8 | 564.2 | 17.1 | 17.2 | 15.3 | 15.5 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 84.6 | 84.4 | 84.1 | 60 | 60.01 | 60 | 33766 | 1 | 28.9 | 47302.6 | 2452 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:34 | Normal | 566.2 | 560.4 | 563.7 | 566.5 | 17 | 17.4 | 15.5 | 16 | 235.4 | 233.2 | 235 | 86.2 | 85.5 | 85.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34339 | 1 | 29.2 | 47305.4 | 2452 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:39 | Normal | 563.6 | 555.6 | 556.8 | 563.1 | 17.6 | 17.7 | 15.9 | 16.3 | 236.8 | 233.6 | 235 | 87.5 | 86.8 | 86.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34851 | 1 | 29.6 | 47308.3 | 2452 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 5.2 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:44 | Normal | 554.8 | 559.6 | 554.9 | 557.3 | 18 | 17.9 | 16.3 | 16.9 | 235.4 | 232.2 | 235.2 | 89.3 | 88.8 | 88.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35505 | 1 | 29.9 | 47311.3 | 2452 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:49 | Normal | 562.8 | 554.5 | 555.1 | 563.6 | 18 | 18.4 | 16.7 | 17.1 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 90.1 | 89.6 | 89.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 35881 | 1 | 30.3 | 47314.2 | 2452 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:54 | Normal | 555.4 | 553.2 | 556.7 | 554.1 | 18.3 | 18.4 | 16.8 | 17.5 | 235.8 | 233.8 | 235.8 | 91.2 | 90.8 | 90.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 36355 | 1 | 30.8 | 47317.2 | 2452 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 09:59 | Normal | 549.7 | 550.4 | 553 | 553.2 | 17.6 | 17.6 | 16.3 | 16.8 | 235 | 233.8 | 235.4 | 87.4 | 86.7 | 86.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 35057 | 1 | 31 | 47320.2 | 2452 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:04 | Normal | 555.8 | 553.6 | 549.8 | 551 | 18.3 | 18.6 | 17.3 | 17.8 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 92.7 | 92 | 91.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 36919 | 1 | 31.4 | 47323.2 | 2452 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6 | 6.1 | 0 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:09 | Normal | 546.4 | 540 | 550.8 | 550.8 | 18.8 | 19.1 | 17.9 | 18 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 93.6 | 93.1 | 92.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37468 | 1 | 31.9 | 47326.3 | 2452 | 6 | 5.8 | 6 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:14 | Normal | 546.4 | 548.1 | 550.6 | 552 | 19 | 19 | 18 | 18.3 | 236.6 | 233.8 | 235.6 | 94.7 | 94.2 | 94 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37778 | 1 | 32.4 | 47329.4 | 2452 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:19 | Normal | 547.9 | 543.5 | 547.2 | 556.6 | 19.2 | 19.3 | 18.3 | 18.5 | 236 | 235 | 236 | 95.7 | 95.1 | 94.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 38432 | 1 | 32.8 | 47332.6 | 2452 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:24 | Normal | 546.7 | 542.5 | 541.7 | 552 | 19.2 | 19.3 | 18.7 | 18.6 | 236.2 | 233.4 | 235.8 | 96.1 | 95.6 | 95.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 38322 | 1 | 33.4 | 47335.8 | 2452 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:29 | Normal | 547.1 | 548 | 549.2 | 548.6 | 19.3 | 19.5 | 18.7 | 18.9 | 235.6 | 234 | 236.4 | 97.3 | 96.7 | 96.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 38963 | 1 | 33.7 | 47339 | 2453 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:34 | Normal | 541.2 | 539.3 | 546.4 | 545.1 | 19.6 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 235.8 | 233.2 | 235.4 | 98.6 | 98.1 | 97.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 39449 | 1 | 34.2 | 47342.3 | 2453 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:39 | Normal | 545.2 | 545.9 | 544.1 | 553.4 | 19.5 | 19.8 | 19.4 | 19 | 236 | 233 | 234.6 | 99.1 | 98.6 | 98.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 39670 | 1 | 34.5 | 47345.5 | 2453 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:44 | Normal | 545.2 | 544 | 539.1 | 542.5 | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.8 | 236 | 234 | 235.6 | 100.1 | 99.4 | 99.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 40034 | 1 | 34.8 | 47348.8 | 2453 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:49 | Normal | 542.2 | 540.9 | 544.3 | 541.6 | 19.8 | 20.3 | 19.5 | 20 | 236.8 | 234 | 235.6 | 100.4 | 99.8 | 99.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 40201 | 1 | 35.1 | 47352.1 | 2453 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:54 | Normal | 545.7 | 541.4 | 539 | 544.5 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 234.8 | 233.4 | 236 | 99 | 98.5 | 98 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 38399 | 1 | 35.7 | 47355.5 | 2453 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 10:59 | Normal | 543.1 | 538.9 | 536.4 | 536.7 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20.9 | 235.6 | 234 | 235.4 | 103.4 | 102.8 | 102.4 | 60 | 60 | 60 | 41340 | 1 | 36.1 | 47358.9 | 2453 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:04 | Normal | 542 | 541.7 | 534.2 | 537.6 | 21.2 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 236.8 | 234.8 | 236 | 107.6 | 106.9 | 106.4 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 43130 | 1 | 36.6 | 47362.4 | 2453 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:09 | Normal | 537.6 | 537.6 | 534.7 | 536.2 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 235.8 | 232.4 | 235.8 | 109.4 | 108.6 | 108.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 43749 | 1 | 37.4 | 47366 | 2453 | 7 | 6.9 | 7 | 0.5 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:14 | Normal | 533.1 | 536.9 | 526.3 | 533.5 | 20.8 | 21 | 21.3 | 21.3 | 236 | 233 | 234.8 | 104.4 | 103.6 | 103.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 41835 | 1 | 38 | 47369.6 | 2453 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:19 | Normal | 537.1 | 533.9 | 533.8 | 537.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 236.4 | 233.2 | 235.2 | 102 | 101.3 | 101 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40808 | 1 | 38.2 | 47373 | 2453 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:24 | Normal | 535 | 538.6 | 530.2 | 530.7 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.8 | 236.2 | 233 | 236.2 | 100.9 | 100.2 | 99.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40368 | 1 | 38.4 | 47376.4 | 2453 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:29 | Normal | 537.2 | 531.9 | 524.9 | 536.3 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 236.4 | 234.2 | 236 | 100.5 | 99.9 | 99.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 40299 | 1 | 38.6 | 47379.7 | 2454 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:34 | Normal | 532.7 | 539.9 | 524.6 | 533.1 | 19.9 | 20 | 20.6 | 20.8 | 236.2 | 233.8 | 236.2 | 100.4 | 99.9 | 99.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40275 | 1 | 38.5 | 47383.1 | 2454 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:39 | Normal | 527.7 | 533.5 | 528.7 | 539.1 | 20 | 20 | 20.7 | 20.6 | 237.4 | 234.4 | 235.4 | 100.3 | 99.6 | 99.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40272 | 1 | 38.6 | 47386.4 | 2454 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:44 | Normal | 533.4 | 530.2 | 531.1 | 532.9 | 19.7 | 19.9 | 20.5 | 20.9 | 236 | 233.6 | 236 | 100.6 | 99.9 | 99.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40149 | 1 | 38.8 | 47389.8 | 2454 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:49 | Normal | 534.7 | 532.5 | 526.5 | 536.8 | 19.6 | 19.8 | 20.7 | 20.8 | 236 | 233.2 | 235 | 100.2 | 99.5 | 99.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 40019 | 1 | 39.1 | 47393.1 | 2454 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:54 | Normal | 530.5 | 525.2 | 522.4 | 526.7 | 19.7 | 20 | 20.8 | 21 | 236.6 | 234.4 | 236.4 | 99.4 | 98.8 | 98.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39961 | 1 | 39.1 | 47396.5 | 2454 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 11:59 | Normal | 533.9 | 528.7 | 528.3 | 527.7 | 19.5 | 19.6 | 20.6 | 21.1 | 235.8 | 233.8 | 235.6 | 99.1 | 98.5 | 98.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 39755 | 1 | 39.1 | 47399.8 | 2454 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:04 | Normal | 533 | 523.9 | 527.1 | 525.5 | 19.3 | 19.6 | 20.4 | 21 | 235.4 | 233.6 | 235.6 | 98.6 | 97.9 | 97.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39504 | 1 | 39.1 | 47403.1 | 2454 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:09 | Normal | 533.2 | 528.3 | 522.5 | 525.7 | 19.2 | 19.4 | 20.6 | 21 | 235.2 | 233.2 | 235 | 98.4 | 97.8 | 97.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 39341 | 1 | 39.1 | 47406.4 | 2454 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:14 | Normal | 533.4 | 534.2 | 523.6 | 530 | 19.1 | 19.2 | 20.7 | 20.6 | 236 | 234 | 234.8 | 98 | 97.5 | 97 | 60.02 | 60 | 60.01 | 39227 | 1 | 39.1 | 47409.7 | 2454 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:19 | Normal | 537.2 | 528.8 | 526 | 529.2 | 18.8 | 19.3 | 20.3 | 20.6 | 236.6 | 233.6 | 234.6 | 97.5 | 97 | 96.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 39056 | 1 | 39.1 | 47412.9 | 2454 | 6 | 5.9 | 6 | 0.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:24 | Normal | 533.7 | 535.5 | 527.7 | 524.3 | 18.8 | 19 | 20.3 | 20.7 | 236.4 | 233.8 | 235.8 | 96.8 | 96.4 | 95.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 38839 | 1 | 39 | 47416.2 | 2454 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:29 | Normal | 527.3 | 528 | 526 | 529.5 | 18.9 | 19 | 20.3 | 20.6 | 237 | 234 | 235.4 | 96.3 | 95.8 | 95.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 38662 | 1 | 38.9 | 47419.4 | 2455 | 6 | 5.8 | 6 | 0.6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:34 | Normal | 531.5 | 531.3 | 523.5 | 524.7 | 18.5 | 18.8 | 20.4 | 20.8 | 237.2 | 234.4 | 235.6 | 95.8 | 95.1 | 94.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 38412 | 1 | 38.9 | 47422.6 | 2455 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 6 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:39 | Normal | 536.1 | 532.8 | 531.6 | 533.9 | 18.3 | 18.5 | 20 | 20.5 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 95.1 | 94.6 | 94.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 38013 | 1 | 38.7 | 47425.8 | 2455 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 0.5 | 6 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:44 | Normal | 535.2 | 530.8 | 526 | 530.8 | 18.1 | 18.3 | 20.1 | 20.3 | 237.2 | 234.6 | 235.8 | 94 | 93.7 | 93.2 | 60 | 60 | 60 | 37715 | 1 | 38.6 | 47429 | 2455 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:49 | Normal | 532 | 535.8 | 528.3 | 532.6 | 18 | 18 | 19.8 | 20.2 | 236.6 | 234.4 | 236.2 | 93.3 | 92.8 | 92.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37413 | 1 | 38.6 | 47432.1 | 2455 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:54 | Normal | 540.5 | 533.2 | 529.4 | 531.7 | 17.5 | 17.9 | 19.8 | 20.2 | 237.4 | 234.4 | 236.6 | 92.7 | 92.2 | 91.7 | 60.01 | 60 | 60 | 37173 | 1 | 38.5 | 47435.2 | 2455 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 12:59 | Normal | 532.6 | 537.3 | 522.6 | 531.2 | 17.5 | 17.6 | 19.7 | 19.8 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 91.4 | 91 | 90.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 36724 | 1 | 38.3 | 47438.3 | 2455 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:04 | Normal | 535.6 | 537.4 | 532.1 | 538.4 | 17 | 17.3 | 19.3 | 19.4 | 236.6 | 234.4 | 236.4 | 90.2 | 89.6 | 89.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 36123 | 1 | 38 | 47441.3 | 2455 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:09 | Normal | 536.1 | 533.6 | 522.8 | 533.2 | 16.9 | 17.3 | 19.6 | 19.6 | 237.2 | 234.4 | 237.4 | 90.2 | 89.7 | 89.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36219 | 1 | 37.8 | 47444.3 | 2455 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:14 | Normal | 541.1 | 537.8 | 530.1 | 535.5 | 16.6 | 16.9 | 19.1 | 19.2 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 88.5 | 88.1 | 87.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35388 | 1 | 37.6 | 47447.3 | 2455 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:19 | Normal | 541.9 | 538.4 | 529.1 | 537.9 | 16.3 | 16.6 | 19 | 19.1 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 87.9 | 87.2 | 87 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35103 | 1 | 37.4 | 47450.2 | 2455 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:24 | Normal | 540.8 | 541.5 | 534.1 | 534.4 | 16 | 16.1 | 18.5 | 19 | 236.6 | 234.2 | 236.2 | 86 | 85.5 | 85.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 34467 | 1 | 37.2 | 47453.1 | 2455 | 5 | 4.9 | 5 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:29 | Normal | 532.7 | 541.6 | 529.9 | 534.3 | 16 | 16 | 18.6 | 18.7 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 85.8 | 85.4 | 85 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34240 | 1 | 36.9 | 47456 | 2456 | 5 | 4.8 | 5.1 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 6 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:34 | Normal | 537 | 540.6 | 527.8 | 537 | 14.8 | 15.1 | 17.5 | 17.7 | 235 | 231.8 | 233.4 | 80.8 | 80.3 | 79.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 31899 | 1 | 36.7 | 47458.8 | 2456 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:39 | Normal | 545.8 | 544.5 | 537.3 | 537.7 | 13.5 | 13.7 | 16 | 16.1 | 235 | 233.6 | 234.4 | 73.9 | 73.5 | 73.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28651 | 1 | 36.2 | 47461.3 | 2456 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:44 | Normal | 542.9 | 546.1 | 540.6 | 539.2 | 13.8 | 14 | 16.3 | 16.6 | 235 | 233 | 234.8 | 76.3 | 75.8 | 75.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29940 | 1 | 35.5 | 47463.7 | 2456 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:49 | Normal | 544.9 | 541.7 | 534.7 | 535.1 | 15 | 15.1 | 17.8 | 18.1 | 234.4 | 232.6 | 234.4 | 82.9 | 82.3 | 81.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32982 | 1 | 35.1 | 47466.3 | 2456 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:54 | Normal | 545.8 | 539.7 | 539.9 | 534.2 | 13.3 | 13.6 | 16 | 16.4 | 233.8 | 233 | 234 | 74 | 73.7 | 73.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 29342 | 1 | 35 | 47468.9 | 2456 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 5 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 13:59 | Normal | 554 | 547.8 | 546.6 | 538.9 | 13.6 | 14 | 16.5 | 17.2 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 77.9 | 77.5 | 77.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30903 | 1 | 34.3 | 47471.2 | 2456 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:04 | Normal | 543.8 | 545.5 | 544.8 | 546.2 | 10.3 | 10.5 | 12.6 | 12.8 | 232.8 | 232 | 232.8 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 23066 | 1 | 33.5 | 47473.2 | 2456 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:09 | Normal | 552.7 | 545.3 | 550.8 | 547.1 | 12.1 | 12.5 | 15.2 | 15.6 | 234 | 231.8 | 234 | 71.6 | 71.1 | 71.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28127 | 1 | 32.9 | 47475.3 | 2456 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.9 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:14 | Normal | 550.1 | 548.9 | 542 | 538.4 | 11.2 | 11.5 | 14.1 | 14.5 | 232.6 | 232.2 | 233 | 65.2 | 64.9 | 64.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 26072 | 1 | 32.9 | 47477.7 | 2456 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:19 | Normal | 556 | 553.3 | 542.7 | 541.2 | 11.6 | 11.9 | 14.5 | 15.2 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 67.9 | 67.5 | 67.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26543 | 1 | 32.6 | 47479.8 | 2456 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:24 | Normal | 548 | 548.9 | 544 | 539.2 | 11.2 | 11.5 | 14.3 | 15 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 66.3 | 65.9 | 65.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 26087 | 1 | 32.2 | 47482 | 2456 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:29 | Normal | 549.8 | 543.5 | 540 | 551.4 | 10.7 | 11 | 13.8 | 14.1 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 63.5 | 63.4 | 63.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24908 | 1 | 31.9 | 47484.1 | 2457 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:34 | Normal | 557.8 | 550.7 | 542.8 | 551.3 | 10.3 | 10.6 | 13.7 | 13.9 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 62.4 | 62.1 | 62.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24501 | 1 | 31.6 | 47486.2 | 2457 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:39 | Normal | 559.3 | 553.9 | 546.8 | 552.2 | 9.5 | 10.1 | 13.4 | 13.8 | 233 | 232.4 | 232.6 | 60.3 | 60.1 | 60 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23825 | 1 | 31.3 | 47488.2 | 2457 | 2.9 | 2.6 | 3 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:44 | Normal | 562.8 | 555.8 | 549.9 | 543.2 | 8 | 9.6 | 12.6 | 13.4 | 232.2 | 232.2 | 233 | 56.4 | 56.1 | 55.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21971 | 1 | 31 | 47490.1 | 2457 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 2.9 | 3 | 3 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:49 | Normal | 550.6 | 553.9 | 532.7 | 548.1 | 4.9 | 6.3 | 8.5 | 9 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13963 | 1 | 30.5 | 47491.8 | 2457 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:54 | Normal | 529 | 534.8 | 535.4 | 527.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.5 | 227.8 | 228.8 | 228.2 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4627 | 1 | 29.6 | 47492.9 | 2457 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 14:59 | Normal | 539.2 | 558.9 | 556.2 | 561.4 | 6.4 | 7.7 | 10.1 | 10.8 | 230 | 230.6 | 230.8 | 46.1 | 46 | 46 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17638 | 1 | 28.5 | 47493.6 | 2457 | 2.2 | 1 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:04 | Normal | 547.1 | 564.7 | 547.9 | 568.3 | 6.4 | 7.8 | 10.5 | 10.9 | 231 | 230.4 | 231 | 46.6 | 46.3 | 46.3 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 18282 | 1 | 28.4 | 47495.1 | 2457 | 2.2 | 1 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:09 | Normal | 535.4 | 563.9 | 547 | 561.5 | 6.5 | 8 | 11.2 | 11.6 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 60 | 60.01 | 60 | 18964 | 1 | 28.3 | 47496.7 | 2457 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:14 | Normal | 541.9 | 563.6 | 552.7 | 557 | 5.8 | 7.3 | 10.3 | 11.1 | 230.6 | 231.6 | 231 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17220 | 1 | 28.2 | 47498.2 | 2457 | 2 | 0.6 | 2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:19 | Normal | 541.1 | 563.7 | 544.6 | 552.8 | 4.8 | 6.3 | 9.1 | 9.9 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15024 | 1 | 28 | 47499.5 | 2457 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:24 | Normal | 534.8 | 559.5 | 551.1 | 562.5 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 9.9 | 230.8 | 231.2 | 231 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14830 | 1 | 27.6 | 47500.7 | 2457 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:29 | Normal | 547.3 | 563.6 | 536.5 | 560.6 | 4.2 | 5.6 | 8.9 | 9.4 | 230.4 | 230.6 | 230.8 | 36.4 | 36.3 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13921 | 1 | 27.4 | 47501.9 | 2458 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:34 | Normal | 548.8 | 557.8 | 528.9 | 562.2 | 3.6 | 5.1 | 8.4 | 8.9 | 229 | 229.2 | 230.4 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12867 | 1 | 27.2 | 47503 | 2458 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:39 | Normal | 528.9 | 566.7 | 537.4 | 566.8 | 3.3 | 4.6 | 7.8 | 8.3 | 228.6 | 229.6 | 229.8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11877 | 1 | 26.9 | 47504 | 2458 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:44 | Normal | 511.8 | 561.6 | 538.1 | 567.5 | 3 | 4.1 | 7 | 7.5 | 229.2 | 230.6 | 230 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10603 | 1 | 26.6 | 47505 | 2458 | 1.1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:49 | Normal | 521.1 | 571.8 | 548 | 566.4 | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 6.9 | 228.8 | 229.4 | 230 | 24.3 | 24.1 | 24.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9142 | 1 | 26.3 | 47505.8 | 2458 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:54 | Normal | 531.2 | 568.2 | 554 | 570.1 | 2.3 | 3.3 | 6.1 | 7 | 228.2 | 228.8 | 228.6 | 24.4 | 24.2 | 24.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9280 | 1 | 25.9 | 47506.6 | 2458 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 15:59 | Normal | 519.1 | 562.8 | 540 | 563.4 | 2.1 | 3 | 6 | 6.5 | 228.6 | 229.4 | 228.6 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8497 | 1 | 25.6 | 47507.3 | 2458 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:04 | Normal | 505.9 | 555.6 | 538.1 | 572.6 | 1.8 | 2.7 | 5.4 | 6 | 229.2 | 228.4 | 229 | 20 | 20 | 20 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7684 | 1 | 25.3 | 47507.9 | 2458 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:09 | Normal | 503.7 | 569 | 509 | 567.3 | 1.6 | 2.3 | 4 | 5.4 | 228 | 228.6 | 228.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 59.99 | 60 | 60 | 5765 | 1 | 24.9 | 47508.5 | 2458 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:14 | Normal | 504.9 | 563.6 | 543.1 | 565.3 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 4.9 | 227.8 | 228 | 227.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4780 | 1 | 24.6 | 47508.9 | 2458 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:19 | Normal | 523.6 | 554.1 | 575.9 | 557.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 227.8 | 228.2 | 228 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3612 | 1 | 24.3 | 47509.2 | 2458 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:24 | Normal | 527 | 548.8 | 392.2 | 560.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 226.6 | 228 | 226.8 | 8.1 | 8 | 8 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 2788 | 1 | 23.8 | 47509.5 | 2458 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:29 | Normal | 571.9 | 557.4 | 301.5 | 570.6 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 230 | 230.6 | 230.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2540 | 1 | 23.6 | 47509.7 | 2459 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:34 | Normal | 550.9 | 532.5 | 304 | 567.1 | 0.5 | 1 | 2 | 2.3 | 228.6 | 229.8 | 228.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1983 | 1 | 23.2 | 47509.9 | 2459 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:39 | Normal | 540.5 | 534.6 | 311 | 571.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 228.2 | 229.4 | 229 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1372 | 1 | 22.9 | 47510.1 | 2459 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:44 | Normal | 556 | 551.7 | 290.1 | 562.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 228.6 | 229.4 | 229.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1019 | 1 | 22.8 | 47510.2 | 2459 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:49 | Normal | 503.2 | 564.1 | 317.8 | 537.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 229.2 | 230.8 | 229.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 497 | 1 | 22.5 | 47510.2 | 2459 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:54 | Normal | 528.9 | 544.7 | 557.9 | 552.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 230.2 | 229.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 444 | 1 | 22.2 | 47510.3 | 2459 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 16:59 | Normal | 542 | 554.6 | 523.2 | 546.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 220 | 1 | 22 | 47510.3 | 2459 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 17:04 | Normal | 555.2 | 526.7 | 500.6 | 550.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 230.8 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 124 | 1 | 21.8 | 47510.3 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 17:09 | Normal | 533.4 | 540.9 | 546 | 508.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 231 | 230.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26 | 1 | 21.6 | 47510.3 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 17:14 | Normal | 522 | 536.3 | 564 | 550.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 229.6 | 229.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2 | 1 | 21.4 | 47510.3 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 17:19 | Normal | 519 | 527.9 | 483.9 | 495.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 21.2 | 47510.3 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 17:24 | Normal | 423.8 | 474.8 | 481.3 | 462.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.2 | 230.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 20.9 | 47510.3 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 17:29 | Normal | 377.3 | 395.2 | 382.7 | 406.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 229.4 | 229 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10 | 1 | 20.7 | 47510.3 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-11 17:34 | Normal | 236.2 | 255.1 | 251.5 | 265.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 229.4 | 229.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 20.6 | 47510.3 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0