## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-14 05:57 | Wait | 89.9 | 80.7 | 89.8 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.1 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-05-14 05:57 | Check | 182 | 173.9 | 226 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 31.5 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-05-14 05:57 | Check | 219.8 | 215.7 | 262.1 | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 32.3 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-05-14 05:59 | Wait | 442 | 439.6 | 437.5 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.1 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-05-14 06:00 | Wait | 449.4 | 447 | 444.8 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.8 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-05-14 06:04 | Check | 468.3 | 474.6 | 465.1 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 4 | 32.1 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1408
2026-05-14 06:04 | Check | 466.6 | 472.4 | 464 | 459.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 31.5 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1408
2026-05-14 06:04 | Check | 482.9 | 488 | 479.3 | 474.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 31.7 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1082
2026-05-14 06:05 | Normal | 329.6 | 476.8 | 355.6 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8 | 1 | 32.5 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.021 | 0.642 | 9 | 1082
2026-05-14 06:06 | Normal | 199.4 | 474 | 232.5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 15 | 1 | 34 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.029 | 0.642 | 9 | 1082
2026-05-14 06:07 | Normal | 200.2 | 472 | 199.1 | 458.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 23 | 1 | 35.1 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.045 | 0.643 | 9 | 1082
2026-05-14 06:08 | Normal | 199.5 | 469.2 | 200.3 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 35 | 1 | 36 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.07 | 0.64 | 9 | 1082
2026-05-14 06:09 | Normal | 199.6 | 458.6 | 197.8 | 476.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 57 | 1 | 36.7 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.103 | 0.64 | 9 | 1082
2026-05-14 06:10 | Normal | 199.8 | 459.7 | 201.1 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 67 | 1 | 37.3 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.145 | 0.644 | 9 | 1082
2026-05-14 06:11 | Normal | 199.5 | 465 | 214.7 | 465 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 112 | 1 | 37.9 | 71612.6 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.181 | 0.642 | 9 | 1082
2026-05-14 06:12 | Normal | 199.8 | 479.9 | 283.8 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 90 | 1 | 38.4 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.185 | 0.637 | 9 | 1082
2026-05-14 06:13 | Normal | 200 | 497.1 | 323.9 | 457.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.04 | 127 | 1 | 38.8 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.255 | 0.536 | 9 | 1082
2026-05-14 06:14 | Normal | 199.8 | 512.1 | 316.8 | 508.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 59.98 | 60 | 104 | 1 | 39.3 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.472 | 0.157 | 9 | 1082
2026-05-14 06:15 | Normal | 199.9 | 530.1 | 350.6 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 77 | 1 | 39.6 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.593 | 0.155 | 9 | 1082
2026-05-14 06:16 | Normal | 200 | 517.2 | 351.8 | 499.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 146 | 1 | 39.9 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0.76 | 0.152 | 9 | 1082
2026-05-14 06:17 | Normal | 199.9 | 486.9 | 346.1 | 483 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 259 | 1 | 38.6 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0.369 | 0.64 | 9 | 1082
2026-05-14 06:18 | Normal | 199.7 | 494.9 | 370.5 | 518.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 176 | 1 | 36.6 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.817 | 0.152 | 6 | 1082
2026-05-14 06:19 | Normal | 199.9 | 505.9 | 390 | 516.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 200 | 1 | 35.1 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 0.352 | 0.634 | 9 | 1082
2026-05-14 06:20 | Normal | 199.9 | 505.1 | 400.2 | 488.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 263 | 1 | 36.5 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0.373 | 0.641 | 9 | 1082
2026-05-14 06:21 | Normal | 199.6 | 513.1 | 416.8 | 502.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 274 | 1 | 37.7 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0.477 | 0.483 | 6 | 1082
2026-05-14 06:22 | Normal | 199.7 | 507 | 454.4 | 531.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221 | 221.6 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 264 | 1 | 38.7 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.408 | 0.641 | 9 | 1082
2026-05-14 06:23 | Normal | 199.5 | 507.9 | 451.8 | 478.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 350 | 1 | 39.4 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0.52 | 0.642 | 9 | 1082
2026-05-14 06:24 | Normal | 199.8 | 526.1 | 466.8 | 491.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.6 | 222.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 332 | 1 | 40 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0.474 | 0.64 | 9 | 1082
2026-05-14 06:25 | Normal | 199.8 | 490.1 | 498.9 | 494 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 368 | 1 | 37.7 | 71612.7 | 6358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0.542 | 0.642 | 9 | 1082
2026-05-14 06:26 | Normal | 199.6 | 518.3 | 507.1 | 494.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 340 | 1 | 36.1 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0.511 | 0.638 | 9 | 1082
2026-05-14 06:27 | Normal | 208.8 | 500.9 | 515.8 | 504.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 433 | 1 | 35.1 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0.563 | 0.644 | 9 | 1082
2026-05-14 06:28 | Normal | 201.8 | 508.9 | 503.7 | 489.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 441 | 1 | 36.7 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 13 | 0.619 | 0.637 | 9 | 1082
2026-05-14 06:29 | Normal | 213.2 | 535.2 | 523 | 509.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 480 | 1 | 38 | 71612.7 | 6358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0.591 | 0.633 | 9 | 1082
2026-05-14 06:30 | Normal | 216.8 | 515 | 511.8 | 506.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 2 | 2 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 583 | 1 | 38.9 | 71612.7 | 6358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0.7 | 0.617 | 9 | 1082
2026-05-14 06:31 | Normal | 206.8 | 515 | 491.8 | 504.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 634 | 1 | 39.8 | 71612.7 | 6358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0.75 | 0.612 | 9 | 1082
2026-05-14 06:32 | Normal | 219.5 | 498.8 | 523.6 | 501 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 708 | 1 | 38.9 | 71612.8 | 6358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0.775 | 0.616 | 6 | 1082
2026-05-14 06:33 | Normal | 305.4 | 499 | 512 | 510.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 801 | 1 | 37 | 71612.8 | 6358 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0.826 | 0.615 | 6 | 1082
2026-05-14 06:34 | Normal | 393.8 | 525.1 | 468.7 | 507.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 940 | 1 | 35.8 | 71612.8 | 6358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0.853 | 0.615 | 6 | 1082
2026-05-14 06:35 | Normal | 466.1 | 506.2 | 491.1 | 494.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 221.6 | 222 | 222.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1035 | 1 | 35.1 | 71612.8 | 6358 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0.871 | 0.625 | 6 | 1082
2026-05-14 06:36 | Normal | 508.2 | 510.9 | 501.2 | 513 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1097 | 1 | 36.7 | 71612.8 | 6358 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0.895 | 0.617 | 6 | 1082
2026-05-14 06:37 | Normal | 521.8 | 508.1 | 501.8 | 489.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1166 | 1 | 38 | 71612.8 | 6358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0.898 | 0.615 | 6 | 1082
2026-05-14 06:38 | Normal | 518.7 | 526 | 519.9 | 484.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1187 | 1 | 39 | 71612.9 | 6358 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0.901 | 0.611 | 6 | 1082
2026-05-14 06:39 | Normal | 512.8 | 512.1 | 525.1 | 481 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 222 | 222.2 | 222.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1196 | 1 | 39.9 | 71612.9 | 6358 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 13 | 0.914 | 0.611 | 6 | 1082
2026-05-14 06:40 | Normal | 504.3 | 504.8 | 518.1 | 490 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1254 | 1 | 38.3 | 71612.9 | 6358 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 13 | 0.915 | 0.612 | 6 | 1082
2026-05-14 06:41 | Normal | 527.7 | 501.9 | 523.8 | 483.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.8 | 222 | 222.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1319 | 1 | 36.8 | 71612.9 | 6358 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0.917 | 0.611 | 6 | 1082
2026-05-14 06:42 | Normal | 515.9 | 521.2 | 496.2 | 494.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 4 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1379 | 1 | 35.8 | 71612.9 | 6358 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0.921 | 0.612 | 6 | 1082
2026-05-14 06:43 | Normal | 521 | 531.2 | 520.7 | 494.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222.4 | 222.4 | 223 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1456 | 1 | 35.3 | 71613 | 6358 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0.93 | 0.61 | 6 | 1082
2026-05-14 06:44 | Normal | 509.5 | 509.1 | 509.8 | 495.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1590 | 1 | 36.1 | 71613 | 6358 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 13 | 0.949 | 0.606 | 6 | 1082
2026-05-14 06:45 | Normal | 520.7 | 520 | 508.7 | 497.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 222.2 | 222.2 | 223 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1736 | 1 | 37.7 | 71613 | 6358 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0.955 | 0.594 | 6 | 1082
2026-05-14 06:46 | Normal | 510.8 | 522 | 520.9 | 515.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1897 | 1 | 38.8 | 71613.1 | 6358 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0.964 | 0.592 | 6 | 1082
2026-05-14 06:47 | Normal | 528.9 | 520.1 | 509 | 480 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2042 | 1 | 39.7 | 71613.1 | 6358 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 13 | 0.963 | 0.612 | 6 | 1082
2026-05-14 06:48 | Normal | 533.9 | 530.2 | 511.8 | 504.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 6 | 5.9 | 6 | 60 | 60.01 | 60 | 2156 | 1 | 38.5 | 71613.1 | 6358 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.977 | 0.605 | 6 | 1082
2026-05-14 06:49 | Normal | 528.7 | 515.2 | 499.5 | 514.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2240 | 1 | 37.2 | 71613.2 | 6358 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.972 | 0.593 | 6 | 1082
2026-05-14 06:50 | Normal | 518.9 | 510.2 | 517.9 | 513.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2277 | 1 | 36.3 | 71613.2 | 6358 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0.973 | 0.597 | 6 | 1082
2026-05-14 06:51 | Normal | 516.2 | 525.9 | 502.7 | 519.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 2252 | 1 | 35.7 | 71613.2 | 6358 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.977 | 0.595 | 6 | 1082
2026-05-14 06:52 | Normal | 518.6 | 523 | 524.7 | 503.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 222.6 | 223 | 223.2 | 6.1 | 6 | 6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 2214 | 1 | 35.3 | 71613.3 | 6358 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.974 | 0.593 | 6 | 1082
2026-05-14 06:53 | Normal | 535.1 | 524 | 512.2 | 505.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2164 | 1 | 35 | 71613.3 | 6358 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0.974 | 0.596 | 6 | 1082
2026-05-14 06:54 | Normal | 525 | 524.2 | 461.7 | 500.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 222.2 | 222.8 | 223 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 2124 | 1 | 36.7 | 71613.3 | 6358 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 13 | 0.965 | 0.608 | 6 | 1082
2026-05-14 06:55 | Normal | 502.7 | 487.4 | 511.5 | 526.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2055 | 1 | 38.2 | 71613.4 | 6358 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0.968 | 0.609 | 6 | 1082
2026-05-14 06:56 | Normal | 503.9 | 509.1 | 496.9 | 505.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 222.4 | 223 | 223.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 1973 | 1 | 39.3 | 71613.4 | 6358 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0.966 | 0.594 | 6 | 1082
2026-05-14 06:57 | Normal | 540.3 | 503.9 | 516 | 490.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 222.8 | 223 | 223.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 1859 | 1 | 39.6 | 71613.4 | 6358 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 13 | 0.964 | 0.592 | 6 | 1082
2026-05-14 06:58 | Normal | 523.6 | 503 | 534 | 517 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 222.2 | 222.8 | 223 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1792 | 1 | 37.9 | 71613.5 | 6358 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 13 | 0.953 | 0.593 | 6 | 1082
2026-05-14 06:59 | Normal | 507.9 | 513.1 | 532.4 | 497.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1739 | 1 | 37 | 71613.5 | 6358 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 13 | 0.947 | 0.598 | 6 | 1082
2026-05-14 07:00 | Normal | 494.8 | 498.2 | 500.1 | 512.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 222.2 | 222.8 | 223 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1742 | 1 | 36.3 | 71613.5 | 6359 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 13 | 0.958 | 0.59 | 6 | 1082
2026-05-14 07:01 | Normal | 515.7 | 506 | 520.4 | 494.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 222.2 | 222.4 | 223 | 5 | 4.9 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1783 | 1 | 35.9 | 71613.6 | 6359 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0.963 | 0.595 | 6 | 1082
2026-05-14 07:02 | Normal | 516.5 | 520.1 | 520.3 | 505.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1896 | 1 | 35.6 | 71613.6 | 6359 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0.96 | 0.591 | 6 | 1082
2026-05-14 07:03 | Normal | 510.8 | 520 | 522 | 509.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 222.4 | 223 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2033 | 1 | 35.4 | 71613.6 | 6359 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0.965 | 0.608 | 6 | 1082
2026-05-14 07:04 | Normal | 515 | 530 | 510.9 | 518 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 222.6 | 222.6 | 223 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2217 | 1 | 35.3 | 71613.7 | 6359 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0.974 | 0.595 | 6 | 1082
2026-05-14 07:05 | Normal | 521.9 | 519.1 | 518.2 | 515.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 222.2 | 223 | 223.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2403 | 1 | 35.2 | 71613.7 | 6359 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 13 | 0.979 | 0.591 | 6 | 1082
2026-05-14 07:10 | Normal | 488.8 | 532 | 498 | 521.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 222.8 | 222.6 | 223 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3113 | 1 | 35.2 | 71613.9 | 6359 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:15 | Normal | 528.2 | 520.2 | 505.2 | 503.6 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 223 | 223.2 | 224.2 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4022 | 1 | 35.3 | 71614.2 | 6359 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:20 | Normal | 513.9 | 539.5 | 511.1 | 518 | 2 | 2.8 | 2 | 2.3 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4796 | 1 | 35.6 | 71614.6 | 6359 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:25 | Normal | 519.7 | 517.4 | 509 | 518.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 222.4 | 223 | 223.2 | 9 | 8.9 | 9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3331 | 1 | 36 | 71615 | 6359 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:30 | Normal | 488 | 525.2 | 487.7 | 517.8 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 9 | 8.9 | 9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3328 | 1 | 36.3 | 71615.2 | 6359 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:35 | Normal | 512.6 | 541.3 | 504.5 | 528.7 | 2 | 2.9 | 2 | 2.3 | 223 | 222.8 | 223.8 | 13 | 12.9 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4769 | 1 | 36.6 | 71615.6 | 6359 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:40 | Normal | 530.1 | 531.1 | 516.9 | 518.1 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5328 | 1 | 37 | 71616 | 6359 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:45 | Normal | 519.7 | 524.9 | 503.2 | 503.2 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4886 | 1 | 37.3 | 71616.4 | 6359 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:50 | Normal | 502 | 526.2 | 526.1 | 518.2 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 3 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5635 | 1 | 37.8 | 71616.8 | 6359 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 07:55 | Normal | 535.4 | 512 | 504.3 | 507.5 | 2.7 | 3.5 | 3 | 3.3 | 223.4 | 223 | 224.2 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6235 | 1 | 38.2 | 71617.4 | 6359 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:00 | Normal | 483 | 519.2 | 516.8 | 512.8 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 21 | 20.9 | 21 | 60 | 60 | 60 | 8070 | 1 | 38.7 | 71618 | 6360 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:05 | Normal | 529.9 | 518 | 510 | 504.1 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6001 | 1 | 39.3 | 71618.5 | 6360 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:10 | Normal | 484.5 | 524.2 | 476.6 | 506.8 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 3.7 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7229 | 1 | 39.8 | 71619.1 | 6360 | 2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:15 | Normal | 521.7 | 505.3 | 509.6 | 510.6 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 223 | 223 | 223.6 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6611 | 1 | 40.2 | 71619.6 | 6360 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:20 | Normal | 490.9 | 517 | 519.8 | 510.8 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 4.5 | 224.4 | 224.2 | 224.2 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9044 | 1 | 40.4 | 71620.3 | 6360 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:25 | Normal | 494.7 | 503.9 | 508.9 | 493.9 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | 223 | 223.8 | 223.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7402 | 1 | 40.7 | 71621 | 6360 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:30 | Normal | 495.9 | 500.1 | 492.5 | 501.5 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 223 | 223 | 223.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7155 | 1 | 41 | 71621.7 | 6360 | 2 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:35 | Normal | 513 | 506.2 | 500.7 | 514.9 | 3 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 6527 | 1 | 41.3 | 71622.3 | 6360 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:40 | Normal | 513.9 | 507.8 | 505.4 | 501.7 | 4.3 | 5.1 | 3.9 | 4.5 | 223 | 223 | 223.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9280 | 1 | 41.4 | 71622.8 | 6360 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:45 | Normal | 525.1 | 502 | 498.6 | 507.7 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.8 | 223 | 222.6 | 222.6 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 60 | 60.01 | 60 | 7163 | 1 | 41.5 | 71623.5 | 6360 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:50 | Normal | 521.8 | 511 | 499.7 | 500.7 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 222 | 222.2 | 222.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7025 | 1 | 41.6 | 71624.1 | 6360 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 08:55 | Normal | 517.8 | 501 | 521.8 | 512.9 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7480 | 1 | 41.6 | 71624.6 | 6360 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:00 | Normal | 506.3 | 505.2 | 492.2 | 510.1 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.7 | 223 | 223.2 | 223 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 60 | 60 | 60 | 7547 | 1 | 41.7 | 71625.3 | 6361 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:05 | Normal | 511.9 | 523 | 507.9 | 495.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6761 | 1 | 41.6 | 71625.8 | 6361 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:10 | Normal | 517.9 | 509.1 | 461.8 | 505.9 | 6 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 11348 | 1 | 42 | 71626.8 | 6361 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:15 | Normal | 498.6 | 502 | 486.7 | 499.7 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 223 | 222.8 | 223 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8097 | 1 | 42.5 | 71627.7 | 6361 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:20 | Normal | 505.9 | 504.1 | 501.2 | 494.3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 18 | 17.9 | 18 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6624 | 1 | 42.5 | 71628.3 | 6361 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:25 | Normal | 503 | 513.2 | 492.7 | 500.8 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4.1 | 222 | 222.4 | 222.8 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7483 | 1 | 42.4 | 71628.8 | 6361 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:30 | Normal | 501.8 | 507.9 | 496.8 | 503.8 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.1 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 60 | 59.98 | 60 | 7613 | 1 | 42.4 | 71629.4 | 6361 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:35 | Normal | 509.3 | 507.8 | 514.2 | 511.2 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.1 | 222.8 | 223 | 222.8 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7658 | 1 | 42.4 | 71630.1 | 6361 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:40 | Normal | 519.6 | 512.8 | 504.5 | 512.6 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.4 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8062 | 1 | 42.4 | 71630.7 | 6361 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:45 | Normal | 504.8 | 500.1 | 510 | 507.1 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 223 | 222.4 | 223 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8591 | 1 | 42.4 | 71631.4 | 6361 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:50 | Normal | 503.7 | 512.1 | 494.7 | 498.7 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5 | 223 | 223.4 | 223.8 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9279 | 1 | 42.5 | 71632.2 | 6361 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 09:55 | Normal | 492.8 | 508.8 | 494.7 | 501.9 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10686 | 1 | 42.6 | 71633 | 6361 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:00 | Normal | 500.9 | 506 | 497 | 511.1 | 5 | 5.5 | 5 | 5.3 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 27 | 26.9 | 27 | 60 | 60 | 60 | 9907 | 1 | 42.8 | 71633.8 | 6362 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:05 | Normal | 491 | 500 | 499.3 | 508.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.1 | 223.4 | 223.6 | 222.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9204 | 1 | 42.8 | 71634.7 | 6362 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:10 | Normal | 491.6 | 508 | 492 | 499.3 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 223.8 | 224 | 224.6 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11918 | 1 | 43 | 71635.7 | 6362 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:15 | Normal | 510.7 | 505.1 | 501.7 | 505.7 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9732 | 1 | 43 | 71636.6 | 6362 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:20 | Normal | 507 | 498 | 506.9 | 482 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 5 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8969 | 1 | 43 | 71637.4 | 6362 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:25 | Normal | 505 | 502 | 510.8 | 492.8 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 223.2 | 223.2 | 223 | 23 | 22.9 | 23 | 60 | 60 | 60.01 | 8601 | 1 | 43 | 71638.2 | 6362 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:30 | Normal | 501.7 | 501.2 | 497 | 505.1 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9545 | 1 | 43 | 71638.9 | 6362 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:35 | Normal | 504.9 | 511.2 | 499.7 | 505.8 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 225.2 | 224.6 | 225 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60 | 60 | 60 | 14393 | 1 | 43.1 | 71640 | 6362 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:40 | Normal | 489.1 | 488.2 | 490.6 | 491.5 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 224 | 224 | 224 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 60 | 60 | 60 | 11832 | 1 | 44.3 | 71641.5 | 6362 | 3 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:45 | Normal | 486.5 | 490 | 485.4 | 482.4 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6.1 | 224.2 | 223.8 | 224.2 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10888 | 1 | 44.7 | 71642.7 | 6362 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:50 | Normal | 500.5 | 504.1 | 478.4 | 491.6 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.5 | 227.6 | 227.4 | 227.4 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 25602 | 1 | 44.9 | 71644 | 6362 | 6.9 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7.3 | 7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 10:55 | Normal | 478.9 | 490.2 | 473.9 | 483.9 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 226.8 | 227 | 226.6 | 61.9 | 61.9 | 61.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24143 | 1 | 46.3 | 71646 | 6362 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:00 | Normal | 496.9 | 487.1 | 473.4 | 495.5 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 20077 | 1 | 47 | 71647.7 | 6363 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:05 | Normal | 494.7 | 482.9 | 487.8 | 491.8 | 12.6 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 227.4 | 227 | 227 | 64 | 63.9 | 63.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 24172 | 1 | 47.4 | 71649.6 | 6363 | 6.3 | 6 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:10 | Normal | 492.9 | 485.1 | 489.9 | 472 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 10 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15533 | 1 | 48.1 | 71651.4 | 6363 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:15 | Normal | 494.4 | 487.7 | 482.3 | 473.3 | 7.6 | 8 | 8.3 | 9.1 | 225 | 225 | 224.8 | 39.4 | 39.3 | 39.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16524 | 1 | 48.5 | 71653.2 | 6363 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:20 | Normal | 492.6 | 501.8 | 472.3 | 495.5 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 225.8 | 225.8 | 225.2 | 44.5 | 44.5 | 44.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 15627 | 1 | 48.4 | 71654.6 | 6363 | 4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:25 | Normal | 503.8 | 487.1 | 477.9 | 492.9 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 224.8 | 225 | 224.8 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 13117 | 1 | 48.1 | 71655.9 | 6363 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:30 | Normal | 490.4 | 475.8 | 482.6 | 495.6 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11698 | 1 | 47.9 | 71657.2 | 6363 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:35 | Normal | 493.4 | 499.7 | 486.7 | 490.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 223.4 | 224 | 224.4 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10763 | 1 | 47.3 | 71658.1 | 6363 | 2.8 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:40 | Normal | 509.6 | 502.9 | 498.9 | 497.9 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 226 | 226 | 225.8 | 43.5 | 43.4 | 43.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15352 | 1 | 46.9 | 71659.2 | 6363 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:45 | Normal | 512.3 | 508.5 | 490.1 | 494.1 | 8.9 | 9.3 | 10 | 10.5 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20748 | 1 | 47.1 | 71660.8 | 6363 | 4.6 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:50 | Normal | 496.4 | 485.6 | 487.6 | 490.6 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.7 | 225 | 224.6 | 224.8 | 39.2 | 39 | 39.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15303 | 1 | 47.8 | 71662.6 | 6363 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 4 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 11:55 | Normal | 502.6 | 515.8 | 491 | 495.1 | 7.7 | 7.6 | 8.8 | 9.2 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 15042 | 1 | 47.4 | 71663.5 | 6363 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:00 | Normal | 495.3 | 490.6 | 484.7 | 495.8 | 12.3 | 12.6 | 14.5 | 14.5 | 226.8 | 227 | 226.6 | 64.5 | 64.4 | 64.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24652 | 1 | 47.8 | 71665.4 | 6364 | 6 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:05 | Normal | 489.3 | 489.6 | 468.5 | 479.6 | 11.4 | 11.6 | 14.1 | 14.1 | 227 | 226.4 | 226.8 | 60.1 | 60 | 60.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22962 | 1 | 48.6 | 71667.4 | 6364 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0 | 7 | 7 | 7.2 | 6.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:10 | Normal | 482.6 | 482.8 | 468.3 | 472.4 | 11 | 11.3 | 13.6 | 13.9 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 21893 | 1 | 49 | 71669.2 | 6364 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:15 | Normal | 487.2 | 483.4 | 475.3 | 474.4 | 10.5 | 11 | 12.9 | 13.2 | 226.2 | 226.6 | 226 | 56.1 | 56 | 56.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 21439 | 1 | 49.2 | 71670.8 | 6364 | 5 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:20 | Normal | 481.4 | 481.5 | 472.4 | 479.5 | 10.5 | 10.8 | 13.3 | 13.5 | 226 | 226.6 | 225.8 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21482 | 1 | 49.6 | 71672.7 | 6364 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:25 | Normal | 476.6 | 479.5 | 476.3 | 485.4 | 10.3 | 10.6 | 13.1 | 13.1 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 55.3 | 55.1 | 55.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 21155 | 1 | 49.6 | 71674.3 | 6364 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:30 | Normal | 478.2 | 483.5 | 472.1 | 478.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | 12.5 | 226.2 | 226 | 225.8 | 52.1 | 52 | 52.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 20055 | 1 | 49.6 | 71676.1 | 6364 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:35 | Normal | 482.2 | 485.4 | 470.6 | 484.6 | 8.1 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 225 | 225 | 225.6 | 44.5 | 44.5 | 44.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16590 | 1 | 49.7 | 71677.7 | 6364 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:40 | Normal | 493.1 | 490.3 | 477.3 | 486.3 | 9.9 | 10.3 | 13.1 | 13.1 | 226.2 | 226.4 | 226 | 55.2 | 55.2 | 55.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20774 | 1 | 49.4 | 71679.2 | 6364 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:45 | Normal | 489.3 | 483.5 | 472.7 | 483.7 | 9.6 | 10 | 12.6 | 12.8 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 53 | 52.9 | 53 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20230 | 1 | 49.3 | 71680.8 | 6364 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:50 | Normal | 495.1 | 490.4 | 479.2 | 487.3 | 8 | 8.5 | 10.8 | 11.1 | 225 | 225.2 | 225 | 46.1 | 46 | 46.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16655 | 1 | 49.5 | 71682.5 | 6364 | 3.8 | 3.6 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 12:55 | Normal | 493.1 | 496.1 | 476.2 | 483.3 | 10.3 | 10.6 | 14.2 | 14.5 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 58.6 | 58.6 | 58.7 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 22152 | 1 | 49.2 | 71684 | 6364 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:00 | Normal | 486.9 | 483.2 | 472.7 | 498.7 | 7.7 | 7.6 | 10.6 | 10.8 | 225.4 | 224.8 | 225.4 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18169 | 1 | 49.1 | 71685.4 | 6365 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 5 | 5 | 5.5 | 4.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:05 | Normal | 486.7 | 483 | 480.6 | 486.8 | 5.6 | 6 | 7.5 | 8 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13079 | 1 | 49.2 | 71687 | 6365 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:10 | Normal | 485.6 | 490 | 486.8 | 490.9 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 23 | 22.9 | 23 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8311 | 1 | 48.4 | 71687.8 | 6365 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:15 | Normal | 504.6 | 502.9 | 494.1 | 491.1 | 4.6 | 5 | 5.5 | 6.1 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10154 | 1 | 47.7 | 71688.7 | 6365 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:20 | Normal | 510.8 | 493.8 | 508.6 | 495.6 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.8 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9407 | 1 | 47.1 | 71689.4 | 6365 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:25 | Normal | 498.7 | 511.1 | 506.6 | 502.7 | 7.3 | 7.5 | 9.1 | 9.9 | 223.2 | 223 | 223.8 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13520 | 1 | 46.9 | 71690.6 | 6365 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 5 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:30 | Normal | 504.9 | 508.1 | 494.4 | 496.4 | 7.1 | 7.8 | 10 | 10.3 | 223.6 | 223.4 | 224 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 17016 | 1 | 47 | 71691.9 | 6365 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:35 | Normal | 500.1 | 493.3 | 506 | 511.1 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 11014 | 1 | 46.9 | 71692.9 | 6365 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:40 | Normal | 504.4 | 510.8 | 496.8 | 491.8 | 5.2 | 5.5 | 6.7 | 7.5 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13080 | 1 | 46.6 | 71694 | 6365 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:45 | Normal | 498.5 | 508.1 | 498.5 | 504.9 | 7 | 7.1 | 10 | 10.5 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15669 | 1 | 46.4 | 71695.1 | 6365 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:50 | Normal | 492.6 | 506.9 | 500.2 | 501.3 | 6.6 | 6.8 | 8.7 | 9.4 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14354 | 1 | 46.4 | 71696.3 | 6365 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 13:55 | Normal | 501.2 | 504.2 | 479.4 | 486.5 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 221.2 | 221 | 221.2 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8849 | 1 | 46.1 | 71697.2 | 6365 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:00 | Normal | 504.8 | 502.9 | 502.8 | 501.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 221.4 | 221.2 | 221.4 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8953 | 1 | 45.7 | 71697.9 | 6366 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:05 | Normal | 496.6 | 497 | 493.2 | 491.1 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 219 | 219.2 | 220 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5894 | 1 | 45.5 | 71698.6 | 6366 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:10 | Normal | 497.9 | 499.2 | 491.1 | 486.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 219 | 219.2 | 219.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4738 | 1 | 45.2 | 71699 | 6366 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:15 | Normal | 498.6 | 494.8 | 481.8 | 498.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 219 | 218.8 | 219.2 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4780 | 1 | 44.8 | 71699.4 | 6366 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:20 | Normal | 500.8 | 481.9 | 515.6 | 503.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4776 | 1 | 44.5 | 71699.7 | 6366 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:25 | Normal | 505.4 | 516 | 507.4 | 504.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 219.8 | 220.4 | 220.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6581 | 1 | 44.4 | 71700.2 | 6366 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:30 | Normal | 507.7 | 509.2 | 524.2 | 520.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.8 | 220.4 | 221 | 221.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7852 | 1 | 44.3 | 71700.8 | 6366 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:35 | Normal | 504.6 | 509.9 | 505.5 | 507.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 8.6 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 36 | 36 | 36 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13650 | 1 | 44.3 | 71701.7 | 6366 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:40 | Normal | 504.8 | 513.1 | 523 | 511.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60 | 60 | 59.99 | 8084 | 1 | 44.5 | 71702.6 | 6366 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:45 | Normal | 514.7 | 513 | 508.3 | 509.3 | 4.1 | 4.5 | 5 | 6.5 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 26.1 | 26 | 26.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10829 | 1 | 44.5 | 71703.6 | 6366 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:50 | Normal | 489.9 | 460 | 499.2 | 494.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 218.4 | 219 | 218.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3849 | 1 | 44.4 | 71704.1 | 6366 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 14:55 | Normal | 521.2 | 497.9 | 494.6 | 494.7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 219 | 219.2 | 219.6 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4234 | 1 | 44.1 | 71704.4 | 6366 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:00 | Normal | 512.4 | 497.1 | 497.4 | 501.5 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 219.4 | 219.6 | 220 | 13.2 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4750 | 1 | 43.9 | 71704.8 | 6367 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:05 | Normal | 500.5 | 504.8 | 507.6 | 501.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 18 | 17.9 | 18 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6496 | 1 | 43.8 | 71705.3 | 6367 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:10 | Normal | 525.8 | 507.5 | 521.5 | 500.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 220 | 220.2 | 221 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6882 | 1 | 43.8 | 71705.9 | 6367 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:15 | Normal | 509.9 | 492 | 501.7 | 485.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3098 | 1 | 43.7 | 71706.3 | 6367 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:20 | Normal | 491.7 | 489.1 | 487.2 | 496.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 218 | 218.4 | 218.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2375 | 1 | 43.5 | 71706.5 | 6367 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:25 | Normal | 507.8 | 504.9 | 511.1 | 515.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2798 | 1 | 43.3 | 71706.6 | 6367 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:30 | Normal | 503.5 | 499.8 | 497.8 | 503.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 219 | 219 | 219.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3956 | 1 | 43.1 | 71706.9 | 6367 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:35 | Normal | 499.8 | 496.1 | 494.7 | 480.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 218 | 218.4 | 219 | 7 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2596 | 1 | 43 | 71707.2 | 6367 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:40 | Normal | 519.9 | 458.2 | 495.8 | 505.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1633 | 1 | 42.8 | 71707.4 | 6367 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:45 | Normal | 501.8 | 490 | 495.6 | 513.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2289 | 1 | 42.7 | 71707.5 | 6367 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:50 | Normal | 492.6 | 500.1 | 508.6 | 488.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 218 | 218.8 | 219 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2660 | 1 | 42.6 | 71707.7 | 6367 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 15:55 | Normal | 501.9 | 488.9 | 493.1 | 492 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.2 | 217.6 | 218.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2141 | 1 | 42.5 | 71708 | 6367 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:00 | Normal | 498.6 | 498.9 | 501.7 | 457.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.4 | 220 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1320 | 1 | 42.4 | 71708.1 | 6368 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:05 | Normal | 510.9 | 476 | 490.8 | 470.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.4 | 220 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1486 | 1 | 42.3 | 71708.2 | 6368 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:10 | Normal | 493.5 | 478.3 | 508.8 | 475.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1627 | 1 | 42.1 | 71708.3 | 6368 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:15 | Normal | 489.7 | 493.3 | 495.6 | 479.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 220 | 220.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1545 | 1 | 42.1 | 71708.5 | 6368 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:20 | Normal | 476.1 | 508 | 510.6 | 488.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1590 | 1 | 42.1 | 71708.6 | 6368 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:25 | Normal | 496.8 | 482.9 | 502.4 | 483.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 219.2 | 220 | 220.4 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1643 | 1 | 41.9 | 71708.7 | 6368 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:30 | Normal | 501.9 | 485.1 | 492.3 | 488.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1495 | 1 | 41.8 | 71708.9 | 6368 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:35 | Normal | 474.4 | 498.9 | 492.6 | 516.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1162 | 1 | 41.7 | 71709 | 6368 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:40 | Normal | 492.5 | 484 | 493.8 | 496.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 891 | 1 | 41.6 | 71709.1 | 6368 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:45 | Normal | 437.2 | 484.1 | 483.6 | 442.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219 | 219.4 | 219.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 621 | 1 | 41.4 | 71709.1 | 6368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:50 | Normal | 199.4 | 451.9 | 377.5 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 244 | 1 | 41.3 | 71709.2 | 6368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 16:55 | Normal | 199.8 | 307.9 | 200 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36 | 1 | 41.3 | 71709.2 | 6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 17:00 | Normal | 203.9 | 242.4 | 169.9 | 429.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2 | 1 | 41.2 | 71709.2 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 17:05 | Normal | 231.2 | 226.1 | 192.5 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 71709.2 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 17:10 | Normal | 186.5 | 183.1 | 171.4 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.9 | 71709.2 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 17:15 | Normal | 188.7 | 205.3 | 186.2 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 40.9 | 71709.2 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 17:20 | Normal | 198.2 | 209.9 | 196.4 | 396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 71709.2 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-05-14 17:25 | Normal | 197.1 | 201.1 | 201.2 | 299.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 71709.2 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0