## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-18 06:07 | Wait | 491.8 | 492 | 491.2 | 491.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 16.1 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 06:09 | Normal | 500.7 | 491 | 504 | 500.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 23 | 1 | 19.5 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0.042 | 1.78 | 265 | 188
2026-05-18 06:09 | Normal | 505.7 | 509.8 | 511.1 | 502.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.2 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16 | 1 | 18.5 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.04 | 1.69 | 265 | 188
2026-05-18 06:09 | Normal | 521.7 | 521.1 | 504.2 | 515.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 102 | 1 | 17.4 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.025 | 1.693 | 265 | 188
2026-05-18 06:10 | Normal | 536.9 | 529.1 | 493.2 | 539.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 9 | 1 | 16.8 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.001 | 1.811 | 265 | 188
2026-05-18 06:11 | Normal | 482.7 | 536.8 | 517.2 | 499.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 231.4 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 52 | 1 | 16.5 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.115 | 1.708 | 265 | 188
2026-05-18 06:12 | Normal | 551.6 | 499.7 | 519.1 | 520.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 231 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37 | 1 | 16.6 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.085 | 1.765 | 265 | 188
2026-05-18 06:13 | Normal | 533.7 | 540.6 | 502.1 | 557.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 231 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17 | 1 | 16.6 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.03 | 1.715 | 265 | 188
2026-05-18 06:14 | Normal | 545.1 | 533.5 | 493.2 | 497.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 232 | 230.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 96 | 1 | 16.8 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.133 | 1.695 | 265 | 188
2026-05-18 06:15 | Normal | 510.7 | 519.4 | 463 | 529.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 231.6 | 230.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 134 | 1 | 16.9 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.217 | 1.755 | 265 | 188
2026-05-18 06:16 | Normal | 535.7 | 540.5 | 507.9 | 534.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 49 | 1 | 17 | 48520.7 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.123 | 1.753 | 265 | 188
2026-05-18 06:17 | Normal | 479.6 | 499.3 | 531.2 | 516.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 231 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 194 | 1 | 17.1 | 48520.7 | 2528 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.375 | 1.83 | 265 | 188
2026-05-18 06:18 | Normal | 516.6 | 503.4 | 520 | 532.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231 | 231.8 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 186 | 1 | 17.2 | 48520.7 | 2528 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.32 | 1.686 | 265 | 188
2026-05-18 06:19 | Normal | 505.8 | 528.6 | 496.3 | 543.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 232 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 254 | 1 | 17.3 | 48520.7 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.472 | 1.653 | 265 | 188
2026-05-18 06:20 | Normal | 541.8 | 522.5 | 521.2 | 518 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 230.6 | 231.2 | 230.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 350 | 1 | 17.4 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0.562 | 1.744 | 265 | 188
2026-05-18 06:21 | Normal | 517.6 | 511.4 | 542.3 | 526.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 231.8 | 231 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 461 | 1 | 17.5 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0.656 | 1.735 | 265 | 188
2026-05-18 06:22 | Normal | 499.6 | 530.6 | 526.2 | 547 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.6 | 231.8 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 482 | 1 | 17.6 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.701 | 1.687 | 265 | 188
2026-05-18 06:23 | Normal | 527.6 | 544.3 | 519 | 535 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 548 | 1 | 17.7 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.687 | 1.732 | 265 | 188
2026-05-18 06:24 | Normal | 531.3 | 538.7 | 511.9 | 542.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230 | 231.8 | 231 | 1.9 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 568 | 1 | 17.8 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.732 | 1.729 | 265 | 188
2026-05-18 06:25 | Normal | 532.9 | 528.6 | 531.3 | 531 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231 | 232.2 | 231.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 729 | 1 | 17.9 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.797 | 1.646 | 265 | 188
2026-05-18 06:26 | Normal | 524.9 | 543.4 | 545.1 | 548.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 750 | 1 | 18 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.813 | 1.747 | 265 | 188
2026-05-18 06:27 | Normal | 555.8 | 536.6 | 530.1 | 533.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 903 | 1 | 18.1 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.853 | 1.74 | 265 | 188
2026-05-18 06:28 | Normal | 543.3 | 518.7 | 524.1 | 509.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 231 | 232 | 231.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 995 | 1 | 18.2 | 48520.8 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.866 | 1.636 | 265 | 188
2026-05-18 06:29 | Normal | 516.4 | 518.4 | 535.1 | 528.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1115 | 1 | 18.3 | 48520.9 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.882 | 1.703 | 265 | 188
2026-05-18 06:30 | Normal | 528.3 | 502.9 | 509 | 535 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.8 | 231.6 | 231.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1244 | 1 | 18.4 | 48520.9 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.903 | 1.768 | 265 | 188
2026-05-18 06:31 | Normal | 541.7 | 554.7 | 515.1 | 544.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 4 | 4 | 4.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1410 | 1 | 18.5 | 48520.9 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.906 | 1.68 | 265 | 188
2026-05-18 06:32 | Normal | 551.3 | 561.3 | 509.5 | 541.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 230.8 | 231.6 | 231 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1643 | 1 | 18.5 | 48520.9 | 2529 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.926 | 1.63 | 265 | 188
2026-05-18 06:33 | Normal | 534.6 | 555.2 | 540 | 531.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 1881 | 1 | 18.6 | 48521 | 2529 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0.931 | 1.608 | 265 | 188
2026-05-18 06:34 | Normal | 549.8 | 538.5 | 548.3 | 555 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 231.2 | 232.2 | 232 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2148 | 1 | 18.6 | 48521 | 2529 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0.933 | 1.676 | 265 | 188
2026-05-18 06:35 | Normal | 546.7 | 543.4 | 560.2 | 549.4 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 231.6 | 232.2 | 231.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2019 | 1 | 18.7 | 48521 | 2529 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.93 | 1.721 | 265 | 188
2026-05-18 06:36 | Normal | 526.9 | 535.4 | 539.3 | 541.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 231 | 231.8 | 231.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1593 | 1 | 18.8 | 48521.1 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.918 | 1.66 | 265 | 188
2026-05-18 06:37 | Normal | 530 | 524.9 | 548.1 | 521.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1518 | 1 | 18.9 | 48521.1 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.925 | 1.684 | 265 | 188
2026-05-18 06:38 | Normal | 555.3 | 529.4 | 515.4 | 537.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1449 | 1 | 19 | 48521.1 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.915 | 1.672 | 265 | 188
2026-05-18 06:39 | Normal | 550.8 | 535.5 | 539.2 | 515.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1304 | 1 | 19.1 | 48521.1 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.907 | 1.638 | 265 | 188
2026-05-18 06:40 | Normal | 524.9 | 535.5 | 544.1 | 523.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 231.2 | 232 | 231.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1262 | 1 | 19.1 | 48521.1 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.894 | 1.71 | 265 | 188
2026-05-18 06:41 | Normal | 529.3 | 533.6 | 531.7 | 528.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 230.8 | 232 | 231.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1308 | 1 | 19.2 | 48521.2 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.904 | 1.626 | 265 | 188
2026-05-18 06:42 | Normal | 534.7 | 535.5 | 528.2 | 537.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 4.1 | 4 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1381 | 1 | 19.2 | 48521.2 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.913 | 1.741 | 265 | 188
2026-05-18 06:43 | Normal | 550.6 | 535.5 | 539.8 | 536.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231 | 232.4 | 231.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1248 | 1 | 19.3 | 48521.2 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0.899 | 1.624 | 265 | 188
2026-05-18 06:44 | Normal | 546.9 | 534.4 | 516.6 | 524 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 230.8 | 232 | 231.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 949 | 1 | 19.4 | 48521.2 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.881 | 1.698 | 265 | 188
2026-05-18 06:45 | Normal | 533.9 | 546.5 | 552 | 537.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 230.8 | 232.6 | 232.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 910 | 1 | 19.5 | 48521.2 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.832 | 1.718 | 265 | 188
2026-05-18 06:46 | Normal | 544.6 | 535.5 | 509.1 | 515.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 231.2 | 232.4 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 932 | 1 | 19.5 | 48521.3 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.855 | 1.647 | 265 | 188
2026-05-18 06:47 | Normal | 535.4 | 511.6 | 565.2 | 507.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 231.2 | 232.2 | 231.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 971 | 1 | 19.6 | 48521.3 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.879 | 1.733 | 265 | 188
2026-05-18 06:48 | Normal | 537.8 | 522.5 | 515.2 | 522 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231.2 | 232.8 | 232.2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 995 | 1 | 19.6 | 48521.3 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.877 | 1.754 | 265 | 188
2026-05-18 06:49 | Normal | 512.4 | 546.5 | 532 | 550.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231 | 232.6 | 232.2 | 3 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1034 | 1 | 19.6 | 48521.3 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.879 | 1.75 | 265 | 188
2026-05-18 06:50 | Normal | 551.1 | 529.6 | 540.2 | 544.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1150 | 1 | 19.7 | 48521.3 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.89 | 1.723 | 265 | 188
2026-05-18 06:51 | Normal | 531 | 554.5 | 539 | 539 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 231.6 | 232 | 231.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1164 | 1 | 19.7 | 48521.3 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.893 | 1.664 | 265 | 188
2026-05-18 06:52 | Normal | 557 | 548.6 | 559.1 | 520.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1026 | 1 | 19.8 | 48521.4 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.869 | 1.664 | 265 | 188
2026-05-18 06:53 | Normal | 532.5 | 530.3 | 543.3 | 500.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231 | 232.4 | 231.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1058 | 1 | 19.8 | 48521.4 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.877 | 1.638 | 265 | 188
2026-05-18 06:54 | Normal | 515.9 | 531.8 | 544 | 530.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231.4 | 232.4 | 232.2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1015 | 1 | 19.9 | 48521.4 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.875 | 1.762 | 265 | 188
2026-05-18 06:55 | Normal | 526.8 | 530.4 | 550 | 520.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 231.4 | 232.4 | 232 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 930 | 1 | 19.9 | 48521.4 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.881 | 1.682 | 265 | 188
2026-05-18 06:56 | Normal | 521.7 | 546.7 | 516.3 | 534 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 987 | 1 | 19.9 | 48521.4 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.87 | 1.72 | 265 | 188
2026-05-18 06:57 | Normal | 515.6 | 509 | 538.1 | 521.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231.4 | 232 | 231.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 984 | 1 | 20 | 48521.4 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.874 | 1.627 | 265 | 188
2026-05-18 06:58 | Normal | 548.4 | 531.4 | 553.1 | 536.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 232.6 | 231.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 841 | 1 | 20 | 48521.5 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.818 | 1.735 | 265 | 188
2026-05-18 06:59 | Normal | 547.4 | 516.3 | 526.1 | 525.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 831 | 1 | 20 | 48521.5 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.851 | 1.634 | 265 | 188
2026-05-18 07:00 | Normal | 536.1 | 544.6 | 530.2 | 543 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231 | 232.2 | 231 | 2.7 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 853 | 1 | 20.1 | 48521.5 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.855 | 1.749 | 265 | 188
2026-05-18 07:01 | Normal | 517.7 | 541.7 | 549.1 | 544.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231 | 232.4 | 231.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1116 | 1 | 20.1 | 48521.5 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.895 | 1.747 | 265 | 188
2026-05-18 07:02 | Normal | 535.7 | 545.4 | 535.1 | 532.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 230.6 | 232.4 | 231.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1122 | 1 | 20.1 | 48521.5 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.876 | 1.684 | 265 | 188
2026-05-18 07:03 | Normal | 511.2 | 525.4 | 539.1 | 528.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1144 | 1 | 20.2 | 48521.5 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0.879 | 1.667 | 265 | 188
2026-05-18 07:04 | Normal | 489.8 | 522.5 | 524.2 | 499 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 230.6 | 231.8 | 231.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1066 | 1 | 20.2 | 48521.6 | 2529 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.869 | 1.687 | 265 | 188
2026-05-18 07:05 | Normal | 545.8 | 531.4 | 547.1 | 519 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.8 | 231.8 | 230.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1219 | 1 | 20.2 | 48521.6 | 2529 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.896 | 1.714 | 265 | 188
2026-05-18 07:06 | Normal | 535.5 | 536.4 | 562.2 | 538.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 231 | 232.4 | 231 | 3.8 | 4 | 4.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1329 | 1 | 20.2 | 48521.6 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.9 | 1.717 | 265 | 188
2026-05-18 07:07 | Normal | 542.8 | 536.4 | 534.4 | 536.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 231.4 | 232.4 | 231.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1379 | 1 | 20.2 | 48521.6 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.907 | 1.705 | 265 | 188
2026-05-18 07:08 | Normal | 522.5 | 525.4 | 550.2 | 520.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 230.4 | 232 | 231.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1460 | 1 | 20.2 | 48521.7 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.919 | 1.694 | 265 | 188
2026-05-18 07:09 | Normal | 550.6 | 512.5 | 540.3 | 521 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 231 | 232 | 231.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1558 | 1 | 20.2 | 48521.7 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.926 | 1.654 | 265 | 188
2026-05-18 07:10 | Normal | 543.7 | 533.4 | 555.2 | 519.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 231 | 232.2 | 231.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1628 | 1 | 20.3 | 48521.7 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.923 | 1.735 | 265 | 188
2026-05-18 07:11 | Normal | 550 | 528.5 | 536.4 | 534.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 231 | 231.8 | 231.6 | 5 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1726 | 1 | 20.3 | 48521.7 | 2529 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.928 | 1.762 | 265 | 188
2026-05-18 07:12 | Normal | 564.9 | 550.6 | 541.1 | 554 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 231 | 232.2 | 231.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1911 | 1 | 20.3 | 48521.8 | 2529 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0.936 | 1.628 | 265 | 188
2026-05-18 07:13 | Normal | 530.5 | 543.6 | 542.2 | 516.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231 | 232.2 | 231 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1659 | 1 | 20.3 | 48521.8 | 2529 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.927 | 1.627 | 265 | 188
2026-05-18 07:14 | Normal | 517.9 | 546.9 | 554 | 524.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 230.8 | 231.6 | 231.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1651 | 1 | 20.4 | 48521.8 | 2529 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.924 | 1.746 | 265 | 188
2026-05-18 07:15 | Normal | 516.5 | 537.5 | 527.2 | 529.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 230.8 | 232.2 | 230.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1518 | 1 | 20.3 | 48521.8 | 2529 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.916 | 1.716 | 265 | 188
2026-05-18 07:16 | Normal | 544 | 548.6 | 538.3 | 537.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 231.2 | 232.2 | 231.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1438 | 1 | 20.4 | 48521.9 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0.919 | 1.657 | 265 | 188
2026-05-18 07:17 | Normal | 546.3 | 547.5 | 547.3 | 537.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 231.2 | 231.4 | 231.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1311 | 1 | 20.4 | 48521.9 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.91 | 1.631 | 265 | 188
2026-05-18 07:18 | Normal | 556.7 | 532.4 | 538.2 | 524.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 231 | 232 | 231 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1544 | 1 | 20.4 | 48521.9 | 2529 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.916 | 1.604 | 265 | 188
2026-05-18 07:20 | Normal | 551.9 | 539.7 | 558.1 | 540.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 4.8 | 5 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1744 | 1 | 20.4 | 48522 | 2530 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0.928 | 1.763 | 265 | 188
2026-05-18 07:25 | Normal | 517.9 | 493.4 | 531.2 | 504.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 231.2 | 232.2 | 231 | 3.9 | 4 | 4.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1408 | 1 | 20.4 | 48522.1 | 2530 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 07:30 | Normal | 542.4 | 529 | 518.7 | 529.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1029 | 1 | 20.5 | 48522.2 | 2530 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 07:35 | Normal | 545.9 | 553.5 | 531.4 | 543.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 231.6 | 232.2 | 231.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2545 | 1 | 20.5 | 48522.4 | 2530 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 07:40 | Normal | 533.4 | 557.6 | 535.4 | 551.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2008 | 1 | 20.6 | 48522.6 | 2530 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 07:45 | Normal | 540.1 | 529.8 | 524.5 | 530.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1437 | 1 | 20.6 | 48522.7 | 2530 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 07:50 | Normal | 557.9 | 557.2 | 554.9 | 545 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 5.1 | 5 | 5.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1876 | 1 | 20.7 | 48522.8 | 2530 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 07:55 | Normal | 546.1 | 533.8 | 545.2 | 528.9 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1852 | 1 | 20.7 | 48523 | 2530 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:00 | Normal | 542.3 | 554.3 | 557 | 569.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 230.4 | 232.2 | 231.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2796 | 1 | 20.8 | 48523.2 | 2530 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:05 | Normal | 557.9 | 559.7 | 547.8 | 548.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 231 | 232.2 | 231.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3739 | 1 | 20.8 | 48523.5 | 2530 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:10 | Normal | 565.6 | 563.3 | 557 | 552.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 14 | 14 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5025 | 1 | 20.9 | 48523.8 | 2530 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:15 | Normal | 552.1 | 556.1 | 565.3 | 557.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 230.8 | 232 | 231 | 9 | 9 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3218 | 1 | 20.9 | 48524.1 | 2530 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:20 | Normal | 536.7 | 556.3 | 533.2 | 554 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3210 | 1 | 21 | 48524.4 | 2531 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:25 | Normal | 553.7 | 558.3 | 552.2 | 541.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3807 | 1 | 21 | 48524.7 | 2531 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:30 | Normal | 549.6 | 546.4 | 551.3 | 552 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 231 | 232.4 | 232 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3688 | 1 | 21.1 | 48525.1 | 2531 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:35 | Normal | 560.9 | 558.8 | 566.9 | 552.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 231 | 232.2 | 231.2 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4766 | 1 | 21.2 | 48525.4 | 2531 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:40 | Normal | 559.5 | 555.4 | 554.7 | 558.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 231 | 232.4 | 231.2 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5075 | 1 | 21.3 | 48525.8 | 2531 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:45 | Normal | 550.8 | 556.5 | 555.1 | 557.9 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 230.8 | 232 | 231 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4501 | 1 | 21.3 | 48526.2 | 2531 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:50 | Normal | 546.8 | 548.4 | 559.2 | 543.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 230.4 | 231.6 | 231 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 3004 | 1 | 21.3 | 48526.6 | 2531 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 08:55 | Normal | 560.9 | 553.6 | 551 | 557.9 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4557 | 1 | 21.4 | 48526.8 | 2531 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:00 | Normal | 557.1 | 553.6 | 548.5 | 555.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 231.4 | 232 | 231.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4051 | 1 | 21.4 | 48527.2 | 2531 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:05 | Normal | 563.6 | 567.4 | 574.2 | 564.9 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.9 | 231.8 | 232.8 | 232 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5039 | 1 | 21.5 | 48527.6 | 2531 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:10 | Normal | 570.8 | 567.6 | 577.8 | 565.7 | 4 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8384 | 1 | 21.7 | 48528.2 | 2531 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:15 | Normal | 566.9 | 571.4 | 570.5 | 564.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 231.8 | 232.8 | 232 | 20.9 | 21 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8088 | 1 | 21.7 | 48528.8 | 2531 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:20 | Normal | 564.6 | 565.3 | 570.8 | 559.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 232.8 | 232.6 | 232.4 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9398 | 1 | 21.9 | 48529.5 | 2532 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:25 | Normal | 568.7 | 572.6 | 582.4 | 567.3 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 233 | 233.2 | 233.6 | 40.1 | 40.1 | 40 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15345 | 1 | 22.1 | 48530.6 | 2532 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:30 | Normal | 563.2 | 572.7 | 572.9 | 566.7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 233.6 | 234.6 | 234.6 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14127 | 1 | 22.7 | 48531.9 | 2532 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:35 | Normal | 565.7 | 559.2 | 573.2 | 570.9 | 10.8 | 11.2 | 9.5 | 9.9 | 235.2 | 234 | 235.4 | 54.2 | 54 | 54 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22180 | 1 | 23.2 | 48533.7 | 2532 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:40 | Normal | 567.2 | 554.9 | 565.9 | 569.1 | 9.6 | 10.1 | 9.1 | 9.6 | 235 | 234.6 | 235 | 50.3 | 50.2 | 50 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20881 | 1 | 24.1 | 48535.2 | 2532 | 3 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:45 | Normal | 565.7 | 565.4 | 564.5 | 564.4 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 21515 | 1 | 24.6 | 48536.9 | 2532 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:50 | Normal | 557.8 | 560.5 | 555.2 | 550.1 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 233.8 | 234.4 | 233.2 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 15612 | 1 | 24.6 | 48538.1 | 2532 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 09:55 | Normal | 553.8 | 554.5 | 546.5 | 563.4 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15724 | 1 | 24.9 | 48539.6 | 2532 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:00 | Normal | 569.9 | 550.5 | 560.7 | 562.6 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 234.4 | 234.6 | 234.6 | 44.1 | 43.9 | 44 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15844 | 1 | 25 | 48540.8 | 2532 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:05 | Normal | 576.3 | 570 | 558.8 | 575 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 236.2 | 236.2 | 236.4 | 63.6 | 63.1 | 63.1 | 60 | 59.98 | 60 | 24193 | 1 | 25.2 | 48542.5 | 2532 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:10 | Normal | 553.8 | 558.5 | 558.6 | 563.5 | 12.1 | 12.6 | 10.7 | 11.7 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 61.9 | 61.6 | 61.6 | 60 | 60.01 | 60 | 22675 | 1 | 26.1 | 48544.5 | 2532 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:15 | Normal | 546.5 | 547.8 | 542.4 | 565.3 | 11 | 12.5 | 10 | 12.2 | 237.4 | 236.4 | 237.6 | 58 | 57.7 | 57.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22156 | 1 | 27.2 | 48546.9 | 2532 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.1 | 3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:20 | Normal | 553.1 | 520 | 572.6 | 556.1 | 12.5 | 13 | 11.3 | 12.7 | 236.8 | 235 | 236 | 64.4 | 65.4 | 64.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24809 | 1 | 28.3 | 48549.5 | 2533 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:25 | Normal | 545.7 | 538.5 | 545.1 | 547.1 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 39.3 | 39.1 | 39.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15251 | 1 | 27.8 | 48551 | 2533 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:30 | Normal | 555.8 | 547.6 | 553.2 | 556.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 234.6 | 235.6 | 234.8 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 60 | 60 | 60 | 14554 | 1 | 27.2 | 48552.1 | 2533 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:35 | Normal | 544.8 | 547.5 | 545 | 556.9 | 7 | 7 | 6.6 | 6.8 | 233.8 | 234 | 234.2 | 35.1 | 35 | 35.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13789 | 1 | 26.9 | 48553.4 | 2533 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:40 | Normal | 557.7 | 553.7 | 560.1 | 564 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 235.8 | 235.4 | 236.2 | 45.2 | 45.1 | 45 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18927 | 1 | 26.7 | 48554.7 | 2533 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:45 | Normal | 553.5 | 552.5 | 561 | 559.9 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 234 | 234.8 | 235 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12197 | 1 | 26.4 | 48555.9 | 2533 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:50 | Normal | 558.7 | 556.4 | 557.8 | 561.7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 235.4 | 235.2 | 234.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13189 | 1 | 26.1 | 48556.9 | 2533 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 10:55 | Normal | 552.8 | 560.4 | 563 | 557 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 235.2 | 235.4 | 235.2 | 42.5 | 42.2 | 42.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16819 | 1 | 26 | 48558.2 | 2533 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:00 | Normal | 556.6 | 554.2 | 553.1 | 564.9 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 233.6 | 234.8 | 234.6 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 14728 | 1 | 26.1 | 48559.5 | 2533 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:05 | Normal | 551 | 549.6 | 556.4 | 554.2 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 233.2 | 233.4 | 232.8 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10333 | 1 | 26 | 48560.6 | 2533 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:10 | Normal | 552.8 | 553.4 | 544.4 | 553.3 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5 | 232.6 | 233.4 | 232.8 | 25.2 | 25 | 25.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9702 | 1 | 25.6 | 48561.4 | 2533 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:15 | Normal | 554.8 | 555.4 | 556.2 | 552.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 232.4 | 233.4 | 232.8 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10465 | 1 | 25.3 | 48562.3 | 2533 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:20 | Normal | 560.6 | 560.3 | 548.9 | 568.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 232.6 | 233.4 | 233.2 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9308 | 1 | 25 | 48563.1 | 2534 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:25 | Normal | 573.8 | 569.2 | 572.2 | 576.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.3 | 235.6 | 234.8 | 234.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16509 | 1 | 24.7 | 48564 | 2534 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:30 | Normal | 562.5 | 570.8 | 574.7 | 563.4 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 48.5 | 48.3 | 48.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19280 | 1 | 25.1 | 48565.6 | 2534 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:35 | Normal | 564.9 | 567.5 | 566.7 | 573.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 235.4 | 234.8 | 234.6 | 51.2 | 50.9 | 51.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 19317 | 1 | 25.4 | 48567.2 | 2534 | 3 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:40 | Normal | 548.7 | 559.4 | 570 | 559.1 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 234.8 | 235 | 234.2 | 44.9 | 44.8 | 44.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17816 | 1 | 25.9 | 48568.9 | 2534 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:45 | Normal | 550.8 | 557.5 | 566.9 | 561.9 | 8 | 8.1 | 7.6 | 8 | 234.2 | 234.6 | 234.4 | 41.2 | 41.1 | 41 | 60 | 60.02 | 60.02 | 16066 | 1 | 25.9 | 48570.3 | 2534 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:50 | Normal | 563.7 | 554.4 | 555.4 | 564.3 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 235 | 234.4 | 235.2 | 42 | 41.8 | 41.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 16422 | 1 | 25.8 | 48571.7 | 2534 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 11:55 | Normal | 556.5 | 556.7 | 557.6 | 563.9 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 233.8 | 233.6 | 233.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11432 | 1 | 25.6 | 48572.8 | 2534 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:00 | Normal | 554.9 | 554.6 | 549.2 | 548.1 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.8 | 232.6 | 233.2 | 233.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9442 | 1 | 25.3 | 48573.7 | 2534 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:05 | Normal | 552.9 | 547.7 | 554.6 | 555.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 232 | 233.4 | 232 | 22.7 | 22.9 | 23 | 60 | 60 | 59.99 | 8866 | 1 | 25 | 48574.4 | 2534 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:10 | Normal | 563.5 | 556.1 | 563.5 | 566.3 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 233.2 | 232.8 | 233 | 25 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9691 | 1 | 24.6 | 48575.1 | 2534 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:15 | Normal | 554.3 | 556.6 | 561 | 550.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 232.8 | 233.4 | 232.4 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9441 | 1 | 24.5 | 48575.9 | 2534 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:20 | Normal | 561.2 | 561.3 | 546.5 | 555.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 232.6 | 233.6 | 232.8 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8812 | 1 | 24.3 | 48576.7 | 2535 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:25 | Normal | 563 | 555.5 | 561.9 | 557.9 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 231.8 | 233 | 232.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8708 | 1 | 24.1 | 48577.4 | 2535 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:30 | Normal | 550.3 | 556.6 | 563.7 | 551.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 232.2 | 233.4 | 232 | 18.7 | 19 | 19 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6736 | 1 | 23.9 | 48578.1 | 2535 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:35 | Normal | 557.9 | 545.8 | 565.4 | 549.4 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60 | 60.01 | 5249 | 1 | 23.7 | 48578.6 | 2535 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:40 | Normal | 556.9 | 546.9 | 550.5 | 550.3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.9 | 231.8 | 232.6 | 232 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5090 | 1 | 23.5 | 48579 | 2535 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:45 | Normal | 549.8 | 545.6 | 532.5 | 550.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 232 | 232.8 | 232.4 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4012 | 1 | 23.4 | 48579.4 | 2535 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:50 | Normal | 555.8 | 544.6 | 550 | 566 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 231.2 | 233 | 231.6 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3786 | 1 | 23.3 | 48579.8 | 2535 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 12:55 | Normal | 551.9 | 554.5 | 566 | 567.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 231.4 | 232.6 | 232.4 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4848 | 1 | 23.1 | 48580.1 | 2535 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:00 | Normal | 547.6 | 557.1 | 554.2 | 560.9 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 231.6 | 232.4 | 232.2 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4406 | 1 | 22.9 | 48580.5 | 2535 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:05 | Normal | 551.8 | 555.9 | 556.2 | 566.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 231.4 | 232.6 | 231.8 | 16 | 16.1 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5728 | 1 | 22.8 | 48580.9 | 2535 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:10 | Normal | 557.7 | 560.5 | 559.8 | 552.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 231 | 232 | 231.4 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4527 | 1 | 22.7 | 48581.4 | 2535 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:15 | Normal | 554.4 | 564.4 | 554 | 569.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 230.8 | 232.8 | 231.6 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6403 | 1 | 22.7 | 48581.8 | 2535 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:20 | Normal | 560.5 | 563.2 | 573.3 | 566.2 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 231.6 | 233 | 232.4 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6223 | 1 | 22.7 | 48582.3 | 2536 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:25 | Normal | 562.5 | 558.3 | 564 | 563.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 16 | 16.2 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5727 | 1 | 22.7 | 48582.8 | 2536 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:30 | Normal | 556.6 | 555.5 | 556.3 | 562.1 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 231.6 | 232.2 | 231.2 | 16.7 | 16.9 | 17 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5870 | 1 | 22.6 | 48583.3 | 2536 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:35 | Normal | 557.6 | 554.3 | 569.9 | 570.8 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 231.8 | 232.8 | 231.8 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6304 | 1 | 22.6 | 48583.8 | 2536 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:40 | Normal | 565.8 | 557.5 | 570.7 | 571.5 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 19 | 19.1 | 19.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6684 | 1 | 22.6 | 48584.4 | 2536 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:45 | Normal | 558.7 | 564.5 | 563.2 | 561.9 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.2 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 16 | 16.3 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5745 | 1 | 22.7 | 48584.9 | 2536 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:50 | Normal | 565.6 | 568.6 | 562.9 | 554.8 | 3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 231.6 | 232.2 | 231.2 | 15.9 | 16 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5673 | 1 | 22.6 | 48585.4 | 2536 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 13:55 | Normal | 562.7 | 556.4 | 559.6 | 557.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4764 | 1 | 22.5 | 48585.9 | 2536 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:00 | Normal | 551.8 | 553.5 | 554.2 | 559.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4597 | 1 | 22.5 | 48586.3 | 2536 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:05 | Normal | 560.8 | 560.4 | 548.9 | 544.7 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 231 | 231.8 | 231 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5821 | 1 | 22.5 | 48586.7 | 2536 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:10 | Normal | 554.7 | 555.3 | 558.4 | 558.2 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.7 | 231 | 232 | 231 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5013 | 1 | 22.4 | 48587.2 | 2536 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:15 | Normal | 532.5 | 549.5 | 556.5 | 541.5 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2986 | 1 | 22.3 | 48587.5 | 2536 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:20 | Normal | 553.7 | 545.3 | 542.4 | 532.1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 9 | 9 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3176 | 1 | 22.2 | 48587.8 | 2537 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:25 | Normal | 534.6 | 559 | 528.8 | 545.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3620 | 1 | 22.1 | 48588 | 2537 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:30 | Normal | 547.7 | 554.4 | 544.8 | 547.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 230.2 | 231.4 | 230.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3496 | 1 | 22.1 | 48588.3 | 2537 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:35 | Normal | 546.9 | 536.6 | 553.5 | 538.3 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 230.6 | 231.4 | 231 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3542 | 1 | 22.1 | 48588.6 | 2537 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:40 | Normal | 560.9 | 545.6 | 549.2 | 554 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 230.8 | 231.6 | 231 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 60 | 60 | 60 | 3839 | 1 | 22 | 48588.9 | 2537 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:45 | Normal | 549.3 | 560.1 | 545.7 | 541.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 230 | 231.6 | 230.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2569 | 1 | 21.9 | 48589.2 | 2537 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:50 | Normal | 567.8 | 565.5 | 558.4 | 560.3 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 231 | 232.2 | 231.6 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60 | 5492 | 1 | 21.9 | 48589.5 | 2537 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 14:55 | Normal | 535.9 | 555.2 | 544.2 | 550.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 230.4 | 232 | 231 | 9.7 | 9.8 | 10 | 60 | 60 | 60 | 3523 | 1 | 21.9 | 48589.9 | 2537 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:00 | Normal | 553.8 | 555.4 | 565 | 553.9 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 231 | 231.2 | 231 | 12 | 11.9 | 12.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4217 | 1 | 21.8 | 48590.2 | 2537 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:05 | Normal | 564.7 | 556.6 | 556.9 | 558.8 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 230.6 | 232 | 231.2 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4153 | 1 | 21.8 | 48590.6 | 2537 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:10 | Normal | 543.7 | 559.4 | 547.9 | 560.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 231 | 232.2 | 231.4 | 14.8 | 14.8 | 15 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5259 | 1 | 21.8 | 48591 | 2537 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:15 | Normal | 557.7 | 554.5 | 554.5 | 560.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 231.4 | 231.8 | 231.6 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5396 | 1 | 21.9 | 48591.4 | 2537 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:20 | Normal | 553.5 | 554.1 | 555.4 | 557.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 231.2 | 232.2 | 232 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5971 | 1 | 22 | 48591.9 | 2538 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:25 | Normal | 545.8 | 540.4 | 554 | 533.9 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 231 | 231.6 | 230.8 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3663 | 1 | 22 | 48592.4 | 2538 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:30 | Normal | 550.1 | 546.5 | 548.9 | 551.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 230.6 | 231.2 | 231 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4068 | 1 | 21.9 | 48592.7 | 2538 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:35 | Normal | 539.7 | 546.4 | 553 | 545.9 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3713 | 1 | 21.9 | 48593 | 2538 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:40 | Normal | 551.5 | 555.3 | 548.9 | 538.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2694 | 1 | 21.9 | 48593.2 | 2538 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:45 | Normal | 552.9 | 550.6 | 572.6 | 556.6 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.3 | 230.6 | 231.8 | 230.6 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4060 | 1 | 21.8 | 48593.5 | 2538 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:50 | Normal | 547.5 | 550.3 | 548.4 | 526.7 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.8 | 232.2 | 230.8 | 5.6 | 5.8 | 6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2066 | 1 | 21.7 | 48593.8 | 2538 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 15:55 | Normal | 541.3 | 521.4 | 528 | 543.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 230.8 | 232 | 230.6 | 5 | 5.3 | 5.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1824 | 1 | 21.8 | 48593.9 | 2538 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:00 | Normal | 536.3 | 529.4 | 538.4 | 517.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1376 | 1 | 21.7 | 48594 | 2538 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:05 | Normal | 502.7 | 533.3 | 536.1 | 548 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 229.8 | 231.4 | 230.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1061 | 1 | 21.6 | 48594.1 | 2538 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:10 | Normal | 516.3 | 547.7 | 549.1 | 546.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 230 | 231.8 | 231 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1418 | 1 | 21.5 | 48594.2 | 2538 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:15 | Normal | 509.4 | 531.6 | 544.3 | 519.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 230.2 | 232 | 231.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1269 | 1 | 21.5 | 48594.4 | 2538 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:20 | Normal | 544.9 | 546.5 | 536.1 | 538 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 230 | 231.2 | 231 | 4.9 | 5 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1693 | 1 | 21.4 | 48594.5 | 2539 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:25 | Normal | 516.9 | 539.4 | 522.4 | 535.4 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 230 | 231.6 | 231 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1514 | 1 | 21.4 | 48594.6 | 2539 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:30 | Normal | 532.3 | 537.1 | 514.8 | 537.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1371 | 1 | 21.3 | 48594.7 | 2539 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:35 | Normal | 542.8 | 528.8 | 542.1 | 531.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230 | 231.6 | 230.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 560 | 1 | 21.3 | 48594.8 | 2539 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:40 | Normal | 504.4 | 531.4 | 531.2 | 511.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 574 | 1 | 21.3 | 48594.8 | 2539 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:45 | Normal | 512.9 | 521.2 | 537.2 | 534.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 185 | 1 | 21.2 | 48594.9 | 2539 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:50 | Normal | 535.8 | 552.4 | 484 | 540 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 127 | 1 | 21.2 | 48594.9 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 16:55 | Normal | 526.8 | 542.7 | 534.3 | 520.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 231.6 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12 | 1 | 21.1 | 48594.9 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 17:00 | Normal | 509.8 | 517.8 | 496.1 | 495.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231 | 231 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 21.1 | 48594.9 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 17:05 | Normal | 427.6 | 491.5 | 462.3 | 407.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 230.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10 | 1 | 21 | 48594.9 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 17:10 | Normal | 433.5 | 462.3 | 408.1 | 435.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 232 | 230.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 27 | 1 | 20.9 | 48594.9 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 17:15 | Normal | 357.8 | 413.6 | 400.3 | 402.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.4 | 230.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17 | 1 | 20.8 | 48594.9 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 17:20 | Normal | 370.4 | 376.9 | 362.5 | 341 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.2 | 230 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 19 | 1 | 20.7 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2026-05-18 17:25 | Normal | 236.2 | 261 | 227.5 | 238.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.2 | 229.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20 | 1 | 20.7 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0