## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-19 06:03 | Wait | 483.5 | 484.9 | 482.5 | 476.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 1930
2026-05-19 06:05 | Wait | 507.4 | 507.2 | 506.6 | 502.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 19.8 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 2172
2026-05-19 06:06 | Wait | 509.3 | 508.4 | 509.2 | 508.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 17 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 2172
2026-05-19 06:08 | Wait | 521.4 | 520.4 | 521.2 | 520.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 15.1 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 2172
2026-05-19 06:08 | Wait | 532 | 531 | 531.8 | 530.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.7 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 2172
2026-05-19 06:09 | Normal | 534.6 | 533.6 | 519.6 | 533.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 232.6 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17 | 1 | 19.6 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.024 | 1.627 | 265 | 2400
2026-05-19 06:10 | Normal | 523.2 | 530.6 | 511.6 | 541.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 233 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 20 | 1 | 17.3 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.009 | 1.63 | 265 | 2400
2026-05-19 06:11 | Normal | 524.2 | 531.5 | 526.7 | 538 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 231.6 | 231.8 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22 | 1 | 15.6 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.058 | 1.698 | 265 | 2400
2026-05-19 06:12 | Normal | 505.1 | 536.6 | 509.6 | 503.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 231 | 232.8 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 70 | 1 | 16.1 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.117 | 1.719 | 265 | 2400
2026-05-19 06:13 | Normal | 539.1 | 504.3 | 530.6 | 524.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 232.4 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 34 | 1 | 18.7 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.107 | 1.664 | 265 | 2400
2026-05-19 06:14 | Normal | 525.1 | 517.3 | 497.5 | 524.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 231.6 | 232.2 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 79 | 1 | 19.1 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.253 | 1.764 | 265 | 2400
2026-05-19 06:15 | Normal | 503.7 | 517.7 | 538.9 | 537.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 164 | 1 | 16.6 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.231 | 1.731 | 265 | 2400
2026-05-19 06:16 | Normal | 512.1 | 532.3 | 533.7 | 560.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 66 | 1 | 15.6 | 48594.9 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.088 | 1.628 | 265 | 2400
2026-05-19 06:17 | Normal | 510.9 | 520.3 | 541.1 | 513.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 186 | 1 | 15.1 | 48594.9 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.369 | 1.687 | 265 | 2400
2026-05-19 06:18 | Normal | 531.2 | 522.5 | 553.7 | 521.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 231 | 232.6 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 172 | 1 | 16.1 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.328 | 1.716 | 265 | 2400
2026-05-19 06:20 | Normal | 533 | 557.3 | 539.7 | 553.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 231.6 | 233 | 232.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 122 | 1 | 18.9 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.233 | 1.871 | 265 | 2400
2026-05-19 06:20 | Normal | 512.9 | 509.2 | 533.6 | 523.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 232 | 231.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 257 | 1 | 18.7 | 48594.9 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.451 | 1.774 | 265 | 2400
2026-05-19 06:22 | Normal | 563.1 | 521.5 | 561.7 | 514.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 231.6 | 232.4 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 251 | 1 | 16.8 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.384 | 1.654 | 265 | 2400
2026-05-19 06:22 | Normal | 524.3 | 512.4 | 521.1 | 519.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 231.4 | 232.8 | 232.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 288 | 1 | 16 | 48594.9 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.601 | 1.727 | 265 | 2400
2026-05-19 06:24 | Normal | 549.3 | 547.3 | 527.6 | 565.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 232 | 232.6 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 398 | 1 | 15.7 | 48594.9 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.532 | 1.759 | 265 | 2400
2026-05-19 06:25 | Normal | 547.4 | 536.6 | 515.7 | 558.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 231.8 | 232.4 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 395 | 1 | 15.5 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.621 | 1.731 | 265 | 2400
2026-05-19 06:26 | Normal | 517.3 | 530.5 | 549.7 | 541.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 451 | 1 | 15.4 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.645 | 1.716 | 265 | 2400
2026-05-19 06:26 | Normal | 511 | 529.3 | 526.6 | 507.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 231 | 232.2 | 232.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 509 | 1 | 15.4 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.712 | 1.699 | 265 | 2400
2026-05-19 06:27 | Normal | 513.7 | 536.6 | 526.7 | 540.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 232.2 | 232.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 522 | 1 | 15.4 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.769 | 1.737 | 265 | 2400
2026-05-19 06:29 | Normal | 538.1 | 521.5 | 535.5 | 533.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 232.6 | 232 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 601 | 1 | 15.5 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.808 | 1.729 | 265 | 2400
2026-05-19 06:30 | Normal | 518.2 | 527.9 | 524.8 | 547.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 232 | 232.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 654 | 1 | 15.6 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.818 | 1.711 | 265 | 2400
2026-05-19 06:31 | Normal | 547.9 | 528.3 | 551.4 | 539.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 232 | 232.4 | 232 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 688 | 1 | 15.5 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.806 | 1.693 | 265 | 2400
2026-05-19 06:32 | Normal | 555 | 514.4 | 555.5 | 515.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 232.4 | 232.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60.01 | 727 | 1 | 15.6 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.803 | 1.647 | 265 | 2400
2026-05-19 06:33 | Normal | 558.5 | 519 | 535 | 545.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 232.6 | 232.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 776 | 1 | 15.7 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.803 | 1.823 | 265 | 2400
2026-05-19 06:34 | Normal | 569 | 561.3 | 568.8 | 539.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 233 | 231.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 742 | 1 | 15.7 | 48595 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.769 | 1.708 | 265 | 2400
2026-05-19 06:35 | Normal | 538.3 | 546.5 | 542.9 | 539.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.6 | 232.8 | 232.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 842 | 1 | 15.8 | 48595.1 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.824 | 1.749 | 265 | 2400
2026-05-19 06:36 | Normal | 534.1 | 504.6 | 552.3 | 532.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 828 | 1 | 15.8 | 48595.1 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.827 | 1.642 | 265 | 2400
2026-05-19 06:37 | Normal | 545.7 | 529.4 | 551.6 | 551.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 232.2 | 232 | 231.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 826 | 1 | 15.9 | 48595.1 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.828 | 1.723 | 265 | 2400
2026-05-19 06:38 | Normal | 531.9 | 515.2 | 532.8 | 543.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 232 | 232.4 | 232.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 865 | 1 | 16 | 48595.1 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.829 | 1.677 | 265 | 2400
2026-05-19 06:39 | Normal | 517.3 | 540.5 | 556.5 | 549.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 232.4 | 233 | 232.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 826 | 1 | 16.1 | 48595.1 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.839 | 1.683 | 265 | 2400
2026-05-19 06:40 | Normal | 528.8 | 527.5 | 546.8 | 544 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.6 | 232.4 | 232.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 829 | 1 | 16.1 | 48595.1 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.814 | 1.635 | 265 | 2400
2026-05-19 06:41 | Normal | 503.1 | 529.2 | 539.6 | 507.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 232 | 233 | 232.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 873 | 1 | 16.2 | 48595.1 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.856 | 1.741 | 265 | 2400
2026-05-19 06:42 | Normal | 548.1 | 544.4 | 533.7 | 547.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 232.6 | 232.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 845 | 1 | 16.3 | 48595.2 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.857 | 1.72 | 265 | 2400
2026-05-19 06:43 | Normal | 554.9 | 538.3 | 527.7 | 555.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231.8 | 233 | 232.6 | 2.5 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 976 | 1 | 16.4 | 48595.2 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.847 | 1.733 | 265 | 2400
2026-05-19 06:44 | Normal | 565.8 | 529.3 | 542.8 | 534.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 232 | 233.2 | 233 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 959 | 1 | 16.4 | 48595.2 | 2540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.872 | 1.691 | 265 | 2400
2026-05-19 06:45 | Normal | 554.3 | 549.6 | 492.1 | 540.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 232 | 232.6 | 232.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1071 | 1 | 16.5 | 48595.2 | 2540 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.874 | 1.676 | 265 | 2400
2026-05-19 06:46 | Normal | 509.1 | 535.5 | 529.1 | 533.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 232 | 233.2 | 232.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1103 | 1 | 16.5 | 48595.2 | 2540 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.894 | 1.697 | 265 | 2400
2026-05-19 06:47 | Normal | 541.8 | 526.6 | 562.9 | 538.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1 | 231.6 | 232.6 | 232.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1367 | 1 | 16.6 | 48595.2 | 2540 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.908 | 1.599 | 265 | 2400
2026-05-19 06:48 | Normal | 551 | 566.1 | 559.2 | 553.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 232 | 232.6 | 232 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1536 | 1 | 16.7 | 48595.3 | 2540 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.927 | 1.706 | 265 | 2400
2026-05-19 06:49 | Normal | 552.2 | 541.4 | 539.6 | 543.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 231.6 | 233.2 | 232.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1637 | 1 | 16.7 | 48595.3 | 2540 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.918 | 1.756 | 265 | 2400
2026-05-19 06:54 | Normal | 545.2 | 547.1 | 547.9 | 561.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2105 | 1 | 17 | 48595.5 | 2540 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 06:59 | Normal | 566 | 566.4 | 552.5 | 534.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 231.2 | 232 | 232.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2294 | 1 | 17.3 | 48595.6 | 2540 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:04 | Normal | 543.9 | 565.3 | 553.9 | 563.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2668 | 1 | 17.6 | 48595.8 | 2541 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:08 | Normal | 539 | 549.6 | 538.6 | 564 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.2 | 232 | 231.8 | 6 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2100 | 1 | 17.9 | 48596 | 2541 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:14 | Normal | 552.2 | 549.8 | 559.9 | 547.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 231.2 | 231.8 | 231.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2374 | 1 | 18.1 | 48596.2 | 2541 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:19 | Normal | 552.7 | 551.6 | 544.8 | 565.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 230.8 | 231.2 | 231.2 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2764 | 1 | 18.3 | 48596.4 | 2541 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:24 | Normal | 548.2 | 547.5 | 577.7 | 562.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 231 | 231.8 | 231.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2681 | 1 | 18.5 | 48596.7 | 2541 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:29 | Normal | 562.2 | 551.5 | 552.8 | 550.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2679 | 1 | 18.7 | 48596.9 | 2541 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:34 | Normal | 565.8 | 555.2 | 551.6 | 536.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230.8 | 231.2 | 231.6 | 6 | 6 | 6.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2119 | 1 | 18.9 | 48597.1 | 2541 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:39 | Normal | 552.4 | 537.6 | 544.4 | 553.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 230.4 | 231.4 | 231.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1998 | 1 | 19 | 48597.3 | 2541 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:44 | Normal | 529.2 | 545.5 | 540.7 | 543.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1853 | 1 | 19.2 | 48597.4 | 2541 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:49 | Normal | 554.1 | 574.2 | 580.7 | 548.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 231 | 231.6 | 231.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2635 | 1 | 19.2 | 48597.6 | 2541 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:54 | Normal | 563.5 | 563.6 | 569.6 | 559.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 231 | 231.8 | 231 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3959 | 1 | 19.3 | 48597.9 | 2541 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 07:59 | Normal | 568.3 | 578 | 579.4 | 566 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5922 | 1 | 19.5 | 48598.3 | 2541 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:04 | Normal | 563.4 | 565.5 | 561.2 | 569.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 231.4 | 231.6 | 231.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5495 | 1 | 19.9 | 48598.8 | 2542 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:09 | Normal | 566.8 | 565.1 | 577.2 | 567.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 231.4 | 231.4 | 232 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5961 | 1 | 20.2 | 48599.3 | 2542 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:14 | Normal | 565.9 | 570.4 | 566.1 | 565 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.9 | 231.8 | 232 | 231 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7578 | 1 | 20.2 | 48599.8 | 2542 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:19 | Normal | 561.1 | 574.5 | 565.5 | 570.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6193 | 1 | 20.4 | 48600.4 | 2542 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:24 | Normal | 568.2 | 566.5 | 562.5 | 568.4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 232 | 232.4 | 232.4 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5680 | 1 | 20.4 | 48600.9 | 2542 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:29 | Normal | 565.4 | 563.5 | 560.4 | 558.4 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 231.6 | 231.8 | 231.8 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5037 | 1 | 20.4 | 48601.3 | 2542 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:34 | Normal | 547.1 | 567.1 | 575.5 | 559.4 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 231.4 | 232.4 | 231.8 | 16 | 16 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5647 | 1 | 20.4 | 48601.8 | 2542 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:39 | Normal | 566.9 | 561.2 | 567.4 | 570.3 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6607 | 1 | 20.5 | 48602.3 | 2542 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:44 | Normal | 566.2 | 562.4 | 561.3 | 567 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 232.4 | 232.8 | 232.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8725 | 1 | 20.6 | 48602.9 | 2542 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:49 | Normal | 560.3 | 568.5 | 570.6 | 561.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 232.8 | 233.2 | 233.2 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 9191 | 1 | 20.8 | 48603.7 | 2542 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:54 | Normal | 565.8 | 564 | 569.1 | 569.3 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.2 | 232.4 | 232.6 | 232.6 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10506 | 1 | 20.9 | 48604.5 | 2542 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 08:59 | Normal | 571.9 | 572.3 | 577.6 | 584.4 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 233.8 | 234.2 | 234.2 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 17257 | 1 | 21.3 | 48605.6 | 2542 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:04 | Normal | 577 | 576.2 | 573 | 575.8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.2 | 233.6 | 233.6 | 233.8 | 44.9 | 44.7 | 44.9 | 59.99 | 60 | 60 | 17117 | 1 | 21.7 | 48607 | 2543 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:09 | Normal | 555.9 | 582.2 | 559.6 | 573.4 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 232.6 | 233.2 | 233.6 | 39.4 | 39.1 | 39.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15514 | 1 | 22.2 | 48608.4 | 2543 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:14 | Normal | 567.1 | 564.4 | 564.7 | 569.5 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.6 | 233.8 | 234 | 233.6 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18795 | 1 | 22.5 | 48609.6 | 2543 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:19 | Normal | 563.3 | 561.6 | 554.4 | 559.2 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 232.6 | 233.4 | 233 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11325 | 1 | 22.8 | 48610.7 | 2543 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:24 | Normal | 562.9 | 553.3 | 559.6 | 574.7 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5 | 232.6 | 233.2 | 232.4 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 59.99 | 60 | 60 | 10480 | 1 | 22.6 | 48611.6 | 2543 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:29 | Normal | 551.8 | 565.3 | 550.8 | 556.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 231.8 | 232.2 | 231.6 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6818 | 1 | 22.5 | 48612.4 | 2543 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:34 | Normal | 561.1 | 559.4 | 557.2 | 562.1 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 233 | 233.2 | 233 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9766 | 1 | 22.4 | 48613.2 | 2543 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:39 | Normal | 570.4 | 570.4 | 574.1 | 573.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 233.2 | 234 | 233.4 | 36 | 36 | 36 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13744 | 1 | 22.5 | 48614.1 | 2543 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:44 | Normal | 567.9 | 571.2 | 577 | 565.9 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 235.6 | 235.4 | 235.2 | 49.2 | 48.9 | 49 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19619 | 1 | 22.8 | 48615.6 | 2543 | 3 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:49 | Normal | 551 | 556.6 | 552.5 | 560.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 233.8 | 233.8 | 234.2 | 33 | 32.9 | 32.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12973 | 1 | 23.1 | 48617 | 2543 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:54 | Normal | 555.4 | 565.6 | 543.8 | 562.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 233 | 233.6 | 233.2 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9385 | 1 | 23.1 | 48617.9 | 2543 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 09:59 | Normal | 554 | 552.4 | 554.9 | 551.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 232.8 | 233.2 | 232.8 | 19 | 18.9 | 19.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6680 | 1 | 22.8 | 48618.6 | 2543 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:04 | Normal | 561.7 | 568.6 | 566.7 | 565.8 | 6 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 233.8 | 234 | 233.6 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12127 | 1 | 22.6 | 48619.4 | 2544 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:09 | Normal | 559 | 561 | 564.2 | 556 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 233 | 233.6 | 234.2 | 27.6 | 27.4 | 27.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10746 | 1 | 22.6 | 48620.4 | 2544 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:14 | Normal | 546.5 | 560.6 | 564.7 | 560.5 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 233 | 233.8 | 233.6 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 11057 | 1 | 22.6 | 48621.3 | 2544 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:19 | Normal | 563.1 | 560.4 | 567.4 | 559.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 232 | 233.4 | 233.8 | 28 | 28 | 28 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11069 | 1 | 22.6 | 48622.3 | 2544 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:24 | Normal | 569 | 567.2 | 575.6 | 568.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 234.4 | 234.6 | 234.6 | 39.4 | 39.2 | 39.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15455 | 1 | 22.6 | 48623.3 | 2544 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:29 | Normal | 567.4 | 567.4 | 561.6 | 567.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 233 | 232.6 | 233 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13557 | 1 | 22.9 | 48624.5 | 2544 | 2 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:34 | Normal | 558.2 | 562.4 | 561 | 561.4 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 233 | 233.6 | 234.6 | 37.6 | 37.1 | 37.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14523 | 1 | 22.9 | 48625.6 | 2544 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:39 | Normal | 561.1 | 561.3 | 564.2 | 573.2 | 8.3 | 8.4 | 8 | 8.2 | 233.8 | 233.6 | 234.2 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 16860 | 1 | 23 | 48626.9 | 2544 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:44 | Normal | 567 | 559.4 | 568.3 | 572.2 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 234.8 | 234.4 | 235 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18059 | 1 | 23.1 | 48628.3 | 2544 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:49 | Normal | 569.4 | 567.6 | 570.2 | 560.2 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | 235.2 | 234.4 | 236 | 50.5 | 50.2 | 50.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 20085 | 1 | 24 | 48630.1 | 2544 | 3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:54 | Normal | 564.4 | 575.6 | 576 | 565.6 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 14.9 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 76.3 | 76 | 75.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28932 | 1 | 24.5 | 48632 | 2544 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 10:59 | Normal | 549.4 | 560.6 | 565 | 561.6 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 234 | 234.2 | 234.6 | 47.8 | 47.4 | 47.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18930 | 1 | 25 | 48633.8 | 2544 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:04 | Normal | 550.3 | 551.5 | 558.6 | 550.5 | 7.9 | 8 | 7.5 | 8 | 234.2 | 234 | 233.8 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 15772 | 1 | 25 | 48635.3 | 2545 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:09 | Normal | 563.2 | 564.3 | 556.3 | 566.5 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10.3 | 235.2 | 234.6 | 234.8 | 53.5 | 53.3 | 53.2 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 21080 | 1 | 25 | 48636.8 | 2545 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:14 | Normal | 561.1 | 561.2 | 558.7 | 560.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 55.7 | 55.3 | 55.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21697 | 1 | 25.4 | 48638.6 | 2545 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:19 | Normal | 548.2 | 552.4 | 561.6 | 564.4 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9.3 | 234.4 | 234.6 | 234.2 | 48.9 | 48.6 | 48.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19415 | 1 | 25.6 | 48640.3 | 2545 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:24 | Normal | 550 | 553.3 | 560 | 548.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 234.8 | 234.8 | 234.4 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18650 | 1 | 25.6 | 48641.9 | 2545 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:29 | Normal | 549.1 | 559.4 | 548.2 | 559.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9.2 | 234.4 | 234.6 | 235.6 | 47 | 46.8 | 46.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18749 | 1 | 25.6 | 48643.5 | 2545 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:34 | Normal | 558.3 | 559.5 | 559 | 562.7 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 236 | 235 | 236.2 | 59 | 58.7 | 58.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 23618 | 1 | 25.8 | 48645.2 | 2545 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:39 | Normal | 546 | 557.3 | 558 | 552 | 11.4 | 11.2 | 11 | 11.5 | 235.8 | 235.2 | 236 | 58.3 | 58.1 | 58.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23206 | 1 | 26.1 | 48647.1 | 2545 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:44 | Normal | 555.5 | 558.8 | 558.9 | 549.7 | 11 | 11 | 10.7 | 11.3 | 235.8 | 235 | 235.6 | 56.6 | 56.3 | 56.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 22907 | 1 | 26.5 | 48649.2 | 2545 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:49 | Normal | 546.2 | 551.4 | 558.4 | 549.6 | 9.9 | 10 | 9.6 | 10 | 234.8 | 234.8 | 235.2 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 20079 | 1 | 26.6 | 48650.9 | 2545 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:54 | Normal | 553.2 | 545.4 | 546.4 | 553.1 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 19677 | 1 | 26.5 | 48652.6 | 2545 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 11:59 | Normal | 549.5 | 554.7 | 549.4 | 552.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 235.2 | 235 | 235.6 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19646 | 1 | 26.6 | 48654.2 | 2545 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:04 | Normal | 553.2 | 560.4 | 560.4 | 562.1 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 235 | 234.2 | 235.2 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20265 | 1 | 26.4 | 48655.8 | 2546 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:09 | Normal | 632.6 | 599.3 | 622.9 | 619.5 | 15.2 | 23 | 17.5 | 21.7 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 89.4 | 89.2 | 88.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 38243 | 1 | 26.6 | 48657.8 | 2546 | 5.5 | 6 | 5.4 | 0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.4 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:14 | Normal | 551.3 | 543.5 | 556.7 | 554.6 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 234.8 | 234.4 | 235 | 50 | 49.9 | 49.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19957 | 1 | 27.1 | 48659.7 | 2546 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:19 | Normal | 554.2 | 553.4 | 553.6 | 554.5 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 235.6 | 235.4 | 234.8 | 52.5 | 52.1 | 52 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 20622 | 1 | 27 | 48661.4 | 2546 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:24 | Normal | 550.7 | 556.7 | 552.7 | 557.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 235.4 | 234.8 | 235 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20314 | 1 | 27 | 48663.2 | 2546 | 3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:29 | Normal | 546.4 | 554.5 | 547.4 | 545.3 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 235 | 234.8 | 235 | 52.6 | 52.7 | 52.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21149 | 1 | 27.2 | 48664.9 | 2546 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:34 | Normal | 545.4 | 551.7 | 550.2 | 540.1 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 234.6 | 234.6 | 234 | 43.5 | 43.4 | 43.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16978 | 1 | 27.2 | 48666.5 | 2546 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:39 | Normal | 556.2 | 552.5 | 556.1 | 549.1 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 234.6 | 235 | 234 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 16936 | 1 | 27 | 48667.9 | 2546 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:44 | Normal | 545.9 | 553.3 | 564.5 | 549.5 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 12.3 | 236.4 | 234.4 | 236.8 | 60.6 | 60.5 | 60.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23978 | 1 | 26.9 | 48669.4 | 2546 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:49 | Normal | 552.4 | 555.6 | 557.7 | 555.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 235.2 | 234.6 | 235.2 | 49.2 | 49 | 48.8 | 60 | 60 | 59.99 | 19584 | 1 | 27.2 | 48671.1 | 2546 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:54 | Normal | 553 | 552.4 | 556.2 | 553.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 234.6 | 234.8 | 235 | 43 | 42.8 | 43 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 16694 | 1 | 27 | 48672.6 | 2546 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 12:59 | Normal | 560.7 | 561.8 | 551.5 | 553.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 235 | 235.2 | 235.6 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16608 | 1 | 26.8 | 48674 | 2546 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:04 | Normal | 547.7 | 559.2 | 559.5 | 555.5 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8 | 233.6 | 234.6 | 233.8 | 40.4 | 40 | 40.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16679 | 1 | 26.7 | 48675.5 | 2547 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:09 | Normal | 554 | 547.4 | 559 | 553.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 234.2 | 234.4 | 234 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 15182 | 1 | 26.4 | 48676.8 | 2547 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:14 | Normal | 551.2 | 560.4 | 552.8 | 555.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 235 | 234.4 | 234.8 | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 60 | 60 | 59.99 | 19055 | 1 | 26.5 | 48678.2 | 2547 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:19 | Normal | 558 | 555.4 | 559.8 | 555.7 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 234 | 234.8 | 234.2 | 48.2 | 47.9 | 48 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19394 | 1 | 26.8 | 48680 | 2547 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:24 | Normal | 553.9 | 548.1 | 551.1 | 557.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 233 | 233.2 | 234 | 43.8 | 43.6 | 43.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16892 | 1 | 26.9 | 48681.5 | 2547 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:29 | Normal | 545.3 | 556.6 | 549.8 | 548.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 233.6 | 233.8 | 235 | 45.4 | 45.1 | 45.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18101 | 1 | 26.8 | 48683.1 | 2547 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:34 | Normal | 547.6 | 545 | 540.1 | 546.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 232.8 | 233.2 | 233 | 37.1 | 37 | 37 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 14495 | 1 | 26.7 | 48684.4 | 2547 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:39 | Normal | 543.4 | 552.7 | 544.6 | 540.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.3 | 232.4 | 233 | 232.2 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 10098 | 1 | 26.4 | 48685.3 | 2547 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:44 | Normal | 551.8 | 544.2 | 551.1 | 558 | 5.9 | 6 | 5.7 | 6 | 232.2 | 232.8 | 232.8 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 11655 | 1 | 26 | 48686.2 | 2547 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:49 | Normal | 554.4 | 558.6 | 544.8 | 552.8 | 5.8 | 6 | 5.6 | 5.9 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 30 | 30 | 30.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 11632 | 1 | 25.8 | 48687.2 | 2547 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:54 | Normal | 543.1 | 547.4 | 555.7 | 554.7 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 232 | 232.4 | 232.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 10937 | 1 | 25.6 | 48688.2 | 2547 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 13:59 | Normal | 554.1 | 553.4 | 561.6 | 563.5 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6 | 232 | 232.6 | 231.8 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11866 | 1 | 25.3 | 48689.1 | 2547 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:04 | Normal | 549.2 | 559.4 | 557 | 559.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 232 | 232 | 233 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11414 | 1 | 25.2 | 48690.1 | 2548 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:09 | Normal | 546.1 | 553.4 | 543.6 | 551.4 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 231.2 | 231.6 | 232.4 | 24 | 23.9 | 24 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9244 | 1 | 25.1 | 48690.9 | 2548 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:14 | Normal | 541.4 | 551.8 | 551.7 | 560.1 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 231.4 | 231.6 | 231.4 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 9189 | 1 | 25 | 48691.7 | 2548 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:19 | Normal | 556.9 | 550.3 | 559.7 | 547.4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 231.4 | 231.8 | 231.4 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8205 | 1 | 24.7 | 48692.4 | 2548 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:24 | Normal | 552.3 | 546.3 | 549.7 | 549.7 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4 | 230.6 | 231 | 230.4 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7801 | 1 | 24.6 | 48693.1 | 2548 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:29 | Normal | 556.6 | 559.6 | 549.6 | 541.4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4 | 230.4 | 231.2 | 231.4 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 60 | 59.98 | 60 | 7622 | 1 | 24.3 | 48693.7 | 2548 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:34 | Normal | 556.8 | 563.2 | 565.2 | 551.1 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 20 | 20 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7769 | 1 | 24.2 | 48694.4 | 2548 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:39 | Normal | 544.1 | 557.4 | 554 | 556.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 231 | 231.6 | 231.2 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7697 | 1 | 24 | 48695 | 2548 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:44 | Normal | 546.9 | 557.6 | 544 | 560.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 17 | 17 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6014 | 1 | 23.9 | 48695.6 | 2548 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:49 | Normal | 552.4 | 558.3 | 553.4 | 549.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6554 | 1 | 23.8 | 48696.1 | 2548 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:54 | Normal | 569 | 554.3 | 557.8 | 548.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9025 | 1 | 23.7 | 48696.7 | 2548 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 14:59 | Normal | 556.1 | 550.4 | 550.6 | 549.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 230.8 | 231 | 230.6 | 17.1 | 17 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6092 | 1 | 23.7 | 48697.4 | 2548 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:04 | Normal | 544.2 | 538.4 | 547.6 | 535.6 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 230.6 | 230.8 | 230.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5129 | 1 | 23.7 | 48697.9 | 2549 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:09 | Normal | 541.7 | 551.6 | 557.5 | 552.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 229.8 | 231.2 | 229.6 | 12 | 12.1 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4245 | 1 | 23.6 | 48698.2 | 2549 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:14 | Normal | 548.4 | 539.7 | 550.3 | 556.1 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 3690 | 1 | 23.4 | 48698.6 | 2549 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:19 | Normal | 544.2 | 547.5 | 543.3 | 550.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 10 | 10.1 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3497 | 1 | 23.2 | 48698.9 | 2549 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:24 | Normal | 556.3 | 553.5 | 559.4 | 547.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 229.6 | 230.6 | 229.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3753 | 1 | 23 | 48699.2 | 2549 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:29 | Normal | 538.2 | 550.4 | 561.3 | 549.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3756 | 1 | 22.9 | 48699.5 | 2549 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:34 | Normal | 539.7 | 538.9 | 549.4 | 552.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3066 | 1 | 22.8 | 48699.8 | 2549 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:39 | Normal | 526.8 | 546.3 | 544.3 | 548.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 229.6 | 230.6 | 230 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2667 | 1 | 22.6 | 48700 | 2549 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:44 | Normal | 548.4 | 543.4 | 553.6 | 553.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2533 | 1 | 22.5 | 48700.2 | 2549 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:49 | Normal | 539.3 | 532.6 | 554.4 | 547.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 228.4 | 230 | 229.8 | 7 | 7.1 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2499 | 1 | 22.4 | 48700.4 | 2549 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:54 | Normal | 543.3 | 539 | 540.5 | 539.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 228.4 | 230.2 | 230 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2155 | 1 | 22.3 | 48700.6 | 2549 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 15:59 | Normal | 521.1 | 546.2 | 541.5 | 542.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 228.2 | 229.2 | 229.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2183 | 1 | 22.2 | 48700.8 | 2549 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:04 | Normal | 526.4 | 532.6 | 538.5 | 537.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 229 | 229.6 | 229.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2191 | 1 | 22.2 | 48701 | 2550 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:09 | Normal | 547.3 | 540.4 | 543.5 | 529.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 229.8 | 230.6 | 230 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1552 | 1 | 22 | 48701.2 | 2550 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:14 | Normal | 539.6 | 519.5 | 518.7 | 502.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1222 | 1 | 21.9 | 48701.3 | 2550 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:19 | Normal | 529.4 | 516.6 | 515.1 | 553.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 779 | 1 | 21.8 | 48701.3 | 2550 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:24 | Normal | 511.4 | 530.4 | 526.3 | 521.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 232.4 | 231.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 866 | 1 | 21.8 | 48701.4 | 2550 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:29 | Normal | 498 | 528.5 | 508.1 | 522.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.6 | 231.8 | 232 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 682 | 1 | 21.8 | 48701.5 | 2550 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:34 | Normal | 506.3 | 510.4 | 501.6 | 515.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 231 | 232 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 306 | 1 | 21.6 | 48701.5 | 2550 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:39 | Normal | 540.6 | 549.6 | 514.6 | 532.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 200 | 1 | 21.6 | 48701.5 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:44 | Normal | 509 | 534 | 513.7 | 508.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 321 | 1 | 21.5 | 48701.6 | 2550 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:49 | Normal | 550.1 | 492.1 | 543.1 | 520.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 231.8 | 230.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 164 | 1 | 21.5 | 48701.6 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:54 | Normal | 530.2 | 541.3 | 541.6 | 517.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 159 | 1 | 21.4 | 48701.6 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 16:59 | Normal | 522.3 | 510.8 | 486.7 | 504.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 232.2 | 233 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 29 | 1 | 21.4 | 48701.6 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 17:04 | Normal | 493.5 | 509.4 | 478.7 | 489.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 233.2 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 21.3 | 48701.6 | 2551 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 17:09 | Normal | 493.7 | 508.7 | 460.8 | 444.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 232.6 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7 | 1 | 21.2 | 48701.6 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 17:14 | Normal | 451.1 | 497.4 | 432.8 | 488.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 233 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 11 | 1 | 21.1 | 48701.6 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 17:19 | Normal | 402.1 | 460.5 | 450.5 | 447.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231 | 232.6 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 21.1 | 48701.6 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 17:24 | Normal | 378.3 | 398.8 | 378.2 | 375.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 232 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20 | 1 | 21 | 48701.6 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-05-19 17:29 | Normal | 247.7 | 268.5 | 228.8 | 241.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 20 | 1 | 20.9 | 48701.6 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0