## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-19 06:05 | Wait | 400 | 398 | 396.3 | 395.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 27 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-05-19 06:05 | Wait | 408.8 | 406.7 | 404.9 | 404.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.5 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-05-19 06:06 | Wait | 33.6 | 27.8 | 44.2 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 29.7 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 23 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-05-19 06:07 | Check | 446.6 | 453.6 | 450.3 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 30.1 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4875
2026-05-19 06:08 | Check | 413.7 | 420.3 | 436.5 | 431.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 29.9 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4036
2026-05-19 06:09 | Check | 481.7 | 485 | 480.4 | 475.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 0 | 4 | 28.1 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5200
2026-05-19 06:10 | Normal | 457.3 | 485 | 467 | 486.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 29.1 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.006 | 0.63 | 9 | 3942
2026-05-19 06:11 | Normal | 205.7 | 483.9 | 230 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9 | 1 | 30.8 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.017 | 0.627 | 9 | 3942
2026-05-19 06:12 | Normal | 199.6 | 491 | 198.8 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 101 | 1 | 31.9 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.006 | 0.629 | 6 | 3942
2026-05-19 06:13 | Normal | 200.2 | 453.9 | 199.5 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 36 | 1 | 32.8 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.04 | 0.628 | 6 | 3942
2026-05-19 06:14 | Normal | 199.9 | 478.9 | 200 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24 | 1 | 33.5 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.035 | 0.628 | 6 | 3942
2026-05-19 06:15 | Normal | 200.3 | 444.6 | 200.1 | 487.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 34.2 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.057 | 0.63 | 6 | 3942
2026-05-19 06:16 | Normal | 200.1 | 436.2 | 200.2 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 34.7 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.078 | 0.207 | 6 | 3942
2026-05-19 06:17 | Normal | 200.2 | 448.2 | 199.9 | 483 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 37 | 1 | 35.2 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.123 | 0.63 | 6 | 3942
2026-05-19 06:18 | Normal | 199.3 | 463.7 | 199.2 | 499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31 | 1 | 35.6 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.081 | 0.629 | 6 | 3942
2026-05-19 06:19 | Normal | 199.6 | 497.1 | 199.8 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 36.1 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.18 | 0.159 | 6 | 3942
2026-05-19 06:20 | Normal | 199.7 | 495.8 | 199.7 | 502 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.6 | 223.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 67 | 1 | 36.4 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.173 | 0.296 | 6 | 3942
2026-05-19 06:21 | Normal | 199.9 | 475.2 | 199.7 | 506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 222.4 | 223.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 75 | 1 | 36.8 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.326 | 0.159 | 6 | 3942
2026-05-19 06:22 | Normal | 199.8 | 489.9 | 199.9 | 500 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.4 | 222.6 | 223 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 102 | 1 | 37.1 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.312 | 0.341 | 6 | 3942
2026-05-19 06:23 | Normal | 199.7 | 486.9 | 205.7 | 479.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 170 | 1 | 37.4 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.307 | 0.628 | 6 | 3942
2026-05-19 06:24 | Normal | 199.8 | 500.8 | 205.8 | 468.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.2 | 222 | 222.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 177 | 1 | 37.6 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.718 | 0.152 | 6 | 3942
2026-05-19 06:25 | Normal | 199 | 506.1 | 199.3 | 514 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 129 | 1 | 37.9 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.681 | 0.153 | 6 | 3942
2026-05-19 06:26 | Wait | 554.1 | 550.9 | 548.4 | 546 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 137 | 0 | 38.1 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.156 | 0 | 3942
2026-05-19 06:27 | Normal | 416 | 514 | 455.1 | 461.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 259 | 1 | 38.3 | 71984.9 | 6414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.52 | 0.629 | 6 | 24514
2026-05-19 06:28 | Normal | 320.1 | 495.3 | 447.4 | 493 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 349 | 1 | 38.6 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.498 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:29 | Normal | 312 | 491.3 | 459.3 | 509.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 365 | 1 | 38.8 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.495 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:30 | Normal | 288 | 519.8 | 417.2 | 475 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 389 | 1 | 39 | 71984.9 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.531 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:31 | Normal | 233.1 | 488.5 | 429.8 | 510.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 223.4 | 223 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 349 | 1 | 39.2 | 71985 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.554 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:32 | Normal | 200.1 | 529.4 | 420.3 | 519.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 354 | 1 | 39.4 | 71985 | 6414 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.468 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:33 | Normal | 199.7 | 499.5 | 356.7 | 500.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.8 | 223 | 223.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 386 | 1 | 39.7 | 71985 | 6414 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.526 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:34 | Normal | 244.8 | 516.2 | 357.9 | 510.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 361 | 1 | 39.9 | 71985 | 6414 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0.494 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:35 | Normal | 227.9 | 491.3 | 426.6 | 524.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 223 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 431 | 1 | 39.6 | 71985 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0.54 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:36 | Normal | 260.8 | 499.3 | 423.8 | 491.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 477 | 1 | 36.7 | 71985 | 6414 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.615 | 0.631 | 6 | 24514
2026-05-19 06:37 | Normal | 282.9 | 489.6 | 485.8 | 497.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 464 | 1 | 35 | 71985 | 6414 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0.632 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:38 | Normal | 345.7 | 503.3 | 458.6 | 500.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 476 | 1 | 36.6 | 71985 | 6414 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.633 | 0.63 | 6 | 24514
2026-05-19 06:39 | Normal | 338.7 | 513.3 | 486.4 | 499.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 223 | 223.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 423 | 1 | 37.5 | 71985 | 6414 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.593 | 0.631 | 6 | 24514
2026-05-19 06:40 | Normal | 393.4 | 525.1 | 486.4 | 489.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223 | 223 | 223.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 539 | 1 | 38.3 | 71985 | 6414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0.663 | 0.621 | 6 | 24514
2026-05-19 06:41 | Normal | 388.6 | 518.3 | 477.7 | 493.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 520 | 1 | 38.8 | 71985 | 6414 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.643 | 0.626 | 6 | 24514
2026-05-19 06:42 | Normal | 413.7 | 484.5 | 489.2 | 494.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 608 | 1 | 39.3 | 71985 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.735 | 0.616 | 6 | 24514
2026-05-19 06:43 | Normal | 423.9 | 524.3 | 488.5 | 476.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 636 | 1 | 39.7 | 71985 | 6414 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0.721 | 0.617 | 6 | 24514
2026-05-19 06:44 | Normal | 479.4 | 516.4 | 508.5 | 487.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60.02 | 717 | 1 | 39.6 | 71985.1 | 6414 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0.768 | 0.614 | 6 | 24514
2026-05-19 06:45 | Normal | 473.1 | 522.3 | 491.4 | 518.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 223 | 223.2 | 223.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 713 | 1 | 36.9 | 71985.1 | 6414 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23 | 0.761 | 0.613 | 6 | 24514
2026-05-19 06:46 | Normal | 486.7 | 515.4 | 522.3 | 512.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 841 | 1 | 35.2 | 71985.1 | 6414 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 23 | 0.821 | 0.614 | 6 | 24514
2026-05-19 06:47 | Normal | 497.6 | 513.3 | 520.3 | 506.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 222.2 | 222.6 | 224 | 3 | 3 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1008 | 1 | 36.4 | 71985.1 | 6414 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0.871 | 0.627 | 6 | 24514
2026-05-19 06:48 | Normal | 509.7 | 529.1 | 519.7 | 513.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1060 | 1 | 37.5 | 71985.1 | 6414 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 23 | 0.878 | 0.621 | 6 | 24514
2026-05-19 06:49 | Normal | 490.7 | 526.6 | 488.6 | 500.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1130 | 1 | 38.4 | 71985.1 | 6414 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0.892 | 0.62 | 6 | 24514
2026-05-19 06:50 | Normal | 488.8 | 525.4 | 519.4 | 512.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 223 | 222.6 | 223.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1269 | 1 | 39 | 71985.2 | 6414 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0.917 | 0.614 | 6 | 24514
2026-05-19 06:51 | Normal | 494 | 530.6 | 519.6 | 508.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 222.6 | 223 | 223.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1325 | 1 | 39.6 | 71985.2 | 6414 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.919 | 0.614 | 6 | 24514
2026-05-19 06:52 | Normal | 516.9 | 509.4 | 528.7 | 513.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.99 | 1399 | 1 | 40 | 71985.2 | 6414 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.933 | 0.611 | 6 | 24514
2026-05-19 06:53 | Normal | 519.8 | 518.6 | 504.2 | 490.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1418 | 1 | 37.6 | 71985.2 | 6414 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.934 | 0.617 | 6 | 24514
2026-05-19 06:54 | Normal | 532.6 | 536.4 | 548.3 | 511.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 222 | 221.8 | 222.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1491 | 1 | 35.8 | 71985.2 | 6414 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.929 | 0.612 | 6 | 24514
2026-05-19 06:55 | Normal | 532.7 | 522.3 | 509.4 | 516 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1646 | 1 | 35.7 | 71985.3 | 6414 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.951 | 0.608 | 6 | 24514
2026-05-19 06:56 | Normal | 522.8 | 477.7 | 512.2 | 475.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 221.8 | 222 | 223 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1477 | 1 | 37.1 | 71985.3 | 6415 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.931 | 0.612 | 6 | 24514
2026-05-19 06:57 | Normal | 515.8 | 502.3 | 491.2 | 508.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 222.2 | 221.8 | 223 | 4 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1407 | 1 | 38.1 | 71985.3 | 6415 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.928 | 0.611 | 6 | 24514
2026-05-19 06:58 | Normal | 520.6 | 515.3 | 524.7 | 519.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1535 | 1 | 38.9 | 71985.3 | 6415 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.939 | 0.609 | 6 | 24514
2026-05-19 06:59 | Normal | 505.8 | 479.5 | 530.4 | 516.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1583 | 1 | 39.5 | 71985.4 | 6415 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0.946 | 0.607 | 6 | 24514
2026-05-19 07:00 | Normal | 501.7 | 528.4 | 493.3 | 486.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1 | 222.2 | 221.8 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1597 | 1 | 40.1 | 71985.4 | 6415 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.946 | 0.602 | 6 | 24514
2026-05-19 07:01 | Normal | 530.8 | 514.2 | 514.7 | 498.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1674 | 1 | 37.5 | 71985.4 | 6415 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0.945 | 0.6 | 6 | 24514
2026-05-19 07:02 | Normal | 523.5 | 534.3 | 528.6 | 509.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 222 | 222.4 | 223 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1775 | 1 | 35.9 | 71985.5 | 6415 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0.954 | 0.595 | 6 | 24514
2026-05-19 07:03 | Normal | 529.6 | 513.6 | 509 | 509.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 222 | 222.6 | 223 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1857 | 1 | 35.3 | 71985.5 | 6415 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0.962 | 0.592 | 6 | 24514
2026-05-19 07:04 | Normal | 502.7 | 528.2 | 526.2 | 516.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1796 | 1 | 37 | 71985.5 | 6415 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0.952 | 0.593 | 6 | 24514
2026-05-19 07:09 | Normal | 520.2 | 498.4 | 526.8 | 505.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 222 | 222.2 | 222 | 4 | 4 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1428 | 1 | 37.1 | 71985.6 | 6415 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:14 | Normal | 501.8 | 502.3 | 517.3 | 512.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 4 | 4 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1465 | 1 | 39.1 | 71985.8 | 6415 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:19 | Normal | 519.7 | 499.4 | 522.4 | 512.9 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 221.4 | 222 | 222.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2024 | 1 | 35.1 | 71985.9 | 6415 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:24 | Normal | 520.9 | 518.4 | 508.3 | 500.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1847 | 1 | 38.4 | 71986.1 | 6415 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:29 | Normal | 504.9 | 503.5 | 532.8 | 484.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1772 | 1 | 37.9 | 71986.2 | 6415 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:34 | Normal | 514.9 | 511.6 | 516.5 | 500 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1478 | 1 | 35.9 | 71986.4 | 6415 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:39 | Normal | 507.7 | 509.1 | 526.5 | 523 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1304 | 1 | 39.6 | 71986.5 | 6415 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:44 | Normal | 509.4 | 505.3 | 525.4 | 508.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 221 | 221.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1201 | 1 | 35 | 71986.6 | 6415 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:49 | Normal | 509.5 | 506.2 | 533.4 | 511.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1816 | 1 | 38.1 | 71986.7 | 6415 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:54 | Normal | 520.8 | 530.4 | 528 | 503.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2765 | 1 | 37 | 71986.9 | 6415 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 07:59 | Normal | 513.8 | 526.4 | 538.6 | 525.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 221.8 | 222 | 222.8 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3868 | 1 | 36.7 | 71987.2 | 6416 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:04 | Normal | 526.8 | 515.4 | 524.3 | 502.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221.6 | 222 | 222.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3615 | 1 | 37.5 | 71987.5 | 6416 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:09 | Normal | 530 | 519.4 | 531.2 | 524.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4031 | 1 | 36.6 | 71987.8 | 6416 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:14 | Normal | 523.9 | 547.4 | 533.8 | 505.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 222 | 221.8 | 223 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4702 | 1 | 35.1 | 71988.2 | 6416 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:19 | Normal | 518.7 | 504.3 | 521.2 | 518.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3905 | 1 | 38.2 | 71988.6 | 6416 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:24 | Normal | 552.5 | 530.6 | 543.6 | 514.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2 | 221.8 | 222 | 222.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3672 | 1 | 35.6 | 71988.9 | 6416 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:29 | Normal | 525.5 | 519.1 | 524.2 | 513.7 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3289 | 1 | 35.2 | 71989.2 | 6416 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:34 | Normal | 527.3 | 529.1 | 515.1 | 516.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 222.6 | 222.6 | 223 | 11.1 | 11 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4052 | 1 | 35.1 | 71989.5 | 6416 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:39 | Normal | 548.6 | 529.3 | 528.1 | 519.5 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.5 | 222.4 | 223 | 223 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4542 | 1 | 35.1 | 71989.8 | 6416 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:44 | Normal | 544.9 | 535.5 | 543.5 | 527.9 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3 | 223 | 223.2 | 223.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5615 | 1 | 35.1 | 71990.2 | 6416 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:49 | Normal | 519.9 | 541.7 | 535.2 | 524.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 222.6 | 223.4 | 223.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5589 | 1 | 35.3 | 71990.7 | 6416 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:54 | Normal | 535.9 | 540.4 | 542.2 | 525 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 222.8 | 223 | 223.6 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7123 | 1 | 35.4 | 71991.2 | 6416 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 08:59 | Normal | 538.8 | 537.5 | 532.2 | 522.6 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 224 | 224.4 | 224.8 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11560 | 1 | 35.6 | 71992 | 6417 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:04 | Normal | 543 | 536.5 | 534.6 | 522.1 | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 6 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 11759 | 1 | 36.1 | 71992.8 | 6417 | 2.9 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:09 | Normal | 515.8 | 531.4 | 508 | 522.5 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8347 | 1 | 36.7 | 71993.6 | 6417 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:14 | Normal | 521.8 | 531.4 | 515.5 | 517.2 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.1 | 223.6 | 224.8 | 225 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9419 | 1 | 37.2 | 71994.3 | 6417 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:19 | Normal | 527.8 | 516.3 | 525 | 512.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7112 | 1 | 37.6 | 71995 | 6417 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:24 | Normal | 540.6 | 537.4 | 532.4 | 517.9 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 19 | 18.9 | 19 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6917 | 1 | 37.8 | 71995.5 | 6417 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:29 | Normal | 522.6 | 523.4 | 522.1 | 525.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 222.8 | 223 | 223.4 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4835 | 1 | 37.8 | 71996 | 6417 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:34 | Normal | 525 | 519.8 | 530.6 | 525.4 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.4 | 223.2 | 223.6 | 224 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6384 | 1 | 37.7 | 71996.5 | 6417 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:39 | Normal | 538.2 | 531.3 | 540.6 | 537.1 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9420 | 1 | 37.7 | 71997.1 | 6417 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:44 | Normal | 530.5 | 527.3 | 527.2 | 517.7 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6.1 | 224.8 | 226.4 | 225.8 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 11901 | 1 | 37.8 | 71998 | 6417 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:49 | Normal | 522.2 | 530 | 534.5 | 513.2 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7582 | 1 | 35.5 | 71998.8 | 6417 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:54 | Normal | 524.9 | 532.4 | 520.4 | 519.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 223.6 | 224 | 223.6 | 14 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5256 | 1 | 35.1 | 71999.3 | 6417 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 09:59 | Normal | 526.6 | 528.4 | 529.5 | 513.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4769 | 1 | 34.8 | 71999.7 | 6418 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:04 | Normal | 532.8 | 525.4 | 526.9 | 513.4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 224.6 | 224.4 | 225 | 20.9 | 20.9 | 21 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7740 | 1 | 34.5 | 72000.3 | 6418 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:09 | Normal | 521.6 | 516.6 | 517.2 | 525.3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 224 | 223.8 | 224.2 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6521 | 1 | 34.4 | 72000.9 | 6418 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:14 | Normal | 529.8 | 538.5 | 530.4 | 521.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 223.2 | 223.8 | 224 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6614 | 1 | 34.4 | 72001.4 | 6418 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:19 | Normal | 537.9 | 529.4 | 531.4 | 527 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 223.4 | 223 | 223.6 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 6408 | 1 | 34.4 | 72002 | 6418 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:24 | Normal | 526.9 | 535.5 | 543.2 | 518.7 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 223.4 | 223.6 | 224 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9062 | 1 | 34.5 | 72002.7 | 6418 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:29 | Normal | 541.9 | 532.5 | 534.6 | 529.1 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.2 | 223.2 | 223.4 | 224 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8015 | 1 | 34.6 | 72003.4 | 6418 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:34 | Normal | 526.8 | 520.7 | 526.9 | 520.4 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 223 | 223.8 | 223.6 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8956 | 1 | 34.8 | 72004.1 | 6418 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:39 | Normal | 527.5 | 532.2 | 532 | 520.6 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 224 | 223.8 | 224 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10468 | 1 | 35 | 72004.9 | 6418 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:44 | Normal | 529.5 | 523.3 | 534.3 | 517.9 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 32 | 31.9 | 32 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11883 | 1 | 35.2 | 72005.8 | 6418 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:49 | Normal | 538.7 | 533.1 | 533.6 | 531.5 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 40 | 40 | 39.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13906 | 1 | 35.8 | 72006.9 | 6418 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:54 | Normal | 540.8 | 532.5 | 500.3 | 528.6 | 7.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18211 | 1 | 36.3 | 72008.1 | 6418 | 3.8 | 3.4 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 10:59 | Normal | 518.7 | 512.5 | 515.6 | 518 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 6 | 224.6 | 225 | 225 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11347 | 1 | 36.8 | 72009.2 | 6419 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:04 | Normal | 520.8 | 516.3 | 524.6 | 521.1 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9693 | 1 | 36.9 | 72010 | 6419 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:09 | Normal | 521 | 527.6 | 523.4 | 521 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13177 | 1 | 37 | 72011 | 6419 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:14 | Normal | 520.9 | 524.4 | 527.7 | 517.1 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 7 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13007 | 1 | 37.3 | 72012.1 | 6419 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:19 | Normal | 518.9 | 519.6 | 515.6 | 508.1 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6.1 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11527 | 1 | 37.5 | 72013.1 | 6419 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:24 | Normal | 525.1 | 517.7 | 517.6 | 508.2 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10873 | 1 | 37.5 | 72014.1 | 6419 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:29 | Normal | 519.6 | 523.6 | 529.6 | 513.1 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 225 | 224.8 | 225.6 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11321 | 1 | 37.5 | 72015 | 6419 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:34 | Normal | 520.7 | 525.4 | 523.8 | 518.4 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 37.1 | 37 | 37.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14097 | 1 | 37.7 | 72016.1 | 6419 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:39 | Normal | 526.5 | 516.3 | 528.6 | 525 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 37 | 36.9 | 37 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14050 | 1 | 37.9 | 72017.3 | 6419 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:44 | Normal | 525.8 | 517.4 | 519.4 | 514.9 | 7 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 225.2 | 225.6 | 226 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14039 | 1 | 38.2 | 72018.5 | 6419 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:49 | Normal | 517.7 | 513.5 | 508.8 | 510.3 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 225.4 | 225 | 226 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12180 | 1 | 38.3 | 72019.6 | 6419 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:54 | Normal | 509.7 | 511.3 | 512.6 | 509 | 5.8 | 6.2 | 6 | 6.6 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 11997 | 1 | 38.3 | 72020.6 | 6419 | 3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 11:59 | Normal | 519.5 | 522.3 | 518.7 | 513.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6.3 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11796 | 1 | 38.2 | 72021.6 | 6420 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:04 | Normal | 521.9 | 519.5 | 522.8 | 513.1 | 5.6 | 6.1 | 6 | 6.6 | 225 | 224.8 | 225.8 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12056 | 1 | 38.3 | 72022.6 | 6420 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:09 | Normal | 527.4 | 533.1 | 534 | 531.5 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 225.6 | 226 | 226.2 | 44 | 43.9 | 43.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 16337 | 1 | 38.5 | 72023.9 | 6420 | 4 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:14 | Normal | 520.3 | 516 | 516.9 | 508.4 | 5.6 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 224.8 | 225 | 225.2 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11985 | 1 | 39 | 72025 | 6420 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:19 | Normal | 514.6 | 507.1 | 512.4 | 507.2 | 6 | 6.5 | 6.3 | 7 | 225.6 | 226 | 225.6 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12899 | 1 | 38.9 | 72026 | 6420 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:24 | Normal | 517.3 | 520.1 | 509.9 | 515.4 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 225.4 | 225 | 225.8 | 32 | 31.9 | 32 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12119 | 1 | 39 | 72027.1 | 6420 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:29 | Normal | 507.5 | 506.1 | 516 | 510.5 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12458 | 1 | 39 | 72028.2 | 6420 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:34 | Normal | 508.6 | 514.2 | 512.9 | 515.4 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10295 | 1 | 38.9 | 72029.1 | 6420 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:39 | Normal | 511.4 | 521 | 514.3 | 511.9 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 225 | 225 | 225.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10901 | 1 | 38.7 | 72029.9 | 6420 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:44 | Normal | 524.3 | 518.1 | 523.2 | 508.7 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 225 | 225.8 | 225.4 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12095 | 1 | 38.6 | 72030.9 | 6420 | 2.9 | 2.7 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:49 | Normal | 520.8 | 522.5 | 523.1 | 519.4 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11810 | 1 | 38.6 | 72031.9 | 6420 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:54 | Normal | 512.5 | 518.1 | 511.7 | 516.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10338 | 1 | 38.7 | 72032.8 | 6420 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 12:59 | Normal | 513.6 | 519 | 522 | 516.4 | 4.7 | 5 | 4.8 | 5.4 | 224.2 | 224.8 | 225 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9902 | 1 | 38.6 | 72033.7 | 6421 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:04 | Normal | 518.7 | 521.2 | 522.8 | 510.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 224 | 224.2 | 224.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9151 | 1 | 38.5 | 72034.5 | 6421 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:09 | Normal | 518.3 | 515 | 520.2 | 516.7 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 223.6 | 224.4 | 224 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60.01 | 60 | 60 | 9368 | 1 | 38.4 | 72035.3 | 6421 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:14 | Normal | 519.3 | 517 | 526.6 | 513.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 224.2 | 225 | 224.6 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11095 | 1 | 38.3 | 72036.2 | 6421 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:19 | Normal | 514.6 | 515.7 | 521.7 | 516.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11074 | 1 | 38.5 | 72037.3 | 6421 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:24 | Normal | 517.4 | 516 | 517.9 | 514.4 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 223.8 | 224 | 224.4 | 29.1 | 28.9 | 29 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 10849 | 1 | 38.6 | 72038.2 | 6421 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:29 | Normal | 517.9 | 514.3 | 517.7 | 508 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10511 | 1 | 38.7 | 72039.2 | 6421 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:34 | Normal | 516.6 | 517.3 | 513.5 | 508 | 4 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 222.8 | 223 | 222.8 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 8209 | 1 | 38.5 | 72040 | 6421 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:39 | Normal | 516.3 | 522.1 | 521.8 | 509.4 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.6 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 6309 | 1 | 38.2 | 72040.5 | 6421 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:44 | Normal | 527.1 | 522 | 515.7 | 507.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 223 | 222.4 | 223.2 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7216 | 1 | 38 | 72041.1 | 6421 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:49 | Normal | 524.5 | 521.1 | 514.7 | 512.2 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 223 | 223.2 | 223.4 | 18.9 | 18.9 | 19 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6983 | 1 | 37.8 | 72041.7 | 6421 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:54 | Normal | 531.4 | 527 | 525.9 | 521.4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 222.4 | 223 | 222.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6667 | 1 | 37.6 | 72042.2 | 6421 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 13:59 | Normal | 520.3 | 518.9 | 515.9 | 516.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 7240 | 1 | 37.5 | 72042.8 | 6422 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:04 | Normal | 522.2 | 521.6 | 512.1 | 523.9 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 222 | 222 | 222.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6839 | 1 | 37.3 | 72043.4 | 6422 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:09 | Normal | 542.7 | 520.1 | 513.7 | 504.2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5515 | 1 | 37.3 | 72043.9 | 6422 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:14 | Normal | 520.5 | 524 | 514.8 | 507.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5567 | 1 | 37.1 | 72044.4 | 6422 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:19 | Normal | 507.5 | 518 | 515.3 | 517.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4963 | 1 | 36.9 | 72044.8 | 6422 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:24 | Normal | 511.3 | 522 | 513.3 | 505.9 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 13 | 12.9 | 13 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4733 | 1 | 36.7 | 72045.2 | 6422 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:29 | Normal | 523.6 | 515.1 | 532 | 509.5 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4689 | 1 | 36.6 | 72045.6 | 6422 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:34 | Normal | 529.5 | 519.1 | 523.4 | 508.9 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 222 | 222.2 | 222.4 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4776 | 1 | 36.4 | 72046 | 6422 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:39 | Normal | 511.8 | 506.1 | 528.3 | 527.8 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 222 | 221.4 | 221.6 | 12 | 11.9 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4508 | 1 | 36.2 | 72046.4 | 6422 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:44 | Normal | 508.6 | 514.2 | 519.1 | 522.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.1 | 221 | 221.4 | 222 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4120 | 1 | 36.1 | 72046.7 | 6422 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:49 | Normal | 515.2 | 527 | 531.8 | 519.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 12 | 11.9 | 12 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4440 | 1 | 35.9 | 72047.1 | 6422 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:54 | Normal | 532.4 | 528.7 | 531.1 | 525.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 221.8 | 221.6 | 222 | 15 | 14.9 | 15 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5497 | 1 | 35.7 | 72047.5 | 6422 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 14:59 | Normal | 520.4 | 516.9 | 521 | 506.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 221.4 | 221.2 | 222 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 3943 | 1 | 35.7 | 72047.9 | 6423 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:04 | Normal | 509.4 | 501 | 505.3 | 495.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3310 | 1 | 35.6 | 72048.2 | 6423 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:09 | Normal | 510.6 | 502.2 | 515.2 | 506.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 220.4 | 221 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2844 | 1 | 35.5 | 72048.5 | 6423 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:14 | Normal | 515.5 | 508.1 | 514 | 487.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2428 | 1 | 35.4 | 72048.7 | 6423 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:19 | Normal | 520.4 | 517.1 | 509.2 | 522.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2402 | 1 | 35.5 | 72048.9 | 6423 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:24 | Normal | 504.6 | 517.2 | 505 | 510.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2544 | 1 | 35.6 | 72049.1 | 6423 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:29 | Normal | 531 | 503.1 | 522 | 494 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 220.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2483 | 1 | 35.8 | 72049.3 | 6423 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:34 | Normal | 505.3 | 504 | 515.1 | 487.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2063 | 1 | 36 | 72049.5 | 6423 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:39 | Normal | 531.6 | 496.2 | 520 | 515.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.8 | 220 | 220.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1761 | 1 | 36.1 | 72049.7 | 6423 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:44 | Normal | 518.6 | 511.2 | 488.2 | 479.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220 | 220.4 | 221 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1750 | 1 | 36.3 | 72049.8 | 6423 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:49 | Normal | 505.4 | 502.2 | 501.1 | 509.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1678 | 1 | 36.3 | 72050 | 6423 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:54 | Normal | 492.6 | 522.4 | 501 | 512.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 4 | 4 | 4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1456 | 1 | 36.4 | 72050.1 | 6423 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 15:59 | Normal | 489.5 | 515 | 525.3 | 524.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 220 | 220.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1493 | 1 | 36.5 | 72050.2 | 6424 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:04 | Normal | 480.4 | 483.3 | 498.1 | 491.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220 | 220.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1456 | 1 | 36.6 | 72050.3 | 6424 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:09 | Normal | 489.4 | 496.9 | 505.1 | 499.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 221 | 3 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 996 | 1 | 36.7 | 72050.4 | 6424 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:14 | Normal | 462.2 | 512.1 | 508.2 | 492.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 712 | 1 | 36.7 | 72050.5 | 6424 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:19 | Normal | 207.6 | 504.8 | 432 | 518.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 390 | 1 | 36.7 | 72050.6 | 6424 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:24 | Normal | 330.7 | 499.9 | 437.2 | 503.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222 | 221.6 | 222.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 493 | 1 | 36.8 | 72050.6 | 6424 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:29 | Normal | 199.8 | 484.9 | 419 | 472.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 298 | 1 | 36.9 | 72050.6 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:34 | Normal | 199.8 | 456 | 220.5 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 125 | 1 | 36.9 | 72050.6 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:39 | Normal | 199.8 | 444.1 | 199.8 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 119 | 1 | 37 | 72050.7 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:44 | Normal | 199.9 | 423.1 | 200.4 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 142 | 1 | 36.9 | 72050.7 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:49 | Normal | 199.6 | 426.3 | 199.8 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 109 | 1 | 36.9 | 72050.7 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:54 | Normal | 199.7 | 459.3 | 200 | 432.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 84 | 1 | 36.9 | 72050.7 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 16:59 | Normal | 202.9 | 389 | 183.6 | 437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 36.9 | 72050.7 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 17:04 | Normal | 170.5 | 212.6 | 155.2 | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 36.8 | 72050.7 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 17:09 | Normal | 217.3 | 196.7 | 162.1 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 36.7 | 72050.7 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 17:14 | Normal | 189 | 215.7 | 200.9 | 438.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 36.7 | 72050.7 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 17:19 | Normal | 206.2 | 200.8 | 208.8 | 392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 36.5 | 72050.7 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 17:24 | Normal | 198 | 205.3 | 197.8 | 321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 36.5 | 72050.7 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-05-19 17:29 | Normal | 196.7 | 200.4 | 199.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 36.4 | 72050.7 | 6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0