## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-21 05:54 | Wait | 499 | 498.6 | 498.7 | 498.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 13.4 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 05:54 | Wait | 502.4 | 502 | 502.1 | 502 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 14.7 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 05:55 | Wait | 507.8 | 507.4 | 506.6 | 503.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.2 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-21 05:56 | Wait | 508.5 | 508.1 | 507.9 | 507.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 231.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 17.9 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-21 05:57 | Wait | 504.1 | 503.8 | 503.9 | 503.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.3 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-21 05:58 | Wait | 489.2 | 490.6 | 488 | 482.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.3 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-21 05:59 | Wait | 505.8 | 505.4 | 505.4 | 505.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-21 06:00 | Wait | 511 | 510.7 | 510.8 | 510.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15.1 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-21 06:01 | Wait | 519.8 | 519.4 | 519.5 | 519.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.5 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1395
2026-05-21 06:02 | Wait | 525.7 | 525.4 | 525.7 | 525.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 19.6 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1387
2026-05-21 06:03 | Wait | 526.1 | 525.8 | 525.8 | 525.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 0 | 0 | 17.5 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1387
2026-05-21 06:04 | Wait | 533.2 | 532.8 | 532.8 | 532.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.88 | 59.93 | 0 | 0 | 15.9 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1387
2026-05-21 06:05 | Wait | 544.1 | 543.8 | 543.7 | 543.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.95 | 59.9 | 0 | 0 | 15.3 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 1378
2026-05-21 06:06 | Normal | 536 | 513.6 | 510.9 | 488.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 232.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 61 | 1 | 15 | 48837.7 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.105 | 1.693 | 265 | 1378
2026-05-21 06:07 | Normal | 522.6 | 554.5 | 502.9 | 517.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 232 | 230.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 54 | 1 | 16.9 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.055 | 1.71 | 265 | 1378
2026-05-21 06:08 | Normal | 509.7 | 552.5 | 486.9 | 556.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 69 | 1 | 19.4 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | 0.042 | 1.706 | 265 | 1378
2026-05-21 06:09 | Normal | 519.6 | 518.6 | 519 | 528.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 231.8 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 206 | 1 | 18 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.377 | 1.791 | 265 | 1378
2026-05-21 06:10 | Normal | 549.2 | 549.5 | 540 | 526.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 232.4 | 231.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 265 | 1 | 16.6 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.379 | 1.692 | 265 | 1378
2026-05-21 06:11 | Normal | 489 | 515.8 | 546 | 535.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 232.2 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 298 | 1 | 16 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | 0.493 | 1.701 | 265 | 1378
2026-05-21 06:12 | Normal | 552.8 | 520.5 | 527.9 | 520.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 278 | 1 | 15.7 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.393 | 1.751 | 265 | 1378
2026-05-21 06:13 | Normal | 504.6 | 534.6 | 533 | 530.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 231.8 | 231.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 297 | 1 | 15.6 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.454 | 1.753 | 265 | 1378
2026-05-21 06:14 | Normal | 517.6 | 521.3 | 521.6 | 525.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231.4 | 232 | 231.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 264 | 1 | 15.6 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0.436 | 1.741 | 265 | 1378
2026-05-21 06:15 | Normal | 539.6 | 541.6 | 528 | 517.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.6 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 247 | 1 | 15.6 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.376 | 1.758 | 265 | 1378
2026-05-21 06:16 | Normal | 503.1 | 524.7 | 528 | 547 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 232.4 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 191 | 1 | 15.7 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.406 | 1.748 | 265 | 1378
2026-05-21 06:17 | Normal | 518.6 | 559.5 | 527.2 | 534.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 230.2 | 232.4 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 257 | 1 | 15.7 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0.427 | 1.721 | 265 | 1378
2026-05-21 06:18 | Normal | 541.6 | 545.7 | 525 | 532.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 230 | 232 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 311 | 1 | 15.8 | 48837.7 | 2563 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.514 | 1.672 | 265 | 1378
2026-05-21 06:19 | Normal | 539.8 | 551.8 | 541.2 | 554.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 232.2 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 369 | 1 | 15.8 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.588 | 1.811 | 265 | 1378
2026-05-21 06:20 | Normal | 559.7 | 531.6 | 529 | 537.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 554 | 1 | 15.9 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.744 | 1.757 | 265 | 1378
2026-05-21 06:21 | Normal | 529.6 | 521.5 | 508.7 | 515.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 732 | 1 | 16 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.826 | 1.745 | 265 | 1378
2026-05-21 06:22 | Normal | 567.8 | 521.7 | 530.7 | 541.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 231.8 | 231 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 705 | 1 | 16.1 | 48837.7 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.792 | 1.653 | 265 | 1378
2026-05-21 06:23 | Normal | 529.7 | 532.6 | 530 | 523.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231 | 232 | 231.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 745 | 1 | 16.2 | 48837.8 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.83 | 1.697 | 265 | 1378
2026-05-21 06:24 | Normal | 516.8 | 522.8 | 545 | 531.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 725 | 1 | 16.2 | 48837.8 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.812 | 1.81 | 265 | 1378
2026-05-21 06:25 | Normal | 554.6 | 523.6 | 527.8 | 541.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 749 | 1 | 16.3 | 48837.8 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.805 | 1.637 | 265 | 1378
2026-05-21 06:26 | Normal | 531.7 | 539.8 | 532.9 | 534.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.6 | 232.4 | 231 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 766 | 1 | 16.4 | 48837.8 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.822 | 1.719 | 265 | 1378
2026-05-21 06:27 | Normal | 545.7 | 546.6 | 539.9 | 531.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 230.8 | 231.6 | 231.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 851 | 1 | 16.5 | 48837.8 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.852 | 1.662 | 265 | 1378
2026-05-21 06:28 | Normal | 526.2 | 536 | 542.8 | 534.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 231 | 232.2 | 231.4 | 2.9 | 3 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 974 | 1 | 16.5 | 48837.8 | 2563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.878 | 1.735 | 265 | 1378
2026-05-21 06:29 | Normal | 539.7 | 527.8 | 547.3 | 554.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231.2 | 232.4 | 232 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1067 | 1 | 16.6 | 48837.8 | 2563 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.897 | 1.693 | 265 | 1378
2026-05-21 06:30 | Normal | 545.5 | 539.6 | 520.9 | 542.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231 | 231.8 | 231.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1239 | 1 | 16.6 | 48837.9 | 2563 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.904 | 1.663 | 265 | 1378
2026-05-21 06:31 | Normal | 520.6 | 548.6 | 538.6 | 557.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 230.8 | 232.4 | 231.2 | 3.8 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1316 | 1 | 16.7 | 48837.9 | 2563 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.906 | 1.739 | 265 | 1378
2026-05-21 06:32 | Normal | 556.8 | 541.5 | 535 | 536.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1391 | 1 | 16.8 | 48837.9 | 2563 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.91 | 1.756 | 265 | 1378
2026-05-21 06:33 | Normal | 535.9 | 527.7 | 533.7 | 550.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 231.2 | 232.2 | 231.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1510 | 1 | 16.8 | 48837.9 | 2563 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.919 | 1.657 | 265 | 1378
2026-05-21 06:34 | Normal | 545.2 | 548.7 | 547.1 | 516.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 231 | 232.6 | 231.4 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1573 | 1 | 16.9 | 48837.9 | 2563 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.92 | 1.71 | 265 | 1378
2026-05-21 06:35 | Normal | 532.9 | 557.7 | 563.9 | 549.5 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 231 | 232.4 | 231.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1609 | 1 | 17 | 48838 | 2563 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.922 | 1.686 | 265 | 1378
2026-05-21 06:36 | Normal | 561.3 | 554.6 | 537.4 | 550.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.6 | 232.6 | 231.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1716 | 1 | 17 | 48838 | 2563 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.932 | 1.667 | 265 | 1378
2026-05-21 06:37 | Normal | 545.8 | 534.5 | 544.2 | 557.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.8 | 232 | 232.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1771 | 1 | 17.1 | 48838 | 2563 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.929 | 1.683 | 265 | 1378
2026-05-21 06:38 | Normal | 538.5 | 556.5 | 546.9 | 564.5 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.4 | 232.4 | 231.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1823 | 1 | 17.2 | 48838.1 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.93 | 1.705 | 265 | 1378
2026-05-21 06:39 | Normal | 553.8 | 556.8 | 554 | 535.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 231.6 | 232.4 | 232.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1782 | 1 | 17.2 | 48838.1 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.931 | 1.632 | 265 | 1378
2026-05-21 06:40 | Normal | 546 | 549.7 | 553.4 | 551.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231 | 231.8 | 231.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1725 | 1 | 17.3 | 48838.1 | 2563 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.921 | 1.666 | 265 | 1378
2026-05-21 06:41 | Normal | 559.5 | 546.7 | 533.3 | 548.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.8 | 232.6 | 232 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1784 | 1 | 17.3 | 48838.1 | 2563 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.923 | 1.586 | 265 | 1378
2026-05-21 06:42 | Normal | 546.8 | 538.8 | 524.9 | 546.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.6 | 232 | 231.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1772 | 1 | 17.4 | 48838.2 | 2563 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.931 | 1.652 | 265 | 1378
2026-05-21 06:43 | Normal | 551.4 | 524.7 | 553.1 | 551.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 231.4 | 232.4 | 232.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1866 | 1 | 17.5 | 48838.2 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.931 | 1.734 | 265 | 1378
2026-05-21 06:44 | Normal | 554 | 561.6 | 544.6 | 547.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 231.6 | 232.6 | 232.4 | 5.7 | 6 | 6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2050 | 1 | 17.6 | 48838.2 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.93 | 1.655 | 265 | 1378
2026-05-21 06:45 | Normal | 549.6 | 569.7 | 535.2 | 560.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2170 | 1 | 17.6 | 48838.3 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.938 | 1.632 | 265 | 1378
2026-05-21 06:46 | Normal | 540.5 | 559.3 | 555.7 | 548.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 231.6 | 232.4 | 232.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2340 | 1 | 17.6 | 48838.3 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.942 | 1.687 | 265 | 1378
2026-05-21 06:47 | Normal | 553.9 | 557.7 | 542.4 | 551.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 231.8 | 232 | 232.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2013 | 1 | 17.8 | 48838.4 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.938 | 1.694 | 265 | 1378
2026-05-21 06:48 | Normal | 548.9 | 553.2 | 547.9 | 571.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 231.8 | 232.8 | 231.8 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2282 | 1 | 17.8 | 48838.4 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.941 | 1.674 | 265 | 1378
2026-05-21 06:49 | Normal | 559.6 | 537.6 | 537.2 | 559.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 232 | 232.8 | 232.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2581 | 1 | 17.9 | 48838.4 | 2563 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.943 | 1.747 | 265 | 1378
2026-05-21 06:50 | Normal | 552.7 | 555.7 | 553.1 | 528.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 231.4 | 232 | 232.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2198 | 1 | 18 | 48838.5 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.934 | 1.743 | 265 | 1378
2026-05-21 06:51 | Normal | 529.2 | 554.9 | 536.5 | 560.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 232 | 232.6 | 232 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2006 | 1 | 18 | 48838.5 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.931 | 1.699 | 265 | 1378
2026-05-21 06:52 | Normal | 552.6 | 548.5 | 565 | 561.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231.8 | 233 | 232.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1902 | 1 | 18.1 | 48838.5 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.931 | 1.718 | 265 | 1378
2026-05-21 06:53 | Normal | 542.4 | 524.6 | 537.9 | 549.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 231 | 232.6 | 232.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2096 | 1 | 18.1 | 48838.6 | 2563 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.93 | 1.726 | 265 | 1378
2026-05-21 06:54 | Normal | 546.7 | 568.7 | 570.1 | 547.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2599 | 1 | 18.2 | 48838.6 | 2563 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.943 | 1.755 | 265 | 1378
2026-05-21 06:55 | Normal | 548.4 | 565.6 | 541 | 565.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 231.8 | 232.4 | 232.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60 | 60 | 60 | 2919 | 1 | 18.2 | 48838.7 | 2563 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.945 | 1.56 | 265 | 1378
2026-05-21 06:56 | Normal | 551.6 | 554.6 | 561.7 | 547.7 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 232 | 233 | 232.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2898 | 1 | 18.2 | 48838.7 | 2563 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.948 | 1.644 | 265 | 1378
2026-05-21 06:57 | Normal | 556.4 | 552.4 | 545.6 | 566.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 232.6 | 233.2 | 232.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2974 | 1 | 18.3 | 48838.8 | 2563 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.946 | 1.612 | 265 | 1378
2026-05-21 06:59 | Normal | 549.2 | 557.5 | 569.5 | 576.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 232.4 | 232.6 | 232.6 | 9 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3147 | 1 | 18.4 | 48838.9 | 2563 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.947 | 1.612 | 265 | 1378
2026-05-21 07:04 | Normal | 567.7 | 559.7 | 566 | 557.5 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 232.4 | 232.8 | 233.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4589 | 1 | 18.8 | 48839.2 | 2563 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:09 | Normal | 584.4 | 571.4 | 576.9 | 569.4 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.6 | 232.8 | 232.8 | 233 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4673 | 1 | 19.1 | 48839.6 | 2564 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:14 | Normal | 552.6 | 552.7 | 569.4 | 548.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 231.4 | 232 | 232.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3691 | 1 | 19.4 | 48839.9 | 2564 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:19 | Normal | 563.7 | 561.7 | 531.7 | 528.1 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 231.4 | 232.8 | 231.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3449 | 1 | 19.6 | 48840.1 | 2564 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:24 | Normal | 562.6 | 565.6 | 544.4 | 563 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 231.6 | 233.2 | 232.2 | 12.9 | 12.8 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4585 | 1 | 19.9 | 48840.5 | 2564 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:29 | Normal | 568.8 | 567.9 | 571.1 | 553.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 232 | 232.6 | 232.8 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4117 | 1 | 20.1 | 48840.8 | 2564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:34 | Normal | 563.7 | 557.7 | 559 | 565.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4727 | 1 | 20.2 | 48841.2 | 2564 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:39 | Normal | 564.8 | 562.2 | 562.4 | 568.4 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 232 | 233 | 232.2 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5175 | 1 | 20.3 | 48841.6 | 2564 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:44 | Normal | 565.4 | 567.5 | 571.7 | 554.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 231.4 | 232.4 | 232 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4554 | 1 | 20.3 | 48842 | 2564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:49 | Normal | 542.4 | 549.5 | 561.9 | 555.4 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 231.6 | 232 | 231.6 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3858 | 1 | 20.4 | 48842.4 | 2564 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:54 | Normal | 565.4 | 555.4 | 561.8 | 563.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 232 | 232.4 | 231.8 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4615 | 1 | 20.4 | 48842.8 | 2564 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 07:59 | Normal | 566.7 | 570.7 | 571.9 | 571.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 231.8 | 232.8 | 232.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6229 | 1 | 20.4 | 48843.2 | 2564 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:04 | Normal | 563.8 | 556.8 | 575.9 | 573.1 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 232.2 | 233.4 | 232.6 | 20.4 | 20.2 | 20.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7835 | 1 | 20.7 | 48843.8 | 2564 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:09 | Normal | 559.7 | 561.7 | 567.4 | 569 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 232.4 | 232.8 | 232 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8650 | 1 | 20.9 | 48844.5 | 2565 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:14 | Normal | 553.9 | 567 | 570.3 | 574 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 232.4 | 232.6 | 232.4 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8229 | 1 | 21 | 48845.3 | 2565 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:19 | Normal | 557.6 | 559.5 | 565.3 | 571.8 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 232.2 | 233 | 233 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60 | 60 | 60 | 8252 | 1 | 21.3 | 48846.1 | 2565 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:24 | Normal | 563 | 554.9 | 572.2 | 570.6 | 5 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 232.8 | 233.2 | 233.4 | 25.9 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9975 | 1 | 21.5 | 48846.9 | 2565 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:29 | Normal | 564.4 | 572.8 | 571.3 | 566 | 5 | 5 | 4.7 | 4.8 | 233.2 | 233.4 | 233.2 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9805 | 1 | 21.6 | 48847.7 | 2565 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:34 | Normal | 565 | 557 | 550.4 | 561.9 | 5.8 | 6 | 5.3 | 5.5 | 232.6 | 233 | 233.2 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11667 | 1 | 22 | 48848.8 | 2565 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:39 | Normal | 566.7 | 563.6 | 560.2 | 561.7 | 5.8 | 6 | 5.4 | 5.6 | 233.6 | 233 | 233.4 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11561 | 1 | 22.2 | 48849.7 | 2565 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:44 | Normal | 563.5 | 561.6 | 556.3 | 553.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 233 | 232.4 | 233.6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8898 | 1 | 22.6 | 48850.8 | 2565 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:49 | Normal | 575.7 | 567.7 | 555.8 | 566.5 | 6.5 | 6.8 | 6 | 6.1 | 234.2 | 234 | 233.8 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12565 | 1 | 22.9 | 48851.9 | 2565 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:54 | Normal | 578.7 | 582.6 | 573 | 564.6 | 14.7 | 12.6 | 13.9 | 12 | 236.6 | 235.4 | 236 | 70.6 | 70.2 | 70 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 28179 | 1 | 23.9 | 48854 | 2565 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 08:59 | Normal | 556 | 554 | 551.1 | 554.5 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 235.2 | 235.4 | 235.2 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 15573 | 1 | 25.1 | 48855.7 | 2565 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:04 | Normal | 563.7 | 571.7 | 563.9 | 574.6 | 15.6 | 14.6 | 13.5 | 13 | 237.8 | 236 | 237.4 | 73.5 | 73.1 | 72.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 30243 | 1 | 25.5 | 48857.5 | 2565 | 5 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:09 | Normal | 565.7 | 560.8 | 552.5 | 565.1 | 16.5 | 16.7 | 15 | 15.3 | 237.8 | 236 | 237.6 | 80.9 | 80.8 | 80.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32211 | 1 | 26.6 | 48859.9 | 2566 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:14 | Normal | 549.6 | 542.6 | 548.2 | 545.6 | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 9.3 | 234.8 | 236.2 | 236 | 48.2 | 47.8 | 47.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 19458 | 1 | 27.2 | 48862 | 2566 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:19 | Normal | 548.6 | 542.7 | 547.1 | 558.7 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.6 | 234.6 | 234.2 | 235.2 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 22047 | 1 | 27.1 | 48863.7 | 2566 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:24 | Normal | 552.5 | 554.5 | 550.9 | 556.4 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 234 | 234 | 235.4 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15821 | 1 | 26.7 | 48865 | 2566 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:29 | Normal | 553.2 | 546.3 | 548.8 | 554.3 | 9 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 234.4 | 235.2 | 234.8 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 60 | 60.01 | 60 | 17999 | 1 | 26.7 | 48866.6 | 2566 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:34 | Normal | 550.6 | 548.1 | 546.8 | 552.7 | 8 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 233.8 | 234 | 235 | 39.9 | 39.7 | 39.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15617 | 1 | 26.7 | 48868 | 2566 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:39 | Normal | 555.5 | 549.6 | 551.6 | 556.2 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8 | 234.8 | 234.4 | 235 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 16156 | 1 | 26.6 | 48869.5 | 2566 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:44 | Normal | 539.6 | 552.6 | 547 | 549.5 | 8.6 | 8.6 | 8 | 8.5 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 43.1 | 43 | 43.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 16812 | 1 | 26.7 | 48870.9 | 2566 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:49 | Normal | 547.2 | 552.3 | 556.6 | 573.2 | 10.3 | 10 | 9.4 | 9 | 236.2 | 235.4 | 235.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 60 | 60 | 59.99 | 22636 | 1 | 26.9 | 48872.7 | 2566 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:54 | Normal | 553.8 | 547.7 | 562.2 | 558.7 | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 10 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 52.2 | 52 | 51.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 21589 | 1 | 27.1 | 48874.2 | 2566 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 09:59 | Normal | 563.2 | 555.7 | 547.4 | 559.8 | 21.8 | 23 | 19.7 | 20.1 | 239 | 236.2 | 237 | 101.1 | 100.9 | 100.3 | 60.01 | 60 | 60 | 46077 | 1 | 27.6 | 48876.2 | 2566 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:04 | Normal | 548.4 | 549.5 | 539.6 | 552.3 | 9 | 9 | 8.5 | 8.8 | 234 | 234.6 | 234.4 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 17940 | 1 | 27.9 | 48877.9 | 2566 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:09 | Normal | 538.8 | 547.7 | 546.2 | 549.7 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 233.6 | 234.4 | 234.4 | 44 | 43.7 | 43.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 16940 | 1 | 27.8 | 48879.4 | 2567 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:14 | Normal | 553.7 | 553.7 | 550.9 | 550.4 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 49.4 | 49.2 | 49.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19378 | 1 | 28.1 | 48881.1 | 2567 | 3 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:19 | Normal | 544.5 | 553.6 | 552.9 | 546.5 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 54 | 53.9 | 53.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21540 | 1 | 28.3 | 48882.9 | 2567 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:24 | Normal | 544.8 | 542.8 | 546.1 | 550.6 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 233.4 | 233.8 | 234 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14158 | 1 | 28.6 | 48884.7 | 2567 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:29 | Normal | 550.7 | 556.7 | 553.1 | 547.6 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 234.8 | 234.2 | 234.2 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18779 | 1 | 28.4 | 48886.1 | 2567 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:34 | Normal | 559.9 | 555.8 | 547.6 | 554.7 | 11 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 57.8 | 57.3 | 57.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24459 | 1 | 28.7 | 48888.1 | 2567 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:39 | Normal | 542 | 544.4 | 542.9 | 559.5 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13.4 | 237 | 235.6 | 236.2 | 68.5 | 68 | 67.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 31486 | 1 | 29.2 | 48890.2 | 2567 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:44 | Normal | 536.2 | 535.4 | 532.7 | 536.3 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8 | 233.2 | 233.8 | 234 | 39.8 | 39.6 | 39.7 | 60 | 59.99 | 60 | 15932 | 1 | 29.7 | 48892.1 | 2567 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:49 | Normal | 552 | 547 | 546.5 | 540 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 235.2 | 234.2 | 235.8 | 52.4 | 51.9 | 51.9 | 60.01 | 60 | 60 | 20204 | 1 | 29.2 | 48893.5 | 2567 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:54 | Normal | 544.6 | 542.6 | 546.1 | 546.6 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 236 | 235.2 | 236 | 56.5 | 56.1 | 56.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 21919 | 1 | 29.5 | 48895.3 | 2567 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 10:59 | Normal | 549.4 | 542.6 | 549.1 | 544.6 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 234.6 | 234 | 235.2 | 46.9 | 46.6 | 46.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18428 | 1 | 29.7 | 48897.1 | 2567 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:04 | Normal | 543.3 | 541.4 | 541.5 | 543.2 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 236 | 234.6 | 235.6 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18964 | 1 | 29.6 | 48898.9 | 2567 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:09 | Normal | 564.3 | 548.7 | 553.6 | 551.7 | 15.9 | 16.8 | 15.6 | 17 | 237.8 | 236.4 | 236 | 83.5 | 82.9 | 83 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34670 | 1 | 29.9 | 48900.8 | 2568 | 5 | 5.1 | 5 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:14 | Normal | 588.1 | 580.7 | 627.2 | 588.2 | 17.5 | 17.8 | 5.1 | 18.3 | 239.6 | 236.4 | 238.8 | 79.7 | 79.6 | 78.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29500 | 1 | 31.2 | 48903.6 | 2568 | 5.2 | 5.3 | 5 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:19 | Normal | 571.7 | 565.7 | 549 | 570.4 | 11.9 | 12.5 | 13.6 | 13 | 237 | 235.6 | 237 | 67.2 | 66.7 | 66.6 | 60 | 60 | 60 | 28207 | 1 | 32.1 | 48906.1 | 2568 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:24 | Normal | 540.6 | 539.5 | 548.6 | 543.2 | 13.5 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 236.8 | 235.4 | 235.4 | 67.2 | 66.8 | 66.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25266 | 1 | 33.1 | 48908.7 | 2568 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:29 | Normal | 528.5 | 533.5 | 540.6 | 533 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 51 | 50.8 | 50.6 | 60 | 60 | 60 | 20308 | 1 | 33.1 | 48910.9 | 2568 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:34 | Normal | 526.4 | 533.3 | 531.6 | 540 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 237.2 | 236.2 | 237 | 70.1 | 70 | 69.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 28751 | 1 | 33.3 | 48913.2 | 2568 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:39 | Normal | 544 | 542.8 | 538.4 | 530.9 | 13.5 | 11.3 | 14.1 | 11.3 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 60.9 | 60.4 | 60.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29179 | 1 | 33.6 | 48915.7 | 2568 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:44 | Normal | 532.2 | 542.9 | 536.4 | 530 | 15 | 15.1 | 15.7 | 16.2 | 238 | 236.6 | 238.6 | 76.3 | 75.6 | 75.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 29877 | 1 | 34 | 48918.3 | 2568 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:49 | Normal | 532.7 | 528.8 | 534.4 | 536 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 238.2 | 237.2 | 237.6 | 78.1 | 77.4 | 77.3 | 60 | 59.99 | 60 | 31601 | 1 | 34.5 | 48921 | 2568 | 5 | 4.8 | 5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:54 | Normal | 525.1 | 527 | 524.4 | 538 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 237.2 | 236.4 | 237.4 | 73.2 | 72.8 | 72.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29848 | 1 | 34.5 | 48923.4 | 2568 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 11:59 | Normal | 530.7 | 531.8 | 524.1 | 536.6 | 15.6 | 15.8 | 16.6 | 16.5 | 238.6 | 235.6 | 237.2 | 78.4 | 78.2 | 78 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30909 | 1 | 35 | 48926.1 | 2568 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:04 | Normal | 533.5 | 534.6 | 516.6 | 531.1 | 15.9 | 15.7 | 17 | 17 | 238.2 | 236.4 | 238.4 | 79.3 | 79 | 78.5 | 60 | 60 | 59.99 | 32467 | 1 | 35.5 | 48928.9 | 2568 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:09 | Normal | 520.4 | 522.4 | 532.7 | 534.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 238.4 | 236.2 | 237.6 | 74.6 | 74.2 | 74 | 59.99 | 60 | 60 | 29927 | 1 | 35.8 | 48931.5 | 2569 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:14 | Normal | 540.6 | 534.6 | 538.4 | 549.9 | 17.1 | 17.7 | 18.2 | 17.6 | 238.6 | 236.4 | 238.6 | 88.6 | 88 | 87.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36655 | 1 | 36.1 | 48934.3 | 2569 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:19 | Normal | 527.6 | 529.2 | 523.1 | 532.6 | 17.5 | 17.6 | 18.7 | 19.1 | 239.6 | 236.4 | 237.6 | 87.8 | 87.4 | 87.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 35078 | 1 | 36.7 | 48937.3 | 2569 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:24 | Normal | 531.6 | 529.7 | 527.8 | 531.3 | 16.2 | 16.5 | 17.6 | 18 | 239.2 | 237.2 | 238 | 82.7 | 82.2 | 81.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 33532 | 1 | 36.9 | 48940 | 2569 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:29 | Normal | 530.7 | 533.8 | 523.1 | 529.6 | 15 | 15.2 | 16.5 | 16.7 | 237.6 | 236.6 | 237.8 | 76.6 | 76.1 | 75.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30967 | 1 | 36.9 | 48942.7 | 2569 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:34 | Normal | 522.2 | 522.3 | 527.7 | 524.9 | 15.6 | 15.8 | 16.6 | 17.1 | 238 | 237 | 237 | 78 | 77.6 | 77.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32491 | 1 | 36.8 | 48945.3 | 2569 | 5 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:39 | Normal | 528.6 | 519.6 | 527.7 | 520.1 | 15.3 | 15.6 | 16.7 | 17.2 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 77.8 | 77.3 | 77.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 30065 | 1 | 36.6 | 48947.8 | 2569 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:44 | Normal | 529.2 | 528.1 | 526.8 | 527.6 | 14.1 | 14.3 | 15.4 | 15.6 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 72.1 | 71.8 | 71.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28930 | 1 | 36.7 | 48950.4 | 2569 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:49 | Normal | 528.3 | 526.3 | 525.1 | 524.5 | 12 | 12.1 | 13 | 13.3 | 237 | 235.6 | 236.2 | 61.1 | 60.7 | 60.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24271 | 1 | 36.2 | 48952.6 | 2569 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:54 | Normal | 539.1 | 525.2 | 520.6 | 529.1 | 15.3 | 15.8 | 17.2 | 17.5 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 80.1 | 79.7 | 79.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32632 | 1 | 36 | 48955.1 | 2569 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 12:59 | Normal | 541.6 | 533.5 | 523.6 | 541 | 11.1 | 11.3 | 12.5 | 12.7 | 236.2 | 235.6 | 236.2 | 59.1 | 58.7 | 58.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22053 | 1 | 36 | 48957.3 | 2569 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:04 | Normal | 541.4 | 534.4 | 543.2 | 543.7 | 15 | 15.4 | 16.7 | 17 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 79.3 | 78.9 | 78.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31039 | 1 | 34.9 | 48959.3 | 2569 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:09 | Normal | 541 | 539.1 | 541.2 | 543.8 | 10.8 | 10.9 | 12 | 12.2 | 234.8 | 234.4 | 235 | 57.6 | 57.3 | 57.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23353 | 1 | 35.3 | 48961.8 | 2570 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:14 | Normal | 536.8 | 547.7 | 533.6 | 538.1 | 13.4 | 13.3 | 14.9 | 15.1 | 236.2 | 235 | 236.2 | 71.2 | 70.8 | 70.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29347 | 1 | 34.7 | 48963.7 | 2570 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:19 | Normal | 541.2 | 537.1 | 532.2 | 542.4 | 14.4 | 14.8 | 16.6 | 16.7 | 237.2 | 235 | 237 | 77.3 | 77 | 76.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 31211 | 1 | 35 | 48966.3 | 2570 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:24 | Normal | 543.8 | 540.8 | 527.7 | 531.3 | 13.9 | 14.1 | 16.2 | 16.6 | 236.8 | 234.4 | 236.6 | 75.3 | 74.8 | 74.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30253 | 1 | 35.1 | 48968.6 | 2570 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:29 | Normal | 541.7 | 531.9 | 533.9 | 533 | 13.4 | 13.7 | 15.6 | 16 | 237 | 234.4 | 236.6 | 72.4 | 72.1 | 71.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 28475 | 1 | 35.2 | 48971 | 2570 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:34 | Normal | 528.6 | 534.7 | 533.3 | 534.9 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 14.5 | 235.4 | 233.8 | 235.8 | 65.4 | 65.1 | 64.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25557 | 1 | 35.2 | 48973.3 | 2570 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:39 | Normal | 535.8 | 539.8 | 541.1 | 536.7 | 11 | 11.1 | 12.5 | 12.8 | 234.8 | 234.6 | 235 | 59.4 | 58.9 | 59 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 23398 | 1 | 34.7 | 48975.3 | 2570 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 3.9 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:44 | Normal | 540.4 | 546.3 | 532.4 | 535.8 | 13.1 | 13.2 | 15.3 | 15.6 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 70.8 | 70.4 | 70.2 | 59.99 | 60 | 60 | 28545 | 1 | 34.5 | 48977.5 | 2570 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:49 | Normal | 534.8 | 530.8 | 537.1 | 532.6 | 11.3 | 11.5 | 13.2 | 13.5 | 234.4 | 234.4 | 235.4 | 61.7 | 61.1 | 61.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 24159 | 1 | 34.5 | 48979.7 | 2570 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:54 | Normal | 546.8 | 535.8 | 528.5 | 534 | 8.5 | 8.9 | 10.2 | 10.5 | 233.8 | 233.6 | 233.8 | 47.4 | 47 | 47.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20082 | 1 | 34 | 48981.6 | 2570 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 13:59 | Normal | 538.8 | 537.8 | 532 | 538.4 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 233.2 | 232.8 | 233 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15123 | 1 | 33.2 | 48983.1 | 2570 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:04 | Normal | 543.4 | 551.6 | 542.5 | 546 | 11.2 | 11.1 | 13.3 | 13.6 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 62.5 | 62 | 62 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 24283 | 1 | 32.9 | 48984.9 | 2570 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:09 | Normal | 550.3 | 542.4 | 538.9 | 542.5 | 10.9 | 11.3 | 13.4 | 13.8 | 235.2 | 234.6 | 235.2 | 61.8 | 61.6 | 61.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24582 | 1 | 33 | 48987 | 2571 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:14 | Normal | 542.9 | 542.9 | 546.3 | 535.8 | 8.6 | 8.8 | 10.3 | 10.9 | 233.2 | 232.8 | 234.2 | 49.1 | 48.9 | 48.9 | 60 | 60 | 60.01 | 18021 | 1 | 33 | 48988.8 | 2571 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:19 | Normal | 542.7 | 540.6 | 537 | 550.6 | 8.4 | 8.6 | 10.2 | 10.5 | 231.8 | 232.4 | 233 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 18905 | 1 | 32.4 | 48990.2 | 2571 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:24 | Normal | 540.6 | 534.5 | 540.1 | 536.7 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14182 | 1 | 31.9 | 48991.7 | 2571 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:29 | Normal | 545.6 | 543.1 | 553.2 | 545.5 | 8 | 8.3 | 9.6 | 10.1 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 46.4 | 46.1 | 46.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17957 | 1 | 31.5 | 48993.1 | 2571 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:34 | Normal | 545.8 | 543.7 | 542.6 | 541.1 | 6.8 | 7.2 | 8.4 | 8.8 | 232 | 232.8 | 232.8 | 40 | 39.8 | 39.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15314 | 1 | 31.3 | 48994.6 | 2571 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:39 | Normal | 563.7 | 538.5 | 534 | 550.8 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 34.9 | 34.8 | 34.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13079 | 1 | 31 | 48995.9 | 2571 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:44 | Normal | 541.7 | 548.8 | 546 | 551.5 | 6.9 | 8 | 9.6 | 10.2 | 233.8 | 233.6 | 234.2 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16799 | 1 | 30.8 | 48997.3 | 2571 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:49 | Normal | 511.3 | 546.2 | 546.2 | 540.7 | 5.8 | 6.2 | 7.3 | 7.8 | 231.4 | 232.6 | 232.6 | 34 | 33.8 | 34 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13233 | 1 | 30.5 | 48998.4 | 2571 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:54 | Normal | 525.6 | 549.6 | 539.5 | 554 | 7.5 | 8.5 | 10.8 | 11.1 | 233.4 | 233.8 | 234.2 | 47.7 | 47.4 | 47.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19344 | 1 | 30.5 | 48999.9 | 2571 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 14:59 | Normal | 528.7 | 548.7 | 548.9 | 544.2 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 9.2 | 231.4 | 232.6 | 232 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15306 | 1 | 30.5 | 49001.3 | 2571 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:04 | Normal | 531.5 | 553.5 | 548.6 | 553.1 | 6 | 7.1 | 9.6 | 10.1 | 232.2 | 232.8 | 233 | 42.1 | 41.9 | 42.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16297 | 1 | 30.1 | 49002.5 | 2571 | 2 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:09 | Normal | 527.8 | 542.4 | 546.1 | 545.4 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 8 | 231.8 | 232.2 | 232 | 33 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12841 | 1 | 29.9 | 49003.7 | 2572 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:14 | Normal | 531.4 | 536.5 | 545.7 | 537.2 | 3.3 | 4 | 4.9 | 5.5 | 230.8 | 231.4 | 230.8 | 22 | 22.1 | 22.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8298 | 1 | 29.6 | 49004.6 | 2572 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:19 | Normal | 529.6 | 554.6 | 558.9 | 555.4 | 5 | 6 | 8.1 | 8.8 | 231.6 | 232.2 | 232 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13804 | 1 | 29.2 | 49005.5 | 2572 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:24 | Normal | 523.5 | 548.5 | 555.9 | 543.4 | 4.6 | 5.4 | 7.4 | 8 | 232 | 232.4 | 231.6 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 11800 | 1 | 29.2 | 49006.5 | 2572 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:29 | Normal | 514.8 | 544.7 | 551.4 | 552.9 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 5.7 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 23.7 | 23.5 | 23.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8888 | 1 | 29.1 | 49007.5 | 2572 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:34 | Normal | 527.6 | 552.6 | 564.4 | 550.8 | 3.6 | 4.3 | 6.2 | 7 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 27 | 26.9 | 27.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10384 | 1 | 28.8 | 49008.3 | 2572 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:39 | Normal | 549.8 | 533.5 | 547.8 | 538.8 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.6 | 229.6 | 230.6 | 230 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 5038 | 1 | 28.4 | 49008.9 | 2572 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:44 | Normal | 537.6 | 544.7 | 553.9 | 546.5 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 229.8 | 230.8 | 229.8 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5874 | 1 | 28.2 | 49009.4 | 2572 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:49 | Normal | 536.6 | 549.7 | 556.6 | 555.1 | 2.3 | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6392 | 1 | 27.8 | 49009.9 | 2572 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:54 | Normal | 526.6 | 548.8 | 552.2 | 537.8 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 229.2 | 230 | 229 | 13.8 | 13.8 | 14 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4922 | 1 | 27.5 | 49010.3 | 2572 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 15:59 | Normal | 536.8 | 552.7 | 555.8 | 555.3 | 2 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 228.4 | 230.4 | 228.8 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5739 | 1 | 27.2 | 49010.7 | 2572 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:04 | Normal | 540.3 | 541.5 | 542.8 | 549.1 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 228.6 | 229.8 | 229 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3283 | 1 | 26.8 | 49011.1 | 2572 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:09 | Normal | 531 | 547.8 | 560 | 550.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 228.4 | 229.2 | 228.8 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3347 | 1 | 26.5 | 49011.3 | 2573 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:14 | Normal | 534.4 | 528.6 | 533.7 | 527.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 227.8 | 229 | 228.2 | 7.9 | 7.9 | 8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2730 | 1 | 26.2 | 49011.6 | 2573 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:19 | Normal | 556.8 | 542.7 | 569.4 | 562.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 228.2 | 229 | 228.2 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3004 | 1 | 25.8 | 49011.8 | 2573 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:24 | Normal | 553.9 | 549.8 | 578.1 | 561.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 228.4 | 229.2 | 228.2 | 7.9 | 7.9 | 8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2879 | 1 | 25.6 | 49012.1 | 2573 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:29 | Normal | 545.9 | 552.6 | 563.1 | 564.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 228.4 | 229.8 | 229 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3133 | 1 | 25.4 | 49012.3 | 2573 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:34 | Normal | 549.9 | 549.7 | 550.6 | 544.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 228.4 | 228.8 | 228.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2424 | 1 | 25.2 | 49012.5 | 2573 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:39 | Normal | 536.6 | 536.6 | 527.7 | 526.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 227.6 | 229 | 227.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1798 | 1 | 25 | 49012.7 | 2573 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:44 | Normal | 519.7 | 524.7 | 541.2 | 541.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 227.8 | 228.6 | 228.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1304 | 1 | 24.8 | 49012.8 | 2573 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:49 | Normal | 519.8 | 535.6 | 515 | 518.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 854 | 1 | 24.6 | 49012.9 | 2573 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:54 | Normal | 524.7 | 535.4 | 525 | 554.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 227.2 | 229.4 | 228.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 361 | 1 | 24.3 | 49013 | 2573 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 16:59 | Normal | 530.6 | 539.7 | 529 | 537.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 229 | 228.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 79 | 1 | 24 | 49013 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 17:04 | Normal | 496.6 | 522.7 | 497 | 529.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 228 | 229.2 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4 | 1 | 23.7 | 49013 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 17:09 | Normal | 463.7 | 517.8 | 488.2 | 488.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 226.8 | 228.4 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4 | 1 | 23.4 | 49013 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 17:14 | Normal | 484.7 | 499.3 | 410.7 | 483.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.2 | 229.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2 | 1 | 23.1 | 49013 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 17:19 | Normal | 443.3 | 506.8 | 510.6 | 524.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 228.4 | 228 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 22.9 | 49013 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 17:24 | Normal | 340.4 | 385.8 | 378.1 | 387.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 228.8 | 227.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10 | 1 | 22.7 | 49013 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 17:29 | Normal | 237.4 | 267.7 | 257.9 | 254.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 228 | 227.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8 | 1 | 22.5 | 49013 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-21 17:34 | Normal | 171.4 | 196.3 | 173.2 | 181.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 228.4 | 227 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 22.3 | 49013 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0