## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-22 06:09 | Check | 316.4 | 327.6 | 348.7 | 345.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 4 | 29.3 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-05-22 06:12 | Normal | 211.2 | 478.8 | 230.7 | 436.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 32.6 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.012 | 0.635 | 6 | 1484
2026-05-22 06:14 | Normal | 199.4 | 460.7 | 223.5 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 18 | 1 | 34.8 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.03 | 0.627 | 6 | 1484
2026-05-22 06:15 | Normal | 199.1 | 477.8 | 198.8 | 458.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23 | 1 | 35.6 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.036 | 0.626 | 6 | 1484
2026-05-22 06:16 | Normal | 199.8 | 463.8 | 199.7 | 464.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 42 | 1 | 36.3 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.072 | 0.629 | 6 | 1484
2026-05-22 06:17 | Normal | 199.8 | 484.8 | 200 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46 | 1 | 36.9 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.094 | 0.627 | 6 | 1484
2026-05-22 06:18 | Normal | 199.6 | 452 | 199.7 | 473.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 107 | 1 | 37.4 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.168 | 0.632 | 6 | 1484
2026-05-22 06:19 | Normal | 199.7 | 481.6 | 248.5 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 116 | 1 | 37.8 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.222 | 0.63 | 6 | 1484
2026-05-22 06:20 | Normal | 199.8 | 511.8 | 285.4 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 221.2 | 222.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 150 | 1 | 38.3 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.631 | 0.153 | 6 | 1484
2026-05-22 06:21 | Normal | 199.8 | 486.4 | 321.6 | 492.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 205 | 1 | 38.6 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.346 | 0.637 | 6 | 1484
2026-05-22 06:22 | Normal | 199.7 | 490.7 | 371.1 | 470.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 279 | 1 | 39 | 72237.9 | 6448 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.395 | 0.642 | 6 | 1484
2026-05-22 06:23 | Normal | 199.8 | 516.7 | 424.5 | 501.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 242 | 1 | 39.3 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.414 | 0.64 | 6 | 1484
2026-05-22 06:24 | Normal | 199.8 | 474.7 | 466.9 | 493.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 312 | 1 | 39.6 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0.466 | 0.64 | 6 | 1484
2026-05-22 06:29 | Normal | 199.9 | 524.7 | 486.6 | 475.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 399 | 1 | 36.3 | 72237.9 | 6448 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 06:32 | Normal | 188.6 | 451.7 | 234.7 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7 | 1 | 31.1 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.004 | 0.626 | 6 | 1484
2026-05-22 06:32 | Normal | 217 | 465.8 | 192.1 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3 | 1 | 31.7 | 72237.9 | 6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.006 | 0.629 | 6 | 1484
2026-05-22 06:34 | Normal | 234.5 | 488.7 | 500.8 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 222 | 222 | 222.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 596 | 1 | 38.3 | 72237.9 | 6448 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 06:39 | Normal | 420.9 | 508.8 | 510.8 | 495.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222 | 221.4 | 222.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 816 | 1 | 38.6 | 72238 | 6448 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 06:44 | Normal | 411.7 | 495.7 | 513.7 | 512.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 746 | 1 | 35.3 | 72238.1 | 6448 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 06:49 | Normal | 485.8 | 517.8 | 509.8 | 517.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 851 | 1 | 39.4 | 72238.1 | 6448 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 06:54 | Normal | 448.9 | 511.7 | 501.8 | 505.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 910 | 1 | 37.1 | 72238.2 | 6449 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 06:59 | Normal | 516.6 | 514.6 | 504.9 | 495.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1227 | 1 | 36.6 | 72238.3 | 6449 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:04 | Normal | 500.9 | 528.4 | 491.7 | 498.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 4.1 | 4 | 4 | 60 | 59.99 | 60 | 1439 | 1 | 38.6 | 72238.4 | 6449 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:09 | Normal | 505.7 | 501.8 | 515.5 | 508.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1397 | 1 | 36 | 72238.5 | 6449 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:14 | Normal | 510.7 | 515.6 | 506.8 | 518.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1468 | 1 | 38.4 | 72238.6 | 6449 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:19 | Normal | 507.7 | 506.6 | 508.6 | 494.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1988 | 1 | 36.3 | 72238.8 | 6449 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:24 | Normal | 528.1 | 511.7 | 519.6 | 512.3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 221.8 | 221.4 | 221.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2385 | 1 | 35.2 | 72239 | 6449 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:29 | Normal | 502.9 | 522.8 | 512.8 | 525.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2140 | 1 | 35.1 | 72239.2 | 6449 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:34 | Normal | 505.7 | 526.8 | 511.7 | 510.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 2153 | 1 | 35.1 | 72239.3 | 6449 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:39 | Normal | 530.3 | 531.4 | 525.5 | 526.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 221.8 | 222 | 222.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3117 | 1 | 35.2 | 72239.6 | 6449 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:44 | Normal | 520 | 520.8 | 527.5 | 533.2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 4121 | 1 | 35.4 | 72239.9 | 6449 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:49 | Normal | 534.9 | 515.9 | 521.4 | 526.3 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 12.9 | 12.9 | 13 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4796 | 1 | 35.6 | 72240.3 | 6449 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:54 | Normal | 520.8 | 524.7 | 532.9 | 515.5 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4176 | 1 | 35.9 | 72240.6 | 6450 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 07:59 | Normal | 519.8 | 520.8 | 522.8 | 512.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 221 | 221.4 | 222.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3481 | 1 | 36.1 | 72240.9 | 6450 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:04 | Normal | 521.6 | 526.8 | 526.2 | 510.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3583 | 1 | 36.4 | 72241.2 | 6450 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:09 | Normal | 509.8 | 523.8 | 520.7 | 518.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 221.4 | 222 | 222.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3611 | 1 | 36.5 | 72241.5 | 6450 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:14 | Normal | 536.2 | 505.7 | 516.7 | 505.5 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 221.2 | 221.4 | 222 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3480 | 1 | 36.7 | 72241.8 | 6450 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:19 | Normal | 519 | 536.8 | 508.8 | 520.5 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4278 | 1 | 36.9 | 72242.1 | 6450 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:24 | Normal | 514.9 | 524.5 | 526 | 532.9 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 3 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5733 | 1 | 37.1 | 72242.6 | 6450 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:29 | Normal | 519.7 | 530.7 | 509.3 | 518 | 3 | 3.6 | 3 | 3.5 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6654 | 1 | 37.4 | 72243.1 | 6450 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:34 | Normal | 512.8 | 530.8 | 527.5 | 503.2 | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 8323 | 1 | 38 | 72243.7 | 6450 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:39 | Normal | 464.5 | 531.7 | 489.9 | 514.5 | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 5 | 223.4 | 223.8 | 223.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9742 | 1 | 38.8 | 72244.6 | 6450 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:44 | Normal | 513 | 509.9 | 512.5 | 517.1 | 4 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 222.8 | 223.4 | 223 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 8298 | 1 | 36.8 | 72245.4 | 6450 | 2 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:49 | Normal | 490.7 | 517.7 | 509.6 | 509.4 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.5 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 6544 | 1 | 37 | 72246 | 6450 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:54 | Normal | 508.9 | 520.6 | 520.4 | 512.2 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 222 | 222 | 222.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5884 | 1 | 36.9 | 72246.4 | 6451 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 08:59 | Normal | 534.8 | 521.7 | 510.8 | 528.5 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.9 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 25.6 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9487 | 1 | 36.9 | 72247.1 | 6451 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:04 | Normal | 522.4 | 503.6 | 518.9 | 508.4 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6917 | 1 | 37.3 | 72247.9 | 6451 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:09 | Normal | 520.5 | 520.4 | 513.5 | 519.3 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 5 | 223.4 | 222.8 | 223.4 | 26 | 25.9 | 26 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9531 | 1 | 37.6 | 72248.5 | 6451 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:14 | Normal | 532 | 527 | 527.2 | 523 | 9.2 | 10.9 | 8.1 | 9.6 | 225.4 | 225 | 225.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17135 | 1 | 38.2 | 72249.5 | 6451 | 5 | 3.4 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:19 | Normal | 514.8 | 516.6 | 505.7 | 509.5 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 223 | 223 | 222.8 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9468 | 1 | 39.3 | 72250.5 | 6451 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:24 | Normal | 505.7 | 525.7 | 522.4 | 522.1 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 6 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11129 | 1 | 39.5 | 72251.3 | 6451 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:29 | Normal | 502.5 | 509.7 | 501.5 | 511.2 | 4.1 | 4.8 | 4 | 4.4 | 223.8 | 223.2 | 223.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8870 | 1 | 39.9 | 72252.2 | 6451 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:34 | Normal | 495.1 | 518.8 | 504.5 | 520.3 | 6.4 | 7 | 5.6 | 6.3 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14072 | 1 | 39.8 | 72252.9 | 6451 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:39 | Normal | 508.5 | 517.6 | 508.9 | 506.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 24.1 | 24 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8705 | 1 | 39.8 | 72253.7 | 6451 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:44 | Normal | 502.9 | 511.6 | 495.2 | 498.7 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.5 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8108 | 1 | 41.5 | 72254.7 | 6451 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:49 | Normal | 518 | 504.7 | 512 | 511.9 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7090 | 1 | 41.8 | 72255.3 | 6451 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:54 | Normal | 498.6 | 515.6 | 494.9 | 498.6 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 223 | 222.8 | 222.8 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8296 | 1 | 41.7 | 72256.1 | 6452 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 09:59 | Normal | 520 | 499.9 | 507 | 508.7 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60 | 60 | 60.01 | 7739 | 1 | 41.8 | 72256.8 | 6452 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:04 | Normal | 501.8 | 514.7 | 505.7 | 511.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 223.2 | 223.2 | 224 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9003 | 1 | 41.9 | 72257.5 | 6452 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:09 | Normal | 503 | 510.8 | 526.5 | 514.2 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 223.6 | 223.8 | 224 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9614 | 1 | 41.9 | 72258.3 | 6452 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:14 | Normal | 506 | 506.8 | 504 | 506.6 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12830 | 1 | 42 | 72259.4 | 6452 | 3.3 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:19 | Normal | 496.7 | 504.7 | 503.7 | 512.4 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12737 | 1 | 42.3 | 72260.5 | 6452 | 3.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:24 | Normal | 512.7 | 513.7 | 504.1 | 519 | 9.6 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 226.2 | 226 | 225.4 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 18601 | 1 | 42.5 | 72261.6 | 6452 | 4.9 | 4.1 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:29 | Normal | 498.5 | 499.5 | 496.8 | 511.4 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17120 | 1 | 43.1 | 72263.1 | 6452 | 4.1 | 3.4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:34 | Normal | 508.8 | 497.8 | 494.6 | 505.4 | 5.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 224 | 223.8 | 223.6 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11470 | 1 | 43 | 72264.1 | 6452 | 2.9 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:39 | Normal | 489.9 | 489 | 496.2 | 492.9 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 13.5 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 63.7 | 63.6 | 63.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21687 | 1 | 43 | 72265.6 | 6452 | 6.5 | 5.5 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 0.7 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:44 | Normal | 493 | 491.7 | 483.2 | 494.9 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 10552 | 1 | 43 | 72266.7 | 6452 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:49 | Normal | 492.8 | 507.7 | 482.9 | 505.7 | 6.4 | 7 | 6.7 | 6.9 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12933 | 1 | 43 | 72267.9 | 6452 | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:54 | Normal | 484.8 | 500.7 | 490.8 | 502.6 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 224 | 223.8 | 224.2 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12963 | 1 | 43 | 72268.8 | 6453 | 3.3 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 10:59 | Normal | 486.8 | 492.8 | 487.9 | 501.7 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 223.6 | 223.2 | 224 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10745 | 1 | 43 | 72269.9 | 6453 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:04 | Normal | 500.7 | 503.8 | 493.4 | 504.7 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11582 | 1 | 43 | 72270.8 | 6453 | 3 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:09 | Normal | 486.9 | 506.7 | 503.6 | 499.4 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 37 | 36.9 | 37 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14014 | 1 | 43 | 72272.2 | 6453 | 3.6 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:14 | Normal | 511.2 | 504.9 | 492.9 | 483.6 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5.5 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9962 | 1 | 43.1 | 72273.1 | 6453 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:19 | Normal | 513.5 | 514.7 | 493.6 | 501.3 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10940 | 1 | 43 | 72274 | 6453 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:24 | Normal | 499.5 | 513.6 | 484.6 | 502.3 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 224 | 224.4 | 224.4 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14766 | 1 | 43 | 72275.2 | 6453 | 3.6 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:29 | Normal | 501 | 508.8 | 515.8 | 494.5 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 224.8 | 224.6 | 225 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14052 | 1 | 43.1 | 72276.7 | 6453 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:34 | Normal | 506.6 | 487.7 | 486.1 | 479.8 | 4.3 | 5 | 4.6 | 5.1 | 223 | 223 | 223.4 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9218 | 1 | 43 | 72277.8 | 6453 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:39 | Normal | 509.9 | 493.8 | 501.4 | 493.2 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4 | 222.6 | 222.8 | 223 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7089 | 1 | 43 | 72278.4 | 6453 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:44 | Normal | 514.3 | 508.8 | 512.5 | 505.2 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 33 | 32.9 | 33 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12459 | 1 | 43.1 | 72279.4 | 6453 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:49 | Normal | 506.6 | 487.8 | 499.6 | 486.4 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 6 | 224 | 224.4 | 224.6 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10214 | 1 | 43 | 72280.9 | 6453 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:54 | Normal | 501.7 | 504.7 | 492.9 | 491.6 | 13.8 | 13.8 | 15.7 | 16 | 226 | 227 | 227 | 72.2 | 72 | 72.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26628 | 1 | 43.1 | 72282.3 | 6454 | 6.7 | 6.4 | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 11:59 | Normal | 506.8 | 497.7 | 495 | 503.8 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 224 | 224.6 | 224.6 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60 | 60.01 | 60 | 11390 | 1 | 44.1 | 72283.4 | 6454 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:04 | Normal | 505.7 | 496.7 | 491.8 | 491.5 | 5.5 | 6.1 | 6 | 6.5 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 11253 | 1 | 43.8 | 72284.3 | 6454 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:09 | Normal | 507.9 | 510.7 | 510.3 | 500.1 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 225 | 224.8 | 225 | 40 | 39.9 | 40 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 14319 | 1 | 43.6 | 72285.4 | 6454 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:14 | Normal | 497.4 | 500.3 | 495.3 | 495.1 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 60.1 | 60 | 60.1 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 24357 | 1 | 43.9 | 72286.9 | 6454 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:19 | Normal | 490 | 495.9 | 494.5 | 491.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 225 | 224.6 | 225.4 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12842 | 1 | 44.4 | 72288.3 | 6454 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:24 | Normal | 490 | 486.9 | 487.9 | 488.7 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.5 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14721 | 1 | 44.3 | 72289.5 | 6454 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:29 | Normal | 485.2 | 484.2 | 496.3 | 488.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 223 | 223.8 | 223.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 60 | 60 | 59.99 | 9009 | 1 | 44.1 | 72290.5 | 6454 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:34 | Normal | 492.7 | 490.7 | 500.5 | 491.3 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 223.4 | 223 | 223.2 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8611 | 1 | 43.8 | 72291.2 | 6454 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:39 | Normal | 500.8 | 501.8 | 505.6 | 500.3 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 223.4 | 224 | 224.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9113 | 1 | 43.5 | 72291.9 | 6454 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:44 | Normal | 497.5 | 493.6 | 508 | 495.8 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.5 | 223 | 222.8 | 223.4 | 22 | 21.9 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8319 | 1 | 43.3 | 72292.7 | 6454 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:49 | Normal | 496 | 498.9 | 516.9 | 496.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 222.8 | 223 | 223.6 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8612 | 1 | 43.2 | 72293.3 | 6454 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:54 | Normal | 494.8 | 504.8 | 494.9 | 484.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4 | 222.6 | 223 | 222.8 | 19.1 | 18.9 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7064 | 1 | 43.1 | 72294.1 | 6455 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 12:59 | Normal | 501.7 | 505.1 | 503.4 | 491.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7344 | 1 | 42.8 | 72294.6 | 6455 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:04 | Normal | 499.1 | 500.7 | 510.8 | 506.5 | 3 | 3.3 | 3 | 3.4 | 222.6 | 222 | 222.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6270 | 1 | 42.8 | 72295.1 | 6455 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:09 | Normal | 506 | 503.8 | 508.4 | 502.3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 221.8 | 222 | 222.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6019 | 1 | 42.6 | 72295.7 | 6455 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:14 | Normal | 525.6 | 505.8 | 509.7 | 505.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 220.8 | 221.4 | 222 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6001 | 1 | 42.5 | 72296.2 | 6455 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:19 | Normal | 522 | 510.7 | 509.8 | 497.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 222.2 | 222.2 | 223 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7381 | 1 | 42.5 | 72296.7 | 6455 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:24 | Normal | 508.1 | 500 | 507.6 | 498.4 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 221.6 | 222 | 222 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7684 | 1 | 42.4 | 72297.4 | 6455 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:29 | Normal | 496.4 | 505.6 | 494.4 | 500.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6385 | 1 | 42.4 | 72298 | 6455 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:34 | Normal | 503.6 | 493.6 | 530.9 | 503.7 | 3.1 | 3.4 | 3 | 3.6 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6558 | 1 | 42.4 | 72298.5 | 6455 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:39 | Normal | 504 | 509.8 | 506 | 499.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.3 | 220.8 | 221.4 | 222 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 60 | 60 | 60 | 5914 | 1 | 42.3 | 72299.1 | 6455 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:44 | Normal | 509 | 511.8 | 512.7 | 502.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6854 | 1 | 42.2 | 72299.6 | 6455 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:49 | Normal | 510.8 | 509.9 | 506.7 | 507.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8594 | 1 | 42.1 | 72300.2 | 6455 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:54 | Normal | 524.6 | 510.5 | 526.9 | 497.6 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.6 | 220.6 | 221.4 | 220.6 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6408 | 1 | 42.2 | 72300.9 | 6456 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 13:59 | Normal | 517.9 | 506 | 511 | 506.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4997 | 1 | 42 | 72301.3 | 6456 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:04 | Normal | 512.7 | 513.6 | 491.5 | 503.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 14 | 14 | 14.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5126 | 1 | 42 | 72301.7 | 6456 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:09 | Normal | 507.7 | 501.7 | 522.3 | 506 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 220.6 | 221.2 | 220.8 | 15 | 14.9 | 15 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5457 | 1 | 41.9 | 72302.2 | 6456 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:14 | Normal | 525.8 | 509.6 | 513.7 | 506.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 221 | 221.6 | 221 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6384 | 1 | 41.9 | 72302.6 | 6456 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:19 | Normal | 508 | 507.8 | 510.9 | 511.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 219.8 | 220 | 220 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 4508 | 1 | 41.8 | 72303.1 | 6456 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:24 | Normal | 514.9 | 509.9 | 523.9 | 507.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 219.2 | 219.4 | 219.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4635 | 1 | 41.7 | 72303.5 | 6456 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:29 | Normal | 501 | 499.7 | 515.7 | 504.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3801 | 1 | 41.7 | 72303.8 | 6456 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:34 | Normal | 512.9 | 500.7 | 523.5 | 505.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 3558 | 1 | 41.6 | 72304.1 | 6456 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:39 | Normal | 509 | 522.9 | 514.9 | 499.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 219.2 | 219 | 219.6 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 60 | 60 | 60 | 4038 | 1 | 41.5 | 72304.4 | 6456 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:44 | Normal | 520 | 503.8 | 512.8 | 489.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 9 | 9 | 9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3314 | 1 | 41.4 | 72304.7 | 6456 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:49 | Normal | 522 | 499.6 | 507.9 | 498.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 218 | 218.6 | 219.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 2764 | 1 | 41.3 | 72305 | 6456 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:54 | Normal | 498.4 | 502.7 | 520 | 504.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 218.4 | 219.8 | 219.6 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3620 | 1 | 41.2 | 72305.2 | 6457 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 14:59 | Normal | 518.8 | 514.3 | 512.4 | 501.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 218 | 219 | 218.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3625 | 1 | 41.2 | 72305.6 | 6457 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:04 | Normal | 486.8 | 501.5 | 493.2 | 498.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 217.4 | 219 | 219.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 2317 | 1 | 41 | 72305.8 | 6457 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:09 | Normal | 501.5 | 490.5 | 519.4 | 507.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2983 | 1 | 41 | 72306 | 6457 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:14 | Normal | 510.9 | 500.8 | 488 | 503.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3160 | 1 | 40.9 | 72306.3 | 6457 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:19 | Normal | 507.8 | 507.7 | 513.6 | 511.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3479 | 1 | 40.9 | 72306.5 | 6457 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:24 | Normal | 523.9 | 502.6 | 507.9 | 490.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 3867 | 1 | 40.9 | 72306.9 | 6457 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:29 | Normal | 491.8 | 488.7 | 514.9 | 504.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 218.6 | 219.4 | 219.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 3044 | 1 | 40.9 | 72307.2 | 6457 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:34 | Normal | 506.9 | 498.3 | 486.7 | 474.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1670 | 1 | 40.9 | 72307.4 | 6457 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:39 | Normal | 479.5 | 485.6 | 508.7 | 471.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 217.4 | 217.8 | 219.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1292 | 1 | 40.9 | 72307.5 | 6457 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:44 | Normal | 512.5 | 494.7 | 507.6 | 482 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 217.8 | 218.2 | 218.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1980 | 1 | 40.8 | 72307.6 | 6457 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:49 | Normal | 503.7 | 498.7 | 502 | 497.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2257 | 1 | 40.7 | 72307.8 | 6457 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:54 | Normal | 500.9 | 500.6 | 479.6 | 466.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1623 | 1 | 40.7 | 72308 | 6458 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 15:59 | Normal | 475.9 | 502.7 | 508.1 | 483.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.2 | 217.6 | 218.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 943 | 1 | 40.6 | 72308.1 | 6458 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:04 | Normal | 203.1 | 493 | 459 | 469 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 218.4 | 218.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 526 | 1 | 40.6 | 72308.1 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:09 | Normal | 356 | 512.9 | 495.8 | 474.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 219 | 218.4 | 219.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 668 | 1 | 40.5 | 72308.2 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:14 | Normal | 493.8 | 517.3 | 490.7 | 491.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 218.4 | 218.8 | 219 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1184 | 1 | 40.4 | 72308.3 | 6458 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:19 | Normal | 508.7 | 495.8 | 491.1 | 500.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219 | 219.2 | 219.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1156 | 1 | 40.3 | 72308.4 | 6458 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:24 | Normal | 394.9 | 467.8 | 474.7 | 482.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 219 | 219.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 666 | 1 | 40.3 | 72308.4 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:29 | Normal | 199.9 | 479.8 | 450.7 | 482.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 386 | 1 | 40.3 | 72308.5 | 6458 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:34 | Normal | 200 | 444.8 | 349.1 | 482.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 230 | 1 | 40.2 | 72308.5 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:39 | Normal | 199.9 | 453.8 | 201.7 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 158 | 1 | 40.2 | 72308.5 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:44 | Normal | 199.9 | 436.4 | 199.9 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 155 | 1 | 40.2 | 72308.5 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:49 | Normal | 199.3 | 416.7 | 199.4 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 69 | 1 | 40.2 | 72308.5 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:54 | Normal | 199.6 | 337.5 | 200 | 352.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32 | 1 | 40.1 | 72308.5 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 16:59 | Normal | 239.2 | 253.3 | 216.9 | 427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 40.1 | 72308.5 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 17:04 | Normal | 208.8 | 210.2 | 191.9 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.1 | 72308.5 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 17:09 | Normal | 203.6 | 210.5 | 212 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40 | 72308.5 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 17:14 | Normal | 206.9 | 208.9 | 204.9 | 384.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 72308.5 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-05-22 17:19 | Normal | 203.4 | 202.3 | 197.8 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.8 | 72308.5 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0