## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-25 05:59 | Wait | 484.2 | 483.4 | 484.2 | 483.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.9 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 06:00 | Wait | 491.2 | 490.3 | 491.1 | 490.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 18.3 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 06:01 | Wait | 500.3 | 499.4 | 500.1 | 499.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.1 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 06:02 | Wait | 510.6 | 509.2 | 508.2 | 505.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.1 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 124
2026-05-25 06:03 | Wait | 524.5 | 523.5 | 524.5 | 523.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.2 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 124
2026-05-25 06:04 | Wait | 534 | 532.9 | 534 | 532.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 230.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 18.2 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 124
2026-05-25 06:05 | Wait | 539.7 | 538.7 | 539.8 | 538.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 18.3 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 125
2026-05-25 06:06 | Normal | 545.2 | 504.7 | 510.3 | 514.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231 | 231.2 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 41 | 1 | 18.5 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.042 | 1.727 | 265 | 125
2026-05-25 06:07 | Normal | 476.4 | 498.8 | 510.3 | 513.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.2 | 230 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 110 | 1 | 18.7 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.196 | 1.713 | 265 | 125
2026-05-25 06:08 | Normal | 519.9 | 540.6 | 544.1 | 521.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230 | 231.4 | 230.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15 | 1 | 18.8 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.08 | 1.673 | 265 | 125
2026-05-25 06:09 | Normal | 495.9 | 526.6 | 503.2 | 516.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231.4 | 230 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 166 | 1 | 18.9 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.288 | 1.728 | 265 | 125
2026-05-25 06:10 | Normal | 518.9 | 519.9 | 506.5 | 536.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 231.2 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 200 | 1 | 19.1 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.327 | 1.697 | 265 | 125
2026-05-25 06:11 | Normal | 538 | 510.8 | 527.6 | 534 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 231 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 205 | 1 | 19.2 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.32 | 1.654 | 265 | 125
2026-05-25 06:12 | Normal | 539.2 | 546.7 | 530.4 | 512.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 231 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 235 | 1 | 19.4 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.318 | 1.682 | 265 | 125
2026-05-25 06:13 | Normal | 524.2 | 523.7 | 486.2 | 525.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231.8 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 298 | 1 | 19.6 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.5 | 1.813 | 265 | 125
2026-05-25 06:14 | Normal | 512.6 | 524.4 | 502.4 | 497.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 231.2 | 231 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 310 | 1 | 19.7 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.543 | 1.72 | 265 | 125
2026-05-25 06:15 | Normal | 520.6 | 501.6 | 540.3 | 520.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231.4 | 230 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 319 | 1 | 19.8 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.501 | 1.66 | 265 | 125
2026-05-25 06:16 | Normal | 515.8 | 542.1 | 494.3 | 496.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 232.2 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 381 | 1 | 19.9 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.575 | 1.706 | 265 | 125
2026-05-25 06:17 | Normal | 493 | 500.7 | 535.3 | 521.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 395 | 1 | 20 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 59 | 0.577 | 1.719 | 265 | 125
2026-05-25 06:18 | Normal | 522.7 | 506.8 | 521.3 | 507.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 231.6 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 382 | 1 | 20.2 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.632 | 1.752 | 265 | 125
2026-05-25 06:19 | Wait | 476.3 | 475.4 | 476.2 | 475.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 18.3 | 49318.3 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 06:19 | Normal | 519.9 | 524.7 | 509.6 | 513.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.2 | 230.8 | 230.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 404 | 1 | 20.2 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 59 | 0.629 | 1.698 | 265 | 125
2026-05-25 06:20 | Normal | 537.5 | 506.9 | 520.4 | 531.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.6 | 231.2 | 230 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 394 | 1 | 20.2 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.592 | 1.713 | 265 | 125
2026-05-25 06:21 | Normal | 526.6 | 515.8 | 506.4 | 525.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 230.4 | 231 | 230.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 459 | 1 | 20.3 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.629 | 1.726 | 265 | 125
2026-05-25 06:22 | Normal | 513.7 | 546.8 | 537.4 | 535 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.4 | 231.2 | 230.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 435 | 1 | 20.3 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.624 | 1.726 | 265 | 125
2026-05-25 06:23 | Normal | 489.8 | 518.8 | 544.3 | 535 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 412 | 1 | 20.4 | 49318.3 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0.617 | 1.654 | 265 | 125
2026-05-25 06:24 | Normal | 507.2 | 511.7 | 509.3 | 525.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 230 | 230.8 | 230.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 486 | 1 | 20.4 | 49318.4 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.685 | 1.732 | 265 | 125
2026-05-25 06:25 | Normal | 525.7 | 518.2 | 535.6 | 522.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 1.9 | 2 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 523 | 1 | 20.5 | 49318.4 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.706 | 1.762 | 265 | 125
2026-05-25 06:26 | Normal | 552.6 | 519.8 | 536.4 | 540.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 230.4 | 231 | 230.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 525 | 1 | 20.5 | 49318.4 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.706 | 1.702 | 265 | 125
2026-05-25 06:27 | Normal | 548.1 | 529.8 | 496.8 | 523.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 536 | 1 | 20.5 | 49318.4 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.74 | 1.73 | 265 | 125
2026-05-25 06:28 | Normal | 527 | 490.3 | 546.4 | 560 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 230.8 | 230.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 538 | 1 | 20.6 | 49318.4 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.728 | 1.739 | 265 | 125
2026-05-25 06:29 | Normal | 518 | 519.4 | 530.3 | 520.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 538 | 1 | 20.6 | 49318.4 | 2608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.725 | 1.657 | 265 | 125
2026-05-25 06:30 | Normal | 526.8 | 524.9 | 535.4 | 551.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 481 | 1 | 20.6 | 49318.4 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.689 | 1.726 | 265 | 125
2026-05-25 06:31 | Normal | 539.9 | 536.8 | 562.3 | 556.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 230.6 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 428 | 1 | 20.7 | 49318.4 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.551 | 1.769 | 265 | 125
2026-05-25 06:32 | Normal | 528.2 | 541.7 | 518.3 | 519.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.8 | 230.6 | 230.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 400 | 1 | 20.7 | 49318.4 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0.664 | 1.615 | 265 | 125
2026-05-25 06:33 | Normal | 524.5 | 530.8 | 548.2 | 504.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 442 | 1 | 20.8 | 49318.4 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.665 | 1.695 | 265 | 125
2026-05-25 06:34 | Normal | 532.8 | 512.8 | 536.3 | 555.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 230.8 | 231.4 | 231 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 431 | 1 | 20.8 | 49318.4 | 2609 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.595 | 1.773 | 265 | 125
2026-05-25 06:35 | Normal | 533.7 | 547.9 | 538.3 | 533 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 230.6 | 231.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 478 | 1 | 20.8 | 49318.4 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0.655 | 1.785 | 265 | 125
2026-05-25 06:36 | Normal | 510.7 | 520.7 | 538.3 | 530.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 231.4 | 231.8 | 231.2 | 2 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 537 | 1 | 20.8 | 49318.5 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.682 | 1.68 | 265 | 125
2026-05-25 06:37 | Normal | 542.6 | 537.7 | 503.3 | 555.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 231.2 | 232 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 444 | 1 | 20.9 | 49318.5 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.667 | 1.693 | 265 | 125
2026-05-25 06:38 | Normal | 504.9 | 536.8 | 546.4 | 539.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 232 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 571 | 1 | 20.9 | 49318.5 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.763 | 1.726 | 265 | 125
2026-05-25 06:39 | Normal | 522.8 | 534.2 | 536.3 | 540.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231 | 231.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 672 | 1 | 21 | 49318.5 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.794 | 1.637 | 265 | 125
2026-05-25 06:40 | Normal | 534.1 | 522.8 | 497.6 | 555.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 231.8 | 231.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 709 | 1 | 21 | 49318.5 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.807 | 1.748 | 265 | 125
2026-05-25 06:41 | Normal | 524 | 502.8 | 504.3 | 489.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231 | 231.4 | 231 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 831 | 1 | 21 | 49318.5 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.832 | 1.697 | 265 | 125
2026-05-25 06:42 | Normal | 568.1 | 533.6 | 539.7 | 553.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231 | 231.8 | 231.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 918 | 1 | 21 | 49318.5 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.841 | 1.653 | 265 | 125
2026-05-25 06:43 | Normal | 546.7 | 519.9 | 557.7 | 531.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231 | 231.8 | 231.4 | 2.9 | 3 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 939 | 1 | 21 | 49318.5 | 2609 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.867 | 1.719 | 265 | 125
2026-05-25 06:44 | Normal | 556 | 532.9 | 529.3 | 531.9 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1118 | 1 | 21.1 | 49318.6 | 2609 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0.898 | 1.682 | 265 | 125
2026-05-25 06:45 | Normal | 552.5 | 550.6 | 539.1 | 520.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.8 | 232 | 231.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1313 | 1 | 21.1 | 49318.6 | 2609 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0.912 | 1.763 | 265 | 125
2026-05-25 06:46 | Normal | 552.2 | 534.5 | 532.4 | 543.8 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 231.2 | 232 | 231.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1587 | 1 | 21.2 | 49318.6 | 2609 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.926 | 1.766 | 265 | 125
2026-05-25 06:47 | Normal | 562.2 | 552.7 | 509.8 | 545.6 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 231 | 231.8 | 231.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1787 | 1 | 21.2 | 49318.6 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.933 | 1.7 | 265 | 125
2026-05-25 06:48 | Normal | 546.3 | 549.5 | 550.4 | 527.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 232.4 | 232.2 | 232.6 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1785 | 1 | 21.3 | 49318.7 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.929 | 1.655 | 265 | 125
2026-05-25 06:49 | Normal | 586.7 | 553.3 | 539.2 | 540 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 5.8 | 6 | 6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2099 | 1 | 21.3 | 49318.7 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.936 | 1.707 | 265 | 125
2026-05-25 06:50 | Normal | 562 | 552.8 | 528.6 | 543.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 231 | 232 | 230.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1999 | 1 | 21.3 | 49318.7 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.936 | 1.703 | 265 | 125
2026-05-25 06:51 | Normal | 555.8 | 545 | 542.4 | 527.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 231 | 231.8 | 231.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2016 | 1 | 21.4 | 49318.8 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0.939 | 1.62 | 265 | 125
2026-05-25 06:52 | Normal | 550.5 | 539.8 | 557.2 | 539.9 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 231.4 | 232.2 | 231.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2011 | 1 | 21.4 | 49318.8 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0.937 | 1.6 | 265 | 125
2026-05-25 06:53 | Normal | 555.8 | 543.8 | 535.5 | 554.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 231.8 | 232.6 | 232.2 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2080 | 1 | 21.5 | 49318.8 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.933 | 1.704 | 265 | 125
2026-05-25 06:54 | Normal | 555.6 | 536.4 | 531.3 | 540 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 231.6 | 232.2 | 232 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2283 | 1 | 21.5 | 49318.9 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.94 | 1.667 | 265 | 125
2026-05-25 06:55 | Normal | 557 | 538.9 | 532.4 | 519.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 231.8 | 232.6 | 232.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2152 | 1 | 21.5 | 49318.9 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.936 | 1.54 | 265 | 125
2026-05-25 06:56 | Normal | 557.5 | 551.9 | 530.4 | 557.1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 6.7 | 6.9 | 7 | 60 | 60 | 60.01 | 2331 | 1 | 21.6 | 49318.9 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.941 | 1.598 | 265 | 125
2026-05-25 06:57 | Normal | 573.5 | 547.9 | 505.4 | 565.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 231.6 | 232.6 | 231.8 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2355 | 1 | 21.6 | 49319 | 2609 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.938 | 1.735 | 265 | 125
2026-05-25 06:58 | Normal | 593.4 | 564.5 | 568.8 | 545.3 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 231.6 | 232.4 | 232 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3043 | 1 | 21.7 | 49319 | 2609 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.947 | 1.539 | 265 | 125
2026-05-25 06:59 | Normal | 564 | 547.3 | 540.8 | 536.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 232 | 232.6 | 232 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2378 | 1 | 21.7 | 49319.1 | 2609 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.936 | 1.763 | 265 | 125
2026-05-25 07:00 | Normal | 547.6 | 547.8 | 540.4 | 545.8 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.5 | 231.6 | 232.2 | 232.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2558 | 1 | 21.7 | 49319.1 | 2609 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.943 | 1.663 | 265 | 125
2026-05-25 07:01 | Normal | 580.3 | 557.7 | 572.1 | 550 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3418 | 1 | 21.8 | 49319.2 | 2609 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.946 | 1.662 | 265 | 125
2026-05-25 07:02 | Normal | 586.6 | 575.4 | 545.5 | 557.9 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 232.2 | 232.8 | 231.8 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3922 | 1 | 21.9 | 49319.2 | 2609 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0.947 | 1.637 | 265 | 125
2026-05-25 07:03 | Normal | 544.5 | 551.8 | 553.3 | 545 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.6 | 231.2 | 232 | 232 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2765 | 1 | 21.9 | 49319.3 | 2609 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0.944 | 1.754 | 265 | 125
2026-05-25 07:05 | Normal | 552.8 | 549.9 | 539.6 | 537 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.6 | 231.8 | 232.6 | 232.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 2889 | 1 | 22 | 49319.4 | 2609 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0.949 | 1.646 | 265 | 125
2026-05-25 07:06 | Normal | 556.1 | 545.6 | 561 | 534 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2931 | 1 | 22 | 49319.4 | 2609 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0.95 | 1.685 | 265 | 125
2026-05-25 07:07 | Normal | 568.7 | 562.8 | 501 | 562.3 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 231.2 | 232.4 | 231.4 | 9 | 9 | 9.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3251 | 1 | 22.1 | 49319.5 | 2609 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0.95 | 1.669 | 265 | 125
2026-05-25 07:12 | Normal | 556.5 | 542.6 | 520.4 | 559.1 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 231.4 | 232 | 231.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2685 | 1 | 22.3 | 49319.7 | 2609 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:17 | Normal | 554.8 | 554.8 | 532.5 | 553.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 232.2 | 232.4 | 232.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3222 | 1 | 22.4 | 49320 | 2609 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:22 | Normal | 570.7 | 558.7 | 568.5 | 551.9 | 2 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 232.6 | 232.4 | 232.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3731 | 1 | 22.6 | 49320.3 | 2609 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:27 | Normal | 534.5 | 591.2 | 547.2 | 565.7 | 3.9 | 4.4 | 2.2 | 3.5 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5715 | 1 | 22.9 | 49320.7 | 2609 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:32 | Normal | 569.6 | 560.7 | 541.7 | 551.2 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 231.6 | 232.4 | 232 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4368 | 1 | 23 | 49321 | 2610 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:37 | Normal | 568.4 | 571.1 | 549 | 568.9 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 232.4 | 232 | 232.2 | 16.1 | 16 | 16.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5719 | 1 | 23 | 49321.4 | 2610 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:42 | Normal | 559.8 | 559.1 | 570.7 | 561.2 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 232 | 232.6 | 233.2 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6247 | 1 | 23.5 | 49322 | 2610 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:47 | Normal | 581.8 | 559.7 | 547.9 | 564.5 | 5 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 233.2 | 233.4 | 233 | 26.1 | 26 | 26.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9882 | 1 | 24 | 49322.7 | 2610 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:52 | Normal | 571.8 | 554.9 | 549.6 | 567.3 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 233.2 | 233.4 | 233.2 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 60 | 60.01 | 60 | 10216 | 1 | 24.6 | 49323.6 | 2610 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 07:57 | Normal | 563.5 | 559.9 | 571 | 556.5 | 5.5 | 5.8 | 4.7 | 5.4 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 28 | 27.8 | 27.9 | 60 | 60 | 59.99 | 10756 | 1 | 25 | 49324.4 | 2610 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:02 | Normal | 565.6 | 559.9 | 560.8 | 563.2 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 6.1 | 233.2 | 233.2 | 233.4 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12369 | 1 | 25.5 | 49325.4 | 2610 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:07 | Normal | 560.7 | 557.7 | 558.5 | 564 | 6.8 | 7 | 5.9 | 6.4 | 232.8 | 233.4 | 233.2 | 34 | 34 | 34 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 13283 | 1 | 26.1 | 49326.5 | 2610 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:12 | Normal | 559.7 | 553.2 | 546.2 | 550.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 231.6 | 232.2 | 232.4 | 26.9 | 27 | 26.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10426 | 1 | 26.6 | 49327.5 | 2610 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:17 | Normal | 547.8 | 553.6 | 554.1 | 558.7 | 4.8 | 5 | 4.4 | 4.7 | 232.8 | 232 | 232.2 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9361 | 1 | 26.7 | 49328.3 | 2610 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:22 | Normal | 549.7 | 547.8 | 554.3 | 556.7 | 5 | 5.1 | 4.6 | 5 | 232 | 232.2 | 231.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9796 | 1 | 26.8 | 49329.1 | 2610 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:27 | Normal | 549.7 | 550.7 | 549.1 | 565.8 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.2 | 232.4 | 232.6 | 232 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10316 | 1 | 26.9 | 49329.9 | 2610 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:32 | Normal | 547.7 | 563.7 | 548.8 | 549.3 | 6 | 6 | 5.5 | 5.9 | 232.6 | 232.8 | 232.6 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11561 | 1 | 27.2 | 49330.8 | 2611 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:37 | Normal | 556.4 | 555.6 | 550.9 | 567.1 | 6.8 | 7 | 6.3 | 6.6 | 233.4 | 233 | 232.8 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13788 | 1 | 27.5 | 49331.9 | 2611 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:42 | Normal | 554.8 | 554.6 | 542 | 557.4 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 233.6 | 233.2 | 233.8 | 38.8 | 38.6 | 38.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15093 | 1 | 28.1 | 49333.2 | 2611 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:47 | Normal | 557.6 | 561.9 | 550.3 | 557.9 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 46.4 | 46.2 | 46.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18090 | 1 | 29 | 49334.8 | 2611 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:52 | Normal | 559.2 | 555.2 | 559.1 | 561.4 | 15 | 15 | 13 | 13.4 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 70.7 | 70.4 | 70.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 30649 | 1 | 29.8 | 49336.6 | 2611 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 08:57 | Normal | 551.5 | 544.5 | 554.2 | 550.8 | 7.8 | 8 | 7.1 | 7.7 | 233.8 | 233.2 | 233 | 39.2 | 39.2 | 39.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15195 | 1 | 30.3 | 49338 | 2611 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:02 | Normal | 553.2 | 541.6 | 547.5 | 560.1 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 233.8 | 233.8 | 233.4 | 41.8 | 41.6 | 41.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17349 | 1 | 30.2 | 49339.3 | 2611 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:07 | Normal | 559.7 | 559.9 | 553.1 | 563.4 | 17.7 | 17.6 | 15.8 | 16.4 | 237 | 235 | 236.6 | 87 | 86.5 | 86.1 | 59.99 | 60.04 | 60 | 32779 | 1 | 30.4 | 49340.9 | 2611 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:12 | Normal | 545.7 | 555.6 | 539.9 | 552.3 | 11 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 235 | 233.4 | 235.2 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 20445 | 1 | 31.2 | 49342.6 | 2611 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:17 | Normal | 543.6 | 540.6 | 557 | 551.4 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 232.4 | 233 | 232.8 | 33.7 | 33.4 | 33.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13068 | 1 | 31.2 | 49344 | 2611 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:22 | Normal | 549.5 | 552.6 | 540.8 | 554.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 232.8 | 232.4 | 233.6 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60.01 | 60 | 60 | 15847 | 1 | 30.9 | 49345.2 | 2611 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:27 | Normal | 556.9 | 551.9 | 567.8 | 560.1 | 12.3 | 12 | 11.1 | 11.5 | 236 | 234.2 | 235.2 | 62.1 | 61.9 | 61.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 26978 | 1 | 31.2 | 49346.9 | 2611 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:32 | Normal | 561.8 | 551.1 | 560.6 | 571.2 | 18 | 17.6 | 16.7 | 15.8 | 237.4 | 235 | 237 | 90.7 | 90.1 | 89.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 21628 | 1 | 32.5 | 49349.2 | 2612 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:37 | Normal | 546.6 | 541.8 | 550.5 | 552 | 21 | 21 | 19.2 | 19.7 | 239.2 | 236.2 | 237.4 | 101.1 | 100.7 | 100.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 40036 | 1 | 34.1 | 49351.8 | 2612 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:42 | Normal | 564.9 | 547.9 | 527.4 | 549.9 | 15.8 | 16.8 | 15.8 | 16.3 | 236.6 | 234.6 | 236.6 | 82 | 81.5 | 81.2 | 60 | 59.99 | 60 | 30102 | 1 | 35.2 | 49354.3 | 2612 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:47 | Normal | 556.9 | 529.2 | 535 | 549.6 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 11.3 | 235.6 | 235 | 236.2 | 55.8 | 55.4 | 55.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34288 | 1 | 36 | 49356.9 | 2612 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:52 | Normal | 538 | 525.1 | 533.8 | 536.4 | 14.4 | 14.7 | 13.3 | 13.8 | 235.6 | 235 | 235.6 | 69.1 | 69 | 68.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26288 | 1 | 37.1 | 49359.7 | 2612 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 09:57 | Normal | 542.3 | 539.3 | 535.2 | 531.6 | 16.6 | 16.6 | 15.6 | 16.1 | 236.8 | 235 | 235.4 | 78.9 | 78.5 | 78.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33042 | 1 | 37.9 | 49362.4 | 2612 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:02 | Normal | 536.8 | 518.9 | 524.6 | 538.2 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 9.9 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21501 | 1 | 39.3 | 49365.3 | 2612 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:07 | Normal | 534.4 | 529.7 | 528.5 | 539.9 | 21.1 | 21.3 | 20.1 | 20.5 | 239.4 | 235.8 | 237.6 | 101.9 | 101.3 | 100.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 40291 | 1 | 39.4 | 49367.8 | 2612 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:12 | Normal | 529.4 | 518.7 | 529.2 | 525.6 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 49.8 | 49.6 | 49.5 | 59.99 | 60 | 60 | 21676 | 1 | 40.4 | 49370.8 | 2612 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:17 | Normal | 533.4 | 515.6 | 536.2 | 543.6 | 19.2 | 19.6 | 17.8 | 18.3 | 237.8 | 235 | 237 | 90.5 | 90.1 | 89.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38894 | 1 | 40.2 | 49373.1 | 2612 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 0 | 5.9 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:22 | Normal | 536.3 | 538.8 | 521.3 | 561.8 | 12.3 | 11.8 | 12 | 11.3 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 58.6 | 58.4 | 58.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20447 | 1 | 40.1 | 49375.4 | 2612 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:27 | Normal | 534.7 | 534.9 | 515.3 | 527.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 231.4 | 232 | 231.4 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10190 | 1 | 38.4 | 49376.4 | 2612 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:32 | Normal | 565.4 | 555.7 | 557.1 | 547.7 | 13.5 | 14.3 | 13.4 | 14.6 | 235.4 | 233.8 | 236.2 | 70.6 | 70.3 | 69.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28803 | 1 | 37.1 | 49377.9 | 2613 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:37 | Normal | 544.5 | 538.7 | 544.6 | 543.1 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 14.1 | 236 | 233.8 | 234.8 | 69.8 | 69.5 | 69.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28884 | 1 | 37.4 | 49380.1 | 2613 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:42 | Normal | 543.7 | 535.6 | 549.9 | 539.4 | 13.9 | 14.1 | 13.5 | 14.3 | 236 | 235 | 235 | 69.7 | 69.5 | 69.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26731 | 1 | 37.6 | 49382.2 | 2613 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:47 | Normal | 537 | 528.2 | 535.7 | 533.3 | 11.6 | 12 | 11.3 | 12 | 234 | 232.4 | 233.6 | 57.6 | 57.3 | 57.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 24360 | 1 | 37.9 | 49384.5 | 2613 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:52 | Normal | 538.3 | 531.4 | 539.7 | 529.4 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 14.6 | 235.2 | 233.2 | 235.4 | 70 | 69.6 | 69.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 28961 | 1 | 38.6 | 49387 | 2613 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 10:57 | Normal | 519.8 | 510 | 521.5 | 525 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 232 | 232.2 | 231.8 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 60 | 60 | 60.01 | 13550 | 1 | 39.4 | 49389.5 | 2613 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:02 | Normal | 517.6 | 530.6 | 512 | 517.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 230.6 | 231.4 | 231.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9537 | 1 | 38 | 49390.4 | 2613 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:07 | Normal | 526.5 | 532.7 | 537.2 | 526.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.3 | 231.6 | 231.6 | 232 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11995 | 1 | 36.7 | 49391.5 | 2613 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:12 | Normal | 548.8 | 547.9 | 549.6 | 540.9 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 232.4 | 232.6 | 233.2 | 44.1 | 44.2 | 44.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14480 | 1 | 35.7 | 49392.4 | 2613 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:17 | Normal | 548.5 | 540.7 | 552.2 | 545.7 | 9.6 | 10 | 9.8 | 10 | 235 | 233.2 | 234.6 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20483 | 1 | 37 | 49395 | 2613 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:22 | Normal | 530.4 | 525.3 | 535.3 | 533.9 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 21.3 | 238.4 | 236 | 237.8 | 101.4 | 101 | 100.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 41164 | 1 | 38.9 | 49398.2 | 2613 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:27 | Normal | 531.4 | 531.5 | 527.9 | 524.4 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 21.3 | 238.4 | 235.6 | 238 | 99.7 | 99.1 | 98.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40095 | 1 | 40.6 | 49401.5 | 2613 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:32 | Normal | 526.9 | 512.9 | 520 | 521.4 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 22.1 | 238 | 236 | 237.8 | 102.9 | 102.6 | 102 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 41750 | 1 | 42.3 | 49405 | 2614 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:37 | Normal | 518.9 | 522.1 | 509.5 | 507 | 19.7 | 19.8 | 20.6 | 21.1 | 238.4 | 235.6 | 237.2 | 97.1 | 96.6 | 96.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 39351 | 1 | 43.7 | 49408.4 | 2614 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:42 | Normal | 498 | 522.9 | 501.5 | 508 | 20.1 | 18.6 | 20.6 | 20.1 | 238 | 235.4 | 236.2 | 92.1 | 91.7 | 91.1 | 60 | 60.01 | 60 | 39033 | 1 | 44.1 | 49411.5 | 2614 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:47 | Normal | 508.4 | 515.1 | 507.7 | 520 | 18.2 | 17.5 | 19.1 | 18.6 | 237.8 | 236.4 | 236.2 | 87.6 | 87.3 | 86.7 | 60 | 60.03 | 60 | 31925 | 1 | 44.2 | 49414.4 | 2614 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:52 | Normal | 516.7 | 512.7 | 520.3 | 514.5 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 11.1 | 234.2 | 233 | 234 | 49.1 | 48.7 | 48.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 22547 | 1 | 44.7 | 49417.5 | 2614 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 11:57 | Normal | 506.8 | 502.8 | 498.8 | 511.4 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 231.2 | 232.2 | 232 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6834 | 1 | 42.4 | 49418.4 | 2614 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:02 | Normal | 537.4 | 532.6 | 533.9 | 526.7 | 17.5 | 17.7 | 18.3 | 19.1 | 237.4 | 235.6 | 237.2 | 88.5 | 87.9 | 87.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 37190 | 1 | 41 | 49420.2 | 2614 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:07 | Normal | 521.3 | 525.3 | 517.9 | 528.4 | 18.3 | 18.2 | 19.5 | 19.5 | 238.2 | 235.4 | 237.2 | 90.9 | 90.4 | 90.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37368 | 1 | 41.9 | 49423.2 | 2614 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:12 | Normal | 537.1 | 530.8 | 511.7 | 513.2 | 15.1 | 16.1 | 17 | 18.1 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 79.8 | 79.5 | 79.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 28077 | 1 | 42.6 | 49426 | 2614 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:17 | Normal | 522.5 | 519.7 | 520.4 | 510.9 | 14.6 | 15.1 | 15.4 | 16.9 | 236.4 | 235 | 236 | 76.6 | 76.3 | 75.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 34543 | 1 | 42.4 | 49428.5 | 2614 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:22 | Normal | 519.8 | 521 | 518.5 | 514.9 | 18.9 | 19 | 20 | 20.8 | 238.2 | 235.4 | 237.6 | 94.1 | 93.6 | 93.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 38000 | 1 | 43.1 | 49431.5 | 2614 | 6 | 6 | 6.1 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:27 | Normal | 518.4 | 518.6 | 514.5 | 506 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 232.8 | 234 | 233.2 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10926 | 1 | 42.9 | 49433.5 | 2614 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:32 | Normal | 531.2 | 520.3 | 520.1 | 520.7 | 17.3 | 18 | 18.6 | 19.5 | 237.2 | 234.6 | 236.2 | 86.3 | 86.1 | 85.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 36476 | 1 | 42.5 | 49436.1 | 2615 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:37 | Normal | 522.8 | 515 | 520.2 | 526.6 | 9.2 | 8.8 | 9.8 | 9.3 | 233.4 | 233.6 | 233.4 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17953 | 1 | 42.1 | 49438.1 | 2615 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:42 | Normal | 532.5 | 527.5 | 525.3 | 523.7 | 22.3 | 22.5 | 24 | 24.8 | 238.8 | 235.6 | 236.8 | 114 | 113.6 | 112.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 46022 | 1 | 41.4 | 49440.4 | 2615 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8 | 7.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:47 | Normal | 526 | 528.1 | 543.7 | 530.1 | 20.1 | 19.1 | 20.1 | 20.6 | 237.8 | 234.8 | 237.2 | 96.8 | 96.4 | 95.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38327 | 1 | 42.6 | 49443.2 | 2615 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:52 | Normal | 512.6 | 511.8 | 501.2 | 504.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 232.2 | 232.6 | 232.6 | 28.3 | 28 | 28.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10865 | 1 | 41.8 | 49444.9 | 2615 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 12:57 | Normal | 527.5 | 516.7 | 524.4 | 515.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 232.8 | 233 | 232.6 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12961 | 1 | 41.4 | 49447 | 2615 | 2 | 1.9 | 2 | 0.7 | 1.9 | 2 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:02 | Normal | 510.6 | 512.8 | 511.5 | 517 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 231.8 | 232 | 232.2 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10150 | 1 | 40.4 | 49448.4 | 2615 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:07 | Normal | 524.9 | 521 | 529.6 | 529.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 232 | 233.2 | 232.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11805 | 1 | 39.1 | 49449.3 | 2615 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:12 | Normal | 555.1 | 549.4 | 540.8 | 553 | 16.2 | 12 | 17.4 | 11.3 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 72.3 | 72 | 71.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38425 | 1 | 38.1 | 49450.6 | 2615 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 0.4 | 4 | 3.9 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:17 | Normal | 533.7 | 535.8 | 543.6 | 534.3 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 231.6 | 232.8 | 231.6 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14818 | 1 | 37.7 | 49451.8 | 2615 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:22 | Normal | 533.6 | 535.8 | 528.2 | 532.5 | 19.2 | 19.1 | 21.3 | 21.9 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 100.7 | 100.3 | 99.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 40470 | 1 | 39.4 | 49454.8 | 2615 | 6 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 7 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:27 | Normal | 521.6 | 509.7 | 514.3 | 512.7 | 7.7 | 8 | 7.8 | 8.1 | 231.8 | 231.2 | 232.4 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 60 | 59.99 | 60 | 14498 | 1 | 40.9 | 49457.5 | 2615 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:32 | Normal | 523.7 | 529.9 | 517.6 | 525 | 18.1 | 17.8 | 20.4 | 20.6 | 236 | 234.2 | 235.2 | 93.7 | 93.3 | 92.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36456 | 1 | 41 | 49460.1 | 2616 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 0.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:37 | Normal | 512.8 | 511.4 | 506.5 | 511 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6 | 231.4 | 231.4 | 232 | 27 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10504 | 1 | 42.1 | 49462.8 | 2616 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:42 | Normal | 521.7 | 516.8 | 507.8 | 507.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 231.6 | 232.2 | 231.8 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7838 | 1 | 40.2 | 49463.6 | 2616 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:47 | Normal | 530 | 529.4 | 531.2 | 532.6 | 14.7 | 14.8 | 17 | 17.6 | 234.8 | 233 | 234 | 79.1 | 79 | 78.5 | 60 | 60 | 60 | 31768 | 1 | 39.9 | 49465.7 | 2616 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:52 | Normal | 529.6 | 525.8 | 529.8 | 526.1 | 14.6 | 14.5 | 16.9 | 17.6 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 78.3 | 77.8 | 77.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31192 | 1 | 40.5 | 49468.3 | 2616 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 13:57 | Normal | 513.6 | 509.8 | 500.2 | 499.8 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 7.1 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8926 | 1 | 40.7 | 49470.7 | 2616 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:02 | Normal | 535.6 | 539.8 | 534.2 | 546.7 | 10.1 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 231 | 231.2 | 231.6 | 56.6 | 56.2 | 56.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 23863 | 1 | 39.4 | 49471.4 | 2616 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:07 | Normal | 511.4 | 512.6 | 517.2 | 511.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.3 | 230 | 230 | 229.8 | 19 | 19 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6543 | 1 | 38.9 | 49473 | 2616 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:12 | Normal | 521.3 | 515.6 | 508.2 | 522.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 229 | 229.4 | 229.2 | 17 | 16.9 | 17.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6034 | 1 | 37.5 | 49473.5 | 2616 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:17 | Normal | 527.8 | 533.8 | 538.9 | 530.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 228 | 229.2 | 228.8 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6684 | 1 | 36.5 | 49474 | 2616 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:22 | Normal | 532.6 | 520.7 | 524.1 | 529.8 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 229 | 229.6 | 229.6 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6381 | 1 | 35.6 | 49474.6 | 2616 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:27 | Normal | 531.8 | 539.9 | 529.3 | 531 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 229 | 229.8 | 229.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6302 | 1 | 35 | 49475.3 | 2616 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:32 | Normal | 537.2 | 550.8 | 541.3 | 572 | 7 | 9.6 | 9.1 | 12.4 | 229.6 | 230.6 | 230.8 | 48.4 | 49.2 | 48.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 16751 | 1 | 34.6 | 49476.2 | 2617 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 2.8 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:37 | Normal | 527.5 | 536.7 | 530.4 | 532.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 228 | 228.8 | 228.6 | 13 | 13.1 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4559 | 1 | 34.2 | 49476.9 | 2617 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:42 | Normal | 525.7 | 532.8 | 531.5 | 536.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 227.8 | 229.8 | 228.4 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4275 | 1 | 33.5 | 49477.2 | 2617 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:47 | Normal | 529.5 | 525 | 549.1 | 551.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 228.4 | 230 | 229.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8809 | 1 | 32.9 | 49477.7 | 2617 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:52 | Normal | 549.6 | 530.7 | 543.4 | 535.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 18.8 | 18.9 | 19 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 6607 | 1 | 32.5 | 49478.2 | 2617 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 14:57 | Normal | 541.5 | 536.7 | 541 | 542.6 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 20.3 | 20 | 20.3 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 7753 | 1 | 32.2 | 49478.8 | 2617 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:02 | Normal | 531.4 | 557.4 | 554.4 | 560.8 | 7.4 | 8.6 | 11.3 | 11.8 | 231 | 231 | 230.8 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 20074 | 1 | 32.1 | 49479.8 | 2617 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:07 | Normal | 526.8 | 552.8 | 558.6 | 551 | 6.8 | 8 | 10.6 | 11.3 | 230.4 | 231 | 230.4 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18590 | 1 | 32.8 | 49481.4 | 2617 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:12 | Normal | 518.6 | 548.9 | 544.8 | 547.8 | 6.1 | 7.3 | 10 | 10.5 | 229.6 | 230.2 | 230 | 43.1 | 43 | 43.1 | 60 | 59.96 | 60 | 16504 | 1 | 33.3 | 49482.9 | 2617 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 3.1 | 3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:17 | Normal | 516 | 545.9 | 542.9 | 534.3 | 5.5 | 6.6 | 9.6 | 10.1 | 229.2 | 229.8 | 230 | 40.2 | 40 | 40 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15307 | 1 | 33.5 | 49484.2 | 2617 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 3 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:22 | Normal | 524.2 | 518.7 | 525.1 | 532.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 228.2 | 228.8 | 228 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5169 | 1 | 33.3 | 49485 | 2617 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:27 | Normal | 516.1 | 533.4 | 550.8 | 532.2 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 5.7 | 228.4 | 229.4 | 229 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 6315 | 1 | 32.7 | 49485.4 | 2617 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:32 | Normal | 538.5 | 542.8 | 535.8 | 526.2 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 227.2 | 228.2 | 228.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4755 | 1 | 32.3 | 49485.8 | 2618 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:37 | Normal | 521.4 | 539.6 | 551.4 | 546.8 | 4.3 | 5 | 7.6 | 7.8 | 228.8 | 228.6 | 228 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 12295 | 1 | 32 | 49486.7 | 2618 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:42 | Normal | 520.9 | 545.7 | 533 | 533.6 | 3.4 | 4.2 | 6.7 | 7.1 | 227.6 | 227.8 | 228 | 27 | 27 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10330 | 1 | 32 | 49487.6 | 2618 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:47 | Normal | 508.8 | 515 | 515 | 515.6 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2944 | 1 | 31.7 | 49488.1 | 2618 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:52 | Normal | 518.9 | 517 | 517.4 | 521 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 226.2 | 227 | 227 | 5.9 | 6 | 6.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2071 | 1 | 31.3 | 49488.3 | 2618 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 15:57 | Normal | 503.3 | 498.1 | 518.4 | 515.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 225.6 | 227 | 226.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1514 | 1 | 30.9 | 49488.5 | 2618 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:02 | Normal | 508.7 | 523.6 | 499 | 512.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1220 | 1 | 30.4 | 49488.6 | 2618 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:07 | Normal | 521.7 | 515.7 | 528.4 | 510.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 226.4 | 227 | 226.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1446 | 1 | 30 | 49488.7 | 2618 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:12 | Normal | 513.9 | 532.7 | 494.2 | 530.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.1 | 226.2 | 226.8 | 226.2 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1358 | 1 | 29.6 | 49488.8 | 2618 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:17 | Normal | 548.4 | 532.6 | 536.4 | 556.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 226.2 | 226.6 | 225.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2817 | 1 | 29.2 | 49488.9 | 2618 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:22 | Normal | 535.8 | 531 | 523.7 | 544.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2589 | 1 | 29.1 | 49489.1 | 2618 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:27 | Normal | 537 | 516.8 | 530.5 | 537.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 226.2 | 228.2 | 226.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1964 | 1 | 28.8 | 49489.3 | 2618 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:32 | Normal | 524.1 | 519.1 | 524.8 | 528 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 226 | 228 | 227.2 | 5 | 5.1 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1757 | 1 | 28.6 | 49489.5 | 2619 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:37 | Normal | 500.4 | 516.8 | 532.4 | 500.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1124 | 1 | 28.4 | 49489.6 | 2619 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:42 | Normal | 519.5 | 522.6 | 518.2 | 511.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 229.6 | 230 | 229.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1118 | 1 | 28.2 | 49489.7 | 2619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:47 | Normal | 509.2 | 503.9 | 512.2 | 505.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1085 | 1 | 28.1 | 49489.8 | 2619 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:52 | Normal | 525.5 | 496.6 | 531.3 | 466.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 684 | 1 | 27.9 | 49489.9 | 2619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 16:57 | Normal | 478.4 | 511.2 | 490.1 | 509.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 218 | 1 | 27.7 | 49489.9 | 2619 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 17:02 | Normal | 484.4 | 533.9 | 445.6 | 538.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 229 | 231 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2 | 1 | 27.5 | 49489.9 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 17:07 | Normal | 500.6 | 496.1 | 406.8 | 489.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 231 | 230.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 27.3 | 49489.9 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 17:12 | Normal | 481.6 | 479.2 | 460.3 | 473.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230 | 230.6 | 229.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 6 | 1 | 27 | 49489.9 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 17:17 | Normal | 414.6 | 428.8 | 458.9 | 459.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.4 | 230.4 | 230.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 16 | 1 | 26.7 | 49489.9 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 17:22 | Normal | 382.3 | 400.5 | 321.9 | 397.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229.8 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 26.6 | 49489.9 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 17:27 | Normal | 260.9 | 273.5 | 256.7 | 251.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.2 | 230 | 229.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 26.4 | 49489.9 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-05-25 17:32 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13 | 0 | 26.1 | 49489.9 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0