## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-05-27 06:05 | Wait | 478.2 | 477.9 | 477.6 | 477.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 20.1 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-27 06:05 | Wait | 474.2 | 473.9 | 473.9 | 473.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229 | 229.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 19.4 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-27 06:05 | Wait | 479.2 | 478.9 | 478.9 | 478.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 229.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.1 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 215
2026-05-27 06:06 | Wait | 485.2 | 484.9 | 484.9 | 484.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.5 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 215
2026-05-27 06:07 | Wait | 492.4 | 492.1 | 492.1 | 492.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 228.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 19.3 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 215
2026-05-27 06:07 | Wait | 494 | 493.7 | 493.8 | 493.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 19.4 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 215
2026-05-27 06:08 | Wait | 499.5 | 499.2 | 499.1 | 499 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 20 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 215
2026-05-27 06:09 | Wait | 510.3 | 510 | 510 | 509.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 19.6 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 215
2026-05-27 06:09 | Wait | 511.9 | 511.6 | 511.5 | 511.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 229.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 19.7 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 265 | 215
2026-05-27 06:12 | Normal | 469.2 | 531 | 480.4 | 519.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 231 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 51 | 1 | 19.9 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.049 | 1.748 | 265 | 215
2026-05-27 06:13 | Normal | 525.7 | 517 | 490.5 | 529 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 229 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 18 | 1 | 20 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.025 | 1.737 | 265 | 215
2026-05-27 06:14 | Normal | 504.2 | 493.7 | 522.4 | 523.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 229.6 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 7 | 1 | 20.2 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.028 | 1.714 | 265 | 215
2026-05-27 06:15 | Normal | 509.5 | 510.9 | 495.2 | 474.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229 | 230.2 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 35 | 1 | 20.2 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.116 | 1.738 | 265 | 215
2026-05-27 06:16 | Normal | 516.2 | 502.6 | 497.4 | 455.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230.2 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 61 | 1 | 20.2 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.189 | 1.779 | 265 | 215
2026-05-27 06:17 | Normal | 517.5 | 521.8 | 522.5 | 489 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229 | 229.8 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 45 | 1 | 20.3 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.08 | 1.725 | 265 | 215
2026-05-27 06:17 | Normal | 508.3 | 532.3 | 526.4 | 533.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 230 | 229.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22 | 1 | 20.3 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0.009 | 1.663 | 265 | 215
2026-05-27 06:18 | Normal | 532.1 | 523.5 | 514.4 | 507.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 230.2 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 34 | 1 | 20.4 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0.053 | 1.758 | 265 | 215
2026-05-27 06:18 | Normal | 494.6 | 501.5 | 525.6 | 539.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.6 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37 | 1 | 20.4 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 61 | 0.061 | 1.729 | 265 | 215
2026-05-27 06:20 | Normal | 517.3 | 531.4 | 520.7 | 489.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 230.2 | 228.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37 | 1 | 20.4 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 1.679 | 265 | 215
2026-05-27 06:20 | Normal | 541.3 | 535.5 | 530.4 | 502.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 40 | 1 | 20.4 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.026 | 1.786 | 265 | 215
2026-05-27 06:21 | Normal | 535.3 | 523.3 | 536.3 | 534.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.2 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 20.5 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.011 | 1.71 | 265 | 215
2026-05-27 06:22 | Normal | 526.4 | 523.2 | 533.4 | 498.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230.6 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 81 | 1 | 20.5 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.114 | 1.741 | 265 | 215
2026-05-27 06:23 | Normal | 520.3 | 500.3 | 532.4 | 543.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 230 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 38 | 1 | 20.6 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.079 | 1.74 | 265 | 215
2026-05-27 06:24 | Normal | 506.4 | 531.4 | 548.7 | 508.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231 | 230 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 20.6 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.033 | 1.697 | 265 | 215
2026-05-27 06:25 | Normal | 466.2 | 479.4 | 488.4 | 510.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 76 | 1 | 20.7 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.328 | 1.803 | 265 | 215
2026-05-27 06:26 | Normal | 496.1 | 503.6 | 520.1 | 506 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 147 | 1 | 20.7 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.3 | 1.624 | 265 | 215
2026-05-27 06:26 | Normal | 546.5 | 554 | 499.5 | 472.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 75 | 1 | 20.8 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.012 | 1.78 | 265 | 215
2026-05-27 06:26 | Normal | 536 | 536.2 | 498.4 | 485.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 230.8 | 230.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 44 | 1 | 20.7 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0.129 | 1.684 | 265 | 215
2026-05-27 06:27 | Normal | 545.3 | 513.3 | 525.5 | 502.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 230.8 | 230 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 54 | 1 | 20.8 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.157 | 1.763 | 265 | 215
2026-05-27 06:28 | Normal | 554.1 | 509.1 | 483.3 | 507.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 230.8 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 107 | 1 | 20.8 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.113 | 1.605 | 265 | 215
2026-05-27 06:29 | Normal | 535.9 | 495.3 | 537.5 | 526 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 122 | 1 | 20.8 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.176 | 1.791 | 265 | 215
2026-05-27 06:30 | Normal | 518.7 | 524.2 | 544.1 | 504.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 68 | 1 | 20.9 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.085 | 1.719 | 265 | 215
2026-05-27 06:30 | Normal | 489 | 523.5 | 507.4 | 528.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 183 | 1 | 20.9 | 49661.5 | 2631 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0.334 | 1.677 | 265 | 215
2026-05-27 06:31 | Normal | 509 | 523.3 | 497.4 | 524.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 194 | 1 | 20.9 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.365 | 1.662 | 265 | 215
2026-05-27 06:32 | Normal | 513.7 | 507.6 | 481.6 | 526.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 197 | 1 | 20.9 | 49661.5 | 2631 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.374 | 1.721 | 265 | 215
2026-05-27 06:33 | Normal | 512.9 | 517.2 | 522.4 | 503 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 231.4 | 230.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 225 | 1 | 21 | 49661.5 | 2631 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.45 | 1.742 | 265 | 215
2026-05-27 06:34 | Normal | 484 | 532.3 | 522.6 | 482.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 231 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 269 | 1 | 20.9 | 49661.5 | 2631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.45 | 1.729 | 265 | 215
2026-05-27 06:35 | Normal | 525 | 531.1 | 528.5 | 517.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.4 | 230 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 273 | 1 | 21 | 49661.6 | 2631 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.478 | 1.7 | 265 | 215
2026-05-27 06:35 | Normal | 532.9 | 513.4 | 542.3 | 515.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 230 | 231.6 | 230.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 252 | 1 | 21 | 49661.6 | 2631 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 57 | 0.404 | 1.674 | 265 | 215
2026-05-27 06:36 | Normal | 536.9 | 510.3 | 512.4 | 521.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 231 | 229.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 219 | 1 | 21 | 49661.6 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0.404 | 1.669 | 265 | 215
2026-05-27 06:37 | Normal | 488.2 | 500.3 | 473.5 | 516.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 231.2 | 230 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 252 | 1 | 21.1 | 49661.6 | 2631 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.538 | 1.91 | 265 | 215
2026-05-27 06:39 | Normal | 527.5 | 512.3 | 533.4 | 533 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 255 | 1 | 21.1 | 49661.6 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 57 | 0.376 | 1.743 | 265 | 215
2026-05-27 06:40 | Normal | 529.9 | 546.3 | 552.4 | 530 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 230.6 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 203 | 1 | 21.2 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0.203 | 1.714 | 265 | 215
2026-05-27 06:41 | Normal | 533 | 489.4 | 503.3 | 518.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230 | 230.8 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 324 | 1 | 21.2 | 49661.6 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.507 | 1.729 | 265 | 215
2026-05-27 06:42 | Normal | 523.1 | 515.1 | 517.6 | 518.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 230.2 | 231.6 | 231 | 1.6 | 1.7 | 2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 284 | 1 | 21.2 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.55 | 1.709 | 265 | 215
2026-05-27 06:43 | Normal | 479.3 | 531.4 | 490.5 | 521.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 424 | 1 | 21.3 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.605 | 1.751 | 265 | 215
2026-05-27 06:44 | Normal | 514.8 | 531.5 | 523.4 | 537.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230 | 231 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 403 | 1 | 21.3 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.614 | 1.749 | 265 | 215
2026-05-27 06:45 | Normal | 515.9 | 526.3 | 502.8 | 515.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 483 | 1 | 21.3 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.684 | 1.631 | 265 | 215
2026-05-27 06:46 | Normal | 542.1 | 517.1 | 528.4 | 539.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 231 | 231 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 457 | 1 | 21.4 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.642 | 1.717 | 265 | 215
2026-05-27 06:49 | Normal | 486.8 | 520.6 | 476.6 | 522.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 2 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 601 | 1 | 21.5 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.741 | 1.69 | 265 | 215
2026-05-27 06:50 | Normal | 497.8 | 525.5 | 514.6 | 504.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.2 | 231.8 | 230.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 718 | 1 | 21.5 | 49661.6 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.825 | 1.671 | 265 | 215
2026-05-27 06:51 | Normal | 522.3 | 521.4 | 549.6 | 542.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 231 | 230.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 797 | 1 | 21.5 | 49661.7 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.808 | 1.741 | 265 | 215
2026-05-27 06:52 | Normal | 528.8 | 509.8 | 517.9 | 540.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 797 | 1 | 21.5 | 49661.7 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.874 | 1.67 | 265 | 215
2026-05-27 06:53 | Normal | 530.2 | 519.6 | 521.3 | 553.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 230 | 231.2 | 230.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 934 | 1 | 21.6 | 49661.7 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.886 | 1.706 | 265 | 215
2026-05-27 06:54 | Normal | 503.9 | 554.6 | 485.2 | 501.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1044 | 1 | 21.6 | 49661.7 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.889 | 1.703 | 265 | 215
2026-05-27 06:55 | Normal | 531.3 | 547.3 | 510.3 | 525.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 3 | 3 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1053 | 1 | 21.6 | 49661.7 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.867 | 1.648 | 265 | 215
2026-05-27 06:57 | Normal | 540.7 | 554.3 | 549.5 | 531.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 230 | 231.6 | 231.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1113 | 1 | 21.6 | 49661.8 | 2632 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.913 | 1.691 | 265 | 215
2026-05-27 06:58 | Normal | 528 | 545.5 | 544.7 | 522.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 230.8 | 231.6 | 231.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1184 | 1 | 21.7 | 49661.8 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.903 | 1.692 | 265 | 215
2026-05-27 06:59 | Normal | 530.4 | 540.5 | 538.3 | 511 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1212 | 1 | 21.7 | 49661.8 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.891 | 1.692 | 265 | 215
2026-05-27 07:00 | Normal | 504.3 | 518.4 | 508.4 | 514.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1259 | 1 | 21.8 | 49661.8 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.899 | 1.715 | 265 | 215
2026-05-27 07:00 | Normal | 529.4 | 524.4 | 533.4 | 513.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 230.4 | 231.6 | 231 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1366 | 1 | 21.7 | 49661.8 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.902 | 1.73 | 265 | 215
2026-05-27 07:01 | Normal | 520.4 | 526.4 | 513.7 | 545.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1298 | 1 | 21.8 | 49661.8 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.903 | 1.728 | 265 | 215
2026-05-27 07:02 | Normal | 514.8 | 532.5 | 527.4 | 517.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 230 | 231.8 | 231.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1303 | 1 | 21.8 | 49661.8 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0.907 | 1.736 | 265 | 215
2026-05-27 07:02 | Normal | 516.1 | 533.2 | 512.8 | 523 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1461 | 1 | 21.8 | 49661.9 | 2632 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.923 | 1.78 | 265 | 215
2026-05-27 07:03 | Normal | 538.5 | 532.4 | 526.3 | 547.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 230 | 231.6 | 231.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1450 | 1 | 21.9 | 49661.9 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.912 | 1.581 | 265 | 215
2026-05-27 07:04 | Normal | 526.8 | 529.6 | 538.5 | 514 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1415 | 1 | 21.9 | 49661.9 | 2632 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.921 | 1.676 | 265 | 215
2026-05-27 07:05 | Normal | 531.1 | 522.4 | 523.4 | 538.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 4 | 3.9 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1368 | 1 | 21.9 | 49661.9 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.917 | 1.696 | 265 | 215
2026-05-27 07:06 | Normal | 536.1 | 543.6 | 541.7 | 545.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230 | 231.6 | 230.8 | 4 | 3.9 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1383 | 1 | 22 | 49662 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.908 | 1.761 | 265 | 215
2026-05-27 07:07 | Normal | 525.3 | 551 | 510.6 | 527.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 230.4 | 231.4 | 231 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1423 | 1 | 21.9 | 49662 | 2632 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.911 | 1.642 | 265 | 215
2026-05-27 07:08 | Normal | 524.3 | 525.5 | 541.1 | 545.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 4.1 | 4 | 4.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1455 | 1 | 22 | 49662 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.904 | 1.717 | 265 | 215
2026-05-27 07:09 | Normal | 543.7 | 543.1 | 534.4 | 556 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 229.4 | 231.6 | 230.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1530 | 1 | 22 | 49662 | 2632 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.921 | 1.599 | 265 | 215
2026-05-27 07:10 | Normal | 512 | 541.1 | 544.7 | 516 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 230.2 | 231.8 | 230.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 60 | 60 | 60 | 1686 | 1 | 22 | 49662.1 | 2632 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.922 | 1.73 | 265 | 215
2026-05-27 07:11 | Normal | 527.4 | 539.5 | 518.6 | 542.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 230.2 | 231 | 230.6 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1607 | 1 | 22.1 | 49662.1 | 2632 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.927 | 1.737 | 265 | 215
2026-05-27 07:12 | Normal | 530.3 | 531 | 535.1 | 555.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 230.4 | 231 | 231 | 5 | 5 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1757 | 1 | 22.1 | 49662.1 | 2632 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0.925 | 1.625 | 265 | 215
2026-05-27 07:17 | Normal | 535.9 | 530.2 | 547.6 | 553.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 230 | 230.8 | 230.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1549 | 1 | 22.2 | 49662.2 | 2632 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:22 | Normal | 541.1 | 513.4 | 504.4 | 525.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 231 | 231.4 | 231 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1565 | 1 | 22.3 | 49662.4 | 2632 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:27 | Normal | 528.9 | 533.3 | 545.4 | 542 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 1851 | 1 | 22.4 | 49662.5 | 2632 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:32 | Normal | 530.9 | 550.3 | 513.4 | 541.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2265 | 1 | 22.6 | 49662.7 | 2632 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:37 | Normal | 523.7 | 531.3 | 558.9 | 537.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 6.9 | 7 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2419 | 1 | 22.7 | 49662.9 | 2632 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:42 | Normal | 524 | 536.2 | 540.2 | 537.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 229.8 | 231 | 230.4 | 9.1 | 9 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3184 | 1 | 22.7 | 49663.1 | 2633 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:47 | Normal | 556.1 | 541.6 | 550.6 | 550 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 230 | 231.2 | 230.6 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5053 | 1 | 23 | 49663.4 | 2633 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:52 | Normal | 557 | 544.4 | 558.6 | 558 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5456 | 1 | 23 | 49663.9 | 2633 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 07:57 | Normal | 543.3 | 565.4 | 553.6 | 549.1 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 230.4 | 230.8 | 231.2 | 15 | 15.2 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5429 | 1 | 23 | 49664.3 | 2633 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:02 | Normal | 545.2 | 543.4 | 534.2 | 548.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4571 | 1 | 23 | 49664.7 | 2633 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:07 | Normal | 559.3 | 544.7 | 548.2 | 558.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 229.6 | 230.8 | 230 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5082 | 1 | 23.4 | 49665.1 | 2633 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:12 | Normal | 546.2 | 541.5 | 561.3 | 556.7 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 230 | 230.6 | 230 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5764 | 1 | 23.8 | 49665.7 | 2633 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:17 | Normal | 555.4 | 547.3 | 550 | 558.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 229.8 | 230.4 | 229.8 | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5736 | 1 | 23.9 | 49666.1 | 2633 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:22 | Normal | 542.1 | 559.5 | 553.6 | 553 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 229.4 | 231 | 230.2 | 15 | 15.1 | 15.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5424 | 1 | 24.1 | 49666.6 | 2633 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:27 | Normal | 547.6 | 548.3 | 560.3 | 554.8 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 230 | 231 | 229.8 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 60 | 60 | 59.99 | 5796 | 1 | 24.3 | 49667 | 2633 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:32 | Normal | 548.9 | 553.4 | 552.2 | 546.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 230.8 | 231.2 | 230.6 | 20 | 20 | 20.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7695 | 1 | 24.3 | 49667.6 | 2633 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:37 | Normal | 560.8 | 560.2 | 545.3 | 551.7 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 230.4 | 231.2 | 231.2 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8357 | 1 | 24.5 | 49668.2 | 2633 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:42 | Normal | 561.5 | 558.5 | 554.4 | 545.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 230.6 | 231 | 230.6 | 25.9 | 25.9 | 26 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9958 | 1 | 24.8 | 49669 | 2634 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:47 | Normal | 555.2 | 554.4 | 551.7 | 551.3 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 230.8 | 231.8 | 230.4 | 29 | 28.8 | 29.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11063 | 1 | 25.4 | 49669.9 | 2634 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:52 | Normal | 551.1 | 555.5 | 555 | 563.4 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 230.6 | 231.2 | 231.2 | 28.9 | 28.8 | 29 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11163 | 1 | 25.7 | 49670.9 | 2634 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 08:57 | Normal | 554.7 | 549.2 | 555.1 | 547.4 | 6.9 | 7 | 6.6 | 7 | 231 | 232 | 231.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13746 | 1 | 26.1 | 49672 | 2634 | 2.1 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:02 | Normal | 555.9 | 551.3 | 556.7 | 554.2 | 6.3 | 6.4 | 6 | 6.4 | 230.4 | 230.8 | 231.8 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60 | 60 | 60.01 | 12384 | 1 | 26.5 | 49673.1 | 2634 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:07 | Normal | 545.2 | 540.4 | 540.3 | 549.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 230.4 | 231 | 230.6 | 26 | 25.9 | 26 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 10122 | 1 | 26.9 | 49674.2 | 2634 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:12 | Normal | 541.7 | 546.1 | 545.4 | 548.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 9366 | 1 | 26.9 | 49675 | 2634 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:17 | Normal | 550.4 | 540.7 | 543.8 | 547.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 230 | 230.6 | 229.8 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9119 | 1 | 26.8 | 49675.8 | 2634 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:22 | Normal | 557.8 | 558.1 | 554.5 | 564.8 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 230.8 | 230.6 | 231.4 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12425 | 1 | 26.8 | 49676.7 | 2634 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:27 | Normal | 554 | 546.3 | 549.6 | 552.9 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 230.8 | 231 | 231.4 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11181 | 1 | 27 | 49677.7 | 2634 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:32 | Normal | 543.9 | 553.2 | 542.5 | 550.9 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 28.3 | 28 | 28.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10845 | 1 | 27.2 | 49678.6 | 2634 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:37 | Normal | 543.9 | 550.2 | 548.3 | 556.7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.2 | 230 | 232.2 | 231.4 | 32 | 31.9 | 32 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 12265 | 1 | 27.2 | 49679.5 | 2634 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:42 | Normal | 547.1 | 551.3 | 555.3 | 557.3 | 6 | 6 | 5.6 | 5.9 | 231 | 231.2 | 231.2 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11570 | 1 | 27.3 | 49680.5 | 2635 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:47 | Normal | 541.1 | 544.4 | 553.9 | 543.3 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11212 | 1 | 27.4 | 49681.5 | 2635 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:52 | Normal | 556.3 | 546.9 | 544 | 552.2 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11323 | 1 | 27.5 | 49682.4 | 2635 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 09:57 | Normal | 541 | 549.4 | 546.6 | 552.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.4 | 230 | 231 | 231 | 27 | 27 | 27.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10350 | 1 | 27.6 | 49683.3 | 2635 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:02 | Normal | 538.2 | 549.6 | 535.3 | 543.8 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.3 | 230.2 | 231 | 230.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10205 | 1 | 27.6 | 49684.2 | 2635 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:07 | Normal | 544.9 | 545.1 | 548.8 | 551.6 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 230.4 | 230.6 | 230.2 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10579 | 1 | 27.6 | 49685.1 | 2635 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:12 | Normal | 554.2 | 558.6 | 559.1 | 561.6 | 5.9 | 6 | 5.5 | 6.1 | 230.6 | 231.2 | 231.4 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11720 | 1 | 27.6 | 49686 | 2635 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:17 | Normal | 550.8 | 549.2 | 562.5 | 552.1 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.8 | 230.4 | 231 | 231.4 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60 | 59.99 | 13136 | 1 | 27.7 | 49687 | 2635 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:22 | Normal | 546.1 | 551.4 | 548.6 | 542.1 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13511 | 1 | 28 | 49688.1 | 2635 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:27 | Normal | 541.1 | 540.5 | 544.4 | 542.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 230.2 | 230.6 | 230.8 | 33 | 32.9 | 33 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 12804 | 1 | 28.4 | 49689.3 | 2635 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:32 | Normal | 556.2 | 552.5 | 544 | 548.5 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 231.2 | 231.6 | 231 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13263 | 1 | 28.3 | 49690.3 | 2635 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:37 | Normal | 547.2 | 547.4 | 550.3 | 553.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 230 | 230.4 | 230.4 | 33 | 33 | 33.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12764 | 1 | 28.5 | 49691.5 | 2635 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:42 | Normal | 545.9 | 545.1 | 541.8 | 555.2 | 7 | 7 | 6.6 | 7 | 231 | 231.2 | 231.6 | 35.6 | 35.3 | 35.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13563 | 1 | 28.6 | 49692.5 | 2636 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:47 | Normal | 552.6 | 558.7 | 552.6 | 542 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15603 | 1 | 28.8 | 49693.7 | 2636 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:52 | Normal | 549.1 | 553.5 | 558.2 | 547 | 6.8 | 7 | 6.4 | 7 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 35.2 | 35.1 | 35.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13435 | 1 | 29 | 49694.9 | 2636 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 10:57 | Normal | 549.4 | 552.7 | 557.3 | 560.8 | 9 | 8.8 | 8.6 | 9 | 231.4 | 231.6 | 231.8 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17979 | 1 | 29.1 | 49696.2 | 2636 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:02 | Normal | 552.3 | 551.6 | 554 | 542.5 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9.5 | 232 | 231.8 | 232.2 | 47.8 | 47.6 | 47.8 | 60 | 60 | 59.98 | 18887 | 1 | 29.6 | 49697.8 | 2636 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:07 | Normal | 546.8 | 557.1 | 552.9 | 559.3 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9.3 | 232.2 | 231.6 | 232 | 48.1 | 48 | 48 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18769 | 1 | 29.9 | 49699.3 | 2636 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:12 | Normal | 539.7 | 545.3 | 546 | 549.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 232.4 | 231.8 | 233.2 | 42 | 41.9 | 41.9 | 60 | 60 | 60 | 16240 | 1 | 30 | 49700.7 | 2636 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:17 | Normal | 549 | 549.2 | 553 | 545.3 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.6 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 47.8 | 47.5 | 47.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18903 | 1 | 30.3 | 49702.2 | 2636 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:22 | Normal | 542.9 | 568.5 | 563.6 | 548.7 | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 19.1 | 233 | 232.2 | 234.2 | 67.6 | 67.3 | 67.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27316 | 1 | 30.5 | 49703.8 | 2636 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 0.2 | 4 | 4.8 | 5.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:27 | Normal | 554.8 | 553.4 | 548.9 | 559.3 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 21205 | 1 | 31.2 | 49705.7 | 2636 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:32 | Normal | 545 | 542.6 | 547 | 544.4 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 233.2 | 233 | 233 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19390 | 1 | 31.5 | 49707.5 | 2636 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:37 | Normal | 552 | 548.3 | 554.6 | 548.1 | 13 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 235 | 233.8 | 233.8 | 67 | 66.9 | 66.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25194 | 1 | 32.1 | 49709.6 | 2636 | 4 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:42 | Normal | 559.6 | 540.6 | 548.6 | 549.3 | 20.5 | 21.2 | 22.7 | 22.4 | 237.6 | 234.2 | 237.2 | 112.5 | 111.9 | 111.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 40773 | 1 | 33.5 | 49712.3 | 2637 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:47 | Normal | 547.1 | 549.1 | 547.6 | 536.5 | 22.7 | 23 | 22.6 | 25.6 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 117.8 | 117.4 | 117 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 45304 | 1 | 35.2 | 49715.1 | 2637 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:52 | Normal | 535.3 | 520.6 | 531.5 | 529.9 | 9.8 | 10 | 10 | 10.1 | 232.4 | 233.8 | 232.4 | 48.7 | 48.4 | 48.6 | 60 | 59.98 | 60 | 19771 | 1 | 36.2 | 49717.7 | 2637 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 11:57 | Normal | 561 | 542 | 554 | 537 | 19.6 | 20.6 | 20.5 | 21.6 | 236.6 | 234 | 236.2 | 103.9 | 103.4 | 102.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 42298 | 1 | 35.4 | 49719.5 | 2637 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:02 | Normal | 532.5 | 533.4 | 541.2 | 533.6 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 233 | 233.4 | 234.2 | 43.8 | 43.5 | 43.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 17154 | 1 | 35.7 | 49721.7 | 2637 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:07 | Normal | 538.2 | 530.6 | 530.7 | 531.2 | 19.3 | 19.8 | 20.7 | 20.8 | 237 | 235 | 235.8 | 99.6 | 98.9 | 98.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39888 | 1 | 36.8 | 49724.7 | 2637 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:12 | Normal | 527.3 | 528.5 | 518.7 | 528.1 | 21.1 | 21.2 | 22.3 | 22.7 | 237.6 | 235 | 236 | 106 | 105.7 | 105 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 41246 | 1 | 38.7 | 49728.1 | 2637 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:17 | Normal | 548.1 | 530.7 | 516.3 | 566.7 | 12.8 | 10.9 | 13.6 | 10.1 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 59.3 | 59.1 | 59 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21172 | 1 | 39.4 | 49730.6 | 2637 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:22 | Normal | 537.8 | 538.9 | 536 | 533.3 | 16.5 | 10.5 | 20 | 11.7 | 234.4 | 233.8 | 234.6 | 73.5 | 73.4 | 73 | 59.99 | 60.01 | 60 | 24390 | 1 | 37.7 | 49732.1 | 2637 | 5.7 | 3.9 | 5.5 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:27 | Normal | 531.7 | 547.8 | 528.5 | 526.7 | 18.8 | 18.5 | 19.9 | 20.7 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 95.6 | 95.3 | 95.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 33965 | 1 | 37.3 | 49734.4 | 2637 | 6 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:32 | Normal | 536.2 | 539.5 | 529.1 | 531.5 | 17.1 | 17.3 | 18.6 | 19.2 | 236 | 235.6 | 235.8 | 89 | 88.5 | 88.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 35857 | 1 | 37.8 | 49737.1 | 2637 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:37 | Normal | 533.7 | 540.7 | 522.6 | 528.7 | 16.1 | 15.9 | 17.6 | 17.9 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 82.5 | 82.2 | 82 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 33112 | 1 | 38.5 | 49739.9 | 2637 | 5.1 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:42 | Normal | 533.2 | 534.5 | 519.1 | 525.5 | 15.6 | 15.8 | 17.5 | 17.8 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 81.1 | 80.7 | 80.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 32491 | 1 | 38.9 | 49742.6 | 2638 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:47 | Normal | 538.3 | 533.7 | 524.9 | 526.3 | 15.3 | 15.6 | 17.3 | 17.6 | 235.2 | 234.8 | 235 | 80.4 | 80 | 79.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 32224 | 1 | 39 | 49745.3 | 2638 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:52 | Normal | 533.2 | 534.5 | 526 | 528.4 | 15.3 | 15.3 | 17.1 | 17.5 | 235 | 234 | 234.8 | 80 | 79.5 | 79.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 32125 | 1 | 39.3 | 49747.9 | 2638 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 12:57 | Normal | 533.3 | 531.6 | 526.1 | 525.5 | 15 | 15 | 16.8 | 17.2 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 78.4 | 77.9 | 77.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 31228 | 1 | 39.6 | 49750.6 | 2638 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:02 | Normal | 532.1 | 525.4 | 527.3 | 525.6 | 15 | 15.1 | 16.8 | 17.3 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 78.3 | 78 | 77.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 31165 | 1 | 39.6 | 49753.2 | 2638 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:07 | Normal | 531 | 527.3 | 532.3 | 523.7 | 14.6 | 14.9 | 16.4 | 17.1 | 233.6 | 233 | 235.2 | 77.2 | 76.7 | 76.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30789 | 1 | 39.6 | 49755.7 | 2638 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:12 | Normal | 528.1 | 527.6 | 520.7 | 523.7 | 14.2 | 14.2 | 16.2 | 16.6 | 232.8 | 232.8 | 232.6 | 75.4 | 74.9 | 74.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29899 | 1 | 39.5 | 49758.2 | 2638 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:17 | Normal | 535.2 | 539.5 | 523.8 | 534 | 13.9 | 13.8 | 16.1 | 16.3 | 233.8 | 233 | 233.4 | 74.1 | 73.9 | 73.5 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 29441 | 1 | 39.4 | 49760.7 | 2638 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:22 | Normal | 531.9 | 529.3 | 523.3 | 530.7 | 13.8 | 14 | 16 | 16.2 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 29330 | 1 | 39.4 | 49763.2 | 2638 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:27 | Normal | 554.2 | 541.8 | 548.3 | 529.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.1 | 232 | 231.6 | 232.2 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 20468 | 1 | 39.4 | 49765.6 | 2638 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 3 | 3 | 2.9 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:32 | Normal | 513 | 546 | 519.3 | 528.9 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 230.2 | 231 | 230.2 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11199 | 1 | 39.2 | 49767.8 | 2638 | 2 | 1.6 | 2 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:37 | Normal | 540.9 | 542.1 | 526 | 535.1 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 5 | 230.4 | 230.6 | 231 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13918 | 1 | 38.7 | 49769.8 | 2638 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:42 | Normal | 538.9 | 539.3 | 534.3 | 524.7 | 13.7 | 13.6 | 16 | 16.6 | 235 | 232.4 | 234.4 | 74.1 | 73.5 | 73.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29473 | 1 | 38.5 | 49772.2 | 2639 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:47 | Normal | 499.1 | 531.2 | 511.2 | 506.6 | 13 | 12.6 | 15.8 | 15.6 | 233 | 232.2 | 232.6 | 69.1 | 68.8 | 68.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 19210 | 1 | 38.3 | 49774.1 | 2639 | 4 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.3 | 5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:52 | Normal | 542 | 548.3 | 536.6 | 539 | 12.7 | 12.9 | 15.3 | 15.8 | 232.6 | 232.4 | 232.2 | 71.1 | 70.8 | 70.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28214 | 1 | 37.2 | 49775.7 | 2639 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 13:57 | Normal | 536.8 | 539.1 | 533.2 | 531.7 | 13.1 | 13.1 | 16 | 16.3 | 233.6 | 233 | 233.4 | 72.4 | 72 | 71.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 28435 | 1 | 37.5 | 49778 | 2639 | 4 | 3.9 | 4 | 0.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:02 | Normal | 536 | 537.2 | 536.3 | 532.6 | 12 | 12.2 | 14.6 | 15.1 | 233.2 | 231.2 | 233.4 | 67.1 | 66.8 | 66.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26353 | 1 | 37.5 | 49780 | 2639 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:07 | Normal | 538.3 | 542.7 | 534.6 | 532.1 | 11.1 | 11.4 | 13.9 | 14.5 | 232.2 | 232 | 231.8 | 63.6 | 63.3 | 63.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 25038 | 1 | 37.1 | 49781.9 | 2639 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:12 | Normal | 545.7 | 537 | 534.7 | 528 | 10.6 | 11 | 13.6 | 14.1 | 231.4 | 232.6 | 232 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24114 | 1 | 37.1 | 49783.9 | 2639 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:17 | Normal | 541.1 | 536.4 | 533.5 | 537.8 | 11 | 11.3 | 14 | 14.3 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 62.9 | 62.6 | 62.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24684 | 1 | 36.9 | 49785.9 | 2639 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:22 | Normal | 546.9 | 553.2 | 533.7 | 528.3 | 10.6 | 10 | 13.7 | 13.5 | 231.2 | 232.4 | 233.2 | 60.1 | 60 | 59.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21692 | 1 | 36.9 | 49787.9 | 2639 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:27 | Normal | 524.9 | 545.3 | 519.2 | 526.7 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 228.6 | 229.8 | 230 | 18.9 | 19 | 19 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8379 | 1 | 36.1 | 49789 | 2639 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:32 | Normal | 545.9 | 547.1 | 539.7 | 543.2 | 10.1 | 10.6 | 13.3 | 13.8 | 230.4 | 230.8 | 231 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 23646 | 1 | 35.7 | 49790.6 | 2639 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:37 | Normal | 555.5 | 535.8 | 533.6 | 532 | 8.4 | 10 | 12.8 | 13.3 | 230.2 | 230 | 231 | 55.5 | 55.6 | 55.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 21857 | 1 | 35.9 | 49792.4 | 2639 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:42 | Normal | 519.9 | 543.2 | 542 | 532.6 | 7.8 | 9.3 | 12.1 | 12.6 | 230.2 | 230.6 | 231.2 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 20251 | 1 | 35.8 | 49794.2 | 2640 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:47 | Normal | 522.7 | 522 | 512.3 | 512.8 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.9 | 228 | 229.4 | 228.8 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3749 | 1 | 35.3 | 49795.6 | 2640 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:52 | Normal | 523.9 | 547.3 | 552.1 | 543.6 | 6.4 | 7.6 | 10.6 | 11.1 | 229.8 | 229.4 | 229.8 | 45.8 | 45.6 | 45.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 17861 | 1 | 34.5 | 49796.4 | 2640 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 14:57 | Normal | 527.1 | 542.3 | 549.4 | 544.9 | 5.9 | 7.3 | 10 | 10.5 | 229.8 | 229.8 | 230 | 43.1 | 42.8 | 43 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 16478 | 1 | 34.2 | 49797.8 | 2640 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:02 | Normal | 526 | 540.6 | 550.8 | 546.1 | 5.5 | 7 | 9.6 | 10.1 | 229.4 | 230 | 229.6 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15789 | 1 | 34 | 49799.1 | 2640 | 2 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:07 | Normal | 522 | 542.3 | 544.8 | 545.2 | 6 | 7.4 | 10 | 10.4 | 229.2 | 230.6 | 229 | 42.9 | 43 | 42.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16339 | 1 | 34 | 49800.4 | 2640 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:12 | Normal | 522.2 | 553.5 | 551 | 542.9 | 6.3 | 7.5 | 10.2 | 10.8 | 229.8 | 230.6 | 229.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 16948 | 1 | 33.9 | 49801.8 | 2640 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:17 | Normal | 516 | 544.4 | 544.2 | 541.7 | 5.8 | 7 | 9.9 | 10.3 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 41.7 | 41.5 | 41.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16108 | 1 | 33.8 | 49803.2 | 2640 | 2 | 0.9 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:22 | Normal | 510.2 | 504.3 | 507.3 | 517.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 230 | 231 | 230 | 7.9 | 7.9 | 8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2855 | 1 | 33.2 | 49803.9 | 2640 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:27 | Normal | 532.6 | 530.1 | 517.9 | 509.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 229.4 | 229.8 | 230 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2213 | 1 | 32.3 | 49804.1 | 2640 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:32 | Normal | 509.9 | 503.1 | 511.5 | 526.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 228.6 | 230.8 | 229.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1668 | 1 | 31.6 | 49804.3 | 2640 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:37 | Normal | 518.8 | 532.2 | 530.9 | 509.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 229.4 | 230 | 229.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1897 | 1 | 31 | 49804.4 | 2640 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:42 | Normal | 540.1 | 550.4 | 544.5 | 535 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 229 | 230 | 229.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3250 | 1 | 30.5 | 49804.6 | 2641 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:47 | Normal | 525.2 | 558.4 | 576.8 | 568.1 | 3.3 | 4 | 6.3 | 7 | 229.8 | 231.2 | 229.8 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 60 | 60 | 60 | 10288 | 1 | 30.1 | 49805 | 2641 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:52 | Normal | 538 | 550.4 | 551 | 561.5 | 2 | 3 | 2.8 | 4.6 | 229.4 | 230 | 229.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 60 | 59.99 | 60 | 6676 | 1 | 30.2 | 49805.8 | 2641 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 15:57 | Normal | 528 | 558.8 | 552 | 571.2 | 2 | 2.7 | 2.6 | 4.3 | 229 | 230.4 | 230 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 5718 | 1 | 30.1 | 49806.3 | 2641 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:02 | Normal | 559.5 | 546.7 | 553.1 | 552.4 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 229.6 | 230.4 | 230.4 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 60.16 | 60.16 | 60.15 | 7799 | 1 | 30 | 49806.9 | 2641 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:07 | Normal | 541.2 | 547.5 | 537.7 | 541.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.8 | 229.6 | 230.2 | 229.4 | 11.9 | 11.8 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60 | 4801 | 1 | 30 | 49807.4 | 2641 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:12 | Normal | 531.7 | 534 | 509.9 | 521.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 228.8 | 229.8 | 229.4 | 4.8 | 5 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1721 | 1 | 29.8 | 49807.6 | 2641 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:17 | Normal | 534.3 | 540.4 | 525.6 | 523 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 229 | 229.8 | 229 | 4.8 | 5 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1768 | 1 | 29.5 | 49807.8 | 2641 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:22 | Normal | 510.2 | 526.2 | 535.4 | 542 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 227.8 | 228.8 | 228 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1597 | 1 | 29.2 | 49807.9 | 2641 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:27 | Normal | 504.3 | 532.4 | 479.5 | 520.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 227.6 | 229 | 227.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1140 | 1 | 28.9 | 49808 | 2641 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:32 | Normal | 522.2 | 538.5 | 519.6 | 523 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 226.4 | 228.6 | 227 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 985 | 1 | 28.6 | 49808.1 | 2641 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:37 | Normal | 537.5 | 529.8 | 521.7 | 534.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 228.4 | 228.8 | 228.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 871 | 1 | 28.3 | 49808.2 | 2641 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:42 | Normal | 524.9 | 523.4 | 550.6 | 523.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 227.6 | 228.6 | 227.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 832 | 1 | 28.1 | 49808.3 | 2642 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:47 | Normal | 485.2 | 509.6 | 512 | 533.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 227.4 | 228.2 | 227.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 648 | 1 | 27.8 | 49808.3 | 2642 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:52 | Normal | 502.1 | 520.4 | 537.4 | 532 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 229 | 227.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 287 | 1 | 27.6 | 49808.4 | 2642 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 16:57 | Normal | 504.5 | 512.3 | 532.9 | 498.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 228 | 229.2 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 218 | 1 | 27.4 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 17:02 | Normal | 522.8 | 518.5 | 492.5 | 511.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 228.6 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 29 | 1 | 27.2 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 17:07 | Normal | 485.2 | 528.2 | 504.3 | 532.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 228.8 | 228.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 27 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 17:12 | Normal | 506.4 | 508.1 | 432.5 | 500.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 228.8 | 227.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 26.8 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 17:17 | Normal | 465 | 477.8 | 436.3 | 473.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 230.2 | 228.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13 | 1 | 26.6 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 17:22 | Normal | 371.1 | 430.5 | 391.1 | 422.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.8 | 229.4 | 229.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15 | 1 | 26.4 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 17:27 | Normal | 318.2 | 337.3 | 313.2 | 323.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.6 | 229.6 | 228 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 26.1 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-05-27 17:32 | Normal | 184.7 | 195.9 | 194.9 | 207.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 229.2 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 25.9 | 49808.4 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0